**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

**ОТ 5 МАРТА 2021 ГОДА N 107Н**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ** [**СРОКОВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ,**](http://docs.cntd.ru/document/603211384#6540IN)

[**ПРОТЕЗАМИ И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ**](http://docs.cntd.ru/document/603211384#6540IN)

(с изменениями на 10 июля 2024 года)

Информация об изменяющих документах

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Документ с изменениями, внесенными:

[приказом Минтруда России от 4 октября 2021 года N 670н](http://docs.cntd.ru/document/726730363) (Официальный интернет-портал правовой информации

www.pravo.gov.ru, 11.01.2022, N 0001202201110012);

[приказом Минтруда России от 6 мая 2022 года N 288н](http://docs.cntd.ru/document/350675087) (Официальный интернет-портал правовой информации

www.pravo.gov.ru, 10.06.2022, N 0001202206100018);

[приказом Минтруда России от 22 июня 2022 года N 371н](http://docs.cntd.ru/document/351228429) (Официальный интернет-портал правовой информации

www.pravo.gov.ru, 11.11.2022, N 0001202211110015);

[приказом Минтруда России от 1 февраля 2023 года N 56н](http://docs.cntd.ru/document/1300891098) (Официальный интернет-портал правовой информации

www.pravo.gov.ru, 09.03.2023, N 0001202303090013);

[приказом Минтруда России от 21 июня 2023 года N 535н](http://docs.cntd.ru/document/1301991478) (Официальный интернет-портал правовой информации

www.pravo.gov.ru, 28.06.2023, N 0001202306280010);

[приказом Минтруда России от 10 июля 2024 года N 346н](http://docs.cntd.ru/document/1306921332) (Официальный интернет-портал правовой информации

www.pravo.gov.ru, 14.08.2024, № 0001202408140019).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В соответствии с [пунктом 9 Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями](http://docs.cntd.ru/document/902095378#7DG0K9), утвержденных [постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240](http://docs.cntd.ru/document/902095378#7D20K3) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст.1550; 2019, N 21, ст.2567), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые [Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезноортопедическими изделиями.](http://docs.cntd.ru/document/603211384#6540IN)
2. Признать утратившими силу:

[приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"](http://docs.cntd.ru/document/542618757#64U0IK) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2018 г., регистрационный N 50602);

[пункт 2 приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 мая 2019 г. N 307н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации"](http://docs.cntd.ru/document/554691436#65A0IQ) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2019 г., регистрационный N 54799);

[приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 октября 2020 г. N 723н "О внесении изменения в пункт 22 Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезноортопедическими изделиями до их замены, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 85н"](http://docs.cntd.ru/document/566302352#7D20K3) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2020 г., регистрационный N 60899).

Министр

А.О.Котяков

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 апреля 2021 года, регистрационный N 63022

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**приказом Министерства труда и социальной защиты**

**Российской Федерации от 5 марта 2021 года N 107н**

**СРОКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРОТЕЗАМИ И ПРОТЕЗНО-**

**ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ**

(с изменениями на 10 июля 2024 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пункт [раздела "Технические средства реабилитации"](http://docs.cntd.ru/document/901962331#7D80K5)  [федерального перечня](http://docs.cntd.ru/document/901962331#7D80K5)  [реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,](http://docs.cntd.ru/document/901962331#7D80K5) | Номер вида технического средства  реабилитации  (изделия) и его наименования | Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия) | Сроки пользования |

[предоставляемых инвалиду](http://docs.cntd.ru/document/901962331#7D80K5)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 [Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду,](http://docs.cntd.ru/document/901962331#6540IN) утвержден [распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р](http://docs.cntd.ru/document/901962331#7D20K3) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, ст.453; 2020, N 15, ст.2357).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| **6. Трости опорные и** | **6-01** |  | **Трость опорная** |  |
| **тактильные, костыли, опоры, поручни** | **6-01-01** |  | Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | Не менее 2 лет |
|  | **6-01-02** |  | Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | **6-01-03** |  | Трость опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |
|  | **6-01-04** |  | Трость опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |

**6-01-05** Трость опорная с анатомической ручкой,

регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения

**6-01-06** Трость опорная с анатомической ручкой,

регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения

**6-01-07** Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения

**6-01-08** Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения

**6-01-09** Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения

**6-01-10** Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения

**6-01-11** Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения

**6-01-12** Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения

**6-01-13** Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения

**6-01-14** Трость 3-х опорная с анатомической

ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения

**6-01-15** Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения

**6-01-16** Трость 3-х опорная с анатомической

ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения

**6-01-17** Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения

**6-01-18** Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения

**6-01-19** Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения

**6-01-20** Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения

**6-01-21** Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения

**6-01-22** Трость 4-х опорная с анатомической

ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения

**6-01-23** Трость 4-х опорная с анатомической

ручкой, не регулируемая по высоте, без

устройства противоскольжения

**6-01-24** Трость 4-х опорная с анатомической

ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения

**6-02 Трость тактильная**

**6-02-01** Трость белая тактильная цельная Не менее 2

**6-02-02** Трость белая тактильная складная лет

**6-03 Трость белая опорная**

**6-03-01** Трость белая опорная, не регулируемая Не менее 2 лет по высоте, с устройством противоскольжения

**6-03-02** Трость белая опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения

**6-03-03** Трость белая опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения

**6-03-04** Трость белая опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения

**6-04 Костыли**

**6-04-01** Костыли с опорой под локоть с Не менее 2 лет

устройством противоскольжения

**6-04-02** Костыли с опорой под локоть без

устройства противоскольжения

**6-04-03** Костыли с опорой на предплечье с

устройством противоскольжения

**6-04-04** Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения

**6-04-05** Костыли подмышечные с устройством противоскольжения

**6-04-06** Костыли подмышечные без устройства противоскольжения

**6-05 Опора в кровать**

**6-05-01** Опора в кровать веревочная Не менее 2

**6-05-02** Опора в кровать металлическая лет

**6-06 Опора для ползания для детей-инвалидов**

**6-06-01** Опора для ползания для детей- Не менее 2 лет инвалидов

**6-07 Опора для сидения для детей-инвалидов**

**6-07-01** Опора для сидения для детей- Не менее 2 лет инвалидов

**6-08 Опора для лежания для детей-инвалидов**

**6-08-01** Опора для лежания для детей- Не менее 2 лет инвалидов

**6-09 Опора для стояния для детей-инвалидов**

**6-09-01** Опора для стояния для детей- Не менее 2 лет инвалидов

**6-10 Ходунки**

**6-10-01** Ходунки шагающие Не менее 2

6-10-01-01 Ходунки шагающие нескладные

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DU0KE)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DU0KE)

6-10-01-02 Ходунки шагающие нескладные

крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DU0KE)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DU0KE)

6-10-01-03 Ходунки шагающие складные

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DU0KE)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DU0KE)

6-10-01-04 Ходунки шагающие складные

крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DU0KE)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DU0KE)

**6-10-02** Ходунки на колесах лет

6-10-02-01 Ходунки на колесах нескладные

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KF)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KF)

6-10-02-02 Ходунки на колесах нескладные со столиком

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KF)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KF)

6-10-02-03 Ходунки на колесах нескладные

крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KF)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KF)

6-10-02-04 Ходунки на колесах нескладные со

столиком крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KF)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KF)

6-10-02-05 Ходунки на колесах складные

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KF)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KF)

6-10-02-06 Ходунки на колесах складные со столиком

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KF)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KF)

6-10-02-07 Ходунки на колесах складные со столиком крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KF)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KF)

6-10-02-08 Ходунки на колесах складные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KF)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KF)

**6-10-03** Ходунки с опорой на предплечье

6-10-03-01 Ходунки с опорой на предплечье без колес нескладные

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DI0K7)

6-10-03-02 Ходунки с опорой на предплечье с колесами нескладные

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DI0K7)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DI0K7)

6-10-03-03 Ходунки с опорой на предплечье без колес нескладные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DI0K7)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DI0K7)

6-10-03-04 Ходунки с опорой на предплечье с колесами нескладные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DI0K7)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DI0K7)

6-10-03-05 Ходунки с опорой на предплечье без колес складные

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DI0K7)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DI0K7)

6-10-03-06 Ходунки с опорой на предплечье с колесами складные

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DI0K7)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DI0K7)

6-10-03-07 Ходунки с опорой на предплечье без колес складные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DI0K7)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DI0K7)

6-10-03-08 Ходунки с опорой на предплечье с

колесами складные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DI0K7)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DI0K7)

**6-10-04** Ходунки с подмышечной опорой

6-10-04-01 Ходунки с подмышечной опорой без колес нескладные

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DK0K8)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DK0K8)

6-10-04-02 Ходунки с подмышечной опорой без

колес нескладные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DK0K8)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DK0K8)

6-10-04-03 Ходунки с подмышечной опорой без колес складные

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DK0K8)

6-10-04-04 Ходунки с подмышечной опорой без колес складные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DK0K8)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DK0K8)

6-01-04-05 Ходунки с подмышечной опорой с колесами нескладные

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DK0K8)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DK0K8)

6-10-04-06 Ходунки с подмышечной опорой с колесами нескладные крупногабаритные (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DK0K8)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DK0K8)

6-10-04-07 Ходунки с подмышечной опорой с колесами складные

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DK0K8)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DK0K8)

6-10-04-08 Ходунки с подмышечной опорой с

колесами складные крупногабаритные (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DK0K8)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DK0K8)

**6-10-05** Ходунки-роллаторы

6-10-05-01 Ходунки-роллаторы нескладные

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DM0K9)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DM0K9)

6-10-05-02 Ходунки-роллаторы нескладные крупногабаритные (вес инвалида свыше

90 кг, рост инвалида выше 185 см)

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DM0K9)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DM0K9)

6-10-05-03 Ходунки-роллаторы складные

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DM0K9)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DM0K9)

6-10-05-04 Ходунки-роллаторы складные крупногабаритные (вес инвалида свыше

90 кг, рост инвалида выше 185 см)

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DM0K9)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DM0K9)

**6-10-06** Ходунки с дополнительной фиксацией

(поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП)

6-10-06-01 Ходунки с дополнительной фиксацией

(поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **(комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом и** | **7-01-01** | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детейинвалидов) | Не менее 6 лет |

**7. Кресла-коляски с ручным приводом**

параличом (ДЦП) переднеопорные без подголовника

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DO0KA)

6-10-06-02 Ходунки с дополнительной фиксацией

(поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) переднеопорные с подголовником

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DO0KA)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DO0KA)

6-10-06-03 Ходунки с дополнительной фиксацией

(поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) заднеопорные

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DO0KA)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DO0KA)

6-10-06-04 Ходунки с дополнительной фиксацией

(поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) комбинированные

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DO0KA)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DO0KA)

**6-10-07** Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу

**6-11 Поручни (перила) для самоподнимания**

**6-11-01** Поручни (перила) для самоподнимания Не менее 7 лет угловые

**6-11-02** Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные)

**7-01 Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)**

**аккумуляторные батареи к ним, малогабаритные**

**7-01-02** Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)

**7-01-03** Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)

**7-01-04** Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная

(для инвалидов и детей-инвалидов)

**7-01-05** Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)

**7-01-06** Кресло-коляска с ручным приводом с

регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)

**7-01-07** Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом (бариатрическая)

комнатная (для инвалидов и детейинвалидов)

(Позиция в редакции, введенной в действие с 25 августа 2024 года [приказом](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DQ0KB)

[Минтруда России от 10 июля 2024 года N 346н.](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DQ0KB) - См. [предыдущую редакцию](http://docs.cntd.ru/document/578363272#6540IN))

**7-02 Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)**

**7-02-01** Кресло-коляска с ручным приводом Не менее 4 лет

прогулочная (для инвалидов и детейинвалидов)

**7-02-02** Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией

(поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)

**7-02-03** Кресло-коляска с двуручным рычажным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)

**7-02-04** Кресло-коляска с приводом для

управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)

**7-02-05** Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детейинвалидов)

**7-02-06** Кресло-коляска с ручным приводом с

откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)

**7-02-07** Кресло-коляска с ручным приводом с

регулировкой угла наклона подножки (подножек) прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)

**7-02-08** Кресло-коляска с ручным приводом для

лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)

(Позиция в редакции, введенной в действие с 25 августа 2024 года [приказом](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DS0KC)

[Минтруда России от 10 июля 2024 года N 346н.](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DS0KC) - См. [предыдущую редакцию](http://docs.cntd.ru/document/578363272#6540IN))

**7-03 Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детейинвалидов)**

**7-03-01** Кресло-коляска активного типа (для Не менее 4 лет инвалидов и детей-инвалидов)

7-03-01-01 Кресло-коляска активного типа с регулируемым углом наклона спинки

(для инвалидов и детей-инвалидов)

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DU0KD)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DU0KD)

7-03-01-02 Кресло-коляска активного типа с

жесткой спинкой (для инвалидов и детей-инвалидов)

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DU0KD)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7DU0KD)

**7-04 Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детейинвалидов) и аккумуляторные батареи к ней**

**7-04-01** Кресло-коляска с электроприводом (для Не менее 5 лет инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней

7-04-01-01 Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с передним приводом и аккумуляторные батареи к ней

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KE)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KE)

7-04-01-02 Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с задним приводом и аккумуляторные батареи к ней

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KE)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KE)

7-04-01-03 Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с центральным приводом и аккумуляторные батареи к ней

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KE)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KE)

7-04-01-04 Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с передним приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KE)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KE)

7-04-01-05 Кресло-коляска с электроприводом (для

инвалидов и детей-инвалидов) с задним приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KE)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KE)

7-04-01-06 Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с центральным приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KE)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E00KE)

**7-04-02** Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней

7-04-02-01 Кресло-коляска с дополнительной

фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с передним приводом и аккумуляторные батареи к ней

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E20KF)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E20KF)

7-04-02-02 Кресло-коляска с дополнительной

фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с задним приводом и аккумуляторные батареи к ней

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E20KF)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E20KF)

7-04-02-03 Кресло-коляска с дополнительной

фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с центральным приводом и аккумуляторные батареи к ней

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E20KF)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E20KF)

7-04-02-04 Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с передним приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E20KF)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E20KF)

7-04-02-05 Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с задним приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E20KF)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E20KF)

7-04-02-06 Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с центральным приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней

(Позиция дополнительно включена с 25 августа 2024 года [приказом Минтруда](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E20KF)

[России от 10 июля 2024 года N 346н)](http://docs.cntd.ru/document/1306921332#7E20KF)

**7-05 Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детейинвалидов)**

**7-05-01** Кресло-коляска малогабаритная (для Не менее 1 года 6 инвалидов и детей-инвалидов) месяцев

1. **Протезы и ортезы 8-01 Протезы косметические**

**8-01-01** Протез пальца косметический Не менее 3

**8-01-02** Протез кисти косметический, в том лет

числе при вычленении и частичном вычленении кисти

**8-01-03** Протез предплечья косметический Не менее 2

**8-01-04** Протез плеча косметический лет (для детей-

инвалидов - не менее 1 года)

* 1. **Протезы рабочие**
     1. Протез кисти рабочий, в том числе при Не менее 2 лет (для вычленении и частичном вычленении детейкисти
     2. Протез предплечья рабочий инвалидов - не менее 1
     3. Протез плеча рабочий года)
  2. **Протезы активные**
     1. Протез кисти активный (тяговый), в том Не менее 2 лет (для числе при вычленении и частичном детейвычленении кисти
     2. Протез предплечья активный (тяговый) инвалидов - не менее 1
     3. Протез плеча активный (тяговый) года)
  3. **Протезы с микропроцессорным управлением**
     1. Протез кисти с микропроцессорным Не менее 2 лет (для управлением, в том числе при детейвычленении и частичном вычленении инвалидов - не менее 1

кисти года)

* + 1. Протез предплечья с Не менее 3 лет (для

микропроцессорным управлением

* + 1. Протез плеча с микропроцессорным детей-

управлением инвалидов - не менее 1

года)

* 1. **Протезы после вычленения плеча**
     1. Протез после вычленения плеча с Не менее 3 лет (для электромеханическим приводом и детейконтактной системой управления инвалидов - не менее 1 года)
     2. Протез после вычленения плеча Не менее 2 лет (для функционально-косметический детей-

инвалидов - не менее 1 года)

* 1. **Чехлы на культи верхних конечностей**
     1. Чехол на культю предплечья Не менее 6 месяцев

хлопчатобумажный

* + 1. Чехол на культю плеча хлопчатобумажный
    2. Чехол на культю верхней конечности из Не менее 1 года полимерного материала (силиконовый)
    3. Косметическая оболочка на протез Не менее 3 месяцев верхней конечности
  1. **Протезы нижних конечностей**
     1. Протез стопы Не менее 2 лет (для

детейинвалидов - не менее 1 года)

* + 1. Протез голени лечебно-тренировочный Не менее 1
    2. Протез бедра лечебно-тренировочный года (по медицинским

показаниям приемная гильза может меняться до трех раз в год)

* + 1. Протез голени для купания Не менее 3
    2. Протез бедра для купания лет (для детей-

инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установлен**8-07-06** Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии

ных сроков пользования при первичном протезировании Не менее 2 лет (для

* + 1. Протез бедра немодульный, в том числе детей-

при врожденном недоразвитии инвалидов - не менее 1

* + 1. Протез при вычленении бедра года) с заменой до немодульный
    2. Протез голени модульный, в том числе трех гильз в пределах при недоразвитии
    3. Протез бедра модульный, в том числе установлен-

при врожденном недоразвитии ных сроков

* + 1. Протез при вычленении бедра при первичном модульный
    2. Протез бедра модульный с протезиромикропроцессорным управлением вании
    3. Протез при вычленении бедра модульный с микропроцессорным управлением
    4. Протез голени модульный, в том числе Не менее 2 лет (для при недоразвитии, с модулем стопы с детеймикропроцессорным управлением инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании
  1. **Чехлы на культю голени, бедра**
     1. Чехол на культю голени Не менее 3 месяцев

хлопчатобумажный

* + 1. Чехол на культю бедра хлопчатобумажный
    2. Чехол на культю голени шерстяной
    3. Чехол на культю бедра шерстяной
    4. Чехол на культю голени из полимерного Не менее 1 года материала (силиконовый)
    5. Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый)
    6. Косметическая оболочка на протез нижней конечности
  1. **Прочие протезы; ортезы**
     1. Экзопротез молочной железы Не менее 1 года
     2. Чехол для экзопротеза молочной Не менее 6 месяцев железы трикотажный
     3. Зубные протезы (кроме зубных протезов Не менее 2 лет (для из драгоценных металлов и других детейдорогостоящих материалов, инвалидов - не менее 1 приравненных по стоимости к года) драгоценным металлам)
     4. Глазной протез стеклянный
     5. Глазной протез пластмассовый
     6. Протез ушной
     7. Протез носовой
     8. Протез неба
     9. Протез голосовой
     10. Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенные протезы (ушной и/или носовой и/или глазницы)
     11. Протез половых органов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 В соответствии с [постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями"](http://docs.cntd.ru/document/902095378#7D20K3) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст.1550; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.02.2021, N 0001202102110019) отдельные категории граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, зубными протезами не обеспечиваются.

* + 1. Бандаж ортопедический на верхнюю Не менее 6 месяцев конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы
    2. Бандаж ортопедический

поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грациятрусы, бандаж-трусы, бандажпанталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости

* + 1. Бандаж торакальный ортопедический

после операции на сердце и при травмах грудной клетки

* + 1. Бандаж-суспензорий Не менее 1
    2. Бандаж грыжевой (паховый, года

скротальный) односторонний, двухсторонний

* + 1. Головодержатель полужесткой фиксации
    2. Головодержатель жесткой фиксации
    3. Бандаж на коленный сустав

(наколенник)

* + 1. Бандаж компрессионный на нижнюю

конечность

* + 1. Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или Не менее 6 месяцев грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы
    2. Корсет мягкой фиксации
    3. Корсет полужесткой фиксации
    4. Корсет жесткой фиксации Не менее 2
    5. Корсет функционально-корригирующий лет (для детей-

инвалидов - не менее 1 года)

* + 1. Реклинатор - корректор осанки Не менее 6 месяцев **8-09-27** Аппарат на кисть Не менее 2 лет (для

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8-09-28** | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | детейинвалидов - |
|  | **8-09-29** | Аппарат на лучезапястный сустав | не менее 1 |
|  | **8-09-30** | Аппарат на локтевой сустав | года) |
|  | **8-09-31** | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы |  |
|  | **8-09-32** | Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы |  |
|  | **8-09-33** | Аппарат на локтевой и плечевой суставы |  |
|  | **8-09-34** | Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы |  |
|  | **8-09-35** | Аппарат на плечевой сустав |  |
|  | **8-09-36** | Аппарат на всю руку |  |
|  | **8-09-37** | Аппарат на голеностопный сустав | Не менее 1 |
|  | **8-09-38** | Аппарат на голеностопный и коленный суставы | года |
|  | **8-09-39** | Аппарат на коленный сустав |  |
|  | **8-09-40** | Аппарат на тазобедренный сустав |  |
|  | **8-09-41** | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы |  |
|  | **8-09-42** | Аппарат на всю ногу |  |
|  | **8-09-43** | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) |  |
|  | **8-09-44** | Тутор на лучезапястный сустав | Не менее 2 |
|  | **8-09-45** | Тутор на предплечье | лет (для |
|  | **8-09-46** | Тутор на локтевой сустав | детей- |
|  | **8-09-47** | Тутор на плечевой сустав | инвалидов - |
|  | **8-09-48** | Тутор на всю руку | не менее 1 года) |
|  | **8-09-49** | Тутор на голеностопный сустав | Не менее 1 |
|  | **8-09-50** | Тутор косметический на голень | года |
|  | **8-09-51** | Тутор на коленный сустав |  |
|  | **8-09-52** | Тутор на тазобедренный сустав |  |
|  | **8-09-53** | Тутор на коленный и тазобедренный суставы |  |
|  | **8-09-54** | Тутор на всю ногу |  |
|  | **8-09-55** | Бандаж на лучезапястный сустав |  |
|  | **8-09-56** | Бандаж на запястье |  |
|  | **8-09-57** | Бандаж на локтевой сустав |  |
|  | **8-09-58** | Бандаж на плечевой сустав |  |
|  | **8-09-59** | Бандаж на верхнюю конечность -  "косынка" |  |
|  | **8-09-60** | Бандаж на шейный отдел позвоночника |  |
|  | **8-09-61** | Бандаж на тазобедренный сустав |  |
|  | **8-09-62** | Бандаж на голеностопный сустав |  |
|  | **8-09-63** | Аппарат на голеностопный и коленный суставы с коленным шарниром с микропроцессорным управлением | Не менее 2 лет (для детейинвалидов - не менее 1  года) |
| **9. Ортопедическая обувь** | **9-01** | **Ортопедическая обувь без утепленной подкладки** | |
|  | **9-01-01** | Ортопедическая обувь сложная без Не менее 6 месяцев утепленной подкладки (пара) (для детей-  инвалидов - не менее 3 месяцев) | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **9-01-02** | Ортопедическая обувь сложная на Не менее 1 года (для сохраненную конечность и обувь на детейпротез без утепленной подкладки (пара) инвалидов - не менее 3  месяцев) | |
|  | **9-01-03** | Ортопедическая обувь на протезы при Не менее 6 месяцев двусторонней ампутации нижних (для детейконечностей (пара) | |
|  | **9-01-04** | Ортопедическая обувь сложная на инвалидов - не менее 3 аппарат без утепленной подкладки месяцев) (пара) | |
|  | **9-01-05** | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | |
|  | **9-01-06** | Вкладной башмачок | |
|  | **9-01-07** | Ортопедическая обувь малосложная без Не менее 1 года (для  утепленной подкладки детей-  инвалидов - не менее 6 месяцев) | |
|  | **9-01-08** | Вкладные корригирующие элементы для Не менее 6 месяцев ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | |
|  | **9-02** | **Ортопедическая обувь на утепленной подкладке** | |
|  | **9-02-01** | Ортопедическая обувь сложная на Не менее 6 месяцев утепленной подкладке (пара) (для детей-  инвалидов - не менее 3 месяцев) | |
|  | **9-02-02** | Ортопедическая обувь сложная на Не менее 1 года (для сохраненную конечность и обувь на детей-  протез на утепленной подкладке (пара) инвалидов - не менее 3  месяцев) | |
|  | **9-02-03** | Ортопедическая обувь сложная на Не менее 6 месяцев аппарат на утепленной подкладке (пара) (для детей- | |
|  | **9-02-04** | Ортопедическая обувь сложная на инвалидов - не менее 3 аппарат и обувь на протез на месяцев)  утепленной подкладке (пара) | |
|  | **9-02-05** | Ортопедическая обувь малосложная на Не менее 1 года (для  утепленной подкладке детей-  инвалидов - не менее 6 месяцев) | |
| **10. Противопролежневые** | **10-01** | **Противопролежневые матрацы** | |
| **матрацы и подушки** | **10-01-01** | Противопролежневый матрац Не менее 3 лет полиуретановый | |
|  | **10-01-02** | Противопролежневый матрац гелевый | |
|  | **10-01-03** | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) | |
|  | **10-02** | **Противопролежневые подушки** | |
|  | **10-02-01** | Противопролежневая подушка Не менее 3 лет полиуретановая | |
|  | **10-02-02** | Противопролежневая подушка гелевая | |
|  | **10-02-03** | Противопролежневая подушка воздушная | |
| **11. Приспособления для одевания, раздевания и** | **11-01** | **Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов** | |
| **захвата предметов** | **11-01-01** | Приспособление для надевания Не менее 5 лет рубашек | |
|  | **11-01-02** | Приспособление для надевания колгот |
|  | **11-01-03** | Приспособление для надевания носков |
|  | **11-01-04** | Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц |
|  | **11-01-05** | Захват активный |
|  | **11-01-06** | Захват для удержания посуды |
|  | **11-01-07** | Захват для открывания крышек |
|  | **11-01-08** | Захват для ключей |
|  | **11-01-09** | Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и иных  предметов) |
|  | **11-01-10** | Насадка для утолщения объема письменных принадлежностей (ручки, карандаши) для удержания |
| **12. Специальная одежда** | **12-01** | **Специальная одежда** |
|  | **12-01-01** | Комплект функционально- Не менее 6 месяцев  эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей |
|  | **12-01-02** | Ортопедические брюки Не менее 1 года |
|  | **12-01-03** | Рукавицы утепленные кожаные на меху Не менее 4 месяцев  (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) |
|  | **12-01-04** | Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) |
|  | **12-01-05** | Пара кожаных или трикотажных Не менее 1 года  перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) |
|  | **12-01-06** | Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей) |
|  | **12-01-07** | Пара кожаных перчаток на Не менее 2 лет  деформированные верхние конечности |
|  | **12-01-08** | Кожаная перчатка на утепленной Не менее 1 года  подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности |
| **13. Специальные устройства для чтения** | **13-01** | **Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической коррекции слабовидения** |
| **"говорящих книг", для оптической коррекции** | **13-01-01** | Специальное устройство для чтения Не менее 7 лет  "говорящих книг" на флэш-картах |
| **слабовидения** | **13-01-02** | Электронный ручной видеоувеличитель |
|  | **13-01-03** | Электронный стационарный видеоувеличитель |
|  | **13-01-04** | Лупа ручная, опорная, лупа с подсветкойНе менее 5 лет с увеличением до 10 крат |
| **14. Собаки-проводники** | **14-01** | **Собаки-проводники с комплектом снаряжения** |
| **с комплектом снаряжения** | **14-01-01** | Собака-проводник с комплектом Бессрочно снаряжения |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Правила обеспечения собаками-проводниками](http://docs.cntd.ru/document/901958105#6540IN) утверждены [постановлением Правительства Российской](http://docs.cntd.ru/document/901958105#64U0IK)

[Федерации от 30 ноября 2005 г. N 708 "Об утверждении Правил обеспечения инвалидов собаками-проводниками и выплаты ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собакпроводников"](http://docs.cntd.ru/document/901958105#64U0IK) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 49, ст.5226; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.02.2021, N 0001202102110019).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **с речевым выходом 15-01-01** | | Медицинский термометр с речевым Не менее 7 лет выходом | |
| **15-01-02** | | Медицинский тонометр с речевым выходом | |
| **16. Сигнализаторы звука 16-01** | | **Сигнализаторы звука световые и вибрационные** | |
| **световые и вибрационные 16-01-01** | | Сигнализатор звука цифровой со Не менее 5 лет световой индикацией | |
| **16-01-02** | | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | |
| **16-01-03** | | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | |
| **17. Слуховые аппараты, в том 17-01 числе с ушными** | | **Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления** | |
| **вкладышами индивидуального 17-01-01** | | Слуховой аппарат аналоговый заушный Не менее 4 лет сверхмощный | |
| **изготовления** | **17-01-02** | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | |
|  | **17-01-03** | Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности | |
|  | **17-01-04** | Слуховой аппарат аналоговый заушный | |
| слабой мощности |  |
|  | **17-01-05** | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный |  |
|  | **17-01-06** | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный |  |
|  | **17-01-07** | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности |  |
|  | **17-01-08** | Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности |  |
|  | **17-01-09** | Слуховой аппарат карманный супермощный |  |
|  | **17-01-10** | Слуховой аппарат карманный мощный |  |
|  | **17-01-11** | Слуховой аппарат цифровой заушный для открытого протезирования |  |
|  | **17-01-12** | Слуховой аппарат цифровой внутриушной мощный |  |
|  | **17-01-13** | Слуховой аппарат цифровой внутриушной средней мощности |  |
|  | **17-01-14** | Слуховой аппарат цифровой внутриушной слабой мощности |  |
|  | **17-01-15** | Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) |  |
|  | **17-01-16** | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | Не менее 1 года |
| **18. Телевизоры с телетекстом для приема** | **18-01** | **Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами** | |
| **программ со скрытыми субтитрами** | **18-01-01** | Телевизор с телетекстом для приема Не менее 7 лет программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | |
| **19. Телефонные устройства с функцией** | **19-01** | **Телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации и текстовым выходом** | |
| **видеосвязи, навигации и текстовым выходом** | **19-01-01** | Телефонное устройство с функцией Не менее 7 лет видеосвязи, навигации и текстовым | |

1. **Медицинские термометры итонометры**

**15-01 Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | выходом |
| **20. Голосообразующие** | **20-01** | **Голосообразующие аппараты** |
| **аппараты** | **20-01-01** | Голосообразующий аппарат Не менее 5 лет |
| **21. Специальные средства при нарушениях функций** | **21-01** | **Специальные средства при нарушениях функций выделения**  **(моче- и калоприемники)** |
| **выделения (моче- и калоприемники)** | **21-01-01** | Однокомпонентный дренируемый Не менее 24 часов калоприемник со встроенной плоской пластиной |
|  | **21-01-02** | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной |
|  | **21-01-03** | Однокомпонентный недренируемый Не менее 12 часов калоприемник с фильтром со встроенной плоской пластиной |

(Позиция в редакции, введенной в действие с 22 ноября 2022 года [приказом](http://docs.cntd.ru/document/351228429#6580IP)

[Минтруда России от 22 июня 2022 года N 371н](http://docs.cntd.ru/document/351228429#6580IP). - См. [предыдущую редакцию](http://docs.cntd.ru/document/578324673#6540IN))

**21-01-04** Однокомпонентный недренируемый калоприемник с фильтром со встроенной конвексной пластиной

(Позиция в редакции, введенной в действие с 22 ноября 2022 года [приказом](http://docs.cntd.ru/document/351228429#6580IP)

[Минтруда России от 22 июня 2022 года N 371н](http://docs.cntd.ru/document/351228429#6580IP). - См. [предыдущую редакцию](http://docs.cntd.ru/document/578324673#6540IN))

**21-01-05** Однокомпонентный дренируемый Не менее 24 часов

уроприемник со встроенной плоской пластиной

**21-01-06** Однокомпонентный дренируемый

уроприемник со встроенной конвексной пластиной

**21-01-07** Двухкомпонентный дренируемый

калоприемник в комплекте:

адгезивная пластина, плоская Не менее 3 суток

мешок дренируемый Не менее 24 часов

**21-01-08** Двухкомпонентный дренируемый

калоприемник для втянутых стом в комплекте:

адгезивная пластина, конвексная Не менее 3 суток

мешок дренируемый Не менее 24 часов

**21-01-09** Двухкомпонентный недренируемый

калоприемник в комплекте:

адгезивная пластина, плоская Не менее 3 суток мешок недренируемый с фильтром Не менее 12 часов

(Позиция в редакции, введенной в действие с 22 ноября 2022 года [приказом](http://docs.cntd.ru/document/351228429#6580IP)

[Минтруда России от 22 июня 2022 года N 371н](http://docs.cntd.ru/document/351228429#6580IP). - См. [предыдущую редакцию](http://docs.cntd.ru/document/578324673#6540IN))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **21-01-10** | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: |  |
|  | адгезивная платина, конвексная | Не менее 3 суток |
|  | мешок недренируемый с фильтром | Не менее 12 часов |

(Позиция в редакции, введенной в действие с 22 ноября 2022 года [приказом](http://docs.cntd.ru/document/351228429#6580IP)

[Минтруда России от 22 июня 2022 года N 371н](http://docs.cntd.ru/document/351228429#6580IP). - См. [предыдущую редакцию](http://docs.cntd.ru/document/578324673#6540IN))

**21-01-11** Двухкомпонентный дренируемый

уроприемник в комплекте:

адгезивная пластина, плоская Не менее 3 суток

уростомный мешок Не менее 24 часов

**21-01-12** Двухкомпонентный дренируемый

уроприемник для втянутых стом в

комплекте:

адгезивная пластина, конвексная Не менее 3 суток

уростомный мешок Не менее 24 часов

**21-01-13** Пояс для калоприемников и Не менее 2 месяцев

уроприемников

**21-01-14** Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками

**21-01-15** Мочеприемник ножной (мешок для Не менее 3 суток сбора мочи) дневной

**21-01-16** Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной

**21-01-17** Пара ремешков для крепления Не менее 15 суток

мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге

**21-01-18** Уропрезерватив с пластырем Не менее 24

**21-01-19** Уропрезерватив самоклеящийся

**21-01-20** Катетер для самокатетеризации Не менее 4 часов лубрицированный (с зафиксированным гидрофильным покрытием)

(Позиция в редакции, введенной в действие с 22 января 2022 года [приказом Минтруда России от 4 октября 2021 года N 670н.](http://docs.cntd.ru/document/726730363#7DK0KB) - См. [предыдущую редакцию)](http://docs.cntd.ru/document/578306875#6540IN)

**21-01-20** Катетер для самокатетеризации Не менее 4-х часов лубрицированный (с незафиксированным гидрофильным покрытием)

(Позиция дополнительно включена с 22 января 2022 года [приказом Минтруда России от 4 октября 2021 года N 670н](http://docs.cntd.ru/document/726730363#7DK0KB); в редакции, введенной в действие с 22 ноября 2022 года [приказом Минтруда России от 22 июня 2022 года N 371н](http://docs.cntd.ru/document/351228429#6580IP). - См. [предыдущую редакцию)](http://docs.cntd.ru/document/578324673#6540IN)

**21-01-21** Наборы - мочеприемники для

самокатетеризации: мешок мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации

**21-01-22** Катетер уретральный длительного Не менее 1 недели пользования

**21-01-23** Катетер уретральный постоянного Не менее 1 месяца пользования

**21-01-24** Катетер для эпицистостомы Не менее 1 недели

**21-01-25** Система (с катетером) для нефростомии Не менее 3 месяцев

**21-01-26** Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы

**21-01-27** Анальный тампон (средство ухода при Не менее 12 часов недержании кала)

**21-01-28** Ирригационная система для Не менее 3 месяцев

опорожнения кишечника через колостому

**21-01-29** Паста-герметик для защиты и Не менее 1 месяца

выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г

**21-01-30** Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г

**21-01-31** Крем защитный в тубе, не менее 60 мл

**21-01-32** Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г

**21-01-33** Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл

**21-01-34** Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт.

**21-01-35** Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл

**21-01-36** Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.

**21-01-37** Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл

**21-01-38** Абсорбирующие желирующие пакетики

для стомных мешков, 30 шт.

**21-01-39** Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **21-01-41** | Защитные кольца для кожи вокруг стомыНе менее 24 часов | |
|  | **21-01-42** | Тампон для стомы Не менее 12 часов | |
|  | **21-01-43** | Однокомпонентный дренируемый Не менее 24 часов калоприемник для детей  (педиатрический) со встроенной плоской пластиной | |
|  | **21-01-44** | Однокомпонентный дренируемый Не менее 24 часов уроприемник для детей  (педиатрический) со встроенной плоской | |
| пластиной |  |
|  | **21-01-45** | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для детей  (педиатрический) в комплекте: |  |
|  |  | адгезивная пластина, плоская | Не менее 3 суток |
|  |  | мешок дренируемый | Не менее 24 часов |
| **22. Абсорбирующее белье, подгузники** | **22-01** | **Абсорбирующее белье, подгузники** |  |
|  | **22-01-01** | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 х 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | Не более 8 часов при выраженных нарушениях |
|  | **22-01-02** | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | пищеварительной системы и/или мочевыделительной |
|  | **22-01-03** | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | функции, не более 6 часов при значительно |
|  | **22-01-04** | Подгузники для взрослых, размер "XS" | выраженных |
| (объем талии/бедер до 60 см), с полным нарушениях влагопоглощением не менее 1000 г мочевыделительной  функции, в том | |
|  | **22-01-05** | Подгузники для взрослых, размер "XS" числе при синдроме (объем талии/бедер до 60 см), с полным полиурии - не более 5 влагопоглощением не менее 1200 г часов. Для детей в | |

**21-01-40** Адгезивная пластина - кожный барьер

Не менее 3 суток

**22-01-06** Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г

возрасте от 0 до 3 лет не более 8 часов, от 4 **22-01-07** Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г

**22-01-08** Подгузники для взрослых, размер "М"

(объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее

1300 г

**22-01-09** Подгузники для взрослых, размер "М"

(объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г

**22-01-10** Подгузники для взрослых, размер "L"

(объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г

**22-01-11** Подгузники для взрослых, размер "L"

(объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее

2000 г

**22-01-12** Подгузники для взрослых, размер "XL"

(объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее

1450 г

**22-01-13** Подгузники для взрослых, размер "XL"

(объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее

2800 г

**22-01-14** Подгузники для детей весом до 5 кг

**22-01-15** Подгузники для детей весом до 6 кг

**22-01-16** Подгузники для детей весом до 9 кг

**22-01-17** Подгузники для детей весом до 20 кг

до 7 лет - не более 6 часов, от

8 до 18 лет - не более 5 часов

**22-01-18** Подгузники для детей весом свыше 20 кг

(Пункт в редакции, введенной в действие с 9 июля 2023 года [приказом Минтруда России от 21 июня 2023 года N 535н](http://docs.cntd.ru/document/1301991478). См. [предыдущую редакцию)](http://docs.cntd.ru/document/578338881#6540IN)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **23. Кресла-стулья с** | **23-01** | **Кресла-стулья с санитарным оснащением** |
| **санитарным оснащением** | **23-01-01** | Кресло-стул с санитарным оснащением Не менее 4 лет  (с колесами) |
|  | **23-01-02** | Кресло-стул с санитарным оснащением  (без колес) |
|  | **23-01-03** | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) |
|  | **23-01-04** | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП |
|  | **23-01-05** | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа |
| **23\_1. Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа** | **23\_1-01** | **Брайлевский дисплей, программное обеспечением экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов** |
|  | **23\_1-01-01** | Брайлевский дисплей для инвалидов, в Не менее 7 лет том числе детей-инвалидов |

**23\_1-01-02** Программное обеспечение экранного Бессрочно доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов

(Пункт в редакции, введенной в действие с 21 июня 2022 года [приказом Минтруда России от 6 мая 2022 года N 288н](http://docs.cntd.ru/document/350675087#65A0IQ). -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| См. [предыдущую редакцию)](http://docs.cntd.ru/document/578315646#6540IN) |  |  |
| **23\_2. Вспомогательные электронные средства ориентации с функциями определения расстояния до объектов, определения** | **23\_2-01** | **Вспомогательные электронные средства ориентации с функциями определения расстояния до объектов, определения категорий объектов, лиц людей, с вибрационной индикацией и речевым выходом** |
| **категорий объектов, лиц людей, с вибрационной индикацией и речевым выходом** | **23\_2-01-01** | Вспомогательное электронное средство Бессрочно ориентации с функциями определения расстояния до объектов, определения категорий объектов, лиц людей, с |

вибрационной индикацией и речевым выходом для детей-инвалидов

(Пункт дополнительно включен с 20 марта 2023 года [приказом Минтруда России от 1 февраля 2023 года N 56н)](http://docs.cntd.ru/document/1300891098#65C0IR)

Редакция документа с учетом изменений и дополнений подготовлена

АО "Кодекс"

