ВВЕДЕНИЕ

В МЕДИЦИНСКУЮ

ФИЗИКУ

А.П. Черняев, В.В. Розанов, Е.К. Козлова

Учебное пособие

2024

ВВЕДЕНИЕ

В МЕДИЦИНСКУЮ

ФИЗИКУ

А.П. Черняев, В.В. Розанов, Е.К. Козлова

Учебное пособие

2024

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Физический факультет

Междисциплинарная научно-образовательная школа

«Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина»

БИБЛИОТЕКА МЕДИЦИНСКОГО ФИЗИКА

А.П. Черняев, В.В. Розанов, Е.К. Козлова

ВВЕДЕНИЕ В МЕДИЦИНСКУЮ ФИЗИКУ

Учебное пособие

Рекомендовано методической комиссией отделения ядерной физики

физического факультета МГУ

Москва

2024

УДК 61:53(075.9)

ББК 53.6 Ч 49

Ч 49    Черняев А.П., Розанов В.В. , Козлова Е.К.

Введение в медицинскую физику: Учеб, пособие — М.:

ООП физического факультета МГУ, 2024.— 81 с. с ил.—

(Серия «Библиотека медицинского физика») ISBN  978-5-6050981-0-2

Серия 	основана 	в 	2017 	году.

Редакционная коллегия: д.ф.-м.н. А.П. Черняев (главный ре-дактор); д.б.н. В.В Розанов (зам. главного редактора); к.ф.-м.н. С.М. Варзарь; к.ф.-м.н. П.Ю. Борщеговская;

к.ф.-м.н. 	У.А. 	Близнюк; 	к.т.н. 	М.В. 	Желтоножская;

к.ф.-м.н. Е.Н. Лыкова.

Настоящее учебное пособие подготовлено для слушате-лей, обучающихся по Программе переподготовки меди-цинских физиков, и предназначено для студентов, обуча-ющихся по специальностям «физика ядра и элементарных частиц», «медицинская физика». Пособие также полезно студентам, аспирантам и специалистам, использующим ионизирующие излучения в радиобиологии, медицине, радиохимии, а также для студентов физико-технических специальностей.

УДК 61:53(075.9)

ББК 53.6

ISBN  978-5-6050981-0-2 	© Коллектив авторов, 2024

Оглавление

Предисловие .............................................................................4

Введение ...................................................................................6

Глава 1. Физика и медицина — сквозь тысячелетия ..........8

Глава 2. Физика и медицина — ХХ век ............................21

Глава 3. Классификация радиационно-физических

методов в медицине ............................................... 41

Глава 4. Развитие медицинской физики ........................... 50

Глава 5. Общественные организации

медицинских физиков ............................................56 Глава 6. Медицинская физика в России ..............................61

Глава 7. Подготовка медицинских физиков  для отделений лучевой терапии в России ......... 74

# Предисловие

Для подготовки цикла учебных пособий по медицинской физике был создан редакционный совет под руководством заведующего кафедрой физики ускорителей и радиационной медицины МГУ профессора А.П. Черняева. Создание такой библиотеки стало актуальным при разработке Программы переподготовки медицинских физиков. Каждое пособие соответствует циклу лекций по определенной теме. Все пособия условно делятся на три части: общетеоретические курсы, вводные специальные курсы, курсы для медицинской практики.

Библиотека помимо настоящего пособия включает в себя еще 12 пособий. Среди них:

Общетеоретические курсы:

- А.П. Черняев, М.А. Белихин, М.В. Желтоножская, С.А. Золотов. «Введение в физику ускорителей заряженных частиц».

- А.П. Черняев, А.А. Щербаков, Е.Н. Лыкова. «Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом».

- А.П. Черняев, С.М. Варзарь, А.А. Щербаков. «Введение в физику микромира».

Вводные специальные курсы:

- П.Ю. Борщеговская, А.П. Черняев, В.В. Розанов, В.С. Ипатова. «Введение в радиобиологию».

- А.П. Черняев, М.В. Желтоножская, С.А. Золотов. «Радиационная безопасность».

- А.П. Черняев, М.А. Белихин, С.А. Золотов. «Введение в физику и технику протонной терапии».

- Е.Н. Лыкова, М.А. Кузнецов, А.П. Черняев. «Введение в брахитерапию».

- А.П. Черняев, М.В. Желтоножская, С.А. Золотов. «Введение в ядерную медицину».

медицинскую физику	5

Курсы для медицинской практики:

- Е.Н. Лыкова, Ф.Р. Студеникин, А.П. Черняев. «Введение в планирование лучевой терапии пучками тормозных фотонов».

- У.А. Близнюк, Е.Н. Лыкова, А.П. Черняев. «Клиническая дозиметрия».

- А.П. Черняев, Ф.Р. Студеникин, Е.Н. Лыкова. «Физические методы визуализации в медицинской диагностике».

- А.П. Черняев, Е.Н. Лыкова, С.А. Золотов. «Медицинское оборудование в современной лучевой терапии».

Настоящее пособие подготовлено заведующим кафедрой физики ускорителей и радиационной медицины физического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова профессором, вице-президентом Ассоциации медицинских физиков Российской Федерации (АМФР), А.П. Черняевым.

В пособии описывается многовековая  связь физики и медицины, представлена краткая история возникнове- ния и развития медицинской физики. Рассмотрены этапы создания и клинического использования высокотехноло- гичного медицинского оборудования. Описаны обществен- ные организации медицинских физиков. Формулируются обязанности и задачи медицинского физика.

Коллектив авторов выражает благодарность Р.А. Бунатян и С.А. Золотову за подготовку макетов пособий, В.М. Ивановой за организационную работу по изданию пособий.

Коллектив авторов будет признателен всем, кто выска- жет пожелания по совершенствованию настоящего цикла пособий из «Библиотеки медицинского физика». Их следует направлять по адресу: Москва, 119899, Ленинские горы, МГУ, физический факультет, кафедра физики ускорителей и радиационной медицины.

# Введение

Широкое применение в медицине ионизирующих и неи- онизирующих излучений, радионуклидов и рентгеновских аппаратов, ускорителей электронов и протонов, гамма-камер и однофотонных эмиссионных компьютерных томографов (ОФЭКТ), рентгеновских компьютерных (КТ) и позитрон- ных эмиссионных томографов (ПЭТ), магнитно-резонанс- ных томографов (МРТ), гипертермии и магнитотерапии, лазерных, ультразвуковых и других аппаратов изменило характер современной медицины. Она помимо хирургиче- ского и лекарственного лечения с каждым годом все больше становится высокотехнологичной, сокращая разрыв между этими отраслями естествознания.

Но даже при этом медицина использует сегодня лишь малую долю знаний, накопленных в современной физи- ке. В мире множество физиков занимается разработкой методов, технологий и приборов для медицины. Другая часть физиков работает непосредственно в медицин- ских учреждениях, осуществляя диагностику и лечение на сложной медицинской технике (ускорителях электронов, протонов и ионов, установках для брахитерапии, ПЭТ, КТ, МРТ), реализуя технологии лучевой терапии, ядерной ме- дицины и лучевой диагностики. Исторически именно эта часть физиков получила название медицинских физиков, а их должности превратились в ведущих странах мира из научных и инженерных — в медицинских физиков. Возникла весьма специфичная область науки — меди- цинская физика.

медицинскую физику	7

Медицинская физика — самостоятельная наука о слож- ной системе, состоящей из пациентов, физических методов, а также лечебно-диагностических аппаратов и технологий. Ее цель — изучение этой системы, профилактика и диагностика заболеваний, а также лечение больных с помощью методов физики, химии, биологии, информатики.

Медицинская физика включает в себя целый ряд крупных направлений применения физических методов в медици- не: физика дистанционной и контактной лучевой терапии, ядерная медицина, лучевая диагностика, физика неионизи- рующих методов диагностики и терапии, математическое моделирование в диагностике и терапии, радиационная безопасность и радиоэкология, контроль и гарантия качества диагностики и лечения.

Медицинские физики нужны сегодня на практике в кли- нической медицине. Без них врач в наиболее сложных ме- дико-физических технологиях не в состоянии обеспечить высокие требования точности, гарантии качества и безопас- ности, осуществлять ответственные физико-математические функции, например, по формированию и обработке диагно- стических изображений, дозиметрическому планированию и контролю процесса лучевого лечения. Медицинские физики, совмещая физико-математические и медицинские знания, непосредственно участвуют в лечебно-диагностическом процессе, разделяют с врачом ответственность за пациента.

Глава 1

Физика и медицина –  сквозь тысячелетия

На всем своем пути формирования и развития фи- зика и медицина шли рядом друг с другом. Много тыся- челетий назад в медицине стали использоваться такие факторы, как механические воздействия, тепло, холод,

| медицинскую физику | 9 |
| --- | --- |

вые элементы математики. Пифагор сформулировал свою знаменитую теорему: «В прямоугольном треу- гольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов».

Аристотель2 был первым мысли- телем, создавшим систему научных знаний в разных сферах человеческого развития: социологии, философии, политики, логики, физики (слово

«физика» он стал использовать пер- вым). Аристо- Рис. 1. Аристотель тель первым

звук, свет.

Естественно-научные знания накапливались тысяче- летиями. Это, например, «золотое правило механики», практическое использование которого помогало подни- мать грузы на высоту. Так строились, например, пирами- ды. Люди интуитивно понимали, что, прикладывая силу к длинному плечу рычага, можно приподнять тяжелый груз. Законы статики использовались при строительстве зданий в древней Греции, Римской империи и многих других цивилизациях.

Изобретение колеса позволило при движении исполь- сделал шаг к пониманию движения. Он использовал понятие сопротив- ления, заметив, что в воздухе тело движется быстрее, чем в воде. Для преодоления сопротивления среды, по его мнению, необходима некая движущая сила.

Архимед, проводя взвешивание тела любой формы в воде и воздухе, Рис. 2. Архимед мог определить во сколько раз еди- ница объема неизвестного вещества

зовать вместо трения скольжения трение качения, вели- чина которого была существенно меньше. Однако все это происходило на интуитивном уровне.

Уже в древние времена возникла астрономия. Люди по звездам могли определять время года, начало сельско- хозяйственных работ, местоположение судна на море.

Они научились считать. Ввели удобные для использо- вания символы, позволяющие производить вычисления. Научились  определять  размеры и площади. Возникли пер тяжелее единицы объема воды. Другими словами, он нау- чился измерять удельный вес вещества.

10 Библиотека медицинского физика медицинскую физику 11

В истории науки зарождение медицины связывают со зна- менитым греческим целителем Гиппократом4. Собранные и написанные им труды стали важной вехой в развитии медицины — как науки, так и практики.

Так, римский врач, анатом и физиолог Клавдий Гален5 еще во II в. до н. э. заложил основы науки о теплоте, ввел в науку такие понятия как «температура» и «градус». Он впервые начал читать курс анатомии человека, сопровождая его вскрытием трупов животных. По его книгам учились в медицине почти на протяжении тринадцати веков.

В 29 областях науки написаны труды величайшего пер- сидского ученого Абу Али Ибн Сина, или Авиценны, жившего в Самарканде (ок. 980–1037). Он был врачом, философом, математиком, астрономом и физиком. Одним из важней- ших трудов стал «Канон врачебной науки», в котором были систематизированы и дополнены сведения по анатомии и физиологии, заимствованные из книг Аристотеля и Галена. Многие книги Авиценны были переведены на латинский язык и переиздавались более 30 раз.

Таких примеров можно привести много. Однако, вре- меннÓе расстояние между ними было велико, составляя столетия.

В средние века трудно было различить физика и медика, потому что все они были естествоиспытателями. Пять столе- тий назад Леонардо да Винчи проводил исследования механики передвижения человеческого тела. Он создал системы анатомических рисунков, изображения органов и тел в поперечном разрезе, ис-

Рис. 3. Гиппократ 	Рис. 4. Гален 	Рис. 5. Авиценна

- Гиппократ (ок. 460–370 гг. до н.э.) вошел в историю как «отец медицины».

- Клавдий Гален (ок. 129–210 гг.) — античный врач, философ:

- заложил основы науки о теплоте, ввел в науку такие по-нятия как «температура» и «градус»;

- создал около 400 трудов по философии и медицине, из которых до нас дошло около сотни; • описал около 300 мышц человека;

- собрал и классифицировал сведения по медицине, анато-мии, физиологии и фармакологии, накопленные античной наукой.

пользуемые и в современном обучении медиков. Он — основатель биомеханики, создавший классификацию мышц, уче- Рис. 6. Леонардо ние о биомеханике скелета, кинематике да Винчи скелетно-мышечных систем, биодина- мике сердца, общей механике движения человека и лошади, полета птиц и т. д. Этот факт дал основание Американской ассоциации медицинских физиков в своем буклете назвать его первым медицинским физиком.

И тогда, и в последующие времена, связь физики и ме- дицины была теснейшей. Санторио Санториус (1562–1636), итальянский врач, профессор теории медицины университета в Падуе был современником Галилея, разделял его взгляды на необходимость количественного подхода в естественных науках, пытался использовать некоторые его изобретения в медицине. Он впервые ввел в медицинскую практику

| 12 Библиотека медицинского физика | медицинскую физику 13 |
| --- | --- |
| точные количественные измерения и применил термоскоп Герона для измерения температуры больных, создав первый клинический термометр (1630). Изучение электричества начал английский физик У. Гильберт. Он изучал магнитные и электрические яв- ления. Вещества, обладающие свойством притягивать предметы, он первым назвал электрическими. Он пред- положил, что Земля является большим магнитом, доказал это экспериментально и предложил модель для описания | В XVII веке был создан метод микроскопии, основанный на применении физических приборов для изучения био- логических объектов. Простой однолинзовый микроскоп был известен уже в XV веке. Антони Ван Левенгук довел его увеличение до 300 крат и впервые описал мир микроор- ганизмов, в том числе бактерий. Он же впервые зарисовал и описал простейших, плесневые грибы, части тел насекомых. Позже он изучал гистологическую структуру капиллярных сосудов животных, строение нервных тканей и эритроцитов. |

земного магнетизма. 	В 1695 г. опубликовал первую книгу

Примерно в тоже время Джиованни Альфонсо Борелли8 по микробиологии «Тайны природы». продолжил работы Леонардо да Винчи по исследованию Роберт Гук11 впервые обнаружил клемышечных движений на основе принципов механики и точное строение организмов. Изучая под математики, статики и динамики. Его книга «О движении микроскопом тонкий срез пробки, он животных» стала основой школы физиологов. Он считал, что заметил, что она пронизана тонкими попроцесс сокращения мышц зависит от деятельности нервов, рами, названными им клетками («Ми- впервые рассмотрел движения сердца как мышечное сокра- крография», 1665). Он впервые описал щение, роль межреберных мышц как основы дыхания при клетки бузины, укропа, моркови и ряда механически пассивном поведении легких. Удивительно, что других растений. По существу, Роберт

| он же, современник Галилея, много и успешно занимался астрономией, отметил влияние спутников Юпитера на его | Гук и Левенгук были у истоков науки, Рис. 7. из которой впоследствии сформиро- М.В. Ломоносов |
| --- | --- |
| движение и высказал идею о параболических траекториях движения комет. Рене Декарт9 предложил ряд механистических объясне- ний боли, голода, жажды, зрения, памяти, ввел в научную практику представление о (безусловном) рефлексе. Декарт написал учебник по физиологии, занимался физиологией кровообращения. | вались цитология, гистология и медицинская морфология. К ряду великих ученых нашей цивилизации относится и основатель Московского университета М. В. Ломоносов12. Им были заложены основы физической химии, сформули- рован один из основных законов природы – закон сохра- нения материи. Развитие знаний в последующие три века относятся к классической физике. Она объединила в себе помимо |

14 	Библиотека медицинского физика

механики молекулярную физику, электричество, теорию

Введение в медицинскую физику	15

в медицине в России относятся к городу Богородицку Тульской

волн, оптику.

Как правило, естествоиспытатель работал в области ма- тематики, физики, химии, биологии и медицины. Однако наиболее плодотворно эти науки стали взаимодействовать с конца XVIII –  начала XIX веков, когда физика обогатилась открытиями электричества и электромагнитных волн, ис- следованиями движения жидкости.

Понятия температуры, массы тела, механические свойства крови как вязкой и текучей жидкости, ряд опти- ческих и акустических понятий и явлений были введены в обиход, изучались и использовались на практике как физиками, так и врачами того времени. Причем медицина в значительной степени задавала тон развитию многих разделов физики.

губернии, а также к Старо-Екатерининской больнице в Под- московье (ныне МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского). В ней в 1793 г., спустя всего два года после публикации открытия «животного электричества» Л. Гальвани, была применена «электрическая динамо-машина с лечебной целью».

Изучая физику и медицину в 1792–1793 гг., один из са- мых талантливых современников и фаворитов императри- цы Екатерины II, ученый и управляющий Богородицкой и Бобриковской волостями А. Т. Болотов собственноручно пишет и издает труды «Краткий электрический лечебник» и «История моего электризования и врачевания разных болезней оным».

Широкое распространение получило и магнитолечение. Во Франции постоянными магнитами в XVIII в. лечили

Профессор Болонского университета зубную боль. Принято считать датой рождения магнито- Л. Гальвани, изучая сокращение мышц терапии 1780 г., когда медицинское общество Франции лягушки под действием электричества, подтвердило, что магнитное поле помогает при лечении обнаружил, что сокращение происходит сильных болей.

и в том случае, когда мышца помещена Бенджамин Томсон15 впервые пока- между двумя различными металлами. зал связь между механической работой Это привело к созданию другим фи- и внутренней энергией, рассматривая зиком – А. Вольта – гальванических последнюю как результат движения ча- элементов, хорошо известных в на- стиц материи. Томсон заложил основы стоящее время батареек. Рис. 8. Луиджи теплофизики, предложил конструкцию фото-

В конце XVIII века в Европе и России Гальвани метра для изучения поглощения появляется такой метод врачевания как электролечение. света веществом, открыл и исследовал  Первые упоминания применения методов электролечения явление конвекции в газах и жидко-

стях. Он изобрел широко используемый Рис. 9. Б. Томсон

16	Библиотека медицинского физика	Введение в медицинскую физику 	17

| ртутный манометр для измерения Рис. 10. Ж. Л. Пуазейль давления крови в артерии животного. Великий английский физик и хи- | которой связаны с именем М. В. Ломоносова. Юнг открыл один из дефектов зрения — дальтонизм (неспособность различать отдельные цвета, чаще всего зеленый и красный). |
| --- | --- |
| мик Майкл Фарадей сделал важные, фактически революци- | В 1828 году Роберт Броун описал ядро растительной |

в медицине прибор калориметр, по- изменением кривизны хрусталика глаза. зволяющий точно измерять теплоту, Он обогатил науку известными исследо- которая выделяется при горении ваниями в физике, особенно исследова- веществ. ниями в волновой теории света и теории

Французский ученый физиолог упругости. Важная константа в теории Ж. Л. Пуазейль, занимавшийся упругости называется модулем Юнга. Им физическими аспектами кровоо- предложен принцип суперпозиции волн, бращения, установил связь между объясняющий явление интерференции потоком жидкости, радиусом сосуда звука и света. Юнг развил теорию трех- Рис. 12. Т. Юнг и давлением. Он впервые применил компонентного цветного зрения, истоки

онные открытия в науке. Среди них закон электромагнитной клетки и строение семяпочки, за- индукции и законы электролиза. Эти метил, что даже в самый простой открытия и созданные на их основе микроскоп видно непрерывное, приборы, устройства и технологии спонтанное, хаотическое движение сыграли исключительную роль для взвешенных в протоплазме расти- развития цивилизации. О Фарадее тельных клеток крупных частиц. Им современники говорили, что лишь его было установлено «броуновское» или открытия принесли миру такую поль- хаотичное движение мельчайших зу, что только из-за них нынешняя частиц в жидкости.

цивилизация обязана содержать всех Закон сохранения энергии пер- химиков и физиков на протяжении Рис. 13. Ю. Р. Майер вым сформулировал немецкий многих веков, даже если они больше врач-естествоиспытатель Ю. Р. Май-

Рис. 11. Майкл Фарадей 	не сделают никаких открытий. 	ер19, рассчитав коэффициент эквивалентности механической

Английский физик, астроном

и врач Томас Юнг17 установил, что аккомодация обусловлена

из создателей волновой оптики, он объяснил явление аккомодации глаза изменением кривизны хрусталика.

18	Библиотека медицинского физика	медицинскую физику	19

работы и теплоты и сформулировал закон сохранения энергии.

Другой немецкий математик, врач и физик Г. Л. Гельмгольц математически обосновал закон сохранения энергии, показав его всеобщий характер. Он яв- ляется автором фундаментальных трудов по физике, биофизике, физиологии, психо- логии, написал основополагающие труды по физиологии слуха и зрения, обнаружил

Рис. 14. 	и измерил теплообразование в мышце,

Г. Гельмгольц

впервые измерил скорость распростра

химических элементов, носящей его имя. Это один из фун- даментальных законов мироздания, неотъемлемый для всего естествознания.

Эти и многие другие ученые, работавшие на стыке ме- дицины и естественных наук, считались либо врачами, либо физиками-естествоиспытателями, либо физиологами. Но в реальности это были великие ученые-универсалы, прекрасно разбирающиеся в разных науках и сделавшие весомый вклад в разный период своей творческой жизни в каждой из этих наук. Этот период характеризуется актив- ным изучением механических, теплофизических, электри- ческих, оптических, акустических явлений в человеческом

нения нервного импульса. Гельмгольцу также принадлежат изобретения офтальмоскопа и офтальмометра, что вписало его имя яркими буквами в историю офтальмологии.

Многие другие известные ученые – Г. Мюллер, Г. Магнус, Э. Дюбуа-Реймон, Э. Марей, Г. Дюлонг, Л. Герман, Д. Рэлей – работали на стыке физики, химии и медицины.

Нельзя не упомянуть Д.И. Менделеева21 – гениального российского ученого – химика, физика, метролога, эконо- миста, технолога, геолога, метеоролога, педагога, воздухо- плавателя, приборостроителя. Всем нам он известен как создатель знаменитой таблицы периодической системы

считал, исходя из теоретических оснований, механический эквивалент тепла в 1842 г.; обосновал первое начало термодинамики.

организме и созданием соответствующих приборов. Это касалось в основном научных исследований в области фи- зики и медицины. Сама же практическая медицина еще не почувствовала реального вклада физики в процессы диагностики и лечения заболеваний.

В ней еще подавляюще преобладали традиционная хи- рургия и лекарственная терапия.

Большое число открытий в области физики ученые прак- тически сразу начинали применять в медицине. Например, линзы использовались для создания очков, микроскопов; электрический ток, электрическое и магнитное поля, как уже отмечалось, стали широко применяться в физиотера- пии; на основе использования магнитного поля были раз- работаны методики магнитотерапии; отличие линейного расширения различных веществ было положено в основу создания термометров для измерения температуры тела.

И первое официально зарегистрированное медико-физи- ческое общество в России (а возможно, и в мире) возникло именно при Московском Императорском университете около 1808 г. Оно называлось «Высочайше утвержденное при Московском Императорском Университете Общество сорев-

20	Библиотека медицинского физика

нования врачебных и физических наук», позднее — просто «Российское медико-физическое общество». Его основным организатором и первым председателем стал заслуженный профессор анатомии и хирургии Ф. Керестури. Тогда же вышел в свет и первый отечественный журнал по медицин- ской физике – «Российский медико-физический журнал», издаваемый секретарем общества, надворным советником медицины, профессором Иваном Венсовичем. Цель создания журнала и общества, как было написано в первом выпуске журнала – «новейшие медико-физические открытия…» и помощь врачам в борьбе с заблуждениями и догмами «… мнимой трансцендентальной медицины».

Приведенные примеры – это лишь мизерная часть яр- ких страниц, связывающих физику и медицину, которым в истории науки можно посвятить не одну тысячу страниц. Но значительный шаг в развитии связей физики и практи- ческой медицины произошел в XX веке.

# Глава 2 Физика и медицина — ХХ век

На рубеже ХIХ–ХХ веков в познаниях человека произошел революционный перелом, связанный с проникновением вглубь атома, а затем и ядра. Оказалось, что многие харак- теристики частиц дискретны, например, энергия, импульс, момент импульса, которые в классической механике изме- няются непрерывно. Появились совершенно новые понятия и характеристики: орбитальное и магнитное квантовые числа, уровни энергии, спин, изоспин и другие.

Современная физика проникла вглубь таких элементар- ных частиц как протон и нейтрон, в области сверхнизких температур, сверхвысоких давлений и температур, а также сложных систем, состоящих из огромного числа частиц.

22 Библиотека медицинского физика медицинскую физику 23

В двадцатом веке физики и медики добились целого ряда ярких достижений современной цивилизации. За создание новой уникальной медицинской техники они многократно удостаивались Нобелевских премий. С начала века рентгенов- ские лучи, за открытие которых В. Рентген в 1901 г. получил Нобелевскую премию по физике, стали неотъемлемой частью любого медицинского учреждения. Открытое им излучение позволило «увидеть» костные ткани на снимках, что стало началом эпохи рентгеновской диагностики. 23 января 1896 г. Рентген продемонстрировал свою установку на заседании местного физического общества, где сделал рентгеновский снимок кисти руки известного патоло- гоанатома А.Р. фон Кёлликера. Этот акт был настолько символичным, что его вполне можно считать датой рождения медицинской физики в современном смысле этого понятия. В том же году первые рентгеновские аппараты появи- лись в Европе, США и России. Началось их широкое медицинское применение.

Рентгеновское излучение. В 1897– 	Рис. 15. В. Рентген

1900  гг.В.Роллинс обнаружил и изучил

урана. Его открытие послужило от- правной точкой для развития ядерной физики, а впоследствии и ядерной ме- дицины и лучевой терапии. В 1901 г. А. Данлос впервые использовал ра- диоизотопы при лечении больного туберкулезом; в 1903 г. А. Белл стал располагать в опухоли или около нее источники радия. В России в Воен- но-медицинской академии были  воспроизведены опыты Беккереля. Рис. 16. А. Беккерель

поражающее действие рентгеновского излучения, приведшее к хронической лучевой болезни и преждевременной смерти ряда первых рентгенологов. Он же разработал конструкцию трубки с радиационной защитой, впоследствии усовершен- ствованной до такого уровня, что было обеспечено безопасное применение рентгенодиагностических аппаратов, как для врачей-рентгенологов, так и для обследуемых пациентов. В 1906 г. Г. Пфалер с той же целью предложил использовать дополнительный алюминиевый фильтр для подавления низкоэнергетической компоненты спектра рентгеновского излучения; неожиданно оказалось, что такой фильтр помимо снижения дозы облучения кожи одновременно улучшает качество получаемых рентгеновских изображений.

В начале XX века происходило совершенствование питаю- щих устройств рентгенодиагностических аппаратов: в 1910 г. появился рентгеновский генератор с трансформатором без прерывания тока; в 1914 г. – генератор с высоковольтным выпрямителем на основе кенотронов.

Радиоактивность. Почти одновременно было сделано другое важнейшее открытие. Французский физик Анри Бек- керель случайно открыл в 1896 г. явление радиоактивности во время работ по исследованию фосфоресценции в солях Одним из первых в России исследо- ванием радиоактивности стал заниматься изобретатель радио А. С. Попов, который в 1902 г. создал прибор для измерения «напряжения электрического поля атмосфе- ры с помощью ионизационного действия солей радия». Через год профессор физики Московского университета А. П. Соколов исследовал радиоактивность минеральных вод Кавказа. В дальнейшем им был организован первый в стране учебный практикум по радиоактивности. Начало применения радиоизотопов в отечественной медицине также связано с Московским университетом, при котором осенью 1903 г. был образован Московский онкологический институт (в настоящее время МНИОИ имени П. А. Герцена). В нем практиковалось лечение с использованием препа- ратов радия, которые институту подарили лично Мария и Пьер Кюри. Первой крупной монографией, посвященной радиобиологии и медицинской радиологии, стала книга русского ученого Е. С. Лондона «Радий в биологии и ме- дицине», изданная в 1911 г.

Автором метода меченых атомов, лежащим в основе ядерной медицины, считают Дж. Хэвеши. С помощью 214Bi (радий-С) он в 1924 г. изучал гемоциркуляцию у животных.

24	Библиотека медицинского физика	медицинскую физику	25

А в 1935 г. он исследовал распределение бета-излучающего радионуклида 32P в тканях крыс с помощью счетчика Гей- гера–Мюллера. Изотоп 32P стал первым искусственным радионуклидом, использованным для радионуклидной диагностики на человеке. Первые исследования функции щитовидной железы по гамма-излучению радиоизотопа 131I, полученного искусственным образом на циклотроне, были проведены Гамильтоном in vivo в 1940 г. С появлением ядерных реакторов с конца 1940-х гг. наступил новый этап в развитии радиофармацевтики. Стали нарабатывать целый ряд радионуклидов медицинского назначения. В медицин- ской радиологии возникло большое направление радиону- клидной диагностики и терапии –  ядерная медицина.

В 1937 году в лаборатории Э. Ферми Э. Сегрэ и Л. Перрье впервые синтезировали радионуклид 99mTc. Дальнейшее развитие радионуклидной диагностики в 1950–1960-е гг. было связано с созданием генераторных систем для син- теза радионуклида 99mTc непосредственно в клинике. Этот радионуклид уникален с точки зрения его функциональных возможностей. В настоящее время 80–90% всех радио- диагностических исследований во всем мире проводят  с   радиофармпрепаратами  (РФП), меченными 99mTc.

На стыке ядерной медицины и лучевой терапии выде- лилось особое направление ядерной медицины – радиону- клидная терапия. Она представляет собой лечение разных заболеваний путем введения в организм больного различных терапевтических РФП.

В отличие от закрытых радионуклидных источников, используемых в традиционной лучевой терапии (дистан- ционном, внутриполостном и внутритканевом облучении), РФП – открытые источники ионизирующих излучений со специфическими технологиями их получения и клини- ческого использования.

Датой зарождения современной ядерной медицины, в которой используются для диагностики и терапии ра- диоактивные излучения изотопов, считается 1946 год, когда начались поставки радиоизотопов в медицинские учреждения. Возникновение и развитие ядерной медици- ны связывают с пуском в 1942 г. в США первого ядерного реактора. Строительство реакторов создало возможность интенсивной наработки разнообразных радиоактивных изотопов и их поставки потребителям для диагностического и терапевтического использования.

Электронная микроскопия. 9 марта 1931 года Э.А. Ру- ске и М. Кноллем был представлен прототип первого просвечивающего электронного микроскопа, состоящий из двух последовательно расположенных магнитных линз, а несколько позднее Г. Бинниг и Г. Рорер изобрели сканиру- ющий зондовый микроскоп. Использование просвечиваю- щего электронного микроскопа для научных исследований было начато в конце 1930-х гг. и тогда же появился первый коммерческий прибор, изготовленный фирмой Siemens. Это было важнейшее достижение ядерной физики в развитии диагностической и исследовательской аппаратуры. В конце 1930 – начале 1940-х гг. появились первые растровые элек- тронные микроскопы, формирующие изображение объекта при последовательном перемещении электронного зонда малого сечения по объекту. Массовое применение этих при- боров в научных исследованиях началось в 1960-х гг., когда они достигли значительного технического совершенства.

26 Библиотека медицинского физика медицинскую физику 27

Ультразвуковые исследования. В XX веке в медицину стало вводиться большое число приборов и установок, работающих на основе различных физических эффектов. Одними из первых были приборы для ультразвуковых исследований (УЗИ), где используются эффект генерации и отражения ультразвука и эффект Доплера. УЗИ стали первым диагностическим методом, позволяющим иссле- довать внутренние органы человека без операционного вмешательства и без воздействия ионизирующей ради- ации. Первооткрывателем ультразвуковой эхолокации был русский физик Константин Васильевич Шиловский, уроженец города Рязани. Он учился в Московском универ- ситете, но в 1890 г. был исключен из университета за ре- волюционную деятельность. Во время первой мировой войны К. В. Шиловский и П. Ланжевен разработали сонар, использовавшийся для навигации судов, определения рас- стояния до цели и поиска подводных лодок. Независимо друг от друга Эрл Бэм (Австрия, 1912), Левис Ричардсон (Англия, 1912), Реджинальд Фессенден (США, 1914) создали эхолоты-гидролокаторы. Стало возможным обнаружение айсбергов, а в военной промышленности их использовали для обнаружения подводных лодок.

В 1929 г. С. Я. Соколов, крупнейший советский физик-а- кустик, являющийся родоначальником ультразвуковой интроскопии, применил ультразвук для неразрушающего контроля (дефектоскопии) в металлургии. В начале 1940-х гг. ультразвук был применен для получения изображений внутренних органов человека, а около 1950 г. американским хирургом Дж. Уайдом был создан первый портативный уль- тразвуковой сканер, который выдавал в режиме реального времени визуальное изображение новообразований.

Лазер. Создание в 1954 году советскими физиками А. М. Прохоровым и Н. Г. Басовым одновременно с амери- канским физиком Ч. Таунсом лазера привело к его широкому использованию в различных областях естественных наук, в том числе и в медицине. Уже с 1965 г. начался резкий рост числа работ по исследованию деструктивного действия лазерного излучения на биологические ткани. Исследова- ния лазерной термодеструкции привело к возникновению лазерной хирургии. В конце 1960-х гг. в СССР зародилась и в дальнейшем получила широкое распространение ла- зерная терапия. Был создан Институт лазерной медицины. За рубежом применение лазерных технологий в медицине начало развиваться только в 1990-е годы.

В Институте прикладной физики РАН был разработан метод выявления неоднородностей в так называемых «мут- ных средах». К таким средам относятся и биологические ткани, которые сильно рассеивают оптическое излучение. С помощью разработанных там же мощных источников фемтосекундного лазерного излучения (с импульсами продолжительностью 10–15 с каждый) удалось обнаружить

Рис. 17. Лауреаты Нобелевской премии по физике за создание квантового генератора Н.Г. Басов, А.М. Прохоров, Ч. Таунс

28 Библиотека медицинского физика медицинскую физику 29

патологические очаги размерами порядка 10 мкм в биоло- гических тканях на глубине 1,5–2 мм. Созданные на основе таких источников лазерного излучения фемтосекундные оптические томографы позволяют выполнять биопсию ис- следуемых тканей. Физики и медики из Нижнего Новгорода первыми в мире составили атласы оптических томограмм практически всех внутренних органов, внеся существенный вклад в развитие оптической когерентной томографии. За эту работу они были удостоены Государственной премии. Медицинские ускорители. В 1930-е годы зарождаются идеи и создается множество физических разработок, пре- вратившихся впоследствии в ядерно-физические технологии в медицине. На сложных физических установках –  ускори- телях элементарных частиц – получают пучки электронов, протонов, высокоэнергетических фотонов для лечения злокачественных новообразований. В конце 1920 – начале 1930-х гг. были построены первые ускорители заряженных частиц. Первый из них (каскадный генератор) был постро- ен в 1920 г. в Швейцарии Грейнахером, в 1929 г. английские физики Дж. Кокрофт и Э. Уолтон26 из лаборатории Э. Резер- форда построили такой же ускоритель. Спустя несколько лет после запуска первых ускорителей их стали применять в медицине. Первый электронный ускоритель для лечения онкологических больных был установлен в Лондоне в госпи- тале Святого Варфоломея (St. Bartholomew’s Hospital) в 1937 г. Размеры установки достигали 10 м, максимальная энергия полученных на нем тормозных фотонов не превышала 1 МэВ.

Спустя десятилетия ускорители электронов стали основой для возникновения дистанционной лучевой терапии.

26 Дж. Кокрофт и Э. Уолтон в 1931 г. осуществили первую ядерную реакцию

В 1940-е годы в лучевой терапии стали использовать высоковольтные электронные ускорители и бетатроны. Бетатрон был первым ускорителем, приспособленным для медицинских целей. В США и Канаде применялись бетатроны с энергией 13–25 МэВ, а также высоковольтные трансформаторы и генераторы Ван-де-Графа с номинальной энергией тормозных фотонов 1–4 Мэ В. В медицине для лучевой терапии применялись в основном пучки тормоз- ных фотонов и лишь изредка — электронов. Габариты и вес используемых ускорителей были значительны. Кроме того, у бетатронов была невысока плотность потока пучка фотонов, а у высоковольтных ускорителей — энергия. Требовалась тщательная отработка методики выбора поля облучения, а также изучение распределения дозы в тканях.

Первый кольцевой ускоритель элементарных частиц был создан американским физиком Э. О. Лоуренсом27 в 1931 г. Вме- сте с С. Ливингстоном они показали возможность наработки на циклотроне радиоизотопов. Именно на циклотронах было открыто большинство искусственных радиоактивных изото- пов, нашедших применение в ядерной медицине и лучевой терапии, в том числе и первый радионуклид 99mТс, а также хорошо известный 60Со, синтезированные на циклотроне в Беркли Д. Ливингудом и Г. Сиборгом в 1938 г. Эти работы стали преддверием эры ядерной медицины, играющей су- щественную роль в развитии радиационной диагностики и терапии, в первую очередь, для лечения опухолей.

Первый циклотрон, предназначенный специально для медицины, был сооружен в клинике университета Вашинг- тона в Сент-Луисе в 1940 г. Идея использования в лучевой терапии тяжелых заряженных частиц была высказана 1946 г. Р. Вильсоном. Ее смысл заключался в том, что при их тор-

с искусственно ускоренными протонами. И в 1951 г. они получили Нобелев- скую премию по физике «За применение ускорителей в исследовании ядер атомов». Эту дату считают началом истории ускорителей.

27 Эрнест Орландо Лоуренс (1901–1958) – американский физик, создатель первого циклотрона, лауреат Нобелевской премии по физике за 1939 г.

30	Библиотека медицинского физика	медицинскую физику	31

можении в веществе возникает пик максимального энерго- выделения, получивший название пика Брэгга. Р. Вильсон развил эту идею для возможности использовании в лучевой терапии пучков протонов. Первые эксперименты по терапии онкологических больных протонами в конце 1950 — начале 1960-х гг. были проведены в Беркли (США) и Уппсала (Шве- ция). В России эти работы начались в 1967 г. в ОИЯИ (Дубна),в 1969 г. –   в ИТЭФ (Москва), и в 1975 г. в – ЛИЯФ (Гатчина). Таким образом, появилась одна из важных вех в развитии связей физики и медицины – протонная лучевая терапия. А спустя два десятка лет начались работы по использованию в лучевой терапии и пучков легких ионов, в основном 12C. За три десятилетия был накоплен большой опыт лечения больных с опухолями разных органов и частей тела на пучках протонов с энергией 150–250 Мэ В. Наиболее эффективным оказалось такое лечение больных с внутричерепными новообразованиями, внутр-иглазными опухолями и опухолями орбиты, опухолями простаты, шейки матки и некоторыми другими. Однако они составляют лишь несколько процентов в структуре он-кологической заболеваемости. Такое лечение проводилось более чем в 20 исследовательских лечебных центрах, соз-данных на базе ускорителей в научных учреждениях. Этот метод оказался весьма перспективным, и теперь в мире действует около 60 специализированных госпитальных центров протонной лучевой терапии (первый такой центр был запущен в 1990 г. в г. Лома-Линде в США). Пучки тяжелых заряженных частиц с такими энергиями получают лишь на больших тяжелых ускорителях, которые в отличие от ускорителей электронов невозможно вращать вокруг тела пациента. Поэтому для подведения пучка к паци- частиц. Необходимость такого устройства была установлена на основе исследований, смысл которых в том, что эффек- тивнее облучать опухоль с разных сторон. Это позволяет точнее попадать в мишень, не переоблучая здоровые ткани. Это также позволяло избежать влияния на величину дозы, полученной патологическим очагом, неоднородностей в теле человека – костей, воздушных полостей и др. Однако необходимость вращать вокруг тела пациента тяжелую установку и при этом достигать высокой точности облучения опухоли вызывала серьезные инженерные и экономические проблемы.

Гамма-терапевтические аппараты. Установки с радио- активным изотопом 60Со, испускающие фотоны с энергиями 1,17 и 1,33 МэВ в 1950–1960-е гг. составили существенную конкуренцию ускорителям. Эти установки имели сравнимую с ускорителями интенсивность и энергию пучка фотонов, но меньшие габариты. Первый аппарат для лучевой терапии с источником 60Со был запущен в 1951 г. в Канаде фирмой, имеющей современное название MDS Nordion, которая и сейчас является ведущим поставщиком гамма-терапевти- ческих аппаратов. Использование радиоактивных источников особенно широко развивалось в онкологическом институте в Торонто. Кроме того, там же использовались источники 137Cs, были попытки использовать 192Ir, имеющий период полураспада всего 74,5 дня. Два первых изотопа легко нара- батывались в реакторе и имели большой период полураспада (60Со – 5 лет, 137Cs – 30 лет). В 1960–1970-е гг. они продолжали успешно конкурировать с ускорителями, поскольку были удобнее и проще в обращении. Число таких установок в мире достигало 20 тыс. В нашей стране в эти годы кобальтовые

енту с разных сторон физиками было создано специальное устройство, получившее название «гантри», позволяющее вращать вокруг тела пациента пучок тяжелых заряженных

32	Библиотека медицинского физика	медицинскую физику	33

установки стали основным инструментом в лучевой терапии и лишь в последние годы число медицинских ускорителей стало приближаться к числу кобальтовых установок (204 и 241 единицы соответственно). В Европе их соотношение составляет 3:1, а у нас в стране число кобальтовых установок остается больше числа ускорителей электронов (1:1,2).

Гамма-нож. В XX веке в разные области медицины широко проникли достижения ядерной физики. В конце 1940-х гг. шведским профессором нейрохирургом Л. Лек- селом была предложена идея операций, в которых роль скальпеля играло гамма-излучение, испускаемое большим числом коллимированных радиоактивными источниками. Это стало началом стереотаксической радиохирургии, позволяющей направлять множество таких пучков прак- тически в одну точку. Она была реализована в установках с радиоактивными источниками 60Со, получивших назва- ние гамма-нож (GammaKnife). Л. Лексел вместе с радиоб- иологом Б. Ларссоном создали первую модель гамма-ножа с 179 источниками 60Со, а в 1968 г. в Стокгольме впервые провели «операцию» на гамма-ноже30. Эта дата знаменует возникновение стереотаксической радиохирургии.

Начиная с 1980-х годов, происходит все более широкое внедрение ядерно-физических установок в медицину – лу- чевую диагностику и терапию, ядерную медицину. Стерео- таксические установки типа гамма-нож стали выпускаться промышленностью. Кроме гамма-ножа, началась разработка других установок для стереотаксической хирургии.

Линейные ускорители после усовершенствования источ- ников высокочастотного электромагнитного поля суще- ственно уменьшились в размере и стали удобными для использования в лучевой терапии. В это же время линейные ускорители электронов начали вытеснять кобальтовые уста- новки и другие типы ускорителей электронов, используемые в лучевой терапии.

В конце 1970-х годов возникло новое направление приме- нения ускорителей электронов в медицине – интраопераци- онная лучевая терапия. Этот метод лечения онкологических больных заключается в однократном подведении высокой дозы пучков фотонов или электронов к мишени во время хирургической операции. Облучается либо сама опухоль, либо ложе после ее удаления. В США интраоперационную лучевую терапию начали проводить с 1976 г. Для интраопе- рационной лучевой терапии используются малогабаритные линейные ускорители электронов с энергией несколько МэВ (обычно до 6 МэВ).

Кроме того, стали развиваться методики работы с пучком, позволяющие достичь лучшего совпадения границ мишени и области, получившей максимальную переданную дозу (т. е. методики, позволяющие повысить конформность облучения, например, методом облучения с разных сторон, вариации интенсивности пучка (IMRT)). Началась разработка и вне- дрение многолепестковых коллиматоров (МЛК).

34 Библиотека медицинского физика медицинскую физику 35

Наконец, в середине 1980-х годов на базе линейных ускорителей электронов была разработана система, альтер- нативная гамма-ножу. В ней используется сфокусированное на мишени тормозное излучение, полученное на пучках электронов, выводимых с модифицированного ускорителя (LINAC). В этой системе, в отличие от гамма-ножа, не ис- пользуется радиоактивный материал и не накапливаются радиоактивные отходы. В настоящий момент это наиболее распространенный радиохирургический инструмент для лечения внутричерепных поражений. Достигаемые формы распределения дозы излучения у систем с модифициро- ванным LINAC и у гамма-ножа сопоставимы. Однако при использовании модифицированных линейных ускорителей достаточно сложен контроль за подведенной дозой, а сле- довательно, и за качеством облучения.

Кибер-нож. В 1992 году в Стенфордском университете под руководством Д. Адлера была создана еще одна система, альтернативная гамма-ножу, для лучевой терапии, полу- чившая название кибер-нож (СyberKnifе). Кибер-нож содер- жит два основных элемента: легкий линейный ускоритель и мобильную, контролируемую при помощи компьютера роботизированную руку-манипулятор. Первое облучение на этой установке было проведено в 1999 г.

Основное достоинство кибер-ножа в том, что миними- зируется хирургическое вмешательство, к чему стремятся онкологи всего мира. В отличие от гамма-ножа, кибер-нож позволяет облучать большее количество злокачественных локализаций в разных местах тела человека. Появление кибер-ножа в медицинских учреждениях – одно из наи- более ярких достижений ядерно-физических технологий в медицине. Стереотаксические установки получили заслуженное признание, а география их использования быстро расширяется.

Последние годы физики и медики разрабатывают установ- ки, позволяющие совмещать два или три метода томографии или методы лучевой терапии одновременно с методами ди- агностики. Одна из наиболее стремительно развивающихся технологий – томотерапия. Суть установки заключается втом, что вместо источника рентгеновского излучения, применя- емого в КТ томографе, используется небольшой ускоритель электронов. Так, в одном аппарате объединяются возможности диагностики компьютерного томографа и радиохирургическо- го уничтожения онкологических очагов пучками тормозных фотонов из ускорителя электронов.

Впечатляющий вклад был сделан в современную луче- вую диагностику в эти десятилетия. В 1950-е годы возникло еще одно направление использования ядерно-физических технологий в медицине — визуализация изображений вну- тренних органов человека. Впоследствии этот подход привел к возникновению целого ряда высокотехнологичных диа- гностических установок для визуализации: сцинтиграфии на гамма-камере (ГК), магнитно-резонансной томографии (МРТ), однофотонной эмиссионной компьютерной томо- графии (ОФЭКТ) и позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ). Создание быстродействующей вычислительной тех- ники привело к созданию семи поколений рентгеновских компьютерных томографов (КТ).

36; Библиотека медицинского физика; медицинскую физику; 37. эксперименты. В 1972 г. английским была осуществлена поточечная регистрация изображения физиком Г. Хаунсфилдом был соз- щитовидной железы. В 1949 г. Коуплендом и Бенджамином дан первый такой прибор и опробован предложена идея принципиально нового диагностического в клинике. Компьютерные томографы прибора – гамма-камеры, представляющей собой двух- совершенствовались, и за последую- координатный сканер со сцинтилляционными детектощие десятилетия было создано семь рами. Основной вклад в развитие этого метода сканипоколений томографов. Так, в 1983 г. рования и в создание гамма-камер, начиная с 1952 г., Бойд разработал электронно-лучевой внесли Энджер и Мэллард. томограф, в 1989 г. появилась спираль- Серьезной проблемой в развитии диагностической ная томография, позволившая получать техники была низкая скорость обработки информации. трёхмерные изображения и проводить; Рис. 18. А. Кормак; С появлением вычислительной техники эта проблема была. Рис. 19. Г. Хаунсфилд; Всероссийский НИИ компьютерной то- мографии Минобрнауки России. Однако отечественные компьютерные томографы; реконструкции серии поперечных срезов или трехмерной картины распределения РФП в теле пациента. До середины 2000-х годов методы планарной сцинтигра-. КТ ангиографию снята, а одной из последующих задач диагностики стало по- за очень короткое время, а в 1999 г. была лучение трехмерных медицинских изображений. Развитие разработана многосрезовая спиральная этих методов диагностики с использованием компьютерной КТ, в которой пучок рентгеновского из- техники в режиме реального времени легло в основу метода лучения имеет конусную геометрию. однофотонной эмиссионной компьютерной томографии Отечественные установки для КТ (ОФЭКТ), развитие которого произошло в середине 1960-х разрабатывались под руководством гг. ОФЭКТ реализуется путем вращения детекторной головки И. Б. Рубашова в Институте источни- гамма-камеры вокруг продольной оси тела пациента, реги- ков тока Минэлектротехпрома СССР, страции серии проекционных изображений под разными из которого впоследствии выделился углами относительно этой оси и последующей компьютерной

Компьютерная томография. В 1960-е годы А. Кормак в США разработал теоретические основы рентгеновского компьютерного томографа, позволяющего с помощью рентгеновского излучения осуществлять послойное сканиро- вание внутренней структуры объекта и получать объемные рентгеновские снимки, а в 1968 г. он провел лабораторные серийно по финансово-экономическим причинам произво- дить не стали. К сожалению, и до сих пор задача создания отечественного компьютерного томографа еще не решена.

Гамма-камера и ОФЭКТ. Как отмечалось выше, в диа- гностике стали развивать методы получения изображений органов человека с помощью радиофармпрепаратов. В 1948 г. фии и ОФЭКТ стали основными направлениями в радиону- клидной диагностике in vivo. Теперь к ним добавился еще один эффективный метод медицинской визуализации — позитронная эмиссионная томография. И уже в 2010-х гг. появились установки для так называемой мультимодальной визуализации, в которых гамма-камера была объединена в единое целое с рентгеновским компьютерным томографом

(ОФЭКТ/КТ сканеры). Позднее были разработаны и стали серийно изготавливаться установки для мультимодальной

| 38 Библиотека медицинского физика | 39 |
| --- | --- |
| визуализации методом позитронной эмиссионной томо- графии, объединенные с рентгеновским компьютерным томографом или магнитно-резонансным томографом (со- ответственно ПЭТ/КТ и ПЭТ/МРТ сканеры). Позитронная эмиссионная томография. Полезность использования позитронно-излучающих радионуклидов для ядерной медицины впервые установил Г. Браунелл в 1953 г. Эксперименты по накоплению опухолями глюкозы, меченной радиоактивными изотопами углерода и фтора, которые испытывали радиоактивный распад с испусканием позитронов, привели к идее визуализации патологий в теле человека по регистрации актов совпадений двух фотонов, возникающих при аннигиляции позитронов и разлетаю- щихся в строго противоположных направлениях. Первый опытный образец ПЭТ сканера появился только в 1970 г. Для увеличения быстродействия обработки был осуществлен переход к кольцевой схеме детекторов ПЭТ, предложенной Р. Фелпсом в 1983 г. Это повысило эффективность системы и увеличило быстродействие обработки данных. Сцинтил- ляционные детекторы в ПЭТ сканерах также были усовер- шенствованы. Кристаллы йодида натрия стали заменять кристаллами германата висмута, а – позднее ортосиликата гадолиния и лютеция. В 1980-е гг. это уже позволило ви- зуализировать трехмерные распределения РФП в организме человека, а также осуществлять динамические исследования быстро протекающих физиологических процессов. Таким образом, были заложены основы позитронной эмиссионной томографии. | Магнитно-резонансная томография. Метод МРТ был за- патентован в начале 1970-х гг. Он был основан на эффекте ядерного магнитного резонанса, который открыл в 1938 г. И. Раби35. В 1946 г. Ф. Блох и Э. М. Парселл применили ЯМР для точных измерений36, что позволило разработать принци- пиально новый метод медицинской визуализации. К 1980 г. было получено первое изображение патологического обра- зования у человека. С этого момента начинается история магнитно-резонансной томографии, а в 1980-е гг. в клиники стали поступать серийно выпускаемые магнитно-резонанс- ные томографы. Всего за создание и совершенствование МРТ было получено пять Нобелевских премий по физике, химии и медицине37. Сегодня этот метод продолжает развиваться, открывая все новые диагностические возможности. К началу ХХI века достижения ядерных технологий в ме- дицине привели к широкому распространению ускорителей электронов и кобальтовых установок в качестве источников ионизирующих излучений, комплексов радиохирургии (гам- ма-нож, кибер-нож), диагностической и исследовательской 18F (фтордезоксиглюкозы). Фтордезоксиглюкоза (ФДГ) является аналогом глюкозы на нескольких этапах ее метаболизма, но, в отличие от глюкозы, метаболизм ФДГ прекращается преждевременно и ее продукты накапли- ваются в тканях. Радиоактивный 18F распадается, испуская позитрон, β+ (T = 109 мин). Эти работы и заложили основы позитронной эмиссионной томографии. - За открытие ядерного магнитного резонанса в 1944 г. И. Раби был удостоен Нобелевской премии. - Нобелевская премия по физике за 1952 г. была присуждена Ф. Блоху и Э.М. Парселлу «За развитие новых методов для точных ядерных магнитных измерений и связанные с этим открытия». |
|  | 37Нобелевская премия по химии за 1991 г. была присуждена Р. Эрнсту «За вклад в развитие методологии ядерной магнитной резонансной спектро- |

скопии высокого разрешения». Нобелевская премия по химии за 2002 г. (1/2 часть) была присуждена К. Вютриху «За разработку применения ЯМР спек-троскопии для определения трехмерной структуры биологических макромолекул в растворе». Нобелевская премия по физиологии и медицине за 2003 г. была присуждена П. Лотербуру и П. Мэнсфилду «За изобретение метода магнитно-резонансной томографии».

40	Библиотека медицинского физика

техники (гамма-камер, ОФЭКТ,КТ, МРТ, ПЭТ, разных типов электронных микроскопов), а всевозможные модификации рентгеновских установок в большом количестве действуют почти во всех странах мира. Множество ядерных реакторов используют для производства изотопов, используемых в медицине.

Физики во второй половине XX столетия стали исполь- зовать и нейтроны для исследования структуры сложных молекул органического вещества. Существуют пилотные проекты их применению в лучевой терапии. В мире широко развито применение радиоактивных препаратов в диагно- стике и терапии. Это направление относится к уже упомя- нутой ядерной медицине. Таких примеров можно привести большое количество.

Связь естественных наук с медициной была и остается тесной многие столетия. С каждым годом точные науки –   фи- зика, математика, химия – все глубже проникают в медицину. Каждое новое достижение в этих науках в первую очередь опробуется в медицине. На рубеже XX и XXI вв. связь между физикой и медициной стала укрепляться нарастающими темпами в области самых сложных технологий, создаваемых и развиваемых в мире. Физика и медицина многие столетия шли бок о бок, слабо различаясь в задачах и исполнителях. К началу XIX в. опыт практической медицины во многих областях несколько отодвинул ее от физики. В практической медицине стало больше специалистов, не занимающихся исследовательскими задачами. Однако потребности медицины и великие достижения физики в начале XX в. с новой силой стали сближать физику и медицину на новом витке своего развития. Такая тенденция усиливается и в XXI в. Это позволит в будущем услышать о многих новых совместных достижениях физики и медицины.

# Глава 3 Классификация радиационно- физических методов в медицине

Использование ядерно-физических методов в медицине в настоящее время стало настолько многообразным и охва- тывающим большинство разделов клинической медицины, что для понимания того, что представляет собой медицин- ская физика, нужно сначала разобраться с радиационными медицинскими технологиями. Обычно все они объединяются единым понятием медицинской радиологии.

Рис. 20. Классификационная схема медицинской радиологии

42 Библиотека медицинского физика 43

Рассмотрим классификацию медицинской радиологии. Систематизация всех современных методов диагностики и лечения, реализуемых с помощью источников ионизирующих и неионизирующих излучений, предполагает кластеризацию этого раздела медицины на пять отдельных частей (рис. 20).

Однако дальнейшая систематика и более подробная классификация всех представленных на рис.20 классов медицинской радиологии представляет собой сложную за- дачу, которая при использовании иерархического принципа систематизации заведомо не может иметь однозначного решения. Это обусловлено тем, что в основу систематизации составных частей медицинской радиологии можно положить самые различные критерии: цель или объект клинических исследований или воздействий, тип используемого излуче- ния, принципы работы используемых средств медицинской радиологии, особенности технологий их использования и т. д. Поэтому в предлагаемых ниже классификационных схемах использованы различные комбинации этих критериев.

Многокритериальный характер систематики медицинской радиологии хорошо проявляется на примере ее основного класса – лучевой терапии. Здесь можно выделить несколько иерархических уровней: 1) стратегическая задача лечения как основная целевая функция лучевой терапии; 2) виды и методы лучевой терапии как тактические задачи; 3) спо- собы и методики терапевтического облучения больного как технические и технологические приемы соответственно. В соответствии с таким подходом классификация лучевой терапии получается многокритериальной (рис. 21).

Систематизация другого важнейшего класса медицинской радиологии –  лучевой диагностики –   представлена на рис. 22, в основу ее положен критерий различия технологий диагно- стических исследований. Эти различия выражены в типе

Рис. 21. Классификационная схема лучевой терапии

используемого излучения для первых четырех подклассов лучевой диагностики (рентгенодиагностика, ультразвуко- вые исследования, магнитно-резонансные исследования и исследования с источниками неионизирующего элек- тромагнитного излучения) и в объекте исследований — для остальных двух подклассов лучевой диагностики (анализ биологических проб и in vivo диагностика по собственным излучениям человека).

Наиболее массовым и употребительным из всех этих под- классов является, конечно, рентгенодиагностика. Развитие этого важнейшего вида лучевой диагностики постоянно про- должается со времени открытия рентгеновского излучения в 1895 г. К настоящему времени рентгенодиагностика стала неотъемлемой частью всех клинических и диспансерных исследований. Безусловно, общую систематику рентге-

44	Библиотека медицинского физика	45

нодиагностики следовало бысформировать по таким же критериям, как и для лучевой терапии, но данная задача выходит за рамки нашей работы и должна решаться только профессионалами-рентгенологами.

Здесь мы выделяем только те виды рентгенодиагно- стики, которые сильно отличаются друг от друга своими технологиями:

- проекционная рентгенография и рентгеноскопия (в том числе цифровая) на универсальных или специализирован- ных рентгеновских аппаратах;

- конвенциальная послойная томография;

- рентгеновская компьютерная томография (КТ);

- технологии рентгеновской визуализации с введением контрастирующих агентов в организм пациента, в том числе и ангиография.

Конечно, все эти технологии используются как самосто- ятельно, так и в комбинации друг с другом.

Остальные подклассы лучевой диагностики также бур- но развиваются, в связи с чем их систематизация условна и заведомо не исчерпывающая:

Рис. 22. Классификационная схема лучевой диагностики

- ультразвуковое сканирование в различных режимах, допплерография, компьютерная ультразвуковая томография и параметрическая ультразвуковая визуализация, например в терминах частотногоспектра;

- магнитно-резонансная (МР) томография (МРТ), локальная магнитно-резонансная спектроскопия in vivo (правиль- нее говорить МР спектрометрия, а не МР спектроскопия), МР ангиография без и с введением в организм пациента парамагнитных контрастирующих соединений;

- диагностические исследования с регистрацией неионизирующего излучения, в том числе лазерно-оптические (например, оптическая когерентная томография), радио- частотные, электроимпедансные и т. д.

В отдельном подклассе диагностического анализа биоло- гических проб in vitro используют технологии с источниками как ионизирующих излучений (альфа-, бета-, гамма-спек- трометрия, различные технологии рентгенофлюоресцент- ного, рентгеноструктурного, протонно-флюоресцентного, нейтронно-активационного и других анализов, электронная микроскопия и т.д.), так и неионизирующих излучений (технологии атомно-силовой микроскопии, лазерно-аку- стического, хемилюминесцентного, плазменно-индуциро- ванного, ЭПР и других анализов).

Последний подкласс лучевой диагностики образует диа- гностика по характеристикам полей собственного излучения человека: по гамма-излучению содержащихся в теле человека природных радионуклидов 40K, 22Na, по температурному (термография), электростатическому, радиочастотному, магнитному (например, ЭКГ и ЭЭГ) и акустическому полям излучений пациента.

Переходя к такому важному классу медицинской ради- ологии, как ядерная медицина, отметим, что систематика и классификационная схема ядерной медицины доста-

46 Библиотека медицинского физика 47

Рис. 23. Классификационная схема ядерной медицины

точно просты и не меняются в течение уже достаточно продолжительного времени (рис. 23). Ядерная медицина подразделяется на:

- радионуклидную диагностику in vivo (планарная сцинтиграфия, ОФЭКТ, ПЭТ в статическом и динамическом режимах, радиометрия участков тела, отдельных органов и всего тела, а также мультимодальная визуализация);

- радионуклидную диагностику in vitro (радиоиммунный и радиоконкурентный анализы);

- радионуклидную терапию в госпитальном и амбулаторном режимах.

В соответствии с предложенной выше систематикой меди- цинской радиологии, в классификационную схему на рис. 20 введен еще один подкласс — интервенционная радиология (ИР), который как самостоятельный раздел медицинской ра- диологии сформировался лишь за последние годы и который отличается от остальных классов своей особой спецификой. Технологии ИР непосредственно не совпадают с техноло- гиями лучевой терапии, лучевой диагностики и ядерной медицины, но многие из них активно используются при проведении самых различных ИР процедур. Классифика- ционная схема ИР приведена на рис. 24. Диагностические технологии ИР включают в себя инвазивные процедуры, проводимые под рентгенологическим, ультразвуковым или магнитно-резонансным контролем (например, прицельная биопсия, диагностическая эндоскопия). Строго говоря, такие исследования, как рентгеновская и магнитно-резонансная ангиография, тоже должны относиться к ИР процедурам, но благодаря их невысокой инвазивности и низким луче- вым нагрузкам на больного и персонал их целесообразнее включать в подкласс лучевой диагностики, а не в ИР. Под таким же лучевым контролем проводятся и лечебные ИР процедуры:

- хирургические вмешательства (эндоскопическая холецистэктомия, транслюминальная коронарная ангиопластика со стентированием кровеносного сосуда, дренирование желчных протоков и т. д.);

- терапевтические процедуры (внутриартериальное введение и прицельные инъекции противоопухолевых химиопрепаратов, терапевтических радиофармпрепара- тов, соединений с ферромагнетиками с целью магнитного управления их доставкой к опухолевому очагу и т. д.). Раз- новидностью хирургической ИР является так называемая виртуальная эндоскопия, при которой траектория пере- мещения хирургического инструмента в теле больного планируется по предварительно полученным результатам

Рис. 24. Классификационная схема интервенционной радиологии

48 Библиотека медицинского физика 49

объемной КТ или МРТ и (или) производится под таким же контролем в режиме реального времени непосредственно в ходе хирургического вмешательства;

- ряд ИР процедур выполняется также и с целью профилактики развития некоторых заболеваний и возможных осложнений (ультразвуковая литотрипсия, установка филь- тра в нижнюю полую вену для предотвращения легочной тромбоэмболии и т.д.).

Наконец, последний подкласс в систематике медицин- ской радиологии представляет радиационная медицина, классификационная схема которой приведена на рис.25. Она сформирована по критерию объекта диагностических исследований и лечебных воздействий и содержит эти- ологию, диагностику, патогенез и лечение острой и хро- нической лучевой болезни, локальных и общих лучевых повреждений (чисто радиационных и комбинированных), а также стохастических радиационно-индуцированных по- ражений.

Рис. 25. Классификационная схема  радиационной медицины

Естественно, в радиационной медицине широко используют рассмотренные выше средства и технологии других кластеров медицинской радиологии, а также до- стижения в области радиационной гигиены и прикладной радиобиологии.

Таким образом, предложенная систематика и совокуп- ность общей и парциальных классификационных схем для всех разделов медицинской радиологии позволяют ясно представить место и роль каждого из этих разделов, их вза- имосвязи, а также основные направления их дальнейшего развития и практического применения.

Глава 4

Развитие медицинской физики

В XX веке работы ученых в области теоретической и экс- периментальной, фундаментальной и прикладной физики создали мощный научный фундамент для внедрения физики в медицину.

Появление и развитие рентгеновской техники, ускорите- лей, ядерных реакторов, радионуклидов, других достижений радиационной физики не могло не отразиться на медици- не. Уже в 1930-е гг. не только ученые, но и практическая медицина начала все чаще использовать медико-физиче- ские технологии, которые от единичных случаев начали переходить к массовому применению. Рентгеновская диа- гностика стала необходимым и неотъемлемым элементом практической медицины, авангардом последующего более широкого внедрения в нее других видов ионизирующих и неионизирующих физических излучений. Появились изобретатели, конструкторы и разработчики рентгенов- ской диагностической и терапевтической техники. Начали создаваться серийные производства. Более того, практиче- ская медицина почувствовала потребность в ежедневном инженерном обеспечении, и рядом с врачами в клиниках появились инженеры. Они, в первую очередь, обеспечивали эксплуатацию рентгеновских аппаратов, занимались во- просами радиационной безопасности. Чуть позднее начала развиваться дистанционная и контактная лучевая терапия,

51

которая также востребовала участие инженеров и физиков в лечебном процессе. Поэтому возникла необходимость в по- явлении физиков непосредственно в клиниках. Впоследствии таких физиков назвали медицинскими. Их специальность получила название медицинская физика. Медицинская фи- зика, как профессия, начала формироваться в середине XX в. Специалисты – клинические физики – стали участвовать вместе с врачами в лучевой терапии, ядерной медицине и наиболее сложных технологиях лучевой диагностики.

Сегодня аппараты и технологии, используемые в меди- цине, существенно усложнились. Возрос уровень культуры, и появилось понимание проблем радиационной безопасности и гарантии качества. Поэтому физики становятся все более необходимыми постоянными партнерами врачей в лечебном и диагностическом процессе, деля с врачом ответствен- ность за судьбу больного. Без них врачу сложно обеспечить требования точности, гарантии качества и безопасности применения ядерно-физических технологий, принимать ответственные решения на основе физико-математических методов. Примеры таких решений — обработка и анализ диагностических изображений, дозиметрическое плани- рование и дозиметрический контроль в процессе лучевого лечения. Подчеркнем, что эта деятельность кардинально отличается от функций инженера, обслуживающего меди- цинские установки.

Отличительная черта медицинских физиков — совме- щение глубоких физико-математических и медицинских знаний, непосредственное участие в лечебно-диагности- ческом процессе. Они работают в лечебных учреждениях, университетах, научных медицинских и физических центрах, специальных институтах и центрах медицинской физики.

52 Библиотека медицинского физика Введение в 53

Медицинская физика постепенно превратилась в само- стоятельную науку о физическихизлучениях и приборах, лечебно-диагностических аппаратах, установках и техно- логиях, а также об умении с помощью методов и средств физики, математики и техники диагностировать и лечить болезни человеческого организма. Кроме того, важнейшей ее задачей стало не только лечение больных, но и профи- лактика и диагностика заболеваний.

Медицинская физика базируется на физических знаниях в области теоретической и экспериментальной, фундамен- тальной и прикладной физики. Это классическая физика (механика, электричество, теплофизика, оптика и т.д.), атомная и ядерная физика, физика элементарных частиц, квантовая физика, физика взаимодействия ионизирующих излучений с веществом, физика дозиметрии и защиты, ра- диационная физика, радиационная безопасность, физика ускорителей электронов и тяжелых ядерных частиц, кван- товая оптика, физика лазеров, радиохимия, радиофизика, физическая химия, акустика и т. д.

Медицинская физика, в то же время, базируется и на ме- дицинских знаниях (анатомия, физиология, морфология, клиническая онкология, фармакология, иммунология, ге- нетика, лечебное дело и т. д.), а также на технологиях, осно- ванных на использовании физических излучений и методов в диагностике и терапии и систематизированных выше в рамках обобщенного понятия медицинской радиологии.

Кроме того, медицинская физика выработала свои спец- ифические знания. Физика с целью познания строения материи разрабатывала законы, методы и средства, приме- нительно к неживым объектам. Переход к живым объектам и, в особенности, к человеку с целью диагностики и лечения существенно усложнил задачу. Это привело к созданию новой системы знаний и разработке новых медико-физи- ческих подходов. Примерами таких знаний может служить физика медицинской интроскопии или физика получения и обработки медицинских изображений. К этому также от- носится сложный математический аппарат восстановления объемных медицинских изображений, а также математиче- ское моделирование физиологических процессов, органов и систем, дозиметрическое планирование лучевой терапии. Объем этих специфических знаний и их глубина возрастают с каждым днем.

Она тесно связана с биофизикой, но это не одно и то же. Биофизика изучает физические и физико-химические явления в живых организмах, а также влияние различных физических факторов на живые системы. Биофизика уделяет внимание и человеку, работая при этом преимущественно на микроуровне. Медицинскую физику другие живые су- щества, кроме человека, не интересуют (возможно, лишь как модель), и работает она преимущественно на органном, системном или организменном уровне. Одной из областей пересечения биофизики и медицинской физики является, например, физика рака. Медицинская физика начинается там, где речь идет о медицинских задачах диагностики и ле- чения, т. е. как раз там, куда биофизика обычно не доходит. Она также связана и с радиобиологией, медицинской техникой, вычислительной математикой, информатикой и другими науками, но в существенно меньшей степени, чем с физикой и медициной, так как она возникла на стыке именно этих наук.

54 Библиотека медицинского физика 55

Сегодня медицина имеет в своем распоряжении до- статочно большой арсенал физических технологий и обо- рудования для диагностики, профилактики и терапии заболеваний: широкий спектр ионизирующих излучений (рентгеновское, гамма-излучение, электроны, протоны, тяжелые ионы, нейтроны и т. д.); различную ускорительную технику, гамма-терапевтические аппараты, оборудование для радиохирургии, нейтронные генераторы, открытые и закрытые радионуклидные источники; разнообразные средства медицинской визуализации (ультразвуковое исследование, рентгенография, рентгеновская компью- терная томография, магнитно-резонансная томография, однофотонная эмиссионная компьютерная томография, позитронная эмиссионная томография и др.); источники оптического излучения (лазеры), ультразвук, магнитные поля. Поле для деятельности медицинских физиков стало необычайно широким.

Исторически сложилось так, что наибольшее развитие сегодня получила медицинская радиационная физика как фундаментальная основа лучевой терапии. В ее рамках рабо- тают примерно 80% всех физиков, работающих в медицине. В России этот показатель составляет 85–95%. Радиационная медицинская физика вместе с клинической радиобиологией, радиационной онкологией, ядерной медициной, лучевой диагностикой и другими разделами медицины, служит ре- шению основной задачи лучевой терапии онкологических больных — подведению к опухоли поглощенной дозы ио- низирующего излучения, достаточной для ее разрушения. При этом она обеспечивает безопасную дозу в критических органах и здоровых тканях. Именно с онкологией связаны основные задачи радиационной медицинской физики и именно на онкологию работает сегодня большинство медицинских физиков.

Первые медицинские физики, прошедшие обучение в университетах по специальному набору курсов, были подготовлены в Швеции. В г.Упсала первых специалистов медицинских физиков выпустили в 1955 г. В эти годы новая научная дисциплина, занимающаяся внедрением ядерно-физических технологий в медицинскую практику, стала называться медицинской физикой.

К концу 1950-х годов были сформированы принципы облучения онкологических больных тормозными фотона- ми: исследованы различные поля облучения, расположение источника, необходимые энергии пучка электронов, влияние неоднородностей в теле человека на результаты готовить и соответствующих облучения и т. д. Все эти исследования сформировались в новую медицинскую специальность – медицинскую радиологию. Примерно в те же годы началась систематическая подготовка и соответствующих специали- стов-радиологов.

Медицинская радиационная физика не только занимает- ся решением практических задач в клинических условиях, но и решает определенные фундаментальные и прикладные научные задачи.

Приведем примеры научных задач в лучевой терапии и радионуклидной диагностике.

В лучевой терапии: разработка радиационной терапев- тической аппаратуры; разработка методов и средств лечеб- ного использования тяжелых ядерных частиц; разработка аппаратуры и методик клинической дозиметрии; решение задач совершенствования дозиметрического планирования облучения; развитие уровня гарантии качества в лучевой терапии.

В радионуклидной диагностике: разработка методов и средств измерения пространственно-временного распре- деления радионуклидов (приборные, физические и матема- тические аспекты); разработка критериев оценки, методов контроля и управления качеством радиодиагностических исследований; задачи оптимизации параметров приборов и режимов измерений; математическая обработка изобра- жений, реконструкция изображений их автоматизированное распознавание; математическое моделирование кинетики транспорта радиофармпрепаратов.

Глава 5

Общественные организации  медицинских физиков

В настоящее время медицинские физики объединены в Международную организацию медицинских физиков (IOМР). В нее входят шесть региональных организаций: Ев- ропейская федерация организаций медицинских физиков (EFOMP), Азиатско-Тихоокеанская федерация организаций медицинских физиков (AFOMP), Латиноамериканская федерация организаций медицинских физиков (ALFIM), Южноазиатская федерация организаций медицинских физиков (SEAFOMP), Федерация Африканских организаций медицинских физиков (FAMPO) Средневосточная федерация организаций медицинских физиков (AFOMP). Они координи- руют деятельность национальных организаций, организуют образовательную и научную деятельность, разрабатывают нормативные и рекомендательные документы, организуют международные конгрессы и ведут другую работу по раз- витию медицинской физики. Национальные ассоциации и международные организации.

IOМР38 (International Organization for Medical Physics) объединяет национальные ассоциации 86 стран мира, и общее число медицинских физиков в них составляет более 25 тыс.

38 IOMP (International Organization for Medical Physics) образована в 1963 г. Основные цели Организации: объединение медицинских физиков; рас- пространение различных направлений медицинской физики в разные страны мира, особенно в развивающиеся; помощь в создании и развитии объединений медицинских физиков в странах, где они отсутствуют.

Введение в медицинскую физику 	57

Она была образована в 1963 г. Число медицинских физиков в разных странах колеблется от нескольких человек до 9 тыс. в США. В табл. 1 приведены данные по числу медицинских ускорителей для 24 стран, где количество медицинских ускорителей превышает 100. В среднем на один ускоритель приходится 2,5 единицы медицинского физика.

Наиболее крупное региональное объединение меди- цинских физиков – Европейская федерация организаций медицинских физиков (EFOMP). Она включает 34 национальные организации, в нее входят 8,1 тыс. членов. Азиатско-Тихоокеанская федерация организаций медицинских физиков объединяет более 2 тыс. медицинских физиков. Ряд стран не входит в региональные организации и входит напрямую в IOMP.

Таблица 1

## Медицинские ускорители в ведущих странах мира

| Страна |  | Население страны, млн чел. |  | Кол-во ускорите- лей и уста- новок 60Со, шт. |  |  | Население на один ускори- тель и установ- ку 60Со, тыс. жителей |  | Кол-во мед. физиков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| США |  | 333.7 |  | 3877 |  |  | 86 |  | 11 000 |
| Китай |  | 1447 |  | 1695 |  |  | 85 4 |  | 3000 |
| Япония |  | 126.5 |  | 1064 |  |  | 11 9 |  | 2082 |
| Германия |  | 83.7 |  | 563 |  |  | 14 9 |  | 1400 |
| Франция |  | 65.5 |  | 570 |  |  | 11 5 |  | 1280 |
| Италия |  | 60.6 |  | 433 |  |  | 14 0 |  | 973 |
| Велико- британия |  | 68.3 |  | 358 |  |  | 19 1 |  | 783 |
| Бразилия |  | 214.6 |  | 374 |  |  | 57 3 |  | 717 |
| Канада |  | 38.1 |  | 277 |  |  | 13 8 |  | 668 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Испания |  | 46.5 |  | 284 | 164 |  | 535 |  |
| Индия |  | 1399 |  | 703 | 1990 |  | 495 |  |
| Турция |  | 86 |  | 281 | 306 |  | 430 |  |
| Австра- лия |  | 25.9 |  | 224 | 116 |  | 340 |  |
| Россия |  | 146 |  | 528 | 277 |  | 690 |  |
| Нидер- ланды |  | 17.2 |  | 148 | 116 |  | 315 |  |
| Респ. Корея |  | 51.6 |  | 191 | 270 |  | 305 |  |
| Польша |  | 37.8 |  | 170 | 222 |  | 355 |  |
| Мексика |  | 130.8 |  | 187 | 227 |  | 325 |  |
| Всего в ведущих странах |  | 4378.8 |  | 11927 |  |  | 25368 |  |
| Всего |  | 804 |  | 15277 |  |  |  |  |

58 Библиотека медицинского физика 59

Наиболее многочисленная в мире — Американская ассо- циация медицинских физиков. Она была основана в 1958 г. в Чикаго. Тогда она объединила около 400 специалистов. В последующие годы их число возросло более чем в 20 раз. Сегодня в США работают более 9 тыс. медицинских физиков, что намного больше, чем в других странах. Это сопровождается интенсивным насыщением медицины США сложнейшими медико-физическими, диагностическими и терапевтиче- скими комплексами, а, следовательно, и высоким уровнем медицинского обслуживания. Кроме высокого качества медицины, насыщение медицины высокотехнологичным оборудованием приносит большой авторитет американской науке, а также экономический эффект – большие прибыли государству и корпорациям, занимающим ведущие по- зиции на мировом рынке в торговле медико-физической аппаратурой.

В других развитых странах уровень развития медицин- ской физики тоже достаточно высок. Так, вслед за США

наибольшим числом медицинских физиков (определяемым по количеству членов национальных ассоциаций) обладают Германия и Франция (1400 и 1280 соответственно).

Профессиональные общественные организации в области медицинской физики значительное внимание уделяют обу- чению и повышению квалификации медицинских физиков, повышению их квалификации с регулярной проверкой их теоретических знаний, профессиональных умений и прак- тических навыков.

Общие роли и обязанности медицинских физиков были сведены воедино Международной организацией медицинской физики (IOMP) и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Международные основные нормы, сформулированные IOMP и МАГАТЭ, дают следующее определение профессии медицинского физика, работающего в клинике: «Меди- цинский работник, имеющий специальное  образование и профессиональную подготовку в отношении концепций и методов применения физики в медицине, и обладающий компетентностью для независимой практической деятель- ности в одной или более подобластей (специальностей) медицинской физики».

Термин «независимая практическая деятельность» означает, что медицинский физик работает без прямого контроля более опытного медицинского физика, обеспе- чивая безопасное и эффективное использование источ- ников ионизирующего и неионизирующего излучения для достижения диагностического или терапевтическо- го результата в соответствии с назначенным пациенту лечением. Все свои трудовые функции медицинский физик выполняет при тесном взаимодействии с врачом (радиотерапевтом, рентгенологом, радиологом), разделяя с ним ответственность за жизнь пациентов и за качество диагностических и терапевтических процедур, прово-

60	Библиотека медицинского физика

димых с использованием источников ионизирующих и неионизирующих излучений.

Радиационно-физические направления медицинской физики, связанные с использованием ионизирующего и не- ионизирующего излучения в медицинских целях, включают:

- физику лучевой терапии (терапевтическое использование генерирующих и закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения);

- физику лучевой диагностики (использование генерирующих источников ионизирующего излучения для рент- генодиагностики и интервенционной радиологии);

- физику ядерной медицины (использование открытых источников ионизирующего излучения для радионуклидной диагностики in vivo и in vitro, мультимодальной визуализа- ции и радионуклидной терапии);

- физику неионизирующих излучений (диагностическое и лечебное использование лазеров, ультразвука, магнитного резонанса, гипертермии и электромагнитных полей);

- физику обеспечения радиационной безопасности (обеспечение радиационной безопасности пациентов, пер- сонала, населения и окружающей среды).

Глава 6

Медицинская физика в России

В России медицинская физика стала развиваться в 1960-е гг. (примерно на 10 лет позже, чем в развитых странах Ев- ропы и Америки). Количество медицинских физиков уве- личилось к 2019 г. до ~ 600 человек. В конце 1950 – начале 1960-х гг. в СССР были созданы и внедрены в онкологических учреждениях гамма-терапевтические аппараты, созданы отделы лучевой терапии и лаборатории радионуклидной диагностики. В них возникла потребность в медицинских физиках. Поэтому были организованы первые такие группы и лаборатории. Наиболее сильные коллективы были созданы в Москве: Московский научно-исследовательский рент- генорадиологический институт (МНИРРИ), Центральный институт усовершенствования врачей (ЦИУВ,) Всесоюзный онкологический научный центр (ВОНЦ), ЦКБ 4-го управления М3 СССР, Московский научно-исследовательский онкологи- ческий институт им. П. А. Герцена (МНИОИ); в Ленинграде: Центральный научно-исследовательский рентгенорадиоло- гический институт (ЦНИРРИ), НИИ онкологии им. Н. Н. Пе- трова; в Обнинске – Научно-исследовательский институт медицинской радиологии (ИМР); в Минском и Киевском Институтах онкологии и радиологии.

По постановлениям ЦК КПСС и Правительства СССР на предприятиях военно-промышленного комплекса была развернута разработка ядерно-физической аппаратуры для

62	Библиотека медицинского физика	63

медицины. Для их реализации были сформированы квали- фицированные коллективы профессионалов-разработчиков аппаратуры и технологий39. Они создали целое поколение отечественной радиотерапевтической техники («ГУТ», «ЛУЧ», различные варианты «Рокусов», «Агаты» и «Агаты-В» раз- личных модификаций, «ЛУЭР», микротроны и др.).

Эта техника в то время вполне соответствовала мировому уровню. Ею были оснащены все онкологические упрежде- ния страны и не было необходимости в импорте. В то же время все попытки создать отечественную аппаратуру для радионуклидной диагностики (сканеры, гамма-камеры) и для рентгенодиагностики (компьютерные томографы), завершались неудачно. Выпускались ненадежные, низкого качества аппараты, и радиодиагностические лаборатории вынуждены были оснащаться в большей степени импорт- ной техникой.

Более того, с началом перестройки и распадом СССР многие имевшиеся ранее центры заметно ослабли, потеряв лучшие кадры. В этот период медицинская физика в основном боролась за выживание. Новые подразделения медицинской физики у нас в стране стали создаваться только после 2008 г., когда усилилась ее поддержка со стороны государства.

Развитию медицинской физики в нашей стране способ- ствовало возникновение общественной организации — Ас- социации медицинских физиков России (АМФР), история появления которой такова. В декабре 1991 г. в Московском обществе рентгенологов и радиологов было организовано общество медицинских физиков как секция Физического общества СССР и проведена учредительная Конференция этого общества в Обнинске. А в 1993 г. эта секция преобра- зовалась в юридически самостоятельную (со своим уставом)

39 Это ИТЭФ, ЛЯП ОИЯИ (Дубна), ВНИИРТ (сегодня — ВНИИТФА), СНИИП, ЦНИИ «Агат», МРТИ, МИФИ, НИИЭФА (С.- Петербург).

общественную организацию – Ассоциацию медицинских физиков России. Ее учредителями стали Российская ассоциа- ция радиологов и Международный союз приборостроителей а первым президентом – доктор физико-математических наук, профессор В. А. Костылев.

В 1990-е гг. в нашей стране было около 260 медицинских физиков и около 100 человек инженерно-технического персонала для обслуживания медицинской радиационной техники. Активизация жизни медицинских физиков в нашей стране наметилась к середине 1990-х гг. при усилении ра- боты АМФР. За пятнадцать лет своего существования АМФР провела пять национальных конференций с международным участием, сделав их традиционными (по сравнению с тремя конференциями за предыдущие почти полвека), организо- вала и провела Российско-американскую школу по физике в лучевой терапии, а также I, II и III Евразийские конгрес- сы по медицинской физике и инженерии. Она учредила и издает уже более 20 лет журнал «Медицинская физика» и серию методических брошюр, проводит тематические симпозиумы и рабочие совещания, ведет большой объем научно-организационной, образовательной и практической работы для развития медицинской физики. АМФР является членом EFOMP и ЮМР и участвует в их деятельности (сим- позиумы, школы, конференции и т. д.).

В последнее время наметилась тенденция развития медицинской физики в российских регионах, что связано как с активной работой АМФР, так и с созданием там мощ- ных современных радиологических корпусов, оснащением сложной аппаратурой.

64 Библиотека медицинского физика Введение в медицинскую физику 65

К 2008 году на оснащенность онкологических центров терапевтической и диагностической современной техни- кой обратило внимание руководство страны и ситуация начала меняться. К сегодняшнему дню в России количество медицинских физиков выросло до 640 человек, а число инженерно-технических работников в 140 отделениях лу- чевой терапии онкологических отделений и клиник России составило примерно 300 человек. При этом наша страна продолжает отставать по количеству медицинских физиков от стран Евросоюза в 3.2 раза, а отставание от США еще зна- чительней, ~7 раз. Для достижения среднеевропейского уровня в нашей стране необходимо увеличить количество медицинских физиков до 2,3 тыс. человек, а физико-техни- ческого персонала – до 1 тыс. инженеров.

В России вузовская специальность «медицинская физи- ка» появилась в 2000 г., а должность «медицинский физик» внесена в номенклатуру Минздрава в 2010 г. (приказ МЗ и СР РФ № 541н от 23.07.2010).

Для эффективной работы по лучевому лечению пациен- тов необходимо слаженное взаимодействие врача и меди- цинского физика. Основные задачи в системе реализации лучевой терапии, за которые ответственны медицинские физики, включают в себя: измерения, связанные с оценкой дозы, подводимой к опухоли; уменьшение дозы общего облучения пациента без ущерба для диагностического и терапевтического процесса; тестирование оборудования для гарантии качества диагностического изображения или точности лечения; контроль радиационной защиты устано- вок; дозиметрическое планирование облучения пациента.

Для успешной работы такого специалиста необходима специфическая, широкая и глубокая подготовка.

Ассоциация медицинских физиков России разработала проект профессионального стандарта медицинского физика, который пока находится на стадии официального утвержде- ния в Минздраве РФ. В рамках этого профессионального стандарта выделены пять обобщенных трудовых функций медицинских физиков:

- Физико-техническое обеспечение лучевой (радиационной) терапии (ОТФ А).

- Физико-техническое обеспечение лучевой диагностики и интервенционной радиологии (ОТФ B).

- Физико-техническое обеспечение ядерной медицины (ОТФ C).

- Физико-техническое обеспечение медицинского использования неионизирующих излучений (ОТФ D).

- Физико-техническое обеспечение радиационной безопасности (ОТФ E).

Перечисленные обобщенные трудовые функции требуют от медицинского физика большого объема профессиональных знаний, а также универсальных умений и навыков по всем пяти разделам медицинской физики. Однако в клинической практике работы российских и зарубежных медицинских учреждений отсутствует необходимость одновременного выполнения медицинским физиком всех пяти обобщенных трудовых функций. В связи с этим медицинский физик должен специализироваться на выполнении только одной из обобщенных трудовых функций в зависимости от профиля деятельности того конкретного клинического подразделения, в котором он работает. В тех медицинских учреждениях, в которых отсутствует отдельная служба радиационной безопасности, медицинский физик дополнительно может выполнять некоторую часть трудовых функций, входящих в состав обобщенной трудовой функции «Физико-техни- ческое обеспечение радиационной безопасности» (ОТФ E).

Для примера, рассмотрим, какие трудовые функции, согласно этому профессиональному стандарту, входят в обобщенную трудовую функцию медицинского физика,

работающего в области лучевой терапии.

66 Библиотека медицинского физика Введение в медицинскую физику 67

- «Участие в проектировании и физико-техническом оснащении подразделений лучевой терапии». Выполняя дан- ную трудовую функцию, медицинский физик осуществляет необходимые действия по разработке медико-технических требований и медико-технического задания на строи- тельство или модернизацию радиологического корпуса, по оценке правильности расчетов радиационной защиты, осуществляет медико-физический надзор за строительством, участвует в приемке помещений радиологического корпуса, его физико-техническом оснащении, в пуско-наладочных испытаниях приобретенного оборудования для лучевой терапии, верифицирует его правильную и безопасную ра- боту, проводит обучение медицинского персонала работе на этом оборудовании.

- «Управление качеством физических и технических аспектов лучевой терапии». Выполняя данную трудовую функцию, медицинский физик осуществляет необходимые действия по разработке программ гарантии качества физи- ко-технического обеспечения лучевой терапии, осуществляет контроль физико-технических параметров и эксплуатаци- онных характеристик установок для дистанционного и кон- тактного облучения больных, приборов для клинической дозиметрии и вспомогательного оборудования для лучевой терапии, а также контроль правильности функционирования компьютерной системы подразделения лучевой терапии и выполнения технологических этапов лучевой терапии врачебным и средним медицинским персоналом, проводит составление, оптимизацию и верификацию индивидуальных дозиметрических планов облучения больных, разрабатывает и участвует в выполнении мероприятий по предотвращению возможных и расследованию произошедших радиационных аварий в подразделении лучевой терапии.

- «Радиационная дозиметрия терапевтического облучения пациентов». Выполняя данную трудовую функцию, медицинский физик осуществляет необходимые действия по разработке требований и стандартизованных подхо- дов к дозиметрическому планированию лучевой терапии и по получению дозиметрических данных, необходимых для калибровки радиационно-терапевтических аппаратов и индивидуального дозиметрического планирования, непо- средственно выполняет процедуры калибровки аппаратов и дозиметрического планирования, проверяет дозы диа- гностического и терапевтического облучения пациентов, включая предтерапевтические проверки и дозиметрию in vivo, несет общую ответственность за правильность вычис- ления дозы при планировании облучения больных.

- «Ведение медицинской и технической документации, организация деятельности находящегося в подчинении пер- сонала». Выполняя данную трудовую функцию, медицинский физик осуществляет необходимые действия по ведению технической документации, относящейся к физико-тех- ническим параметрам оборудования и программного обе- спечения, используемого для проведения лучевой терапии, участвует в ведении медицинской документации, относя- щейся к медико-физическим аспектам лучевой терапии, проводит контроль выполнения должностных обязанностей находящегося в его распоряжении медико-физического и технического персонала, осуществляет администрирование и использование медицинских информационных систем, необходимых для проведения лучевой терапии.

Количество медицинских физиков в центрах обычно соответствует уровню оснащения клиники: если уровень оснащения низкий, используются простейшие технологии лечения, то в этих специалистах нет нужды. Соответственно если имеется сложная аппаратура, то без них не обойтись.

Число специалистов, подготовленных по специальности

68 Библиотека медицинского физика Введение в медицинскую физику 69

«медицинская физика» в нашей стране, составляет 300–500 человек. Другая часть медицинских физиков подготовлена непосредственно в практической работе, причем они имеют не всегда физико-математические вузовские специальности. Согласно штатным нормативам и в соответствии с порядка- ми оказания медицинской помощи больным, необходимое количество физико-технического персонала представлено в табл. 2.

Таблица 2

Востребованность физико-технического персонала

| Служба медико-физического сопровождения радиотерапии |  |
| --- | --- |
| Медицинский физик | 1 в смену на каждый линейный ускоритель или стереотаксической радиотерапии |
| Медицинский физик | 1 в смену на 2 гамма- терапевтических аппарата |
| Медицинский физик | 1 в смену на 1 аппарат для контактного облучения |
| Медицинский физик | 1 должность на 2 системы дозиметрического планирования |
| Техник-дозиметрист | 1 для обслуживания блока дистанционной терапии; 1 для обслуживания блоков с закрытыми радиоактивными препаратами |
| Медицинский физик | 1 на отделение радиологии |
| Отдел для обеспечения эксплуатации медицинского оборудования |  |
| Инженер | 1 на рентгенодиагностическое отделение 1 на отделение радиологии 1 на каждый ускорительный комплекс 1 на 2 гамма-аппарата 0.5 на кабинет фотодинамической терапии и флюоресцентной диагностики |

Примечание: В отделениях на каждые 40 радиотерапевтических коек устанавливаются не менее одной должности дозиметриста службы радиационной безопасности.

Отсюда, зная количество медицинского высокотехноло- гичного оборудования, получается количество медицинских физиков, необходимых на сегодняшний день в медицинских учреждениях России — примерно 1500 единиц, а инженерно-технического персонала — не менее 300.

В России основной вклад в подготовку медицинских физиков вносят физический факультет Московского госу- дарственного университета имени М.В. Ломоносова и Национальный исследовательский ядерный университет «Московский инженерно-физический институт» (НИЯУ МИФИ), где целевые учебные программы развиваются с 1990-х гг., а также Томский политехнический университет. Курсы повышения квалификации для медицинских физиков проводят в МГУ имени М. В. Ломоносова и ФМБЦ имени А. И. Бурназяна ФМБА. Подготовка инженеров по эксплуатации медицин- ских ускорителей в России практически не осуществляется. Наиболее близкие магистерские программы действуют в МГТУ имени Н. Э. Баумана, где выпускают инженеров по эксплуатации медицинской техники. На базе Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава РФ функционируют курсы АМФР, имеющие официальный статус курсов повышения квалификации МАГАТЭ.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день воз- можности (или уровень развития) медицины однозначно связаны с ее технической оснащенностью (или насыщением ее высокотехнологичным оборудованием).

По собранным из литературы данным можно оценить общее число высокотехнологичных приборов – примерно 133 тыс. единиц. Это техника для лучевой терапии – уско- рители электронов, протонов и ионов, установки стерео- таксической хирургии кибер-нож и гамма-нож, установки интраоперационной лучевой терапии и томотерапии. К ним

70	Библиотека медицинского физика	71

относятся приборы для лучевой диагностики – гамма-каме- ры, однофотонные эмиссионные томографы, рентгеновские компьютерные томографы, позитронно-эмиссионные то- мографы, магнитно-резонансные томографы и ряд других приборов и установок. В это число не включаем обычные рентгеновские диагностические аппараты и электронные микроскопы, которые условно можно отнести к ускоритель- ной технике, а также радиоактивные источники. Причем только рентгеновской техники и радиоактивных источников в мире, по нашим оценкам, 5–10 млн единиц. На рис.26 представлены различные типы высокотехнологичных уста- новок, действующие в мире для решения различных задач современной медицины.

Сегодня медицина в России имеется разнообразный арсенал физических технологий и оборудования для ди- агностики, профилактики и терапии заболеваний: ши- рокий спектр ионизирующих излучений (рентгеновское, гамма-излучение, электроны, протоны, тяжелые ионы, нейтроны и т. д.); различная ускорительная техника, гам- ма-терапевтические аппараты, оборудование для радио- хирургии, нейтронные генераторы, открытые и закрытые радионуклидные источники и т.д.; различные средства и технологии медицинской визуализации (ультразвуковое исследование, рентгенография, рентгеновская компью- терная томография, магнитно-резонансная томография, однофотонная эмиссионная компьютерная томография, позитронная эмиссионная томография и др.); источники оптического излучения — лазеры, ультразвуковые аппараты.

Несмотря на значительное переоснащение российских медицинских центров новейшими аппаратами за по- следние годы, количественные показатели, нормирован- ные на число жителей страны, до сих пор значительно отличаются от показателей других стран. Так, в России

Рис.26. Высокотехнологичная техника, действующая в мире для решения медицинских задач.

72	Библиотека медицинского физика	Введение в медицинскую физику	73

34 центра протонной терапии, а также 4 центра ионной и 4 центра нейтронной лучевой терапии.

Действующее в медицинских учреждениях диагностиче- ское оборудование включает в себя в том числе: гамма-камеры и ОФЭКТ сканеры – 240, рентгеновские компьютерные томо- графы – 1000, позитронные эмиссионные томографы – 22, магнитно-резонансные томографы – 500.

На рис. 27 представлены состояние и потребности в вы- сокотехнологичной медицинской технике для диагностики и терапии в России. Общее количество медицинской техники, необходимое для того, чтобы достичь среднеевропейского уровня в нашей стране, должно быть увеличено почти в три раза. Кроме того, необходимо и обновление уже действу- ющего, но морально устаревшего оборудования, которого еще достаточно много, причем в значительной степени в регионах.

Рис.27. Радиационные технологии в медицине в России

на один медицинский ускоритель приходится примерно на 730 тыс. жителей, а в США и в странах Европейского союза – на 80 тыс. и 100 тыс. человек соответственно. В мире лучевую терапию проходят 70% онкологических больных, а в России – около 30% больных, причем в большинстве случаев на кобальтовых источниках.

Для достижения показателей, близких к европейским,

России необходимо около 1 тыс. ускорителей электронов,

Глава 7

Подготовка  медицинских физиков для отделений

лучевой терапии в России

В России основной вклад в подготовку медицинских физиков вносят МГУ (20 чел.), МИФИ (20 чел.), Томский политехнический университет (20  человек), Санкт-Петербургский политехнический уни верситет (20 чел.), а также Новосибирский государственный университет (5–10 чел.) и Казанский федеральный университет (10–15 чел.).

Для решения актуальной проблемы переподготовки кадров для лучевой терапии в июле 2016 г. между Московским университетом (физический факультет) и Фондом инфраструктурных и образовательных программ был подписан договор о разработке программы профессиональной переподготовки в области разработки, эксплуатации и применения высокотехнологичных систем для лучевой терапии. Такие программы необходимы для восполнения острого дефицита квалифицированного персонала в регионах.

Программы высшего образования МГУ имени М.В. Ломоносова. На кафедре физики ускорителей и радиационной медицины реализуются три образовательные программы высшего образования:

- специалитет «Физика ускорителей и радиационной медицины» (6 лет обучения);

75

- программа магистратуры «Физики ускорителей и радиационной медицины»;

- программа магистратуры «Радиационная медицинская физика» (2 года обучения).

Программы направлены на подготовку специалистов теоретического и экспериментального профиля в области радиационной медицинской физики. Подготовка складывается из трех составляющих: фундаментальных знаний в области физики, медико-биологических основ и научно-исследовательских практических занятий в лабораториях или лечебных учреждениях. В рамках образовательных программ студенты выполняют научные исследования в ведущих онкологических центрах г. Москвы, таких как НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, МНИОИ имени П. А. Герцена, Городская клиническая больница имени Д.Д. Плетнева (№ 57), НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, Московский областной онкологический диспансер, НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, ФМБЦ имени А.И. Бурназяна, Европейский медицинский центр (ЕМЦ) и др.

Обучение по этим программам позволяет выпускникам работать на высокотехнологичном оборудовании: медицинских ускорителях и других источниках ионизирующего излучения; решать задачи, связанные с проведением радиобиологических экспериментов и инновационных исследований в области радиационной медицинской физики и совершенствования имеющихся технологий. В 2015–2023 гг. кафедра выпустила 210 студентов, 60 % из них остались работать по специальности в качестве медицинских физиков в отделениях лучевой терапии и специалистов по эксплуатации и разработке радиотерапевтического оборудования.

76 	Библиотека медицинского физика

Программа профессиональной переподготовки специалистов для отделений лучевой терапии. Для решения актуальной проблемы переподготовки кадров для лучевой терапии в июле 2016 г. между Москов- ским университетом (физический факультет) и Фондом инфраструктурных и образовательных программ был подписан договор о разработке программы профессиональной переподготовки в области разработки, эксплуатации и применения высокотехнологичных систем для лучевой терапии. Такие программы необходимы для восполнения острого дефицита квалифицированного персонала в регионах.

С 2017 по 2023 г. ежегодный набор на программу составляет  8–10 человек не только из регионов России (Новосибирск, Орск, Рязань, Калуга, Архангельск, Чувашия и т.д.), но и из дружественных стран (Узбекистан, Казахстан). Общая длительность программы составляет 530 ч. Всего по ней подготовлено 56 специалистов.

Программа рассчитана на очно-дистанционный формат, преподаватели МГУ проводят теоретическую подготовку обучающихся в области ядерной физики, физики взаимодействия излучения с веществом, радиобиологии, дозиметрии и радиационной безопасности. Специализированные курсы в области медицинской физики, в том числе планировании лучевой терапии на пучках электронов, фотонов и тяжелых ионов, клинической дозиметрии, онкологии и других областях клинической медицины читаются совместно с ведущими специалистами отделений лучевой терапии на высоком профессиональном уровне. Клиническая практика проводится для групп по 4–6 человек и проходит в течение месяца (140 ч) на базе онкологических центров, принимающих участие в разработке и реализации образовательной программы.

77

В результате освоения профессиональной образовательной программы у обучающихся формируются необходимые профессиональные компетенции для работы в качестве специалистов отделений лучевой терапии и центров ядерной медицины, что позволяет успешно решать задачу профессиональных кадровых ресурсов для клинических центров России. Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, образовательное учреждение выдает документы государственного образца.

Рис. 28. Структура программы

Программа повышения квалификации.  С 2012 г. на базе кафедры совместно с МНИОИ им. П.А. Герцена при поддержке компаний «МСМ-Медимпэкс» и ELEKTA были разработаны курсы повышения квалификации «Физика радиационной медицины». Для слушателей проводились лекции, семинары, практические занятия

7 8 	Библиотека медицинского физика

в учебных и научно-исследовательских лабораториях НИИЯФ МГУ, практикум на системах планирования лучевого лечения, практические занятия по клинической дозиметрии и гарантии качества в клинических отделениях МНИОИ им. П.А. Герцена. С октября 2012 г. по 2015 г. по программе прошли обучение 37 специалистов из 17 регионов России, а также Казахстана.

Программа повышения квалификации «Медицинская физика». В 2024 г. запускается обновленная программы продолжительностью 144 ч (очная/дистанционная форма обучения). Программа подготовки позволит систематизировать теоретические знания и практические навыки, необходимые для прохождения аккредитации по специальности. По окончании курсов слушатели получают удостоверение государственного образца.

Аккредитация специалистов в области медицинской физики. Согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 ноября 2022 г. № 709н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов», в отношении лиц с высшим профессиональным (немедицинским) образованием, работающих в медицинских учреждениях, но при этом не имеющих медицинского образования, должна проводиться аккредитация. Аккредитация должна проводиться в отношении данной категории вне зависимости от трудового стажа: т.е. как лиц, получивших образование и впервые пришедших в отрасль медицины, так и специалистов, имеющих опыт работы.

Для аккредитации специалистов отделений лучевой терапии на базе кафедры физики ускорителей и радиационной медицины МГУ разработан банк из 2000 вопросов по 13 дисциплинам: атомная и ядерная физика; взаимодействие излучения с веществом; гарантия качества лучевой терапии; дистанционная лучевая терапия; дозиметрия излучения; контактная лучевая терапия; медицинская

79

визуализация; неионизирующее излучение; оборудование лучевой терапии; протонная, ионная, нейтронная терапия; радиационная безопасность; радиобиология; ядерная медицина. Регулярно ведется обновление и пополнение оценочных средств для аккредитации специалистов в области медицинской физики.

Аккредитация специалистов будет проводиться в два этапа: первый включает в себя тестирование, для которого на сайте Методического центра аккредитации специалистов (URL: https://fmza.ru/registries/meditsinskiy-fizik/testirovanie/) доступен репетиционный экзамен с неограниченным числом попыток. Второй этап включает оценку практических навыков в симулированных условиях. В 2023 г. у модифицированы задачи симуляционного этапа. Для проверки практических навыков медицинских физиков в рамках аккредитации отечественные разработчики из компаний ООО «РТ-7» и ООО «Градиация» предоставили специально разработанные учебные модули на основе своего программного обеспечения, которое используется в настоящее время в том числе в отделениях лучевой терапии.

Подготовка к первичной специализированной аккредитации может осуществляться в рамках обучения по программам специалитета или магистратуры, а также в рамках обучения по программам профессиональной переподготовки или повышения квалификации.

Аспирантура и защита диссертаций. В МГУ реализуется подготовка медицинских физиков высшей категории. Действует Докторский совет Д011 по специальностям «Радиохимия» и «Радиобиология» (физико-математические и биологические науки). Паспорт специальности «Радиобиология» (физикоматематические и биологические науки) позволяет защищать диссертации по научному направлению медицинская физика.

С 2017 по 2024 г. на ученых Советах МГУ по научным направлениям, связанным с медицинской физикой защищено 12 кандидатских диссертаций по физико-математическим наукам. В том числе защитились 6 аспиранта и 2 соискателя

80  	Библиотека медицинского физика

кафедры физики ускорителей и радиационной медицины.

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в конце мая 2022 г. введена с 2023 г. новая научная специальность, по которой присуждаются ученая степень кандидата наук и доктора наук: медицинская физика – физико-математические науки.

Литература

- Juan A. del Regato. The Medical Physicist / Буклет ААРМ. Radiological Physicists, 1995.

- Физика визуализации изображений в медицине / Под ред.

С. Уэбба. Т. 1. М.: Мир, 1991.

- Langhlin J.S., Goodwin P.N. History of the American Associa- tion of Physicists in Medicine 1958–1998. Medical Physics. V.25, 7. Рart 2. 1998.

- American Association of Physicists in Medicine. Membership Directory 1998.

- Костылев В.А. Проблемы радиационной онкологической физики и создание медико-физической службы в России // Вопросы онкологии. 1997. Т.43, вып. 5.

- Костылев В.А. Медицинская физика. Краткая история. М.: АМФ-Пресс, 1999.

- Костылев В.А., Наркевич Б.Я. Медицинская физика. М.: Медицина, 2008.

- Черняев А.П. Курс физики для медиков. М.: КДУ, 2016.

Пифагор Самосский, живший в 570–490 гг. до н.э. — древнегреческий философ, математик и мистик, создатель религиозно-философской школы пифагорейцев. 2 Аристотель (384–322 гг. до н.э.) — древнегреческий философ, ученик Пла- тона. Его взгляды оказали серьезное влияние на развитие человеческой мысли. Он выделял четыре науки: физику, метафизику-философию, логику и психологию.

Архимед (287–212 гг. до н.э.) — древнегреческий математик, физик и инже- нер. Сделал множество открытий в геометрии. Заложил основы механики, гидростатики, автор ряда важных изобретений.

Леонардо да Винчи (1452–1519) – великий итальянский физик, анатом, естествоиспытатель, писатель, художник, скульптор и архитектор.

Уильям Гильберт (1544–1603) – английский физик, придворный врач английской королевы Елизаветы I и Якова I.

8 Джиованни Альфонсо Борелли (1608–1650) – итальянский физиолог, физик, астроном и математик.

9 Рене Декарт (1596–1650) – французский философ, математик, физик и физиолог.

Антони Ван Левенгук (1632–1723) – голландский естествоиспытатель.

Роберт Гук (1635–1703 – английский физик, астроном и биолог.

12 М.В. Ломоносов (1711–1765) – русский ученый-естествоиспытатель, энциклопедист, химик и физик, астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог, поэт, художник, историк.

Естественные магниты (магнитный железняк) в лечебной практике применяли Аристотель, Авиценна, а также врачеватели Индии и Китая. В XVI в. немецкий врач Парацельс применил магнитный железняк для омагничивания различных лекарственных растворов.

Бенджамин Томсон (1753–1814) – английский ученый и изобретатель.

Луиджи Гальвани (1737–1798) – итальянский врач, физиолог и физик, один из основателей учения об электричестве и основоположник экспе- риментальной электрофизиологии. Первым исследовал электрические явления при мышечном сокращении («животное электричество»). Обна- ружил возник-новение разности потенциалов при контакте разных видов ме-талла и электролита.

Шотландский ботаник Роберт Броун (1773–1858) - почетный член Петер- бургской академии наук (1827).

Юлиус Роберт фон Майер (1814–1878) – немецкий врач и естествоиспы- татель: первым сформулировал закон сохранения энергии; впервые указал на эквивалентность затрачиваемой работы и производимого тепла и рас-

Жан Луи Пуазейль (1799–1869) – французский врач и физик, занимавшийся физическими аспектами кровообращения и дыхания животных и людей. 17 Томас Юнг (1773–1829) – английский ученый, с детства занимался созда- нием различных физических приборов, получил медицинское образование, изучил много языков,  работал врачом,  но  потом увлекся физикой. Один

Герман фон Гельмгольц (1821–1894) – немецкий физик, врач по образованию, физиолог и психолог. Математически обосновал закон сохранения энергии, показав его всеобщий характер; автор фундаментальных трудов по физике, биофизике, физиологии, психологии; заложил основы гидродинамики. В 1868 г. Гельмгольц был избран почетным членом Петербургской академии наук. В 50 лет он, профессиональный врач стал профессором физики, а в 1888 г. – директором физико-математического института в Берлине. 21 Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907) – великий русский ученыйэнциклопедист, профессор Санкт-Петербургского университета, членкорреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. Среди наиболее известных открытий – периодический закон химических элементов. Он автор классического труда «Основы химии».

Вильгельм Рентген (1845–1923) – выдающийся немецкий физик, удостоен Нобелевской премии по физике 1901 г. за открытие рентгеновский лучей. В мире работают миллионы рентгеновских установок, используемых в медицине и других отраслях народного хозяйства.

В 1986 г. за создание первого электронного микроскопа Э.А. Руске и М. Кноллю была присуждена Нобелевская премия.

Открытие Пьера и Жака Кюри в 1880 г. привело к развитию ультразву- кового преобразователя. Их открытие пьезоэлектриков стало основой современного ультразвукового оборудования.

Лазер был создан одновременно советскими и американскими физиками в 1954 г., за что в 1964 г. Им была присуждена Но-белевская премия. Лазер нашел широчайшее применение в медицине.

Всего в мире к 1970 г., по данным МАГАТЭ, для нужд медицины исполь- зовалось 306 ускорителей (157 бетатронов, 118 линейных ускорителей, 22 ускорителя Ван-де-Граафа и 9 резонансных трансформаторов).

Термин «стереотаксическая хирургия» по смыслу означает «прицельное выжигание опухоли пучком частиц» без хирургического вмешательства. 30 В 1972 г. создана шведская компания Elekta. В настоящее время она явля- ется крупнейшим производителем высокотехнологичного медицинского оборудования в мире. Основной ее продукцией являются гамма-нож (Leksell Gamma-Knife), ли-нейные ускорители (LINAC), стереотаксическое и нейро- нави-гационное оборудование (Leksell stereotactic system), диагностические установки энцефаломагнитографии (Neuromag).

Этот метод был изобретен в США в 1990 г.; на практике спиральная томо- терапия начала применяться с 2002 г.

За этот метод и созданный на его основе прибор в 1979 г. А. Кормак и Г. Хаунсфилд были удостоены Нобелевской премии «За свой решающий вклад в разработку метода и прибора рентгеновской компьютерной томографии».

Математическая основа КТ была, по существу, создана еще в 1917 г. И. Ра- доном, который показал, что трехмерная структура любого объекта может быть реконструирована по бесконечной системе двумерных проекций этого объекта, полученных под различными углами. А самые ранние сообщения о методе рентгеновской компьютерной томографии и соответствующей экспериментальной установке были опубликованы в СССР. В 1957 и 1958 г. С.И. Тетельбаум и Б.И. Корнблюм с соавторами из Киевского политехни- ческого института опубликовали две статьи. Статья С.И. Тетельбаума из бюллетеня Киевского политехнического института «О методе получения объемных изображений с помощью Х-лучей» была переведена на англий- ский язык в 1957 г. А в следующем году была переведена другая его статья с соавторами «Об одной схеме томографии».

В 1931 г. Ворбург обнаружил, что злокачественные опухоли отличаются повышенным уровнем потребления глюкозы. В 1977 г. Соколов предложил измерять локальный уровень метаболического потребления глюкозы в мозгу крыс с помощью дезоксиглюкозы меченой радиоактивным изотопом углерода. Фелпс в 1979 г. предложил измерять тот же параметр у людей с помощью дезоксиглюкозы, меченной радиоактивным изотопом фтора.