МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

# ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2025 ГОДА № 614Н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПО ПРОФИЛЮ "ОФТАЛЬМОЛОГИЯ"

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и подпунктом 5.2.17 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, приказываю:

- Утвердить Порядок оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология" согласно приложению к настоящему приказу.

- Признать утратившими силу:

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 442н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты"

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2012 г., регистрационный № 26208); пункт 11 изменений, которые вносятся в отдельные приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации, утверждающие порядки оказания медицинской помощи, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 февраля 2020 г. № 114н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2020 г., регистрационный № 59083); приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 июля 2020 г. № 746н "О внесении изменения в приложение № 1 к Порядку оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 442н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2020 г., регистрационный № 60364).

Министр

М.А.Мурашко Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 октября 2025 года, регистрационный № 83962

# УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

## ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПО ПРОФИЛЮ "ОФТАЛЬМОЛОГИЯ"

- Медицинская помощь по профилю "офтальмология" оказывается детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты медицинскими и иными организациями, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работу (услугу) по "офтальмологии" (далее - медицинская помощь).

- Медицинская помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты оказывается в виде:

первичной 	специализированной 	медико-санитарной 	помощи; 	специализированной, 	в 	том 	числе

высокотехнологичной, медицинской помощи;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи.

- Медицинская помощь оказывается в следующих условиях:

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в том

числе на дому при вызове медицинского работника); в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не

требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения); стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);

вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации).

- Медицинская помощь оказывается в следующих формах:

экстренная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,

представляющих угрозу жизни); неотложная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний

без явных признаков угрозы жизни); плановая (оказываемая при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью).

- Медицинская помощь организуется и оказывается на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартовмедицинской помощи.

________________

Пункты 3 и 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 323-ФЗ).

- Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточногоаппарата и орбиты, делятся на три группы:

первая группа - медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, имеющие в своей структуре детский офтальмологический кабинет, обеспечивающий выполнение функций по оказанию первичной специализированной медико-санитарной помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты; вторая группа - медицинские организации, оказывающие специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь, имеющие в своей структуре детское офтальмологическое отделение (офтальмологические койки), отделение анестезиологии-реанимации и (или) блок (палату) реанимации и интенсивной терапии, отделение функциональной диагностики или кабинет функциональной диагностики, рентгеновский кабинет или рентгеновское отделение, клинико-диагностическую лабораторию (1 или 2 уровней) и возможность проведения консультаций (консилиумов) с применением телемедицинских технологий;

________________

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 555н

"Об утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июня 2012 г., регистрационный № 24440) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 декабря 2014 г. № 843н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2015 г., регистрационный № 35536).

третья А группа - медицинские организации, оказывающие, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, имеющие в своей структуре детское офтальмологическое отделение, отделение анестезиологии-реанимации и (или) блок (палату) реанимации и интенсивной терапии, отделение функциональной диагностики, рентгеновское отделение, включая кабинет рентгеновской компьютерной томографии и (или) магнитно-резонансной томографии, клинико-диагностическую лабораторию (2 или 3 уровня) и возможность проведения консультаций (консилиумов) с применением телемедицинских технологий; третья Б группа - медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, оказывающие (по направлению медицинских организаций второй и третьей А группы) специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, имеющие в своем составе детское офтальмологическое отделение, отделение анестезиологии-реанимации, отделение функциональной диагностики, рентгеновское отделение (с кабинетами рентгеновской компьютерной томографии и (или) магнитно-резонансной томографии), клиникодиагностическую лабораторию (3 уровня), возможность проведения консультаций (консилиумов) с применением телемедицинских технологий.

Медицинские организации второй группы, оказывающие специализированную медицинскую помощь, исполняющие функции межрайонных центров, а также медицинские организации третьей А группы, имеющие в своей структуре консультативно-диагностические центры или поликлиники, оказывают первичную специализированную медикосанитарную помощь в детском офтальмологическом кабинете и (или) кабинете для выявления и наблюдения детей с ретинопатией недоношенных.

________________

Пункт 10 Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 мая 2025 г. № 313н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2025 г., регистрационный № 82503) (далее - Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям). Действует до 1 сентября 2027 г.

- Неотложная медицинская помощь в объеме первичного осмотра может быть оказана врачом-педиатром, врачомпедиатром участковым, врачом общей практики (семейным врачом), фельдшером (акушеркой) фельдшерскоакушерского пункта, с последующим направлением к врачу-офтальмологу медицинской организации, в том числе в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка.

- Врач-педиатр, врач-педиатр участковый, врач общей практики (семейный врач), фельдшер (акушерка) фельдшерско-акушерских пунктов или иной врач-специалист при подозрении или выявлении у детей заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты, в том числе онкологических (наличие клинических, лабораторных и (или) инструментальных данных, которые предполагают наличие заболевания и (или) не позволяют его исключить), направляет детей к врачу-офтальмологу медицинской организации, оказывающей первичную специализированную медико-санитарную помощь.

- Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточногоаппарата и орбиты оказывается врачом-офтальмологом при самостоятельном обращении, либо по направлению медицинских работников, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, проживающим в населенных пунктах, расположенных на значительном удалении от медицинской организации и (или) имеющих плохую транспортную доступность, а также в случаях отсутствия в медицинской организации врачей-офтальмологов и (или) отдельного медицинского оборудования оказывается с использованием мобильных медицинских бригад, предусмотренных Положением об организации оказания первичной медикосанитарной помощи детям.

________________

Пункт 10 Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 мая 2025 г. № 313н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2025 г., регистрационный № 82503) (далее - Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям). Действует до 1 сентября 2027 г.

- При злокачественных онкологических заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты или подозрениина них врач-офтальмолог для уточнения диагноза и определения тактики лечения, организовывает проведение консультации или консилиума врачей, в том числе с применением телемедицинских технологий, с медицинской организацией третьей А или третьей Б группы в срок не превышающий 5 рабочих дней.

Одновременно врач-офтальмолог направляет на консультацию, в том числе с применением телемедицинских технологий, к врачу-детскому онкологу медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь детям с онкологическими заболеваниями, подведомственной исполнительным органам субъекта в срок не превышающий 5 рабочих дней, в том числе для исключения метастатического процесса заболевания и определения дальнейшей тактики лечения.

- Направление пациентов в медицинские организации третьей Б группы для оказания специализированной медицинской помощи осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Порядком направления застрахованных лиц в медицинские организации, функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для оказания медицинской помощи в соответствии с едиными требованиями базовой программы обязательного медицинского страхования, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 1363н и Порядком направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 октября 2005г. № 617.

________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2020 г., регистрационный № 61884.

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2005 г., регистрационный № 7115, с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 2022 г. № 528н (зарегистрирован Министерством юстиции 1 сентября 2022 г, регистрационный № 69885).

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты оказывается в соответствии с Положением об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 185н и порядком организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г.

№ 186н.

________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2025 г., регистрационный № 82316.

Действует до 1 сентября 2031 г.

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2025 г., регистрационный № 82315.

Действует до 1 сентября 2031 г.

- В медицинских организациях, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, тактика медицинского обследования и лечения устанавливается врачом-офтальмологом.

Дети при поступлении в детское офтальмологическое отделение (офтальмологические койки) осматриваются врачом-офтальмологом и врачом-педиатром.

При необходимости врач-офтальмолог организует проведение консилиума врачей-офтальмологов с привлечением иных врачей-специалистов.

- При наличии у ребенка помимо заболевания глаза, его придаточного аппарата и орбиты сопутствующих соматических заболеваний осуществляется направление в многопрофильную медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь детям, имеющую в своей структуре детское офтальмологическое отделение (офтальмологические койки).

В случае отсутствия в медицинской организации детского офтальмологического отделения (офтальмологических коек), медицинская помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты в стационарных условиях оказывается в офтальмологическом отделении медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь взрослому населению.

- Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощине должны превышать сроков, установленных в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утверждаемой Правительством Российской Федерации.

________________

Часть 4 статьи 80 Федерального закона № 323-ФЗ.

- После оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарныхусловиях дети с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты направляются к врачу-офтальмологу медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь с целью дальнейшего лечения в амбулаторных условиях.

- Необходимость диспансерного наблюдения детей с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбитыопределяет врач-офтальмолог медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

- Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь детям при внезапных острых состояниях и (или) заболеваниях (травма глаза, инородное тело, термический и химический ожоги, острые сосудистые заболевания, острые заболевания зрительного нерва, язва роговицы с прободением, острый приступ глаукомы, острые гнойные воспалительные заболевания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме вне медицинской организации, в амбулаторных и стационарных условиях оказывается в соответствии с порядком оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н.

________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2013 г., регистрационный № 29422, с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2016 г. № 33н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 г., регистрационный № 41353), от 5 мая 2016 г. № 283н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2016 г., регистрационный № 42283), от 19 апреля 2019 г. № 236н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2019 г., регистрационный № 54706) и от 21 февраля 2020 г. № 114н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2020 г., регистрационный № 59083).

Выездной бригадой скорой медицинской помощи осуществляется медицинская эвакуация ребенка в ближайшую по пути следования медицинскую организацию, оказывающую круглосуточную медицинскую помощь по профилю "офтальмология", и имеющую в своей структуре детское офтальмологическое отделение (офтальмологические койки), а при его отсутствии - кабинет неотложной офтальмологической помощи, в которых обеспечивается круглосуточная неотложная медицинская помощь гражданам или в медицинскую организацию, в которой обеспечивается круглосуточная медицинская помощь пациентам с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты.

- При развитии жизнеугрожающих состояний у ребенка медицинская эвакуация осуществляется в детское офтальмологическое отделение (на офтальмологические койки) медицинской организации, имеющей в своей структуре отделение анестезиологии-реанимации и (или) блок (палату) реанимации и интенсивной терапии.

- При невозможности медицинской эвакуации ребенка по медицинским показаниям в детское офтальмологическое отделение (офтальмологические койки) выездные бригады скорой медицинской помощи осуществляют его медицинскую эвакуацию в ближайшую по пути следования медицинскую организацию, в структуре которой круглосуточно функционируют: приемное отделение; отделение анестезиологии-реанимации и (или) блок (палата) реанимации и интенсивной терапии; рентгеновское отделение (кабинет), оснащенное стационарным рентгенологическим аппаратом (за исключением стоматологических) и (или) стационарным аппаратом рентгеновской компьютерной томографии (за исключением стоматологических) и (или) аппаратом магнитно-резонансной томографии; клинико-диагностическую лабораторию.

- После устранения жизнеугрожающих состояний выездной бригадой скорой медицинской помощи осуществляется медицинская эвакуация ребенка в многопрофильную медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь детям, имеющую в своей структуре детское офтальмологическое отделение

(офтальмологические койки).

- С целью выявления у детей ретинопатии недоношенных первичный осмотр недоношенных детей постконцептуального возраста (который рассчитывается как гестационный возраст плюс постнатальный (хронологический) возраст) от 30 до 35 недель включительно и (или) при массе тела ребенка менее 2000 грамм осуществляется врачом-офтальмологом не позднее 1-2 недель жизни ребенка в отделениях реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, отделениях патологии новорожденных и недоношенных детей в акушерских стационарах второй, третьей А и Б группы (уровня).

________________

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 апреля 2025 г. № 222н "Об утверждении

Порядка оказания медицинской помощи по профилю "неонатология" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2025 г., регистрационный № 82516).

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 октября 2020 г. № 1130н "Об утверждении

Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2020 г., регистрационный № 60869) (далее - Порядок оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология). Действует до 1 января 2027 года.

Осмотр новорожденных и недоношенных детей, получающих медицинскую помощь в стационарных условиях, осуществляется врачом-офтальмологом в присутствии врача анестезиолога-реаниматолога и (или) врача-неонатолога, медицинской сестры (медицинская сестра-анестезист) с целью оказания медицинской помощи в случае развития осложнений.

Осмотр проводится в затемненном помещении в кювезе или на пеленальном столе при медикаментозно расширенном зрачке методом обратной бинокулярной офтальмоскопии или с помощью педиатрической цифровой широкоугольной ретинальной камеры.

О результатах осмотров врача-офтальмолога и информация о выявленной ретинопатии недоношенных, а также о риске развития ретинопатии недоношенных информируются родители (законные представители).

Осмотр и наблюдение новорожденных недоношенных детей группы риска осуществляется врачом-офтальмологом до выписки из акушерских стационаров второй, третьей А и Б группы (уровня). Результаты осмотров врачаофтальмолога (текстовое описание патологических изменений глазного дна, фотографическое изображение (при наличии возможности) вносятся в медицинскую документацию.

- При выявлении риска развития ретинопатии недоношенных (незаконченная васкуляризация сетчатки без признаков заболевания) осмотр детей до 42 недель включительно постконцептуального возраста осуществляется врачом-офтальмологом в акушерских стационарах второй, третьей А и Б группы (уровня) или в консультативнодиагностическом кабинете для выявления и наблюдения детей с ретинопатией недоношенных медицинских организаций второй и третьей А группы через 2 недели с момента первичного осмотра с последующим интервалом в 2 недели до завершения васкуляризации сетчатки или до появления признаков ретинопатии недоношенных.

- При выявлении ретинопатии недоношенных осмотры врачом-офтальмологом медицинских организаций второйи третьей А группы осуществляются еженедельно до самостоятельной остановки заболевания или до выявления показаний к оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

- При выявлении задней агрессивной формы ретинопатии недоношенных осмотр врачом-офтальмологом осуществляется повторно через 3 дня для уточнения медицинских показаний к оказанию специализированной медицинской помощи.

- Специализированная медицинская помощь детям с активной прогрессирующей ретинопатией недоношенных(тип 1) заключается в проведении лазерной коагуляции сетчатки и (или) интравитреальном введении ингибитора ангиогенеза не позднее 72 часов после выявления медицинских показаний и осуществляется в медицинских организациях третьей А и Б группы или в акушерских стационарах третьей А и Б группы (уровня).

Через 1 и 7-10 дней после проведения лечения детей с активной ретинопатией недоношенных, врач-офтальмолог медицинской организации, где оказывалась высокотехнологичная медицинская помощь, осуществляет его осмотр с целью выявления ранних осложнений или показаний к проведению повторной лазерной коагуляции сетчатки и (или) к проведению хирургического лечения.

- После выписки из отделения патологии новорожденных и недоношенных детей и (или) после оказания высокотехнологичной медицинской помощи наблюдение недоношенных детей до 1 года жизни осуществляется в консультативно-диагностическом кабинете для выявления и наблюдения детей с ретинопатией недоношенных.

Наблюдение детей с ретинопатией недоношенных в возрасте старше 1 года осуществляется врачомофтальмологом детского офтальмологического кабинета.

- В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи, может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием.

- Медицинская помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты оказывается, в томчисле с применением телемедицинских технологий в соответствии с Порядком организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 193н.

________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025 г., регистрационный № 82181.

Действует до 1 сентября 2031 г.

- При наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний независимо от этапа лечения детям призаболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты проводится медицинская реабилитация в соответствии с Порядком организации медицинской реабилитации детей, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2019г. № 878н.

________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2019 г., регистрационный №

56954.

- При наличии медицинских показаний дети с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты направляются для проведения санаторно-курортного лечения, которое осуществляется в соответствии с Порядком организации санаторно-курортного лечения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 апреля 2025 г. № 169н.

________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2025 г., регистрационный № 82104.

Действует до 1 сентября 2031 г.

- Медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь, обеспечивается информационное взаимодействие медицинских информационных систем медицинских организаций с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения в соответствии с Положением о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и с государственными информационными системами территориальных фондов обязательного медицинского страхования

.

________________

Часть 1 статьи 91 и часть 2 статьи 91_1 Федерального закона № 323-ФЗ.

- Медицинские организации вносят информацию об оказанной медицинской помощи детям с подозрением или сустановленным диагнозом заболевания глаза, его придаточного аппарата и орбиты, в том числе состоящих на диспансерном наблюдении, в медицинскую информационную систему медицинской организации субъекта Российской Федерации, либо непосредственно в государственную информационную систему в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации в случае, если она выполняет функции медицинской информационной системы медицинской организации для последующей передачи сведений в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения Российской Федерации.

________________

Часть 2 статьи 91_1 Федерального закона № 323-ФЗ.

- Медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь детям с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, оказывают медицинскую помощь в соответствии с приложениями № 1-12 к настоящему Порядку.

## Приложение № 1

к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

### ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

- Детский офтальмологический кабинет (далее - Кабинет) создается для оказания первичной специализированноймедико-санитарной помощи детям с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата и орбиты и является структурным подразделением медицинской организации.

- На должность врача-офтальмолога Кабинета назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 мая 2023 г. № 206н, по специальности "офтальмология" и требованиям профессионального стандарта "Врач-офтальмолог", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 июня 2017 г. № 470н.

________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2023 г., регистрационный № 73677, с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 2024 г. № 72н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2024 г., регистрационный № 77616) и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 августа 2025 г. № 515н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2025 г., регистрационный № 83410). Действует до 1 сентября 2026 г.

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2017 г., регистрационный № 47191.

- Структура Кабинета и его штатная численность устанавливаются руководителем медицинской организации, всоставе которой создан Кабинет, исходя из объема лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого детского населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 2 к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному настоящим Приказом.

Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью медицинских организаций количество должностей Кабинета устанавливается исходя из меньшей численности детского населения.

- Кабинет оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 3 к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному настоящим Приказом.

- В Кабинете рекомендуется предусматривать создание условий затемнения для офтальмологического осмотрадетей при подозрении или выявлении у них заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты.

- Кабинет осуществляет следующие функции: оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи детям при подозрении или выявлении у них

заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты; организационно-методическая помощь врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам) с целью выявления группы риска развития заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты у детей; при наличии медицинских показаний направление детей с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях; направление в офтальмологический кабинет охраны зрения детей;

организация и проведение консультаций и (или) участие в консилиуме врачей, в том числе с применением телемедицинских технологий в соответствии с Порядком организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 193н; ________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025 г., регистрационный № 82181.

Действует до 1 сентября 2031 г.

при выявлении у детей с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты иных медицинских показаний к оказанию медицинской помощи направление к врачам-специалистам по профилю заболевания и/или к клиническому психологу; диспансерное наблюдение за детьми с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты;

участие в проведении профилактических медицинских осмотров в соответствии с порядком прохождения несовершеннолетними профилактических медицинских осмотров, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2025 г. № 211н, в том числе проведение офтальмоскопии в условиях мидриаза в рамках осмотра врача-офтальмолога в возрасте 1 месяца, 1 года и 3 лет; ________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2025 г., регистрационный № 82300.

Действует до 1 сентября 2031 г.

организационная и методическая помощь врачам-специалистам медицинских организаций по вопросам проведения

профилактических медицинских осмотров; обеспечение рецептами на лекарственные препараты и (или) медицинские изделия; санитарно-просветительная работа среди населения (детьми и их законными представителями) по вопросам

профилактики и ранней диагностики заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты; подготовка медицинских документов для направления детей с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и

орбиты на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение;

подготовка медицинских документов для направления детей с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и

орбиты на врачебную комиссию, в том числе с целью дальнейшего направления на медико-социальную экспертизу; участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и

смертности пациентов с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности в информационные системы в сфере здравоохранения.

________________

Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (далее - Федеральный закон №

323-ФЗ).

Часть 1 статьи 91 Федерального закона № 323-ФЗ.

Кабинет, организованный в консультативно-диагностическом центре для детей, в медицинской организации второй группы, оказывающей специализированную медицинскую помощь, исполняющей функции межрайонного центра, а также в консультативно-диагностическом центре или поликлинике медицинской организации третьей А группы, осуществляет следующие функции:

проведение консультаций и диагностических исследований (аппаратных, инструментальных и лабораторных) детям

с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; направление детей с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты для организации специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю "офтальмология" в соответствии с маршрутизацией; организация консультаций врачами-специалистами детям с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и

орбиты при наличии сопутствующей патологии; подготовка заключения по прогнозу развития заболевания с рекомендациями по дальнейшей тактике обследования

и лечения ребенка; организация и проведение консультаций и (или) участие в консилиуме врачей, в том числе с применением

телемедицинских технологий; проведение мероприятий по внедрению современных методов диагностики и профилактики заболеваний глаза, его

придаточного аппарата и орбиты; ведение учетной и отчетной документации, представление отчетов о деятельности консультативно-

диагностическом центре в установленном порядке.

7. Кабинет для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой он организован.

## Приложение № 2

к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЕТСКОГО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

№ п/п	Наименование должности	Количество должностей

- Врач-офтальмолог	1 на 10 тыс. детского населения

- Медицинская сестра (медицинский брат)1 на 1 врача-офтальмолога

## Приложение № 3

к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

### СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДЕТСКОГО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

#### 1.1. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

№ Наименование оборудования/ Группа Код вида медицинского Наименование вида Требуемое п/п оснащения меди- изделия в соответствии с медицинского изделия в количество, шт.

цинской	номенклатурной	соответствии с номенклатурной

органи-	классификацией	классификацией медицинских

зации	медицинских изделий	изделий

________________

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136) (далее - Номенклатурная классификация).

| 1. Набор пробных очковых линз | 1, 2, 3 | 206320 | Комплект пробных очковых линз | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Оправа для пробных очковых линз | 1, 2, 3 | 206290 | Оправа для пробных очковых линз | Не менее 1 |
| 3. Автоматический проектор знаков с принадлежностями | 1, 2, 3 | 118500 | Проектор для проверки остроты зрения | 1 |
| 4. Автоматический рефрактометр | 1, 2, 3 | 336080 | Рефрактокератометр автоматический | 1 |
|  |  | 172230 | Рефрактометр офтальмологический, автоматический |  |
| 5. Рефкератометр ручной | 1, 2, 3 | 172290 | Рефрактометр офтальмологический ручной | 1 |
| 6. Таблица для определения цветоощущения | 1, 2, 3 | 299760 | Таблица для проверки цветовосприятия | 1 |
| 7. Щелевая лампа стационарная с принадлежностями | 1, 2, 3 | 105070 | Щелевая лампа стационарная с принадлежностями | 1 |
| Щелевая лампа ручная с принадлежностями |  | 105070 | Щелевая лампа ручная с принадлежностями |  |
| 8. Офтальмоскоп ручной | 1, 2, 3 | 142450 | Офтальмоскоп прямой с питанием от батареи | 1 |
|  |  | 142460 | Офтальмоскоп прямой, с питанием от сети |  |
| 9. Офтальмоскоп зеркальный | 1, 2, 3 | 335610 | Офтальмоскоп непрямой монокулярный, без электропитания | 1 |
| 10. Аппарат для измерения внутриглазного давления, | 1, 2, 3 | 172460 | Тонометр офтальмологический с питанием от сети | 1 |
| автоматический |  | 172450 | Тонометр офтальмологический с питанием от батареи |  |
| 11. Тонометр аппланационный | 1, 2, 3 | 171850 | Тонометр офтальмологический ручной | 1 |
| 12. Бинокулярный офтальмоскоп для обратной | 1, 2, 3 | 262460 | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный с питанием от батареи | 1 |

| офтальмоскопии с налобной фиксацией |  | 262490 | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от сети |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. Набор диагностических офтальмологических асферических линз для непрямой офтальмоскопии | 1, 2, 3 | 232650 | Линза офтальмологическая конденсорная диагностическая |  | 1 |
| 14. Автоматический периметр | 2, 3 | 119940 | Анализатор поля зрения |  | 1 |
|  |  | 216690 | Периметр автоматический |  |  |
| 15. Цветотест четырехточечный | 1, 2, 3 | 143030 | Устройство для проверки бинокулярного зрения |  | 1 |
| 16. Набор скиаскопических линеек | 1, 2, 3 | 349720 | Набор линеек скиаскопических |  | 1 |
| 17. Гониоскоп | 1, 2, 3 | 248570 | Гониоскоп |  | 1 |
| 18. Диоптриметр | 1, 2, 3 | 216210 | Диоптриметр автоматический |  | 1 |
|  |  | 122920 | Диоптриметр с ручной регулировкой, с питанием от сети |  |  |
|  |  | 122910 | Диоптриметр с ручной регулировкой, с питанием от батареи |  |  |
| 19. Экзофтальмометр | 1, 2, 3 | 176760 | Экзофтальмометр |  | 1 |
| 20. Комплект тест-полосок для определения количества слезной жидкости | 1, 2, 3 | 266180 | Тест-полоски для пробы Ширмера | Не менее 1 |  |
| 21. Комплект полосок для окрашивания роговицы | 1, 2, 3 | 262810 | Полоска для окрашивания роговицы | Не менее 1 |  |
| 22. Осветитель таблиц для исследования остроты зрения в комплекте с таблицами | 1, 2, 3 | 118380 | Таблица тест/тренажер для офтальмологии | 1 |  |
| 23. Векоподъемник | 1, 2, 3 | 183620 | Зажим для века многоразового использования | 2 |  |
| 24. Фотокамера офтальмологическая | 2, 3 | 172350 | Фотокамера офтальмологическая | 1 |  |
|  |  | 300620 | Фундус-камера офтальмологическая |  |  |
| 25. Векорасширитель | 1, 2, 3 | 274420 | Векорасширитель, многоразового использования | 2 |  |
|  |  | 274430 | Векорасширитель, одноразового использования |  |  |
| 26. Векорасширитель для новорожденных | 1, 2, 3 | 274420 | Векорасширитель, Не менее 2 многоразового использования |  |  |
|  |  | 274430 | Векорасширитель, одноразового использования |  |  |
| 27. Пинцет офтальмологический | 1, 2, 3 | 172440 | Пинцет офтальмологический, Не менее 1 многоразовый |  |  |
|  |  | 171740 | Пинцет офтальмологический, одноразового использования |  |  |
|  |  | 345480 | Щипцы офтальмологические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, многоразового использования |  |  |
|  |  | 345470 | Щипцы офтальмологические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, одноразового использования |  |  |

| 28. Копье хирургическое | 1, 2, 3 | 274640 | Зонд-игла глазная |  | Не менее 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 274630 | Зонд для удаления инородных тел из глазного яблока |  |  |  |
| 29. Набор магнитов | 1, 2 | 215870 | Магнит глазной, без электропитания |  | Не менее 1 |  |
|  |  | 215860 | Магнит глазной, с электропитанием |  |  |  |
| 30. Набор для промывания слезных путей | 1, 2, 3 | 186120 | Набор для интубации слезных каналов |  |  | 2 |
|  |  | 186050 | Зонд для слезных каналов, многоразового использования |  |  |  |
| 31. Биометр оптический | 2, 3 | 136900 | Биометр оптический для низкокогерентной рефлектометрии |  |  | 1 |
| 32. Скальпель микрохирургический | 2, 3 | 172020 | Нож офтальмологический, многоразового использования |  |  | 1 |
|  |  | 171840 | Нож офтальмологический, одноразового использования |  |  |  |
|  |  | 172340 | Нож офтальмологический, одноразового использования восстановленный |  |  |  |
| 33. Ножницы микрохирургические | 2, 3 | 264850 | Ножницы для передней/ задней камеры глаза, многоразового использования |  |  | 1 |
| 34. Стерилизатор кассетный | 1, 2, 3 | 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |  |  | 1 |
| (при отсутствии в |  | 330780 | Стерилизатор паровой |  |  |  |
| медицинской организации центрального стерилизационного отделения) |  | 253700 | Стерилизатор паровой |  |  |  |
| 35. Стол инструментальный | 1, 2, 3 | 171970 | Стол для офтальмологических инструментов, механический |  |  | 1 |
|  |  | 171720 | Стол для офтальмологических инструментов, с питанием от сети |  |  |  |
| 36. Стол манипуляционный с принадлежностями | 1, 2, 3 | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  | 1 |
|  |  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |  |
| 37. Холодильник | 1, 2, 3 | 215850 | Холодильник фармацевтический |  |  | 1 |
| 38. Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | 1, 2, 3 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства |  |  | 1 |
| 39. Установка для обеззараживания и очистки воздуха и | 1, 2, 3 | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный |  |  | Исходя из объемов |
|  |  |  |  |  | помещения |  |
| поверхностей |  | 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетом C |  | и характеристик обору- |  |
|  |  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  | дования |  |
|  |  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |  |
|  |  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
|  |  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
|  |  | 336330 | Система кондиционирования |
| 40. Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 1, 2, 3 | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
|  |  | 257280 | Контейнер для сбора колющережущих медицинских отходов |
| 41. Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | 1, 2, 3 | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 42. Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1, 2, 3 | 185890 | Контейнер для стерилизации/ дезинфекции |
|  |  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |

#### 1.2. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОСНАЩЕНИЕ)

| № Наименование оборудования/оснащения п/п | Группа медицинской организации |
| --- | --- |
| 1. Персональный компьютер врача-офтальмолога с программным обеспечением, выходом в сеть интернет и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | 1, 2, 3 |
| 2. Персональный компьютер медицинской сестры с программным обеспечением, выходом в сеть интернет и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | 1, 2, 3 |
| 3. Многофункциональное устройство: принтер - копировальный аппарат - сканер | 1, 2, 3 |
| 4. Установка для обеззараживания и очистки воздуха и поверхностей | 1, 2, 3 |
| 5. Шкаф для хранения медицинских инструментов | 1, 2, 3 |
| 6. Шкаф для хранения лекарственных средств | 1, 2, 3 |
| 7. Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | 1, 2, 3 |
| 8. Диспенсер для одноразовых полотенец | 1, 2, 3 |
| 9. Диспенсер с антисептическим мылом | 1, 2, 3 |
| 1.0. Диспенсер с антисептиком | 1, 2, 3 |

Не менее 1 для каждого класса

отходов

Не менее 2 на

1 рабочий день

Не менее 1 для каждого

класса отходов

Требуемое количество, шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Приложение № 4

к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

### ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Детское офтальмологическое отделение (далее - Отделение) создается как структурное подразделение медицинской организации для оказания специализированной (медицинские организации второй группы), в том числе высокотехнологичной (медицинские организации третьей А и Б группы), медицинской помощи детям с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты.

- Руководство деятельностью Отделения осуществляет заведующий Отделением, назначаемый на должность иосвобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в структуре которой создано Отделение.

- На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 мая 2023 г. № 206н (далее - Квалификационные требования) по специальностям "офтальмология", "организация здравоохранения и общественное здоровье", профессиональному стандарту "Врач-офтальмолог", утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 июня 2017 г. № 470н, и профессиональному стандарту "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья", утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017г. № 768н.

________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2023 г., регистрационный № 73677, с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 2024 г. № 72н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2024 г., регистрационный № 77616) и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 августа 2025 г. № 515н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2025 г., регистрационный № 83410). Действует до 1 сентября 2026 г.

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2017 г., регистрационный № 47191.

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2017 г., регистрационный № 49047.

- На должность врача-офтальмолога Отделения назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям по специальности "офтальмология" и требованиям профессионального стандарта "Врач-офтальмолог".

________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2017 г., регистрационный № 47191.

- Структура Отделения и его штатная численность устанавливаются руководителем медицинской организации, всоставе которой создано Отделение, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, коечной мощности и численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 5 к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному настоящим Приказом.

Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

- Отделение оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 6 к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному настоящим Приказом.

- Основными функциями Отделения являются:

оказание специализированной (медицинские организации второй группы), в том числе высокотехнологичной (медицинские организации третьей А и Б группы), медицинской помощи детям с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; обеспечение преемственности в лечении детей с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в

стационарных условиях; освоение и внедрение в практику инновационных методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской

реабилитации детей с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; осуществление профилактических мероприятий, направленных на предупреждение инвалидизации, рецидивов

заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты; разработка и проведение мероприятий по повышению качества лечебно-профилактической работы и снижению

летальности в Отделении;

повышение профессиональной квалификации медицинских работников по вопросам диагностики и оказания

медицинской помощи детям с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; организация и проведение консультаций и (или) участие в консилиуме врачей, в том числе с применением телемедицинских технологий, в соответствии с Порядком организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 № 193н; ________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025 г., регистрационный № 82181.

Действует до 1 сентября 2031 г.

оформление медицинских документов для направления детей на медицинскую реабилитацию и санаторно-

курортное лечение; оформление медицинских документов для направления детей на медико-социальную экспертизу;

участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности среди

детей с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; оказание методической и консультативной помощи врачам-специалистам медицинской организации по вопросам

профилактики, диагностики и лечения заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты; представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности в информационные системы в сфере здравоохранения.

________________

Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (далее - Федеральный закон №

323-ФЗ).

Часть 1 статьи 91 Федерального закона № 323-ФЗ.

8. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:

кабинет заведующего Отделением; помещение для врачей-специалистов; палаты для пациентов; процедурную; перевязочную;

палаты для детей с сопровождающими лицами (предусматриваются во вновь строящихся зданиях); операционную;

кабинет для проведения лазерных манипуляций; операционную для проведения лазерной коагуляции сетчатки глаза в активных стадиях ретинопатии

недоношенных; помещение для проведения функциональных исследований (смотровую); помещение для проведения аппаратного лечения; кабинет старшей медицинской сестры;

помещение для медицинских работников со средним медицинским образованием; помещение для хранения аппаратуры и медицинского оборудования; помещение для хранения медицинских изделий и лекарственных средств; помещение сестры-хозяйки; игровую комнату; буфетную и раздаточную;

помещение для хранения чистого белья; помещение для сбора грязного белья; душевую для медицинских работников; туалет для медицинских работников; душевые для пациентов и родителей; туалеты для пациентов и родителей; санитарную комнату.

9. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой оно организовано.

## Приложение № 5

к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЕТСКОГО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ИЗ РАСЧЕТА 30 КОЕК)

№	Наименование должности	Количество должностей п/п

- Заведующий отделением -врач-офтальмолог	1 на отделение

- Врач-офтальмолог	1 на 10 коек

- Врач-педиатр	1 на отделение

- Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат)	1 на отделение

- Медицинская сестра процедурной (медицинский брат	1 на 30 коек процедурной)

- Медицинская сестра перевязочной (медицинский брат	1 на 30 коек перевязочной)

- Медицинская сестра палатная (постовая) (медицинский брат 9,5 на 30 коек

палатный (постовой)	(для обеспечения круглосуточной работы)

- Младшая медицинская сестра по уходу за больными	9,5 на 30 коек

(младший медицинский брат по уходу за больными)	(для обеспечения круглосуточной работы)

- Сестра-хозяйка	1 на отделение

- Санитар (санитарка)	2 должности (для обеспечения работы буфетной); 3

должности (для уборки помещений)

## Приложение № 6

к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

### 1. СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДЕТСКОГО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ, КАБИНЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ, ОПЕРАЦИОННОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА В АКТИВНЫХ СТАДИЯХ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ)

#### 1.1. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

№ Наименование оборудования/ Группа Код вида медицинского Наименование вида Требуемое п/п оснащения меди- изделия в соответствии медицинского изделия в количество, цинской с номенклатурной соответствии с номенклатурной шт.

органи-	классификацией	классификацией медицинских

зации	медицинских изделий	изделий

________________

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136) (далее - Номенклатурная классификация).

| 1. Пеленальный столик |  | 2, 3 | 303440 | Стол пеленальный, стационарный | Не менее 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Столик (матрасик) для осмотра новорожденных с подогревом |  | 2, 3 | 188160 | Кроватка для младенца с подогревом, регулируемая | Не менее 1 |  |
|  |  |  | 188170 | Кроватка для младенца с подогревом, нерегулируемая |  |  |
| 3. Кресло для осмотра в положении |  | 2, 3 | 171910 | Кресло офтальмологическое с электропитанием | Не менее 1 |  |
| лежа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 172210 | Кресло офтальмологическое механическое |  |  |
| 4. Стол инструментальный |  | 2, 3 | 171970 | Стол для офтальмологических инструментов механический | 1 |  |
|  |  |  | 171720 | Стол для офтальмологических инструментов, с питанием от сети |  |  |
| 5. Набор скиаскопических линеек |  | 2, 3 | 349720 | Набор линеек скиаскопических | 1 |  |
| 6. Набор пробных линз |  | 2, 3 | 206320 | Комплект пробных очковых линз | Не менее 1 |  |
| 7. Оправа для пробных очковых линз |  | 2, 3 | 206290 | Оправа для пробных очковых линз | Не менее 1 |  |
| 8. Автоматический рефрактометр |  | 2, 3 | 336080 | Рефрактометр автоматический | 1 |  |
|  |  |  | 172230 | Рефрактометр офтальмологический, автоматический |  |  |
| 9. Автоматический рефрактометр ручной |  | 2, 3 | 172290 | Рефрактометр офтальмологический | 1 |  |
| 10. Автоматический проектор знаков |  | 2, 3 | 118500 | Проектор для проверки остроты зрения | 1 |  |
| 11. Щелевая лампа стационарная с принадлежностями |  | 2, 3 | 105070 | Лампа щелевая офтальмологическая смотровая | Не менее 1 |  |
| 12. Щелевая лампа ручная с принадлежностями |  | 2, 3 | 105070 | Лампа щелевая офтальмологическая смотровая |  | 1 |
| 13. Электрический офтальмоскоп с диафаноскопом |  | 2, 3 | 172080 | Офтальмодиафаноскоп |  | 1 |
| 14. Электрический офтальмоскоп |  | 2, 3 | 142450 | Офтальмоскоп прямой с питанием от батареи |  | 1 |
|  |  |  | 142460 | Офтальмоскоп прямой, с питанием от сети |  |  |
| 15. Офтальмоскоп зеркальный |  | 2, 3 | 335610 | Офтальмоскоп непрямой монокулярный, без электропитания |  | 1 |
| 16. Бинокулярный офтальмоскоп для |  | 2, 3 | 262460 | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный |  | 1 |
| обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией |  |  | 262490 | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от сети |  |  |
| 17. Негатоскоп |  | 2, 3 | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением |  | 1 |
|  |  |  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |

| 18. Аппарат для измерения внутриглазного давления, автоматический |  | 2, 3 | 172460 | Тонометр офтальмологический с питанием от сети | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 171450 | Тонометр офтальмологический с питанием от батареи |  |  |
| 19. Тонометр аппланационный |  | 2, 3 | 171850 | Тонометр офтальмологический ручной | Не менее 1 |  |
| 20. Экзофтальмометр |  | 2, 3 | 176760 | Экзофтальмометр |  | 1 |
| 21. Гониоскоп |  | 2, 3 | 248570 | Гониоскоп |  | 1 |
| 22. Диоптриметр |  | 2, 3 | 216210 | Диоптриметр автоматический |  | 1 |
|  |  |  | 122920 | Диоптриметр с ручной регулировкой, с питанием от сети |  |  |
|  |  |  | 122910 | Диоптриметр с ручной регулировкой, с питанием от батареи |  |  |
| 23. Набор диагностических офтальмологических асферических линз для непрямой офтальмоскопии |  | 2, 3 | 232650 | Линза офтальмологическая конденсорная диагностическая |  | 1 |
| 24. Набор диагностических офтальмологических бесконтактных линз для непрямой офтальмоскопии с щелевой лампой |  | 2, 3 | 232650 | Линза офтальмологическая конденсорная диагностическая |  | 2 |
| 25. Автоматический периметр |  | 2, 3 | 119940 | Анализатор поля зрения |  | 1 |
|  |  |  | 216690 | Периметр автоматический |  |  |
| 26. Прибор офтальмологический для ультразвукового сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии в комплекте с цветной доплеровской приставкой |  | 2, 3 | 172470 | Система ультразвуковой визуализации для офтальмологии |  | 1 |
| 27. Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего |  | 2, 3 | 360700 | Офтальмоскоп лазерный сканирующий/система оптической когерентной томографии сетчатки |  | 1 |
| отделов глаза с функцией ангиографии |  |  | 290030 | Система оптической когерентной томографии спектральной области офтальмологическая |  |  |
|  |  |  | 227970 | Система оптической когерентной томографии сетчатки |  |  |
| 28. Комплекс для |  | 3 | 292490 | Электроретинограф |  | 1 |
| электрофизиологи- ческих исследований (электроретинограф) |  |  | 119950 | Система анализа показателей зрения/ движений глаз |  |  |
| 29. Педиатрическая цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130°) |  | 2, 3 | 300620 | Фундус-камера офтальмологическая |  | 1 |
| 30. Тест-полоски для определения количества слезной жидкости |  | 2, 3 | 266180 | Тест-полоски для пробы Ширмера | Не менее 1 |  |
| 31. Векоподъемник |  | 2, 3 | 183620 | Зажим для века многоразового использования | 2 |  |
| 32. Векорасширитель |  | 2, 3 | 274420 | Векорасширитель, многоразового использования | Не менее 2 |  |

|  |  |  | 274430 | Векорасширитель, одноразового использования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. Векорасширитель для новорожденных |  | 2, 3 | 274420 | Векорасширитель, многоразового использования | Не менее 2 |
|  |  |  | 274430 | Векорасширитель, одноразового использования |  |
| 34. Шкаф сухожаровой (при отсутствии центрального стерилизационного отделения в медицинской организации) |  | 2, 3 | 173090 | Стерилизатор сухожаровой | 1 |
| 35. Холодильник |  | 2, 3 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Не менее 1 |
| 36. Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства |  | 2, 3 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | 1 |
| 37. Биометр оптический |  | 2, 3 | 136900 | Биометр оптический для низкокогерентной рефлектометрии | 1 |
| 38. Стерилизатор кассетный (при отсутствии |  | 2, 3 | 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий | 1 |
| центрального стерилизационного отделения в медицинской организации) |  |  | 330780 | Стерилизатор паровой |  |
| 39. Установка для обеззараживания |  | 2, 3 | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения | Исходя из объема помещения и характе- |
| и очистки воздуха и поверхностей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 347590 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | ристик оборудования |
|  |  |  | 131980 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетом С |  |
|  |  |  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |
|  |  |  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |
|  |  |  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |
| 40. Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |  | 2, 3 | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Не менее 1 для каждого класса |
|  |  |  | 257280 | Контейнер для сбора колющережущих медицинских отходов | отходов |
| 41. Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов |  | 2, 3 | 185890 | Контейнер для стерилизации/ дезинфекции многоразового использования | Не менее 1 для каждого класса отходов |
|  |  |  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |
| 42. Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  | 2, 3 | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Не менее 2 на 1 рабочий день |

#### 1.2. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОСНАЩЕНИЕ)

| № Наименование оборудования (оснащения) п/п | Группа медицинской |  | Требуемое количество, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | организации |  | шт. |
| 1. Персональный компьютер врача-офтальмолога с программным обеспечением, выходом в сеть интернет и(или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие |  | 2, 3 |  | 1 |
| 2. Персональный компьютер медицинской сестры с программным обеспечением, выходом в сеть интернет и(или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности |  | 2, 3 |  | 1 |
| информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие |  |  |  |  |
| 3. Многофункциональное устройство: принтер - копировальный аппарат - сканер |  | 2, 3 |  | 1 |
| 4. Диагностическая офтальмологическая трехзеркальная линза для офтальмоскопии |  | 2, 3 |  | 2 |
| 5. Шкаф для хранения медицинской документации |  | 2, 3 |  | 1 |
| 6. Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке |  | 2, 3 |  | 1 |
| 7. Шкаф для хранения медицинских инструментов |  | 2, 3 |  | 1 |
| 8. Шкаф для хранения лекарственных средств |  | 2, 3 |  | 1 |
| 6. Диспенсер с антисептическим мылом |  | 2, 3 | Не менее 1 |  |
| 7. Диспенсер с антисептиком |  | 2, 3 | Не менее 1 |  |
| 8. Диспенсер для одноразовых полотенец |  | 2, 3 | 1 |  |

### 2. СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕТСКОГО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

#### 2.1. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

| № Наименование оборудования/ Группа Код вида медицинского Наименование вида |  |  |  |  | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п оснащения меди- цинской организации |  |  | изделия в соответствии медицинского изделия в с номенклатурной соответствии с номенклатурной классификацией классификацией медицинских медицинских изделий изделий |  |  |
| ________________ Номенклатурная классификация. |  |  |  |  |  |
| 1. Хирургический офтальмологический |  | 2, 3 | 171930 | Стол операционный офтальмологический электромеханический | Не менее 1 |
| стол |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 172160 | Стол операционный офтальмологический гидравлический |  |
|  |  |  | 172400 | Стол операционный офтальмологический электромеханический с питанием от сети |  |
|  |  |  | 172150 | Стол операционный офтальмологический электрогидравлический |  |
| 2. Кресло хирурга |  | 2, 3 | 129690 | Стул операционный | Не менее 1 |
|  |  |  | 232140 | Стул эргономичный, для медицинского работника |  |

| 3. Винтовой стул |  | 2, 3 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Не менее 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Бестеневая лампа |  | 2, 3 | 129360 | Светильник операционный | Не менее 1 |  |
| 5. Термоматрас для новорожденных |  | 2, 3 | 258460 | Матрас системы для обогрева/ охлаждения всего тела с циркулирующей жидкостью, многоразового использования | Не менее 1 |  |
|  |  |  | 188160 | Кроватка для младенца с подогревом, регулируемая |  |  |
| 6. Операционный микроскоп с коаксиальным освещением, окулярами для ассистента и насадкой для осмотра глазного дна, с интегрированным видеомодулем и монитором для визуализации хода операции |  | 2, 3 | 366740 | Микроскоп хирургический офтальмологический | Не менее 1 |  |
| 7. Криохирургическая офтальмологическая установка |  | 2, 3 | 124620 | Система криохирургическая офтальмологическая, механическая |  | 1 |
|  |  |  | 346860 | Система криохирургическая общего назначения с термоэлектрическим охлаждением |  |  |
|  |  |  | 292220 | Система криохирургическая офтальмологическая электронная |  |  |
| 8. Система офтальмологическая хирургическая |  | 3 | 236650 | Система факоэмульсификации/ витректомии |  | 1 |
| универсальная фако/витрео, эндолазеркоагуляции с принадлежностями и аксессуарами для основных видов офтальмологических вмешательств |  |  | 236630 | Система факоэмульсификации |  |  |
| 9. Радиочастотный хирургический аппарат |  | 3 | 236940 | Система радиочастотной абляции |  | 1 |
|  |  |  | 260140 | Генератор электрохирургической системы (прибор электрорадиохирургический с принадлежностями) |  |  |
| 10. Лазерный фотокоагулятор с трансцилиарными наконечниками для |  | 3 | 172280 | Система лазерная офтальмологическая твердотельная для фотодеструкции |  | 1 |
| транссклеральной коагуляции и эндолазерной коагуляции |  |  | 171800 | Система лазерная твердотельная с диодной накачкой для офтальмологии |  |  |
|  |  |  | 171820 | Система лазерная на красителе для офтальмологии |  |  |
|  |  |  | 171880 | Система лазерная офтальмологическая на основе инертного газа |  |  |
|  |  |  | 239860 | Система лазерная твердотельная с диодной накачкой с возможностью |  |  |

|  |  |  | получения видеоизображений для офтальмологии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 300780 | Система лазерная твердотельная офтальмологическая с возможностью визуализации глазного дна |  |  |
|  |  | 328750 | Система лазерная диодная офтальмологическая с возможностью визуализации глазного дна |  |  |
|  |  | 337990 | Система лазерная твердотельная офтальмологическая с возможностью эндоскопической визуализации |  |  |
|  |  | 340030 | Система лазерная офтальмологическая твердотельная, для фотокоагуляции/ фотостимуляции |  |  |
| 11. Лазерный хирургический комплекс ( лазер) | 2, 3 | 182930 | Система лазерная на основе диоксида углерода для хирургии/дерматологии |  | 1 |
| 12. Хирургическая бинокулярная лупа с осветителем для микрохирургических операций | 2, 3 | 181320 | Лупа хирургическая бинокулярная многоразового использования |  | 1 |
| 13. Офтальмодиатермо-коагулятор | 2, 3 | 171660 | Система электрохирургическая диатермическая офтальмологическая, с питанием от батареи |  | 1 |
|  |  | 172260 | Система электрохирургическая |  |  |
|  |  |  | диатермическая офтальмологическая, с питанием от сети |  |  |
| 14. Электрический переносной диафаноскоп | 2, 3 | 172080 | Офтальмодиафаноскоп |  | 1 |
| 15. Отсасыватель хирургический из ран и полостей | 3 | 326770 | Система низковакуумной аспирации универсальная |  | 1 |
|  |  | 182740 | Система хирургическая для аспирации/ирригации |  |  |
|  |  | 248280 | Система хирургическая для промывания/аспирации одноразовая |  |  |
| 16. Бинокулярный офтальмоскоп для | 2, 3 | 262460 | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный |  | 1 |
| обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией |  | 262490 | Офтальмоскоп бинокулярный, с питанием от сети |  |  |
| 17. Набор диагностических офтальмологических асферических линз для непрямой офтальмоскопии | 2, 3 | 232650 | Линза конденсорная диагностическая |  | 1 |
| 18. Набор контактных линз для интраоперационного осмотра глазного дна у детей разного возраста | 3 | 151910 | Линза контактная для витректомии многоразового использования |  | 1 |

| 19. Набор микрохирургического инструментария для витреоретинальной хирургии |  | 3 | 171890 | Набор офтальмологический, хирургический, содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Не менее 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 172420 | Набор офтальмологический, хирургический, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |
| 20. Набор микрохирургического инструментария для выполнения экстракции катаракты с имплантацией интраокулярной линзы |  | 3 | 172420 | Набор офтальмологический, хирургический, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Не менее 1 |
| 21. Набор микрохирургического инструментария для выполнения антиглаукоматозных операций |  | 2, 3 | 171890 | Набор офтальмологический, хирургический, содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Не менее 1 |
| 22. Набор микрохирургического инструментария для выполнения антиглаукоматозных операций |  | 2, 3 | 172420 | Набор офтальмологический, хирургический, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Не менее 2 |
| 23. Набор микрохирургического инструментария для выполнения операций отслойки сетчатки |  | 3 | 171890 | Набор офтальмологический, хирургический, содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Не менее 2 |
|  |  |  | 172420 | Набор офтальмологический, хирургический, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |
| 24. Набор инструментария для выполнения операций по поводу косоглазия |  | 2, 3 | 172420 | Набор офтальмологический, хирургический, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Не менее 2 |
| 25. Набор инструментария для выполнения операций на слезных путях и пластических операций |  | 2, 3 | 172420 | Набор офтальмологический, хирургический, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Не менее 2 |
| 26. Набор инструментария для выполнения энуклеации |  | 2, 3 | 172420 | Набор офтальмологический, хирургический, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Не менее 2 |
| 27. Набор микрохирургических инструментов для кератопластики |  | 3 | 172420 | Набор офтальмологический, хирургический, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Не менее 2 |
| 28. Набор инструментов для удаления инородных тел из глаза |  | 2, 3 | 172420 | Набор офтальмологический, хирургический, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Не менее 2 |
| 29. Комплект микрохирургических инструментов для операции на орбите |  | 3 | 172420 | Набор офтальмологический, хирургический, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Не менее 2 |
| 30. Магнит глазной микрохирургический литой |  | 2, 3 | 215870 | Магнит глазной, без электропитания | 1 |
| 31. Набор офтальмо- |  | 3 | 135630 | Аппликатор для системы брахитерапии глаза, ручной | 1 |

| аппликаторов с различными источниками ионизирующего излучения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. Микрохирургический набор инструментов для брахитерапии |  | 3 | 119070 | Система для брахитерапии ручной загрузкой | 1 |
| 33. Микрохирургический набор инструментов для проведения биопсии и тонкоигольной аспирационной биопсии внутриглазных опухолей |  | 3 | 127200 | Набор для проведения аспирационной биопсии под контролем ультразвука | 1 |
| 34. Комплект имплантов офтальмологических губчатых силиконовых, губчатых жгутов, губчатой трубки и импланта губчатого сегмента |  | 2, 3 | 227810 | Импланты для пломбирования склеры нерассасывающиеся | Не менее 1 |
| 35. Комплект имплантов офтальмологических губчатых силиконовых, губчатых жгутов, губчатой трубки и импланта губчатого сегмента |  | 2, 3 | 259660 | Импланты для пломбирования склеры рассасывающиеся | Не менее 1 |
| 36. Комплект дренажей антиглаукоматозных |  | 2, 3 | 343460 | Дренаж антиглаукоматозный, нерассасывающийся | Не менее 1 |
|  |  |  | 343450 | Дренаж антиглаукоматозный, рассасывающийся |  |
| 37. Импланты для формирования опорно-двигательной культи |  | 2, 3 | 281080 | Имплант орбитальный | Не менее 1 |
| 38. Интраокулярные линзы |  | 3 | 234820 | Линза интраокулярная с иридокапсульной фиксацией | Не менее 1 |
|  |  |  | 264800 | Линза интраокулярная переднекамерная, факичная |  |
|  |  |  | 264830 | Линза интраокулярная переднекамерная, псевдофакичная |  |
|  |  |  | 161200 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная |  |
|  |  |  | 168060 | Линза интраокулярная с фиксацией к радужной оболочке |  |
|  |  |  | 161170 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, факичная |  |
|  |  |  | 326130 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса |  |
| 39. Капсульные кольца |  | 3 | 296830 | Кольцо капсульное стяжное | Не менее 1 |
| 40. Интрастромальные роговичные кольца |  | 2, 3 | 115620 | Сегмент интракорнеальный кольцевой | Не менее 1 |
|  |  |  | 115600 | Кольцо интракорнеальное |  |
|  |  |  | 150790 | Вкладка роговичная, с ограничением апертуры |  |
| 41. Силиконовое масло |  | 3 | 227820 | Материал для замещения жидкости стекловидного тела глаза постоперационный | Не менее 1 |
| 42. Перфторкарбоны для |  | 3 | 227720 | Средство для тампонады | Не менее 1 |

| эндотампонады |  |  |  | сетчатки интраоперационное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 227770 | Средство для тампонады сетчатки периоперационное |  |
|  |  |  | 250870 | Материал для замещения водянистой влаги/жидкости стекловидного тела глаза, интраоперационный |  |
|  |  |  | 227820 | Материал для замещения водянистой влаги/жидкости стекловидного тела глаза, постоперационный |  |
| 43. Офтальмологические газы для эндотампонады |  | 3 | 215290 | Баллон для перфторпропана Не менее 1 перезаправляемый |  |
|  |  |  | 299510 | Баллон для гексафторида серы |  |
|  |  |  |  | перезаправляемый |  |
| 44. Вискоэластичные материалы |  | 2, 3 | 250870 | Материал для замещения водянистой влаги/жидкости стекловидного тела глаза интраоперационный | Не менее 1 |
| 45. Тупферы и микрогубки |  | 2, 3 | 172030 | Губка офтальмологическая | Не менее 1 |
|  |  |  | 106500 | Тампон глазной |  |
| 46. Векорасширитель |  | 2, 3 | 274420 | Векорасширитель, многоразового использования | Не менее 1 |
|  |  |  | 274430 | Векорасширитель, одноразового использования |  |
| .47.Векорасширитель для новорожденных |  | 2, 3 | 274420 | Векорасширитель, многоразового использования | Не менее 1 |
|  |  |  | 274430 | Векорасширитель, одноразового использования |  |
| 48. Перевязочный материал |  | 2, 3 | 223580 | Салфетка марлевая тканая | Расчет исходя из |
|  |  |  | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | количества меди- цинских услуг |
| 49. Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток |  | 2, 3 | 128250 | Монитор у постели больного многопараметрический неонатальный | 1 |
| 50. Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных |  | 2, 3 | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Не менее 1 |
|  |  |  | 179770 | Ларингоскоп интубационный гибкий, оптоволоконный |  |
|  |  |  | 346360 | Набор с интубационным видеоларингоскопом |  |
| 51. Пульсоксиметр |  | 2, 3 | 149390 | Пульс-СО-оксиметр | 1 |
|  |  |  | 149980 | Пульсоксиметр, с питанием от батареи |  |
|  |  |  | 150020 | Пульсоксиметр, с питанием от сети |  |
| 52. Электроотсос (вакуумный отсос) |  | 2, 3 | 260570 | Система аспирационная | 1 |
|  |  |  |  | общего назначения, с питанием от сети |  |
|  |  |  | 201170 | Насос хирургический для промывания/аспирации, многоразового использования |  |

| 53. Насос инфузионный |  | 2, 3 | 229860 | Насос шприцевой |  | По числу опера- ционных столов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54. Фонендоскоп для новорожденных |  | 2, 3 | 124550 | Стетоскоп не автоматизированный |  | 1 |  |
|  |  |  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |  |
| 55. Аппарат для определения кислотно- |  | 2, 3 | 135260 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический |  | 1 |  |
| основного состояния |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 340380 | Анализатор биохимический многоканальный ИВД, для использования вблизи пациента, с питанием от батареи |  |  |  |
|  |  |  | 287890 | Анализатор биохимический многоканальный ИВД, для использования вблизи пациента, с питанием от сети |  |  |  |
|  |  |  | 287910 | Анализатор биохимический одноканальный ИВД, для использования вблизи пациента |  |  |  |
| 56. Глюкометр |  | 2, 3 | 300680 | Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования/ использования у постели больного | Не менее 1 |  |  |
|  |  |  | 300690 | Глюкометр для индивидуального использования/ использования у постели больного ИВД, питание от батареи |  |  |  |
|  |  |  | 345200 | Глюкометр ИВД, для использования вблизи пациента |  |  |  |
| 57. Наркозно-дыхательный аппарат для детей (вместо аппарата для искусственной вентиляции легких для детей) |  | 2, 3 | 276070 | Аппарат ингаляционный анестезии, передвижной |  |  | 1 |
| 58. Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких для детей |  | 2, 3 | 283460 | Мешок для дыхательного контура многоразового использования |  |  | 1 |
| 59. Портативный электрокардиограф |  | 2, 3 | 269170 | Электрокардиограф многоканальный, профессиональный |  |  | 1 |
|  |  |  | 210160 | Электрокардиограф профессиональный, одноканальный |  |  |  |
|  |  |  | 122620 | Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала |  |  |  |
| 60. Переносной набор для реанимации, в том числе для новорожденных |  | 2, 3 | 191650 | Набор для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования |  |  | 1 |

|  |  |  | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61. Стол инструментальный |  | 2, 3 | 171970 | Стол для офтальмологических инструментов механический | 1 |
|  |  |  | 171720 | Стол для офтальмологических инструментов, с питанием от сети |  |
|  |  |  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |
| 62. Стол манипуляционный |  | 2, 3 | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Не менее 1 |
|  |  |  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |
| 63. Мойка-дезинфектор с дозировкой детергента |  | 2, 3 | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | Не менее 2 |
|  |  |  | 181920 | Машина моющая/ дезинфицирующая для хирургических инструментов/ оборудования |  |
| 64. Шкаф сухожаровой (при отсутствии |  | 2, 3 | 173090 | Стерилизатор сухожаровой | 1 |
| центрального стерилизационного отделения в медицинской организации) |  |  |  |  |  |
| 65. Холодильник |  | 2, 3 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Не менее 1 |
| 66. Холодильник |  | 3 | 134030 | Холодильник для глазных тканей | Не менее 1 |
| 67. Центральная подводка кислорода |  | 2, 3 | 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением | 1 |
|  |  |  | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением | 1 |
|  |  |  | 156240 | Блок терминальный для кислорода системы подачи медицинских газов | 1 |
| 68. Стерилизатор |  | 2, 3 | 330780 | Стерилизатор паровой | 1 |
| кассетный (при отсутствии центрального стерилизационного отделения в медицинской организации) |  |  | 330780 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |  |
| 69. Установка для обеззараживания и |  | 2, 3 | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Исходя из объема |
| очистки воздуха и поверхностей |  |  | 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом | поме- щения и характеристик |
|  |  |  | 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый | оборудования |
|  |  |  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |
|  |  |  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий |  |
|  |  |  |  | высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  |  |  | 182750 | Установка для создания ламинарного потока для хирургии |  |  |
|  |  |  | 336330 | Система кондиционарования |  |  |
|  |  |  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
| 70. Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства |  | 2, 3 | 279970 | Набор первой медицинской 1 помощи, содержащий лекарственные средства |  |  |
| 71. Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |  | 2, 3 | 123680 | Контейнер для отходов с Не менее 1 биологическими загрязнениями для каждого класса отходов |  |  |
|  |  |  | 257280 | Контейнер для сбора колюще- режущих медицинских отходов |  |  |
| 72. Емкость для дезинфекции инструментария и расходных |  | 2, 3 | 185890 | Контейнер для стерилизации/ Не менее 1 дезинфекции для каждого класса отходов |  |  |
|  |  |  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 73. Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  | 2, 3 | 336200 | Пакет для сбора, хранения и Не менее 2 транспортировки медицинских на 1 рабочий отходов день |  |  |

| 2.2. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОСНАЩЕНИЕ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № Наименование оборудования (оснащения) п/п | Группа медицинской организации | Требуемое количество, шт. |
| 1. Персональный компьютер врача-офтальмолога с программным обеспечением, выходом в сеть интернет и(или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | 2, 3 | 1 |
| 2. Персональный компьютер медицинской сестры с программным обеспечением, выходом в сеть интернет и(или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | 2, 3 | 1 |
| 3. Многофункциональное устройство: принтер - копировальный аппарат - сканер | 2, 3 | 1 |
| 4. Шкаф для хранения медицинской документации | 2, 3 | 1 |
| 5. Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | 2, 3 | 1 |
| 6. Шкаф для хранения медицинских инструментов | 2, 3 | Не менее 1 |
| 7. Шкаф для хранения лекарственных средств | 2, 3 | Не менее 1 |
| 8 Диспенсер с антисептическим мылом | 2, 3 | Не менее 1 |
| 9. Диспенсер с антисептиком | 2, 3 | Не менее 1 |
| 10. Диспенсер для одноразовых полотенец | 2, 3 | 1 |

### 3. СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ

#### 3.1. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

| № Наименование оборудования/ Группа п/п оснащения меди- цинской органи- зации ________________ Номенклатурная классификация. |  |  | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Требуемое количество, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стул винтовой |  | 2, 3 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Не менее 2 |  |
| 2. Комбинированная ИАГ-диод лазерная установка в комплексе с щелевой лампой |  | 2, 3 | 171800 | Система лазерная твердотельная с диодной накачкой для офтальмологии | 1 |  |
|  |  |  | 172280 | Система лазерная офтальмологическая твердотельная для фотодеструкции |  |  |
| 3. Лазерный офтальмологический коагулятор диодный для транспупиллярной и транссклеральной коагуляции сетчатки в |  | 2, 3 | 328750 | Система лазерная диодная офтальмологическая с возможностью визуализации глазного дна | Не менее 1 |  |
| комплекте с щелевой лампой и непрямым бинокулярным офтальмоскопом со встроенным защитным фильтром |  |  | 239860 | Система лазерная твердотельная с диодной накачкой с возможностью получения видеоизображений для офтальмологии |  |  |
|  |  |  | 171800 | Лазерная офтальмологическая система |  |  |
|  |  |  | 172280 | Лазерная офтальмологическая система |  |  |
| 4. Набор лазерных офтальмологических бесконтактных линз для непрямой офтальмоскопии с щелевой лампой |  | 2, 3 | 258560 | Линза лазерная офтальмологическая хирургическая | Не менее 1 |  |
| 5. Офтальмологическая универсальная трехзеркальная |  | 2, 3 | 258560 | Линза лазерная офтальмологическая хирургическая |  | 1 |
| линза для лазерокоагуляции сетчатки |  |  |  |  |  |  |
| 6. Офтальмологическая универсальная четырехзеркальная линза для лазерокоагуляции сетчатки |  | 2, 3 | 258560 | Линза лазерная офтальмологическая хирургическая |  | 1 |
| 7. Стол инструментальный |  | 2, 3 | 171970 | Стол для офтальмологических инструментов механический |  | 1 |
|  |  |  | 171720 | Стол для офтальмологических инструментов, с питанием от сети |  |  |
| 8. Векорасширитель |  | 2, 3 | 274420 | Векорасширитель, многоразового использования |  | 1 |
|  |  |  | 274430 | Векорасширитель, одноразового использования |  |  |
| 9. Центральная подводка кислорода |  | 2, 3 | 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением |  | Не менее 1 |

| 10. Установка для обеззараживания и очистки воздуха и поверхностей |  | 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 | 259390 156240 131980 347590 375930 152690 152700 292620 279970 123680 257280 185890 269850 336200 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | настенным креплением Блок терминальный для кислорода системы подачи медицинских газов Лампа ультрафиолетовая бактерицидная Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом Очиститель воздуха ультрафиолетовый Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями Контейнер для сбора колющережущих медицинских отходов Контейнер для стерилизации/ дезинфекции Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Исходя из объема помещения и характе- ристик оборудования 1 Не менее 1 для каждого класса отходов Не менее 1 для каждого класса отходов Не менее 2 на 1 рабочий день |
| - Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства - Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов - Емкость для дезинфекции инструментария и расходных - Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |  |  |  |
| 3.2. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОСНАЩЕНИЕ) |  |  |  |  |  |
| № п/ Наименование оборудования/оснащения п |  |  |  | Группа медицинской Требуемое организации количество, шт. |  |
| 1. Кресло хирурга |  |  |  | 2, 3 1 |  |
| 2. Офтальмотерапевтический лазерный (гелий-неон) аппарат для лечения амблиопии |  |  |  | 2, 3 1 |  |
| 3. Диагностическая офтальмологическая трехзеркальная линза для офтальмоскопии |  |  |  | 2, 3 1 |  |
| 4. Шкаф для хранения медицинской документации |  |  |  | 2, 3 1 |  |
| 5. Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке |  |  |  | 2, 3 1 |  |
| 6. Диспенсер с антисептическим мылом |  |  |  | 2, 3 Не менее 1 |  |
| 7. Диспенсер с антисептиком |  |  |  | 2, 3 Не менее 1 |  |
| 8. Диспенсер для одноразовых полотенец |  |  |  | 2, 3 1 |  |

### 4. СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА В АКТИВНЫХ СТАДИЯХ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ

#### 4.1. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

| № Наименование оборудования/ Группа п/п оснащения меди- цинской органи- зации ________________ Номенклатурная классификация. |  | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Требуемое количество, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Пеленальный столик | 2, 3 | 233010 | Стол пеленальный | Не менее 1 |  |
|  |  | 303440 | Стол пеленальный, стационарный |  |  |
| 2. Стол для новорожденных с подогревом и (или) | 2, 3 | 188160 | Кроватка для младенца с подогревом, регулируемая | 1 |  |
| система обогрева новорожденных (матрасик) |  | 188170 | Кроватка для младенца с подогревом, нерегулируемая |  |  |
| 3. Устройство для расположения ребенка с изменяемой высотой | 2, 3 | 187220 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур с гидравлическим приводом | Не менее 1 |  |
|  |  | 187250 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур механический |  |  |
| 4. Бинокулярный офтальмоскоп с налобной фиксацией | 2, 3 | 262460 | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный с питанием от батареи |  | 1 |
|  |  | 262490 | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от сети |  |  |
| 5. Офтальмологический лазерный фотокоагулятор в комплекте с насадкой для транссклеральной коагуляции сетчатки | 2, 3 | 328750 | Система лазерная диодная офтальмологическая с возможностью визуализации глазного дна |  | 1 |
| и с адаптером для налобного бинокулярного офтальмоскопа |  | 239860 | Система лазерная твердотельная с диодной накачкой с возможностью получения видеоизображений для офтальмологии |  |  |
| 6. Набор склеральных крючков (склеральных депрессоров) для недоношенных детей | 2, 3 | 364450 | Депрессор глазной одноразового использования |  | 2 |
|  |  | 281160 | Депрессор глазной многоразового использования |  |  |
| 7. Монитор неонатальный в комплекте с пульсоксиметром и набором электродов с манжетками | 2, 3 | 128250 | Монитор у постели больного многопараметровый неонатальный |  | 1 |
| 8. Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных | 2, 3 | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования |  | 2 |
|  |  | 179770 | Ларингоскоп интубационный гибкий, оптоволоконный |  |  |

|  | 346360 | Набор с интубационным видеоларингоскопом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2, 3 | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  | 1 |
|  | 201170 | Насос хирургический для промывания/аспирации, многоразового использования |  |  |
| 2, 3 | 124550 | Стетоскоп автоматизированный |  | 2 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 2, 3 | 229860 | Насос шприцевой |  | По числу опера- ционных столов |
| 2, 3 | 276070 | Аппарат ингаляционный анестезии передвижной |  | 1 |
| 2, 3 | 128030 | Электрокардиограф многоканальный, с усреднением |  | 1 |
|  |  | сигнала и электрод электрокардиографический неонатальный |  |  |
| 2, 3 | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  | 1 |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
| 2, 3 | 191650 | Набор для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования |  | 1 |
| 2, 3 | 258560 | Линза лазерная офтальмологическая хирургическая |  | 1 |
| 2, 3 | 171970 | Стол для офтальмологических инструментов механический |  | 1 |
|  | 171720 | Стол для офтальмологических инструментов, с питанием от сети |  |  |
| 2, 3 | 274420 | Векорасширитель, многоразового использования |  | 2 |
|  | 274430 | Векорасширитель, одноразового использования |  |  |
| 2, 3 | 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением |  | Не менее 1 |
|  | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением |  |  |
| 2, 3 | 131980 | Лампа ультрафиолетовая Исходя из бактерицидная объема |  |  |
|  | 347590 | Система дезинфекции помещения и помещения ультрафиолетовым характе- светом ристик обору- |  |  |

- Электроотсос (вакуумный отсос)

- Фонендоскоп для новорожденных

- Насос инфузионный

- Наркозно-дыхательный аппарат для новорожденных

- Передвижной аппарат электрокардиографии, оснащенный системой защиты от электрических помех

- Дефибриллятор детский

- Набор для реанимации новорожденных

- Набор луп для лазерной хирургии (через НБО)

- Стол инструментальный

- Векорасширитель для недоношенных детей

- Центральная подводка кислорода

- Установка для обеззараживания и  	очистки воздуха и поверхностей

|  |  |  | 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
|  |  |  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
|  |  |  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 21. Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства |  | 2, 3 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства |
| 22. Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |  | 2, 3 | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
|  |  |  | 257280 | Контейнер для сбора колющережущих медицинских отходов |
| 23. Емкость для дезинфекции инструментария и расходных |  | 2, 3 | 185890 | Контейнер для стерилизации/ дезинфекции |
|  |  |  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 24. Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  | 2, 3 | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |

#### 4.2. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОСНАЩЕНИЕ)

дования

1

Не менее 1 для каждого класса отходов

Не менее 1 для каждого класса отходов

Не менее 2 на

1 рабочий день

№ п/	Наименование оборудования/оснащения	Группа медицинской	Требуемое

п	организации	количество, шт.

- Диагностическая офтальмологическая трехзеркальная линза	2,3	1

для офтальмоскопии

- Электроды, манжетки и датчики для мониторов	2,3	Не менее 1

- Шкаф для хранения медицинской документации	2,3	1

- Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при	2,3	1

анафилактическом шоке

- Шкаф для хранения медицинских инструментов	2,3	1

- Шкаф для хранения лекарственных средств	2,3	1

- Диспенсер с антисептическим мылом	2,3	Не менее 1

- Диспенсер с антисептиком	2,3	Не менее 1

- Диспенсер для одноразовых полотенец	2,3	1

## Приложение № 7

к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

### ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ

- Офтальмологический кабинет охраны зрения детей (далее - Кабинет ОЗД) создается для оказания первичнойспециализированной медико-санитарной помощи детям с болезнями мышц глаза, нарушением содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции, а также зрительными расстройствами и является структурным подразделением медицинской организации.

- На должность врача-офтальмолога Кабинета ОЗД назначается специалист, соответствующий квалификационнымтребованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием, по специальности "офтальмология", требованиям профессионального стандарта "Врач-офтальмолог".

________________

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 мая 2023 г. № 206н "Об утверждении

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2023 г., регистрационный № 73677) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 2024 г. № 72н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2024 г., регистрационный № 77616) и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 августа 2025 г. № 515н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2025 г., регистрационный № 83410). Действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 июня 2017 г. № 470н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-офтальмолог" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2017 г., регистрационный № 47191).

- Структура Кабинета ОЗД и его штатная численность устанавливаются руководителем медицинской организации,в составе которой создан Кабинет ОЗД, исходя из объема лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого детского населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 8 к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному настоящим приказом.

Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью медицинских организаций количество должностей Кабинета ОЗД устанавливается исходя из меньшей численности детского населения.

- Кабинет ОЗД оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 9 к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному настоящим Приказом.

- В Кабинете ОЗД рекомендуется предусматривать создание условий затемнения для оказания медицинской помощи пациентам.

- Кабинет ОЗД осуществляет следующие функции: оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи детям с болезнями мышц глаза, нарушением

содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции, а также зрительными расстройствами; формирование и реализация индивидуального плана лечения детям с болезнями мышц глаза, нарушением

содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции, а также зрительными расстройствами; оказание консультативной помощи врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам) с целью выявления группы риска развития у детей болезней мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции, а также зрительных расстройств; при наличии медицинских показаний направление детей с болезнями мышц глаза, нарушением содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции, а также зрительными расстройствами для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; организация и проведение консультаций и (или) участие в консилиуме врачей, в том числе с применением телемедицинских технологий в соответствии с Порядком организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 № 193н;

________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025 г., регистрационный № 82181.

Действует до 1 сентября 2031 г.

при наличии медицинских показаний направление детей с болезнями мышц глаза, нарушением содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции, а также зрительными расстройствами к врачам-специалистам и медицинскому психологу; санитарно-просветительная работа среди детей и их родителей (законных представителей) по вопросам профилактики и ранней диагностики болезней мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции, а также зрительных расстройств; участие в оформлении медицинских документов детей с болезнями мышц глаза, нарушением содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции, а также зрительными расстройствами для направления их на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение; участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей заболеваемости и инвалидности; представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности в информационные системы в сфере здравоохранения.

________________

Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (далее - Федеральный закон № 323-ФЗ).

Часть 1 статьи 91 Федерального закона № 323-ФЗ.

7. Кабинет ОЗД для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой он организован.

## Приложение № 8

к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ

№ п/п	Наименование должности	Количество должностей

- Врач-офтальмолог	0,5 на 20 тыс. детского населения

- Медицинская сестра (медицинский брат)/медицинский оптик-оптометрист1 на 0,5 врача-офтальмолога

## Приложение № 9

к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

### СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ      1.1. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

№	Наименование оборудования/	Группа	Код вида медицинского	Наименование вида	Требуемое п/п	оснащения	меди-	изделия в соответствии с	медицинского изделия в	количество, цинской	номенклатурной	соответствии с номенклатурной	шт.

органи-	классификацией	классификацией медицинских

зации	медицинских изделий	изделий

________________

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136) (далее - Номенклатурная классификация).

| 1. Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями | 1, 2, 3 | 206320 | Комплект пробных очковых линз | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Оправа для пробных очковых линз | 1, 2, 3 | 206290 | Оправа для пробных очковых линз | 1 |
| 3. Четырехточечный цветотест | 1, 2, 3 | 143030 | Устройство для проверки бинокулярного зрения | 1 |
| 4. Офтальмоскоп зеркальный | 1, 2, 3 | 335610 | Офтальмоскоп непрямой монокулярный, без электропитания | 1 |
| 5. Проектор знаков | 1, 2, 3 | 118500 | Проектор для проверки остроты зрения | 1 |
| 6. Офтальмомио тренажеррелаксатор | 1, 2, 3 | 241570 | Прибор для тренировки зрения, с питанием от сети | 1 |
| 7. Аппарат медицинский для тренировки аккомодации в комплекте с линзой и компьютерной программой | 1, 2, 3 | 241550 | Прибор для тренировки зрения, с питанием от батареи | 1 |
| 8. Синоптофор | 1, 2, 3 | 257830 | Синоптофор | 2 |
| 9. Аппарат ИК - лазерный транссклеральный для коррекции аккомодационнорефракционных нарушений зрения | 1, 2, 3 | 241570 | Прибор для тренировки зрения, с питанием от сети | 1 |
| 10. Аппарат для лечения амблиопии | 1, 2, 3 | 121770 | Стимулятор зрительный | 2 |
| 11. Электростимулятор офтальмологический чрезкожный | 1, 2, 3 | 335640 | Электростимулятор офтальмологический | 1 |
| 12. Аппарат лазерный для диагностики и восстановления бинокулярного зрения методом диссоциации | 1, 2, 3 | 171800 | Система лазерная твердотельная с диодной накачкой для офтальмологии | 1 |
| 13. Аппарат для лечения нарушений аккомодации и амблиопии | 1, 2, 3 | 241570 | Прибор для тренировки зрения с питанием от сети | 1 |
| 14. Комплекс аппаратнопрограммный для выполнения визуальных упражнений по тренировке аккомодации и восстановлению зрительных функций | 1, 2, 3 | 241570 | Прибор для тренировки зрения с питанием от сети | 1 |

1

15. Устройство для тренировки бинокулярного зрения с помощью

1, 2, 3	241570	Прибор для тренировки зрения с питанием от сети

бинокулярных последовательных образов

| 16. Комплекс для лечения амблиопии методом видеокомпьютерного аутотренинга с биологической обратной связью | 1, 2, 3 | 241570 | Прибор для тренировки зрения 1 с питанием от сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. Призменный компенсатор | 1, 2, 3 | 215600 | Призма офтальмологическая Не менее 1 диагностическая |
| 18. Осветитель таблиц для исследования остроты зрения в комплекте с таблицами | 1, 2, 3 | 118380 | Таблица тест / тренажер для 1 офтальмологии |
| 19. Стол подъемный для офтальмологических приборов | 1, 2, 3 | 171720 | Стол для офтальмологических Не менее 3 инструментов, с питанием от сети |
|  |  | 171970 | Стол для офтальмологических инструментов, механический |
| 20. Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | 1, 2, 3 | 279970 | Набор первой помощи, 1 содержащий лекарственные средства |
| 21. Установка для обеззараживания и очистки воздуха и | 1, 2, 3 | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый Исходя из бактерицидный объема помещения |
| поверхностей |  | 347590 | Система дезинфекции и характе- помещения ультрафиолетом C ристик обору- |
|  |  | 375930 | Очиститель воздуха с дования использованием ультрафиолетового излучения |
|  |  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
|  |  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
|  |  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
|  |  | 336330 | Система кондиционирования |

| 1.2. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОСНАЩЕНИЕ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № Наименование оборудования (оснащения) п/п | Группа медицинской организации | Требуемое количество, шт. |
| 1. Персональный компьютер врача-офтальмолога с программным обеспечением, выходом в сеть интернет и(или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | 1, 2, 3 | 1 |
| 2. Персональный компьютер медицинской сестры с программным обеспечением, выходом в сеть интернет и(или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | 1, 2, 3 | 1 |
| 3. Многофункциональное устройство: принтер - копировальный аппарат - сканер | 1, 2, 3 | 1 |

- Персональный компьютер для проведения тренировок зрения с набором компьютерных программ для лечения амблиопии, косоглазия и иных зрительных расстройств (плеоптика, ортоптика, диплоптика)

- Шкаф для хранения медицинской документации

- Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке

1, 2, 3	2

1, 2, 3	1

1, 2, 3	1

## Приложение № 10

к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

### ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РЕТИНОПАТИЕЙ НЕДОНОШЕННЫХ

- Консультативно-диагностический кабинет для выявления и наблюдения детей с ретинопатией недоношенных (далее - Кабинет) создается для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи недоношенным детям группы риска по развитию ретинопатии недоношенных и детям с ретинопатией недоношенных и является структурным подразделением медицинской организации второй и третьей А группы.

- На должность врача-офтальмолога Кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 мая 2023 г. № 206н, по специальности "офтальмология" и прошедшим повышение квалификации по программе "ретинопатия недоношенных", требованиям профессионального стандарта "Врач-офтальмолог", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 июня 2017 г. № 470н.

________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2023 г., регистрационный № 73677 с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 2024 г. № 72н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2024 г., регистрационный № 77616) и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 августа 2025 г. № 515н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2025 г., регистрационный № 83410). Действует до 1 сентября 2026 г.

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2017 г., регистрационный № 47191.

- Структура Кабинета и его штатная численность устанавливаются руководителем медицинской организации, всоставе которой создан Кабинет, исходя из объема лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого детского населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 11 к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному настоящим Приказом.

Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью медицинских организаций количество должностей Кабинета устанавливается, исходя из меньшей численности детского населения.

- Кабинет оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 12 к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному настоящим Приказом.

- Кабинет осуществляет следующие функции: оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи недоношенным детям группы риска по

развитию ретинопатии недоношенных и детям с ретинопатией недоношенных; оказание консультативной помощи врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики

(семейным врачам) с целью выявления группы риска развития ретинопатии недоношенных; при наличии медицинских показаний направление детей с ретинопатией недоношенных для оказания

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;

организация и проведение консультаций и (или) участие в консилиуме врачей, в том числе с применением телемедицинских технологий в соответствии с Порядком организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 № 193н; ________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025, регистрационный № 82181.

Действует до 1 сентября 2031 г.

при наличии медицинских показаний направление детей с ретинопатией недоношенных к врачам-специалистам; диспансерное наблюдение за детьми с ретинопатией недоношенных (до 1 года); обеспечение рецептами на лекарственные препараты; санитарно-просветительная работа среди родителей (законных представителей) детей по вопросам профилактики

и ранней диагностики ретинопатии недоношенных; подготовка медицинских документов для направления детей с ретинопатией недоношенных на врачебную

комиссию, в том числе с целью дальнейшего направления на медико-социальную экспертизу; участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и

смертности; представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности в информационные системы в сфере здравоохранения.

________________

Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (далее - Федеральный закон №

323-ФЗ).

Часть 1 статьи 91 Федерального закона № 323-ФЗ.

- В Кабинете рекомендуется предусматривать создание условий затемнения для офтальмологического осмотра.

- Кабинет для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой он организован.

## Приложение № 11

к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РЕТИНОПАТИЕЙ НЕДОНОШЕННЫХ

№ п/п	Наименование должности	Количество должностей

- Врач-офтальмолог	0,25 на 10 тыс. детского населения

- Медицинская сестра (медицинский брат)1 на 1 врача-офтальмолога

## Приложение № 12

к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

### СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РЕТИНОПАТИЕЙ НЕДОНОШЕННЫХ

#### 1.1. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

№ Наименование оборудования/	Код вида медицинского	Наименование вида медицинского	Требуемое п/п	оснащения	изделия в соответствии с	изделия в соответствии с	количество, шт. номенклатурной	номенклатурной классификацией

классификацией медицинских	медицинских изделий изделий

________________

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136) (далее - Номенклатурная классификация).

| 1. Пеленальный столик | 233010 | Стол пеленальный для младенцев |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 303440 | Стол пеленальный, стационарный |  |  |
| 2. Столик (матрасик) для осмотра новорожденных с подогревом | 188160 | Кроватка для младенца с подогревом, регулируемая |  | 1 |
|  | 188170 | Кроватка для младенца с подогревом, нерегулируемая |  |  |
| 3. Стол инструментальный | 171970 | Стол для офтальмологических инструментов, механический |  | 1 |
|  | 171720 | Стол для офтальмологических инструментов, с питанием от сети |  |  |
| 4. Набор скиаскопических линеек | 349720 | Набор линеек скиаскопических |  | 1 |
| 5. Рефкератометр ручной | 172290 | Рефрактометр офтальмологический ручной |  | 1 |
| 6. Офтальмоскоп зеркальный | 335610 | Офтальмоскоп непрямой монокулярный, без электропитания |  | 1 |
| 7. Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с | 262460 | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный |  | 1 |
| налобной фиксацией | 262490 | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от сети |  |  |
| 8. Щелевая лампа ручная с принадлежностями | 105070 | Лампа щелевая офтальмологическая |  | 1 |
| 9. Педиатрическая цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130°) | 300620 | Камера ретинальная офтальмологическая педиатрическая широкопольная RetCam Envision |  | 1 |
| 10. Офтальмологическая камера ручная | 172350 | Камера цифровая офтальмологическая |  | 1 |
| 11. Набор диагностических асферических линз для непрямой офтальмоскопии | 232650 | Линза офтальмологическая конденсорная диагностическая |  | 1 |
| 12. Векорасширитель для новорожденных детей | 274420 | Векорасширитель, многоразового использования |  | 1 |
|  | 274430 | Векорасширитель, одноразового использования |  |  |

2, 3

| 13. Набор склеральных крючков для новорожденных детей (депрессор) | 364450 | Депрессор глазной, одноразового использования |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 281160 | Депрессор глазной, многоразового использования |  |  |  |
| 14. Стол манипуляционный | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  | 1 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |  |
| 15. Холодильник | 215850 | Холодильник фармацевтический |  |  | Не менее 1 |
| 16. Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства |  |  | 1 |
| 17. Установка для обеззараживания и очистки воздуха и поверхностей | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный |  |  | Исходя из объемов помещения |
|  | 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетом C |  |  | и характе- |
|  |  |  |  | ристик обору- |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  | дования |  |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий |  |  |  |
|  |  | высокоэффективный, передвижной |  |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий |  |  |  |
|  |  | высокоэффективный, стационарный |
|  | 336330 | Система кондиционирования |
| 18. Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колющережущих медицинских отходов |
| 19. Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 20. Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 185890 | Контейнер для стерилизации/ дезинфекции многоразового использования |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |

Не менее 1 для каждого класса отходов

Не менее 2 на 1 рабочий день

Не менее 1 для каждого класса отходов

| 1.2. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОСНАЩЕНИЕ) |  |
| --- | --- |
| № Наименование оборудования/оснащения) п/п | Группа медицинской организации |
| 1. Персональный компьютер врача-офтальмолога с программным обеспечением, выходом в сеть интернет и(или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | 2, 3 |

Требуемое количество, шт.

1

1

2: Персональный компьютер медицинской сестры с программным обеспечением, выходом в сеть интернет и(или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие

| 3. Многофункциональное устройство: принтер -копировальный аппарат - сканер | 2, 3 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 4. Шкаф для хранения медицинской документации | 2, 3 | 1 |
| 5. Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | 2, 3 | 1 |
| 6. Шкаф для хранения медицинских инструментов | 2, 3 | 1 |
| 7. Шкаф для хранения лекарственных средств | 2, 3 | 1 |
| 8. Диспенсер с антисептическим мылом | 2, 3 | 1 |
| 9. Диспенсер с антисептиком | 2, 3 | 1 |

Электронный текст документа подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 28.10.2025,

№ 0001202510280014