МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

# ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2025 ГОДА № 614Н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПО ПРОФИЛЮ

"ОФТАЛЬМОЛОГИЯ"

(с изменениями на 19 декабря 2025 года)

Информация об изменяющих документах

____________________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:

приказом Минздрава России от 19 декабря 2025 года N 742н (Официальный интернет-портал правовой

информации www.pravo.gov.ru, 26.01.2026, № 0001202601260009).

____________________________________________________________________

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и подпунктом 5.2.17 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, приказываю:

- Утвердить Порядок оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология" согласно приложению к настоящему приказу.

- Признать утратившими силу:

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 442н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты"

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2012 г., регистрационный № 26208); пункт 11 изменений, которые вносятся в отдельные приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации, утверждающие порядки оказания медицинской помощи, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 февраля 2020 г. № 114н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2020 г., регистрационный № 59083); приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 июля 2020 г. № 746н "О внесении изменения в приложение № 1 к Порядку оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 442н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2020 г., регистрационный № 60364).

Министр

М.А.Мурашко Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 октября 2025 года, регистрационный № 83962

# УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

## ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПО ПРОФИЛЮ "ОФТАЛЬМОЛОГИЯ"

(с изменениями на 19 декабря 2025 года)

- Медицинская помощь по профилю "офтальмология" оказывается детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты медицинскими и иными организациями, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работу (услугу) по "офтальмологии" (далее - медицинская помощь).

- Медицинская помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты оказывается в виде:

первичной 	специализированной 	медико-санитарной 	помощи; 	специализированной, 	в 	том 	числе

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи.

- Медицинская помощь оказывается в следующих условиях:

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в том

числе на дому при вызове медицинского работника); в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не

требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения); стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);

вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации).

- Медицинская помощь оказывается в следующих формах:

экстренная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,

представляющих угрозу жизни); неотложная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний

без явных признаков угрозы жизни); плановая (оказываемая при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью).

- Медицинская помощь организуется и оказывается на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартовмедицинской помощи.

________________

Пункты 3 и 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 323-ФЗ).

- Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточногоаппарата и орбиты, делятся на три группы:

первая группа - медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, имеющие в своей структуре детский офтальмологический кабинет, обеспечивающий выполнение функций по оказанию первичной специализированной медико-санитарной помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты; вторая группа - медицинские организации, оказывающие специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь, имеющие в своей структуре детское офтальмологическое отделение (офтальмологические койки), отделение анестезиологии-реанимации и (или) блок (палату) реанимации и интенсивной терапии, отделение функциональной диагностики или кабинет функциональной диагностики, рентгеновский кабинет или рентгеновское отделение, клинико-диагностическую лабораторию (1 или 2 уровней) и возможность проведения консультаций (консилиумов) с применением телемедицинских технологий;

________________

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 555н

"Об утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июня 2012 г., регистрационный № 24440) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 декабря 2014 г. № 843н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2015 г., регистрационный № 35536).

третья А группа - медицинские организации, оказывающие, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, имеющие в своей структуре детское офтальмологическое отделение, отделение анестезиологии-реанимации и (или) блок (палату) реанимации и интенсивной терапии, отделение функциональной диагностики, рентгеновское отделение, включая кабинет рентгеновской компьютерной томографии и (или) магнитно-резонансной томографии, клинико-диагностическую лабораторию (2 или 3 уровня) и возможность проведения консультаций (консилиумов) с применением телемедицинских технологий; третья Б группа - медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, оказывающие (по направлению медицинских организаций второй и третьей А группы) специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, имеющие в своем составе детское офтальмологическое отделение, отделение анестезиологии-реанимации, отделение функциональной диагностики, рентгеновское отделение (с кабинетами рентгеновской компьютерной томографии и (или) магнитно-резонансной томографии), клиникодиагностическую лабораторию (3 уровня), возможность проведения консультаций (консилиумов) с применением телемедицинских технологий.

Медицинские организации второй группы, оказывающие специализированную медицинскую помощь, исполняющие функции межрайонных центров, а также медицинские организации третьей А группы, имеющие в своей структуре консультативно-диагностические центры или поликлиники, оказывают первичную специализированную медикосанитарную помощь в детском офтальмологическом кабинете и (или) кабинете для выявления и наблюдения детей с ретинопатией недоношенных.

________________

Пункт 10 Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 мая 2025 г. № 313н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2025 г., регистрационный № 82503) (далее - Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям). Действует до 1 сентября 2027 г.

- Неотложная медицинская помощь в объеме первичного осмотра может быть оказана врачом-педиатром, врачомпедиатром участковым, врачом общей практики (семейным врачом), фельдшером (акушеркой) фельдшерскоакушерского пункта, с последующим направлением к врачу-офтальмологу медицинской организации, в том числе в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка.

- Врач-педиатр, врач-педиатр участковый, врач общей практики (семейный врач), фельдшер (акушерка) фельдшерско-акушерских пунктов или иной врач-специалист при подозрении или выявлении у детей заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты, в том числе онкологических (наличие клинических, лабораторных и (или) инструментальных данных, которые предполагают наличие заболевания и (или) не позволяют его исключить), направляет детей к врачу-офтальмологу медицинской организации, оказывающей первичную специализированную медико-санитарную помощь.

- Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточногоаппарата и орбиты оказывается врачом-офтальмологом при самостоятельном обращении, либо по направлению медицинских работников, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, проживающим в населенных пунктах, расположенных на значительном удалении от медицинской организации и (или) имеющих плохую транспортную доступность, а также в случаях отсутствия в медицинской организации врачей-офтальмологов и (или) отдельного медицинского оборудования оказывается с использованием мобильных медицинских бригад, предусмотренных Положением об организации оказания первичной медикосанитарной помощи детям.

________________

Пункт 10 Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 мая 2025 г. № 313н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2025 г., регистрационный № 82503) (далее - Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям). Действует до 1 сентября 2027 г.

- При злокачественных онкологических заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты или подозрениина них врач-офтальмолог для уточнения диагноза и определения тактики лечения, организовывает проведение консультации или консилиума врачей, в том числе с применением телемедицинских технологий, с медицинской организацией третьей А или третьей Б группы в срок не превышающий 5 рабочих дней.

Одновременно врач-офтальмолог направляет на консультацию, в том числе с применением телемедицинских технологий, к врачу-детскому онкологу медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь детям с онкологическими заболеваниями, подведомственной исполнительным органам субъекта в срок не превышающий 5 рабочих дней, в том числе для исключения метастатического процесса заболевания и определения дальнейшей тактики лечения.

- Направление пациентов в медицинские организации третьей Б группы для оказания специализированной медицинской помощи осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Порядком направления застрахованных лиц в медицинские организации, функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для оказания медицинской помощи в соответствии с едиными требованиями базовой программы обязательного медицинского страхования, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 1363н и Порядком направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 октября 2005г. № 617.

________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2020 г., регистрационный № 61884.

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2005 г., регистрационный № 7115, с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 2022 г. № 528н (зарегистрирован Министерством юстиции 1 сентября 2022 г, регистрационный № 69885).

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты оказывается в соответствии с Положением об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 185н и порядком организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г.

№ 186н.

________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2025 г., регистрационный № 82316.

Действует до 1 сентября 2031 г.

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2025 г., регистрационный № 82315.

Действует до 1 сентября 2031 г.

- В медицинских организациях, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, тактика медицинского обследования и лечения устанавливается врачом-офтальмологом.

Дети при поступлении в детское офтальмологическое отделение (офтальмологические койки) осматриваются врачом-офтальмологом и врачом-педиатром.

При необходимости врач-офтальмолог организует проведение консилиума врачей-офтальмологов с привлечением иных врачей-специалистов.

- При наличии у ребенка помимо заболевания глаза, его придаточного аппарата и орбиты сопутствующих соматических заболеваний осуществляется направление в многопрофильную медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь детям, имеющую в своей структуре детское офтальмологическое отделение (офтальмологические койки).

В случае отсутствия в медицинской организации детского офтальмологического отделения (офтальмологических коек), медицинская помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты в стационарных условиях оказывается в офтальмологическом отделении медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь взрослому населению.

- Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощине должны превышать сроков, установленных в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утверждаемой Правительством Российской Федерации.

________________

Часть 4 статьи 80 Федерального закона № 323-ФЗ.

- После оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарныхусловиях дети с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты направляются к врачу-офтальмологу медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь с целью дальнейшего лечения в амбулаторных условиях.

- Необходимость диспансерного наблюдения детей с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбитыопределяет врач-офтальмолог медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

- Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь детям при внезапных острых состояниях и (или) заболеваниях (травма глаза, инородное тело, термический и химический ожоги, острые сосудистые заболевания, острые заболевания зрительного нерва, язва роговицы с прободением, острый приступ глаукомы, острые гнойные воспалительные заболевания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме вне медицинской организации, в амбулаторных и стационарных условиях оказывается в соответствии с порядком оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н.

________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2013 г., регистрационный № 29422, с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2016 г. № 33н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 г., регистрационный № 41353), от 5 мая 2016 г. № 283н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2016 г., регистрационный № 42283), от 19 апреля 2019 г. № 236н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2019 г., регистрационный № 54706) и от 21 февраля 2020 г. № 114н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2020 г., регистрационный № 59083).

Выездной бригадой скорой медицинской помощи осуществляется медицинская эвакуация ребенка в ближайшую по пути следования медицинскую организацию, оказывающую круглосуточную медицинскую помощь по профилю "офтальмология", и имеющую в своей структуре детское офтальмологическое отделение (офтальмологические койки), а при его отсутствии - кабинет неотложной офтальмологической помощи, в которых обеспечивается круглосуточная неотложная медицинская помощь гражданам или в медицинскую организацию, в которой обеспечивается круглосуточная медицинская помощь пациентам с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты.

- При развитии жизнеугрожающих состояний у ребенка медицинская эвакуация осуществляется в детское офтальмологическое отделение (на офтальмологические койки) медицинской организации, имеющей в своей структуре отделение анестезиологии-реанимации и (или) блок (палату) реанимации и интенсивной терапии.

- При невозможности медицинской эвакуации ребенка по медицинским показаниям в детское офтальмологическое отделение (офтальмологические койки) выездные бригады скорой медицинской помощи осуществляют его медицинскую эвакуацию в ближайшую по пути следования медицинскую организацию, в структуре которой круглосуточно функционируют: приемное отделение; отделение анестезиологии-реанимации и (или) блок (палата) реанимации и интенсивной терапии; рентгеновское отделение (кабинет), оснащенное стационарным рентгенологическим аппаратом (за исключением стоматологических) и (или) стационарным аппаратом рентгеновской компьютерной томографии (за исключением стоматологических) и (или) аппаратом магнитно-резонансной томографии; клинико-диагностическую лабораторию.

- После устранения жизнеугрожающих состояний выездной бригадой скорой медицинской помощи осуществляется медицинская эвакуация ребенка в многопрофильную медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь детям, имеющую в своей структуре детское офтальмологическое отделение

(офтальмологические койки).

- С целью выявления у детей ретинопатии недоношенных первичный осмотр недоношенных детей постконцептуального возраста (который рассчитывается как гестационный возраст плюс постнатальный (хронологический) возраст) от 30 до 35 недель включительно и (или) при массе тела ребенка менее 2000 грамм осуществляется врачом-офтальмологом не позднее 1-2 недель жизни ребенка в отделениях реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, отделениях патологии новорожденных и недоношенных детей в акушерских стационарах второй, третьей А и Б группы (уровня).

________________

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 апреля 2025 г. № 222н "Об утверждении

Порядка оказания медицинской помощи по профилю "неонатология" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2025 г., регистрационный № 82516).

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 октября 2020 г. № 1130н "Об утверждении

Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2020 г., регистрационный № 60869) (далее - Порядок оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология). Действует до 1 января 2027 года.

Осмотр новорожденных и недоношенных детей, получающих медицинскую помощь в стационарных условиях, осуществляется врачом-офтальмологом в присутствии врача анестезиолога-реаниматолога и (или) врача-неонатолога, медицинской сестры (медицинская сестра-анестезист) с целью оказания медицинской помощи в случае развития осложнений.

Осмотр проводится в затемненном помещении в кювезе или на пеленальном столе при медикаментозно расширенном зрачке методом обратной бинокулярной офтальмоскопии или с помощью педиатрической цифровой широкоугольной ретинальной камеры.

О результатах осмотров врача-офтальмолога и информация о выявленной ретинопатии недоношенных, а также о риске развития ретинопатии недоношенных информируются родители (законные представители).

Осмотр и наблюдение новорожденных недоношенных детей группы риска осуществляется врачом-офтальмологом до выписки из акушерских стационаров второй, третьей А и Б группы (уровня). Результаты осмотров врачаофтальмолога (текстовое описание патологических изменений глазного дна, фотографическое изображение (при наличии возможности) вносятся в медицинскую документацию.

- При выявлении риска развития ретинопатии недоношенных (незаконченная васкуляризация сетчатки без признаков заболевания) осмотр детей до 42 недель включительно постконцептуального возраста осуществляется врачом-офтальмологом в акушерских стационарах второй, третьей А и Б группы (уровня) или в консультативнодиагностическом кабинете для выявления и наблюдения детей с ретинопатией недоношенных медицинских организаций второй и третьей А группы через 2 недели с момента первичного осмотра с последующим интервалом в 2 недели до завершения васкуляризации сетчатки или до появления признаков ретинопатии недоношенных.

- При выявлении ретинопатии недоношенных осмотры врачом-офтальмологом медицинских организаций второйи третьей А группы осуществляются еженедельно до самостоятельной остановки заболевания или до выявления показаний к оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

- При выявлении задней агрессивной формы ретинопатии недоношенных осмотр врачом-офтальмологом осуществляется повторно через 3 дня для уточнения медицинских показаний к оказанию специализированной медицинской помощи.

- Специализированная медицинская помощь детям с активной прогрессирующей ретинопатией недоношенных(тип 1) заключается в проведении лазерной коагуляции сетчатки и (или) интравитреальном введении ингибитора ангиогенеза не позднее 72 часов после выявления медицинских показаний и осуществляется в медицинских организациях третьей А и Б группы или в акушерских стационарах третьей А и Б группы (уровня).

Через 1 и 7-10 дней после проведения лечения детей с активной ретинопатией недоношенных, врач-офтальмолог медицинской организации, где оказывалась высокотехнологичная медицинская помощь, осуществляет его осмотр с целью выявления ранних осложнений или показаний к проведению повторной лазерной коагуляции сетчатки и (или) к проведению хирургического лечения.

- После выписки из отделения патологии новорожденных и недоношенных детей и (или) после оказания высокотехнологичной медицинской помощи наблюдение недоношенных детей до 1 года жизни осуществляется в консультативно-диагностическом кабинете для выявления и наблюдения детей с ретинопатией недоношенных.

Наблюдение детей с ретинопатией недоношенных в возрасте старше 1 года осуществляется врачомофтальмологом детского офтальмологического кабинета.

- В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи, может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием.

- Медицинская помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты оказывается, в томчисле с применением телемедицинских технологий в соответствии с Порядком организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 193н.

________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025 г., регистрационный № 82181.

Действует до 1 сентября 2031 г.

- При наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний независимо от этапа лечения детям призаболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты проводится медицинская реабилитация в соответствии с Порядком организации медицинской реабилитации детей, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2019г. № 878н.

________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2019 г., регистрационный №

56954.

- При наличии медицинских показаний дети с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты направляются для проведения санаторно-курортного лечения, которое осуществляется в соответствии с Порядком организации санаторно-курортного лечения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 апреля 2025 г. № 169н. ________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2025 г., регистрационный № 82104.

Действует до 1 сентября 2031 г.

- Медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь, обеспечивается информационное взаимодействие медицинских информационных систем медицинских организаций с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения в соответствии с Положением о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и с государственными информационными системами территориальных фондов обязательного медицинского страхования

.

________________

Часть 1 статьи 91 и часть 2 статьи 91_1 Федерального закона № 323-ФЗ.

- Медицинские организации вносят информацию об оказанной медицинской помощи детям с подозрением или сустановленным диагнозом заболевания глаза, его придаточного аппарата и орбиты, в том числе состоящих на диспансерном наблюдении, в медицинскую информационную систему медицинской организации субъекта Российской Федерации, либо непосредственно в государственную информационную систему в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации в случае, если она выполняет функции медицинской информационной системы медицинской организации для последующей передачи сведений в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения Российской Федерации.

________________

Часть 2 статьи 91_1 Федерального закона № 323-ФЗ.

- Медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь детям с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, оказывают медицинскую помощь в соответствии с приложениями № 1-12 к настоящему Порядку.

## Приложение № 1

к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

### ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

- Детский офтальмологический кабинет (далее - Кабинет) создается для оказания первичной специализированноймедико-санитарной помощи детям с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата и орбиты и является структурным подразделением медицинской организации.

- На должность врача-офтальмолога Кабинета назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 мая 2023 г. № 206н, по специальности "офтальмология" и требованиям профессионального стандарта "Врач-офтальмолог", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 июня 2017 г. № 470н.

________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2023 г., регистрационный № 73677, с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 2024 г. № 72н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2024 г., регистрационный № 77616) и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 августа 2025 г. № 515н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2025 г., регистрационный № 83410). Действует до 1 сентября 2026 г.

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2017 г., регистрационный № 47191.

- Структура Кабинета и его штатная численность устанавливаются руководителем медицинской организации, всоставе которой создан Кабинет, исходя из объема лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого детского населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 2 к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному настоящим Приказом.

Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью медицинских организаций количество должностей Кабинета устанавливается исходя из меньшей численности детского населения.

- Кабинет оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 3 к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному настоящим Приказом.

- В Кабинете рекомендуется предусматривать создание условий затемнения для офтальмологического осмотрадетей при подозрении или выявлении у них заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты.

- Кабинет осуществляет следующие функции: оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи детям при подозрении или выявлении у них

заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты; организационно-методическая помощь врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам) с целью выявления группы риска развития заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты у детей; при наличии медицинских показаний направление детей с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях; направление в офтальмологический кабинет охраны зрения детей;

организация и проведение консультаций и (или) участие в консилиуме врачей, в том числе с применением телемедицинских технологий в соответствии с Порядком организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 193н; ________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025 г., регистрационный № 82181.

Действует до 1 сентября 2031 г.

при выявлении у детей с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты иных медицинских показаний к оказанию медицинской помощи направление к врачам-специалистам по профилю заболевания и/или к клиническому психологу; диспансерное наблюдение за детьми с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты;

участие в проведении профилактических медицинских осмотров в соответствии с порядком прохождения несовершеннолетними профилактических медицинских осмотров, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2025 г. № 211н, в том числе проведение офтальмоскопии в условиях мидриаза в рамках осмотра врача-офтальмолога в возрасте 1 месяца, 1 года и 3 лет; ________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2025 г., регистрационный № 82300.

Действует до 1 сентября 2031 г.

организационная и методическая помощь врачам-специалистам медицинских организаций по вопросам проведения

профилактических медицинских осмотров; обеспечение рецептами на лекарственные препараты и (или) медицинские изделия;

санитарно-просветительная работа среди населения (детьми и их законными представителями) по вопросам

профилактики и ранней диагностики заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты; подготовка медицинских документов для направления детей с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и

орбиты на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение; подготовка медицинских документов для направления детей с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и

орбиты на врачебную комиссию, в том числе с целью дальнейшего направления на медико-социальную экспертизу; участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и

смертности пациентов с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности в информационные системы в сфере здравоохранения.

________________

Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (далее - Федеральный закон №

323-ФЗ).

Часть 1 статьи 91 Федерального закона № 323-ФЗ.

Кабинет, организованный в консультативно-диагностическом центре для детей, в медицинской организации второй группы, оказывающей специализированную медицинскую помощь, исполняющей функции межрайонного центра, а также в консультативно-диагностическом центре или поликлинике медицинской организации третьей А группы, осуществляет следующие функции:

проведение консультаций и диагностических исследований (аппаратных, инструментальных и лабораторных) детям

с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; направление детей с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты для организации специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю "офтальмология" в соответствии с маршрутизацией; организация консультаций врачами-специалистами детям с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и

орбиты при наличии сопутствующей патологии; подготовка заключения по прогнозу развития заболевания с рекомендациями по дальнейшей тактике обследования

и лечения ребенка; организация и проведение консультаций и (или) участие в консилиуме врачей, в том числе с применением

телемедицинских технологий; проведение мероприятий по внедрению современных методов диагностики и профилактики заболеваний глаза, его

придаточного аппарата и орбиты; ведение учетной и отчетной документации, представление отчетов о деятельности консультативно-

диагностическом центре в установленном порядке.

7. Кабинет для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой он организован.

## Приложение № 2

к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЕТСКОГО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

№ п/п	Наименование должности	Количество должностей

- Врач-офтальмолог	1 на 10 тыс. детского населения

- Медицинская сестра (медицинский брат)1 на 1 врача-офтальмолога

## Приложение № 3

к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

### СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДЕТСКОГО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

#### 1.1. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

№ Наименование оборудования/ Группа Код вида медицинского Наименование вида Требуемое п/п оснащения меди- изделия в соответствии с медицинского изделия в количество, шт.

цинской	номенклатурной	соответствии с номенклатурной

органи-	классификацией	классификацией медицинских

зации	медицинских изделий	изделий

________________

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136) (далее - Номенклатурная классификация).

| 1. Набор пробных очковых линз | 1, 2, 3 | 206320 | Комплект пробных очковых линз | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Оправа для пробных очковых линз | 1, 2, 3 | 206290 | Оправа для пробных очковых линз | Не менее 1 |
| 3. Автоматический проектор знаков с принадлежностями | 1, 2, 3 | 118500 | Проектор для проверки остроты зрения | 1 |
| 4. Автоматический рефрактометр | 1, 2, 3 | 336080 | Рефрактокератометр автоматический | 1 |
|  |  | 172230 | Рефрактометр офтальмологический, автоматический |  |
| 5. Рефкератометр ручной | 1, 2, 3 | 172290 | Рефрактометр офтальмологический ручной | 1 |
| 6. Таблица для определения цветоощущения | 1, 2, 3 | 299760 | Таблица для проверки цветовосприятия | 1 |
| 7. Щелевая лампа стационарная с принадлежностями | 1, 2, 3 | 105070 | Щелевая лампа стационарная с принадлежностями | 1 |

| Щелевая лампа ручная с принадлежностями |  | 105070 | Щелевая лампа ручная с принадлежностями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Офтальмоскоп ручной | 1, 2, 3 | 142450 | Офтальмоскоп прямой с питанием от батареи | 1 |
|  |  | 142460 | Офтальмоскоп прямой, с питанием от сети |  |
| 9. Офтальмоскоп зеркальный | 1, 2, 3 | 335610 | Офтальмоскоп непрямой монокулярный, без электропитания | 1 |
| 10. Аппарат для измерения внутриглазного давления, | 1, 2, 3 | 172460 | Тонометр офтальмологический с питанием от сети | 1 |
| автоматический |  | 172450 | Тонометр офтальмологический с |  |

питанием от батареи

| 11. Тонометр аппланационный | 1, 2, 3 | 171850 | Тонометр офтальмологический ручной |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. Бинокулярный офтальмоскоп для обратной | 1, 2, 3 | 262460 | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный с питанием от батареи |
| офтальмоскопии с налобной фиксацией |  | 262490 | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от сети |
| 13. Набор диагностических офтальмологических асферических линз для непрямой офтальмоскопии | 1, 2, 3 | 232650 | Линза офтальмологическая конденсорная диагностическая |
| 14. Автоматический периметр | 2, 3 | 119940 | Анализатор поля зрения |
|  |  | 216690 | Периметр автоматический |
| 15. Цветотест четырехточечный | 1, 2, 3 | 143030 | Устройство для проверки бинокулярного зрения |
| 16. Набор скиаскопических линеек | 1, 2, 3 | 349720 | Набор линеек скиаскопических |
| 17. Гониоскоп | 1, 2, 3 | 248570 | Гониоскоп |
| 18. Диоптриметр | 1, 2, 3 | 216210 | Диоптриметр автоматический |
|  |  | 122920 | Диоптриметр с ручной регулировкой, с питанием от сети |
|  |  | 122910 | Диоптриметр с ручной регулировкой, с питанием от батареи |
| 19. Экзофтальмометр | 1, 2, 3 | 176760 | Экзофтальмометр |
| 20. Комплект тест-полосок для определения количества слезной жидкости | 1, 2, 3 | 266180 | Тест-полоски для пробы Ширмера |
| 21. Комплект полосок для окрашивания роговицы | 1, 2, 3 | 262810 | Полоска для окрашивания роговицы |
| 22. Осветитель таблиц для исследования остроты зрения в комплекте с таблицами | 1, 2, 3 | 118380 | Таблица тест/тренажер для офтальмологии |
| 23. Векоподъемник | 1, 2, 3 | 183620 | Зажим для века многоразового использования |
| 24. Фотокамера офтальмологическая | 2, 3 | 172350 | Фотокамера офтальмологическая |
|  |  | 300620 | Фундус-камера офтальмологическая |

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Не менее 1

Не менее 1

1

2

1

| 25. Векорасширитель | 1, 2, 3 | 274420 | Векорасширитель, 2 многоразового использования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 274430 | Векорасширитель, одноразового использования |  |  |  |
| 26. Векорасширитель для новорожденных | 1, 2, 3 | 274420 | Векорасширитель, Не менее 2 многоразового использования |  |  |  |
|  |  | 274430 | Векорасширитель, одноразового |  |  |  |
|  |  |  | использования |  |  |  |
| 27. Пинцет офтальмологический | 1, 2, 3 | 172440 | Пинцет офтальмологический, многоразовый |  | Не менее 1 |  |
|  |  | 171740 | Пинцет офтальмологический, одноразового использования |  |  |  |
|  |  | 345480 | Щипцы офтальмологические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, многоразового использования |  |  |  |
|  |  | 345470 | Щипцы офтальмологические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, одноразового использования |  |  |  |
| 28. Копье хирургическое | 1, 2, 3 | 274640 | Зонд-игла глазная |  | Не менее 1 |  |
|  |  | 274630 | Зонд для удаления инородных тел из глазного яблока |  |  |  |
| 29. Набор магнитов | 1, 2 | 215870 | Магнит глазной, без электропитания |  | Не менее 1 |  |
|  |  | 215860 | Магнит глазной, с электропитанием |  |  |  |
| 30. Набор для промывания слезных путей | 1, 2, 3 | 186120 | Набор для интубации слезных каналов |  |  | 2 |
|  |  | 186050 | Зонд для слезных каналов, многоразового использования |  |  |  |
| 31. Биометр оптический | 2, 3 | 136900 | Биометр оптический для низкокогерентной рефлектометрии |  |  | 1 |
| 32. Скальпель микрохирургический | 2, 3 | 172020 | Нож офтальмологический, многоразового использования |  |  | 1 |
|  |  | 171840 | Нож офтальмологический, одноразового использования |  |  |  |
|  |  | 172340 | Нож офтальмологический, одноразового использования восстановленный |  |  |  |
| 33. Ножницы микрохирургические | 2, 3 | 264850 | Ножницы для передней/ задней камеры глаза, многоразового использования |  |  | 1 |
| 34. Стерилизатор кассетный | 1, 2, 3 | 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |  |  | 1 |
| (при отсутствии в |  | 330780 | Стерилизатор паровой |  |  |  |
| медицинской организации центрального стерилизационного отделения) |  | 253700 | Стерилизатор паровой |  |  |  |
| 35. Стол инструментальный | 1, 2, 3 | 171970 | Стол для офтальмологических инструментов, механический |  |  | 1 |
|  |  | 171720 | Стол для офтальмологических инструментов, с питанием от |  |  |  |
|  |  |  | сети |
| 36. Стол манипуляционный с принадлежностями | 1, 2, 3 | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |
|  |  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |
| 37. Холодильник | 1, 2, 3 | 215850 | Холодильник фармацевтический |
| 38. Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | 1, 2, 3 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства |
| 39. Установка для обеззараживания и очистки воздуха и | 1, 2, 3 | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный |
| поверхностей |  | 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетом C |
|  |  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |
|  |  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
|  |  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
|  |  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
|  |  | 336330 | Система кондиционирования |
| 40. Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 1, 2, 3 | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
|  |  | 257280 | Контейнер для сбора колющережущих медицинских отходов |
| 41. Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | 1, 2, 3 | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 42. Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1, 2, 3 | 185890 | Контейнер для стерилизации/ дезинфекции |
|  |  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |

| № Наименование оборудования/оснащения п/п | Группа медицинской организации | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Персональный компьютер врача-офтальмолога с программным обеспечением, выходом в сеть интернет и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | 1, 2, 3 | 1 |

#### 1.2. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОСНАЩЕНИЕ)

1

1

1

Исходя из объемов

помещения и характе-

ристик оборудования

Не менее 1 для каждого класса

отходов

Не менее 2 на

1 рабочий день

Не менее 1 для каждого

класса отходов

| 2. Персональный компьютер медицинской сестры с программным обеспечением, выходом в сеть интернет и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | 1, 2, 3 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 3. Многофункциональное устройство: принтер - копировальный аппарат - сканер | 1, 2, 3 | 1 |
| 4. Установка для обеззараживания и очистки воздуха и поверхностей | 1, 2, 3 | 1 |
| 5. Шкаф для хранения медицинских инструментов | 1, 2, 3 | 1 |
| 6. Шкаф для хранения лекарственных средств | 1, 2, 3 | 1 |
| 7. Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | 1, 2, 3 | 1 |
| 8. Диспенсер для одноразовых полотенец | 1, 2, 3 | 1 |
| 9. Диспенсер с антисептическим мылом | 1, 2, 3 | 1 |
| 1.0. Диспенсер с антисептиком | 1, 2, 3 | 1 |

## Приложение № 4

к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

### ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Детское офтальмологическое отделение (далее - Отделение) создается как структурное подразделение медицинской организации для оказания специализированной (медицинские организации второй группы), в том числе высокотехнологичной (медицинские организации третьей А и Б группы), медицинской помощи детям с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты.

- Руководство деятельностью Отделения осуществляет заведующий Отделением, назначаемый на должность иосвобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в структуре которой создано Отделение.

- На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 мая 2023 г. № 206н (далее - Квалификационные требования) по специальностям "офтальмология", "организация здравоохранения и общественное здоровье", профессиональному стандарту "Врач-офтальмолог", утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 июня 2017 г. № 470н, и профессиональному стандарту "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья", утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017г. № 768н.

________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2023 г., регистрационный № 73677, с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 2024 г. № 72н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2024 г., регистрационный № 77616) и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 августа 2025 г. № 515н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2025 г., регистрационный № 83410). Действует до 1 сентября 2026 г.

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2017 г., регистрационный № 47191.

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2017 г., регистрационный № 49047.

- На должность врача-офтальмолога Отделения назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям по специальности "офтальмология" и требованиям профессионального стандарта "Врач-офтальмолог". ________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2017 г., регистрационный № 47191.

- Структура Отделения и его штатная численность устанавливаются руководителем медицинской организации, всоставе которой создано Отделение, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, коечной мощности и численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 5 к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному настоящим Приказом.

Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

- Отделение оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 6 к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному настоящим Приказом.

- Основными функциями Отделения являются:

оказание специализированной (медицинские организации второй группы), в том числе высокотехнологичной (медицинские организации третьей А и Б группы), медицинской помощи детям с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; обеспечение преемственности в лечении детей с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в

стационарных условиях; освоение и внедрение в практику инновационных методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской

реабилитации детей с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; осуществление профилактических мероприятий, направленных на предупреждение инвалидизации, рецидивов

заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты; разработка и проведение мероприятий по повышению качества лечебно-профилактической работы и снижению

летальности в Отделении; повышение профессиональной квалификации медицинских работников по вопросам диагностики и оказания

медицинской помощи детям с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; организация и проведение консультаций и (или) участие в консилиуме врачей, в том числе с применением телемедицинских технологий, в соответствии с Порядком организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 № 193н; ________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025 г., регистрационный № 82181.

Действует до 1 сентября 2031 г.

оформление медицинских документов для направления детей на медицинскую реабилитацию и санаторно-

курортное лечение; оформление медицинских документов для направления детей на медико-социальную экспертизу; участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности среди

детей с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты; оказание методической и консультативной помощи врачам-специалистам медицинской организации по вопросам

профилактики, диагностики и лечения заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты; представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности в информационные системы в сфере здравоохранения.

________________

Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (далее - Федеральный закон № 323-ФЗ).

Часть 1 статьи 91 Федерального закона № 323-ФЗ.

8. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:

кабинет заведующего Отделением; помещение для врачей-специалистов; палаты для пациентов; процедурную; перевязочную;

палаты для детей с сопровождающими лицами (предусматриваются во вновь строящихся зданиях); операционную;

кабинет для проведения лазерных манипуляций; операционную для проведения лазерной коагуляции сетчатки глаза в активных стадиях ретинопатии

недоношенных; помещение для проведения функциональных исследований (смотровую); помещение для проведения аппаратного лечения; кабинет старшей медицинской сестры;

помещение для медицинских работников со средним медицинским образованием; помещение для хранения аппаратуры и медицинского оборудования; помещение для хранения медицинских изделий и лекарственных средств; помещение сестры-хозяйки; игровую комнату; буфетную и раздаточную;

помещение для хранения чистого белья; помещение для сбора грязного белья; душевую для медицинских работников; туалет для медицинских работников; душевые для пациентов и родителей; туалеты для пациентов и родителей; санитарную комнату.

9. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой оно организовано.

## Приложение № 5

к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЕТСКОГО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ИЗ РАСЧЕТА 30 КОЕК)

№	Наименование должности	Количество должностей п/п

- Заведующий отделением -врач-офтальмолог	1 на отделение

- Врач-офтальмолог	1 на 10 коек

- Врач-педиатр	1 на отделение

- Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат)	1 на отделение

- Медицинская сестра процедурной (медицинский брат	1 на 30 коек процедурной)

- Медицинская сестра перевязочной (медицинский брат	1 на 30 коек перевязочной)

- Медицинская сестра палатная (постовая) (медицинский брат 9,5 на 30 коек

палатный (постовой)	(для обеспечения круглосуточной работы)

- Младшая медицинская сестра по уходу за больными	9,5 на 30 коек

(младший медицинский брат по уходу за больными)	(для обеспечения круглосуточной работы)

- Сестра-хозяйка	1 на отделение

- Санитар (санитарка)	2 должности (для обеспечения работы буфетной); 3

должности (для уборки помещений)

## Приложение № 6

к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

### 1. СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДЕТСКОГО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ, КАБИНЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ, ОПЕРАЦИОННОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА В АКТИВНЫХ СТАДИЯХ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ)

#### 1.1. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

№ Наименование оборудования/ Группа Код вида медицинского Наименование вида Требуемое п/п оснащения меди- изделия в соответствии медицинского изделия в количество, цинской с номенклатурной соответствии с номенклатурной шт.

органи-	классификацией	классификацией медицинских

зации	медицинских изделий	изделий

________________

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136) (далее - Номенклатурная классификация).

| 1. Пеленальный столик |  | 2, 3 | 303440 | Стол пеленальный, стационарный | Не менее 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Столик (матрасик) для осмотра новорожденных с подогревом |  | 2, 3 | 188160 | Кроватка для младенца с подогревом, регулируемая | Не менее 1 |
|  |  |  | 188170 | Кроватка для младенца с подогревом, нерегулируемая |  |
| 3. Кресло для осмотра в положении |  | 2, 3 | 171910 | Кресло офтальмологическое с электропитанием | Не менее 1 |
| лежа |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 172210 | Кресло офтальмологическое механическое |  |
| 4. Стол инструментальный |  | 2, 3 | 171970 | Стол для офтальмологических инструментов механический | 1 |
|  |  |  | 171720 | Стол для офтальмологических инструментов, с питанием от сети |  |
| 5. Набор скиаскопических линеек |  | 2, 3 | 349720 | Набор линеек скиаскопических | 1 |
| 6. Набор пробных линз |  | 2, 3 | 206320 | Комплект пробных очковых линз | Не менее 1 |
| 7. Оправа для пробных очковых линз |  | 2, 3 | 206290 | Оправа для пробных очковых линз | Не менее 1 |
| 8. Автоматический рефрактометр |  | 2, 3 | 336080 | Рефрактометр автоматический | 1 |

|  |  |  | 172230 | Рефрактометр офтальмологический, автоматический |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Автоматический рефрактометр ручной |  | 2, 3 | 172290 | Рефрактометр офтальмологический | 1 |  |
| 10. Автоматический проектор знаков |  | 2, 3 | 118500 | Проектор для проверки остроты зрения | 1 |  |
| 11. Щелевая лампа стационарная с принадлежностями |  | 2, 3 | 105070 | Лампа щелевая офтальмологическая смотровая | Не менее 1 |  |
| 12. Щелевая лампа ручная с принадлежностями |  | 2, 3 | 105070 | Лампа щелевая офтальмологическая смотровая |  | 1 |
| 13. Электрический офтальмоскоп с диафаноскопом |  | 2, 3 | 172080 | Офтальмодиафаноскоп |  | 1 |
| 14. Электрический офтальмоскоп |  | 2, 3 | 142450 | Офтальмоскоп прямой с питанием от батареи |  | 1 |
|  |  |  | 142460 | Офтальмоскоп прямой, с питанием от сети |  |  |
| 15. Офтальмоскоп зеркальный |  | 2, 3 | 335610 | Офтальмоскоп непрямой монокулярный, без электропитания |  | 1 |
| 16. Бинокулярный офтальмоскоп для |  | 2, 3 | 262460 | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный |  | 1 |
| обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией |  |  | 262490 | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от сети |  |  |
| 17. Негатоскоп |  | 2, 3 | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением |  | 1 |
|  |  |  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 18. Аппарат для измерения внутриглазного давления, автоматический |  | 2, 3 | 172460 | Тонометр офтальмологический с питанием от сети |  | 1 |
|  |  |  | 171450 | Тонометр офтальмологический с питанием от батареи |  |  |
| 19. Тонометр аппланационный |  | 2, 3 | 171850 | Тонометр офтальмологический ручной | Не менее 1 |  |
| 20. Экзофтальмометр |  | 2, 3 | 176760 | Экзофтальмометр | 1 |  |
| 21. Гониоскоп |  | 2, 3 | 248570 | Гониоскоп | 1 |  |
| 22. Диоптриметр |  | 2, 3 | 216210 | Диоптриметр автоматический | 1 |  |
|  |  |  | 122920 | Диоптриметр с ручной регулировкой, с питанием от сети |  |  |
|  |  |  | 122910 | Диоптриметр с ручной регулировкой, с питанием от батареи |  |  |
| 23. Набор диагностических офтальмологических асферических линз для непрямой офтальмоскопии |  | 2, 3 | 232650 | Линза офтальмологическая конденсорная диагностическая | 1 |  |
| 24. Набор диагностических офтальмологических бесконтактных линз для непрямой офтальмоскопии с щелевой лампой |  | 2, 3 | 232650 | Линза офтальмологическая конденсорная диагностическая | 2 |  |
| 25. Автоматический периметр |  | 2, 3 | 119940 | Анализатор поля зрения | 1 |  |

|  |  |  | 216690 | Периметр автоматический |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. Прибор офтальмологический для ультразвукового сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии в комплекте с цветной |  | 2, 3 | 172470 | Система ультразвуковой визуализации для офтальмологии |  |  | 1 |
| доплеровской приставкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего |  | 2, 3 | 360700 | Офтальмоскоп лазерный сканирующий/система оптической когерентной томографии сетчатки |  |  | 1 |
| отделов глаза с функцией ангиографии |  |  | 290030 | Система оптической когерентной томографии спектральной области офтальмологическая |  |  |  |
|  |  |  | 227970 | Система оптической когерентной томографии сетчатки |  |  |  |
| 28. Комплекс для |  | 3 | 292490 | Электроретинограф |  |  | 1 |
| электрофизиологических исследований (электроретинограф) |  |  | 119950 | Система анализа показателей зрения/ движений глаз |  |  |  |
| 29. Педиатрическая цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130°) |  | 2, 3 | 300620 | Фундус-камера офтальмологическая |  |  | 1 |
| 30. Тест-полоски для определения количества слезной жидкости |  | 2, 3 | 266180 | Тест-полоски для пробы Ширмера |  | Не менее 1 |  |
| 31. Векоподъемник |  | 2, 3 | 183620 | Зажим для века многоразового использования |  | 2 |  |
| 32. Векорасширитель |  | 2, 3 | 274420 | Векорасширитель, многоразового использования |  | Не менее 2 |  |
|  |  |  | 274430 | Векорасширитель, одноразового использования |  |  |  |
| 33. Векорасширитель для новорожденных |  | 2, 3 | 274420 | Векорасширитель, многоразового использования |  | Не менее 2 |  |
|  |  |  | 274430 | Векорасширитель, одноразового использования |  |  |  |
| 34. Шкаф сухожаровой (при отсутствии центрального стерилизационного отделения в медицинской организации) |  | 2, 3 | 173090 | Стерилизатор сухожаровой |  | 1 |  |
| 35. Холодильник |  | 2, 3 | 215850 | Холодильник фармацевтический |  | Не менее 1 |  |
| 36. Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства |  | 2, 3 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства |  | 1 |  |
| 37. Биометр оптический |  | 2, 3 | 136900 | Биометр оптический для низкокогерентной рефлектометрии |  | 1 |  |
| 38. Стерилизатор кассетный (при отсутствии |  | 2, 3 | 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |  | 1 |  |
| центрального стерилизационного отделения в медицинской организации) |  |  | 330780 | Стерилизатор паровой |  |  |  |
| 39. Установка для обеззараживания и очистки воздуха и поверхностей |  | 2, 3 | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  | Исходя из объема |  |
|  |  |  | 347590 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный |
|  |  |  | 131980 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетом С |
|  |  |  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
|  |  |  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
|  |  |  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 40. Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |  | 2, 3 | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
|  |  |  | 257280 | Контейнер для сбора колющережущих медицинских отходов |
| 41. Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов |  | 2, 3 | 185890 | Контейнер для стерилизации/ дезинфекции многоразового использования |
|  |  |  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 42. Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  | 2, 3 | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |

| № Наименование оборудования (оснащения) п/п | Группа медицинской |  | Требуемое количество, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | организации |  | шт. |
| Персональный компьютер врача-офтальмолога с программным обеспечением, выходом в сеть интернет и(или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие |  | 2, 3 |  | 1 |
| Персональный компьютер медицинской сестры с программным обеспечением, выходом в сеть интернет и(или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности |  | 2, 3 |  | 1 |
| информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие |  |  |  |  |
| Многофункциональное устройство: принтер - копировальный аппарат - сканер |  | 2, 3 |  | 1 |
| Диагностическая офтальмологическая трехзеркальная линза для офтальмоскопии |  | 2, 3 |  | 2 |
| Шкаф для хранения медицинской документации |  | 2, 3 |  | 1 |
| Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке |  | 2, 3 |  | 1 |
| Шкаф для хранения медицинских инструментов |  | 2, 3 |  | 1 |
| Шкаф для хранения лекарственных средств |  | 2, 3 |  | 1 |
| Диспенсер с антисептическим мылом |  | 2, 3 | Не менее 1 |  |
| Диспенсер с антисептиком |  | 2, 3 | Не менее 1 |  |
| Диспенсер для одноразовых полотенец |  | 2, 3 | 1 |  |

#### 1.2. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОСНАЩЕНИЕ)

помещения и характе-

ристик оборудования

Не менее 1 для каждого класса отходов

Не менее 1 для каждого класса отходов

Не менее 2 на

1 рабочий день

### 2. СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕТСКОГО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

#### 2.1. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

| № Наименование оборудования/ Группа Код вида медицинского Наименование вида |  |  |  |  | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п оснащения меди- цинской организации |  |  | изделия в соответствии медицинского изделия в с номенклатурной соответствии с номенклатурной классификацией классификацией медицинских медицинских изделий изделий |  |  |
| ________________ Номенклатурная классификация. |  |  |  |  |  |
| 1. Хирургический офтальмологический |  | 2, 3 | 171930 | Стол операционный офтальмологический электромеханический | Не менее 1 |
| стол |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 172160 | Стол операционный офтальмологический гидравлический |  |
|  |  |  | 172400 | Стол операционный офтальмологический электромеханический с питанием от сети |  |
|  |  |  | 172150 | Стол операционный офтальмологический электрогидравлический |  |
| 2. Кресло хирурга |  | 2, 3 | 129690 | Стул операционный | Не менее 1 |
|  |  |  | 232140 | Стул эргономичный, для медицинского работника |  |
| 3. Винтовой стул |  | 2, 3 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Не менее 1 |
| 4. Бестеневая лампа |  | 2, 3 | 129360 | Светильник операционный | Не менее 1 |
| 5. Термоматрас для новорожденных |  | 2, 3 | 258460 | Матрас системы для обогрева/ охлаждения всего тела с циркулирующей жидкостью, многоразового использования | Не менее 1 |
|  |  |  | 188160 | Кроватка для младенца с подогревом, регулируемая |  |
| 6. Операционный микроскоп с коаксиальным освещением, окулярами для ассистента и |  | 2, 3 | 366740 | Микроскоп хирургический офтальмологический | Не менее 1 |
| насадкой для осмотра глазного дна, с интегрированным видеомодулем и монитором для визуализации хода операции |  |  |  |  |  |
| 7. Криохирургическая офтальмологическая установка |  | 2, 3 | 124620 | Система криохирургическая офтальмологическая, механическая | 1 |
|  |  |  | 346860 | Система криохирургическая общего назначения с термоэлектрическим охлаждением |  |
|  |  |  | 292220 | Система криохирургическая офтальмологическая |  |

|  |  |  |  | электронная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Система офтальмологическая хирургическая |  | 3 | 236650 | Система факоэмульсификации/ витректомии |  | 1 |
| универсальная фако/витрео, эндолазеркоагуляции с принадлежностями и аксессуарами для основных видов офтальмологических вмешательств |  |  | 236630 | Система факоэмульсификации |  |  |
| 9. Радиочастотный хирургический аппарат |  | 3 | 236940 | Система радиочастотной абляции |  | 1 |
|  |  |  | 260140 | Генератор электрохирургической системы (прибор электрорадиохирургический с принадлежностями) |  |  |
| 10. Лазерный фотокоагулятор с трансцилиарными наконечниками для |  | 3 | 172280 | Система лазерная офтальмологическая твердотельная для фотодеструкции |  | 1 |
| транссклеральной коагуляции и эндолазерной коагуляции |  |  | 171800 | Система лазерная твердотельная с диодной накачкой для офтальмологии |  |  |
|  |  |  | 171820 | Система лазерная на красителе для офтальмологии |  |  |
|  |  |  | 171880 | Система лазерная офтальмологическая на основе |  |  |
|  |  |  |  | инертного газа |  |  |
|  |  |  | 239860 | Система лазерная твердотельная с диодной накачкой с возможностью получения видеоизображений для офтальмологии |  |  |
|  |  |  | 300780 | Система лазерная твердотельная офтальмологическая с возможностью визуализации глазного дна |  |  |
|  |  |  | 328750 | Система лазерная диодная офтальмологическая с возможностью визуализации глазного дна |  |  |
|  |  |  | 337990 | Система лазерная твердотельная офтальмологическая с возможностью |  |  |
|  |  |  |  | эндоскопической визуализации |  |  |
|  |  |  | 340030 | Система лазерная офтальмологическая твердотельная, для фотокоагуляции/ фотостимуляции |  |  |
| 11. Лазерный хирургический комплекс ( лазер) |  | 2, 3 | 182930 | Система лазерная на основе диоксида углерода для хирургии/дерматологии |  | 1 |

| 2, 3 | 181320 | Лупа хирургическая бинокулярная многоразового использования |
| --- | --- | --- |
| 2, 3 | 171660 | Система электрохирургическая диатермическая офтальмологическая, с питанием от батареи |
|  | 172260 | Система электрохирургическая диатермическая офтальмологическая, с питанием от сети |
| 2, 3 | 172080 | Офтальмодиафаноскоп |
| 3 | 326770 | Система низковакуумной аспирации универсальная |
|  | 182740 | Система хирургическая для аспирации/ирригации |
|  | 248280 | Система хирургическая для промывания/аспирации одноразовая |
| 2, 3 | 262460 | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный |
|  | 262490 | Офтальмоскоп бинокулярный, с питанием от сети |
| 2, 3 | 232650 | Линза конденсорная диагностическая |
| 3 | 151910 | Линза контактная для витректомии многоразового использования |
| 3 | 171890 | Набор офтальмологический, хирургический, содержащий лекарственные средства, многоразового использования |
|  | 172420 | Набор офтальмологический, хирургический, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |
| 3 | 172420 | Набор офтальмологический, хирургический, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |
| 2, 3 | 171890 | Набор офтальмологический, хирургический, содержащий лекарственные средства, многоразового использования |
| 2, 3 | 172420 | Набор офтальмологический, хирургический, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |
| 3 | 171890 | Набор офтальмологический, хирургический, содержащий |

- Хирургическая бинокулярная лупа с осветителем для микрохирургических операций

- Офтальмодиатермо-коагулятор

- Электрический переносной диафаноскоп

- Отсасыватель хирургический из ран и полостей

- Бинокулярный офтальмоскоп для

обратной офтальмоскопии с	 налобной фиксацией

- Набор диагностических офтальмологических асферических линз для непрямой офтальмоскопии

- Набор контактных линз для интраоперационного осмотра глазного дна у детей разного возраста

- Набор микрохирургического инструментария для витреоретинальной хирургии

- Набор микрохирургического инструментария для выполнения экстракции катаракты с имплантацией интраокулярной линзы

- Набор микрохирургического инструментария для выполнения антиглаукоматозных операций

- Набор микрохирургического инструментария для выполнения антиглаукоматозных операций

- Набор микрохирургического инструментария для выполнения операций отслойки сетчатки

1

1

1

1

1

1

1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 2

Не менее 2

- Набор инструментария для выполнения операций по поводу косоглазия

- Набор инструментария для выполнения операций на слезных путях и пластических операций

- Набор инструментария для выполнения энуклеации

- Набор микрохирургических инструментов для кератопластики

- Набор инструментов для удаления инородных тел из глаза

- Комплект микрохирургических инструментов для операции на орбите

- Магнит глазной микрохирургический литой

- Набор офтальмоаппликаторов с различными источниками ионизирующего излучения

- Микрохирургический набор инструментов для брахитерапии

- Микрохирургический набор инструментов для проведения биопсии и тонкоигольной аспирационной биопсии внутриглазных опухолей

- Комплект имплантов офтальмологических губчатых силиконовых, губчатых жгутов, губчатой трубки и импланта губчатого сегмента

- Комплект имплантов офтальмологических губчатых силиконовых, губчатых жгутов, губчатой трубки и импланта губчатого сегмента

- Комплект дренажей антиглаукоматозных

лекарственные средства, многоразового использования

|  | 172420 | Набор офтальмологический, хирургический, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |
| --- | --- | --- |
| 2, 3 | 172420 | Набор офтальмологический, хирургический, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |
| 2, 3 | 172420 | Набор офтальмологический, хирургический, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |
| 2, 3 | 172420 | Набор офтальмологический, хирургический, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |
| 3 | 172420 | Набор офтальмологический, хирургический, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |
| 2, 3 | 172420 | Набор офтальмологический, хирургический, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |
| 3 | 172420 | Набор офтальмологический, хирургический, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |
| 2, 3 | 215870 | Магнит глазной, без электропитания |
| 3 | 135630 | Аппликатор для системы брахитерапии глаза, ручной |
| 3 | 119070 | Система для брахитерапии ручной загрузкой |
| 3 | 127200 | Набор для проведения аспирационной биопсии под контролем ультразвука |
| 2, 3 | 227810 | Импланты для пломбирования склеры нерассасывающиеся |
| 2, 3 | 259660 | Импланты для пломбирования склеры рассасывающиеся |
| 2, 3 | 343460 | Дренаж антиглаукоматозный, нерассасывающийся |

Не менее 2

Не менее 2

Не менее 2

Не менее 2

Не менее 2

Не менее 2

1

1

1

1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

|  |  |  | 343450 | Дренаж антиглаукоматозный, рассасывающийся |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37. Импланты для формирования опорно-двигательной культи |  | 2, 3 | 281080 | Имплант орбитальный | Не менее 1 |
| 38. Интраокулярные линзы |  | 3 | 234820 | Линза интраокулярная с иридокапсульной фиксацией | Не менее 1 |
|  |  |  | 264800 | Линза интраокулярная переднекамерная, факичная |  |
|  |  |  | 264830 | Линза интраокулярная переднекамерная, псевдофакичная |  |
|  |  |  | 161200 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная |  |
|  |  |  | 168060 | Линза интраокулярная с фиксацией к радужной оболочке |  |
|  |  |  | 161170 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, факичная |  |
|  |  |  | 326130 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса |  |
| 39. Капсульные кольца |  | 3 | 296830 | Кольцо капсульное стяжное | Не менее 1 |
| 40. Интрастромальные роговичные кольца |  | 2, 3 | 115620 | Сегмент интракорнеальный кольцевой | Не менее 1 |
|  |  |  | 115600 | Кольцо интракорнеальное |  |
|  |  |  | 150790 | Вкладка роговичная, с ограничением апертуры |  |
| 41. Силиконовое масло |  | 3 | 227820 | Материал для замещения жидкости стекловидного тела глаза постоперационный | Не менее 1 |
| 42. Перфторкарбоны для эндотампонады |  | 3 | 227720 | Средство для тампонады сетчатки интраоперационное | Не менее 1 |
|  |  |  | 227770 | Средство для тампонады сетчатки периоперационное |  |
|  |  |  | 250870 | Материал для замещения водянистой влаги/жидкости стекловидного тела глаза, интраоперационный |  |
|  |  |  | 227820 | Материал для замещения водянистой влаги/жидкости стекловидного тела глаза, постоперационный |  |
| 43. Офтальмологические газы для эндотампонады |  | 3 | 215290 | Баллон для перфторпропана перезаправляемый | Не менее 1 |
|  |  |  | 299510 | Баллон для гексафторида серы перезаправляемый |  |
| 44. Вискоэластичные материалы |  | 2, 3 | 250870 | Материал для замещения Не менее 1 водянистой влаги/жидкости стекловидного тела глаза интраоперационный |  |
| 45. Тупферы и микрогубки |  | 2, 3 | 172030 | Губка офтальмологическая Не менее 1 |  |
|  |  |  | 106500 | Тампон глазной |  |

| 46. Векорасширитель |  | 2, 3 | 274420 | Векорасширитель, многоразового использования | Не менее 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 274430 | Векорасширитель, одноразового использования |  |  |
| .47.Векорасширитель для новорожденных |  | 2, 3 | 274420 | Векорасширитель, многоразового использования | Не менее 1 |  |
|  |  |  | 274430 | Векорасширитель, одноразового использования |  |  |
| 48. Перевязочный материал |  | 2, 3 | 223580 | Салфетка марлевая тканая | Расчет исходя из |  |
|  |  |  | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | количества меди- цинских услуг |  |
| 49. Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток |  | 2, 3 | 128250 | Монитор у постели больного многопараметрический неонатальный | 1 |  |
| 50. Ларингоскоп с набором клинков для |  | 2, 3 | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Не менее 1 |  |
| новорожденных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 179770 | Ларингоскоп интубационный гибкий, оптоволоконный |  |  |
|  |  |  | 346360 | Набор с интубационным видеоларингоскопом |  |  |
| 51. Пульсоксиметр |  | 2, 3 | 149390 | Пульс-СО-оксиметр |  | 1 |
|  |  |  | 149980 | Пульсоксиметр, с питанием от батареи |  |  |
|  |  |  | 150020 | Пульсоксиметр, с питанием от сети |  |  |
| 52. Электроотсос (вакуумный отсос) |  | 2, 3 | 260570 | Система аспирационная |  | 1 |
|  |  |  |  | общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  |  |  | 201170 | Насос хирургический для промывания/аспирации, многоразового использования |  |  |
| 53. Насос инфузионный |  | 2, 3 | 229860 | Насос шприцевой |  | По числу опера- ционных столов |
| 54. Фонендоскоп для новорожденных |  | 2, 3 | 124550 | Стетоскоп не автоматизированный |  | 1 |
|  |  |  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 55. Аппарат для определения кислотноосновного состояния |  | 2, 3 | 135260 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический |  | 1 |
|  |  |  | 340380 | Анализатор биохимический многоканальный ИВД, для использования вблизи пациента, с питанием от батареи |  |  |
|  |  |  | 287890 | Анализатор биохимический многоканальный ИВД, для использования вблизи пациента, с питанием от сети |  |  |
|  |  |  | 287910 | Анализатор биохимический одноканальный ИВД, для |  |  |

|  |  |  |  | использования вблизи пациента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56. Глюкометр |  | 2, 3 | 300680 | Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования/ использования у постели больного | Не менее 1 |  |
|  |  |  | 300690 | Глюкометр для индивидуального использования/ использования у постели больного ИВД, питание от батареи |  |  |
|  |  |  | 345200 | Глюкометр ИВД, для использования вблизи пациента |  |  |
| 57. Наркозно-дыхательный аппарат для детей (вместо аппарата для искусственной вентиляции легких для детей) |  | 2, 3 | 276070 | Аппарат ингаляционный анестезии, передвижной |  | 1 |
| 58. Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких для детей |  | 2, 3 | 283460 | Мешок для дыхательного контура многоразового использования |  | 1 |
| 59. Портативный электрокардиограф |  | 2, 3 | 269170 | Электрокардиограф многоканальный, профессиональный |  | 1 |
|  |  |  | 210160 | Электрокардиограф профессиональный, одноканальный |  |  |
|  |  |  | 122620 | Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала |  |  |
| 60. Переносной набор для реанимации, |  | 2, 3 | 191650 | Набор для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования |  | 1 |
| в том числе для новорожденных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования |  |  |
| 61. Стол инструментальный |  | 2, 3 | 171970 | Стол для офтальмологических инструментов механический |  | 1 |
|  |  |  | 171720 | Стол для офтальмологических инструментов, с питанием от сети |  |  |
|  |  |  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 62. Стол манипуляционный |  | 2, 3 | 270020 | Тележка для медицинских Не менее 1 инструментов |  |  |
|  |  |  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
| 63. Мойка-дезинфектор с дозировкой детергента |  | 2, 3 | 103650 | Дозатор для мыла/ Не менее 2 дезинфицирующих средств |  |  |
|  |  |  | 181920 | Машина моющая/ дезинфицирующая для хирургических инструментов/ оборудования |  |  |

| 64. Шкаф сухожаровой (при отсутствии |  | 2, 3 | 173090 | Стерилизатор сухожаровой |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| центрального стерилизационного отделения в медицинской организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. Холодильник |  | 2, 3 | 215850 | Холодильник фармацевтический |  | Не менее 1 |  |
| 66. Холодильник |  | 3 | 134030 | Холодильник для глазных тканей |  | Не менее 1 |  |
| 67. Центральная подводка кислорода |  | 2, 3 | 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением |  | 1 |  |
|  |  |  | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением |  | 1 |  |
|  |  |  | 156240 | Блок терминальный для кислорода системы подачи медицинских газов |  | 1 |  |
| 68. Стерилизатор |  | 2, 3 | 330780 | Стерилизатор паровой |  | 1 |  |
| кассетный (при отсутствии центрального стерилизационного отделения в медицинской организации) |  |  | 330780 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |  |  |  |
| 69. Установка для обеззараживания и |  | 2, 3 | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Исходя из |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | объема |
| очистки воздуха и поверхностей |  |  | 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом |  |  | поме- щения и характеристик |
|  |  |  | 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый |  |  | оборудования |
|  |  |  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |  |
|  |  |  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |  |
|  |  |  | 182750 | Установка для создания ламинарного потока для хирургии |  |  |  |
|  |  |  | 336330 | Система кондиционарования |  |  |  |
|  |  |  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |  |
| 70. Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства |  | 2, 3 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства |  |  | 1 |
| 71. Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |  | 2, 3 | 123680 | Контейнер для отходов с | Не менее 1 |  |  |
|  |  |  |  | биологическими загрязнениями для каждого класса отходов |  |  |  |
|  |  |  | 257280 | Контейнер для сбора колюще- режущих медицинских отходов |  |  |  |
| 72. Емкость для дезинфекции инструментария и расходных |  | 2, 3 | 185890 | Контейнер для стерилизации/ Не менее 1 дезинфекции для каждого |  |  |  |

класса отходов

|  |  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73. Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | 2, 3 | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Не менее 2 на 1 рабочий день |

| 2.2. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОСНАЩЕНИЕ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № Наименование оборудования (оснащения) п/п | Группа медицинской организации | Требуемое количество, шт. |
| 1. Персональный компьютер врача-офтальмолога с программным обеспечением, выходом в сеть интернет и(или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | 2, 3 | 1 |
| 2. Персональный компьютер медицинской сестры с программным обеспечением, выходом в сеть интернет и(или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | 2, 3 | 1 |
| 3. Многофункциональное устройство: принтер - копировальный аппарат - сканер | 2, 3 | 1 |
| 4. Шкаф для хранения медицинской документации | 2, 3 | 1 |
| 5. Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | 2, 3 | 1 |
| 6. Шкаф для хранения медицинских инструментов | 2, 3 | Не менее 1 |
| 7. Шкаф для хранения лекарственных средств | 2, 3 | Не менее 1 |
| 8 Диспенсер с антисептическим мылом | 2, 3 | Не менее 1 |
| 9. Диспенсер с антисептиком | 2, 3 | Не менее 1 |
| 10. Диспенсер для одноразовых полотенец | 2, 3 | 1 |

### 3. СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ

#### 3.1. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

| № Наименование оборудования/ Группа п/п оснащения меди- цинской органи- зации ________________ Номенклатурная классификация. | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Стул винтовой 2, 3 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Не менее 2 |
| 2. Комбинированная ИАГ-диод 2, 3 лазерная установка в комплексе с щелевой лампой | 171800 | Система лазерная твердотельная с диодной накачкой для офтальмологии | 1 |
|  | 172280 | Система лазерная офтальмологическая твердотельная для фотодеструкции |  |
| 3. Лазерный офтальмологический 2, 3 коагулятор диодный для | 328750 | Система лазерная диодная офтальмологическая с | Не менее 1 |

| транспупиллярной и транссклеральной коагуляции сетчатки в |  |  |  | возможностью визуализации глазного дна |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| комплекте с щелевой лампой и непрямым бинокулярным офтальмоскопом со встроенным защитным фильтром |  |  | 239860 | Система лазерная твердотельная с диодной накачкой с возможностью получения видеоизображений для офтальмологии |  |  |  |
|  |  |  | 171800 | Лазерная офтальмологическая система |  |  |  |
|  |  |  | 172280 | Лазерная офтальмологическая система |  |  |  |
| 4. Набор лазерных офтальмологических бесконтактных линз для непрямой офтальмоскопии с щелевой лампой |  | 2, 3 | 258560 | Линза лазерная офтальмологическая хирургическая | Не менее 1 |  |  |
| 5. Офтальмологическая универсальная трехзеркальная |  | 2, 3 | 258560 | Линза лазерная офтальмологическая хирургическая |  | 1 |  |
| линза для лазерокоагуляции сетчатки |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Офтальмологическая универсальная четырехзеркальная линза для лазерокоагуляции сетчатки |  | 2, 3 | 258560 | Линза лазерная офтальмологическая хирургическая |  | 1 |  |
| 7. Стол инструментальный |  | 2, 3 | 171970 | Стол для офтальмологических инструментов механический |  | 1 |  |
|  |  |  | 171720 | Стол для офтальмологических инструментов, с питанием от сети |  |  |  |
| 8. Векорасширитель |  | 2, 3 | 274420 | Векорасширитель, многоразового использования |  | 1 |  |
|  |  |  | 274430 | Векорасширитель, одноразового использования |  |  |  |
| 9. Центральная подводка кислорода |  | 2, 3 | 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением |  | Не менее 1 |  |
|  |  |  | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением |  |  |  |
|  |  |  | 156240 | Блок терминальный для кислорода системы подачи медицинских газов |  |  |  |
| 10. Установка для обеззараживания и |  | 2, 3 | 131980 | Лампа ультрафиолетовая Исходя из бактерицидная объема |  |  |  |
| очистки воздуха и поверхностей |  |  | 347590 | Система дезинфекции помещения и помещения ультрафиолетовым характе- светом ристик обору- |  |  |  |
|  |  |  | 375930 | Очиститель воздуха дования ультрафиолетовый |  |  |  |
|  |  |  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |  |
|  |  |  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий |  |  |  |
| - Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства - Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов - Емкость для дезинфекции инструментария и расходных - Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  | 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 | 292620 279970 123680 257280 185890 269850 336200 | высокоэффективный, стационарный Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями Контейнер для сбора колющережущих медицинских отходов Контейнер для стерилизации/ дезинфекции Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | 1 Не менее 1 для каждого класса отходов Не менее 1 для каждого класса отходов Не менее 2 на 1 рабочий день |  |
| 3.2. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОСНАЩЕНИЕ) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/ Наименование оборудования/оснащения п |  |  |  |  | Группа медицинской Требуемое организации количество, шт. |  |  |
| 1. Кресло хирурга |  |  |  |  | 2, 3 1 |  |  |
| 2. Офтальмотерапевтический лазерный (гелий-неон) аппарат для лечения амблиопии |  |  |  |  | 2, 3 1 |  |  |
| 3. Диагностическая офтальмологическая трехзеркальная линза для офтальмоскопии |  |  |  |  | 2, 3 1 |  |  |
| 4. Шкаф для хранения медицинской документации |  |  |  |  | 2, 3 1 |  |  |
| 5. Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке |  |  |  |  | 2, 3 1 |  |  |
| 6. Диспенсер с антисептическим мылом |  |  |  |  | 2, 3 Не менее 1 |  |  |
| 7. Диспенсер с антисептиком |  |  |  |  | 2, 3 Не менее 1 |  |  |
| 8. Диспенсер для одноразовых полотенец |  |  |  |  | 2, 3 1 |  |  |

### 4. СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА В АКТИВНЫХ СТАДИЯХ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ

#### 4.1. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

№	Наименование оборудования/	Группа	Код вида медицинского	Наименование вида	Требуемое п/п	оснащения	меди-	изделия в соответствии с	медицинского изделия в	количество, цинской	номенклатурной	соответствии с номенклатурной	шт.

органи-	классификацией	классификацией медицинских

зации	медицинских изделий	изделий

________________

Номенклатурная классификация.

| 1. Пеленальный столик |  | 2, 3 | 233010 | Стол пеленальный | Не менее 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 303440 | Стол пеленальный, стационарный |  |

| 2. Стол для новорожденных с подогревом и (или) | 2, 3 | 188160 | Кроватка для младенца с подогревом, регулируемая | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| система обогрева новорожденных (матрасик) |  | 188170 | Кроватка для младенца с подогревом, нерегулируемая |  |  |
| 3. Устройство для расположения ребенка с изменяемой высотой | 2, 3 | 187220 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур с гидравлическим приводом | Не менее 1 |  |
|  |  | 187250 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур механический |  |  |
| 4. Бинокулярный офтальмоскоп с налобной фиксацией | 2, 3 | 262460 | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный с питанием от батареи |  | 1 |
|  |  | 262490 | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от сети |  |  |
| 5. Офтальмологический лазерный фотокоагулятор в комплекте с насадкой для транссклеральной коагуляции сетчатки | 2, 3 | 328750 | Система лазерная диодная офтальмологическая с возможностью визуализации глазного дна |  | 1 |
| и с адаптером для налобного бинокулярного офтальмоскопа |  | 239860 | Система лазерная твердотельная с диодной накачкой с возможностью получения видеоизображений для офтальмологии |  |  |
| 6. Набор склеральных крючков (склеральных депрессоров) для недоношенных детей | 2, 3 | 364450 | Депрессор глазной одноразового использования |  | 2 |
|  |  | 281160 | Депрессор глазной многоразового использования |  |  |
| 7. Монитор неонатальный в комплекте с пульсоксиметром и набором электродов с манжетками | 2, 3 | 128250 | Монитор у постели больного многопараметровый неонатальный |  | 1 |
| 8. Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных | 2, 3 | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования |  | 2 |
|  |  | 179770 | Ларингоскоп интубационный гибкий, оптоволоконный |  |  |
|  |  | 346360 | Набор с интубационным видеоларингоскопом |  |  |
| 9. Электроотсос (вакуумный отсос) | 2, 3 | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  | 1 |
|  |  | 201170 | Насос хирургический для промывания/аспирации, многоразового использования |  |  |
| 10. Фонендоскоп для новорожденных | 2, 3 | 124550 | Стетоскоп автоматизированный |  | 2 |
|  |  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 11. Насос инфузионный | 2, 3 | 229860 | Насос шприцевой |  | По числу опера- ционных столов |
| 12. Наркозно-дыхательный аппарат для новорожденных | 2, 3 | 276070 | Аппарат ингаляционный анестезии передвижной |  | 1 |

| 13. Передвижной аппарат электрокардиографии, оснащенный системой защиты от электрических помех |  | 2, 3 | 128030 | Электрокардиограф многоканальный, с усреднением |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сигнала и электрод электрокардиографический неонатальный |  |  |
| 14. Дефибриллятор детский |  | 2, 3 | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  | 1 |
|  |  |  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
| 15. Набор для реанимации новорожденных |  | 2, 3 | 191650 | Набор для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования |  | 1 |
| 16. Набор луп для лазерной хирургии (через НБО) |  | 2, 3 | 258560 | Линза лазерная офтальмологическая хирургическая |  | 1 |
| 17. Стол инструментальный |  | 2, 3 | 171970 | Стол для офтальмологических инструментов механический |  | 1 |
|  |  |  | 171720 | Стол для офтальмологических инструментов, с питанием от сети |  |  |
| 18. Векорасширитель для недоношенных детей |  | 2, 3 | 274420 | Векорасширитель, многоразового использования |  | 2 |
|  |  |  | 274430 | Векорасширитель, одноразового использования |  |  |
| 19. Центральная подводка кислорода |  | 2, 3 | 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением |  | Не менее 1 |
|  |  |  | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением |  |  |
| 20. Установка для обеззараживания и |  | 2, 3 | 131980 | Лампа ультрафиолетовая Исходя из бактерицидная объема |  |  |
| очистки воздуха и поверхностей |  |  | 347590 | Система дезинфекции помещения и помещения ультрафиолетовым характе- светом ристик обору- |  |  |
|  |  |  | 375930 | Очиститель воздуха дования ультрафиолетовый |  |  |
|  |  |  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  |  |  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  |  |  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
| 21. Набор первой медицинской помощи, содержащий |  | 2, 3 | 279970 | Набор первой медицинской 1 помощи, содержащий |  |  |

лекарственные средства	лекарственные средства

- Емкость для сбора бытовых и	2, 3	123680	Контейнер для отходов с	Не менее 1

медицинских отходов	биологическими загрязнениями	для каждого

класса

отходов

257280	Контейнер для сбора колюще-

режущих медицинских отходов

- Емкость для дезинфекции	2, 3	185890	Контейнер для стерилизации/	Не менее 1

инструментария и расходных	дезинфекции	для каждого

класса

отходов

269850	Контейнер для системы

химической дезинфекции

медицинских инструментов

- Пакет для сбора, хранения и	2, 3	336200	Пакет для сбора, хранения и	Не менее 2 на

транспортировки медицинских	транспортировки медицинских	1 рабочий

отходов	отходов	день

4.2. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОСНАЩЕНИЕ)

№ п/	Наименование оборудования/оснащения	Группа медицинской	Требуемое

п	организации	количество, шт.

- Диагностическая офтальмологическая трехзеркальная линза	2,3	1

для офтальмоскопии

- Электроды, манжетки и датчики для мониторов	2,3	Не менее 1

- Шкаф для хранения медицинской документации	2,3	1

- Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при	2,3	1

анафилактическом шоке

- Шкаф для хранения медицинских инструментов	2,3	1

- Шкаф для хранения лекарственных средств	2,3	1

- Диспенсер с антисептическим мылом	2,3	Не менее 1

- Диспенсер с антисептиком	2,3	Не менее 1

- Диспенсер для одноразовых полотенец	2,3	1

## Приложение № 7

к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

### ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ

- Офтальмологический кабинет охраны зрения детей (далее - Кабинет ОЗД) создается для оказания первичнойспециализированной медико-санитарной помощи детям с болезнями мышц глаза, нарушением содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции, а также зрительными расстройствами и является структурным подразделением медицинской организации.

- На должность врача-офтальмолога Кабинета ОЗД назначается специалист, соответствующий квалификационнымтребованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием, по специальности "офтальмология", требованиям профессионального стандарта "Врач-офтальмолог".

________________

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 мая 2023 г. № 206н "Об утверждении

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2023 г., регистрационный № 73677) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 2024 г. № 72н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2024 г., регистрационный № 77616) и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 августа 2025 г. № 515н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2025 г., регистрационный № 83410). Действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 июня 2017 г. № 470н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-офтальмолог" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2017 г., регистрационный № 47191).

- Структура Кабинета ОЗД и его штатная численность устанавливаются руководителем медицинской организации,в составе которой создан Кабинет ОЗД, исходя из объема лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого детского населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 8 к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному настоящим приказом.

Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью медицинских организаций количество должностей Кабинета ОЗД устанавливается исходя из меньшей численности детского населения.

- Кабинет ОЗД оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 9 к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному настоящим Приказом.

- В Кабинете ОЗД рекомендуется предусматривать создание условий затемнения для оказания медицинской помощи пациентам.

- Кабинет ОЗД осуществляет следующие функции: оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи детям с болезнями мышц глаза, нарушением

содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции, а также зрительными расстройствами; формирование и реализация индивидуального плана лечения детям с болезнями мышц глаза, нарушением

содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции, а также зрительными расстройствами; оказание консультативной помощи врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики

(семейным врачам) с целью выявления группы риска развития у детей болезней мышц глаза, нарушения

содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции, а также зрительных расстройств; при наличии медицинских показаний направление детей с болезнями мышц глаза, нарушением содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции, а также зрительными расстройствами для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; организация и проведение консультаций и (или) участие в консилиуме врачей, в том числе с применением телемедицинских технологий в соответствии с Порядком организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 № 193н; ________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025 г., регистрационный № 82181.

Действует до 1 сентября 2031 г.

при наличии медицинских показаний направление детей с болезнями мышц глаза, нарушением содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции, а также зрительными расстройствами к врачам-специалистам и медицинскому психологу; санитарно-просветительная работа среди детей и их родителей (законных представителей) по вопросам профилактики и ранней диагностики болезней мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции, а также зрительных расстройств; участие в оформлении медицинских документов детей с болезнями мышц глаза, нарушением содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции, а также зрительными расстройствами для направления их на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение; участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей заболеваемости и инвалидности; представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности в информационные системы в сфере здравоохранения.

________________

Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (далее - Федеральный закон № 323-ФЗ).

Часть 1 статьи 91 Федерального закона № 323-ФЗ.

7. Кабинет ОЗД для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой он организован.

## Приложение № 8

к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ

№ п/п	Наименование должности	Количество должностей

- Врач-офтальмолог	0,5 на 20 тыс. детского населения

- Медицинская сестра (медицинский брат)/медицинский оптик-оптометрист1 на 0,5 врача-офтальмолога

## Приложение № 9

к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

### СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ

#### 1.1. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

№	Наименование оборудования/	Группа	Код вида медицинского	Наименование вида	Требуемое п/п	оснащения	меди-	изделия в соответствии с	медицинского изделия в	количество, цинской	номенклатурной	соответствии с номенклатурной	шт.

органи-	классификацией	классификацией медицинских

зации	медицинских изделий	изделий

________________

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. №

364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136) (далее - Номенклатурная классификация).

| 1. Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями | 1, 2, 3 | 206320 | Комплект пробных очковых линз | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Оправа для пробных очковых линз | 1, 2, 3 | 206290 | Оправа для пробных очковых линз | 1 |
| 3. Четырехточечный цветотест | 1, 2, 3 | 143030 | Устройство для проверки бинокулярного зрения | 1 |
| 4. Офтальмоскоп зеркальный | 1, 2, 3 | 335610 | Офтальмоскоп непрямой монокулярный, без электропитания | 1 |
| 5. Проектор знаков | 1, 2, 3 | 118500 | Проектор для проверки остроты зрения | 1 |
| 6. Офтальмомио тренажеррелаксатор | 1, 2, 3 | 241570 | Прибор для тренировки зрения, с питанием от сети | 1 |
| 7. Аппарат медицинский для тренировки аккомодации в комплекте с линзой и компьютерной программой | 1, 2, 3 | 241550 | Прибор для тренировки зрения, с питанием от батареи | 1 |
| 8. Синоптофор | 1, 2, 3 | 257830 | Синоптофор | 2 |
| 9. Аппарат ИК - лазерный транссклеральный для коррекции аккомодационнорефракционных нарушений зрения | 1, 2, 3 | 241570 | Прибор для тренировки зрения, с питанием от сети | 1 |
| 10. Аппарат для лечения амблиопии | 1, 2, 3 | 121770 | Стимулятор зрительный | 2 |
| 11. Электростимулятор офтальмологический чрезкожный | 1, 2, 3 | 335640 | Электростимулятор офтальмологический | 1 |
| 12. Аппарат лазерный для диагностики и восстановления бинокулярного зрения методом диссоциации | 1, 2, 3 | 171800 | Система лазерная твердотельная с диодной накачкой для офтальмологии | 1 |
| 13. Аппарат для лечения нарушений аккомодации и амблиопии | 1, 2, 3 | 241570 | Прибор для тренировки зрения с питанием от сети | 1 |
| 14. Комплекс аппаратнопрограммный для выполнения визуальных упражнений по тренировке аккомодации и восстановлению зрительных функций | 1, 2, 3 | 241570 | Прибор для тренировки зрения с питанием от сети | 1 |
| 15. Устройство для тренировки бинокулярного зрения с помощью бинокулярных последовательных образов | 1, 2, 3 | 241570 | Прибор для тренировки зрения с питанием от сети | 1 |
| 16. Комплекс для лечения амблиопии методом видеокомпьютерного аутотренинга с биологической обратной связью | 1, 2, 3 | 241570 | Прибор для тренировки зрения с питанием от сети | 1 |
| 17. Призменный компенсатор | 1, 2, 3 | 215600 | Призма офтальмологическая диагностическая | Не менее 1 |
|  | 1, 2, 3 | 118380 | Таблица тест / тренажер для офтальмологии | 1 |

18. Осветитель таблиц для исследования остроты зрения в комплекте с таблицами

| 19. Стол подъемный для офтальмологических приборов | 1, 2, 3 | 171720 | Стол для офтальмологических Не менее 3 инструментов, с питанием от сети |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 171970 | Стол для офтальмологических инструментов, механический |  |  |
| 20. Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | 1, 2, 3 | 279970 | Набор первой помощи, 1 содержащий лекарственные средства |  |  |
| 21. Установка для обеззараживания и очистки воздуха и | 1, 2, 3 | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый Исходя из бактерицидный объема помещения |  |  |
| поверхностей |  | 347590 | Система дезинфекции и характе- помещения ультрафиолетом C ристик обору- |  |  |
|  |  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  | дования |
|  |  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  |  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  |  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  |  | 336330 | Система кондиционирования |  |  |

1.2. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОСНАЩЕНИЕ)

№	Наименование оборудования (оснащения)	Группа	Требуемое

п/п	медицинской	количество,

организации	шт.

- Персональный компьютер врача-офтальмолога с программным обеспечением,	1, 2, 3	1

выходом в сеть интернет и(или) в региональную (федеральную) защищенную сеть

передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности

информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие

- Персональный компьютер медицинской сестры с программным обеспечением,	1, 2, 3	1

выходом в сеть интернет и(или) в региональную (федеральную) защищенную сеть

передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности

информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие

- Многофункциональное устройство: принтер - копировальный аппарат - сканер	1, 2, 3	1

- Персональный компьютер для проведения тренировок зрения с набором	1, 2, 3	2

компьютерных программ для лечения амблиопии, косоглазия и иных зрительных

расстройств (плеоптика, ортоптика, диплоптика)

- Шкаф для хранения медицинской документации	1, 2, 3	1

- Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом	1, 2, 3	1

шоке

## Приложение № 10

к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

### ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РЕТИНОПАТИЕЙ НЕДОНОШЕННЫХ

- Консультативно-диагностический кабинет для выявления и наблюдения детей с ретинопатией недоношенных (далее - Кабинет) создается для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи недоношенным детям группы риска по развитию ретинопатии недоношенных и детям с ретинопатией недоношенных и является структурным подразделением медицинской организации второй и третьей А группы.

- На должность врача-офтальмолога Кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 мая 2023 г. № 206н, по специальности "офтальмология" и прошедшим повышение квалификации по программе "ретинопатия недоношенных", требованиям профессионального стандарта "Врач-офтальмолог", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 июня 2017 г. № 470н.

________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2023 г., регистрационный № 73677 с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 2024 г. № 72н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2024 г., регистрационный № 77616) и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 августа 2025 г. № 515н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2025 г., регистрационный № 83410). Действует до 1 сентября 2026 г.

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2017 г., регистрационный № 47191.

- Структура Кабинета и его штатная численность устанавливаются руководителем медицинской организации, всоставе которой создан Кабинет, исходя из объема лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого детского населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 11 к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному настоящим Приказом.

Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью медицинских организаций количество должностей Кабинета устанавливается, исходя из меньшей численности детского населения.

- Кабинет оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 12 к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному настоящим Приказом.

- Кабинет осуществляет следующие функции: оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи недоношенным детям группы риска по

развитию ретинопатии недоношенных и детям с ретинопатией недоношенных; оказание консультативной помощи врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам) с целью выявления группы риска развития ретинопатии недоношенных; при наличии медицинских показаний направление детей с ретинопатией недоношенных для оказания

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; организация и проведение консультаций и (или) участие в консилиуме врачей, в том числе с применением телемедицинских технологий в соответствии с Порядком организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 № 193н; ________________

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025, регистрационный № 82181.

Действует до 1 сентября 2031 г.

при наличии медицинских показаний направление детей с ретинопатией недоношенных к врачам-специалистам; диспансерное наблюдение за детьми с ретинопатией недоношенных (до 1 года); обеспечение рецептами на лекарственные препараты;

санитарно-просветительная работа среди родителей (законных представителей) детей по вопросам профилактики

и ранней диагностики ретинопатии недоношенных; подготовка медицинских документов для направления детей с ретинопатией недоношенных на врачебную

комиссию, в том числе с целью дальнейшего направления на медико-социальную экспертизу; участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и

смертности; представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности в информационные системы в сфере здравоохранения.

________________

Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (далее - Федеральный закон № 323-ФЗ).

Часть 1 статьи 91 Федерального закона № 323-ФЗ.

- В Кабинете рекомендуется предусматривать создание условий затемнения для офтальмологического осмотра.

- Кабинет для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой он организован.

## Приложение № 11

к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РЕТИНОПАТИЕЙ НЕДОНОШЕННЫХ

№ п/п	Наименование должности	Количество должностей

- Врач-офтальмолог	0,25 на 10 тыс. детского населения

- Медицинская сестра (медицинский брат)1 на 1 врача-офтальмолога

## Приложение № 12

к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю "офтальмология", утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 9 октября 2025 года № 614н

### СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РЕТИНОПАТИЕЙ НЕДОНОШЕННЫХ

(с изменениями на 19 декабря 2025 года)

#### 1.1. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

| № п/п | Наименование оборудования/ оснащения | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

________________

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136)

(далее - Номенклатурная классификация).

| 1. Пеленальный столик | 233010 | Стол пеленальный для младенцев | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 303440 | Стол пеленальный, стационарный |  |
| 2. Столик (матрасик) для осмотра новорожденных с подогревом | 188160 | Кроватка для младенца с подогревом, регулируемая | 1 |
|  | 188170 | Кроватка для младенца с подогревом, нерегулируемая |  |
| 3. Стол инструментальный | 171970 | Стол для офтальмологических инструментов, механический | 1 |
|  | 171720 | Стол для офтальмологических инструментов, с питанием от сети |  |
| 4. Набор скиаскопических линеек | 349720 | Набор линеек скиаскопических | 1 |
| 5. Рефкератометр ручной | 172290 | Рефрактометр офтальмологический ручной | 1 |
| 6. Офтальмоскоп зеркальный | 335610 | Офтальмоскоп непрямой монокулярный, без электропитания | 1 |
| 7. Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с | 262460 | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный | 1 |
| налобной фиксацией | 262490 | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от сети |  |
| 8. Щелевая лампа ручная с принадлежностями | 105070 | Лампа щелевая офтальмологическая | 1 |
| 9. Педиатрическая цифровая | 300620 | Фундус-камера офтальмологическая | 1 |

широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130°)

(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 февраля 2026 года приказом Минздрава России от 19 декабря 2025 года N 742н. - См. предыдущую редакцию)

10. Пункт утратил силу с 6 февраля 2026 года - приказ Минздрава России от 19 декабря 2025 года N 742н. - См.

предыдущую редакцию.

| 11. Набор диагностических асферических линз для непрямой офтальмоскопии | 232650 | Линза офтальмологическая конденсорная диагностическая |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Векорасширитель для новорожденных детей | 274420 | Векорасширитель, многоразового использования |  | 1 |
|  | 274430 | Векорасширитель, одноразового использования |  |  |
| 13. Набор склеральных крючков для новорожденных детей (депрессор) | 364450 | Депрессор глазной, одноразового использования |  | 5 |
|  | 281160 | Депрессор глазной, многоразового использования |  |  |

| 14. Стол манипуляционный | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |
| 15. Холодильник | 215850 | Холодильник фармацевтический | Не менее 1 |
| 16. Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | 1 |
| 17. Установка для обеззараживания и очистки воздуха и поверхностей | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Исходя из объемов помещения |
|  | 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетом C | и характеристик обору- |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения | дования |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |
|  | 336330 | Система кондиционирования |  |
| 18. Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Не менее 1 для каждого класса |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колющережущих медицинских отходов | отходов |
| 19. Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Не менее 2 на 1 рабочий день |
| 20. Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 185890 | Контейнер для стерилизации/ дезинфекции многоразового использования | Не менее 1 для каждого класса отходов |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |

| 1.2. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОСНАЩЕНИЕ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Наименование оборудования/оснащения) п/п |  | Группа медицинской организации |  | Требуемое количество, шт. |  |  |
| 1. Персональный компьютер врача-офтальмолога с программным обеспечением, выходом в сеть интернет и(или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие |  | 2, 3 |  | 1 |  |  |
| 2: Персональный компьютер медицинской сестры с программным обеспечением, выходом в сеть интернет и(или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие |  | 2, 3 |  | 1 |  |  |
| 3. Многофункциональное устройство: принтер -копировальный аппарат - сканер |  | 2, 3 |  | 1 |  |  |
| 4. Шкаф для хранения медицинской документации |  | 2, 3 |  | 1 |  |  |
| 5. Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке |  | 2, 3 |  | 1 |
| 6. Шкаф для хранения медицинских инструментов |  | 2, 3 |  | 1 |
| 7. Шкаф для хранения лекарственных средств |  | 2, 3 |  | 1 |
| 8. Диспенсер с антисептическим мылом |  | 2, 3 |  | 1 |
| 9. Диспенсер с антисептиком |  | 2, 3 |  | 1 |

Электронный текст документа подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 28.10.2025,

№ 0001202510280014

Редакция документа с учетом изменений и дополнений подготовлена

АО "Кодекс"