ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ

ХИМИИ

В ДВУХ ТОМАХ

Под редакцией академика Ю.А.ЗОЛОТОВА

ТОМ 2

Учебник

для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по химическим направлениям

е издание, стереотипное

5

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ

ХИМИИ

В ДВУХ ТОМАХ

Под редакцией академика Ю.А.ЗОЛОТОВА

ТОМ 2

Учебник

для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по химическим направлениям

е издание, стереотипное

5

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

УДК 543(075.8)

ББК 24.4я73

О753

А в т о р ы:

Н.В.Алов, Ю.А.Барбалат, А.Г.Борзенко, А.В.Гармаш, И.Ф.Долманова,

Ю.А.Золотов, А.А.Карякин, Е.И.Моросанова, Н.А.Пасекова, И.В.Плетнев, М.А.Проскурнин, Г.В.Прохорова, Н.М.Сергеев, В.И.Фадеева, Т.Н.Шеховцова

Р е ц е н з е н т ы:

профессор кафедры аналитической химии Казанского государственного университета, др хим. наук Г.К.Будников;

профессор кафедры аналитической химии Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского, др хим. наук Р.К.Чернова

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Основы аналитической химии. В 2 т. Т. 2 : учеб. для студ. учреждений

О753 высш. проф. образования / [Н.В.Алов и др.] ; под ред. Ю.А.Золотова. — 5е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 416 с.

ISBN 9785769591259

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлениям подготовки «Химия» (квалификация «бакалавр»), «Фундамен тальная и прикладная химия» (квалификация «специалист»).

В двух томах учебника изложены теоретические основы аналитической химии с учетом современных научных достижений. Во втором томе освещены теоретические вопросы ме тодов анализа, основанных на электрохимических свойствах растворов, а также на взаимо действии вещества с электромагнитным излучением, метода массспектрометрии, ядерно физических, термических, биологических и биохимических методов, особое внимание уде лено их практическому применению. Описаны принципиальные схемы аналитических при боров. Рассмотрены приемы получения и обработки аналитического сигнала. Даны сведе ния об автоматизации, компьютеризации и миниатюризации химического анализа. Пред ставлены подходы к анализу наиболее важных объектов, приемы пробоотбора и пробопод готовки. Предложены задания для контроля за усвоением материала.

Для студентов учреждений высшего профессионального образования. Может быть по лезен аспирантам, преподавателям, а также специалистаманалитикам.

УДК 543(075.8)

ББК 24.4я73

Оригинал0макет данного издания является собственностью

Издательского центра «Академия», и его воспроизведение любым способом без согласия правообладателя запрещается

© Коллектив авторов, 2010

ISBN 9785769591259 (т. 2)	© Образовательноиздательский центр «Академия», 2010

ISBN 9785769591235	© Оформление. Издательский центр «Академия», 2010

Гл а в а 9

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

9.1. Общие сведения

Электрохимические методы анализа давно и плодотворно применяют в химии, биологии, медицине, в целях мониторинга объектов окружающей среды. Это обусловлено тем, что электрохимическим методам свойственна высокая чувстви! тельность и селективность, в ряде случаев они легко могут быть автоматизирова! ны, с их помощью возможна дистанционная запись результатов анализа.

Среди электрохимических методов есть и безэталонные (кулонометрия), и многоэлементные (вольтамперометрия), что в ряде случаев выгодно отличает их от других методов. Следует отметить универсальность электрохимических мето! дов, их пригодность для определения неорганических и органических веществ в разнообразных природных и технических объектах, часто без сложной и трудо! емкой пробоподготовки.

Современную медицину и биологию трудно представить без ионселективных электродов. Примером может служить применение калийселективного электро! да с мембраной на основе валиномицина для определения ионов калия в крови при операциях на сердце. Миниатюризированный стеклянный pH!чувствитель! ный электрод применяют при физиологических исследованиях для измерений в одной клетке.

Всем известна важность эколого!аналитического контроля поверхностных и сточных вод. Вольтамперометрические методы при использовании каталитиче! ских токов, например, в системе хром(III)—нитрат (нитрит) пригодны для пря! мого определения до 0,03—0,06 мг/л хрома(III) без предварительного концент!

рирования при предельно допустимых концентрациях (ПДК) 0,05—0,5 мг/л.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Особый интерес представляет использование электрохимических детекторов в проточных методах анализа. Сочетание электрохимического детектирования с ферментативными реакторами успешно используют в проточно!инжекционном анализе. Ферментативная реакция позволяет достичь нужной избирательности, а электрохимическое детектирование обеспечивает высокую чувствительность определения. Например, амперометрическое детектирование изменения концен! трации растворенного кислорода в проточной системе после микрореактора с L!лизин!λ!оксидазой позволяет определять до 0,02 ммоль/л лизина в присутствии других аминокислот. Другим интересным примером является использование им! пульсного амперометрического детектора для селективного и высокочувствитель! ного определения сахаров методом ионной хроматографии. В течение 20 мин можно определить содержание ксилита, сорбита, маннита, глюкозы, фруктозы и сахарозы в фруктовых соках на уровне концентраций 10−9 моль/л.

Электрохимические методы анализа и исследования основаны на изучении и использовании процессов, протекающих на поверхности электрода или в при! электродном слое. Любой электрический параметр (потенциал, сила тока, сопро!

тивление и др.), функционально связанный с концентрацией определяемого ком! понента и поддающийся правильному измерению, может служить аналитическим сигналом.

Различают прямые и косвенные электрохимические методы. В прямых мето дах используют зависимость силы тока (потенциала и др.) от концентрации оп! ределяемого компонента. В косвенных методах те же параметры (сила тока, по! тенциал и др.) измеряют с целью установления конечной точки титрования оп! ределяемого компонента подходящим титрантом, т.е. используют зависимость измеряемого параметра от объема титранта.

9.2. Теоретические основы электрохимических методов

9.2.1. Электрохимическая ячейка и ее электрический эквивалент

Для любого рода измерений необходима электрическая цепь (электрохимиче!

ская ячейка), составной частью которой является анализируемый раствор.

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Простейшая электрохимическая ячейка состоит из пары электродов, погру! женных в анализируемый раствор. Это устройство позволяет реализовать уни! кальную особенность окислительно!восстановительных реакций — их способ! ность протекать при пространственном разделении окислителя и восстановите! ля. В этом случае перенос электронов от восстановителя Red1 к окислителю Ox2 осуществляется с помощью пары электродов и проводников во внешней цепи (рис. 9.1). Непосредственный контакт окислителя и восстановителя устраняют, помещая их в отдельные сосуды. Если соединить электроды внешним проводни! ком, а растворы солевым мостиком, то электроны, полученные электродом 1 от восстановителя, перейдут по внешнему проводнику к электроду 2 и будут отда!

ны им окислителю. В результате при замыкании цепи протекает та же реакция

Red1 + Ox2 R Ox1 + Red2

что и при непосредственном контакте Red1 и Ox2.

Механизм возникновения электрического тока на разных участках электричес! кой цепи различен. В металлических проводниках ток обусловлен переносом электронов, в растворе — ионов, а на поверхности электродов цепь замыкается за счет перехода от ионной проводимости раствора к электронной в результате электрохимической реакции.

Ток, возникающий в результате окисления Red1 → Ox1 на аноде, называют анодным (Iа), ток восстановления Ox2 → Red2 на катоде — катодным (Iк). Эти токи соответствуют переносу электронов в противоположных направлениях, и обычно катодный ток считают положительным, анодный — отрицательным. И ка! тодный, и анодный ток обусловлены процессом электролиза (электрохимически! ми реакциями), поэтому их называют фарадеевскими токами (IF).

Очень полезно изобразить электрохимическую ячейку в виде электрическо го эквивалента, т.е. схемы, в которой абстрактно представлены происходящие в ней реальные процессы. Схема электрического эквивалента двухэлектродной ячейки приведена на рис. 9.2. На электродах 1, 2 (см. рис. 9.1) в результате про! цессов, происходящих на поверхности (адсорбция и десорбция) и у поверхности

Рис. 9.1. Электрохимическая ячейка

Рис. 9.2. Электрический эквивалент двухэлектродной ячейки

(диссоциация, протонирование и другие химические реакции) электрода, а так! же в результате электрохимической реакции (гетерогенная реакция переноса элек! тронов или ионов через границу раздела фаз) возникают поляризационные сопро! тивления R1 и R2. Каждый электрод, кроме того, в результате образования на нем двойного электрического слоя является конденсатором. Емкости этих конденса! торов С1 и С2 определяются соотношением

C = A/d,

где А — площадь поверхности электрода; d — расстояние (~10−8 см) между «об! кладками» конденсатора.

Раствор, разделяющий электроды, имеет сопротивление Rр. И, наконец, элек! троды и находящийся между ними раствор образуют конденсатор емкостью Ср, называемой межэлектродной емкостью.

9.2.2. Ячейки без жидкостного соединения и с жидкостным

## соединением. Диффузионный потенциал

Электроды можно поместить в один раствор (ячейка без жидкостного соеди нения) или в разные растворы, контактирующие либо через пористую диафраг!

му, либо через солевой мостик (ячейка с жидкостным соединением; см. рис. 9.1). Ячейки без жидкостного соединения применяют при измерении средних ко! эффициентов активности электролитов, стандартных потенциалов, но в практи!

ческой аналитической работе удобнее ячейки с жидкостным соединением.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

В ячейке с жидкостным соединением в местах контакта растворов, различаю! щихся по составу или концентрациям (или по обоим параметрам), возникает диффузионный потенциал, или потенциал жидкостного соединения Ej. Как только жидкостная граница образовалась, начинается диффузия ионов из более концентрированного раствора в более разбавленный. При фиксированной раз! ности концентраций скорость диффузии зависит только от подвижностей ионов (рис. 9.3). В результате пространственного разделения зарядов и возникает диф! фузионный потенциал. К сожалению, его трудно предсказать или оценить; в за! висимости от солевого состава раствора диффузионный потенциал может коле! баться от нескольких милливольт до нескольких десятков милливольт. Это вно! сит заметную погрешность в результаты измерения равновесного потенциала

Рис. 9.3. Схема возникновения диффузионного по! тенциала Ej на жидкостной границе 1 М HCl — 0,1 М HCl (подвижность ионов Н+ почти в 5 раз выше подвижности ионов Cl−, поэтому со стороны более концентрированного раствора граница заря!

жается отрицательно, а со стороны более разбав! ленного — положительно)

электрода. Диффузионный потенциал можно свести к небольшому (порядка не! скольких милливольт) и воспроизводимому значению, если солевой мостик элек! трода сравнения заполнить насыщенным раствором соли, образованной ионами с одинаковыми подвижностями (KCl, NH4NO3). В таком случае имеют ячейку с элиминированным диффузионным потенциалом, и им действительно можно пре! небречь во всех измерениях кроме прямых потенциометрических.

## 9.2.3. Индикаторный электрод и электрод сравнения

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

Один из электродов электрохимической ячейки должен обратимо реагировать на изменение состава анализируемого раствора, чтобы по наличию (или отсут! ствию) аналитического сигнала и его интенсивности можно было судить о том, присутствует ли интересующий нас компонент в растворе и в каком количестве. Этот электрод, являющийся как бы зондом, называют индикаторным. Индика! торные электроды не должны реагировать с компонентами раствора, поэтому для их изготовления применяют химически инертные токопроводящие материалы: благородные металлы (золото, платина, ртуть), углеродные материалы (графит, стеклоуглерод). В зависимости от природы измеряемого параметра индикаторные электроды различаются по материалу, из которого они изготовлены, размеру и форме. Все эти важные параметры обсуждаются при рассмотрении конкретных ме!

тодов анализа.

О роли второго электрода, называемого электродом сравнения, образно ска! зал Л.Мейтис: «Все, что от него требуется, — это не привлекать к себе внимания. С его стороны не должно быть никаких неожиданностей, отвлекающих исследо! вателя от того, что происходит на индикаторном электроде». Для выполнения этого, казалось бы, несложного условия необходимо, чтобы потенциал электро! да сравнения был известен, постоянен и не зависел от состава анализируемого раствора. Иногда даже не обязательно знать его значение, лишь бы оно воспроиз! водилось от опыта к опыту, не изменялось при протекании через ячейку неболь! ших токов, т.е. электрод не должен поляризоваться. Другие важные требования — низкое электрическое сопротивление, отсутствие влияния на состав анализируе! мого раствора, простота конструкции, низкий диффузионный потенциал.

Первичным электродом сравнения в электрохимии является стандартный водородный электрод (СВЭ), но для аналитических целей он неудобен из!за не! обходимости получения очень чистого водорода и ряда других причин. Поэтому используют хлоридсеребряный и каломельный электроды.

Рис. 9.4. Электроды сравнения хлоридсеребряный (a) и каломельный (б) c двойным солевым мостиком:

1 — асбестовое волокно, обеспечивающее контакт с анализируе! мым раствором; 2 — внешний насыщенный раствор KCl; 3 — крошечное отверстие для контакта; 4 — внутренний насыщенный раствор KCl, AgCl(тв.); 5 — серебряная проволока; 6 — паста из смеси Hg2Cl2, Hg и насыщенного раствора KCl; 7 — платиновая проволока; 8 — отверстие для ввода раствора KCl

Хлоридсеребряный электрод (рис. 9.4, а) состоит из серебряной проволочки, электролитически покрытой слоем хлорида серебра(I) и погруженной в 3 М ра! створ KCl, насыщенный AgCl. Для полуреакции

AgCl(тв.) + e− R Ag + Cl−

согласно уравнению Нернста

E EA∞gCl Ag,Cl0,059lgaCl

потенциал хлоридсеребряного электрода зависит от активности ионов Cl (a − ).

В насыщенном растворе KCl при температуре 25 °С потенциал хлоридсереб! ряного электрода равен (0,222 ± 0,002) В (относительно СВЭ).

В основе работы каломельного электрода (рис. 9.4, б) лежит полуреакция

Нg2Cl2(тв.) + 2e− R 2Hg + 2Cl−

поэтому его потенциал также зависит от активности ионов Cl в растворе. Серий! но выпускают более удобный для работы насыщенный каломельный электрод (НКЭ), поскольку в этом случае (насыщенный раствор KCl) легко обеспечить постоянство активности ионов Cl− и, следовательно, постоянство потенциала НКЭ. При температуре 25 °С потенциал НКЭ равен (0,247 ± 0,001) В (относитель!

но СВЭ).

Современные конструкции электродов сравнения имеют два раствора KCl. Второй (внешний) служит не только солевым мостиком, но и устраняет загряз! нение внутреннего раствора, исключая его контакт с анализируемым раствором. Такие электроды называют электродами с двойным солевым мостиком.

## 9.2.4. Гальванический элемент и электролитическая ячейка

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

В электрохимической ячейке, описанной в подразд. 9.2.1, ток возникает в ре! зультате самопроизвольной химической реакции. Такие ячейки называют галь ваническими элементами. Если ячейка работает в режиме гальванического эле! мента, то измерительное устройство во внешней цепи служит лишь для того, что! бы пропускать или не пропускать электроны во внешнюю цепь. Однако если во внешнюю цепь ввести источник постоянного напряжения, то эта ячейка станет потребителем внешней энергии и будет работать в режиме электролитической ячейки. В этом случае, регулируя внешнее наложенное напряжение, можно не только изменять направление реакции, но и контролировать глубину ее протека! ния. Многие электрохимические ячейки в зависимости от условий могут рабо! тать в любом из этих режимов.

## 9.2.5. Равновесные электрохимические системы

В результате электрохимической реакции возникает фарадеевский ток. При равновесии электрохимическая реакция протекает в обоих направлениях с оди! наковыми скоростями, определяемыми плотностью тока обмена i0 (А · см2):

i0 iк	iа ,

где iа, iк — плотность тока на аноде и катоде соответственно, А · см2.

В этих условиях ток во внешней цепи не протекает и систему называют рав новесной. Индикаторный электрод в условиях равновесия приобретает потенци! ал, называемый равновесным Ер. В этом случае можно оценить обратимость си! стемы с позиций термодинамики. Обратимые равновесные электрохимические системы должны подчиняться уравнению Нернста. Для полуреакции

aA + bB + ne− R cC + dD

в соответствии с уравнением Нернста

°0,059n lga aa aCAca DBdb

E E

(аА, аВ, аС, аD — активности соответствующих компонентов системы) можно за! писать, что зависимость потенциала Е от активности аС компонента С (при по! стоянных активностях компонентов А, В, D) выражается уравнением

dE	c

0,059 , dlgaC	n

а зависимость потенциала от активности аА компонента А (при aB, aC, aD = const) описывается уравнением

dE	a

0,059 . dlgaA	n

Если подобные уравнения выполняются для всех участников полуреакции, то окислительно!восстановительную систему называют обратимой, или нернстов ской.

Приведем примеры обратимых систем:

| Ag+ + e−  Ag | Fe3+ + e−  Fe2+ |
| --- | --- |
| Ce4+ + e−  Ce3+ Cd2+ + 2e−  Cd | Fe(CN)36− + e−  Fe(CN)64− Br2 + 2e−  2Br− |

Рис. 9.5. Зависимость потенциала платино! вого электрода от концентрации брома в растворе с постоянной концентрацией бро! мид!ионов

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Следует, однако, иметь в виду, что зависимость потенциала от активности яв! ляется н е р н с т о в с ко й лишь в некотором ограниченном интервале. Типичная зависимость потенциала от активности одного из компонентов обратимой окис! лительно!восстановительной системы приведена на рис. 9.5. Для каждой систе! мы существует предельное значение активности (концентрации), ниже которого система не подчиняется уравнению Нернста. В зависимости от природы окисли! тельно!восстановительной системы это предельное значение изменяется в интер! вале 10−6—10−5 моль/л.

Известен ряд окислительно!восстановительных систем, не подчиняющихся уравнению Нернста ни при каких, даже максимально высоких концентрациях.

Такие системы называют необратимыми; к ним относятся, например, системы

MnO45e8HMn24H O2

Cr O2	276e14H2Cr37H O2

Как правило, в них участвует большое число электронов, постадийный пере!

нос которых сопровождается перестройкой структуры.

## 9.2.6. Неравновесные электрохимические системы

Система выходит из состояния равновесия, как только во внешней цепи на! чинает протекать ток. В этих условиях в силу причин, рассматриваемых далее, потенциал электрода отклоняется от равновесного значения Ер, приобретаемого электродом в отсутствие тока.

В качестве примера рассмотрим гальванический элемент

Cd Cd2(0,01M) Cu2(0,01M)Cu

с кадмиевым анодом, погруженным в раствор CdSO4, и медным катодом, погру! женным в раствор CuSO4. Одинарной чертой обозначена граница раздела фаз электрод—раствор, двойной чертой — солевой мостик. При равновесии (I = 0) согласно уравнению Нернста ECd = −0,462 В, ECu = 0,278 В и электродвижущая сила (ЭДС) гальванического элемента (Eг.э) равна

Eг.э = Ек − Еа = 0,278 − (−0,462) = 0,740 В,

где Ек, Еа — потенциал соответственно катода (медного) и анода (кадмиевого), В.

Допустим, что при замыкании цепи протекает ток силой I = 0,10 А, а ячейка имеет сопротивление R = 5,0 Ом. Для прохождения тока необходимо преодолеть

,

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

,

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

сопротивление ионов, двигающихся к аноду или катоду. Эта движущая сила IR, называемая омическим падением напряжения, вызывает уменьшение ЭДС Ег.э рассчитанной по уравнению Нернста (I = 0), и поэтому при I ≠ 0 получим

Ег.э = 0,278 − (−0,462) − (0,1 · 5,0) = 0,240 В,

т.е. измеренный потенциал значительно ниже действительного. Из уравнения

Eг.э = Ек − Еа − IR

следует, что при постоянных значениях Ек и Еа зависимость между силой тока и потенциалом должна быть линейной. В реальных условиях это выполняется лишь при очень малых значениях силы тока. Нарушение этой зависимости при прохож! дении заметных токов вызывает изменение потенциала одного или обоих элект!

родов, т.е. их поляризацию.

На рис. 9.6 приведены зависимости ток—потенциал (поляризационные кри! вые) для идеально поляризуемого (при изменении потенциала в широком интер! вале не протекают фарадеевские процессы) и идеально неполяризуемого (потен! циал не зависит от протекающего через ячейку тока) электродов. Электроды, по поведению близкие к идеально неполяризуемым, пригодны в качестве электро!

дов сравнения (хлоридсеребряный, каломельный).

На рис. 9.7 приведена поляризационная кривая для реальной ячейки с неко! торым сопротивлением R. Электроды идеально неполяризуемы на участке АВ кривой. За пределами указанного участка наблюдается поляризация (одного или обоих электродов), что и вызывает отклонение от линейной зависимости. Заме! тим, что участок кривой ниже горизонтальной оси относится к условиям, когда электрохимическая ячейка работает в режиме гальванического элемента, выше — в режиме электролитической ячейки. Из!за поляризации уменьшается ЭДС галь! ванического элемента Ег.э, а ЭДС Еэ.я, необходимую для работы электролитиче!

ской ячейки, требуется увеличить.

Существует несколько факторов, обусловливающих возникновение поляриза! ции. На рис. 9.8 схематически показаны участки ячейки, где поляризация может возникать, — это собственно электрод, поверхностный слой и объем раствора.

Рис. 9.6. Поляризационные кривые для идеально поляризуемого (а) и идеально непо! ляризуемого (б) электродов

ке АB

ηt = Е − ЕI = 0.

Рис. 9.8. Возникновение поляризации Рис. 9.9. Поляризационная кривая для обратимой электрохимической системы в условиях максималь! ного проявления концентрационной поляризации

Поляризационная кривая для этих условий (единственным источником массопереноса яв! ляется диффузия) приведена на рис. 9.9. Верх! няя пунктирная линия изображает зависимость I = f (Е) для раствора, содержащего только окисленную форму окислительно!восстанови! тельной пары, нижняя пунктирная линия — аналогичную зависимость для раствора, содер!

жащего только восстановленную форму. Сплош!

ной линией показана зависимость I = f (Е) для раствора, содержащего и окислен! ную и восстановленную формы. Далее мы увидим, как поляризационные кривые используют в электрохимических методах.

Рассмотрим подробнее линейный участок кривой. Он несет очень важную информацию об окислительно!восстановительной системе. На кривой легко за! фиксировать точку, отвечающую равенству скоростей полуреакций окисления и восстановления Iа Iк , следовательно равновесный потенциал легко измерить.

Перенапряжение мало, и достаточно лишь небольшого изменения потенциала ин! дикаторного электрода по сравнению с потенциалом Ер, чтобы во внешней цепи протекал заметный ток, т.е. чтобы скорость электрохимического процесса восста! новления окислителя или окисления восстановителя была достаточно высока. На! конец, видим, что ток обмена Iо Iа Iк большой. Эти отличительные призна! ки характерны для обратимых окислительно!восстановительных систем.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

Сила тока обмена Iо, характеризующая обратимость окислительно!восстано! вительной системы, зависит от константы скорости гетерогенной реакции пере! носа электронов. Последняя велика для обратимых (Cd2+ + 2e−  Cd) и мала для необратимых (Ni2+ + 2e− → Ni) систем. Значения констант скоростей реакций, по! зволяющие отнести систему к обратимым или необратимым, зависят от способа регистрации поляризационных кривых, поэтому одна и та же система в зависи! мости от условий может быть обратимой или необратимой.

Таким образом, электрохимический процесс, включающий стадию диффузии окисленной формы из раствора к поверхности электрода (со скоростью rОх), ста! дию восстановления окисленной формы на поверхности электрода (со скоростью rt) и стадию диффузии восстановленной формы от поверхности электрода в раст! вор (со скоростью rRed):

OxrOx	Oxs	rt	Reds rRed	Red0

0

(индексами 0, s обозначено состояние окисленной и восстановленной форм в ра! створе и на поверхности электрода соответственно), называют обратимым, если

rOx ≈ rRed << rt,

и необратимым, если

rt << rOx или rt << rRed.

| Измеряемый параметр | Условия измерения | Метод |
| --- | --- | --- |
| Потенциал Е, В | I = 0 | Потенциометрия |
| Сила тока I, мкА | I = f(E) | Вольтамперометрия |
| Количество электричества Q, Кл | I = const или E = const | Кулонометрия |
| Удельная электропроводность κ, См·см−1 | I~ (1000 Гц) | Кондуктометрия |
| Масса m, г | I = const или E = const | Электрогравиметрия |

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

Рис. 9.10. Поляризационная кривая для необратимой электрохимической системы

Поляризационная кривая для необратимой электрохимической системы при! ведена на рис. 9.10. От кривой, изображенной на рис. 9.9, ее отличают, во!пер! вых, ничтожно малый ток обмена, во!вторых, невозможность зафиксировать зна! чение Ер и, в!третьих, необходимость дополнительной энергии, чтобы анодный или катодный процесс протекал с заметной скоростью, поскольку перенапряже!

ние велико.

Далее будет показано, что такие системы нельзя использовать в методах, ос! нованных на измерении равновесного потенциала. Эти системы неудобны и для методов, основанных на измерении силы тока.

## 9.2.7. Классификация электрохимических методов

Существует много способов классификации электрохимических методов — от очень простых до очень сложных, включающих рассмотрение деталей элект! родных процессов. В табл. 9.1 дана классификация электрохимических методов анализа по природе измеряемого параметра электрохимической ячейки.

Та б л и ц а 9.1

Классификация электрохимических методов анализа по измеряемому параметру электрохимической ячейки

9.3. Потенциометрия

## 9.3.1. Ионселективные электроды

Потенциометрия основана на изучении зависимости равновесного потенци! ала ионселективного (мембранного) или металлического индикаторного электро!

да от активности (концентрации) определяемых ионов.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Для измерений необходим гальванический элемент из подходящего индика! торного электрода и электрода сравнения и прибор для измерения потенциала в условиях, близких к термодинамическим, т.е. без отвода заметного тока от галь! ванического элемента при замыкании цепи.

Согласно определению IUPAC: ионселективные электроды — это сенсоры (чувствительные элементы, датчики), потенциалы которых линейно зависят от десятичного логарифма активности определяемых ионов в растворе.

Важнейшей частью большинства ионселективных электродов является полу проницаемая мембрана — тонкая пленка, отделяющая внутреннюю часть элек! трода (внутренний раствор) от анализируемого раствора, проницаемая только для ионов одного знака заряда (либо катионов, либо анионов). Возникновение по! тенциала мембранного электрода обусловлено ионообменными процессами на границе раздела электрод—раствор, поэтому мембранные электроды в отличие от металлических обладают ионной проводимостью.

Способность мембраны быть проницаемой только для ионов определенного знака заряда обусловлена наличием ионогенных групп. Если мембрана контак! тирует с двумя растворами определяемого иона А+ с активностями а1 (внешний или анализируемый раствор) и а2 (внутренний раствор), на обеих сторонах мемб!

раны происходит обмен ионами. Схематически это демонстрирует рис. 9.11.

Из!за различия активностей ионов А+ в растворе и мембране на обеих сторо! нах мембраны возникают граничные потенциалы Е1 и Е2. Разность (Е1 − Е2), зависящую от градиента активностей ионов А+, называют мембранным потен циалом Ем:

Ем = Е1 − Е2 = 0,059 lg a1 .

a2

Активность ионов А+ во внутреннем растворе постоянна, поэтому

Eм = k + 0,059 lga1.

Рис. 9.11. Возникновение мембранного потенциала

Константа k зависит от природы мембраны. Из последнего уравнения выте! кает очень важное следствие — мембранный потенциал линейно зависит от ло! гарифма активности ионов А+ в анализируемом растворе. Любая мембрана, к со! жалению, проницаема не только для определяемых ионов, но в той или иной мере и для посторонних ионов того же знака заряда, находящихся в растворе. Поэто! му необходимо учитывать влияние посторонних ионов на мембранный потенци! ал. Если в анализируемом растворе кроме ионов А+ присутствуют, например, ионы В+, то они могут проникать в фазу мембраны в результате реакции обмена:

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ABBA

(мембрана) (раствор)	(мембрана)	(раствор)

Константа равновесия этой реакции — константа обмена КА/В зависит от природы и мембраны, и ионов. Подвижности ионов А (uА) и В (uВ) в фазе мемб! раны различны, поэтому возникает диффузионный потенциал, также вносящий определенный вклад в потенциал Ем.

Потенциал мембранного электрода в растворе, содержащем кроме определя! емых ионов А посторонние ионы В, С и некоторые другие, описывается уравне нием Никольского:

Eм const 0,059lgaA k aА,В Bz zA B k aА,С Cz zA C ,	(9.1) zA

где zА — целое число, по знаку и значению равное заряду иона А (зарядовое чис! ло); zВ, zС — зарядовые числа ионов В, С; aА, aВ, aС — активности ионов А, В, С;

kА,В KА В uB uА — потенциометрический коэффициент селективности, завися! щий от природы мембраны (КА/В) и природы ионов А и В (uA, uВ); он характери! зует способность мембраны отличать определяемый ион А от иона В и других по!

сторонних ионов; kA,C  KA/CuC/uA.

Основные характеристики ионселективных электродов — электродная функ!

ция, селективность и время отклика.

Электрод отвечает нернстовской электродной функции в интервале, где на! блюдается линейная зависимость потенциала от раА (−lgaА) с угловым коэффи! циентом 59,16/zА мВ (температура 25 °С). Протяженность этого интервала зави! сит от природы мембраны. При низких (∼ 10−6 моль/л) концентрациях электрод не отвечает нернстовской электродной функции (рис. 9.12) и его потенциал пе!

Рис. 9.12. Электродная функция E = f(paА) ионселективного электрода

рестает зависеть от pA. Точка перегиба на графике, которую находят как точку пересечения линейных участков, характеризует минимальную определяемую кон!

центрацию.

Селективность электрода определяется потенциометрическим коэффициен! том селективности. Электрод селективен относительно ионов А, если kА,В < 1. Чем меньше коэффициент kА,В, тем выше селективность электрода.

Существует несколько способов оценки коэффициента kА,В. Чаще других ис! пользуют метод смешанных растворов, основанный на измерении потенциала электрода в растворах с постоянной активностью мешающих ионов В и перемен! ной активностью определяемых ионов А. По точке пересечения линейных учас! тков полученной зависимости (рис. 9.13, а) находят значение аА и рассчитывают

kА,В a aА	ВzА Вz .

Иногда используют метод отдельных растворов, или метод биионных по тенциалов (рис. 9.13, б), основанный на измерении потенциала электрода в раст! ворах, содержащих только ионы А и только ионы В (кривые 1, 2 соответствен! но). По экспериментальным данным потенциометрический коэффициент селек! тивности можно найти двумя способами:

- по графику находят активности аА, аВ, при которых электрод приобретает одинаковый потенциал в растворах А и В, и вычисляют

kA,B aA aB;

- находят потенциалы Е1, Е2, приобретаемые электродом в растворах с оди! наковыми активностями ионов А и В, и вычисляют

lgkA,B (E20,059E z1) A 1zzAB lgaA.

Метод отдельных растворов пригоден лишь для тех случаев, когда электрод отвечает нернстовской электродной функции. Он менее надежен, чем метод сме!

Рис. 9.13. Определение потенциометрического коэффициента селективности:

а — метод смешанных растворов (aB = const); б — метод отдельных растворов (1 — аВ  0; 2 — аА  0)

шанных растворов, поскольку не учитывает реальные условия использования электрода.

Время отклика (время установления стационарного потенциала) находят по зависимости потенциала электрода от времени с момента погружения его в анализируемый раствор. В зависимости от природы мембраны оно может состав! лять от нескольких секунд до нескольких минут. Время отклика изменяется при переносе электрода в процессе измерений из более концентрированного раство! ра в более разбавленный, или наоборот. Для большинства электродов за 1 мин потенциал достигает 90 % максимального значения. Чем меньше время отклика, тем лучше, особенно при непрерывных измерениях в потоке или при автомати! зированных измерениях.

## 9.3.2. Классификация ионселективных электродов

Согласно рекомендациям IUPAC различают три группы ионселективных элек! тродов: первичные электроды, электроды с подвижными носителями и сенсиби! лизированные (активированные) электроды (табл. 9.2). В основу классификации положено различие природы электродно!активного вещества, применяемого для изготовления мембраны.

### Первичные ионселективные электроды

К первичным ионселективным электродам относятся электроды с кристалли! ческими мембранами и электроды с жесткой матрицей.

Электроды с кристаллическими мембранами. Если электродно!активными веществами для изготовления мембран служат индивидуальные кристалличе! ские соединения (LaF3, Ag2S) или их гомогенные смеси (Ag2S + AgCl, Ag2S + + CuS), получают электрод с гомогенной кристаллической мембраной. Известны электроды с гетерогенными кристаллическими мембранами. Для их изготовления электродно!активное вещество смешивают с инертной матрицей (силиконовой смолой) или наносят на гидрофобизованный графит.

Электрическая проводимость кристаллических мембран обусловлена способ! ностью ионов решетки с наименьшим радиусом и зарядом перемещаться по ва! кансиям решетки. Для кристаллических мембран характерна высокая селектив! ность, поскольку размер, форма и распределение зарядов вакансий решетки по! зволяют занять это место только определенным ионам. Малая растворимость электродно!активных веществ мембраны (LaF3, Ag2S, Ag2S + CuS) обеспечивает очень низкие пределы обнаружения.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

Превосходное кристаллическое электродно!активное вещество — сульфид серебра(I) Ag2S. Он обладает низкой растворимостью (Ks ∼ 10−51), высокой устой! чивостью к окислителям и восстановителям, низким электрическим сопротивле! нием. Мембрану можно изготовить из прессованного поликристаллического Ag2S или из пластинки монокристалла. Благодаря низкому электрическому сопротив! лению сульфид серебра(I) используют в качестве инертной токопроводящей мат! рицы для электрода, селективного по отношению к ионам Cu2+ (на основе гомо! генной смеси CuS и Ag2S), Pb2+ (на основе смеси Ag2S и PbS).

ФГАОУВО "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"

18

18

Та б л и ц а 9.2

Характеристики некоторых ионселективных электродов

| Определяемый ион | Мембрана | Интервал выполнения электродной функции |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроды с кристаллическими |  | мембранами |  |
| F | LaF3 | 106— 01 1 моль/л | рН 4—8; | kF ,Cl (Br , I , NO , SO   3 24) ~103 |
| Ag | Ag2S | 107— 01 1 моль/л | рН 2—9; | kAg ,Cu 2~10 ;6 kAg ,Pb 2~1011 |
| Cu2 | CuS Ag2S | 108— 01 1 моль/л | рН 0—14; мешают ионы Agи Hg2 |  |
| Br | AgBr Ag2S | 5·106— 01 1 моль/л | рН 2—12; kBr ,Cl ~5 10 ;◊3 kBr ,I~5 10 ;◊ 3 kBr ,CN 102; kBr ,OH ~105 |  |
|  | Электроды с жесткой матрицей ( |  | стеклянные) |  |
| H | Стекло состава SiO2— aC O—BaO—Cs2O—Li2O—La2O3 | рН 0,5—1,0 | kH ,Na 1013 |  |
| Na | Стекло состава Li2O—B2O3—SiO2 | рН 0,5—11,0 | kNa ,K+ + 103 |  |
|  | Электроды с подвижными нос |  | ителями |  |
| Ca2 | Дидодецилфосфат кальция | 105— 01 1 моль/л | рН 5,5—11; kCa2,Mg21,4 10 ;◊2 kCa2,Sr21,7 10◊ 2 |  |
| K | Валиномицин | 105— 01 1 моль/л | рН 2—11; kK , Na+ + 2,6 10 ;◊ 4 kK ,Li+ + 2,3 10◊ 4 |  |
| NO3 | 1,10-Фенантролинат никеля(II) | 105— 01 1 моль/л | рН 2—12; kNO ,NO3 26 10◊ 2; kNO ,Cl3 6 10◊ 3; kNO ,PO3 343 10◊ 4; kNO ,F3 9 10◊ 4 |  |

Рис. 9.14. Фторидселективный электрод:

1 — пластинка из LaF3; 2 — внутренний стандартный раствор NaF + NaCl, насыщенный AgCl; 3 — внутренний электрод срав! нения; 4 — изоляция, 5 — токоотвод

Наиболее совершенным электродом с кристал! лической мембраной является фторидселективный электрод (рис. 9.14) с мембраной из пластинки моно! кристалла LaF3, допированного BaF2 или EuF2 для повышения электропроводности за счет увеличения числа вакансий (дефектов решетки). Благодаря очень низкой растворимости фторида лантана электрод отвечает нернстовской элект! родной функции даже при активностях порядка 10−6—10−5 моль/л. Селективность электрода к ионам F − в 1 000 раз выше, чем к ионам Cl−, Br−, I−, NO3−, SO42−, но всего в 10 раз выше, чем к ионам OH−. Поэтому нернстовская электродная функ! ция выполняется в интервале рН 4—7, оптимальный интервал рН 5,0—5,5. В бо! лее кислотной среде нернстовская электродная функция не выполняется из!за снижения активности ионов F − в результате реакции F − + H+  HF. В более ще! лочной среде на поверхности мембраны образуется слой La(OH)3 с растворимо! стью, близкой к растворимости LaF3. Поэтому в щелочной среде электрод реа!

гирует на ионы OH−, и нернстовская электродная функция не выполняется.

Электроды с кристаллическими мембранами можно изготовить без внутрен! него раствора. Например, если при изготовлении хлоридселективного электрода на мембрану из гомогенной смеси AgCl—Ag2S последовательно нанести спрес! сованные слои (AgCl + Ag2S + Ag) и (Ag2S + Ag), то можно перейти от ионной проводимости мембраны к электронной проводимости металлического серебра и осуществить прямой контакт металлического проводника и мембраны. Такие электроды называют твердотельными (или электродами с твердым контак том); часто для работы они удобнее, чем электроды с внутренним раствором.

Электроды с жесткой матрицей. Это — стеклянные электроды. При изго! товлении стеклянных мембран состав стекла можно подобрать так, чтобы мемб! рана проявляла повышенную селективность к определенным ионам и позволяла определять их в присутствии других ионов. Стеклянный электрод для измерения рН (рис. 9.15) был первым ионселективным электродом. В зависимости от назна! чения электрод может иметь разную форму и размер от крошечных стерженьков (для введения в полость зуба или даже в отдельную клетку) до шарика диаметром 10—15 мм (для лабораторных аналитических работ). В любом случае его главной частью является тонкая рН!чувствительная мембрана. Обычно ее делают из стек! ла, содержащего 22 % оксида натрия, 6 % оксида кальция и 72 % оксида кремния. Внутри шарика находится внутренний электрод сравнения Ag/AgCl и 0,1 М раствор HCl, насыщенный AgCl.

Поверхность стеклянной мембраны содержит фиксированные группировки

—SiO−Na+. Чувствительной к ионам водорода мембрана становится только после

| Состав буферного раствора | pH |
| --- | --- |
| Гидротартрат калия (насыщенный раствор) | 3,557 |
| Гидротартрат калия (0,05 М) | 3,776 |
| Гидрофталат калия (0,05 М) | 4,004 |
| KH2PO4 + NaH2PO4 (0,025 М) | 6,863 |
| KH2PO4 (0,008695 М) + NaH2PO4 (0,0343 М) | 7,415 |
| Na2B4O7 (0,01 М) | 9,183 |
| NaHCO3 + Na2CO3 (0,025 М) | 10,014 |

+

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

+

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

Рис. 9.15. Стеклянный электрод для измерения рН:

1 — стеклянная рН!чувствительная мембрана; 2 — 0,1 М раствор HCl, насыщенный AgCl; 3 — серебряная проволочка; 4 — стеклянная труб! ка; 5 — изоляция; 6 — токоотвод

длительного выдерживания ее в разбавленном водном ра! створе HCl. Это обусловлено тем, что на внешней сторо! не мембраны образуется тонкий (~ 10−4 мм) слой гидра! тированного геля —SiO−H+ (на внутренней стороне он уже есть!) за счет того, что протоны вытесняют ионы Na+ из пустот слоя сухого стекла (—SiO−Na+). При движении в глубь мембраны число пустот, занятых ионами Н+, умень! шается и увеличивается число пустот, занятых ионами Na (в слое сухого стекла все пустоты заняты ионами Na+). Специальными опытами с изотопами доказано, что ионы Н+ через слой сухого стекла (~ 10−1 мм) не проходят. Элек!

тропроводность стеклянной мембраны обусловлена тем, что ионы Na+ способны перемещаться внутри пустот в слое сухого стекла на расстояние, равное несколь! ким ионным радиусам, и передавать полученную энергию соседним ионам Na+, что и создает ионную проводимость.

Потенциал стеклянного электрода описывается (25 °С) уравнением

E = k + 0,059lgaH+,	(9.2) т.е. электрод обладает водородной функцией. Константа k складывается из по! тенциалов внешнего и внутреннего электродов сравнения и потенциала асиммет!

рии.

Потенциал асимметрии — небольшой, отличный от нуля потенциал, регис! трируемый стеклянным электродом, даже если он помещен в раствор, идентич! ный внутреннему. Причиной его возникновения является неоднородность внеш! ней и внутренней поверхностей мембраны, возникающая за счет растяжения, сжатия, улетучивания некоторых компонентов стекла с внешней поверхности уже

Та б л и ц а 9.3

Буферные растворы, рекомендуемые IUPAC

для градуирования стеклянного рН#электрода (температура 25 °С)

Рис. 9.16. Погрешности измерения рН стеклян! ным электродом в зависимости от состава стек!

ла, из которого изготовлены мембраны:

1 — Бекман Е; 2 — Бекман GP; 3 — Корнинг 015

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

при изготовлении электрода. Внешняя поверхность мембраны продолжает изме! няться в процессе эксплуатации электрода: она дегидратируется, если электрод хранят на воздухе, подвергается механическому и химическому воздействию, за! грязняется компонентами раствора. Потенциал асимметрии медленно изменяется во времени и может составлять порядка 1 единицы рН, поэтому правильные ре! зультаты получают только при регулярной настройке шкалы прибора по стандарт! ным буферным растворам с известным рН. Иногда для этого достаточно одного буферного раствора, но для точных измерений надежнее использовать два. Для рекомендуемых IUPAC буферных растворов (табл. 9.3) характерна внутренняя со! гласованность: если шкалу прибора настроили с помощью электрода, помещен! ного в буферный раствор с рН 3,557, то в растворе тетрабората натрия «работо!

способный» электрод должен показать рН 9,183.

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Стеклянный электрод пригоден для измерения в ограни! ченном интервале рН, зависящем от состава стекла (рис. 9.16). Предполагают, что неправильные результаты в силь! нокислых растворах обусловлены разрушением стекла. Знак погрешности измерения рН в щелочных растворах указы! вает на то, что электрод реагирует не только на ионы H+, но и на ионы щелочных металлов. Возникающая за счет этого погрешность зависит от состава стекла (KН/М) и природы катиона (uМ+), что следует из уравнения

const 0,059lgaH+ KH M uuMHaM .	(9.3) E

Для хороших электродов kН,М ∼ 10−12 и влияние ионов щелочных металлов проявляется лишь в сильнощелочной среде (при рН 11—12 в 1 М растворе NaCl погрешность составляет −0,2 единиц рН).

Рис. 9.17. Комбинированный электрод для измерения рН:

1 — стеклянная мембрана; 2 — внутренний электрод Ag/AgCl; 3 — элек! трод сравнения; 4 — отверстие для контакта электрода сравнения

с анализируемым раствором

Из уравнения (9.3) следует, что, изменяя состав стекла, можно изготовить мем! браны, обладающие пониженной селективностью к ионам Н+ и высокой селек! тивностью к ионам М+. Имеются электроды серийного изготовления для опре! деления ионов Na+, K+ , NH4+.

В настоящее время выпускают комбинированные электроды для измерения рН. Это — датчик, в корпус которого вмонтированы и рН!чувствительный стек! лянный электрод, и внешний хлоридсеребряный электрод сравнения с двойным солевым мостиком. Каждый из них снабжен токоотводом. Контакт электрода сравнения с анализируемым раствором осуществляется через пористую керами! ку (рис. 9.17). Комбинированные электроды пригодны для измерения рН раство! ров малых объемов, их часто используют вместо традиционной пары электродов.

### Ионселективные электроды на основе мембран с подвижными носителями

Ионселективные электроды с подвижными носителями имеют жидкие мемб! раны — слой несмешивающегося с водой жидкого ионообменника или нейтраль! ного переносчика в органическом растворителе, удерживаемый на пористом по! лимере (рис. 9.18). На характеристики таких электродов влияет природа не толь! ко электродно!активного вещества, но и органического растворителя. Так, если электродно!активное вещество — кальциевую соль эфира фосфорной кислоты [(RO2)2POО]2Ca растворить в диоктилфенилфосфонате, то электрод пригоден для определения ионов Сa2+ в присутствии 100!кратных количеств ионов Mg2+. Если же растворителем является деканол!1, электрод не различает ионы Ca2+ и Mg2+, но с его помощью можно определять постоянную жесткость воды.

Современные конструкции таких электродов выполняют на основе пластифи! цированных мембран. Для их изготовления электродно!активное вещество сме! шивают в определенных пропорциях с летучим органическим растворителем, по! лимерным связующим, например поливинилхлоридом, и пластификатором. Пос! ле испарения растворителя из полученной пленки вырезают диск нужного диа!

метра и приклеивают к тефлоновому корпусу.

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

Электроды с хорошими характеристиками можно сделать, используя в каче! стве электродно!активных веществ ионные ассоциаты определяемых ионов с большими органическими катионами или анионами. Высокоселективные мемб! раны можно изготовить на основе таких макроциклических соединений, как кра! ун!эфиры, каликс[n]арены и их ациклические аналоги, образующих с определя! мыми ионами комплексы «гость—хозяин». Основной их особенностью являют! ся многоцентровые взаимодействия без образования ковалентных связей. Ком! плекс образуется за счет водородных связей, ион!ионных и ион!дипольных вза! имодействий. Селективность мембраны определяется электронным и стерическим соответствием переносчика — «хозяина» и определяемого иона — «гостя».

Одним из лучших электродов этого типа является К!селективный электрод с мембраной на основе нейтрального переносчика валиномицина:

### электроды

| Субстрат | Фермент | Электрохимически активная частица | Индикаторный электрод |
| --- | --- | --- | --- |
| Пенициллин | Пенициллиназа | H+ | Стеклянный рН-чувствительный |
| Мочевина | Уреаза | NH4+ | Стеклянный NH4+-чувствительный |
|  |  | NH3 | NH3-газовый |
| Муравьиная кислота | Алкогольоксидаза | CO2 | CO2-газовый |
| Глюкоза | Глюкозoоксидаза | H+ | Стеклянный рН-чувствительный |
| Фосфат-ионы | Щелочная фосфатаза | O2 | Платиновый |

Та б л и ц а 9.4 Применение газочувствительных электродов

| Определяемый газ | Индикаторный электрод | pН исследуемого раствора | Состав внутреннего раствора | Предел обнаружения, моль/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 | Стеклянный рН-чувствительный | < 4 | 10−2 M NaHCO3 + 10−2 М NaCl | 10−5 |
| NH3 | То же | > 12 | 10−2 M NH4Cl + 10−1 М KNO3 | 10−6 |
| SO2 | » | < 0,7 | 10−3 M NaHSO3, рН 5 | 5·10−6 |
| HF | Фторидселективный | < 2 | 1 М H+ | 10−8 |
| H2S | Сульфидселективный | < 5 | Цитратный буферный раствор, рН 5 | 10−7 |

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

дана на рис. 9.20; в табл. 9.4 приведены примеры использования газочувствитель! ных электродов.

Ферментные электроды — это датчики, в которых ионселективный электрод покрыт пленкой, содержащей фермент, способный вызвать реакцию органичес! кого или неорганического вещества (субстрата) с образованием ионов или моле! кул, на которые реагирует электрод. В основе работы электрода лежит фермен! тативная реакция:

Определяемое вещество (субстрат) Фермент Ион (молекула)

В результате такой реакции образуются ионы или молекулы, обусловливающие отклик электрода. Поэтому за изменением концентрации можно проследить с по!

Та б л и ц а 9.5

Применение ферментных электродов

мощью ионселективного электрода. Селективность ферментных электродов очень высока, поскольку каждый фермент катализирует только определенную реакцию. На рис. 9.21 дана схема ферментного электрода для определения мочевины по ферментативной реакции

2H O2	HCO(NH )2	2 УреазаpH 7	2NH4HCO3

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

В табл. 9.5 приведены примеры использования ферментных электродов.

### Металлические электроды

Различают активные и инертные металлические электроды. Активные метал лические электроды изготовляют из металлов (Аg, Рb, Сu, Cd), образующих вос! становленную форму обратимой окислительно!восстановительной системы. По! тенциал таких электродов является функцией активности собственных ионов в растворе, например для серебряного индикаторного электрода (Ag+ + e−  Аg) имеем

E	E		0,059lgaAg.

Такие электроды называют электродами первого рода.

В присутствии анионов, образующих с ионами Ag+ малорастворимое соедине! ние (AgCl, AgBr и др.), потенциал серебряного электрода зависит от активности анионов. Например, в растворе, содержащем ионы Cl−, потенциал серебряного электрода зависит от активности ионов Cl−:

E EA∞gCl Ag,Cl0,059lgaCl,

где

EAgCl Ag,Cl∞	EAg∞Ag 0,059lgKs,AgCl.

Этот электрод можно применить для определения ионов Cl−. Такие электро!

ды называют электродами второго рода.

Потенциалы электродов второго рода при достаточно большой площади по! верхности и постоянной концентрации анионов хорошо воспроизводятся, поэто! му их основное назначение — служить электродами сравнения (хлоридсеребря! ный и каломельный электроды сравнения).

Инертные металлические электроды изготовляют из благородных металлов (Рt, Аu). Они служат переносчиками электронов от восстановленной формы к окисленной. Поскольку их потенциалы зависят от соотношения активностей окисленной и восстановленной форм, их используют для индикации конечной точки окислительно!восстановительного титрования.

## 9.3.3. Измерение потенциала ионселективного электрода

Ячейка для измерения потенциала ионселективного электрода схематически изображена на рис. 9.22. Как правило, такие ячейки имеют очень высокое

(∼ 108 Ом) сопротивление. Для измерения потенциала необходим электронный

Рис. 9.22. Схема ячейки для измерения потенциала ионселективного электрода:

1 — ионселективный электрод; 2 — внутренний раствор A (aA = const) + KCl, насыщенный AgCl; 3 — электрод сравнения Ag/AgCl; 4 — серебря!

ная проволока

Рис. 9.23. Схема установки для измерения потенциала с помощью иономера (рН!мет! ра):

1 — электронный усилитель тока; 2 — вольтметр цифровой или со шкалой, калиброванной в милливольтах и единицах рН

вольтметр с входным сопротивлением на несколько порядков выше сопротивле! ния ячейки. В противном случае от ячейки будет отводиться заметный ток и из! меренный потенциал будет значительно отличаться от равновесного. В аналити! ческих лабораториях используют серийно выпускаемые цифровые вольтметры или вольтметры со шкалой, калиброванной в милливольтах и единицах рН. Эти приборы, называемые иономерами (или рНметрами), имеют входное сопротив! ление 1011—1012 Ом (рис. 9.23).

## 9.3.4. Ионометрия

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

Метод прямой потенциометрии, где индикаторным электродом служит ион! селективный электрод, называют ионометрией. Это — удобный, простой и экс! прессный современный метод: продолжительность анализа определяется време! нем подготовки пробы, поскольку на само измерение тратится не более 1—2 мин. От других физико!химических методов ионометрия отличается прежде всего про! стотой методик и дешевизной измерительных приборов. Современные портатив! ные иономеры позволяют определять разнообразные ионы и растворенные газы не только в лаборатории, но и в полевых условиях.

Уравнение для метода прямой потенциометрии, связывающее измеренный потенциал электрода Е и рA, можно получить из выражений

E = Eэ.ср − Eи.э + Еj, Еи.э = k + slgaА,

где Е — измеренный потенциал; Еэ.ср — потенциал электрода сравнения; Еи.э — потенциал ионселективного электрода; Еj — диффузионный потенциал; s — уг!

ловой коэффициент (крутизна) электродной функции, равный 0,059/zА (25 °С).

Решая систему уравнений, получаем

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

pA lgaA E K ,	(9.4) s

где константа К′ включает постоянную k, потенциалы внешнего и внутреннего электродов сравнения и неизвестное значение Ej, поэтому ее нужно либо оценить, либо исключить.

Для этого используют метод калибровки электрода, метод градуировочного графика или метод добавок.

Самый быстрый и простой — метод калибровки электрода. Чтобы оценить константу К′, достаточно измерить потенциал электрода в растворе с известным рА. Недостатки метода: необходимо принимать найденную по уравнению (9.4) ак! тивность равной концентрации (коэффициент активности неизвестен!) и пола!

гать неизменным значение К′ во всех дальнейших измерениях.

При построении градуировочного графика во все стандартные и анализируе! мые растворы вводят одинаковый избыток индифферентного электролита для выравнивания ионной силы и по измеренному потенциалу находят искомую кон! центрацию

Еи.э = k + slgСА.

Более надежен, особенно при анализе растворов сложного состава, метод добавок, основанный на измерении потенциала электрода в анализируемом ра! створе (Е1) и после введения в него известного объема стандартного раствора (Е2).

Поскольку

lgCAA z EA( 1 K ),

0,059

lgC VA	A C Vст	ст A zA (E2 K ),

VA Vст	0,059

то

C Vст	ст 	zA(0,059E2E1) 	VA	1

CA 10 V , VA Vст VA ст 

где СА — молярная концентрация ионов А; αА — мольная доля ионов А; zА — за! ряд иона А; VA, Vст — объем раствора, содержащего ионы А, и объем стандарт! ного раствора соответственно; Сст — молярная концентрация стандартного рас! твора; γА — коэффициент активности ионов А.

## 9.3.5. Потенциометрическое титрование

Зависимость равновесного потенциала индикаторного электрода от состава раствора, описываемую уравнением Нернста, можно использовать для нахожде! ния конечной точки титрования. Для этого измеряют потенциал после добавле! ния каждой порции титранта. Сначала титрант добавляют порциями по 1 мл и находят объем, при котором наблюдается резкое изменение потенциала (скачок титрования), затем проводят второе титрование — точное. Прибавив сразу по! чти весь установленный объем титранта (на 1,0—1,5 мл меньше), далее добавля!

Рис. 9.24. Графический способ нахождения конечной точки титрования:

а — интегральная кривая; б — первая производная; в — вторая производная (Vк.т.т — объем титранта, добавленного для достижения конечной точки тит! рования)

М раствором AgNO

3

(рис. 9.25). Кривая

н.к.э

0

,059lg[Cl

]

,

E









изм

+

K

′

,

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

М раствором AgNO

3

(рис. 9.25). Кривая

н.к.э

0

,059lg[Cl

]

,

E

-

-

-

-

изм

+

K

′

,

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

ют титрант маленькими порциями (по 0,10 мл из микробюретки или по 2—4 капли из обычной бюретки) до достижения резко! го изменения потенциала и еще некото! рый избыток. Экспериментальные данные обычно представляют в виде таблицы, где для каждого значения объема добавленно! го титранта V указан соответствующий равновесный потенциал Е электрода. Из экспериментальных данных методом чис! ленной интерполяции (вычислив значе! ния ΔE/ΔV или Δ2E/ΔV 2) можно найти объем титранта, затраченного до достиже! ния конечной точки титрования. По полу! ченным данным можно построить кривую титрования в интегральной форме, в виде первой и второй производных (рис. 9.24) и найти конечную точку титрования графически. Во всех этих случаях полагают, что кривая титрования симметрична относительно точки эквивалентности, по! скольку за конечную точку титрования принимают точку, в которой угол накло! на кривой титрования к горизонтальной оси максимален. Если скачок титрова!

ния большой, то погрешность при невыполнении этого допущения невелика.

Существует способ обработки данных титрования (способ Грана) без исполь! зования точки максимального наклона кривой титрования. Экспериментальные данные преобразуют в функции, дающие линейную зависимость от объема тит! ранта. Этот способ позволяет получить более точные результаты для тех случаев, когда скорость изменения р!функции вблизи точки эквивалентности мала и кри! вая титрования выражена плохо.

Пример. Рассмотрим пример использования способа Грана для обработки результа!

тов титрования 2 · 10−4 М раствора NaCl 2 · 10−3 титрования 1 выражена плохо и отыскать точку максимального наклона кривой трудно.

Вблизи точки эквивалентности индикаторный серебряный электрод при титровании ионов Cl− является электродом второго рода:

Eизм EAgCl Ag,Cl°

тогда

lg[Cl−] = −16,9E

где Еизм — измеренное значение потенциала; Ен.к.э — потенциал насыщенного каломель!

ного электрода; K (EAgCl Ag,Cl°Eн.к.э) 0,059;16,9 1:0,059.

Следовательно

−

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

−

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Рис. 9.25. Кривая титрования 2 · 10−4 М раствора NaCl 2 · 10−3 М раствором AgNO3 (1) и соответствующий график Грана (2)

[Cl−] = antlg(−16,9Eизм + K′).

С другой стороны, до точки эквивалентности равновесную концентрацию ионов Cl можно рассчитать по формуле

[Cl]V CClClV CAg	Ag.

VClVAg

Объединяя последние две формулы, получаем

V C V CClCl	AgAg(V VCl	Ag)antlg( 16,	9Eизм K ).

В полученном выражении все величины постоянные кроме Еизм и VAg+ , поэтому гра! фик зависимости (V VClAg)antlg( 16,9Eизм K ) от VAg+ будет линейным (см. рис. 9.25, кривая 2). В непосредственной близости от точки эквивалентности линейная зависимость нарушается, и искривление графика наблюдается тем раньше, чем менее полно протека!

ет реакция. В точке эквивалентности V C V CClCl	Ag	Ag, поэтому

V VCl	Agantlg16,9Eизм K 0.

Экстраполяцией линейного участка графика функции находим точку на оси



V VCl	Agantlg16,9Eизм K  с ординатой, равной нулю. Абсцисса этой точки и дает

искомый объем титранта VAg.

Известен другой прием — титрование до заданного потенциала. Если есть возможность оценить потенциал в конечной точке титрования (это легко сделать, записав предварительно кривую титрования с помощью автотитратора), можно им воспользоваться.

В потенциометрическом титровании применяют реакции кислотно!осн>вные, окисления!восстановления, комплексообразования и процессы осаждения, про! текающие стехиометрически, быстро и количественно.

Для кислотно!осн>вного титрования в качестве индикаторного применим любой электрод с водородной функцией. Главный из них — стеклянный элект! род подробно описан в подразд. 9.3.2.

Водородный электрод. Зависимость потенциала водородного электрода в интервале рН 0—14 при температуре 25 °С описывается уравнением Е = − 0,059 pH + const.

В аналитических лабораториях его практически не применяют из!за сложно!

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

сти работы — нужен высокочистый водород.

Сурьмяный электрод. Этот металлоксидный электрод пригоден для измере! ния рН в интервале 3—10. Согласно полуреакции

Sb2O3 + 6H+ + 6e−  2Sb + 3H2O

в указанном интервале рН потенциал электрода равен

E = k′ − 0,059 pH,

где k′ — константа, определяемая экспериментально для каждого конкретного электрода.

Сурьмяный электрод применяют редко — мешают окислители (кислород), вос! становители (сероводород), ионы тяжелых металлов. Он удобен для работы в по!

левых условиях, например для измерения рН почвы.

Хингидронный электрод. Электрод состоит из платиновой пластинки, погру! женной в насыщенный хингидроном (молекулярный комплекс хинона и гидро! хинона 1 : 1) раствор. Потенциал платинового электрода в этих условиях соглас! но полуреакции

O

O

+ 2e − + 2H+

OH

OH

O	OH

описывается при температуре 25 °С уравнением

E = 0,7044 − 0,059 рН.

В сильнокислотной среде хингидронный электрод дает более точные и надеж! ные результаты, чем стеклянный электрод, но при рН > 9 для измерения рН не! пригоден — гидрохинон окисляется растворенным кислородом и нарушается не! обходимое соотношение 1 : 1. Мешают окислители и восстановители, реагиру!

ющие с хиноном и гидрохиноном.

Платиновый электрод. Этот электрод служит индикаторным в окислитель! но!восстановительном титровании. Величина скачка зависит от разности фор! мальных потенциалов полуреакций. Для получения четкого скачка потенциала желательно, чтобы хотя бы одна из полуреакций была обратимой. При титрова! нии не рекомендуется измерять потенциал до прибавления титранта и вблизи точки эквивалентности, так как в эти моменты из!за отсутствия одной из форм

(окисленной или восстановленной) полуреакции образуется смешанная окисли! тельно!восстановительная пара, где роль отсутствующей окисленной формы вы! полняет растворенный кислород, а роль отсутствующей восстановленной фор! мы — вода. Приобретаемый электродом смешанный потенциал неустойчив и его трудно измерить.

Серебряный электрод. В осадительном титровании, например при титрова! нии галогенид!ионов раствором нитрата серебра(I), серебряный электрод исполь! зуют в качестве индикаторного.

До точки эквивалентности потенциал электрода в соответствии с уравнением

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

AgX + e −  Ag + X−

зависит от активности галогенид!ионов:

E EAgX Ag,X°0,059lgaX,

и серебряный электрод является электродом второго рода.

После точки эквивалентности при избытке ионов Ag+ потенциал электрода в соответствии с полуреакцией

Ag+ + e−  Ag

зависит от активности собственных ионов

E EA° gAg 0,059lgaAg,

и серебряный электрод является электродом первого рода. Величина скачка за! висит от растворимости образующегося осадка. Можно провести дифференци!

рованное титрование смеси ионов Cl−, Br−, I−.

Потенциометрическое титрование имеет ряд преимуществ перед прямой по! тенциометрией и титриметрией с визуальными индикаторами. В отличие от пря! мой потенциометрии правильность измерения потенциала не зависит от наличия диффузионного потенциала, его влияние проявляется лишь в смещении кривой титрования по оси потенциалов. Кроме того, не нужно знать коэффициент ак!

тивности определяемых ионов.

К числу преимуществ перед титрованием с визуальными индикаторами отно! сятся, прежде всего, исключение субъективных ошибок, возможность анализа мутных и окрашенных растворов, документальность и сравнительно легкая авто! матизация. Основное преимущество заключается в возможности дифференциро! ванного титрования компонентов смеси. Сочетание преимущества инструмен! тального фиксирования конечной точки титрования с дифференцирующим эф! фектом органического растворителя, например метилизобутилкетона, позволяет зафиксировать раздельные скачки титрования для смеси пяти (!) кислот — хлор! ной, соляной, салициловой, уксусной и фенола, что совершенно невозможно сделать с помощью индикаторов.

9.4. Кулонометрия

## 9.4.1. Основы метода

Кулонометрия основана на измерении количества электричества, затраченно! го либо на превращение определяемого вещества под действием электрического

тока (прямая кулонометрия), либо на получение титранта, участвующего в хи! мической реакции с определяемым веществом (косвенная кулонометрия). Это высокочувствительный, безэталонный и поэтому очень точный метод анализа.

Основатель метода М.Фарадей в 1834 г., использовав фундаментальные зако! ны сохранения массы вещества и энергии, сформулировал два закона электро! лиза.

- Количество электропревращенного (восстановленного или окисленного) впроцессе электролиза вещества прямо пропорционально количеству прошедше! го электричества.

- Массы различных веществ, выделенных на электроде или растворенных споверхности электрода при прохождении одного и того же количества электри! чества, пропорциональны их электрохимическим эквивалентам.

Электрохимический эквивалент — это масса вещества, выделившегося на электроде (или растворившегося с электрода) в процессе электролиза при про!

текании единицы количества электричества, т.е. одного кулона (1 Кл).

Суть законов Фарадея заключается в том, что для выделения одного моля эк! вивалентов любого вещества в процессе электролиза необходимо затратить одно и то же количество электричества, называемое числом Фарадея (F):

F QM ,	(9.5) mn

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

где Q — количество электричества (It), необходимое для выделения на электро! де т граммов вещества молярной массой эквивалента, равной M/n (М — моляр! ная масса определяемого вещества; n — число электронов, участвующих в элек! тродной реакции);  — эффективность тока, или выход по току (отношение эк! спериментально найденной массы вещества, выделенного в процессе электролиза, к теоретической).

Результаты нахождения массы вещества по измеренному количеству электри! чества будут достоверными, если стехиометрия электрохимической реакции с его участием известна и на электроде протекает только эта реакция, т.е. если обес! печен 100%!й выход по току.

Необходимо устранить конкурирующие реакции, в которых могут участвовать растворитель, материал электрода, компоненты анализируемого раствора, продук! ты электролиза, вступающие во вторичные электродные реакции. Как это сделать в прямой и косвенной кулонометрии, подробно обсуждается далее.

Помимо аналитических целей (вычисление массы m определяемого компонен! та) формула (9.5) пригодна и для установления стехиометрии реакции (вычисле! ние n), молярной массы M, если известны другие параметры. Это позволяет ис! пользовать кулонометрию и как метод исследования.

## 9.4.2. Измерение количества электричества

Единицами количества электричества служат кулон (Кл) и фарадей (Ф). Ку лон — это количество электричества, переносимое за 1 с при постоянном токе 1 А, т.е. 1 Кл = 1 А · с. Фарадей — это количество электричества, вызывающее элект! рохимическое превращение одного моля эквивалентов вещества. Один фарадей равен 6,02 · 1023 электронов, или 96 487 Кл.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Рис. 9.26. Схемы установок для кулонометрических измерений:

а — при Е = const (1 — ячейка; 2 — вольтметр; 3 — амперметр; 4 — кулонометр; 5 — потенцио!

стат); б — при I = const (1 — ячейка; 2 — амперметр; 3 — источник постоянного тока; 4 — ключ для подключения электрохронометра; 5 — электрохронометр)

При выполнении анализа затраченное количество электричества измеряют либо при силе тока I = const (гальваностатическая кулонометрия), либо при потенциале E = const (потенциостатическая кулонометрия). Схемы установок даны на рис. 9.26.

При проведении электролиза при постоянной силе тока (косвенная гальвано статическая кулонометрия) количество электричества Q, прошедшее за время электролиза tэ равно Q = Itэ, так как интеграл постоянного тока по времени пред! ставляет собой произведение силы тока на отрезок времени. Современные при! боры позволяют очень точно контролировать даже небольшие токи, поэтому нуж! но лишь максимально точно измерить время электролиза. Сделать это можно с помощью электрохронометра, включенного в цепь ячейки (см. рис. 9.26, б).

В процессе электролиза при Е = const сила тока изменяется во времени (рис. 9.27), поэтому необходим автоматический потенциостат с устройством для счи! тывания тока, которое фиксирует зависимость I = f(t) и передает ее на электрон! ный интегратор тока (см. рис. 9.26, а). Цифровой счетчик показывает количество кулонов электричества, затраченного на электропревращение определяемого ве! щества за время от t0 до tэ.

Можно использовать химические интеграторы тока, или кулонометры. Куло нометр — это электролитическая ячейка, в которой при замыкании цепи со

Рис. 9.27. Определение количества электричества в методе прямой кулонометрии

(E = const)

Рис. 9.28. Серебряный кулонометр:

1 — платиновый катод; 2 — стеклянный тигель с пористым дном; 3 — серебряный анод; 4 — раствор нитрата серебра(I)

100%!м выходом по току протекает электрохими! ческая реакция известной стехиометрии. Кулоно! метр включают последовательно с кулонометричес! кой ячейкой, поэтому за время электролиза через обе ячейки протекает одинаковое количество элек! тричества. По массе образовавшегося в кулономет! ре за время электролиза вещества по формуле (9.5) можно рассчитать количество электричества.

По способу нахождения массы вещества различают гравиметрические (сереб!

ряный и медный) и титриметрические (иодный) кулонометры.

Серебряный кулонометр. Электролитическая ячейка состоит из платиново! го катода и серебряного анода, погруженных в раствор нитрата серебра(I). При прохождении тока на катоде осаждается металлическое серебро. Осадок хрупкий, поэтому катод помещают в стеклянный тигель с пористым дном, чтобы собрать упавшие с катода частички осадка (рис. 9.28). Тщательно вымытые тигель и ка! тод высушивают до постоянной массы при температуре 150 °С и погружают в ячейку. По окончании электролиза тигель с катодом вынимают, тщательно моют, высушивают до постоянной массы при температуре 150 °С и взвешивают. Нахо! дят по разности массу серебра, рассчитывают количество электричества (соглас! но закону Фарадея при прохождении 1 Кл электричества осаждается 1,118 мг се!

ребра).

Медный кулонометр. Электролитическая ячейка состоит из платиновых ка! тода и анода, погруженных в раствор сульфата меди(II), подкисленный серной кислотой. При электролизе на катоде осаждается металлическая медь. По разно! сти массы катода до и после электролиза рассчитывают количество электричества (при прохождении 1 Кл электричества осаждается 0,3295 мг меди).

Иодный кулонометр. Электролитическая ячейка состоит из платиновых анода и катода, разделенных пористой диафрагмой. Анодную камеру заполняют 10%!м раствором иодида калия, катодную — раствором иода в иодиде калия. При элек! тролизе на аноде протекает реакция I− − e− → 1/2 I2, на катоде восстанавливается иод (I2 + 2e− → 2I−). По окончании электролиза массу иода I2, выделившегося в анодной камере, находят, титруя его стандартным раствором тиосульфата натрия

Na2S2O3.

Медный и особенно серебряный кулонометры по точности превосходят все остальные кулонометры, но они неудобны в работе. Более удобны газовые куло!

нометры, применяемые для измерения малых количеств электричества.

Газовый кислородно#водородный кулонометр. В основе работы данного ку! лонометра лежит реакция электролитического разложения воды (рис. 9.29). При электролизе на катоде выделяется водород

H2O + e− → 1/2H2 + OH−

на аноде — кислород

H2O − 2e− → 1/2O2 + 2H+

Рис. 9.29. Газовый кислородно!водородный кулонометр:

1 — платиновые электроды; 2 — раствор сульфа! та калия; 3 — термометр; 4 — вода; 5 — бюретка для измерения объема выделяющихся газов

По суммарному объему газов рассчитывают количество прошедшего электри! чества (при нормальных условиях 1 Кл соответствует 0,1791 см3 газа). При плот! ности тока 0,05 А/см2 газовый кулонометр дает заниженные результаты, поэтому для измерения малых количеств электричества рекомендуют газовый азотно!во! дородный кулонометр, основанный на реакции электролитического разложения раствора гидразина.

## 9.4.3. Прямая кулонометрия

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

Прямая кулонометрия позволяет определять только электрохимически актив! ные вещества, поскольку в ее основе лежит непосредственное электрохимичес! кое превращение определяемого компонента на электроде. Измерения можно проводить, поддерживая постоянными либо силу тока, либо потенциал рабочего электрода. В первом случае необходимо иметь гальваностат, во втором — потен! циостат.

Чаще применяют прямую кулонометрию при постоянном потенциале рабочего электрода. Очень важно правильно выбрать потенциал электрода, чтобы исклю! чить протекание конкурирующих реакций и тем самым обеспечить 100%!й вы! ход по току. Для этого изучают поляризационные кривые в предполагаемых ус! ловиях проведения электролиза (материал электрода, состав раствора). Пример приведен на рис. 9.30.

Как следует из данных рис. 9.30, для определения ионов Pb2+ в присутствии ионов Cd2+ электролиз следует проводить при потенциале электрода, не превы! шающем потенциал Е1, так как при более отрицательных потенциалах на элект! роде одновременно восстанавливаются и ионы Pb2+, и ионы Cd2+. Возможно и их последовательное определение, поскольку стандартные потенциалы этих полуре! акций заметно различаются. Для этого после завершения восстановления ионов Pb2+ потенциал электрода повышают до значения Е2, при котором будут восста! навливаться ионы Cd2+.

Как установить момент завершения электродной реакции в методе прямой кулонометрии? В процессе электролиза при Е = const (см. рис. 9.27) сила тока из! меняется во времени по уравнению

It = I0 · 10−kt,	(9.6)

где It — сила тока в момент времени t; I0 — сила тока в начальный момент элек! тролиза; k — константа, зависящая от площади поверхности A электрода, коэф! фициента диффузии вещества D, объема раствора V и толщины диффузионного слоя δ:

k = 0,43AD/(V δ).

Из уравнения (9.6) следует, что для полного восстановления или окисления определяемого вещества на электроде требуется бесконечно большое время и практически невозможно полностью выделить на электроде определяемое веще! ство. Поэтому электролиз ведут не до I = 0, как это требуется при 100%!м элект! рохимическом превращении вещества, а до достижения остаточного тока It, оп!

ределяемого требуемой точностью анализа.

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

Если допустима погрешность порядка 1 %, то электролиз можно считать за! вершенным при It ~ 0,01I0; для снижения погрешности до 0,1 % необходимо до! биться, чтобы It ~ 0,001I0. Время достижения конца электрохимической реакции в соответствии с формулой (9.6) сокращается при использовании рабочих элект! родов с большой поверхностью (сетчатые электроды) и при интенсивном пере! мешивании раствора для уменьшения толщины диффузного слоя. Иногда мож!

но повысить температуру для увеличения коэффициента диффузии вещества.

Интересным примером применения прямой кулонометрии при постоянном потенциале является определение содержания кислорода в газах. Анализируемый газ (рис. 9.31) по трубке подают в ячейку, заполненную 25%!м раствором гидр! оксида калия. На конце трубки находится барботер из губчатого серебра, поэто! му образуются мелкие пузырьки. Серебряный барботер одновременно служит ка!

Рис. 9.30. Зависимость силы тока от потен! Рис. 9.31. Ячейка для прямого кулонометри! циала рабочего электрода в растворе, содер! ческого определения кислорода в газах:

жащем ионы Cd2+ и Pb2+	1 — катод (барботер) из губчатого серебра; 2 —

кадмиевый анод

тодом, и в его порах восстанавливается кислород O2 + 4e− + 2H2O  4OH−. На аноде из пластинки металлического кадмия протекает реакция Cd − 2e− + 2OH− 

 Cd(OH)2.

Источник внешнего напряжения в данном случае не нужен, поскольку обра! зуется гальванический элемент. Ток восстановления кислорода регистрируют с помощью самописца и содержание кислорода рассчитывают по уравнению (9.8) (см. далее). Если диаграммную ленту самописца проградуировать по газовым смесям с известным содержанием кислорода, то ее можно использовать для пря!

мого считывания результатов анализа.

Прямую кулонометрию при постоянной силе тока в анализе применяют срав! нительно редко, поскольку определяемый компонент нужно предварительно вы! делить на электроде в виде металла или оксида. Тем не менее метод полезен, на! пример, при определении толщины металлических покрытий. В этом случае изу! чаемый образец служит рабочим электродом. Как только весь определяемый ме! талл будет удален с поверхности электрода в виде ионов Mn+, произойдет скачок потенциала, свидетельствующий об окончании электродной реакции M − ne− → Mn+. Массу определяемого металла находят, измерив время до скачка потенциала.

Прямая кулонометрия — это высокочувствительный и точный метод анализа. Если погрешность измерения времени не превышает 5 с (погрешность измере! ния электронным хронометром порядка 0,01 с), общая погрешность составляет порядка 0,5 %. При электролизе в течение 103 с и силе тока 1 мкА можно опреде! лить до 10−9 г вещества. Метод безэталонный и легко поддается автоматизации.

## 9.4.4. Кулонометрическое титрование

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Кулонометрическое титрование проводят, поддерживая постоянную силу тока. Титрант получают непосредственно в процессе титрования в результате электро! химической реакции на электроде. Такой титрант называют электрогенерирован ным, а электрод, на котором его получают, — генераторным. Если титрант сте! хиометрически, быстро и количественно реагирует с определяемым компонентом и существует надежный способ установления конца титрования, по количеству затраченного электричества можно рассчитать массу определяемого компонента. Электрогенерированные титранты можно получать из растворителя (напри! мер, при восстановлении воды на катоде получают ионы OH−, а при окислении воды на аноде — ионы H+), иногда из материала генераторного электрода. Так, на аноде из ванадия (пригодны также электроды из хрома, серебра, меди) можно получить ионы V(V), что значительно более выгодно, чем получать ионы V(V), окисляя ионы V(IV) (сравните время генерации для реакций V 0 − 5e− → V(V) и V(IV) − e− → V(V)!). Чаще для этого используют специально введенный в ячей! ку вспомогательный реагент (например, из иодида калия на аноде генерируют иод I2). Другие примеры получения электрогенерированных титрантов и их примене! ния даны в табл. 9.6.

Электрогенерированный титрант можно получать либо непосредственно в ячейке для кулонометрического титрования (внутренняя генерация), либо в от! дельном устройстве (внешняя генерация), а затем вводить его в кулонометричес! кую ячейку. К последнему способу прибегают в том случае, если по каким!либо причинам внутренняя генерация невозможна, но это бывает редко.

Та б л и ц а 9.6 Примеры применения кулонометрического титрования

| Титрант | Вспомогательный р еагент | Реакция на генераторном электроде | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кислотно-оснвное титрование |  |  |
| OH− H+ | H2O H2O | 2H O2 2e2OHH2 H O2 2H12O2 2e | Титрование кислот Титрование оснований |
|  | Осадительное титрование |  |  |
| Ag+ | Серебряный анод | Ag Age | Титрование ионов Cl−, Br−, I−, органических серасодержащих веществ |
|  | Окислительно-восстановительное титрование |  |  |
| Mn3+ Br2 CuCl32− Cl2 I2 | MnSO4 KBr CuCl2 KCl KI | Mn2Mn3e 2BrBr2 2e Cu23CleCuCl32 2ClCl2 2e 2II2 2e | Титрование ионов Fe(II), H2C2O4 Титрование ионов I−, As(III), фенолов Титрование ионов Cr(VI), IO3− Титрование ионов I−, As(III) Титрование ионов S2O32−, As(III) |

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Для обеспечения 100%!го выхода по току необходим избыток вспомогательно! го реагента для устранения конкурирующих реакций на электроде и генерирова! ния титранта в количестве, эквивалентном определяемому веществу. Тогда по затра! ченному количеству электричества можно правильно найти его содержание. При генерации титранта из воды или материала электрода эта проблема не возникает.

Нужно также провести предварительный электролиз (предэлектролиз) для ус! транения примесей, способных реагировать с титрантом. Например, перед тит! рованием соляной кислоты электрогенерированными ионами OH− нужно до вве! дения пробы в ячейку в процессе предэлектролиза оттитровать содержащуюся в растворе угольную кислоту. Перед титрованием ионов S2O32− нужно удалить с по! мощью предэлектролиза посторонние восстановители, способные реагировать с электрогенерированным иодом.

Для установления конца кулонометрического титрования пригодны практи! чески все способы, применяемые в титриметрии. Используют визуальные инди! каторы (крахмал при титровании восстановителей электрогенерированным иодом или фенолфталеин в кислотно!осн>вном титровании) и инструментальные мето! ды (рН!метрия, амперометрия, спектрофотометрия). Например, при титровании кислот электрогенерированными ионами ОН− или оснований элетрогенерирован! ными ионами Н+ изменение рН в процессе титрования можно фиксировать с помощью стеклянного рН!электрода (рис. 9.32).

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

Рис. 9.32. Схема установки для кислотно!осн>вного кулонометрического титрования:

1 — генераторный платиновый электрод для получения ионов ОН− (катод) или ионов Н+(анод); 2 — магнитная мешалка; 3 — индикаторный стеклянный рН!электрод; 4 — электрод сравнения Ag/AgCl; 5 — pH!метр; 6 — источник постоянного тока; 7 — солевой мостик; 8 — вспомогательный электрод

Методом кислотно!осн>вного кулонометрического титрования определяют содержание кислорода O2 в стали: после превращения кислорода О2 в углекислый газ СО2 и поглощения последнего водой титруют угольную кислоту H2CO3 элек! трогенерированными ионами ОН−. Не менее интересный пример — титрование галогенидов после их экстракционного выделения из различных природных объектов электрогенерированными из серебряного анода ионами Ag+.

Кулонометрическое титрование позволяет определять как электрохимически активные, так и электрохимически неактивные вещества (см. табл. 9.6).

Кулонометрическое титрование имеет ряд преимуществ перед другими титри! метрическими методами: 1) электрогенерировать можно огромное число титран! тов, в том числе таких, которые трудно или даже невозможно получить обычным способом (ионы Mn3+, Cl2; титранты не нужно не только стандартизировать и хранить, но и готовить; способ получения любого титранта очень простой — ну! жен лишь источник постоянного тока; 2) получение титранта in situ позволяет легко вычислить его точную концентрацию, если генерация протекает со 100%!м выходом по току и имеется электрохронометр; 3) регулируя силу тока, можно «добавлять» титрант сколь угодно малыми порциями и строго стехиометричес! ки; при таком способе «добавления» титранта не происходит разбавления ра! створа.

9.5. Вольтамперометрия

## 9.5.1. Основы метода

Вольтамперометрия основана на анализе поляризационных кривых — зави! симостей силы тока, протекающего через ячейку Iэ.я, от внешнего наложенного напряжения Ев.н: Iэ.я = f(Ев.н), называемых вольтамперограммами.

Вольтамперограммы используют и для качественного, и для количественного анализа, поскольку они содержат информацию и о природе электрохимически активного вещества, и о его концентрации в анализируемом растворе. Вольтам! перограмма дает важные сведения о механизме электродного процесса.

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Вольтамперометрия — высокочувствительный (предел обнаружения ~ 10−10— 10−8 моль/л) и экспрессный метод определения большого числа неорганических и органических соединений, применяемый также для анализа разнообразных про! мышленных, природных, биологических, медицинских, фармацевтических и дру! гих объектов. Это — один из наиболее универсальных методов определения сле! довых количеств элементов после несложного и непродолжительного предвари! тельного концентрирования.

Вольтамперометрия — один из немногих многоэлементных методов анализа; часто можно определять 4—5 компонентов анализируемого объекта при совмес! тном присутствии. Очень важно и то, что линейная зависимость силы тока от кон!

центрации наблюдается в широком (более шести порядков) интервале.

В вольтамперометрии применяют двухэлектродные (индикаторный микроэлек! трод и электрод сравнения) и трехэлектродные (индикаторный микроэлектрод, электрод сравнения, вспомогательный электрод) ячейки (рис. 9.33).

Индикаторный электрод (часто его называют рабочим) служит переносчи! ком электронов, участвующих в электродном процессе. Для изготовления инди! каторных электродов пригодны токопроводящие, химически инертные (не реа! гирующие с растворителем и фоновым электролитом, используемым для повы! шения электропроводности раствора) материалы — ртуть, благородные металлы (платина, золото), а также графит и его модификации — стеклоуглерод, пирогра!

фит.

Выбор материала в первую очередь обусловлен необходимым интервалом по! ляризации электрода, который ограничивается потенциалами электрохимических реакций с участием фонового электролита и материала электрода (рис. 9.34). Чем шире интервал потенциалов, в котором поведение электрода близко к идеально поляризуемому (см. подразд. 9.1.6), тем более универсален электрод.

Рис. 9.33. Двухэлектродная (а) и трехэлектродная (б) вольтамперометрические ячейки:

1 — индикаторный электрод; 2 — электрод сравнения; 3 — вспомогательный электрод

Рис. 9.34. Интервалы поляризации платинового (1), графитового (2) и ртутного (3) элект! родов

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

Перенапряжение разряда ионов водорода (2H+ + 2e− → H2) на ртути гораздо выше, чем на платине и графите, поэтому ртутный электрод можно использовать при высоких отрицательных потенциалах даже в кислых растворах, тогда как ин! тервал поляризации графитового и особенно платинового электродов ограничен гораздо более низкими отрицательными потенциалами (см. рис. 9.34). В анодной области интервал поляризации ртутного электрода ограничен реакцией окисле! ния металлической ртути (Hg0 − e− → Hg+). Поскольку она окисляется довольно легко (примерно при 0 В в щелочной и при 0,2—0,4 В в кислотной среде), ртут! ный электрод практически не пригоден для изучения анодных процессов. На пла! тиновом и графитовом электродах можно изучать процессы с участием веществ, окисляющихся при потенциалах 1,4—1,6 B. При более положительных потенци! алах интервал поляризации этих электродов ограничен реакцией с участием ра!

створенного кислорода.

Вольтамперограммы можно регистрировать на стационарном или вращающем! ся платиновом (графитовом) электроде. При скорости вращения электрода бо! лее 400 оборотов в минуту создаются условия для стационарной диффузии элек! трохимически активного вещества из глубины раствора в приэлектродный слой и вольтамперограмма имеет S!образную форму (рис. 9.35, кривая 2). Если элек! трод не вращается, то из!за обеднения приэлектродного слоя после достижения максимума наблюдается спад тока (см. рис. 9.35, кривая 1). Воспроизводимость результатов на вращающемся электроде значи!

тельно выше, чем на стационарном.

При регистрации вольтамперограмм поверх! ность твердого электрода не возобновляется и поэтому загрязняется продуктами электродной реакции. Для получения правильных и воспро! изводимых результатов поверхность нужно очи! щать перед регистрацией каждой вольтамперо!

Рис. 9.35. Вольтамперограммы, полученные на стацио! нарном (1) и вращающемся (2) графитовом элект!

роде

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

граммы. Используют механические (полирование мелкодисперсным порошком оксида алюминия или оксида хрома, нанесенным на фильтровальную бумагу, или — более надежный современный прием — срезание тонкого слоя с поверх! ности электрода специальным устройством) и электрохимические (выдерживание электрода в течение некоторого времени при высоком положительном или отри! цательном потенциале или — более надежный современный прием — цикличе! скую поляризацию электрода в широком интервале потенциалов) способы очи! стки. Оптимальный способ выбирают эмпирически. Поверхность графитового электрода очистить значительно легче, поэтому его чаще применяют несмотря на весьма существенный недостаток — наличие высокого остаточного тока. Кроме графита для изготовления электрода пригодны пирографит и стеклоуглерод, мож! но использовать пасту из угольного порошка и подходящей связующей органи! ческой жидкости (силоксан, нуйол). Интервал поляризации этих электродов при!

мерно такой же, как и графитового (от +1,3 до −1,0 B).

Свойства электрода можно существенно изменять, нанося на поверхность тон! кий слой вещества — модификатора. Такие электроды называют химически мо дифицированными. Для нанесения модификатора используют либо хемосорбцию, либо сшивку модификатора с поверхностью графитового электрода за счет кова! лентных связей. Графитированный углерод состоит из гигантских слоев конден! сированных ароматических колец, на поверхности которых находятся различные функциональные группы, например:

C

OH

O

C

C

OH

O

O

O

O

C

OH

O

C

C

OH

O

O

O

O

Число таких групп невелико, и они скорее всего сконцентрированы вдоль де! фектов поверхности, образуя ее край (границу). Высокая плотность p!электро! нов способствует сильному хемосорбционному взаимодействию, особенно с не! насыщенными органическими соединениями.

На химически модифицированном электроде скорость переноса электронов обычно выше, чем на немодифицированном, т.е. электродный процесс более обратим. Он обладает и более высокой селективностью, чем немодифицирован! ный, так как модифицирующая пленка способна изолировать электрод от при! сутствующих в растворе примесей. Кроме того, из!за усиления адсорбционных свойств поверхности химически модифицированные электроды пригодны для предварительного адсорбционного концентрирования определяемого компонента, т.е. для повышения чувствительности его определения (см. с. 60—63).

Угольный пастовый электрод, модифицированный фталоцианином кобаль! та(II), обладает каталитическими свойствами и благоприятствует процессу окис! ления щавелевой кислоты и ряда α!кетокислот (пировиноградной, фенилпиро! виноградной, кетомасляной, кетоглутаровой, кетокапроновой). На немодифици!

отвечающее моменту образования новой капли)

- герметически закрытого тонкого капилляра с ртутью, из которого специаль! ным микровинтом выдавливают капли нужного размера (стационарный, или висящий, ртутный капельный электрод);

- капилляра, соединенного с резервуаром с ртутью, из которого с помощью электромагнитного устройства (соленоида) можно выдавливать и периодически стряхивать капли ртути (статический ртутный капельный электрод); это са! мая современная конструкция ртутного электрода, важным достоинством ее яв! ляется очень быстрое достижение постоянной площади поверхности A капли ртути по сравнению с ртутным капающим электродом (см. рис. 9.36, г), поэтому емкостный ток на таком электроде значительно ниже, чем на ртутном капающем электроде (см. далее).

Можно изготовить пленочный ртутный электрод, сформировав пленку ртути на поверхности электропроводящей, обычно графитовой, подложки. Такой элек!

трод применяют в инверсионной вольтамперометрии (см. с. 60—63).

Электродом сравнения в вольтамперометрической ячейке служит насыщен! ный каломельный или хлоридсеребряный электрод, вспомогательным электро дом — платиновая проволочка или пластинка.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Чем определяется выбор двух! или трехэлектродной ячейки? Особенность яче! ек для регистрации вольтамперограмм заключается в том, что площадь поверх! ности индикаторного электрода (микроэлектрода) во много (десятки тысяч) раз меньше площади поверхности электрода сравнения. Поэтому плотность тока на индикаторном электроде намного выше, и подаваемое от внешнего источника на ячейку напряжение расходуется практически только на поляризацию индикатор! ного электрода, а электрод сравнения не поляризуется — его потенциал остается постоянным. Поэтому при расшифровке вольтамперограммы потенциал в любой ее точке можно принять равным внешнему наложенному напряжению. Однако это справедливо лишь при протекании через ячейку сравнительно небольших токов. Часто при регистрации вольтамперограмм через ячейку протекают достаточ! но большие токи, поэтому надежнее (особенно в исследовательских работах, когда целью эксперимента является измерение потенциала) использовать трехэлектрод! ные ячейки. В таких ячейках ток через электрод сравнения не протекает, его по! тенциал постоянен и с гораздо большей уверенностью можно полагать, что в любой точке вольтамперограммы потенциал индикаторного электрода равен внешнему наложенному напряжению.

Сравнительно недавно предложена довольно простая конструкция трехэлект! родной ячейки с планарными электродами, изготавливаемой методом трафарет! ной (screen!printed) печати. Данный метод позволяет достаточно просто сформи! ровать компактную ячейку, в ряде случаев способную заменить классическую тре! хэлектродную ячейку. На химически и электрически инертную полимерную под! ложку послойно наносят электропроводящую серебряную пасту, графитовую пасту и слой изолирующей пасты. Состав последней зависит от среды (фонового электролита), в которой предполагается работать. После нанесения каждого слоя поверхность тщательно высушивают, поскольку каждая из паст представляет со! бой раствор в подходящем органическом растворителе.

Серебряная паста обладает высокой электропроводностью, с ее помощью на подложке печатают токоотводы от индикаторного, вспомогательного и электро! да сравнения и поверхность для формирования хлоридсеребряного электрода сравнения. Графитовая паста служит для формирования поверхностей индикатор!

ного и вспомогательного электродов. Обязательный компонент углеродной пас! ты — высокомолекулярный органический наполнитель, необходимый для улуч! шения адгезии пасты к подложке. В зависимости от фирмы!изготовителя графи! товые пасты могут отличаться размером частиц углерода и содержать разные функциональные группы (карбоксильные, карбонильные или гидроксильные). Недавно появились пасты с наночастицами благородных металлов — золота, пла!

тины, палладия, осмия.

От состава графитовой пасты зависит не только воспроизводимость геометри! ческой поверхности электрода, т.е. скорость протекания электродной реакции, но и легкость очистки поверхности, т.е. пригодность для многократных измерений. К сожалению, планарные электроды часто являются одноразовыми.

## 9.5.2. Полярография

Для регистрации вольтамперограммы на двух! или трехэлектродную ячейку подают поляризующее напряжение от внешнего источника постоянного или пе! ременного напряжения. Вид получаемой вольтамперограммы и метрологические характеристики (предел обнаружения, разрешающая способность) соответству! ющего метода зависят от типа индикаторного электрода, вида и способа наложе!

ния внешнего поляризующего напряжения и способа регистрации тока.

Прежде чем познакомиться с современными разновидностями вольтамперо! метрии, вернемся к ее истокам и рассмотрим основы полярографии — метода, предложенного в 1922 г. выдающимся чешским электрохимиком Я.Гейровским. За разработку теории и практики метода в 1959 г. Я.Гейровскому присуждена Нобелевская премия.

Для изучения зависимостей I = f (E) Я.Гейровский сконструировал ячейку с ртутным капающим электродом (рис. 9.37). Он же создал и первый прибор для фоторегистрации этих зависимостей — полярограф (1925). Признательные потом!

ки сохранили название метода — полярография для разновидности вольтамперо! метрии с использованием ртутного капающего электрода, и термин «полярограмма» для полу! чаемых зависимостей силы тока от наложенно! го на ячейку напряжения.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

Для регистрации полярограммы на ячейку с индикаторным ртутным капающим электродом (см. рис. 9.37) через калиброванное линейное сопротивление от источника постоянного на! пряжения подают линейную развертку потенци! ала со скоростью 2—5 мВ/с. Для обеспечения достаточной электропроводности в анализируе! мый раствор вводят индифферентный электро!

Рис. 9.37. Полярографическая ячейка, предложен! ная Я.Гейровским:

1 — груша с металлической ртутью; 2 — ртутный капа! ющий электрод; 3 — электрод сравнения (донная ртуть)

Рис. 9.38. Классическая полярограмма

Рис. 9.38. Классическая полярограмма

лит (фон) до концентрации 0,05—1 моль/л. В этих условиях электрический экви! валент ячейки (см. рис. 9.2) можно упростить и представить в виде параллельно со! единенных активного сопротивления индикаторного ртутного капающего элект! рода (Rи.э) и емкости двойного электрического слоя, поэтому Ев.н ≈ IRи.э и, следо! вательно, вид полярограммы определяется только сопротивлением ртутного капа!

ющего электрода.

Перед регистрацией полярограммы удаляют растворенный кислород, посколь! ку он электрохимически активен и, восстанавливаясь в две стадии (O2 → H2O2 и далее H2O2 → H2O), занимает практически весь интервал поляризации ртутного капающего электрода. Для этого через раствор пропускают инертный газ — азот или аргон. Из щелочных растворов иногда кислород удаляют с помощью сульфита натрия (O2 + 2Na2SO3 → 2Na2SO4).

Общий вид полярограммы приведен на рис. 9.38. Характеристиками поляро! граммы являются сила тока (I, мкА), зависящая от концентрации электрохими! чески активного вещества в растворе, потенциал полуволны (Е1/2, B), зависящий от природы электрохимически активного вещества, и тангенс угла наклона вос! ходящего участка полярограммы, зависящий от обратимости электродной реак! ции, т.е. скорости переноса электронов.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Из рис. 9.38 видно, что полярограмма состоит из трех участков. Осцилляции тока на каждом из них отражают рост и падение каждой вытекающей из капил! ляра капли ртути. До начала электрохимической реакции (точка В) ртутный ка! пающий электрод ведет себя как почти идеально поляризуемый электрод: при из! менении потенциала электрода через ячейку протекает незначительный ток, на! зываемый остаточным. Основной вклад в него вносит ток заряжения конден! сатора, образующегося на каждой вытекающей из капилляра капле ртути. Рассто! яние между обкладками конденсатора (одна — заряженная поверхность ртутной капли, другая — плоскость, проходящая через центры максимально приближен! ных к электроду противоионов) всего порядка 0,1 нм, поэтому емкость его весь! ма велика. Формирование и заряжение конденсатора повторяется на каждой вытекающей из капилляра капле, поэтому и протекает устойчивый ток заряже ния IС, или емкостный ток. Вторая составляющая остаточного тока — ток вос становления электрохимически активных примесей в растворе, главная из которых — следы неудаленного кислорода.

Остаточный ток не связан с концентрацией определяемого вещества, поэто! му его желательно уменьшить. Вклад электрохимически активных примесей мож! но заметно снизить, используя для приготовления растворов химически чистые реактивы и воду и тщательно удаляя растворенный кислород. Емкостный ток при работе с ртутным капающим электродом снизить нельзя и это является основным недостатком полярографии.

При достижении потенциала, соответствующего точке В, иногда называемо! го потенциалом выделения, на электроде начинается электродная реакция, на! пример:

Cd2+ + 2e− + Hg  Cd(Hg)

Из рис. 9.38 видно, что начиная с этого момента рост силы тока фактически опережает рост потенциала электрода. В таких случаях говорят, что электрод де поляризуется, а вещество, участвующее в электродной реакции, называют депо ляризатором.

Сначала восстанавливаются наиболее богатые энергией ионы Cd2+, находящи! еся непосредственно у поверхности электрода, затем ионы с меньшей энергией. Их количество экспоненциально растет по мере убыли энергии, по такому же закону растет и протекающий через ячейку фарадеевский ток. Вокруг ртутной капли создается обедненный ионами Cd2+ слой, в который они диффундируют из глубины раствора. Обычно скорость электродной реакции выше скорости диф! фузии, поэтому устанавливается стабильное динамическое равновесие между силой тока I, градиентом концентрации dС/dx и толщиной диффузионного слоя δ, при которой все ионы Cd2+, достигшие поверхности электрода, мгновенно вос! станавливаются и ток достигает предельного значения, не зависящего от потен! циала электрода (концепция диффузионного слоя Нернста).

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Массоперенос деполяризатора к поверхности электрода осуществляется не только за счет диффузии, но и благодаря механической и тепловой конвекции, а также за счет электростатического притяжения ионов заряженной поверхнос! тью электрода. Таким образом, протекающий через ячейку ток является суммой диффузионного (Iд), конвекционного (Iкон) и миграционного (Iм) токов. Для по! лучения более простой зависимости силы тока от концентрации деполяризатора желательно устранить две последние составляющие. Если ячейку термостатиро! вать, а при регистрации полярограмм раствор не перемешивать, то устраняются и тепловая, и механическая конвекция. Введение в анализируемый раствор из! бытка индифферентного (фонового) электролита практически сводит к нулю долю миграционного тока, переносимого ионами Cd2+, по сравнению с ионами фона. В этих условиях на участке CD протекает ток, зависящий только от скоро! сти диффузии ионов Cd2+ из объема раствора в обедненный приэлектродный слой, называемый предельным диффузионным током (Iпр.д).

Скорость диффузии (vд) пропорциональна разности концентраций ионов в объеме раствора (С0) и у поверхности электрода (Сs):

vд = k′(С0 − Сs),

поэтому

Iд = k′′vд = k′k′′(С0 − Сs) = k(С0 − Сs).

При потенциалах предельного тока Сs ≈ 0, поэтому предельный диффузионный ток. зависит от концентрации ионов в объеме раствора:

| Окислительно-восстановительная система | Фон | ks, см·с−1 |
| --- | --- | --- |
| Cd22eCd | 1 М KCl | 2,9 |
| TleTl | 1 М KCl | 0,15 |
| Pb22ePb | 1 М KCl | 0,2 |
| Cr33eCr | 1 М KCl | 1·10−5 |
| Bi33eBi | 1 М НCl | 2,0 |
| Bi33eBi | 1 М HClO4 | 3·10−4 |

,

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

,

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

Iпр.д = kС0.	(9.7)

Д.Илькович, используя законы электролиза Фарадея и законы диффузии Фика, вывел уравнение для зависимости предельного диффузионного тока (Iпр.д мкА) от концентрации вещества (С, ммоль/л), восстанавливающегося на ртутном капающем электроде:

Iпр.д = 607nD1/2 m2/3t 1/6С,	(9.8)

где n — число электронов, участвующих в электродной реакции; D — коэффи! циент диффузии ионов, см2 · с−1; m — скорость вытекания ртути из капилляра, мг · с−1; t — период капания ртути (время жизни капли), с.

Предельный диффузионный ток зависит и от условий эксперимента — темпе! ратуры, влияние которой проявляется через коэффициент диффузии ионов, и высоты (Н) столба ртути над капилляром.

Поскольку m = kH, а t = k/H, то Iпр.д = kH 1/2. Для получения воспроизводимых результатов нужно термостатировать ячейку и поддерживать постоянной высоту столба ртути над капилляром. Изменение температуры на один градус вносит погрешность в определяемое значение предельного диффузионного тока 1—2 %.

Уравнение (9.8) можно использовать для нахождения не только концентрации (методом добавок или методом градуировочного графика), но и таких важных ха! рактеристик деполяризатора, как его коэффициент диффузии в данном раство! ре или число электронов, участвующих в электродной реакции, если остальные величины известны.

Если самой медленной стадией электродного процесса является диффузия, электродный процесс считают обратимым. Для обратимых процессов характер! ны высокие константы скоростей гетерогенных реакций переноса электронов. В условиях классической полярографии в зависимости от константы скорости ге! терогенной реакции (ks, см · с−1) различают обратимые (ks > 2 · 10−2), квазиобрати! мые (ks = 2 · 10−5—2 · 10−2) и необратимые (ks < 5 · 10−5) процессы.

В табл. 9.7 приведено несколько примеров, анализ которых позволяет сделать интересные выводы. Константа ks зависит от природы окислительно!восстанови!

Та б л и ц а 9.7

Константы скоростей некоторых гетерогенных реакций, измеренные на ртутном капающем электроде

в условиях классической полярографии (t ~ 3 с, v = 5 мВ/с)

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

M

M

,

M

lg

,

n

n

s

D

D

n

C





M

M

,

M

lg

,

n

n

s

D

D

n

C

+

+

тельной системы. «Удобные» для полярографического определения окислитель! но!восстановительные системы (Cd2+ → Cd, Tl+ → Tl, Pb2+ → Pb) имеют высокие значения ks. Состав фона существенно влияет на величину ks и иногда, напри! мер для реакции Bi3+ + 3e− → Bi, можно, подобрав фон, существенно повысить обратимость электродного процесса.

Степень обратимости отражается на форме полярограммы. При равенстве концентраций и числа электронов для обратимой электродной реакции поляро! грамма выражена более четко и в меньшей степени искажается остаточным током. Для обратимого электродного процесса на ртутном капающем электроде:

Mn+ + ne− + Hg  M(Hg)

выведено уравнение, связывающее потенциал и силу тока в любой точке восхо! дящего участка полярограммы.

Для обратимых процессов, когда значение ks велико, соотношение CОх/CRed на поверхности электрода определяется потенциалом в соответствии с уравнением Нернста:

0,059	CM,a	M E EM° n	

где CМ,а — концентрация металла М в амальгаме M(Hg); CM ,n+ s — концентрация

ионов Mn+ на поверхности электрода; DM, DMn — коэффициент диффузии со!

ответственно атомов металла М в амальгаме и ионов металла Mn+ в растворе.

При увеличении потенциала электрода CM ,n+ s → 0, а CМ,a → ∞. Введем обозна! чение:  CM ,0n+ — концентрация ионов  Mn+ в анализируемом растворе. Из урав!

нения I =DMn(CM ,0n+ − CM ,n+ s ) для любой точки полярографической волны и урав! нения Iпр.д DMnCMn,0 при потенциалах предельного тока находим

Iпр.д

CMn,s 	.

DMn

Концентрация металла в амальгаме СМ,а в любой точке волны определяется уравнением

CM,a I .

DM

Подставив найденные выражения для CM ,n+ s и CМ,а в уравнение Нернста, по! лучим уравнение обратимой полярографической волны:

E EM° nM 0,059n lgIпр.дII E1 2 0,059n lgIпр.дII ,	(9.9)

описывающее зависимость силы тока от потенциала в любой точке восходящего участка волны.

Полярограмму (рис. 9.39, а), описываемую уравнением (9.9), можно предста! вить графически (рис. 9.39, б). По графику можно точнее, чем непосредственно по полярограмме, найти значение Е1/2, а по котангенсу угла наклона (теоретиче!

а — I = f(E); б — lg[I/(I

По зависимости потенциала Е1/2 но найти константу устойчивости и число координированных лигандов:

(комп) E12(своб) 

Графически уравнение (9.10) выражается пря! мой с тангенсом угла наклона, зависящим от числа координированных лигандов. Уравнение (9.10) справедливо при большом избытке лиган! да, когда можно принять [L] = CL. В справочни! ках можно встретить константы устойчивости

Рис. 9.40. Смещение потенциала полуволны Е ионов Pb(II) в зависимости от концентрации NaOH:

1 — 1 M KNO3; 2 — 1 M KNO3 + 1 · 10−2 M NaOH; 3 — 0,9 M

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

многих комплексов, найденные по уравнению (9.10); например, для комплексов ионов Cd2+ с этилендиамином, 1,10!фенантролином, 2,2′!бипиридилом, ионов In3+ с хлорид!ионами, ионов Pb2+ с гидроксид!ионами.

Все приведенные в данном подразделе уравнения справедливы только для классической полярографии (скорость линейной развертки постоянного поляри! зующего напряжения при регистрации полярограмм 2—5 мВ/с, электродный процесс согласно концепции Нернста контролируется только диффузией (урав!

нение (9.8)) и протекает обратимо).

На полярограммах могут появляться острые пики в начале площадки предель! ного тока или пологие пики на площадке предельного тока. Это так называемые полярографические максимумы первого и второго рода. В качестве примера на рис. 9.41 приведена полярограмма кислорода на фоне 0,05 M раствора KCl, на которой на первой волне восстановления кислорода до пероксида водорода на!

блюдается максимум первого рода.

Появление максимумов, выражающееся в увеличении силы тока сверх предель! ного диффузионного, обусловлено перемешиванием раствора движущейся поверхностью капли ртути. Существуют два фактора, обусловливающие движе! ние поверхности растущей капли ртути. Из!за частичного экранирования капли капилляром заряд, а соответственно и поверхностное натяжение по поверхнос! ти капли распределяются неравномерно. Возникшие участки с высоким поверх! ностным натяжением стремятся сократиться, а с более низким — растянуться. Движение раствора вблизи капли при потенциалах образования максимумов на! блюдали с помощью микрочастиц угольного порошка. До потенциала −0,6 В (точ! ка нулевого заряда) поверхность ртути в растворе заряжена положительно, при бо! лее отрицательных потециалах — отрицательно. Интересно, что в зависимости от заряда поверхности ртутной капли (рис. 9.42) раствор перемещается в разных на! правлениях. Так возникают максимумы на полярограммах веществ с потенциа! лом Е1/2 менее или более отрицательным, чем −0,6 B. На полярограммах веществ с потенциалом Е1/2 вблизи точки нулевого заряда максимумы не наблюдаются.

Максимумы искажают полярограмму и затрудняют ее расшифровку. К счас! тью, их довольно легко удалить с помощью поверхностно!активных веществ

Рис. 9.41. Максимум первого рода на полярограммах:

1 — кислорода на фоне 0,05 М раствора KCl; 2 — то же после добавления желатина; 3 — 0,05 М раствора KCl после удаления кислорода

Рис. 9.42. Направление движения раствора у поверхности положительно (а) и отрицательно (б) заряженной ртутной капли

(ПАВ), адсорбирующихся в данном интервале потен! циалов. Поверхностно!активные вещества адсорбиру! ются на участках капли с более высоким поверхност! ным натяжением и, понижая его, выравнивают поверх! ностное натяжение. Движение поверхности прекраща! ется, и максимум исчезает. Пригодны желатин, камфа! ра, высшие спирты и разнообразные синтетические ПАВ, например тритон Х!100. Оптимальную концентрацию ПАВ подбирают эмпирически. Большой избыток ПАВ нежелателен — может произойти искажение полярограммы (снижение пре! дельного тока, смещение волны к более отрицательным потенциалам и др.).

Другой причиной перемешивания раствора за счет движения поверхности кап! ли и, соответственно, появления максимумов второго рода являются завихрения внутри капли, возникающие при слишком быстром вытекании ртути из капил! ляра, поэтому обычно достаточно уменьшить давление ртути, снизив высоту ртут! ного столба, чтобы максимум второго рода исчез.

## 9.5.3. Современные вольтамперометрические методы

Классической полярографии присущи два существенных недостатка — пере! мешивание приэлектродного слоя раствора растущей каплей ртути вызывает по! явление максимумов и искажает полярограмму, а невозможность улучшения со! отношения фарадеевского (IF) и емкостного (IC) токов обусловливает достаточ! но высокий предел обнаружения, поскольку токи IF, IC становятся сопоставимы! ми уже при концентрациях порядка 10−5 моль/л.

Первый недостаток легко устранить, заменив капающий ртутный электрод статическим или пленочным ртутным. Cоотношение IF/IC можно улучшить, ис! пользуя иной, чем в классической полярографии (линейная развертка постоян! ного напряжения со скоростью 2—5 мВ/с и непрерывная регистрация протека! ющего через ячейку тока), вид развертки поляризующего напряжения и способ регистрации тока. Указанные способы реализуются в четырех основных современ!

ных методах вольтамперометрии:

- импульсная и квадратно!волновая вольтамперометрия (поляризация элек! трода кратковременными импульсами и измерение тока в конце импульса — вре! меннDя селекция токов IF и IC);

- синусоидальная переменнотоковая вольтамперометрия (фазовая селекциятоков IF и IC);

- инверсионная вольтамперометрия (увеличение тока IF за счет предваритель!

ного концентрирования определяемого компонента);

- вольтамперометрия с быстрой линейной разверткой потенциала, цикличес! кая вольтамперометрия (высокая скорость поляризации статического электрода позволяет увеличить ток IF и снизить IС).

Исторически эти методы возникли в результате попыток усовершенствования классической полярографии и были известны как импульсная (1957), перемен!

нотоковая (1957), амальгамная с накоплением (1959) и осциллографическая (1953) полярография. Характеристики их улучшились после создания более совершенных конструкций ртутных индикаторных электродов, чем капающий (см. рис. 9.36).

### Импульсная вольтамперометрия

В импульсной вольтамперометрии постоянное поляризующее напряжение налагают на индикаторный электрод отдельными кратковременными (~ 10— 50 мс) импульсами, а ток измеряют в конце наложения импульса. Почему имен! но в конце импульса? После наложения импульса и ток IF, и ток IC резко возра! стают, а затем снижаются. Эти токи имеют разную природу. Емкостный ток со!

гласно уравнению

IC ∼ e−kt

затухает быстрее, чем фарадеевский

IF ≈ t −1/2,

поэтому к концу наложения импульса он спадает практически до нуля, а фара! деевский ток в этот момент имеет вполне измеримое значение (рис. 9.43), кото! рое можно еще и увеличить с помощью усилителя тока. Такой прием улучшения соотношения токов IF и IC называют временнй селекцией токов.

Существует два способа наложения импульсов и соответственно две разновид! ности импульсной вольтамперометрии — нормальная и дифференциальная.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Нормальная импульсная вольтамперометрия. Индикаторный электрод поля! ризуют кратковременными линейно возрастающими импульсами постоянного на! пряжения, налагаемыми на потенциал Е0, выбранный для начала регистрации вольт! амперограммы. Ток измеряют в конце наложения каждого импульса, т.е. использу! ют временнEю селекцию токов IF и IC. Через 10—50 мс после подачи импульса по! тенциал возвращается к исходному значению Е0 (рис. 9.44, а). Нормальная импуль! сная вольтамперограмма имеет S!образную форму (рис. 9.44, б), горизонтальные площадки соответствуют моментам размыкания цепи после измерения тока.

В нормальной импульсной вольтамперометрии зависимость предельного тока от концентрации описывается уравнением

Рис. 9.43. Изменение фарадеев! ского IF и емкостного IC токов во времени

Iпр = nFAD 1/2С/(π1/2t 1/2), (9.11) где п — число электронов; А — площадь поверх! ности электрода; D — коэффициент диффузии; С — концентрация; t — время от момента подачи импульса до измерения тока.

Зависимость силы тока от потенциала в любой точке восходящего участка вольтамперограммы, как и в классической полярографии, описывается уравнением (9.9). За счет временн>й селекции то! ков в нормальной импульсной вольтамперометрии предел обнаружения снижается до 5 · 10−7 моль/л, разрешающая способность, как и в полярографии, составляет ΔE1/2 = 0,1—0,2 В при равных концент! рациях деполяризаторов.

Рис. 9.44. Развертка поляризующего напряжения в нормальной импульсной вольтампе! рометрии (а) и нормальная импульсная вольтамперограмма (б)

Рис. 9.45. Развертка поляризующего напряжения в дифференциальной импульсной вольт!

амперометрии (а) и дифференциальная импульсная вольтамперограмма (б)

Дифференциальная импульсная вольтамперометрия. Согласно этому ме! тоду на линейно увеличивающееся постоянное напряжение (5 мВ/с) через рав! ные промежутки времени подают одинаковые (20—100 мВ) импульсы продолжи! тельностью ~ 20 мс (рис. 9.45, а). Ток измеряют дважды: до подачи импульса и в конце импульса. Зависимость разности токов ΔI от линейно увеличивающегося постоянного напряжения выражается кривой с максимумом (Emax = E1/2) и назы! вается дифференциальной импульсной вольтамперограммой (рис. 9.45, б).

Предел обнаружения зависит от обратимости электродного процесса: для об! ратимых процессов он составляет 10−8 моль/л, для необратимых — почти на по! рядок выше. Разрешающая способность очень высокая: пики достаточно хорошо разделяются при разности потенциалов пиков 0,04—0,05 В.

### Переменнотоковая вольтамперометрия

Существует две разновидности переменнотоковой вольтамперометрии: сину! соидальная и квадратно!волновая.

Синусоидальная переменнотоковая вольтамперометрия. Поляризующее напряжение в данном случае является суперпозицией линейно увеличивающего! ся постоянного напряжения (Е=) и переменного напряжения (Е∼) синусоидаль! ной формы с фиксированной частотой (~ 50 Гц) и амплитудой (ΔE ∼ 10 мВ):

E EE sint.

Рис. 9.46. Электрический эквивалент ячейки Рис. 9.47. Векторная диаграмма для фа! в условиях протекания переменного тока радеевского и емкостного токов

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

В результате через ячейку протекает и постоянный, и переменный ток. Воз! никновение переменного тока обусловлено периодическими изменениями кон! центрации окисленной и восстановленной форм деполяризатора за счет флукту! ации потенциала электрода относительно номинального значения. Это наблюда! ется при потенциалах подъема волны, когда у поверхности электрода одновремен! но присутствуют и окисленная и восстановленная формы деполяризатора: за один полупериод увеличивается концентрация восстановленной формы, за другой — окисленной. Полезную информацию несет в данном случае только переменный ток, поэтому постоянный ток отделяют с помощью конденсатора. Протекающий через ячейку переменный ток имеет ту же частоту, что и переменное модулиру! ющее напряжение, но сдвинут по фазе:

II E(	)sin(t	).

Фазовый сдвиг ϕ зависит от обратимости электродного процесса; для обрати! мых процессов ϕ = 45°.

Наличие фазового сдвига указывает на то, что сопротивление индикаторного электрода при протекании через ячейку переменного тока является комплексным (импеданс Z) и состоит из активного сопротивления Rs и реактивного сопротивления, или псевдоемкости Сs. (Вспомним, что на емкости сдвиг фаз 90°!) Поскольку про! текающий через ячейку ток Iэх.р возникает в результате электрохимической реакции, импеданс называют фарадеев! ским (ZF). Схематически это показано на рис. 9.46.

Если фазовый селектор (рис. 9.47) настроить так, чтобы он пропускал лишь составляющую тока, совпадающую по фазе с модулирующим напряжением (cдвиг фаз 0 °), то из протекающего через ячейку тока Iэх.р можно выделить ток IF и отделить емкостный ток, обусловленный наличием псевдоемкости Cs (см. рис. 9.46). Этот прием улучшения со!

Рис. 9.48. Классическая полярограмма (а) и переменнотоковая вольтамперограмма (б)

отношения IF /IC называют фазовой селекцией токов. Он эффективен для раз! деления токов IF и IC только для обратимых электродных процессов.

Амплитуда переменного тока модулирована по постоянному напряжению и при медленном его изменении меняется. График зависимости амплитуды пере! менного тока от линейно меняющегося постоянного поляризующего напряжения называют переменнотоковой вольтамперограммой. На рис. 9.48 показано соот! ношение между классической полярограммой и переменнотоковой вольтамперо! граммой для обратимого электродного процесса. Максимального значения амп! литуда переменного тока достигает при потенциале Е1/2 на классической поля! рограмме.

Характеристиками переменнотоковой вольтамперограммы являются потенци! ал пика Еп (В), ширина пика σ (мВ) на половине высоты и сила тока I (мкА) пика. Сила тока пика линейно зависит от концентрации деполяризатора. Ширина пика σ зависит от числа электронов и обратимости электродного процесса. Для обра! тимого электродного процесса σ = 90/n мВ (25 °С). Для необратимого электро! дного процесса σ > 90/n мВ, пик несимметричен и плохо выражен (сила тока мала). Для обратимого процесса предел обнаружения порядка 5 · 10−7 моль/л. Раз! решающая способность метода ΔEп ∼ 50 мВ.

Квадратно#волновая переменнотоковая вольтамперометрия. Линейно из! меняющееся постоянное напряжение в данном случае модулируют одинаковы! ми прямоугольными импульсами переменного напряжения (рис. 9.49). Для улуч! шения соотношения IF /IC, как и в методе дифференциальной импульсной воль! тамперометрии, используют временнEю селекцию токов IF и I , но измеряют ток дважды — до наложения импульса и в конце импульса. Благодаря двойной вы! борке тока временнDя селекция дает лучшие результаты, чем фазовая. Поэтому предел обнаружения для обратимого элект! родного процесса в квадратно!волновой пе! ременнотоковой вольтамперометрии на поря! док ниже (5 · 10−8 моль/л), чем в синусои! дальной. Разрешающая способность состав! ляет ΔEп ∼ 50 мВ.

Рис 9.49. Развертка потенциала (а) и изменение токов IF и IC (б) в методе квадратно!волновой

вольтамперометрии

### Вольтамперометрия с быстрой линейной разверткой потенциала. Циклическая вольтамперометрия

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

В вольтамперометрии с быстрой линейной разверткой потенциала и цикличес! кой вольтамперометрии поляризующее постоянное напряжение, изменяющееся по линейному закону (рис. 9.50, а), с высокой скоростью (10−1—102 В/с) перио! дически подают на стационарный индикаторный электрод с постоянной площа! дью поверхности. Первоначально при развитии этого варианта вольтамперомет! рии использовали ртутный капающий электрод, поэтому развертку потенциала от потенциала Е0 (см. рис. 9.50, а) включали ближе к концу жизни капли (~0,7t), когда площадь ее поверхности уже практически не изменялась (см. рис. 9.36, г). Высокая скорость развертки потенциала позволяла зарегистрировать полярограм! му за время жизни одной капли.

Общий вид получаемой вольтамперограммы приведен на рис. 9.50, б. Спад тока после достижения максимума объясняется расширением обедненного депо! ляризатором приэлектродного слоя за счет протекания электродной реакции. Поскольку используют высокие скорости развертки потенциала, обедненный деполяризатором слой не так далеко, как при медленной развертке потенциала, распространяется в глубь раствора. Градиент концентраций остается досточно высоким, поэтому максимальный ток Imax заметно выше предельного тока Iпр на классической полярограмме, в результате чего снижается предел обнаружения.

За столь короткое время развертки потенциала площадь поверхности индика! торного электрода практически не изменяется, поэтому емкостный ток значитель! но ниже, чем при регистрации классической полярограммы на непрерывно во! зобновляющихся и растущих каплях ртути. Это вторая причина, обусловлива! ющая повышение чувствительности метода почти на порядок (до 10−6 моль/л) по сравнению с классической полярографией.

При скоростях изменения потенциала выше нескольких милливольт в секун! ду в приэлектродном слое не успевает устанавливаться устойчивое квазиравно! весное распределение концентрации между электродом и раствором, поэтому на величину Imax влияет скорость развертки потенциала. Эта зависимость выража! ется уравнением

Imax kn AD v C3 2	1 2 1 2 ,	(9.12)

где n — число электронов; А — площадь поверхности электрода; D — коэффи!

циент диффузии; v — скорость развертки потенциала; С — концентрация.

К сожалению, емкостный ток растет быстрее (IС ∼ kv), поэтому из!за умень! шения соотношения IF /IC с повышением скорости развертки форма вольтампе! рограммы может ухудшаться. Оптимальную скорость развертки подбирают эмпи!

рически. Разрешающая способность характеризуется величиной ΔEп ~ 0,05 В.

Если в какой!то момент направление линейной развертки изменить и вернуть потенциал к начальному значению Е0, получим так называемую циклическую (треугольную) развертку потенциала (рис. 9.51 а, в). Вольтамперограмму, зареги! стрированную при изменении потенциала сначала в прямом, а затем в обратном

Рис. 9.50. Развертка поляризующего напряжения Е = Е − vt (а) и вольтамперограмма (б) в методе вольтамперометрии с быстрой линейной разверткой потенциала

направлении, называют циклической (рис. 9.51, б, в). На ней, как видно из рис. 9.51, в, фиксируются два пика — катодный и анодный. Катодный пик соответству! ет процессу восстановления исходного деполяризатора при развертке потенциа! ла в прямом направлении (точки А, B, C, D), анодный — процессу окисления по! лученного продукта при развертке потенциала в обратном направлении (точки F, G, H). Изменение направления развертки потенциала происходит в точке Е.

Циклическая вольтамперограмма характеризуется рядом важных параметров. Прежде всего, это — значения токов Iк и Ia и потенциалов пиков Е , Е . Из

Рис. 9.51. Треугольная развертка (а, в) поляризу! ющего напряжения; циклические вольтамперо! граммы (б, в) для квазиобратимого (1), необра! тимого (2) и обратимого (3) электродного про!

цесса

экспериментально найденных значений Еп.к, Еп.а можно рассчитать формальный потенциал (Е °′) изучаемой окислительно!восстановительной системы при усло! вии, что электродный процесс протекает обратимо:

E°Еп.к Еп.а .

2

О высокой степени обратимости электродного процесса свидетельствуют три характеристики циклической вольтамперограммы, не зависящие от скорости v развертки потенциала:

- симметричность катодного и анодного пиков;

- отношение Iк/Iа = 1;

- значение ΔE = Еп.к − Еп.а близко по значению к 2,3RT/(nF) = 0,059/n В (25 °С); для квазиобратимых и необратимых процессов значение ΔЕ гораздо боль! ше (см. рис. 9.51, б); это простой и достаточно надежный способ оценки обра!

тимости электродного процесса.

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

С помощью циклической вольтамперометрии можно получать полезную ин! формацию о кинетике и термодинамике электродных процессов восстановления органических и неорганических соединений на ртутных электродах и окисления на электродах из платины и углеродных материалов, оценивать обратимость про! цессов, устанавливать стехиометрию электродной реакции по найденному числу электронов. На основе зависимостей потенциалов и токов пиков от скорости развертки потенциала можно оценить константы скоростей гетерогенного пере! носа электронов и гомогенных химических реакций, сопутствующих стадии пе! реноса заряда.

### Инверсионная вольтамперометрия

Инверсионная вольтамперометрия — это самый высокочувствительный вольт! амперометрический метод, позволяющий определять следовые количества мно! гих неорганических и органических веществ.

Метод включает три важные стадии: 1) предварительное электролитическое или адсорбционное концентрирование определяемого компонента на поверхно! сти индикаторного электрода при интенсивном перемешивании раствора; 2) ус! покоение раствора (выдерживание электрода 20—30 с при выключенной мешал! ке); 3) регистрация дифференциальной импульсной или квадратно!волновой вольтамперограммы полученного концентрата. Все эти стадии показаны на рис. 9.52.

Электролитически концентрируют вещества, способные восстанавливаться на пленочном ртутном или окисляться на графитовом электроде. Концентрирова! ние проводят при потенциале предельного тока определяемого компонента. Для полного выделения определяемого компонента из раствора понадобилось бы бес! конечно большое время, что для анализа неприемлемо, поэтому электролиз обыч! но проводят в течение некоторого разумного времени (1—5 мин). Если на этой стадии условия эксперимента (поверхность электрода, потенциал и время элект! ролиза, а также скорость перемешивания раствора) строго контролируют, на элек! троде выделяется воспроизводимое количество определяемого компонента, про! порциональное его содержанию в анализируемом растворе.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

Рис. 9.52. Инверсионная вольтамперометрия:

а — 1 — стадия электролитического накопления на стационарном ртутном электроде; 2 — стадия растворения полученной амальгамы при развертке потенциала; б — анодная инверсионная вольт! амперограмма

Если в процессе электролиза определяемый компонент накапливают на ртут! ном электроде в виде продукта восстановления (например, Pb2+ + 2e − + Hg 

 Pb(Hg)), то при развертке потенциала регистрируют анодный ток растворе!

ния полученной амальгамы:

Pb(Hg) − 2e−  Pb2+ + Hg

Этот вариант метода называют анодной инверсионной вольтамперометрией. Есть другой вариант метода — катодная инверсионная вольтамперометрия. В этом случае определяемый компонент концентрируют на электроде в виде про! дукта окисления. Например, ионы Mn(II) при потенциале предельного тока их окисления можно сконцентрировать в виде оксида MnO2. При развертке потен! циала от потенциала электролиза к более отрицательным потенциалам регистри! руют катодную инверсионную вольтамперограмму восстановления полученного оксида MnO2 до ионов Mn(II).

Ртутный электрод применяют для определения ионов металлов (Tl, Cu, Cd, Pb, Zn, In), хорошо растворимых в ртути, и анионов (S2−, SCN−, I−, Br−, Cl−), образу! ющих малорастворимые соединения с ртутью.

При определении анионов электролиз проводят при потенциале окисления ртути (Hg − 2e−  Hg2+) и затем регистрируют катодную вольтамперограмму восстановления полученного на поверхности электрода соединения, например HgS + 2e−  Hg + S2−.

В настоящее время вместо стационарного капельного ртутного электрода чаще применяют ртутный пленочный электрод на графитовой подложке. Пленку рту! ти на поверхности графитового дискового электрода формируют in situ из раство! ра нитрата ртути(II) в процессе накопления определяемого компонента. Это по! зволяет не только не использовать металлическую ртуть, но и повысить чувстви! тельность определения. Последнее обусловлено тем, что при прочих равных ус! ловиях (концентрация определяемого компонента, время и потенциал предвари! тельного накопления, скорость перемешивания) сконцентрированный металл находится в тонком слое ртути на поверхности графита и поэтому практически весь растворяется при регистрации анодной вольтамперограммы. На стационар! ном капельном электроде заметная часть накопленного металла диффундирует из поверхностного слоя в глубь ртутной капли и не участвует в процессе анодного растворения.

Недостатком ртутных пленочных электродов является более низкая воспроиз! водимость и стабилизация поверхности электрода. Поэтому каждый раз перед ста! дией концентрирования поверхность электрода электрохимически очищают, вы! держивая электрод при потенциале растворения ртути. При проведении анализа регистрируют несколько вольтамперограмм, из которых одну!две, полученные еще на нестабилизированной поверхности, отбрасывают.

Для одновременного определения нескольких элементов при совместном при! сутствии электролиз ведут при потенциале предельного тока деполяризатора с наиболее отрицательным потенциалом Е1/2. При правильном выборе фонового электролита на инверсионной вольтамперограмме наблюдают раздельные пики компонентов смеси. На рис. 9.53 приведена анодная инверсионная вольтамперо! грамма пробы речной воды, содержащей следовые количества ионов нескольких тяжелых металлов.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

Большой интерес для аналитиков представляет современная разновидность инверсионной вольтамперометрии — адсорбционная инверсионная вольтампе рометрия. Она основана на предварительном адсорбционном концентрировании определяемого компонента на поверхности электрода. Таким способом можно концентрировать многие органические вещества, а также ионы металлов в виде их комплексов с органическими лигандами с N! и S!донорными атомами. Кон! центририруют, как правило, в течение строго контролируемого времени при по! тенциале максимальной адсорбции, найденном в предварительных исследовани! ях. Пригодны и стационарные, и пленочные ртутные электроды, и электроды из углеродных материалов, особенно химически модифицированные, поскольку наличие реакционноспособных групп способствует концентрированию определя!

Рис. 9.53. Анодная инверсионная вольтамперограмма пробы речной воды, содержащей

5 мкг/л ионов Cu2+, 0,5 мкг/л Cd2+, 15 мкг/л Pb2+ и 15 мкг/л Zn2+; получена после 5 мин электролиза при потенциале −1,2 B на пленочном ртутном электроде

емого вещества исключительно на поверхности электрода, в результате чувстви! тельность определения повышается.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

Адсорбционная инверсионная вольтамперометрия обладает превосходными метрологическими характеристиками: после предварительного накопления в те! чение 1—1,5 мин по полученной дифференциальной импульсной или квадрат! но!волновой вольтамперограмме удается одновременно определять 4—5 компо! нентов с пределом обнаружения порядка 10−12—10−10 моль/л. Метод пригоден и для определения многочисленных органических и неорганических веществ, способ! ных сильно и воспроизводимо адсорбироваться на электроде.

## 9.5.4. Амперометрическое титрование

Амперометрическое титрование (косвенная вольтамперометрия) основа! но на измерении объема титранта V, затраченного на достижение конечной точ! ки титрования; последнюю фиксируют по изменению тока восстановления (или тока окисления) электрохимически активного участника химической реакции, протекающей в процессе титрования. Суть метода демонстрирует рис. 9.54.

На рис. 9.54, а представлены вольтамперограммы электрохимического актив! ного вещества. Установим на индикаторном электроде потенциал предельного диффузионного тока Е1. В ячейку с раствором этого вещества будем добавлять титрант, реагирующий с ним и поэтому вызывающий уменьшение его концент! рации, и измерять силу тока после добавления каждой очередной порции титран! та. Если изменение силы тока в зависимости от объема титранта изобразить гра! фически, то получим кривую амперометрического титрования (рис. 9.54, б). Объем титранта в конечной точке титрования находим по пересечению прямо!

линейных участков кривой титрования.

Вид кривой титрования зависит от того, какое вещество является электрохими! чески активным — определяемый компонент (рис. 9.55, а), титрант (рис. 9.55, б) или образующийся продукт (рис. 9.55, в). Например, при титровании ионов Pb2+ раствором серной кислоты конец титрования можно установить по изменению тока восстановления ионов Pb2+ на ртутном капающем электроде. При добавлении тит! ранта из!за уменьшения концентрации ионов Pb2+ ток будет снижаться, достигая некоторого постоянного значения, обусловленного растворимостью сульфата свин!

ца PbSO4. Полученная кривая титрования изображена на рис. 9.55, а.

Рис. 9.54. Вольтамперограммы (а) электрохимически активного вещества при концент! рациях C1 > C2 > C3 > C4 и кривая амперометрического титрования (б) этого вещества при

потенциале индикаторного электрода Е1

Рис. 9.55. Кривые амперометрического титрования для случаев, когда электрохимически активен титруемый компонент (а), титрант (б) и продукт реакции (в)

Если электрохимически активным является титрант, ток будет оставаться прак! тически равным нулю, пока в растворе не появится избыток титранта. Начиная с этого момента ток будет расти (рис. 9.55, б). Такая кривая наблюдается при тит! ровании ионов Zn2+ раствором гексацианоферрата(II) калия K4Fe(CN)6 при по!

тенциале предельного тока окисления титранта на графитовом электроде.

Амперометрическое титрование возможно и в том случае, если ни определяе! мый компонент, ни титрант не являются электрохимически активными, но ак!

тивен продукт реакции (рис. 9.55, в).

Индикаторным электродом для амперометрического титрования служит вра! щающийся платиновый или графитовый электрод; ртутный электрод практически не используют из!за необходимости удаления растворенного кислорода. Большое число органических реагентов, окисляющихся при потенциалах поляризации этих электродов и пригодных в качестве титрантов, позволяет найти условия для се! лективного определения многих элементов. Селективность определения можно повысить, регулируя рН и вводя маскирующие агенты для устранения влияния примесей.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Перед титрованием необходимо провести предварительное исследование. Прежде всего необходимо подобрать электрод, на котором электрохимически активен хотя бы один из участников реакции (определяемый ион, титрант или продукт их взаимодействия), протекающей при титровании. Нужно также опре! делить потенциал электрода, при котором наблюдается линейная зависимость между током окисления (или током восстановления) электрохимически активного участника реакции титрования и его концентрацией. Важно обеспечить полноту протекания химической реакции, лежащей в основе титрования. Для этого под! бирают рН (например, ионы Fe3+ можно титровать раствором ЭДТА в кислотной среде, а ионы Zn2+ — в ацетатной буферной смеси) или растворитель (например, при титровании ионов SО42− раствором нитрата свинца(II) для понижения раство!

римости сульфата свинца(II) можно добавить этанол).

Примеры применения амперометрического титрования приведены в табл. 9.8. Достоинством амперометрического титрования является, прежде всего, эксп! рессность и простота. Для построения кривой титрования по значениям силы тока после прибавления нескольких порций титранта до и после конечной точ! ки титрования нужно гораздо меньше времени, чем для регистрации вольтампе! рограмм и построения градуировочного графика. Для амперометрического тит! рования нужна очень простая аппаратура: источник постоянного напряжения, миллиамперметр и стаканчик с магнитной мешалкой.

Та б л и ц а 9.8 Примеры применения амперометрического титрования

| Определяемый ион | Титрант | Фон | Электрод | Потенциал, В | Электрохимически активное вещество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Процессы осаждения |  |  |  |
| Ba2+ | K2CrO4 | 0,1 М NaOH | Ртутный капающий | −1,0 | CrO24 |
| SO42− | Pb(NO3)2 | 0,1 М CH3COOH | Ртутный капающий | −0,8 | Pb2+ |
| Al3+ | 8-Гидроксихинолин | Ацетатный буферный раствор (рН 3,5) | Ртутный капающий | −1,45 | 8-Гидроксихинолин |
| Zn2+ | K4Fe(CN)6 | 0,1 М K2SO4 | Pt | +1,0 | Fe(CN)46 |
|  |  | Реакции комплексообразования |  |  |  |
| Zn2+ | ЭДТА | Ацетатный буферный раствор (рН 4,7) | Ртутный капающий | −1,4 | Zn2+ |
| Bi3+ | ЭДТА | Тартрат натрия, рН 2 | Ртутный капающий | −0,2 | Bi3+ |
| Fe3+ | ЭДТА | 0,1 М HCl | Pt | +0,9 | ЭДТА |
|  |  | Реакции окисления-восстановления |  |  |  |
| Fe2+ | K2Cr2O7 | 1 М HCl | Pt | +1,0 | Fe2+ |
| Fe2+ | Ce4+ | 1 М H2SO4 | Pt | +1,2 | Ce4+ |
| Fe3+ | Аскорбиновая кислота | 1 М H2SO4 | Pt | +0,59 | Аскорбиновая кислота |

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Метод более универсален, чем прямая вольтамперометрия, так как определя!

емое вещество не обязательно должно быть электрохимически активным.

## 9.5.5. Вольтамперометрическое определение органических соединений

На графитовом (платиновом) электроде способны окисляться многие органи! ческие соединения. Электрохимически активными являются соединения с функ! циональными группами —ОН, —О—, —S—, —NH2 и др. Примеры органических соединений, которые можно определять методом прямой вольтамперометрии, приведены в табл. 9.9. Некоторые из этих соединений пригодны в качестве элек! трохимически активных титрантов в методе амперометрического титрования, по! скольку они либо являются комплексообразующими лигандами (например, ЭДТА), либо способны участвовать в окислительно!восстановительных (аскорби! новая кислота) и осадительных (8!меркаптохинолин) процессах.

Та б л и ц а 9.9 Органические соединения, окисляющиеся на графитовом (платиновом) электроде

| Соединение | Фоновый элемент | E1/2, В* |
| --- | --- | --- |
| Аскорбиновая кислота | 1 М H2SO4 | 0,8 |
| ЭДТА | 0,1 М HCl | 0,7 |
| Фенолы и их производные | рН 2—8 | 0,3—0,6 |
| Аминокислоты (оксифенилаланин) | 0,01 М H2SO4 | 1,1 |
| 8-Меркаптохинолин | Ацетатный буферный раствор, рН 4 | 0,6 |
| Тиодиуксусная кислота | Ацетатный буферный раствор, рН 4—6 | 1,0 |

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

NO

2

N

NO

2

NH

NHOH

NC

6

H

5

NHC

6

H

5

⎯⎯⎯→

+

2

e

−

, 2H

+

⎯⎯⎯→

⎯⎯⎯→

+

4

e

−

, 4H

+

⎯⎯⎯→

NO

2

N

NO

2

NH

NHOH

NC

6

H

5

NHC

6

H

5

⎯⎯⎯→

+

2

e

−

, 2H

+

⎯⎯⎯→

⎯⎯⎯→

+

4

e

−

, 4H

+

⎯⎯⎯→

* Потенциал полуволны Е1/2 приведен относительно насыщенного каломельного электрода.

Известно большое число органических соединений, способных восстанавли! ваться на ртутном электроде. К ним относятся альдегиды, α и β!ненасыщенные кетоны, нитро! и нитрозосоединения, углеводороды с сопряженными двойными и тройными связями, галогенопроизводные, кислоты, пероксиды. Электрохими! ческая активность их обусловлена наличием одной или нескольких функциональ! ных групп, восстанавливающихся в интервале потенциалов поляризации ртутного электрода.

Восстановление органических соединений протекает гораздо сложнее, чем неорганических, по ряду причин.

Во!первых, электродный процесс включает несравненно большее число ста! дий и образуются гораздо более сложные продукты. Например, при восстановле! нии nнитроазобензола до конечного продукта (n!диаминобензола) перенос элек! тронов в водной среде происходит по схеме, включающей как обратимые, так и необратимые стадии:

⎯⎯→− OH−

NH NH C6H5

NH	NH	NH2

⎯⎯→

⎯⎯⎯→

+

2

e

−

, 2H

+

⎯⎯⎯→

⎯⎯⎯→

+

2

e

−

, 2H

+

⎯⎯⎯→

⎯⎯⎯→

+

2

e

−

, 2H

+

⎯⎯⎯→

⎯⎯⎯→

+

2

e

−

, 2H

+

⎯⎯⎯→

HN+	NH C6H5	NH	NH2

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

C

H

C

H

Во!вторых, как правило, в электродных реакциях участвуют ионы водорода. Поэтому потенциал E1/2 является функцией рН раствора. Если буферная емкость раствора мала, рН приэлектродного слоя может существенно измениться, что не! избежно осложнит протекание электродного процесса и интерпретацию данных. В растворах с высокой буферной емкостью предельные токи обычно линейно за! висят от концентрации органического соединения и поэтому пригодны в анали! тических целях. Для повышения растворимости органических соединений часто применяют либо неводные растворители, например диметилформамид, либо вод! но!органические смеси, например вода—диоксан или вода—спирт. Такие смеси сохраняют многие особенности водных растворов и позволяют в качестве элект!

рода сравнения использовать водный насыщенный каломельный электрод.

В!третьих, очень часто предельные токи восстановления органических соеди! нений не являются диффузионными. Одна из причин заключается в том, что электрохимически активная форма соединения образуется в результате химичес! кой реакции, протекающей в непосредственной близости от поверхности элект! рода. Если эта реакция протекает медленно, то предельный ток определяется ее скоростью и является кинетическим. Например, формальдегид в водных раство! рах присутствует в основном в виде электрохимически неактивной гидратирован! ной формы (I), а концентрация карбонильной формы (II), способной восстанав! ливаться на ртутном электроде, мала. Поэтому при восстановлении формальде! гида скорость электродного процесса будет лимитироваться скоростью реакции дегидратации:

OH	H

⎯→

⎯→

⎯→

⎯→

C O + H2O

- OH	H

- II

Предельный кинетический ток Iпр.к зависит от константы скорости k′ реакции дегидратации в соответствии с уравнением

Iпр.к = knm 2/3t 2/3k′Cp,

где n — число электронов; т — скорость вытекания ртути; t — время жизни кап! ли; Ср — концентрация неактивной формы.

Температурный коэффициент для кинетического тока намного выше, чем для диффузионного, поэтому ячейку необходимо термостатировать.

Как правило, либо исходное органическое соединение, либо продукты его ча! стичного или полного восстановления адсорбируются на поверхности ртутного электрода. Поэтому часто наблюдаются адсорбционные токи, которые зависят от количества адсорбированного на электроде деполяризатора. В отличие от диффу! зионных адсорбционные токи имеют отрицательные температурные коэффици! енты. Линейная зависимость между адсорбционным током и концентрацией де! поляризатора наблюдается в гораздо более узком интервале, чем для диффузион! ного тока.

Ранее было показано, что способность многих электрохимически неактивных органических соединений адсорбироваться на ртутном электроде используют для устранения полярографических максимумов.

Многие органические соединения, особенно с N! и S!донорными атомами, и их комплексы с катионами переходных элементов снижают перенапряжение водорода на ртутном электроде. В результате возникают каталитические токи во! дорода — токи, которые в строго контролируемых условиях пропорциональны концентрации катализатора — соединения, снижающего перенапряжение водо! рода.

Несмотря на все перечисленные сложности, вольтамперометрия пригодна для определения многих органических соединений в весьма сложных объектах. Су! ществуют и прямые методы определения электрохимически активных веществ (определяют следы нитробензола в анилине), и косвенные методы, основанные, например, на измерении степени подавления полярографических максимумов. Так можно оценивать молекулярную массу продуктов гидролиза крахмала или оп! ределять степень загрязнения различных вод природными и синтетическими ПАВ. Современные фармакопеи многих развитых стран рекомендуют вольтампе! рометрию для анализа лекарственных препаратов — алкалоидов, гормонов, ан! тибиотиков, витаминов.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

Вольтамперометрию наряду с другими методами с успехом используют для изучения структуры органических соединений. Легкость протекания процесса электровосстановления, численно характеризуемая потенциалом Е1/2, зависит от распределения электронной плотности в молекуле и для данной электрохимичес! ки активной группы может изменяться в довольно широких пределах в зависи! мости от положения ее в молекуле, геометрии молекулы и влияния других заме! стителей. Поэтому для серии родственных соединений потенциал Е1/2 характери! зует электронное и стерическое взаимодействие с электрохимически неактивной частью молекулы и является источником информации о реакционной способно! сти соединения. Эмпирические правила о взаимосвязи потенциала Е1/2 со стро! ением молекулы были сформулированы еще в 1930!е гг.: 1) восстановление идет тем легче, чем длиннее система сопряженных связей (это прослеживается, напри! мер, для альдегидов общей формулы CH3(CH=CH)nCHO,  n = 1 − 5); 2) чем боль! ше электрофильных групп содержит молекула органического соединения, тем легче оно восстанавливается. Эти правила для приблизительной оценки влияния заместителей используют и в настоящее время.

Потенциал Е1/2 дает ценную информацию при выборе условий проведения электрохимического синтеза органических соединений. Интерес к этому методу велик, так как во многих случаях удается, не используя дорогих химических ре! активов, получать продукты высокого качества. По данным вольтамперометри! ческого изучения процесса восстановления органического соединения выбирают оптимальный фон (а следовательно, и температуру проведения синтеза), потен! циал катода (следовательно, и материал для его изготовления). Если Е1/2 < −1 В, для изготовления катода пригодны металлы со средним перенапряжением водо! рода (платина, никель, вольфрам), и органическое вещество будет в основном восстанавливаться адсорбированным на электроде атомарным водородом. Если потенциал Е1/2 лежит в интервале от −1,0 до +1,7 В, катод нужно делать из ме! талла с высоким перенапряжением водорода (ртуть, таллий, свинец); в этом слу! чае наблюдается замедленный разряд ионов водорода, и восстановление органи!

ческого вещества атомарным водородом маловероятно.

В электрохимическом синтезе используют и реакции электроокисления. На! пример, малеиновую кислоту можно получить при окислении бензола на аноде:

→

→

→

OH

OH

OH

O

O

→

→

→

OH

OH

OH

O

O

→ HOOCCH CHCOOH

Бензол	Фенол	Гидрохинон	Хинон	Малеиновая кислота

9.6. Кондуктометрия

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Кондуктометрия основана на измерении удельной электропроводности рас! твора. Электропроводностью называют величину, обратную электрическому сопротивлению R; единица измерения электропроводности — Ом−1 или сименс (См). Растворы электролитов, являясь проводниками второго рода, подчиняют! ся закону Ома. По аналогии с сопротивлением проводников первого рода сопро! тивление раствора прямо пропорционально расстоянию между электродами d и обратно пропорционально площади их поверхности А:

R d , A

где ρ — удельное сопротивление, Ом · см.

При d = 1 см и A = 1 см2 имеем R = ρ; следовательно, удельное сопротивление равно сопротивлению 1 см3 раствора.

Величину, обратную удельному сопротивлению ρ, называют удельной элект ропроводностью χ: χ = 1/ρ.

Удельная электропроводность (См−1 · см−1) численно равна току (А), проходя! щему через слой раствора с поперечным сечением, равным 1 см2, под действием градиента потенциала 1 В на единицу длины.

Электропроводность разбавленных растворов электролитов зависит от числа ионов в растворе (т.е. от их концентрации), числа элементарных зарядов, пере! носимых каждым ионом (т.е. от заряда ионов), и скорости движения одинаково заряженных ионов к катоду или аноду под действием электрического поля. С учетом всех этих факторов электропроводящие свойства ионов характеризуют эквивалентной электропроводностью λ (подвижностью). Она равна произве! дению абсолютной скорости движения иона на константу Фарадея и имеет раз! мерность См · см2/(моль · экв). Под эквивалентом здесь понимают частицу с еди!

ничным зарядом, например K+, Cl−, 1/2Mg2+, 1/3Al3+.

Эквивалентная электропроводность (подвижность) уменьшается с повышени! ем концентрации электролита, поскольку увеличивается ионная сила, а скорость движения ионов уменьшается за счет межионных взаимодействий. При нулевой концентрации (бесконечное разбавление) подвижности ионов становятся посто! янными и максимальными, и эквивалентная электропроводность раствора элек! тролита λ0 при бесконечном разбавлении равна сумме подвижностей положитель! но λ+0 и отрицательно λ−0 заряженных ионов:

| Катион | λ0+ | Катион | λ0+ | Анион | λ0− | Анион | λ0− |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H+ | 349,8 | 1/2Ba2+ | 63,9 | OH− | 199,0 | NO3− | 71,4 |
| K+ | 73,5 | Ag+ | 61,9 | 1/2SO42− | 80,0 | 1/2CO32− | 69,8 |
| NH4+ | 73,5 | 1/2Ca2+ | 59,5 | Br− | 78,1 | ClO4− | 67,3 |
| 1/2Pb2+ | 69,5 | Na+ | 50,1 | I− | 76,8 | HCO3− | 44,5 |
| 1/3Fe3+ | 68,0 |  |  | Cl− | 76,4 |  |  |

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

λ0 = λ0+ + λ0−,

отнесенных к единичному заряду.

Поскольку при концентрации электролита С (моль · экв/л) в 1 см3 раствора со! держится ионов 1 · 10−3С моль · экв, то удельная χ и эквивалентная λ0 электропро! водности электролита связаны соотношением

χ = 1 · 10−3λ0C

и, следовательно, удельная электропроводность, определяемая суммой вкладов всех ионов, равна

- ◊1 103 Ai0Ci,

- i

где А — площадь поверхности электродов, см2; d — расстояние между электро! дами, см; Ci — концентрация i!х ионов, моль · экв/л; λi0 — эквивалентная элек!

тропроводность i!х ионов, См · см2/(моль · экв).

Значения λi0 , полученные экстраполяцией при бесконечном разбавлении и от! несенные к одному заряду, приводят в справочниках. В табл. 9.10 даны значения

λi0 для ряда ионов при температуре 25 °С.

Ячейка для измерения электропроводности состоит из двух платиновых элек! тродов Э1 и Э2, впаянных в стеклянный сосуд, в который помещают анализируе! мый раствор (рис. 9.56). Электрический эквивалент этой ячейки (см. рис. 9.2) состоит из активного сопротивления раствора между электродами Rр, сопротив! лений проводников R1 и R2, а также параллельно включенных емкостей двойно! го слоя на электродах С1 и С2 и межэлектродной емкости Ср. Ячейку подключа! ют к источнику переменного тока частотой порядка 1 000 Гц. При достаточно большой площади поверхности электродов (для этого их платинируют — покры! вают платиновой чернью) заметного изменения концентрации не происходит, поэтому сопротивлениями R1 и R2 можно пренебречь. Поскольку площадь поверхности А электродов велика, а расстояние l между обкладками молекуляр! ного конденсатора мало (порядка радиуса иона), из соотношений

C ∼ A/l, RC = 1/(ω/C),

(С — емкость; ω — частота переменного тока) следует, что емкость С большая, а сопротивление RC мало, поэтому можно пренебречь и емкостями С1 и С2. Если

Та б л и ц а 9.10

Эквивалентная электропроводность ионов при бесконечном разбавлении при температуре 25 °С, См · см2/(моль · экв)

сопротивление раствора не очень велико, электроды можно расположить на значи! тельном расстоянии друг от друга. В этом случае емкость Ср будет мала, а сопротив! ление этого конденсатора RC будет велико по сравнению с сопротивлением раствора Rр. Поэтому ток будет проходить только через Rр, и при таких условиях ячейка при! годна для измерения активного сопротив! ления раствора, следовательно, и его удель! ной электропроводности.

Активное сопротивление Rр можно из! мерить с помощью моста Уитстона (рис.

9.57), состоящего из четырех сопротивлений: измеряемого сопротивления Rр, калиброванного магазина сопротивления R и двух сопротивлений на концах про! волочного реохорда r1 и r2. Сопротивления R, r , r подбирают такими, чтобы ин! дикатор тока показал отсутствие тока в диагонали моста. При этом условии име! ем

R Rр , Rр Rr2 r1	r2	r1

Сопротивления r1, r2 берут постоянными, а сопротивление R подбирают в про! цессе измерения.

В качестве индикатора тока можно использовать гальванометр переменного тока, или (после выпрямления) гальванометр постоянного тока, или осциллограф. Для компенсации реактивного сопротивления параллельно сопротивлению R включают емкость С. Звуковой генератор служит для питания моста переменным током с частотой порядка 1 000 Гц.

Электропроводность растворов зависит от температуры и увеличивается на 1— 2 % при повышении температуры на 1 °С, поэтому рекомендуется термостатиро! вать ячейку.

Удельная электропроводность и измеренное активное сопротивление связаны соотношением



Rр,

поэтому нужно знать константу ячейки θ. Ее можно определить, измерив сопро! тивление раствора известной удельной электропроводности, например 1 М КСl, для которого при температуре 18 °С имеем χ = 0,09827 См · см .

Различают прямую и косвенную кондуктометрию.

Рис. 9.57. Мост Уитстона:

1 — источник переменного тока; 2 — индикатор тока;

3 — ячейка

Рис. 9.58. Кривая кондуктометрическо! го титрования раствора HCl раствором NaOH (сплошная линия) и вклад ионов H+ (1), OH− (2), Na+ (3), Cl− (4) в элект! ропроводность раствора

Прямая кондуктометрия мало приме! няется в аналитической химии, поскольку электропроводность является величиной аддитивной и определяется присутствием всех ионов в растворе. Прямые кондукто! метрические измерения используют для контроля качества воды, применяемой в химической лаборатории. Современные установки для перегонки или деминерали! зации воды снабжают кондуктометричес! кими датчиками — кондуктометрами — для измерения удельной электропроводно! сти растворов. Детекторы по электропро! водности используют в ионной хроматог! рафии.

Для косвенной кондуктометрии (кон дуктометрического титрования) при! годны кислотно!осн>вные реакции или

процессы осаждения, сопровождающиеся заметным изменением электропровод! ности вследствие образования малодиссоциирующих или малорастворимых со!

единений.

Рассмотрим кондуктометрическое титрование сильной кислоты сильным ос! нованием. По мере добавления титранта NaOH к анализируемому раствору HCl:

H+ + Cl− + (Na+ + OH−) → Na+ + Cl− + (H2O)

удельная электропроводность резко снижается, так как протоны замещаются менее подвижными ионами Na+ (см. табл. 9.10). Когда вся кислота будет оттит! рована, удельная электропроводность начнет повышаться за счет появления из! бытка ионов ОН−. Восходящая ветвь кривой титрования (рис. 9.58) обусловлена суммарной электропроводностью ионов Na+ и OH−. Точка пересечения ветвей соответствует конечной точке титрования. Несимметричность ветвей обусловле! на различием подвижностей ионов H+ и OH− (см. табл. 9.10).

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

К достоинствам кондуктометрического титрования относится возможность высокоточных измерений даже в очень разбавленных растворах. В термостатиро! ванной ячейке погрешность для 1 · 10−4 М растворов не превышает 2 %. В отличие от титриметрии с визуальными индикаторами кондуктометрическое титрование пригодно для анализа окрашенных или мутных растворов. Графический способ нахождения конечной точки титрования позволяет избежать трудностей, возни! кающих из!за замедления реакции вблизи конца титрования и снижающих точ! ность фиксирования конечной точки.

9.7. Электрогравиметрия

Электрогравиметрия — это старейший электрохимический метод анализа, известный с 1864 г. В настоящее время его применяют только для определения меди и таких компонентов медных сплавов, как олово, свинец, кадмий, цинк. Бу! дучи безэталонным методом электрогравиметрия по правильности и воспроизво! димости результатов превосходит все другие методы определения этих элементов. Однако на проведение анализа требуется много времени, и сейчас метод исполь!

зуют редко.

Метод основан на измерении массы вещества, выделившегося в процессе элек! тролиза на предварительно взвешенном электроде, обычно платиновой сетке. Электролиз проводят либо при постоянной силе тока, либо при постоянном по!

тенциале.

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Если заданный потенциал электрода контролировать с помощью потенциос! тата, то можно раздельно определять компоненты смеси. Высокая селективность метода очевидна из уравнения Нернста: для 10!кратного изменения концентра! ции определяемого компонента потенциал электрода нужно изменить всего лишь на 0,059/n В. Если условием количественного разделения компонентов смеси счи! тать снижение исходной концентрации в 105 раз, то при равенстве исходных кон! центраций разделение однозарядных ионов возможно при разности формальных потенциалов порядка 0,3 В, а двухзарядных ионов — 0,1 В. Так, последовательное определение компонентов медного сплава можно проводить при электролизе ней! трального щавелевокислого раствора: при −0,2 В на катоде выделяется только медь; если после взвешивания электрода повысить потенциал до −0,4 В, то будет осаждаться висмут, а при −0,6 В — свинец. Если раствор после выделения меди, висмута и свинца подкислить, то оксалатный комплекс олова разрушится, и при −0,65 В можно электролизом выделять олово.

Существует интересный вариант электрогравиметрии, называемый методом самопроизвольного (внутреннего) электролиза. Электролиз проводят без исполь! зования внешнего источника напряжения, т.е. электролиз осуществляется за счет самопроизвольной химической реакции в гальваническом элементе. Метод тру! доемок, но прост и при правильном выборе анода позволяет проводить ряд се! лективных определений. Так, на платиновом катоде в паре с медным анодом в растворе сульфата меди(II) можно определять серебро в присутствии меди, же! леза, никеля и цинка.

## Контрольные задания

- Какой параметр может служить аналитическим сигналом в электрохимических ме! тодах анализа?

- Каковы различия между равновесными и неравновесными электрохимическимисистемами?

- Перечислите основные требования к индикаторному электроду и электроду срав! нения. В каких случаях в вольтамперометрии необходима трехэлектродная ячейка? Какова роль вспомогательного электрода?

- В каких случаях целесообразно работать с ячейкой без жидкостного соединения,а в каких случаях нужна ячейка с жидкостным соединением?

- Каким образом омическое падение напряжения влияет на электродвижущую силугальванического элемента и на наложенное внешнее напряжение электролитической ячей!

ки?

- Охарактеризуйте понятие «равновесный потенциал». Каким образом следует изме! рять потенциал индикаторного электрода, чтобы его можно было приравнять равновес! ному?

- Дайте определение понятия «ионселективный электрод». Назовите основные видыионселективных электродов.

- Какими свойствами должна обладать мембрана, пригодная для изготовления ион!

селективного электрода?

- Дайте определение понятий: электродная функция, время отклика ионселективно! го электрода.

- Что характеризует потенциометрический коэффициент селективности? Опишитеспособы его оценки.

- Чем обусловлена высокая селективность электродов с кристаллическими мембра!

нами?

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Назовите основные источники погрешностей при измерении рН стеклянным элек!

тродом и причины их возникновения. Как снизить влияние потенциала асимметрии?

- Охарактеризуйте понятие «выход по току». Как обеспечить 100%!й выход по токув прямой и косвенной кулонометрии?

- Дайте определение понятия «электрогенерированный титрант». Назовите три спо! соба получения электрогенерированного титранта. Приведите примеры.

- Почему возможности метода прямой кулонометрии ограничены по сравнению скулонометрическим титрованием?

- Назовите общее достоинство и преимущество кулонометрии и гравиметрии переддругими методами анализа.

- Почему кулонометрию используют не только как метод анализа, но и как методисследования?

- Каковы характерные особенности ячейки для вольтамперометрии?

- Назовите две причины, обусловливающие необходимость использования индиф! ферентного электролита при регистрации вольтамперограммы. Что означает термин «ин!

дифферентный»?

- Почему потенциал полуволны Е1/2 характеризует природу электрохимически актив! ного вещества?

- При каких условиях предельный ток является диффузионным? Почему он зависитот концентрации определяемого компонента в растворе?

- Чем обусловлены полярографические максимумы первого рода и почему они ис! чезают в присутствии поверхностно!активных веществ?

- Почему для классической полярографии недостижимы пределы обнаружения ниже10−5 моль/л?

- Как улучшить соотношение аналитический сигнал : шум (IF/IС) в вольтамперомет! рии?

- В чем суть способов временн>й и фазовой селекции фарадеевского и емкостного токов? В каких методах вольтамперометрии и в каких целях их используют? Какой спо!

соб и почему дает лучшие результаты?

- В чем заключается метод циклической вольтамперометрии? Какие характеристи! ки электродного процесса можно изучить этим методом?

- В чем суть инверсионной вольтамперометрии? Чем обусловлена очень высокаячувствительность метода? Назовите возможные способы предварительного концентриро! вания определяемого компонента и соответствующие разновидности инверсионной вольт!

амперометрии.

- Как подбирают условия проведения амперометрического титрования? Какие ин!

дикаторные электроды используют в амперометрическом титровании?

- От каких факторов зависит вид кривой амперометрического титрования?

- В чем различие прямой и косвенной кондуктометрии? Какой метод более селек!

тивен? Почему?

- Что представляет собой кондуктометрический детектор? В каком современном ме!

тоде анализа его используют?

- Чем обусловлена принципиально высокая разрешающая способность электрогра!

виметрии?

- Какие факторы влияют на воспроизводимость результатов в электрогравиметрии?

## Список литературы

Аналитическая химия. Проблемы и подходы : в 2 т. / под ред. Р.Кельнера, Ж.!М.Мер!

ме, М.Отто, Г.М.Видмара. — М. : Мир, 2004.

Аналитическая химия. Физические и физико!химические методы анализа / под ред. О.М.Петрухина. —М. : Химия, 2001.

Бонд А.М. Полярографические методы в аналитической химии / А.М.Бонд. — М. : Химия, 1983.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Будников Г.К. Основы современного электрохимического анализа / Г.К.Будников, В.Н.Майстренко, М.Р.Вяселев. — М. : Мир, 2003.

Корыта И. Ионы, электроды, мембраны / И.Корыта. — М. : Мир, 1983.

Майрановский С.Г. Полярография в органической химии / С.Г.Майрановский, Я.П.Страдынь, В.Д.Безуглый. — М. : Химия, 1975.

Никольский Б.П. Ионоселективные электроды / Б.П.Никольский, Е.А.Матерова. — Л. : Химия, 1980.

Отто М. Современные методы аналитической химии : в 2 т. / М.Отто. — М. : Тех! носфера, 2003.

Плэмбек Д. Электрохимические методы анализа. Основы теории и применение / Дж.Плэмбек. — М. : Мир, 1985.

Справочное руководство по применению ионселективных электродов. — М. : Мир, 1986.

Гл а в а 10

СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

10.1. Общие сведения

## 10.1.1. Классификация спектроскопических методов

Спектроскопические методы анализа основаны на способности атомов и молекул вещества испускать, поглощать или рассеивать электромагнитное излу чение. С помощью спектроскопических методов решают задачи атомного, изо топного, молекулярного, функционального (структурногруппового) и фазового анализа.

Методы спектроскопии можно классифицировать по ряду признаков:

- по типу взаимодействия излучения с веществом различают спектроскопию испускания, спектроскопию поглощения и спектроскопию рассеяния; спектро скопию испускания в свою очередь подразделяют на эмиссионную и люминес центную;

- в соответствии с диапазонами энергии электромагнитного излучения спек троскопию подразделяют на γспектроскопию, рентгеновскую спектроскопию, оптическую спектроскопию (сюда включают спектроскопию в ультрафиолетовой (УФ) и видимой областях), колебательную спектроскопию (инфракрасную (ИК) спектроскопию и спектроскопию комбинационного рассеяния (КР)), микровол новую и радиочастотную спектроскопию;

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

по изучаемым объектам спектроскопию подразделяют на ядерную, атом ную и молекулярную; к ядерной спектроскопии (включающей α, β и γспект роскопию) относится аналитическая мессбауэровская спектроскопия; к атом ной — атомноэмиссионная, атомнофлуоресцентная, атомноабсорбционная, рентгенофлуоресцентная, спектроскопия электронного парамагнитного резо нанса и спектроскопия ядерного магнитного резонанса; к молекулярной спек троскопии — молекулярная абсорбционная спектроскопия (в УФ и видимой об ластях спектра), спектроскопия ИК и КР, микроволновая и люминесцентная спектроскопия.

## 10.1.2. Спектры испускания и спектры поглощения

Современная спектроскопия базируется на квантовой теории, согласно кото рой частица (атом, молекула) вещества может находиться только в определенных стационарных состояниях, характеризуемых совокупностью различных физичес ких признаков: распределением электронной плотности, длинами связей и др. Этим состояниям отвечает некоторая дискретная последовательность энергий E — энергетических уровней. Если данному значению энергии E соответствует одно стационарное состояние, то такой энергетический уровень называют невырож денным. Если же указанному значению энергии E отвечает два (или более) ста ционарных состояния, то такой уровень называют вырожденным. Вырождение

может сниматься в магнитном и электрическом полях. В результате снятия вы рождения энергетические уровни расщепляются. Состояние с минимальной энергией называют основным, а все остальные состояния — возбужденными.

Спектры испускания и спектры поглощения. Переходы частицы из одних стационарных состояний в другие сопровождаются отдачей или получением ею энергии. Такие переходы могут быть двух видов: излучательные, когда частица испускает или поглощает квант электромагнитного излучения — фотон, и безыз лучательные, при которых происходит непосредственный обмен энергией дан ной частицы с другими частицами за счет столкновений, химических реакций и т.д. В спектроскопии изучают преимущественно излучательные переходы.

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

На рис. 10.1 представлена схема переходов между различными состояниями ча стицы, сопровождающихся испусканием или поглощением квантов электромаг нитного излучения. Горизонтальные линии соответствуют уровням энергии раз личных состояний: E0 — уровень энергии основного состояния; E1, E2, E3 — уров ни возбужденных состояний в порядке возрастания их энергии. Стрелки, направ ленные вниз, соответствуют испусканию фотона; стрелки, направленные вверх, — поглощению фотона.

Каждому такому переходу отвечает спектральная линия с излучением опреде ленной энергии; ее частота и длина волны определяются выражением

ΔEij = |Ei − Ej| = hνij = hc/λij,	(10.1)

где ΔEij — энергия перехода, равная разности энергий исходного (Ei) и конечно го (Ej) состояний частицы; h — постоянная Планка; νij — частота; c — скорость света; λij — длина волны.

Частота измеряется в герцах (1 Гц = 1 с−1). Единицами измерения длины вол ны служат: сантиметр, микрометр (1 мкм = 10−6 м), нанометр (1 нм = 10−9 м). Кро ме этих единиц используют внесистемную единицу — ангстрем (1 D = 10−10 м).

В спектроскопии используют также волновое число ν= 1 λ, которое принято измерять в обратных санти

метрах (см−1).

Линии, возникающие в результате переходов в ос новное состояние или из основного состояния, и соот ветствующие переходы называют резонансными.

Не все переходы между уровнями энергии частицы осуществляются (разрешены). Часть их запрещена так называемыми правилами отбора.

Совокупность спектральных линий, принадлежащих данной частице, составляет ее спектр. Если спектр обусловлен переходами с верхних уровней на нижние, то его называют спектром испускания. Если же спектр обусловлен переходами с нижних уровней на верхние, то его называют спектром поглощения, или абсорбци онным спектром. На рис. 10.1 помимо энергетических уровней и переходов между ними представлен вид спектров испускания и поглощения, отвечающих ука занным переходам.

Спектры, испускаемые термически возбужденными частицами, называют эмиссионными. Спектры испус

Рис. 10.1. Переходы между энергетическими уровня ми частицы (а) и спектры ее испускания (б) и погло щения (в)

кания частиц, возбужденных нетермически, например квантами электромагнит ного излучения, α и βчастицами, принято называть спектрами люминесцен ции. Последние разделяют на спектры флуоресценции и фосфоресценции. Быс трое испускание фотонов возбужденной частицей вызывает появление спектра флуоресценции, а замедленное — спектра фосфоресценции. Спектры люминес ценции наблюдаются как у атомов, так и у молекул.

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

В зависимости от расстояния между уровнями Ei и Ej (энергии перехода ΔEij), спектральная линия может попасть в любую область шкалы электромагнитных волн (табл. 10.1). Спектры, наблюдаемые в оптическом диапазоне электромагнит ных волн, называют оптическими. Оптический диапазон подразделяют на ульт рафиолетовую, видимую и инфракрасную спектральные области. В свою очередь УФ область делится на дальнюю (вакуумную) и ближнюю, а ИК область — на ближнюю, среднюю (фундаментальную) и дальнюю зоны. Спектры, наблюдаемые в радиочастотном диапазоне электромагнитных волн, называют радиочастот ными. Радиочастотный диапазон включает микроволновую и собственно радио частотную области. Границы областей и зон являются условными, и строго раз граничить их невозможно. В каждой области шкалы электромагнитных волн пользуются своими единицами измерения: в рентгеновской — длинами волн λ (D); УФ и видимой — длинами волн λ (нм), иногда волновыми числами  (см−1); ИК — волновыми числами  (см−1); микроволновой и радиочастотной — часто тами ν (Гц).

Для характеристики энергии фотонов (и других элементарных частиц) широ ко используют внесистемную единицу электронвольт (эВ): 1 эВ  1,6022 · 10−19 Дж.

Типы энергетических уровней и переходов. Положение спектральной линии на шкале электромагнитных волн зависит от энергии перехода ΔEij, определяе мой типом энергетических уровней, участвующих в переходе. Последние отлича ются друг от друга характером внутреннего движения в данной частице. У рас сматриваемых частиц — атомов и молекул — имеются определенные типы энер гетических уровней и соответствующих им переходов.

- Уровни энергии ядер, связанные с движением протонов и нейтронов в ядре.Эти уровни располагаются на расстояниях ΔEij ≈ 105—106 эВ. Переходы между ними наблюдают в области, соответствующей проникающему γизлучению, и изучают методом мёссбауэровской (γрезонансной) спектроскопии.

- Электронные уровни энергии, связанные с движением электронов относительно ядер. Различают энергетические уровни внутренних и внешних электрон ных оболочек.

Уровни энергии внутренних электронных оболочек отличаются на ΔEij ≈ 101— 104 эВ. Переходы между ними вызывают появление спектров в рентгеновской области и изучаются методами рентгеновской спектроскопии.

Разность энергий уровней внешних (валентных) электронов значительно мень ше: ΔEij ≈ 10−1—101 эВ. Переходы между этими уровнями вызывают появление спектров в УФ, видимой и ближней зонах ИК области, которые являются основ ным источником сведений об этих уровнях.

- Колебательные уровни энергии, обусловленные колебаниями ядер атомовв молекуле относительно положения равновесия. Расстояния между этими уров нями достигают значений ΔEij ≈ 0,025—0,5 эВ. Переходы между колебательными уровнями изучают методами спектроскопии ИК и КР. Их можно также изучать, исследуя электронноколебательные спектры в УФ и видимой областях.

ФГАОУВО "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"

79

79

Та б л и ц а 10.1

Области электромагнитных волн

| Область | Частота , Гц | Длина волны  |  | Волновое число , см1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в используемых единицах | в метрах |  |
| Область -излучения | 3 · 1019 | 0,1 D | 1011 | — |
| Рентгеновская | 3 · 1019— 01 16 | 101— 01 2 D | 1011— 01 8 | — |
| Области оптического диапазона Ультрафиолетовая ∑дальняя зона (вакуумная) | 1016— 01 15 | 10—200 нм | 108— ·2 107 | — |
| ∑ближняя зона | 1015— ,7 5·1014 | 200—400 нм | 2·107— ·4 107 | 50 00 0—25000 |
| Видимая | 7,5·1014—4, ·0 1014 | 400—750 нм | 4,0·107— ,7 5·107 | 25 00 0—13000 |
| Инфракрасная ∑ближняя зона | 4,0·1014— ,1 2·1014 | 0,75—2,5 мкм | 7,5·107— ,2 5·106 | 13 00 0—4000 |
| ∑средняя зона | 1,2·1014— ,6 0·1012 | 2,5—50 мкм | 2,5·106— ,5 0·105 | 4 00 0—200 |
| ∑дальняя зона | 6,0·1012— 01 11 | 50—103 мкм | 5,0·105— 01 3 | 200—10 |
| Области радиочастотного диапазона Микроволновая | 1011— 01 9 | 101— 01 1 см | 103— 01 1 | 101— 01 1 |
| Радиочастотная | 109— 01 5 | 101— 01 3 м | 101— 01 3 | — |

i

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

i

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Вращательные уровни энергии, обусловленные вращением молекулы как целого. Разность энергий соседних вращательных уровней может составлять от 10−5 эВ для наиболее тяжелых молекул до 10−2 эВ для самых легких. Переходы между вра щательными уровнями изучают методами ИК спектроскопии (дальняя зона ИК области), микроволновой спектроскопии и спектроскопии КР. Эти переходы можно также изучать, исследуя колебательновращательные спектры в ближней зоне ИК области и электронноколебательновращательные спектры в УФ и ви димой областях.

- Уровни энергии атомов и молекул, обусловленные наличием у электронасобственного магнитного момента (спина), или уровни тонкой структуры. Раз ности энергий этих уровней меняются от 10−5 эВ для атома водорода до 10−2 эВ для тяжелых атомов и молекул, содержащих такие атомы. Соответствующие пе реходы для легких атомов и молекул изучают радиоспектроскопическим методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) в микроволновой области.

- Уровни энергии атомов и молекул, обусловленные существованием у ядерсобственных моментов (ядерных спинов), или уровни сверхтонкой структуры. Разности энергий этих уровней очень малы: ΔEij ≈ 10−7—10−5 эВ. Переходы меж ду ними изучают радиоспектроскопическими методами ядерного магнитного ре зонанса (ЯМР) и ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР).

В последнее время появились методы оптической спектроскопии высокого разрешения, позволяющие исследовать переходы тонкой и сверхтонкой структур. 10.1.3. Интенсивность спектральных линий

Если энергия фотона определяет положение спектральной линии на шкале электромагнитных волн, то число фотонов — ее интенсивность. В спектроскопии под интенсивностью линии обычно понимают энергию, испускаемую, поглоща емую или рассеиваемую в единицу времени. Интенсивность линий в спектрах испускания и спектрах поглощения зависит от вероятностей соответствующих переходов и заселенностей уровней, исходных для этих переходов.

Интенсивность линии в спектре испускания Ie определяется выражением

Ie = hνjiAjiNj,	(10.2)

где νji — частота излучения, соответствующего переходу i → j с испусканием; Aji — коэффициент Эйнштейна, определяющий вероятность перехода с испусканием; Nj — заселенность возбужденного уровня Ej (концентрация частиц в состоянии j). Для интенсивности линии в спектре поглощения Ia справедливо выражение

Ia = hνijρ(νij)BijNi,	(10.3)

где νij — частота излучения, соответствующего переходу i → j с поглощением; ρ(νij) = = nhνij — плотность поглощаемого излучения или энергия поглощаемых фотонов в единице объема (n — число фотонов в единице объема); Bij — коэффициент Эйнштейна, определяющий вероятность поглощения в расчете на единицу плот ности поглощаемого излучения ρ(νij); Ni — заселенность исходного уровня E (концентрация частиц в состоянии i).

Коэффициенты Эйнштейна являются постоянными величинами, не зависящи ми от внешних условий. Они определяются природой частиц и уровней, между которыми совершается переход. Для запрещенных переходов коэффициенты Эйнштейна Aij и Bij равны нулю. Однако запреты не являются строгими, поэто му запрещенные линии довольно часто обнаруживают в спектрах, хотя интенсив ность их обычно весьма низкая. Для разрешенных переходов коэффициенты Aij, Bij могут меняться в широких пределах. Соответственно в широких пределах мо жет меняться и интенсивность спектральных линий.

Интенсивность линий, отвечающих одному и тому же переходу i  j в спек тре испускания Ie и в спектре поглощения Ia, различна и зависит от частоты пе рехода νij:

Ie /Ia ,	(10.4) т.е. в области высоких частот интенсивность линии испускания во много раз превосходит интенсивность линии поглощения. Поэтому спектры испускания исследуют в рентгеновской, УФ и видимой областях. В ИК, микроволновой и радиочастотной областях удобнее исследовать спектры поглощения.

## 10.1.4. Ширина спектральных линий

Естественная ширина линии. До сих пор мы считали, что энергетические уровни частицы соответствуют строго определенным значениям энергии. В действительности же каждый энергетический уровень характеризуется некото рой шириной δE, а каждый переход — некоторым интервалом разностей энергий δEij. Это приводит к тому, что спектральная линия не является строго монохро матичной, а занимает некоторый интервал частот δνij (длин волн) (рис. 10.2):

δνij = δEij /h.	(10.5)

Ширину уровней и спектральных линий покоящейся свободной частицы на зывают естественной шириной. Причина естественного уширения энергетичес ких уровней — в соотношении неопределенностей Гейзенберга, в силу которого невозможно абсолютно точно измерить и время, и энергию какоголибо процес

са; каждая из этих величин может быть измере на лишь с некоторой неопределенностью (δt и δE соответственно), причем

δtδE ≥ h/(2π).

Очевидно, что величина δt для квантовомеха нического перехода не может превышать время жизни τ частицы в возбужденном состоянии. Поэтому естественная ширина соответствующе го энергетического уровня составляет величину порядка

δE ∼ h/(2πδt).	(10.6)

Для спектральных линий, наблюдаемых в ближней зоне УФ и видимой областях, при ти пичных временах жизни возбужденных состоя ний τ ~10−8 с теория предсказывает естественную

Рис. 10.2. Ширина энергетических уровней и спектральной линии

ширину линий порядка 10−5 нм. В то же время наблюдаемые на практике спект ральные линии обладают гораздо большей шириной: 10−3—10−2 нм. Основными причинами дополнительного уширения спектральных линий являются тепловое движение частиц (доплеровское уширение) и столкновения частиц между собой или с другими посторонними частицами (ударное уширение).

Доплеровское уширение. При движении излучающей частицы к наблюдате лю частота излучения увеличивается, а при движении от него — уменьшается. Этот эффект получил название эффекта Доплера. В отсутствие направленного движения доплеровский сдвиг происходит как в сторону высоких, так и в сторо ну низких частот. В результате возникает уширение спектральной линии. Вели чина доплеровского уширения δνдоп определяется уравнением

доп 0,71 10◊60 T M,	(10.7)

где ν0 — частота излучения покоящейся частицы; T — абсолютная температура, K; M — масса частицы, Да.

Доплеровское уширение превышает естественную ширину линии примерно на два порядка и играет основную роль в случае разреженных газов, когда столкно вениями частиц можно пренебречь.

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Ударное (лоренцевское) уширение. Частица может переходить из возбужден ного состояния в основное, и наоборот, не только излучательным путем, но и безызлучательно, при соударениях с другой частицей. В этом случае время жиз ни возбужденных состояний ограничено временем между столкновениями час тиц. Поскольку последнее может быть очень малым, уширение оказывается весь ма значительным. Например, при времени между столкновениями t = τ = 10−10 с получим δνуд ∼ 1/2πτ ≈ 1 см−1, что для видимой области спектра дает уширение порядка сотых долей нанометра. Ударное уширение проявляется обычно при высоких давлениях.

Наблюдаемая ширина спектральных линий определяется суммарным действи ем отмеченных эффектов. В различных экспериментальных условиях ширина линий может определяться преимущественным действием доплеровского или ударного уширения.

## 10.1.5. Структура атомных и молекулярных спектров

Для атомов характерны дискретные спектры, состоящие из отдельных спект ральных линий, — линейчатые спектры. Оптические спектры атомов значитель но богаче линиями, чем рентгеновские. Число спектральных линий в них растет по мере увеличения числа электронов на внешних электронных оболочках.

Спектры молекул в радиочастотном диапазоне и дальней зоне ИК области имеют линейчатый характер, а в средней и ближней зонах ИК области и в УФ и видимой областях наблюдаются полосчатые спектры. Для свободных молекул характерны дискретные полосчатые спектры, состоящие из относительно узких полос со сложной линейчатой структурой, а для молекул в конденсированных сре дах (в первую очередь в растворах) наблюдаются широкие сплошные полосы, не обладающие линейчатой структурой.

Появление полос в молекулярных спектрах обусловлено переходами трех ти пов, связанными с изменением электронной Ee, колебательной E и вращатель ной Er энергии молекулы. Энергию молекулы E приближенно можно представить в виде суммы:

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

E = Ee + Eν + Er.	(10.8)

Эти виды энергии различаются весьма существенно: Ee >> E >> Er. Каждая из входящих в выражение (10.8) энергий квантуется, т.е. ей соответствует определен ный набор дискретных энергетических уровней. Схема энергетических уровней двух атомной молекулы приведена на рис. 10.3. Для простоты на ней изображены лишь два электронных уровня Ee. Каждому электронному уровню отвечает свой набор сходящихся колебательных уровней E, а каждому колебательному уровню — свой набор расходящихся вращательных уровней Er.

При изменении энергии электронов одновременно изменяются колебательная и вращательная энергии молекулы и вместо электронных наблюдаются электрон ноколебательновращательные переходы. Частоты спектральных линий, отвеча ющие этим переходам, определяются выражением

νe,ν,r = νe + νν + νr.

Поскольку число таких линий весьма велико, электронноколебательновра щательный спектр, обычно называемый электронным, принимает вид широких перекрывающихся полос. Электронные спектры испускания и поглощения на блюдают в интервале 50—2 500 нм (УФ, видимая области и ближняя зона ИК области). По этой же причине полосчатую структуру имеют и колебательные спек тры (30—4 · 103 см−1, средняя и дальняя зоны ИК области).

Рис. 10.3. Схема энергетических уровней двухатомной молекулы: Ee — уровни электрон ной энергии; Eν — уровни колебательной энергии; Er — уровни вращательной энергии; νe,ν,r — переходы, соответствующие электронноколебательному спектру; νν,r — переходы, соответствующие колебательновращательному спектру; νr — переходы, соответству

ющие вращательному спектру

Рис. 10.4. Форма полос в молекулярных спектрах:

а — гладкая колоколообразная полоса; б — полоса с выраженной тонкой структурой

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Контур спектральной полосы может быть гладким колоколообразным или обнаруживать тонкую структуру (рис. 10.4). Полосу без разрешенной тонкой структуры принято характеризовать, как и спектральную линию, тремя парамет рами: частотой νmax (длиной волны λmax); максимальной интенсивностью (интен сивностью пика) Imax; шириной на половине высоты Δν (Δλ). Ширина полос в колебательновращательном спектре может достигать нескольких десятков обрат ных сантиметров, а в электронном — нескольких тысяч обратных сантиметров.

## 10.1.6. Регистрация и графическое представление спектров

Регистрация спектров испускания основана на непосредственном измерении энергии излучения, испускаемого возбужденными частицами, как функции дли ны волны или частоты. Спектры испускания изображают в виде графиков I = f(ν) или I = f(λ). Значения испускаемой лучистой энергии обычно выражают в услов ных единицах почернения фотоэмульсии (при фотографической регистрации спектров) или напряжения (при фотоэлектрической регистрации спектров; см. подразд. 10.2).

Спектры поглощения получают при пропускании пучка лучей через слой ис следуемого вещества. В этом случае регистрация спектра поглощения сводится к

Рис. 10.5. Поглощение монохроматического лу чистого потока слоем ве щества

измерению интенсивностей падающих на слой вещества и выходящих из него лучистых потоков. Рассмотрим по глощение монохроматического лучистого потока слоем вещества толщиной l (рис. 10.5). Уменьшение интенсив ности лучистого потока в результате поглощения (−dI) пропорционально интенсивности этого потока I, кон центрации вещества С и толщине слоя dl:

−dI = k′ICdl,	(10.9)

где k′ — коэффициент пропорциональности, зависящий от частоты (длины волны) и природы вещества.

Обозначим интенсивность света, падающего на слой вещества, т.е. при l = 0, символом I0, а интенсивность света, прошедшего через поглощающий слой вещества

толщиной l, — символом I. Тогда после разделения переменных и интегрирова ния уравнения (10.9) получим

I = I0e−k′lC	(10.10)

или

I = I0 · 10−klC,	(10.11)

где k = 0,434k′.

Уравнение (10.10) является математическим выражением основного закона поглощения электромагнитного излучения — закона Бугера—Ламберта—Бера. Коэффициент k называют коэффициентом поглощения. Он непосредственно связан с коэффициентом Эйнштейна для поглощения Bij и используется для оцен ки вероятности перехода и интенсивности спектральной линии.

При регистрации спектров поглощения измеряют пропускание T (обычно выражаемое в процентах):

T = I/I0 = 10−klC	(10.12)

или оптическую плотность A:

A = lg(I0/I) = klC.	(10.13)

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Измерив значение T или A и зная концентрацию вещества, нетрудно рассчи тать коэффициент поглощения k. Если концентрация вещества выражена в мо лях на литр (моль/л), а толщина поглощающего слоя в сантиметрах (см), то ко эффициент поглощения называют молярным коэффициентом поглощения (ε). Значения T, A, ε служат мерой поглощательной способности вещества; их обыч но откладывают на оси ординат при построении спектров поглощения. В различ ных областях спектры поглощения представляют разными способами. При пред ставлении спектров в УФ и видимой областях на оси ординат обычно отклады вают значения A, k, ε, а при представлении ИК спектров на оси ординат откла дывают значения T (%) или 100 − T (%).

10.2. Спектральные приборы

## 10.2.1. Общая характеристика

Под спектральным прибором понимают устройство, обеспечивающее регис трацию спектра, а также измерение частот (длин волн) и интенсивностей отдель ных монохроматических составляющих спектра. Конструктивно спектральные приборы различаются в зависимости от вида регистрируемого спектра (эмисси онные, абсорбционные, люминесцентные, комбинационного рассеяния, магнит ного резонанса и т.д.), используемой области электромагнитного излучения и в ряде случаев физического состояния пробы. Особенности конструкции приборов будут рассмотрены в подразделах, посвященных соответствующим методам. Здесь обсудим лишь некоторые наиболее общие принципы устройства спектральных приборов и их основные характеристики.

В спектроскопических методах регистрируют либо излучение самой пробы (эмиссионная спектроскопия), либо излучение внешнего источника, прошедшее через исследуемую пробу (абсорбционная спектроскопия).

Основными узлами эмиссионных приборов являются отделение для пробы (вы ступающее одновременно и как источник излучения), анализатор спектра, прием ник (детектор) излучения и система обработки (регистрирующее устройство). От метим, что все эти узлы входят в состав любого спектрального прибора. Таким образом, принципиальная схема эмиссионного прибора является наиболее простой.

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

В абсорбционных приборах по сравнению с эмиссионными появляется допол нительный узел — источник внешнего излучения. Анализатор спектра может рас полагаться как непосредственно после него, перед отделением для пробы (пря мая конфигурация), так и после отделения для пробы (обращенная конфигура ция). В абсорбционных методах аналитическим сигналом служит одна из отно сительных характеристик светопоглощения (обычно оптическая плотность). По этому для регистрации абсорбционного спектра интенсивности потоков излуче ния необходимо измерить дважды. Первый раз измеряют интенсивность потока источника (I0), второй раз — интенсивность потока на выходе из образца (I). Для компенсации эффектов, не связанных с поглощением электромагнитной энергии образцом, вместо интенсивности потока источника измеряют интенсивность све тового потока на выходе из образца сравнения. Эти измерения можно осуществ лять по однолучевой или двухлучевой схеме. Согласно однолучевой схеме изме рения выполняют попеременно, вводя в световой поток по очереди образец срав нения и исследуемый образец. Согласно двухлучевой схеме поток излучения от источника делят на два потока равной интенсивности, которые поочередно про пускают соответственно через образец сравнения и исследуемый образец.

Люминесцентный спектральный прибор представляет собой комбинацию аб сорбционного и эмиссионного приборов, в которой отделение для пробы явля ется общим элементом. Первичный анализатор спектра, расположенный между источником внешнего излучения и отделением для пробы, выделяет из излуче ния внешнего источника монохроматический световой поток, обеспечивающий возбуждение люминесценции пробы. Вторичный анализатор спектра, располо женный между отделением для пробы и детектором, разлагает испускаемое воз бужденной пробой излучение в спектр люминесценции. Чтобы исключить попа дание первичного излучения на детектор, абсорбционную и эмиссионную части люминесцентного прибора располагают под прямым углом друг к другу.

Спектрометры комбинационного рассеяния построены по той же схеме, что и люминесцентные приборы. Однако поскольку возбуждение спектров КР осу ществляется источниками монохроматического излучения (в современных при борах — лазерами), то в спектрометрах КР в отличие от люминесцентных имеет ся лишь один анализатор спектра — вторичный. Последний обеспечивает разло жение рассеянного пробой излучения в спектр КР.

Радиоспектрометры ЭПР и ЯМР включают те же узлы, что и рассмотрен ные выше спектральные приборы. При этом функцию анализатора спектра вы полняет магнит. Конструктивные особенности радиоспектрометров подробно рассмотрены в подразд. 10.5.

## 10.2.2. Основные узлы спектральных приборов

Кратко рассмотрим назначение и основные характеристики отдельных узлов спектральных приборов.

### Отделение для пробы

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Конструкции отделения для пробы в разных спектральных приборах отлича ются. Они определяются условиями, необходимыми для реализации того или ино го метода анализа.

При анализе твердых образцов (например, в атомноэмиссионной или рент геновской спектроскопии) отделение для пробы включает держатель образца, а при анализе растворов (молекулярная оптическая спектроскопия, спектроско пия магнитного резонанса) — держатель для специального сосуда (кюветы или ам пулы), в который помещают анализируемый раствор. В последнем случае отде ление для пробы называют кюветным отделением.

В ряде случаев (рентгеноэмиссионная, иногда рентгенофлуоресцентная спек троскопия) отделение для пробы необходимо вакуумировать, в других случаях (молекулярная абсорбционная и люминесцентная спектроскопия, спектроскопия комбинационного рассеяния) — изолировать от окружающего света.

В оптической атомной спектроскопии (эмиссионной, абсорбционной, люми несцентной) температура пробы должна быть достаточной для ее испарения и атомизации, а в атомноэмиссионной спектроскопии, кроме того, и для возбуж дения образовавшихся свободных атомов. Поэтому в приборах для оптической атомной спектроскопии отделение для пробы представляет собой источник вы сокой температуры (как правило, выше 1 000 °С), называемый в этом случае ато мизатором.

В различных методах анализа к конструкции отделения для пробы могут предъявляться и другие специфические требования.

### Источники внешнего излучения

Источники внешнего излучения используют в приборах для абсорбционной и люминесцентной спектроскопии, спектроскопии КР и ЯМР. Общими требова ниями, предъявляемыми к излучению, испускаемому внешним источником, яв ляются достаточно высокая интенсивность и стабильность.

В каждой области электромагнитного излучения используют свои источники, отличающиеся принципом работы и конструкцией: в рентгеновской — рентгенов ские трубки, УФ — дейтериевые и ксеноновые лампы, видимой — лампы нака ливания и лазеры, ИК — глобары и штифты Нернста, микроволновой — клист роны, радиочастотной — радиочастотные генераторы.

Испускаемый источником спектр может быть как линейчатым, так и сплош ным. Источниками линейчатого спектра являются лазеры, лампы с полым като дом, источниками сплошного спектра — рентгеновские трубки, дуговые ксено новые лампы, лампы накаливания и др.

### Анализаторы спектра

Анализатор спектра — важнейший узел любого спектрального прибора. Его назначение — разложение потока электромагнитного излучения по частотам (дли нам волн) или выделение из него узкого участка частот. С точки зрения принци па действия анализаторы спектра подразделяют на оптические фильтры, анали заторы диспергирующего типа (диспергирующие системы) и анализаторы моду ляционного типа.

Оптические фильтры (светофильтры). Простейшим типом анализаторов спектра являются оптические фильтры (светофильтры). Это устройства, которые пропускают оптическое излучение только в определенном диапазоне длин волн. В рентгеновском диапазоне иногда используют аналоги светофильтров — так на зываемые поглотители (абсорберы), изготовленные из материала, поглощающе го рентгеновское излучение в широком диапазоне.

Основными характеристиками светофильтров являются длина волны макси мального пропускания λmax, ширина спектральной полосы пропускания Δλ и максимальное значение пропускания Tmax. Спектральная полоса пропускания для светофильтров составляет от 1—5 до нескольких десятков нанометров.

Очевидный недостаток любого светофильтра состоит в том, что его длина вол ны максимального пропускания λmax фиксирована. Таким образом, каждый све тофильтр пригоден для работы лишь при определенной длине волны. Этого не достатка лишены анализаторы спектра диспергирующего типа (диспергирующие системы), позволяющие плавно перестраивать рабочую длину волны.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Анализаторы диспергирующего типа (диспергирующие системы). Дей ствие диспергирующих систем состоит в пространственном разделении потоков излучения с разными частотами. Первоначально для этой цели использовали оптические призмы, принцип действия которых основан на явлении оптической дисперсии. Сейчас для пространственного разделения потоков излучения чаще всего используют дифракционные решетки.

Принципиальная оптическая схема диспергирующей системы изображена на рис. 10.6. Поток излучения, проходя сквозь входную щель 1 и коллиматорный объектив 2, превращается в параллельный пучок лучей и падает на диспергиру ющий элемент II. Из диспергирующего элемента лучи разных длин волн выхо дят под разными углами. При этом излучение каждой длины волны выходит в виде

Рис. 10.6. Принципиальная оптическая схема спектрального прибора с пространственным разделением длин волн с помощью угловой дисперсии:

I — коллиматор с входной щелью 1 и объективом 2 с фокусным расстоянием f1; II — диспергирую щий элемент, обладающий угловой дисперсией dϕ/dλ; III — фокусирующая система (камера) с объективом 3, создающим в фокальной плоскости 4 изображения входной щели в излучении раз

ных длин волн с линейной дисперсией dx/dλ

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

параллельного пучка. Камерный объектив 3 фокусирует параллельные монохро матические пучки и создает в фокальной плоскости спектр излучения. Этот спектр можно регистрировать либо целиком (визуально — соответствующие при боры называют спектроскопами — или фотографически, такие приборы назы вают спектрографами), либо выделяя из него узкие спектральные участки при помощи выходной щели. Диспергирующую систему, снабженную выходной ще лью, называют монохроматором. Изменяя угол поворота диспергирующего эле мента (призмы или решетки), можно последовательно варьировать спектральный состав выходящего из монохроматора излучения. Этот процесс называют ска нированием спектра. На выходе из диспергирующей системы можно разместить несколько щелей, что позволяет регистрировать излучение на нескольких уча стках одновременно. Такие диспергирующие системы называются полихрома торами.

Призменные анализаторы применяют в оптическом диапазоне спектра. Приз мы изготовляют из материалов, прозрачных в соответствующей области излуче ния и обладающих большой оптической дисперсией — величиной dn/d, харак теризующей зависимость показателя преломления n от длины волны . Сложные призмы изготовляют из нескольких материалов с различными показателями пре ломления. Принцип действия призменных анализаторов показан на рис. 10.7. Два луча с разными длинами волн, падающие на боковую поверхность призмы под одним и тем же углом i1, ввиду зависимости показателя преломления от длины волны, преломляются под разными углами i1′. Таким образом, лучи с разными длинами волн разделяются в пространстве.

Дифракционная решетка представляет собой пластину (плоскую или вогну тую) с нанесенными на нее параллельными штрихамиканавками с постоянным шагом d (50—3 600 штрихов на 1 мм). Каждый штрих представляет собой миниа тюрный отражающий элемент. Лучи, отраженные от различных штрихов решет ки, интерферируют. Пусть угол падения луча на решетку равен ψ, а угол наблю дения отраженного луча — ϕ (рис. 10.8). Легко показать, что два луча, отражен ные от соседних штрихов, имеют разность хода, равную d(sinψ + sinϕ). В соответ ствии с законами интерференции света при наблюдении отраженных лучей под такими углами ψ, для которых выполняется равенство

d(sinψ + sinϕ) = mλ	(10.14)

(m — целое число, называемое порядком отражения), имеет место максимум ин тенсивности. Таким образом, световые потоки с разными длинами волн будут

наблюдаться под разными углами.

Дифракционные решетки, как и призмы, используют в оптическом диапазоне спектра. В рентгеновской области спектра используют аналоги дифракционных решеток — кристал лыанализаторы. Отражение волн рентгенов ского диапазона от решетки кристалла про исходит по тем же законам, что и отражение волн оптического диапазона от нарезной ре шетки.

Основными характеристиками дисперги рующих систем являются спектральный диа

Рис. 10.7. Принцип действия приз менного диспергирующего элемента

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Рис. 10.8. Направления на спектры различных порядков

пазон, дисперсия (угловая и линейная), спектральная полоса пропускания, раз решающая способность и светосила.

Спектральный диапазон определяется областью прозрачности материалов призм (для призменных анализаторов) и других оптических деталей. Так, стекло позволяет работать в области 350—2 500 нм, кристаллический кварц — 175— 3 500 нм, бромид калия — 200—30 000 нм. Для дифракционных решеток рабочий диапазон зависит от ее шага d, т.е. частоты нанесения штрихов (числа штрихов на 1 мм): в более коротковолновой области частота штрихов должна быть боль ше (см. уравнение (10.14)). Так, в средней зоне ИК области используют решетки с 50—300 штрихов на 1 мм, в видимой — 600—1200 штрихов на 1 мм, в УФ — 1200—3 600 штрихов на 1 мм. Современные технологии позволяют изготовлять дифракционные решетки для работы в областях от мягкого рентгеновского из лучения (~ 1 нм) до далекой ИК области (~ 1 мм).

Угловая дисперсия Dϕ определяется углом dϕ, на который расходятся монохро матические пучки с длинами волн λ и λ + dλ (см. рис. 10.6):

Dϕ = dϕ/dλ.	(10.15)

Для призменных анализаторов эта величина зависит от оптической дисперсии материала призмы dn/dλ, а также от геометрии призмы. Для материалов, исполь зуемых для изготовления призм, оптическая дисперсия зависит от длины волны. Так, для кварца в УФ области она на порядок больше, чем в ближней ИК облас ти. Поэтому и угловая дисперсия призменных анализаторов в рабочем спектраль ном диапазоне непостоянна. Для дифракционных решеток величина Dϕ равна

Dϕ = m/(dcosϕ)	(10.16)

(см. формулу (10.14)) и мало зависит от длины волны. Постоянство угловой дис персии дифракционных решеток является одним из важных их достоинств.

Линейная дисперсия Dl характеризует расстояние dl в спектре (т.е. в фокаль ной плоскости анализатора) между монохроматическими линиями с длинами волн λ и λ + dλ:

Dl = dl/dλ.	(10.17)

Линейная и угловая дисперсии связаны между собой. Если оптическая ось прибора перпендикулярна фокальной плоскости, то

Dl = fDϕ,	(10.18)

где f — фокусное расстояние камерного объектива 3 (см. рис. 10.6).

По традиции чаще используют величину обратной линейной дисперсии:

Dl−1 = 1/Dl = dλ/dl;

ее выражают в нанометрах на 1 мм (нм/мм); она показывает, какой спектраль ный диапазон размещается на 1 мм фокальной плоскости камерного объектива. Выпускают большой набор спектральных приборов разного класса и стоимости, отличающихся обратной линейной дисперсией от 10−2 до 101 нм/мм.

Спектральная полоса пропускания Δλs характеризует интервал длин волн, вы деляемых выходной щелью монохроматора при падении на его входную щель немонохроматического излучения. Спектральная полоса пропускания зависит от обратной линейной дисперсии Dl−1 и ширины ω входной и выходной щелей ана лизатора:

Δλs = Dl−1ω.	(10.19)

Разрешающая способность характеризует наименьшую разность длин волн Δλ двух близких спектральных линий равной интенсивности, которая позволяет на блюдать их раздельно. Обычно для характеристики разрешающей способности используют относительную безразмерную величину

R = λ/Δλ,	(10.20)

где λ — средняя длина волны наблюдаемых линий.

Чем больше разрешающая способность, тем более подробной выглядит кар тина спектра. Значения R для спектральных приборов оптического диапазона достигают 103—105, рентгеновского диапазона — 102—103.

Светосила — характеристика способности спектрального прибора собирать и пропускать излучение. Она зависит от относительного отверстия камерного объектива d/f (d — диаметр объектива, f — его фокусное расстояние). Для опти ческого излучения значения относительного отверстия достигают 0,04—0,2.

Между основными параметрами существует соотношение

R = Dl(d/f ),	(10.21)

показывающее, что при постоянном разрешении R нельзя выиграть в светосиле, не ухудшая дисперсию, и наоборот.

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Анализаторы модуляционного типа. С точки зрения принципа действия ана лизаторы спектра модуляционного типа имеют существенные особенности. В отличие от анализаторов спектра других типов они не проводят физического разделения световых потоков. Оптическая часть анализатора служит лишь пре образователем излучения, а разложение на монохроматические составляющие осуществляют при помощи компьютера. Иными словами, на составляющие раз лагают не само излучение, а его математический образ.

Чаще всего основным оптическим узлом анализатора спектра модуляционного типа служит интерферометр Майкельсона (рис. 10.9). Поток излучения проходит через входную диафрагму 1, коллиматорный объектив 2 и попадает на полупроз рачное зеркало 3, которым делится на два пучка. Один из них затем отражается от неподвижного зеркала 4, а другой — от подвижного зеркала 5, совершающего возвратнопоступательные движения. После отражения от зеркал пучки вновь

Рис. 10.9. Интерферометр Майкельсона:

Рис. 10.9. Интерферометр Майкельсона:

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

1 — входная диафрагма; 2 — коллиматорный объектив; 3 — полупрозрачное зеркало; 4 — непо движное зеркало; 5 — подвижное зеркало; 6 — выходной объектив; 7 — выходная диафрагма (L — смещение подвижного зеркала; Δ = 2L — разность хода интерферирующих пучков)

соединяются и интерферируют. Структура интерференционной картины, образу ющейся после камерного объектива 6, зависит от разности хода интерфериру ющих лучей и длины волны излучения.

Сначала рассмотрим случай, когда входная диафрагма облучается потоком монохроматического излучения частотой ν и постоянной интенсивностью I. Пусть зеркало 5 движется с постоянной скоростью, равной v. В этом случае раз ность хода лучей Δ изменяется во времени: Δ = 2vt. Соответственно будет изме няться во времени и интерференционная картина, т.е. интенсивность выходящего излучения I. Можно показать, что зависимость суммарной интенсивности выхо дящего излучения I′ от времени имеет вид

I′(t) ~ Icos(4πνvt).	(10.22)

Если входящее излучение полихроматично, то его интенсивность I представ ляет собой функцию от ν. Тогда зависимость суммарной интенсивности выходя щего излучения от времени будет иметь вид



I ( )t ~ I( )cos(4vt)d .	(10.23)

0

Приборы, оснащенные анализаторами спектра модуляционного типа, реги стрируют зависимость суммарной интенсивности от времени, называемую ин терферограммой, а затем математически преобразовывают ее в зависимость I = f (ν), т.е. собственно в спектр. Используемое для этого преобразование назы вают преобразованием Фурье, поэтому спектральные приборы описанного типа называют фурьеспектрометрами.

По сравнению с традиционными спектральными приборами фурьеспектро метры имеют ряд преимуществ. Главное из них состоит в том, что фурьеспект рометр регистрирует весь спектр сразу, поэтому в оптическую систему попадает значительно больше излучения. Соответственно этому резко возрастают и свето

сила, и чувствительность, и точность определения частот, и разрешающая способ ность. Фурьеспектрометрия особенно эффективна при работе в низкочастотной (ИК) и радиочастотной (спектроскопия ЯМР) областях электромагнитного спек тра.

### Приемники (детекторы) излучения

Для измерения интенсивности электромагнитного излучения его необходимо предварительно преобразовать в какойлибо иной вид энергии. Эту роль выпол няют устройства, называемые приемниками, или детекторами, излучения.

Приемники излучения подразделяют на одноэлементные и многоэлементные. Одноэлементный приемник содержит только один чувствительный элемент. Та кой приемник располагают за выходной щелью монохроматора (при использова нии полихроматоров — по приемнику за каждой щелью). Многоэлементные приемники содержат большое число миниатюрных дискретных или непрерывно распределенных чувствительных элементов. Они позволяют за одно наблюдение зарегистрировать весь спектр. Такие приемники размещают непосредственно в фокальной плоскости камерного объектива.

В настоящее время наиболее распространен способ детектирования, основан ный на непосредственном преобразовании энергии излучения в электрическую и называемый фотоэлектрическим. В качестве фотоэлектрических детекторов используют устройства, основанные на явлении внешнего фотоэффекта — фо тоэлементы, фотоэлектронные умножители, и различные полупроводниковые ус тройства — фоторезисторы, фотодиоды, приборы с зарядовой связью.

Фотоэлемент представляет собой вакуумированную колбу, в центре которой находится анод, а фотокатод нанесен на внутреннюю поверхность колбы. Фото катод может быть выполнен из различных материалов (Cs—Sb, Ag—O—Cs, Na— K—Sb—Cs) в зависимости от рабочей области спектра. При облучении фотока тода с его поверхности вылетают электроны, которые ускоряются под действием электрического поля, попадают на анод и создают в цепи фототок.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) — это фотоэлемент, в котором меж ду анодом и фотокатодом расположена система дополнительных электродов (ди нодов), являющихся вторичными эмиттерами электронов. На диноды подается последовательно нарастающий потенциал. При ударе каждого электрона о повер хность динода с нее испускается несколько вторичных электронов. Каждый из них в свою очередь ускоряется под действием поля следующего динода, ударяется о его поверхность, и процесс повторяется. Таким образом, ФЭУ играет роль не только приемника излучения, но и усилителя сигнала — одинединственный пер вичный фотоэлектрон может вызвать целую электронную лавину. В современных ФЭУ с 12 динодами коэффициент усиления может достигать 107.

Фоторезисторы и фотодиоды — это полупроводниковые приборы, электри ческое сопротивление которых резко уменьшается при облучении. Фоторезистор представляет собой тонкую пластинку из полупроводникового материала, а фо тодиод — структуру из контактирующих друг с другом полупроводников p и nтипа. При включении такого устройства в электрическую цепь в отсутствие об лучения через него течет лишь слабый ток, называемый темновым (фотодиод в этом случае необходимо включать с соблюдением полярности, чтобы напряжение было запирающим). При облучении сила тока возрастает. Особый тип полупровод никовых приборов представляют собой приборы с зарядовой связью (см. далее).

Детекторы описанных типов применяют главным образом при работе в УФ, видимой и ближней (некоторые из них — иногда и в средней) ИК областях спек тра. В рентгеновской области спектра используют полупроводниковые детекто ры, аналогичные фотодиодам, и, кроме того, особые типы детекторов — газораз рядные (пропорциональные) и сцинтилляционные счетчики (подробнее см. под разд. 10.3.5).

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

В ИК области основным способом детектирования является термоэлектри ческий (этот способ применяют и в микроволновой области). В его основе лежит преобразование энергии ИК излучения в тепловую (т.е. нагревание чувствитель ного элемента детектора), которая в свою очередь преобразуется детектором в электрический сигнал. Термоэлектрическими детекторами могут служить термо резисторы (болометры), термоэлементы (термопары) или пироэлектрики. Термо резистор — это резистор, изготовленный из материала (металлического или по лупроводникового), сопротивление которого значительно изменяется в зависи мости от температуры. Термоэлемент представляет собой датчик температуры, включающий два контакта (спая) из разнородных электропроводящих материа лов (обычно металлов или сплавов, реже — полупроводников). Температура од ного из контактов поддерживается постоянной. При изменении температуры дру гого контакта в электрической цепи возникает электродвижущая сила. Особый тип термоэлектрических детекторов представляют пироэлектрические детекто ры, чувствительными элементами которых служат кристаллы сегнетоэлектриков. Деформируясь при нагревании, такой кристалл генерирует на своей поверхнос ти электрические заряды. Пироэлектрики можно использовать в широком спек тральном диапазоне — от рентгеновского до микроволнового.

Еще один тип детекторов излучения — фотохимические, основанные на пре образовании энергии излучения в химическую. Для этой цели служит фотоэмуль сия (нанесенная на фотопластинку или фотопленку) — тонкий слой желатина, в котором распределена взвесь микрокристаллов галогенида серебра(I). Под дей ствием излучения они частично восстанавливаются до металлического серебра, в результате чего формируется скрытое изображение. Чтобы оно стало видимым, эмульсию следует химически обработать — проявить, а затем зафиксировать. Чем выше интенсивность излучения, попавшего на тот или иной участок эмульсии, тем темнее этот участок после химической обработки. Таким образом, интенсив ность излучения можно оценить, измеряя оптическую плотность соответству ющего участка эмульсии, называемую почернением.

Фотохимические детекторы — наиболее ранний тип детекторов электромаг нитного излучения. Сейчас они в основном вышли из употребления ввиду того, что работа с ними длительна и трудоемка. В то же время по сравнению с детек торами рассмотренных выше типов эти детекторы обладают и рядом преиму ществ, главное из которых — возможность одновременной регистрации всего спектра. Фотоэмульсия послужила прообразом современных многоэлементных приемников излучения — электронных аналогов фотопластинки.

Самыми точными аналогами являются передающие телевизионные трубки с накоплением зарядов — видиконы. Роль фотоэмульсии в них играет фоточувстви тельный слой полупроводникового или сегнетоэлектрического материала, нане сенный на пластинкумишень. По принципу действия фоточувствительный слой может быть подобен фотодиоду, фоторезистору или пироэлектрику. При облуче нии мишени в ее фоточувствительном слое создается распределение электричес ких зарядов, подобное изображению на фотопластинке. Это «изображение» счи тывают при помощи электронного луча, с высокой скоростью пробегающего (ска нирующего) мишень.

Видиконы, как и фотопластинки, являются примером многоэлементных де текторов с непрерывным распределением чувствительных элементов. В современ ных спектральных приборах широко применяют и многоэлементные приемники излучения с дискретно распределенными элементами. Они представляют собой массив из множества миниатюрных твердотельных чувствительных элементов (фотодиодов или конденсаторов металл—оксид—полупроводник — МОП), рас положенных в виде ряда (линейные детекторы) или матрицы (матричные де текторы). Размеры таких детекторов обычно составляют 1,0—1,5 см для линей ных и порядка 1 × 1 см для матричных детекторов, а число чувствительных эле ментов может достигать 103 и 104—105 соответственно. Чем больше чувствитель ных элементов содержит детектор, тем точнее воспроизводится спектр.

Детекторы на основе массива МОПконденсаторов называют приборами с зарядовой связью (ПЗС). Включая определенным образом ПЗС в электрическую схему, можно обеспечить условия, когда накопленный конденсатором заряд бу дет пропорционален интенсивности и времени облучения. Регистрация сигналов отдельных элементов в таких детекторах осуществляется последовательно путем сканирования.

10.3. Атомная спектроскопия

## 10.3.1. Общие положения

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

Методы атомной спектроскопии — основные методы определения элементного состава веществ. Для массовых, быстрых, селективных и достаточно точных опре делений малых содержаний элементов широкое применение нашел метод атомно абсорбционной спектроскопии. Этим методом можно определять до 60—70 эле ментов, главным образом металлов, при их концентрациях порядка 10−12—10−6 г/мл. Однако атомноабсорбционную спектроскопию целесообразно применять лишь для одноэлементных анализов. Для одновременного определения нескольких эле ментов, а также для качественного (обзорного) анализа наилучшими являются ме тоды атомноэмиссионной и рентгенофлуоресцентной спектроскопии. Исполь зование различных источников атомизации позволяет определять методом атом ноэмиссионной спектроскопии как основные, так и примесные компоненты пробы, анализировать как растворы, так и твердые образцы. Эти же задачи по зволяет решать и метод рентгенофлуоресцентной спектроскопии. Он применяется главным образом для анализа твердых образцов. Важнейшим достоинством рент генофлуоресцентной спектроскопии является то, что это — неразрушающий ме тод анализа. Последнее исключительно важно, например, при анализе произве дений искусства, археологических объектов или вещественных доказательств в криминалистике. Методы рентгеноэмиссионной, рентгенофотоэлектронной и ожеэлектронной спектроскопии — это прежде всего методы локального анали за и анализа поверхности твердых тел.

Сферы применения методов атомной спектроскопии очень многообразны. Это — анализ объектов окружающей среды, продуктов питания, лекарственных препаратов (например, определение следов тяжелых токсичных металлов атомно абсорбционным методом), продукции металлургической, строительной, стеколь ной промышленности (определение основных компонентов атомноэмиссион ным или рентгенофлуоресцентным методом), геологических образцов, в том чис ле в полевых условиях (с использованием портативных рентгенофлуоресцентных

флуоресцентная спектроскопия; г — рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия; д — ожеэлек тронная спектроскопия; е — рентгенофлуоресцентный анализ; ж — рентгеноэмиссионный анализ

(уровни энергии электронов: а—в — валентные; г—ж — внутренние)

в другое. Эти процессы в ряде случаев могут быть сопряжены с отрывом от ато ма одного или нескольких электронов (ионизацией). Поэтому в методах атомной спектроскопии возможна регистрация как э л е к т р о м а г н и т н ы х, так и э л е к т р о н н ы х спектров — распределений соответственно фотонов и испуска емых электронов по их энергиям.

Одна из самых замечательных особенностей атомных спектров — их линейча тая структура. Поэтому атомные спектры весьма информативны. Положения линий индивидуальны для каждого элемента и могут быть использованы для ка чественного анализа. На зависимости интенсивности спектральной линии от содержания элемента в пробе основан количественный анализ. Поскольку ши рина атомных спектральных линий весьма мала, относительно мала и вероятность наложения линий различных элементов. Поэтому многие методы атомной спек троскопии можно использовать для обнаружения и определения одновременно нескольких элементов, т.е. для многоэлементного анализа.

В зависимости от используемого диапазона длин волн электромагнитного из лучения и природы соответствующих электронных переходов методы атомной спектроскопии делятся на оптические и рентгеновские.

В методах оптической спектроскопии используют излучение УФ и видимой областей оптического диапазона, соответствующее изменению энергии валент ных электронов (а также излучение ИК диапазона). Строение уровней валент ных электронов для свободных атомов и молекул различно, поэтому для полу чения оптических атомных спектров необходима предварительная атомизация пробы — перевод ее в газообразное атомарное состояние. Для этой цели слу жат атомизаторы — источники высокой температуры различной конструкции.

Переходы валентных электронов осуществляются с участием вакантных элек тронных орбиталей. Взаимодействие вещества с излучением традиционных ма лоинтенсивных источников света оптического диапазона не сопровождается ионизацией атомов. Поэтому в данном диапазоне используются только методы спектроскопии электромагнитного излучения — атомноэмиссионная, атомно флуоресцентная и атомноабсорбционная спектроскопия.

В методах рентгеновской спектроскопии используют излучение рентгено вского диапазона, соответствующее изменению энергии внутренних электронов. Структуры энергетических уровней внутренних электронов в атомарном и моле кулярном состояниях очень близки. Поэтому в рентгеновских методах атомиза ция пробы не требуется.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Поскольку все внутренние орбитали в атомах заполнены, переходы внутрен них электронов возможны только при условии предварительного образования вакансии вследствие ионизации атома. Такая ионизация происходит под действи ем внешнего источника рентгеновского излучения (рис. 10.10, г, е) или пучка высокоэнергетических электронов (рис. 10.10, д, ж). Электрон, испускаемый ато мом вследствие ионизации, называют фотоэлектроном, или вторичным элек троном. В результате внутриатомных электронных переходов возможна эмиссия еще одного электрона, называемого ожеэлектроном (рис. 10.10, д). Таким об разом, взаимодействие вещества с излучением рентгеновского диапазона всегда сопровождается ионизацией атомов. Поэтому при использовании рентгеновско го излучения возможна регистрация как электромагнитных, так и электронных спектров. К рентгеновским методам спектроскопии электромагнитного излуче ния относят рентгеноэмиссионный, рентгенофлуоресцентный и рентгеноабсор

ФГАОУВО "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"

98

98

Та б л и ц а 10.2

Классификация методов атомной спектроскопии

| Метод | Диапазон электромагнитного излучения | Процесс |  | Способ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | атомизации | возбуждения | регистрации |
| Атомно-эмиссионный | Оптический | Эмиссия фотонов | Высокотемпературный | Высокотемпературный | Электромагнитный |
| Атомно-флуоресцентный | » | » | » | Электромагнитное излучение (УФ и видимая области) | » |
| Атомно-абсорбционный | » | Абсорбция фотонов | » | Не требуется | » |
| Рентгеноэмиссионный | Рентгеновский | Эмиссия фотонов | Не требуется | Поток электронов | » |
| Рентгенофлуоресцентный | » | » | » | Электромагнитное излучение (рентгеновская область) | » |
| Рентгеноабсорбционный | » | Абсорбция фотонов | » | Не требуется | » |
| Рентгеновский фотоэлектронный | Регистрация электронного спектра с кинетической энергией электронов д 1о 500 эВ | Эмиссия электронов | » | Электромагнитное излучение (рентгеновская область) | Электронная |
| Оже-электронный | То же | » | » | Поток электронов | » |

бционный анализ, а к методам электронной спетроскопии — рентгеновскую фо тоэлектронную и ожеэлектронную спектроскопию.

В зависимости от физической природы взаимодействия излучения с веществом методы атомной спектроскопии электромагнитного излучения (как оптического, так и рентгеновского диапазона) делят на эмиссионные и абсорбционные.

*

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

*

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

В оптических эмиссионных методах для получения спектра испускания необ ходим предварительный перевод атомов в возбужденное состояние. Для этой цели служат устройства, называемые источниками возбуждения, источники высокой температуры (для оптических методов), потоки высокоэнергетических частиц (для рентгеновских методов), электромагнитное излучение.

Эмиссионные оптические методы, в которых возбуждение атомов происходит под действием высокой температуры, называют методами атомноэмиссионной спектроскопии. В этих методах атомизатор и источник возбуждения — одно и то же устройство, совмещающее обе функции. Если источником возбуждения слу жит электромагнитное излучение, методы называют флуоресцентными — атом нофлуоресцентная спектроскопия, рентгенофлуоресцентный анализ.

В абсорбционных методах возбуждение атомов не требуется, источники воз буждения отсутствуют.

Классификация основных методов атомной спектроскопии представлена в табл. 10.2.

## 10.3.2. Атомно-эмиссионная спектроскопия

### 10.3.2.1. Основы метода

Атомноэмиссионная спектроскопия (АЭС) основана на термическом воз буждении свободных атомов или одноатомных ионов и регистрации оптическо го спектра испускания возбужденных атомов (см. рис. 10.10, а). Иногда регист рируют и спектры испускания возбужденных многоатомных частиц (например, молекул CaOH или оксидов редкоземельных элементов состава MO, существу ющих в газовой фазе при температуре 1500—2 000 °С).

Аналитическим сигналом в АЭС служит интенсивность I испускаемого излу чения. Поскольку возбуждение атомов имеет термическую природу, возбужден ные и невозбужденные атомы находятся между собой в термодинамическом рав новесии, положение которого описывается законом распределения Больцмана:

N * g* E

	e kT ,	(10.24)

N0	g0

где N* — число возбужденных атомов; N0 — число невозбужденных атомов; g*, g0 — статистический вес соответственно возбужденного и невозбужденного со стояния; Е — энергия возбуждения; k — постоянная Больцмана; Т — абсолют ная температура.

Таким образом, при постоянной температуре число возбужденных частиц N прямо пропорционально числу невозбужденных частиц N0, т.е. фактически об щему числу N данных атомов в атомизаторе (поскольку в реальных условиях атом ноэмиссионного анализа доля возбужденных частиц очень мала: N* << N0).

| Тип источника атомизации | Т, °С | Состояние пробы | Cmin, мас. % | sr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пламя | 1500—3000 | Раствор | 10−7—10−2 | 0,01—0,05 |
| Электрическая дуга | 3000—7000 | Твердое | 10−4—10−2 | 0,1—0,2 |
| Электрическая искра | ∼10000—12000 | Твердое | 10−3—10−1 | 0,05—0,10 |
| Индуктивно связанная плазма | 5000—12000 | Раствор | 10−8—10−2 | 0,01—0,05 |
| Тлеющий разряд | 1000—2000 | Твердое | 10−4—10−3 | 0,05—0,10 |

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

В свою очередь при заданных условиях атомизации, определяемых конструкци ей, режимом работы прибора и рядом других факторов, число атомов N в атоми заторе пропорционально концентрации С определяемого элемента в пробе. Та ким образом, можно было бы ожидать, что между интенсивностью I испускаемого излучения и концентрацией С определяемого элемента наблюдается прямо про порциональная зависимость. Однако на практике условия, обеспечивающие эту зависимость, выполняются далеко не всегда.

В общем случае зависимость интенсивности излучения от концентрации не линейная и может быть описана эмпирическим уравнением

I = аCb.	(10.25)

Уравнение (10.25) называют уравнением Ломакина—Шайбе. Оно является основным количественным соотношением атомноэмиссионного анализа.

Коэффициент а в уравнении (10.25) является сугубо эмпирической величиной, зависящей от условий процесса. Поэтому в АЭС решающее значение имеет пра вильный выбор условий атомизации и измерения аналитического сигнала, вклю чая градуировку по образцам сравнения.

### 10.3.2.2. Атомизаторы

Основные типы источников атомизации и возбуждения, применяемых в АЭС, приведены в табл. 10.3.

Важнейшей характеристикой любого атомизатора является его температура. От температуры атомизации в решающей мере зависит физикохимическое состоя ние анализируемого вещества и в конечном счете аналитический сигнал и мет рологические характеристики методики. Как видно из табл. 10.3, атомизаторы, используемые в АЭС, значительно различаются по температуре.

Пламя. Вариант АЭС с атомизацией в пламени называют методом эмисси онной фотометрии пламени.

Конструктивно пламенный атомизатор для АЭС представляет собой горелку (рис. 10.11). Анализируемую пробу (раствор) подают в пламя, распыляя с помо щью форсунки.

Та б л и ц а 10.3

Основные типы атомизаторов в атомно,эмиссионной спектроскопии

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Пламя состоит из двух основных зон (рис. 10.12) — восстановительной 1 и окислительной 3. В восстановительной зоне протекают первичные реакции тер мической диссоциации и сгорания (неполного) компонентов горючей смеси. Эта зона, а также внутренний конус 2, отделяющий восстановительную зону от окис лительной, содержат много возбужденных молекул и свободных радикалов (C2, CN, CO и др.), интенсивно излучающих свет практически во всем УФ и видимом диапазонах (в частности, характерная голубая окраска внутреннего конуса пла мени обусловлена излучением возбужденных радикалов CN). Это излучение на кладывается на линии испускания возбужденных атомов. Поэтому восстанови тельную зону пламени для аналитических целей не используют. В окислитель ной зоне пламени происходят реакции полного сгорания компонентов смеси с об разованием воды и углекислого газа. Эта зона мало излучает в УФ и видимой областях, поэтому именно ее используют для аналитических целей. Температу ру, состав и окислительновосстановительные свойства пламени можно в опре деленных пределах регулировать, варьируя соотношение горючего газа и окисли теля в смеси. Данный прием часто используют для выбора оптимальных условий атомизации и устранения физикохимических помех.

Пламя — самый низкотемпературный источник атомизации и возбуждения, используемый в АЭС. В зависимости от состава горючей смеси температура пла мени может составлять от 1500 (светильный газ—воздух) до 3 000 °С (C2H2—N2O). Такие температуры оптимальны для определения лишь наиболее легко атомизи руемых и возбудимых элементов, в первую очередь щелочных и щелочноземель ных (Ca, Sr, Ba) металлов. Для них метод фотометрии пламени является одним

Рис. 10.11. Схема пламенного ато мизатора для атомноэмиссион ной спектроскопии:

1 — пламя; 2 — распыленная проба;

3 — проба

Рис. 10.12. Распределение температуры по зо нам пламени смеси светильного газа с возду хом:

1 — восстановительная зона; 2 — внутренний конус;

3 — окислительная зона; 4 — внешний конус

из самых чувствительных (предел обнаружения Cmin ~ 10−7 мас. %). Для большин ства других элементов предел обнаружения на несколько порядков выше.

Важное достоинство пламени как источника атомизации — высокая стабиль ность и связанная с ней хорошая воспроизводимость результатов измерений (sr ∼ 0,01—0,05).

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Электрическая дуга. В атомноэмиссионной спектроскопии используют ду говые разряды постоянного и переменного тока. Дуговой атомизатор представ ляет собой пару электродов (чаще всего угольных), между которыми пропускают электрический разряд (рис. 10.13). Нижний электрод имеет углубление, в которое помещают пробу. Таким образом, дуговой разряд наиболее удобен для анализа твердых проб. Для анализа растворов пробу, как правило, предварительно выпа ривают вместе с инертным порошкообразным материалом (коллектором), а за тем помещают в углубление электрода. Если анализируемая проба — металл (сплав), то она непосредственно служит нижним электродом.

Температура дугового разряда (3 000—7 000 °С) существенно выше, чем тем пература пламени. Таких температур вполне достаточно для эффективной атоми зации и возбуждения большинства элементов (кроме наиболее трудно возбуди мых неметаллов, таких как галогены). Поэтому для большинства элементов пре дел обнаружения в дуговом разряде на одиндва порядка ниже, чем в пламени, и в среднем составляет 10−4—10−2 мас. %. Для дуги переменного тока температура несколько выше, чем для дуги постоянного тока.

Дуговые атомизаторы (особенно постоянного тока) в отличие от пламенных не характеризуются высокой стабильностью режима работы. Поэтому воспроиз водимость результатов невелика: sr ∼ 0,1—0,2. Однако для полуколичественных определений такой воспроизводимости вполне достаточно. Одна из наиболее важ ных областей применения дуговых атомизаторов — это качественный анализ на основе обзорного спектра. Для этой цели дуговые атомизаторы обладают наилуч шими характеристиками.

Электрическая искра. Искровой атомизатор устроен точно так же, как и дуговой. Как правило, в спектральных приборах для генерации дугового и искро вого разрядов используют одно и то же устройство, а выбор типа разряда осуще ствляют простым переключением электрической схемы. Как и дуговой, искровой атомизатор предназначен в первую очередь для анализа твердых образцов (иног да вводят жидкие пробы в виде аэрозоля непосредственно в разрядный промежу ток между электродами).

Особенность искрового атомизатора — отсутствие термодинами ческого равновесия между находящимися в нем частицами. Поэто му говорить в целом о температуре искрового разряда достаточно сложно. Его эффективная температура атомизации достигает почти 10 000 °С. Этого достаточно для возбуждения даже наиболее трудно возбудимых элементов (галогенов).

Рис. 10.13. Схема дугового (искрового) атомизатора для атомноэмиссион ной спектроскопии:

1 — нижний электрод; 2 — углубление для пробы; 3 — зона электрического разря да; 4 — верхний электрод

Искровой разряд существенно стабильнее дугового, и воспроизводимость ре зультатов выше (sr ∼ 0,05—0,1). В современных прецизионных приборах для ана лиза сталей и сплавов значение sr может достигать 0,005—0,01.

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Индуктивно связанная плазма (ИСП). Это — самый современный источ ник атомизации, обладающий по целому ряду показателей наилучшими анали тическими возможностями. Атомизатор с ИСП представляет собой плазменную горелку особой конструкции (рис. 10.14), состоящую из нескольких концентри ческих кварцевых трубок. В них с большой скоростью подают потоки особо чи стого аргона. Самый внутренний поток Ar(пр.) (аналитический контур) служит для впрыскивания раствора пробы, средний Ar(пл.) является плазмообразующим, а внешний Ar(охл.) служит для охлаждения ИСПгорелки; расход аргона в этом потоке особенно велик (10—20 л/мин). Искровой разряд инициирует в плазмооб разующем контуре первичные положительные ионы аргона и электроны. В силь ном магнитном поле, которое создается высокочастотной индуктивной катушкой,

Рис. 10.14. Схема атомизатора с индуктивно связанной плазмой: а — горелка, охлаждаемая потоком газа; б — водоохлаждаемая горелка

окружающей верхнюю часть горелки, в аргоне возникает сильный кольцевой ток, приводящий к нагреву до 5 000—12 000 °С.

Метод атомноэмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плаз мой (АЭСИСП) характеризуется универсальностью (при столь высоких темпе ратурах возбуждается большинство элементов), высокой чувствительностью (Cmin = 10−8—10−2 мас. % для различных элементов), хорошей воспроизводимостью (sr ∼ 0,01—0,05) и широким диапазоном определяемых концентраций. Это един ственный из атомноэмиссионных методов, где диапазон линейности градуиро вочной зависимости составляет до четырех порядков и выше, что обусловлено особым характером пространственного распределения температуры в атомизаторе с ИСП (в периферийной части она выше, чем в центральной) и, как следствие, очень малым самопоглощением (см. далее).

Основной фактор, сдерживающий применение ИСП в аналитической практи ке, — высокая стоимость оборудования и расходуемых материалов (аргона высо кой чистоты). В последнее время для снижения расхода аргона (основная доля которого идет на охлаждение плазмы) получили распространение водоохлаждае мые горелки (рис. 10.14, б). В этом случае излучение наблюдают по оси плазмен ного факела при помощи зеркала.

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Тлеющий разряд Гримма. В атомизаторах такого типа используют свечение, которое возникает в прикатодной области тлеющего газового разряда при низком давлении газа и малых токах (это же явление используют в лампах с полым като дом, применяемых в атомноабсорбционной спектроскопии). Катодом служит не посредственно анализируемый образец. Вследствие электронного удара инертный газ (обычно аргон), заполняющий атомизатор, ионизируется. В результате этого об разуются положительно заряженные ионы аргона и свободные электроны. Ионы аргона выбивают атомы материала катода в газовую фазу. В области вблизи катода атомы возбуждаются за счет столкновения с электронами высокой кинетической энергии. В результате возникает свечение, называемое свечением отрицательно го промежутка. Его спектр содержит линии элементов, составляющих пробу, а также линии ионов инертного газа, заполняющего атомизатор. Достоинствами тлеющего разряда являются слабые спектральные помехи и малое самопоглощение (см. далее).

Воспроизводимость АЭС с тлеющим разрядом такая же, как и у искрового ва рианта АЭС (sr ∼ 0,05—0,1). Основным ограничением является необходимость хо рошей проводимости материала, чтобы можно было использовать его в качестве ка тода. Поэтому метод применяют главным образом для анализа металлических ма териалов. Поскольку в тлеющем разряде происходит послойное распыление (ион ное травление) материала катода, этот вариант метода можно применять для по слойного анализа (глубина испарения катода прямо пропорциональна времени анализа). Послойное разрешение тлеющего разряда составляет 0,1—0,2 мкм, что сопоставимо с разрешением гораздо более дорогостоящих методов рентгеновской и ожеэлектронной спектроскопии.

### 10.3.2.3. Спектральные помехи

Зависимость между интенсивностью испускания и концентрацией определя емого элемента в пробе в общем случае является нелинейной (см. уравнение

(10.25)). Это обусловлено различными факторами. Одни из них связаны с взаи модействием вещества с излучением (спектральные помехи), другие — с взаи модействием веществ между собой, низкой эффективностью распыления, непол ным испарением пробы и другими физическими и химическими причинами (фи зикохимические помехи).

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Самопоглощение. Типичным примером спектральных помех в АЭС может служить самопоглощение — явление, которое в той или иной мере наблюдается в любых эмиссионных методах анализа. Сущность его состоит в том, что часть излучения возбужденных атомов может поглотиться невозбужденными атомами того же элемента, находящимися в периферийной части атомизатора. В резуль тате регистрируемая интенсивность уменьшится. Поскольку в периферийной части атомизатора температура обычно ниже, чем в центральной, в силу мень шего доплеровского уширения ширина атомной линии поглощения меньше, чем ширина линии испускания. Поэтому наиболее интенсивно будет поглощаться часть излучения вблизи максимума линии. Это может привести к самообраще нию линии испускания — ее кажущемуся расщеплению на две линии (рис. 10.15).

Степень самопоглощения, очевидно, возрастает с увеличением концентрации атомного пара. Это приводит к нарушению линейной зависимости I = f(C) в области высоких концентраций (рис. 10.16, а). Самопоглощение — главная при чина, обусловливающая нелинейный характер зависимости интенсивности излу чения от концентрации элемента, описываемой уравнением (10.25).

Параметр b в уравнении (10.25) характеризует степень самопоглощения. Па раметр b зависит от концентрации элемента. В области малых концентраций са мопоглощение мало (b ≈ 1) и уравнение (10.25) становится в линейным:

I = aC.	(10.26)

С ростом концентрации параметр b непрерывно изменяется от 1 до 0. Однако

при работе в достаточно узком концентрационном диапазоне значение b можно считать практически постоянным. В этом случае зависимость интенсивно сти от концентрации в билогарифмических координа тах:

lgI = lga + blgC	(10.27)

близка к прямолинейной даже в том случае, если b < 1 (рис. 10.16, б). Переход к билогарифмическим коор динатам позволяет использовать для аналитических целей и нелинейный участок зависимости I = f(C).

Степень самопоглощения во многом определяется геометрией атомизатора. Для источников ИСП само поглощение значительно меньше, чем для любых дру гих атомизаторов.

Излучение и поглощение фона. Наряду со свобод ными атомами в атомизаторе присутствуют и много атомные частицы — молекулы, свободные радикалы. При высокой температуре они, как и атомы, могут воз буждаться и испускать излучение в оптическом диапа зоне. Это излучение (а также излучение раскаленных

Рис. 10.15. Схема самооб ращения спектральной ли нии:

1 — исходный профиль линии испускания; 2 — профиль ли нии поглощения; 3 — самооб ращенная линия

Рис. 10.16. Зависимость интенсивности эмиссионной спектральной линии от концентра ции определяемого элемента:

а — I = f(C) (1 — без учета ионизации; 2 — с учетом ионизации); б — lgI = f(lgC)

макроскопических частиц, которые тоже могут присутствовать в атомизаторе) назы вают фоновым. В частности, при использовании дуговой или искровой атомизации с угольными электродами возникает интенсивное фоновое излучение молекул CN в области 360—460 нм.

При возникновении интенсивных фоновых помех использовать соответству ющую область спектра в аналитических целях невозможно. Если же излучение фона не очень велико, его влияние можно скомпенсировать. Для этого измеря ют интенсивность фонового излучения при длине волны в непосредственной близости от изучаемой спектральной линии и вычитают ее из интенсивности спектральной линии.

Мешающее влияние оказывает и поглощение фоном части излучения, испус каемого возбужденными атомами (сравните с явлением самопоглощения).

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Наложение атомных спектральных линий. Спектр испускания каждого эле мента состоит из большого числа линий, отвечающих различным переходам из возбужденных состояний в состояния с меньшей энергией. Число таких линий может измеряться тысячами (например, для железа, урана). Поэтому в АЭС до статочно высока вероятность наложения спектральных линий разных элементов друг на друга. В этих случаях для анализа необходимо использовать линии спек тра, свободные от наложений.

При повышении температуры атомные эмиссионные спектры усложняются, поскольку в них проявляются новые линии, связанные с переходами из высших возбужденных состояний, а также линии возбужденных ионов. Расшифровку спектров, полученных при высоких температурах (ИСП, искровая атомизация), часто необходимо проводить компьютерными методами.

С метрологической точки зрения спектральные помехи многих типов (напри мер, наложение спектральных линий) имеют аддитивный характер, т.е. вклады в общий аналитический сигнал, вносимые определяемым и посторонним компо нентами, суммируются. Это обстоятельство необходимо учитывать при выборе способа градуировки в количественном анализе.

### 10.3.2.4. Физико-химические помехи

Общую схему процессов, происходящих с веществом в атомизаторе при вы сокой температуре, можно представить следующим образом:

(M+)*

M

+

X

+

II

III

IV

VI

V

⎯→

⎯→

⎯→

⎯→

⎯→

⎯→

⎯→

⎯→

⎯→

⎯→

M

+

X

+

II

III

IV

VI

V

⎯→

⎯→

⎯→

⎯→

⎯→

⎯→

⎯→

⎯→

⎯→

⎯→

I

⎯

→

⎯

→

⎯

→

⎯

→

I

⎯

→

⎯

→

⎯

→

⎯

→

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

MX(тв.)

MX(г.)	M + X−	(10.28)

MX(ж.)

M*	M2+ ←→ …

где М — атом определяемого элемента; М* — возбужденное состояние.

В атомизаторе проба, исходно находящаяся в твердом МХ(тв.) или жидком МХ(ж.) состоянии, испаряется — переходит в состояние МХ(г.) (стадия I), затем атомизируется (стадия II). Свободные атомы М участвуют далее в двух независи мых параллельных процессах: возбуждение (стадия III) и ионизация (стадия IV); образующиеся в последнем случае ионы М+ также могут возбуждаться (стадия V) или ионизироваться далее (стадия VI). Таким образом, вещество в атомизаторе находится в разных формах, из которых аналитический сигнал формируют лишь возбужденные одноатомные частицы. Любой фактор, снижающий их концентра цию, приводит к уменьшению аналитического сигнала.

Рассмотрим основные физические и химические факторы, влияющие на кон центрацию возбужденных частиц в атомизаторе.

Температура атомизатора непосредственно влияет на аналитический сигнал в АЭС, поскольку от температуры в соответствии с уравнением Больцмана (10.24) зависит доля возбужденных частиц. Эта зависимость выражена достаточно рез ко (рис. 10.17). Помимо этого температура влияет на аналитический сигнал и опосредованно, поскольку от нее зависят полнота атомизации пробы и степень ионизации определяемого элемента.

Рис. 10.17. Зависимость доли α возбужденных атомов от температуры:

1 — Li (670,5); 2 — Cu (324,8); 3 — Fe (248,3); 4 — P (177,5) (в скобках указана длина волны спект ральной линии, нм)

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Полнота испарения и атомизации пробы. Как испарение (см. схему (10.28), стадия I), так и атомизация (стадия II) являются эндотермическими процессами, поэтому их протеканию благоприятствует повышение температуры. Неполное испарение и неполная атомизация могут серьезно повлиять на результаты ана лиза при использовании пламенных атомизаторов. Температура в них относи тельно невысока, а проба подается в виде раствора с большой скоростью и, сле довательно, находится в атомизаторе незначительное время. Степень атомиза ции вещества в пламени зависит от конструкции атомизатора (в первую очередь — от конструкции распыляющей форсунки) и режима его работы, но, как пра вило, никогда не превышает нескольких процентов от общего содержания оп ределяемого компонента. Атомизацию можно увеличить введением в распыля емый раствор специальных добавок (например, поверхностноактивных ве ществ), уменьшающих вязкость и поверхностное натяжение раствора и тем са мым способствующих его диспергированию. При использовании электроразряд ных атомизаторов (дуга, искра), предназначенных для анализа твердых образ цов, степень атомизации сильно зависит от физического состояния пробы. Например, при анализе образцов сплава и минерала с одинаковым содержани ем меди в одинаковых условиях интенсивность испускания линий меди может быть различной.

Неполнота испарения и атомизации представляет собой серьезную проблему, если определяемый элемент склонен к образованию труднолетучих или трудно диссоциирующих (термически устойчивых) соединений. В этих случаях степень атомизации и, следовательно, интенсивность испускания могут сильно зависеть от валового состава пробы (матричные эффекты) — как катионного, так и ани онного (катионный и анионный эффекты). Например, при прочих равных ус ловиях интенсивность линий испускания кальция для хлоридных растворов выше, чем для фосфатных, поскольку в последних ионы кальция образуют термически устойчивые фосфаты. Если в растворе, содержащем ионы кальция, присутству ют ионы алюминия, интенсивность испускания атомов кальция также снижает ся изза образования смешанных оксидов кальция и алюминия.

Ионизация. Процесс ионизации (см. схему (10.28), стадия IV) конкурирует с процессом возбуждения (стадия III) и, таким образом, также снижает анали тический сигнал. Этот эффект выражен особенно сильно для легкоионизиру ющихся элементов — натрия, калия, кальция и др.

Ионизация — тоже эндотермический процесс, поэтому степень ионизации возрастает при увеличении температуры.

Физикохимические помехи в АЭС могут вызвать снижение чувствительности определения, ухудшение правильности и воспроизводимости результатов, а так же нарушение линейности градуировочной зависимости. Действительно, равно весия атомизации

МХ  М + Х

и ионизации

М  М+ + е−

представляют собой равновесия ассоциациидиссоциации, положение которых зависит от общей концентрации вещества. При увеличении концентрации воз растает доля недиссоциированных частиц, при уменьшении — доля ионов. Из за высокой степени ионизации в области малых концентраций градуировочные графики в АЭС могут иметь Sобразную форму (см. рис. 10.16, а, кривая 2).

Основными приемами подавления физикохимических помех служат измене ние температуры атомизатора и использование спектроскопических буферов. При анализе твердых образцов с использованием электроразрядных атомизаторов, кроме того, применяют специфические приемы предварительного удаления ме шающих компонентов, называемые обжигом или обыскриванием.

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Температура атомизатора. Увеличение температуры благоприятствует атоми зации и возбуждению атомов, но в то же время увеличивает степень их иониза ции. Поэтому для каждого элемента существует своя оптимальная температура атомизации в АЭС (рис. 10.18). Чем легче атомизируется, возбуждается и иони зируется определяемый элемент, тем ниже должна быть температура атомизато ра. Так, для определения кальция оптимальная температура атомизации суще ственно ниже, чем для определения бора (см. рис. 10.18, кривые 1, 3). При ис пользовании линий испускания возбужденных ионов требуется значительно бо лее высокая температура, чем в случае нейтральных атомов (см. рис. 10.18, кри вые 1, 2). В ряде случаев подобные температуры для атомизатора данного типа могут быть технически недостижимы, и определение элемента по линиям ионов становится невозможным. Например, пламеннофотометрическое определение элементов проводят, как правило, только с использованием линий нейтральных атомов.

Модификаторы матрицы. Это — вещества, специально добавляемые к про бе для смещения физикохимических равновесий в газовой фазе, изменения со става или физических свойств образца либо среды атомизатора, стабилизации ее параметров с целью увеличения концентрации свободных атомов в атомизаторе и соответственно усиления аналитического сигнала. В зависимости от механиз ма действия модификаторов матрицы (которые очень разнообразны) различают: буферы, носители, плавни, освобождающие добавки и т.д. (общепринятой клас сификации и терминологии не существует). Вот лишь некоторые примеры, демон стрирующие различные функции модификаторов матрицы.

Для увеличения степени атомизации труднодиссоциирующих оксидов, напри мер оксидов кремния, алюминия, бария, титана, к пробе часто добавляют соеди нения лантана, образующего в газовой фазе весьма прочные оксиды:

MO + La = LaO + M

и тем самым способствующего атомиза ции элемента М. Добавление летучих со лей аммония, например NH4Cl, также часто улучшает атомизацию, но уже по совершенно другой причине: соли аммо ния, превращаясь при нагревании в газо образные продукты, способствуют более тонкому диспергированию вещества про бы и тем самым облегчают ее испарение. Для уменьшения степени ионизации лег коионизирующихся элементов добавляют соединение элемента (например, калия),

Рис. 10.18. Зависимость интенсивности спектральных линий от температуры ато мизатора:

1, 2 — Ca; 3 — B (1, 3 — линии нейтральных атомов; 2 — линия однократно ионизирован

ного атома)

ионизирующегося еще легче, чем определяемый. За счет его ионизации возрас тает концентрация электронов в газовой фазе, и ионизация определяемого эле мента М подавляется:

K = K+ + e−, M+ + e− = M

Вещества, стабилизирующие физические параметры (температуру, вязкость и др.) среды атомизатора, называют спектроскопическими буферами. Например, соли щелочных металлов играют роль спектроскопического буфера, поддерживая на постоянном уровне температуру дугового или искрового разряда. Дополнитель ная энергия, подводимая к атомизатору, в этом случае расходуется не на повы шение его температуры, а на испарение, диссоциацию и ионизацию вещества буфера.

Приведенные примеры не исчерпывают всех возможных механизмов действия модификаторов матрицы в атомноэмиссионном анализе. Очень часто одно и то же вещество действует одновременно по нескольким механизмам, многие из ко торых окончательно не выяснены.

Обжиг, обыскривание. Это — специальные приемы подавления матричных эффектов, широко применяемые при анализе твердых образцов с использованием электроразрядных атомизаторов. В случае дугового разряда этот прием называ ют обжигом, в случае искрового — обыскриванием.

Сущность обжига и обыскривания состоит в предварительном (до регистра ции спектра) кратковременном пропускании соответствующего электрического разряда через анализируемый образец. При этом из пробы удаляются мешающие компоненты, более летучие, чем определяемый (например, углерод, фосфор, сера при анализе сталей). В итоге матричные эффекты существенно уменьшаются, а точность результатов повышается. Кроме того, в ходе обжига или обыскрива ния стабилизируется режим электрического разряда (параметры которого обыч но изменяются наиболее сильно в самом начальном периоде после поджига), по этому улучшается и воспроизводимость.

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Таким образом, уровень физикохимических помех в АЭС сильно зависит от спо соба и условий атомизации, а также от физического состояния и валового состава пробы. Источником, наиболее свободным от физикохимических помех, является ИСП, в которой проба изолирована от окружающей среды инертным газом — аргоном. Межэлементные влияния компонентов пробы в ИСП также малы ввиду высокой температуры, благоприятствующей распаду любых многоатомных частиц. С метрологической точки зрения физикохимические помехи являются, как пра вило, мультипликативными (пропорциональными). Это означает, что мешающие факторы не вносят собственного вклада в аналитический сигнал, однако пропор ционально изменяют (как правило, уменьшают) его, т.е. влияют на коэффици ент чувствительности а (см. уравнение (10.26)). Эффективным приемом подав ления такого рода помех служит метод добавок.

### 10.3.2.5. Метрологические характеристики и аналитические возможности метода

Чувствительность. Пределы обнаружения в АЭС зависят от способа атоми зации и природы определяемого элемента и могут изменяться в широких преде лах (см. табл. 10.3). Для легковозбудимых и легкоионизирующихся элементов (щелочных и большинства щелочноземельных металлов) наилучшим источником атомизации является пламя (Cmin < 10−7 мас. %). Для большинства других элементов наивысшая чувствительность достигается при использовании ИСП (Cmin < 10−8 мас. %). Традиционные источники атомизации (дуга и искра) наименее чувстви тельны. Высокие пределы обнаружения в искровом разряде (на 1—2 порядка выше, чем в дуговом) обусловлены тем, что он происходит в весьма малой обла сти пространства (значительно меньшей, чем при дуговом разряде). Соответ ственно, мало и количество испаряемой пробы.

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Диапазон определяемых содержаний. Верхние границы определяемых со держаний в АЭС лимитируются главным образом самопоглощением и связанным с ним нарушением линейности градуировочной характеристики. В зависимости от содержания элемента для его определения можно использовать линии разной интенсивности. При наличии самопоглощения можно в достаточно узком интер вале концентраций линеаризовать градуировочную характеристику путем пере хода к билогарифмическим координатам (см. рис. 10.16, б). Таким образом, диа пазон определяемых концентраций в АЭС состоит обычно из нескольких отдель ных поддиапазонов, каждый из которых перекрывает не более одного порядка, а все вместе — 2—3 порядка. Разительный контраст и здесь являет метод с исполь зованием ИСП, для которого самопоглощение крайне незначительно, а «единый» диапазон линейности может достигать 4—5 порядков значений концентрации.

Воспроизводимость. Аналитический сигнал в АЭС пропорционален заселен ности возбужденного состояния атомов и поэтому весьма чувствителен к флук туациям температуры. Для наиболее стабильных источников атомизации (пламя, ИСП) значения sr составляют 0,01—0,05, что указывает на хорошую воспроиз водимость для инструментальных методов анализа. Однако для искрового и осо бенно дугового разрядов воспроизводимость гораздо хуже (значения sr составля ют 0,05—0,1 и 0,1—0,2 соответственно).

Для улучшения воспроизводимости в АЭС широко применяют метод внут реннего стандарта. Внутренний стандарт в АЭС представляет собой компонент, содержание которого во всех образцах, применяемых для градуировки, а также в анализируемом образце одинаково. Чаще всего это — компонент основы, содер жание которого во всех образцах можно приближенно считать равным 100 %; на пример, при анализе сталей внутренний стандарт — железо. При отсутствии под ходящего компонента внутренний стандарт во все образцы вводят специально.

Сущность метода внутреннего стандарта состоит в том, что в качестве анали тического сигнала вместо абсолютной интенсивности линии определяемого эле мента используют отношение I/I0 двух одновременно измеряемых интенсивно стей линий определяемого элемента (I) и внутреннего стандарта (I0). Такую пару линий называют гомологической. Если колебания температуры (а также других условий анализа) влияют на величины I, I0 в равной степени, то при вычислении отношения I/I0 эти влияния взаимно компенсируются (так называемая реляти визация), и воспроизводимость результатов значительно улучшается.

При выборе гомологической пары линий важно, чтобы они были достаточно близки как по энергиям (длинам волн: Δλ ≤ 10 нм), так и по интенсивностям (раз личались не более чем в 10 раз). Близость по энергиям необходима, чтобы коле бания температуры сказывались на интенсивностях обеих линий в равной мере

(т.е. чтобы отношение I/I0 как можно меньше зависело от температуры). Действи тельно, из уравнения Больцмана (10.24) следует, что отношение I/I0 пропорцио нально exp[−(E − E0)/(kT)]. Эта величина тем меньше зависит от температуры, чем меньше разность (E − E0).

### 10.3.2.6. Способы монохроматизации и регистрации спектров

Способы регистрации спектров в АЭС тесно связаны со способами разложе ния излучения в спектр.

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Основной способ регистрации спектров в АЭС — фотоэлектрический. Для массовых полуколичественных анализов используют приборы с визуальной реги страцией спектров (стилоскопы). Детекторами для фотоэлектрической регистра ции служат фотоэлектрические преобразователи (фотоэлементы, фотоэлектрон ные умножители, фотодиоды, матрицы на основе приборов с зарядовой связью). Достоинством матриц на основе приборов с зарядовой связью является возмож ность учета фонового поглощения и записи спектра (аналогично фотографии) в режиме реального времени. Приборы с зарядовой связью являются аналогами фо томатериалов, которые они практически вытеснили, однако не позволили добить ся высокой чувствительности регистрации. Напротив, фотоэлектронные умножи тели обеспечивают очень широкий линейный динамический диапазон сигнала и чувствительность регистрации, но не позволяют охватить широкий спектральный диапазон.

Для регистрации спектров эмиссии в АЭС используют моно и полихромато ры. Как правило, атомноэмиссионные спектры весьма богаты линиями, поэто му необходимы моно и полихроматоры достаточно высокого разрешения. При пламенной атомизации ввиду малого числа наблюдаемых в этих условиях эмис сионных линий можно использовать и светофильтры.

### 10.3.2.7. Применение атомно-эмиссионной спектроскопии

Качественный анализ. Атомноэмиссионный метод позволяет одновремен но регистрировать множество линий испускания. Поэтому АЭС является мно гоэлементным методом анализа. Это важнейшее достоинство метода позволяет ус пешно использовать его для идентификации элементов, содержащихся в пробе, — для качественного анализа.

Из традиционных источников атомизации наиболее подходящим для качествен ного анализа является дуговой разряд. С одной стороны, температура дуги доста точна для атомизации и возбуждения большинства элементов. С другой стороны, поскольку температура дуги ниже, чем, например, искры или ИСП, то дуговые спектры существенно беднее линиями, что облегчает идентификацию. Основной недостаток дугового разряда — низкая стабильность — применительно к качествен ному анализу не играет существенной роли, поскольку для идентификации исполь зуют положение (длину волны) линии в спектре, а не ее интенсивность.

Для идентификации элементов используют в первую очередь наиболее интен сивные, так называемые «последние линии» (название связано с тем, что при уменьшении концентрации элемента эти линии исчезают в последнюю очередь). Чтобы идентификация была надежной, в спектре необходимо обнаружить не сколько линий одного и того же элемента.

Количественный анализ. При количественном анализе методом АЭС мож но использовать все основные способы градуировки — метод внешних стандар тов (метод градуировочного графика), метод внутреннего стандарта и метод до бавок. Целесообразность применения каждого способа зависит от характера воз можных помех и природы анализируемого объекта. Так, метод добавок позволя ет эффективно устранить косвенные мультипликативные погрешности, вызыва емые главным образом физикохимическими помехами, однако против аддитив ных спектральных помех, таких как наложение спектральных линий, он бессилен. Следует в то же время иметь в виду, что метод добавок легко реализуем технически только при анализе растворов (атомизаторы — главным образом пламя, ИСП), но не твердых проб (дуговой, искровой разряды). В любом случае при построе нии градуировочной зависимости следует стремиться к тому, чтобы все образцы, используемые для градуировки, были максимально адекватны анализируемому — как по валовому химическому составу, так и по физическому состоянию (послед нее особенно важно при анализе твердых проб).

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Области применения. Начиная с 1930х гг. АЭС служит важным методом анализа металлов и сплавов. В СССР широкому распространению метода на ме таллургических предприятиях и в исследовательских институтах металлургиче ского профиля во многом способствовала Комиссия по спектроскопии Академии наук СССР, которую возглавлял академик Г.С.Ландсберг. Другая область массо вого применения АЭС — анализ геологических объектов, в том числе полуколи чественный анализ порошкообразных проб (так называемым методом просыпки, разработанным В.В.Недлером и особенно А.К.Русановым). В 1940е гг. АЭС стала одним из основных методов анализа веществ высокой чистоты, особенно в сочетании с предварительным концентрированием определяемых микропримесей. Большой объем работ был выполнен также в области элементного анализа объек тов окружающей среды, особенно вод.

Широкому распространению метода способствовало его постоянное совер шенствование (разработка способов количественного анализа, появление новых источников спектра, переход от фотографической регистрации, долгие годы быв шей единственным методом регистрации спектров, к фотоэлектрическому, мас совый выпуск приборов разного типа — стилоскопов, стилометров, спектрогра фов, ИСПспектрометров).

В настоящее время с помощью АЭС выполняют большой объем аналитических исследований во всех названных выше и других областях, несмотря на конкурен цию со стороны других методов. Так, в металлургии, металлообработке, цемент ной промышленности теперь наряду с АЭС в больших масштабах применяют рентгенофлуоресцентный анализ; большое число анализов проводят с использо ванием массспектрометрии с индуктивно связанной плазмой.

## 10.3.3. Атомно-абсорбционная спектроскопия

### 10.3.3.1. Основы метода

Атомноабсорбционная спектроскопия (ААС) основана на явлении атомной абсорбции, т.е. на поглощении излучения оптического диапазона невозбужден ными свободными атомами (см. рис. 10.10, б). Таким образом, в ААС, как и в АЭС, необходима предварительная атомизация пробы. Однако если в АЭС ана литический сигнал формируют возбужденные атомы, то в ААС — невозбужден ные. Оптическая плотность (А) атомного пара в соответствии с основным зако ном светопоглощения (см. подразд. 10.1.6) пропорциональна концентрации по глощающих частиц (Сат) — атомов определяемого элемента в атомизаторе:

A = kатlCат,	(10.29)

где kат — коэффициент поглощения света свободными атомами; l — длина опти ческого пути (толщина слоя атомного пара).

При постоянных условиях атомизации и заданном режиме работы прибора концентрация атомов Сат в атомизаторе прямо пропорциональна концентрации определяемого элемента (С) в пробе: Сат = αС. Таким образом, можно записать:

A = kатαlС = klС,	(10.30)

где k = kатα.

Как и в АЭС, коэффициент пропорциональности k является сугубо эмпири ческой величиной, которая зависит от условий анализа и прибора; ее находят опытным путем (градуировкой). Это отличает ААС от молекулярной абсорбци онной спектроскопии (спектрофотометрии; см. подразд. 10.4), где коэффициент пропорциональности k (или ε) определяется в основном природой вещества.

### 10.3.3.2. Атомизаторы

Роль атомизатора в ААС в отличие от АЭС состоит только в переводе пробы в атомарное состояние, но не в возбуждении атомов. Поэтому рабочий диапазон температуры в ААС (около 800—3 000 °С) существенно ниже, чем в АЭС (с ИСП и искровыми атомизаторами). Основные типы источников атомизации, приме няемые в АЭС, — это пламена и электротермические (непламенные) атомизато ры.

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Пламя. Пламенный атомизатор для ААС, как и для АЭС, представляет собой горелку. Однако конструкции горелок в АЭС и ААС различаются. При проведе нии ААС используют, как правило, различные варианты щелевых горелок (рис. 10.19), в которых пламя имеет форму вытянутой узкой щели. Тем самым обеспе чивается большая длина оптического пути и в соответствии с уравнением (10.30) увеличение аналитического сигнала.

При проведении ААС наиболее часто используют следующие составы горючих смесей: светильный газ—воздух (1 500—1 800 °С); ацетилен—воздух (2 200— 2 300 °С); ацетилен—оксид азота(I) (2 700—2 950 °С).

Важнейшее достоинство пламенных атомизаторов — высокая стабильность режима работы. Основной недостаток — низкая эффективность атомизации, свя занная с тем, что проба подается в атомизатор в виде раствора с большой скоро стью и, таким образом, находится в условиях высокой температуры весьма ма лое время.

Электротермические атомизаторы. Способ электротермической атомизации для ААС изобретен Б.В. Львовым в 1959—1960е гг. и в дальнейшем неоднократно совершенствовался. В настоящее время наиболее распространенной конструкци ей электротермических атомизаторов является небольшая трубка (длиной не

Рис. 10.19. Горелка камерного типа со щелевой насадкой:

литель; 12 — стопорный винт крыльчатки

менной атомизации это — несколько миллилитров, а для электротермической — одна капля раствора — 5—50 мкл) и, как следствие, чувствительность дополни тельно повышается. Распространенным приемом повышения чувствительности при электротермической атомизации служит использование специальных доба вок — модификаторов матрицы. Модификаторы позволяют уменьшить потери определяемого элемента на предварительных этапах испарения и озоления про бы. Наконец, в случае электротермической атомизации можно непрерывно изме нять температуру атомизатора в пределах 20—2 700 °С, варьируя силу тока нагре ва, при этом на каждой стадии температуру устанавливают и контролируют с высокой точностью.

### 10.3.3.3. Источники излучения

Принципиально новым моментом в ААС по сравнению с АЭС является нали чие в приборе источников внешнего излучения. Главное требование, предъявля емое к ним, — высокая степень монохроматичности излучения, обусловленная малой шириной (порядка 10−3—10−2 нм) линий поглощения свободных атомов.

В настоящее время в ААС в качестве источников излучения наибольшее рас пространение получили разрядные лампы — лампы с полым катодом (лампы Уолша) и безэлектродные разрядные лампы. Они являются источниками линей чатых спектров.

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Лампа с полым катодом (рис. 10.21) представляет собой стеклянный или кварцевый баллон, заполненный инертным газом под низким давлением, внут ри которого находятся два электрода — катод и анод. Катод имеет форму чаши и изготавливается из чистого металла. При подаче напряжения на электроды воз никает тлеющий разряд с образованием положительно заряженных ионов газа наполнителя. Последние бомбардируют катод, выбивая атомы металла в газовую фазу, где эти атомы возбуждаются и испускают излучение, характерное для сво бодных атомов соответствующего элемента. Таким образом, спектр излучения лампы с полым катодом — это атомный спектр материала катода (включая ли нии, испускаемые возбужденными ионами газанаполнителя). Важно отметить, что лампы с полым катодом обеспечивают очень узкие линии источника, по скольку тлеющий разряд происходит при невысокой температуре (в силу этого мал# доплеровское уширение) и низком давлении инертного газа (поэтому и удар ное уширение тоже мал#). Из получающегося спектра с помощью обычного диф ракционного монохроматора можно выделить одну (обычно наиболее интенсив ную) линию и использовать ее для атомноабсорбционного определения соответ ствующего элемента.

Рис. 10.21. Лампа с полым катодом:

Рис. 10.21. Лампа с полым катодом:

1 — корпус; 2 — оптическое окошко; 3 — катод; 4 — анод

Безэлектродные разрядные лампы также представляют собой газоразрядные источни ки излучения. В такой лампе содержится не большое количество чистого вещества (или его летучего легкодиссоциирующего соедине ния), которое переводится в атомный пар и возбуждается под действием микроволново го поля.

Безэлектродные разрядные лампы изго тавливают главным образом для определения неметаллов (As, Se, Te, P) и летучих металлов (Hg, Rb, Cs).

Бурное развитие ААС как аналитического метода началось именно с момента разработ ки А. Уолшем узкополосных источников из лучения, таких как лампы с полым катодом. А.Уолш сформулировал два правила, которые необходимо соблюдать для обеспечения вы

Рис. 10.22 Условия Уолша: Amax Emax; A  3E (Amax, A — соответ ственно длина волны и ширина ли нии поглощения атомного пара эле мента; Emax, E — соответственно длина волны и ширина линии источ ника излучения)

сокой чувствительности и селективности атомноабсорбционного анализа:

- длина волны линии испускания (источника излучения) должна совпадать сдлиной волны линии поглощения (аналитической линии определяемого эле мента);

- ширина линии испускания должна быть как минимум в два раза меньшеширины линии поглощения (рис. 10.22).

При несоблюдении первого правила можно вообще не обнаружить определя емый элемент. При несоблюдении второго правила только часть энергии испус кания будет поглощена атомами определяемого элемента, и до детектора дойдет значительная доля исходного излучения (профиль линии на детекторе будет ана логичен кривой 3 на рис. 10.15). При этом регистрируемая оптическая плотность, а следовательно, и чувствительность определения снижаются. Кроме того, будут наблюдаться существенные отклонения от основного закона светопоглощения, т.е. зависимость оптической плотности от концентрации атомного пара станет нелинейной.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Существенный недостаток разрядных ламп — обратная сторона их досто инств, т.е. их «узкая специализация»: каждая лампа пригодна для определения только одного элемента. Существуют, правда, и многоэлементные лампы, катод которых изготовлен из смеси (сплава) нескольких элементов, но их эксплуата ционные характеристики, как правило, хуже, чем одноэлементных. Поэтому предпринимаются интенсивные усилия по созданию источников излучения для ААС с перестраиваемой частотой. Примеры таких источников — особо мощные (ксеноновые) лампы, дающие непрерывный спектр, в сочетании с монохрома торами с высокой разрешающей способностью, а также лазеры с перестраива емой частотой: на красителях и в последнее время на полупроводниковых дио дах. Излучение последних отличается столь высокой монохроматичностью, что позволяет определять даже изотопы элементов, используя очень малые разли чия в положении их спектральных линий. Тем не менее лампы с полым като дом и безэлектродные разрядные лампы до сих пор используются в ААС наи более широко.

### 10.3.3.4. Спектральные помехи

В методе ААС, как и АЭС, наблюдаются различные эффекты, искажающие ре зультаты анализа. Основными оптическими (спектральными) помехами в ААС яв ляются излучение и поглощение фона.

Излучение фона. Фоновое излучение атомизатора можно эффективно ском пенсировать, используя модуляцию (периодическое изменение интенсивности) светового потока источника. С помощью специального механического или элек трического устройства — модулятора — поток излучения направляют на пробу периодическими импульсами. На рис. 10.23 показана временн$я диаграмма све тового потока на выходе из атомизатора. В момент времени t1, когда источник освещает пробу, регистрируется суммарная интенсивность (I + I0). В момент вре мени t2 регистрируется только фоновое излучение I0. Исправленное значение I находят по разности.

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

Поглощение фона. Молекулы, присутствующие в атомизаторе, имеют ши рокополосные спектры поглощения, накладывающиеся на узкие линии погло щения атомов. Кроме того, микроскопические частицы вызывают значительное светорассеяние излучения источника. Резкое различие в ширине линий погло щения атомов и полос фонового поглощения, обусловленных присутствующи ми в атомизаторе молекулами, можно использовать для компенсации фоново го поглощения. Для этого атомизатор, наряду с источником линейчатого спек тра, одновременно освещают источником непрерывного спектра — обычно дей териевой лампой, отчего этот способ получил название дейтериевой коррекции фона. Излучение дейтериевой лампы не будучи монохроматическим практичес ки не поглощается свободными атомами, однако поглощается молекулами. Электронная система прибора разделяет сигналы от обоих источников света (для этого, например, можно использовать их модуляцию с разными частота ми) и автоматически делает поправку на измеренное поглощение фона. Этим способом удается скомпенсировать поглощение фона до 0,2 единицы оптиче ской плотности.

Более современный способ коррекции фонового поглощения основан на об ратном эффекте Зеемана — расщеплении атомных линий в магнитном поле на компоненты с различной поляризацией. Источник излучения или атомизатор по мещают между полюсами сильного электромагнита. В постоянном магнитном поле атомная линия поглощения вследствие эффекта Зеемана расщепляется на

Рис. 10.23. Схема модуляции светово го потока в атомноабсорбционной спектроскопии

три компоненты (иногда больше). Полосы неселективного (фонового) поглощения, вызванные молекулярной абсорбцией, эф фекту Зеемана не подвержены, поэтому они не расщепляются и не поляризуются.

Положение одной из образовавшихся компонент атомной линии, называемой πкомпонентой, совпадает с положением линии в отсутствие поля, а две другие — σкомпоненты — симметрично смещены относительно нее в стороны б#льших и мень ших частот (рис. 10.24). При этом наблюда ется также поляризация света: πкомпонен

Рис. 10.24. Схема коррекции неселективного поглощения на основе эффекта Зеемана:

1 — лампа с полым катодом; 2 — вращающийся поляризатор; 3 — атомизатор между полюсами маг нита (5—15 кГс); 4 — монохроматор; 5 — фотоумножитель; 6 — усилитель; 7 — регистрирующее ус тройство; 8 — контур πкомпоненты линии поглощения; 8′, 8′′ — контуры ±σкомпоненты линии поглощения; 9 — неселективное поглощение; 10 — контур эмиссионной линии

та поляризована в направлении, параллельном направлению магнитного поля, σкомпоненты — в направлении, перпендикулярном ему.

При использовании зеемановской коррекции оптическую плотность измеря ют при наложении магнитного поля в поляризованном свете, применяя враща ющийся поляризационный светофильтр. В моменты времени, когда направление плоскости поляризации светофильтра совпадает с направлением магнитного поля, регистрируется суммарное атомное (πкомпонента) и неселективное поглощение. При перпендикулярном расположении плоскости поляризации светофильтра и направления поля регистрируется только неселективное поглощение. Чистое зна чение оптической плотности атомного пара находят по разности. Зеемановская коррекция позволяет скомпенсировать поглощение фона до 1—2 единиц опти ческой плотности.

Отметим, что такие спектральные помехи, как наложение атомных спектраль ных линий в ААС в отличие от АЭС встречаются довольно редко, поскольку атом ные спектры поглощения несравнимо беднее линиями, чем спектры испускания. 10.3.3.5. Физико-химические помехи

Физикохимические помехи в ААС имеют ту же природу, что и в АЭС. Основ ными мешающими эффектами здесь также являются неполнота атомизации и ионизация. Сходны и способы борьбы с этими помехами — регулирование тем

Рис. 10.25. Температурная программа электротермического атомизатора:

1 — высушивание; 2 — озоление; 3 — атоми зация; 4 — отжиг

пературного режима атомизации и приме нение спектроскопических буферов или модификаторов матрицы (особенно часто в варианте с электротермической атомиза цией). Кроме того, в ААС с электротерми ческой атомизацией очень эффективным способом борьбы с физикохимическими помехами (межэлементными влияниями) и тем самым повышения селективности определений служит термическая подго товка пробы (программирование темпера туры атомизатора). На рис. 10.25 приведен типичный вид такой программы. Как пра вило, она включает минимум четыре ста

дии. На каждой из них условия (температура) подобраны так, чтобы доминиро вал только один процесс. На стадии высушивания медленно испаряется раство ритель. На стадии озоления из пробы удаляются все компоненты более летучие, чем определяемый элемент (например, органическая матрица — при анализе орга нических соединений). Стадия озоления в ААС во многом аналогична обжигу (обыскриванию) в АЭС. Озоление проводят при возможно более высокой темпе ратуре. На стадии атомизации измеряют аналитический сигнал. Заключительный кратковременный отжиг при максимально возможной температуре необходим для регенерации поверхности атомизатора, очистки его от труднолетучих компонен тов.

10.3.3.6. Метрологические характеристики и аналитические

### возможности метода

Чувствительность. Пределы обнаружения в ААС для большинства элементов составляют 10−6—10−4 мас. % в пламенном и 10−9—10−7 мас. % в электротермичес ком варианте. Таким образом, в целом ААС чувствительнее, чем АЭС. Это свя зано с тем, что аналитический сигнал в ААС формируют атомы, находящиеся в основном состоянии, т.е. основная доля атомов определяемого элемента, а в АЭС — атомы в возбужденном состоянии, доля которых весьма мала.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Диапазон определяемых содержаний. Этот диапазон в ААС лимитируется аналитическим сигналом (оптической плотностью А), который можно измерить с необходимой точностью. Диапазон значений оптической плотности обычно со ставляет от нескольких сотых до 0,6—1,2 единиц. Таким образом, диапазон со держаний, определяемых методом ААС, не превышает 1—2 порядка. Проблемы с определением малых значений оптической плотности связаны со способом из мерения оптической плотности — по разности между интенсивностями пада ющего и прошедшего излучений. При малых оптических плотностях эта разность мала и погрешность, соответственно, велика. В области высоких оптических плотностей погрешности связаны, главным образом, с существенными отклоне ниями от основного закона светопоглощения, вызванными недостаточной моно хроматичностью излучения источника и влиянием рассеянного света, а также с неоднородностью поглощающей среды (атомного пара, имеющего разную кон центрацию в разных областях пространства атомизатора). Малый диапазон оп ределяемых содержаний является существенным недостатком метода ААС.

Воспроизводимость. В случае ААС (особенно в пламенном варианте) воспро изводимость, как правило, несколько выше, чем в случае АЭС. Значения sr со ставляют 0,005—0,05 для пламенного и 0,02—0,10 для электротермического спо соба атомизации. Более высокая воспроизводимость для ААС по сравнению с АЭС обусловлена в первую очередь тем, что флуктуации температуры атомиза тора почти не изменяют долю невозбужденных атомов, формирующих сигнал в ААС (она всегда близка к 100 %), однако сильно влияют (в соответствии с урав нением Больцмана; см. рис. 10.17) на долю возбужденных атомов, формирующих сигнал в АЭС.

Селективность. В случае ААС селективность часто бывает выше, чем в слу чае АЭС. Это объясняется тем, что в ААС практически никакой роли не играет наложение спектральных линий. Селективность ААС лимитируется, главным об разом, не спектральными, а физикохимическими помехами, способы подавле ния которых рассмотрены выше.

Главный недостаток метода ААС — трудность осуществления многоэлемент ного анализа, поскольку для каждого элемента нужен свой источник излучения. По этой же причине метод ААС непригоден для качественного анализа.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

Количественный анализ. Метод ААС — один из наиболее чувствительных и удобных методов массовых одноэлементных определений большинства металлов. Для количественного анализа методом ААС применяют метод внешних стандар тов (метод градуировочного графика) и метод добавок. Метод внутреннего стан дарта в отличие от АЭС неприменим, поскольку ААС — одноэлементный метод анализа, не позволяющий одновременно измерять аналитические сигналы двух элементов — определяемого и внутреннего стандартов. Особенно широко в ААС используют метод добавок. Это связано с тем, что помехи в ААС имеют главным образом физикохимическую природу, т.е. являются с метрологической точки зрения мультипликативными. Кроме того, ААС — это главным образом метод анализа растворов. Для растворов в отличие от твердых проб метод добавок лег ко реализуем технически. При проведении ААС широко используют предвари тельное концентрирование, прежде всего сорбционное, что позволяет устранить многие матричные эффекты и снизить пределы обнаружения на 1—2 порядка.

В аналитической практике получили распространение и несколько специфи ческих методов атомноабсорбционного анализа, среди них — определение ряда элементов (олова, сурьмы, мышьяка и др.) после перевода их в летучие гидриды (для этого многие атомноабсорбционные спектрометры снабжают так называе мой «гидридной приставкой»). Другой специфический метод — определение рту ти с использованием «холодного пара». Ртуть сначала связывают в амальгаму зо лота, а затем нагреванием извлекают из амальгамы в газовую фазу. Это один из самых распространенных методов определения паров ртути в воздухе.

## 10.3.4. Атомно-флуоресцентная спектроскопия

Атомнофлуоресцентная спектроскопия (АФС) относится к числу люминес центных методов. Подробнее явление люминесценции и его основные законы описаны в подразд. 10.4.4. Как и в методе АЭС, в методе АФС аналитическим сиг налом служит интенсивность излучения, принадлежащего оптическому диапазону и испускаемого возбужденными атомами. Однако механизмы возникновения излучения в АЭС и АФС различны. В случае АЭС атомы возбуждаются под дей ствием тепловой энергии и электронного удара. Возбужденные и невозбужден ные атомы находятся в термодинамическом равновесии, положение которого за висит от температуры и определяется уравнением Больцмана. В случае АФС ато мы возбуждаются под действием внешнего источника излучения (простейший из возможных при этом процессов схематически изображен на рис. 10.10, в).

Доля возбужденных атомов и, следовательно, интенсивность люминесценции I определяются не температурой атомизатора, а в первую очередь интенсивнос тью этого источника I0 в соответствии с приближенным соотношением

I = 2,3I0ϕklC,	(10.31)

где ϕ — квантовый выход флуоресценции; k — коэффициент поглощения; l — длина оптического пути; С — концентрация люминесцирующих частиц (атомов определяемого элемента).

С точки зрения атомизации, АФС аналогична ААС, так как для анализа необ ходимо получить атомный пар. Для атомизации используют как пламена, анало гичные описанным выше для ААС и АЭС, так и электротермическую атомизацию. Кроме того, ввиду универсальности и стабильности все чаще используют ИСП.

Как правило, квантовые выходы сильно уменьшаются с ростом температуры. Ввиду того что атомнофлуоресцентный анализ, как и другие методы оптической атомной спектроскопии, требует высокой температуры, для свободных атомов значения ϕ, как правило, крайне невелики. Поэтому в АФС решающее значение имеет использование как можно более мощных источников излучения. В каче стве таковых применяют высокоинтенсивные разрядные лампы (с полым като дом или безэлектродные), конструктивно аналогичные тем, которые используют в ААС, а также лазеры с перестраиваемой частотой.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

В последнее время лазеры практически вытеснили все остальные источники возбуждения. Сейчас метод АФС развивается в основном в лазерном варианте (лазерная атомнофлуоресцентная спектроскопия — ЛАФС). Использование ла зеров позволило резко увеличить чувствительность метода. В настоящее время для многих элементов пределы обнаружения методом ЛАФС (до 1 пг/л) ниже тако вых для ААС. Однако ограниченный набор определяемых элементов, более доро гое оборудование и более высокие требования к квалификации операторов сдер живают широкое практическое применение ЛАФС.

Главное достоинство метода АФС — высокая селективность (наивысшая сре ди методов оптической атомной спектроскопии), обусловленная исключительной простотой спектров атомной флуоресценции и в связи с этим отсутствием нало жения спектральных линий различных элементов.

## 10.3.5. Рентгеновская спектроскопия

### 10.3.5.1. Основы метода

Основными методами аналитической рентгеновской спектроскопии являются рентгенофлуоресцентный анализ (РФА), рентгеноспектральный микроанализ (РСМА) и рентгеноабсорбционный анализ (РАА).

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

Рентгеновский спектр. Распределение интенсивности рентгеновского излу чения, испущенного образцом при его облучении первичным рентгеновским из лучением (РФА), электронами (РСМА), или излучения, прошедшего через обра зец (РАА), по энергиям (или длинам волн) называют рентгеновским спектром. Как правило, спектр содержит небольшое число спектральных линий (флуорес центный и эмиссионный спектры) или «скачков» поглощения (абсорбционный спектр). Пример рентгенофлуоресцентного спектра металлического сплава при веден на рис. 10.26. Характеристические линии рентгеновской флуоресценции возникают при электронных переходах между внутренними уровнями атомов. От носительная «простота» рентгеновского спектра обусловлена ограниченным чис лом возможных электронных переходов. Фоновый сигнал формируют кванты рентгеновского излучения, неупруго рассеянные на электронах атомов твердого тела.

Обозначение рентгеновских линий. В рентгеновской спектроскопии спек тральные линии обозначают с помощью символов, указывающих на механизм об разования рентгеновского кванта, например: MgKα1, где Mg — символ элемента; K — индекс главного квантового числа (n) электронного уровня, ионизирован ного при возбуждении атома, на который в результате релаксации атома перехо дят электроны с более высокого уровня. Индексы α, β, γ используют для обозна чения изменения n при электронном переходе, индексы 1, 2, 3 — для обозначе ния номера электронного подуровня. Интенсивность αлиний в рентгеновском спектре максимальна, что обусловлено наибольшей вероятностью электронных переходов при Δn = 1.

На рис. 10.27 показаны основные линии K, L, Mсерий рентгеновского спек тра. В настоящее время наряду с наиболее часто используемой классификацией рентгеновских линий, предложенной еще в 1920е гг. одним из основоположни ков рентгеновской спектроскопии К.Зигбаном, существует также более строгая и обоснованная с физической точки зрения классификация IUPAC.

Поглощение рентгеновского излучения веществом. При прохождении рентгеновского излучения через образец оно ослабляется вследствие поглоще ния, а также в результате упругого и неупругого (комптоновского) рассеяния на электронах атомов твердого тела. Основной вклад в ослабление рентгеновско

Рис. 10.26. Рентгенофлуоресцентный спектр металлического сплава

Рис. 10.27. Основные линии K, L, Mсерии рентгеновского спектра согласно классифи кации Зигбана (а) и IUPAC (б)

го излучения вносит его поглощение, которое происходит по экспоненциально му закону:

I = I0e−μρl,	(10.32)

где I — интенсивность прошедшего пучка; I0 — интенсивность исходного пучка; μ — массовый коэффициент поглощения; ρ — плотность материала; l — толщина поглощающего слоя.

С ростом длины волны (уменьшением энергии) рентгеновского кванта массо вый коэффициент поглощения постепенно увеличивается:

 = CλZ 4λ3,	(10.33)

где Сλ — коэффициент, постоянный для любого материала в определенном диа пазоне длин волн; Z — атомный номер элемента; λ — длина волны.

Рис. 10.28. Зависимость мас

Рис. 10.28. Зависимость мас

При достижении определенной длины волны края поглощения массовый ко эффициент поглощения резко уменьшается. Такой процесс повторяется многократно во всем диапазо не длин волн (вплоть до вакуумного ультрафиолета). На рис. 10.28 приведен общий вид зависимости мас сового коэффициента поглощения от длины волны рентгеновского излучения для произвольного мате риала. Очевидно, что энергии краев поглощения со ответствуют энергиям ионизации электронных уров ней атома. Чем ближе энергия возбуждающего рен тгеновского кванта к энергии края поглощения, тем выше вероятность поглощения первичного кванта и

сового коэффициента погло соответственно эмиссии электрона с этого уровня.

щения от длины волны рент геновского излучения: Если же энергия первичного кванта несколько ниже энергии края поглощения и ее уже недостаточно для 1 — Ккрай; 2 — L1край; 3 —

L2край; 4 — L3край	возбуждения электронной эмиссии с определенно

го электронного уровня, то значение массового коэффициента поглощения пер вичного рентгеновского пучка резко падает.

### 10.3.5.2. Рентгеновский спектрометр

Основными узлами рентгеновского спектрометра являются источник возбуж дения, устройство крепления и ввода образца, диспергирующее устройство и де тектор рентгеновского излучения.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

Источник возбуждения. Для возбуждения спектра в РФА и РАА используют рентгеновскую трубку. Рабочим элементом трубки является пара вакуумирован ных электродов — термоэмиссионный катод и охлаждаемый анод, выполненный из металла (Mo, W, Cu, Rh и др.). Термоэлектроны, ускоряемые напряжением 20— 60 кВ, попадают на поверхность анодамишени. При прохождении электронов через материал анода происходит их упругое и неупругое рассеяние на связанных электронах атома. Процесс неупругого рассеяния первичного электрона приво дит к постепенному уменьшению его энергии и, следовательно, к торможению. При движении с ускорением в электромагнитном поле атома заряженная части ца (электрон) генерирует непрерывный спектр электромагнитного (рентгеновско го) излучения (тормозное излучение). Если энергия, которую первичный элект рон передал связанному электрону в процессе неупругого рассеяния, больше энергии ионизации соответствующего электронного уровня атома, то с этого уровня происходит эмиссия вторичного электрона (ионизация электронным ударом). Экспериментально установлено, что вероятность этого процесса макси мальна, если энергия первичного электрона в 3—4 раза больше энергии иониза ции. Данное обстоятельство используют при выборе рабочих параметров рентге новской трубки. Таким образом, рентгеновский эмиссионный спектр состоит из непрерывного тормозного и характеристического излучения. Обычно рентгенов ские трубки комплектуют металлическим фильтром, позволяющим вырезать из спектра эмиссии трубки ту или иную составляющую.

Для решения специальных задач в качестве источника возбуждения спектра применяют синхротронное излучение, возникающее при движении электрона с релятивистскими скоростями и угловым ускорением в сильном магнитном поле. Синхротрон генерирует непрерывный спектр поляризованного электромагнитно го излучения в диапазоне энергий 101—104 эВ. Интенсивность синхротронного излучения на 3—4 порядка выше интенсивности излучения рентгеновской труб ки. Перед использованием его монохроматизируют, в результате чего ширина линии возбуждения составляет всего 0,2—0,3 эВ.

В методе РСМА для возбуждения рентгеновского спектра используют моно энергетический пучок электронов энергией 10—30 кэВ и диаметром 1—2 мкм (анализ в «точке») или сканирующий электронный пучок (растр) размером от 10 × 10 до 500 × 500 мкм (анализ участка поверхности). Таким образом, РСМА является методом локального анализа. Источником возбуждения служит элект ронная пушка, которая состоит из авто или термоэмиссионного катода и уско ряющих и фокусирующих электростатических или магнитных линз, работающих в условиях высокого (10−4—10−3 Па) вакуума.

Диспергирующее устройство. Для разложения рентгеновского излучения в спектр применяют волновую или энергетическую дисперсию. В спектрометрах с

волновой дисперсией для диспергирования рентгеновских лучей используют кри сталланализатор, а для их регистрации — пропорциональный или сцинтилляци онный счетчик. В основе работы кристаллаанализатора лежит явление дифрак ции рентгеновских лучей, описываемое законом Вульфа—Брэгга:

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

nλ = 2dsinθ,	(10.34)

где n — порядок отражения (целое положительное число); λ — длина волны из лучения; d — расстояние между кристаллографическими плоскостями (постоян ная решетки); θ — угол между лучом и отражающей плоскостью.

На рис. 10.29 представлена схема дифракции рентгеновских лучей на после довательных слоях атомов поверхности кристаллаанализатора. Таким образом, кристалланализатор работает как дифракционная решетка. В зависимости от того, какой элемент необходимо определить и, соответственно, какова длина вол ны аналитической линии, выбирают кристалланализатор с подходящим рассто янием между кристаллографическими плоскостями. Для его изготовления обычно используют фторид лития, пентаэритрит, кварц, топаз и др.

Детектор рентгеновского излучения. Пропорциональный счетчик — это га зоразрядный детектор, создающий сигнал, амплитуда которого пропорциональ на энергии рентгеновского кванта. Детектор представляет собой цилиндрический конденсатор с нитью в качестве анода, заполненный инертным газом (обычно аргонметановой смесью). Работа сцинтилляционного счетчика основана на воз буждении рентгеновскими квантами в люминофорах кратковременных световых вспышек (сцинтилляций), которые регистрируются фотоэлектронными умножи телями.

В спектрометрах с энергетической дисперсией функции анализатора и детек тора совмещает охлаждаемый полупроводниковый детектор — p—nпереход на основе кристалла кремния с примесью лития. Его работа основана на возникно вении электроннодырочных пар в результате поглощения твердым телом пада ющих рентгеновских квантов и сборе образовавшихся носителей заряда в элект рическом поле. Созданный заряд пропорционален поглощенной энергии конк ретного кванта, что и является основой рентгеновских спектрометров с энерге тической дисперсией. Для современных полупроводниковых детекторов характер

Рис. 10.29. Дифракция рентгеновских лучей на последовательных атомных слоях поверх ности кристаллаанализатора

Рис. 10.30. Рентгеновские эмиссионные спектры никелевого сплава, полученные методом рентгеноспектрального микроанализа на спектрометре с энергетической (а) и волновой (б) дисперсией

но более высокое энергетическое разрешение, чем для детекторов остальных ти пов. Поэтому, в принципе, в спектрометрах с энергетической дисперсией нали чие дополнительных диспергирующих устройств необязательно. К достоинствам полупроводниковых детекторов относятся также б#льшая величина и меньшая продолжительность сигнала по сравнению с пропорциональным счетчиком.

На рис. 10.30 представлены рентгеновские эмиссионные спектры никелевого сплава, полученные на рентгеноспектральном микроанализаторе. Спектр на рис. 10.30, а получен с помощью полупроводникового детектора Si(Li) на спектромет ре с энергетической дисперсией, спектр на рис. 10.30, б — с помощью дифрак ции рентгеновских лучей на кристаллеанализаторе LiF и пропорционального счетчика на спектрометре с волновой дисперсией. Анализ этих спектров свиде тельствует о том, что спектрометр с волновой дисперсией обладает более высо ким спектральным разрешением. Это позволяет уверенно различать в спектре линии с близкими значениями длин волн. В свою очередь спектрометр с энерге тической дисперсией обладает более высокой светосилой. Это приводит к повы шению интенсивности измеряемых спектральных линий.

### 10.3.5.3. Аналитические возможности метода

Подготовка проб. Точность количественного РФА и РСМА в значительной степени определяется правильностью и надежностью подготовки исследуемого материала к анализу.

С помощью РФА могут быть исследованы растворы, порошки, металлы и сплавы. Основное требование к анализируемой пробе заключается в том, чтобы интенсивность аналитической линии определяемого элемента зависела только от его концентрации. Влияние всех остальных факторов должно быть исключено или стабилизировано.

Наиболее прост РФА растворов, поскольку они всегда однородны и предста вительны. Если по какойлибо причине произошло расслоение жидкости, то его можно устранить простым встряхиванием. При проведении РФА растворов мож но анализировать непосредственно жидкую пробу или приготовленный из нее сухой остаток.

При проведении РФА порошков, в том числе почв, на интенсивность анали тических линий наибольшее влияние оказывает размер частиц анализируемой пробы. Для получения корректных результатов необходимо учесть влияние мик ронеоднородности. Существует несколько способов приготовления проб из из мельченного порошка. Иногда порошок просто засыпают в кюветы шпателем и выравнивают стеклянной пластиной. Часто измельченный порошок прессуют в таблетки. Интенсивность рентгенофлуоресцентных линий хорошо измельченно го (40—50 мкм) материала практически не зависит от давления прессования.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Подготовку металлов и сплавов к РФА осуществляют двумя способами. В пер вом случае из анализируемого металла готовят плоскую цилиндрическую плас тину, которую помещают в держатель образца. Во втором случае исследуемый материал переводят химическим путем в жидкий или твердый раствор, чтобы устранить влияние размеров кристаллов. Твердые растворы получают сплавлени ем анализируемого материала с флюсом (тетраборатом лития или натрия, карбо натом лития). Сплавление проводят в муфельной печи при температуре 600— 1300 °С в зависимости от используемого флюса и состава материала. Из распла ва пробу готовят двумя способами. Согласно первому способу полученный рас плав дробят, измельчают и из порошка готовят таблетки. Согласно второму спо собу пробой служит непосредственно застывший расплав.

При проведении РСМА пробу подвергают шлифовке и полировке для полу чения плоской твердой поверхности и устранения шероховатости. Пробы, ана лизируемые методом РСМА, должны обладать хорошей теплопроводностью, что бы избежать термического разрушения, и хорошей электропроводностью, чтобы не происходила зарядка поверхности под действием электронного пучка.

Качественный анализ. Поскольку разность энергий электронных уровней атома индивидуальна для каждого элемента, элементы можно идентифицировать по положению линии в рентгеновском флуоресцентном и эмиссионном спектре. Это положение определяется законом Мозли:

1		2 1	1 

R Z n12 n22 ,	(10.35)

где λ — длина волны рентгеновской линии; R — постоянная Ридберга; Z — атом ный номер элемента; σ — постоянная экранирования; n1, n2 — главное кванто вое число соответственно начального и конечного состояния.

Из закона Мозли следует, что в первом приближении длины волн рентгено вских линий обратно пропорциональны квадрату атомного номера элемента Z.

Положение края поглощения рентгеновского излучения (РАА) также характе ристично для каждого элемента. Поэтому двух измерений интенсивности прошед шего излучения при длинах волн, ограничивающих край поглощения, оказыва ется достаточно для идентификации элемента в РАА.

Количественный анализ. Зависимость интенсивности рентгенофлуоресцент ной линии iго элемента (If,i) от его содержания (Сi) можно описать следующим образом:

If,i = kμiPiIpCi,	(10.36)

где k — коэффициент, учитывающий скачок поглощения, влияние атомов дру гих элементов (избирательное поглощение и возбуждение флуоресцентной линии iго элемента), геометрические факторы; μi — массовый коэффициент поглоще ния первичного излучения атомами iго элемента; Pi — вероятность флуоресцент ной релаксации возбужденного атома iго элемента; Ip — интенсивность первич ного рентгеновского излучения.

На основании выражения (10.36) и рис. 10.28 можно сделать ряд выводов. Во первых, метод РФА относится к силовым, т.е. интенсивность флуоресцентной ли нии растет с увеличением интенсивности первичного возбуждающего рентгено вского излучения. Вовторых, интенсивность флуоресцентной линии пропорци ональна вероятности флуоресцентной релаксации возбужденного атома, которая увеличивается с ростом атомного номера элемента; поэтому нижняя граница оп ределяемых содержаний для тяжелых элементов, как правило, ниже. Втретьих, для достижения максимальной интенсивности флуоресцентной линии длина вол ны первичного рентгеновского излучения должна быть лишь немного меньше длины волны флуоресцентного излучения, чтобы массовый коэффициент погло щения первичного излучения атомами данного элемента был наибольшим.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Количественный РФА обычно проводят методом градуировочного графика. Однако далеко не всегда можно приготовить необходимый образец сравнения (например, изза сложности его состава и структуры). Поэтому активно развива ется способ безэталонного РФА. Он основан на определении элементов с исполь зованием теоретически рассчитанных фундаментальных параметров (вероятность флуоресценции, массовые коэффициенты поглощения рентгеновского излучения и т.д.). Успех анализа во многом зависит от того, насколько правильно подобра ны условия его проведения. Предел обнаружения составляет 10−5 мас. %. Динами ческий диапазон определяемых содержаний 10−4—102 мас. %. Относительное стан дартное отклонение результатов РФА — менее 0,05.

Количественный РСМА проводят методом внешнего стандарта. При этом до статочно лишь одного образца сравнения. Используя априорную информацию о качественном и количественном составе образца, вводят ZAFпоправки. Они позволяют учесть вероятность рентгеновской эмиссии с определенного электрон ного уровня при определенной энергии возбуждающих электронов (Z), поглоще ния рентгеновского излучения атомами других элементов (А) и избирательного возбуждения рентгеновской эмиссии излучением атомов других элементов (F). Предел обнаружения составляет 10−3 мас. %. Динамический диапазон определяе мых содержаний 10−2—102 мас. %. Относительное стандартное отклонение резуль татов РСМА составляет 0,1—0,2.

Количественный РАА проводят также методом внешнего стандарта. При этом используют пропорциональность разности интенсивностей прошедшего излуче ния при длинах волн, ограничивающих край поглощения, содержанию соответ ствующего элемента в анализируемом образце. Относительное стандартное откло нение результатов РАА составляет 0,01—0,05.

Применение методов рентгеновской спектроскопии. Метод РФА позволя ет проводить неразрушающий одновременный многоэлементный качественный и количественный анализ твердых и жидких образцов. С помощью спектромет ров с волновой дисперсией определяют любые элементы от бора до урана, а с помощью спектрометров с энергетической дисперсией — от натрия до урана. Са мые низкие значения определяемых содержаний достигаются в случае тяжелых элементов в легких матрицах. Вакуумные рентгенофлуоресцентные спектромет ры позволяют работать с длинноволновым рентгеновским излучением и опреде

лять легкие элементы. Для локального анализа поверхностных слоев твердого тела применяют современные рентгенофлуоресцентные спектрометры на основе ка пиллярной рентгеновской оптики. Метод РФА находит широкое применение в анализе металлов, сплавов, горных пород, руд, экологического мониторинга почв и донных отложений. Метод РСМА используют для локального анализа поверхно стных слоев образцов, содержащих микроскопические фазы, в том числе для ана лиза наноматериалов и материалов высоких технологий. Метод РАА применяют в тех случаях, когда в легкой матрице содержится только один определяемый элемент большой атомной массы. Так, метод РАА используют при серийных определениях тяжелых элементов в образцах постоянного состава, например свинца в бензине, урана в растворах его солей или серы в различных топливных маслах.

## 10.3.6. Электронная спектроскопия

### 10.3.6.1. Основы метода

Основными методами аналитической электронной спектроскопии являются рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) и ожеэлектронная спек троскопия (ОЭС).

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

Электронный спектр. В результате облучения поверхности твердого тела рентгеновским излучением (РФЭС) или электронами (ОЭС) происходит элект ронная эмиссия. Распределение эмитируемых электронов по кинетическим энер гиям называют электронным спектром. Поскольку энергия источника возбуж дения составляет ~103 эВ, эмиссия электронов происходит с внутренних элект ронных уровней атома. Обычно в электронном спектре присутствует небольшое число характеристических линий, а его фоновый сигнал формируется неупруго рассеянными электронами. Пример обзорного рентгеновского фотоэлектронно го спектра поверхности серебра приведен на рис. 10.31, а. Интенсивность оже электронных линий крайне мала. Однако с помощью ожеэлектронного спектро метра можно измерять не только спектр вторичных электронов, но и его первую производную по кинетической энергии электронов. Данный прием позволяет не только значительно повысить интенсивность линий, но и линеаризовать фоно вый сигнал. На рис. 10.31, б представлен обзорный ожеэлектронный спектр по верхности серебра в интегральном и дифференциальном вариантах.

Обозначение электронных линий. Для обозначения фотоэлектронных линий используют набор символов, характеризующих энергетическое состояние элект рона в атоме, например: Au4f7/2, где Au — символ элемента; 4 — главное кванто вое число уровня, с которого произошла эмиссия фотоэлектрона; f — буквенное обозначение орбитального квантового числа; 7/2 — мультиплетность.

Для обозначения ожеэлектронных линий используют набор символов, по следовательно описывающих механизм ожепроцесса. Сначала записывают уро вень, ионизированный при возбуждении атома, затем следует уровень, с которо го электрон перешел на образовавшуюся вакансию, и, наконец, уровень, с кото рого произошла эмиссия ожеэлектрона; например: NaKL1L23, где К, L — глав ные квантовые числа соответствующих электронных уровней атома: n = 1 (Kуро вень), n = 2 (Lуровень) и т.д.; индексы при буквенных символах обозначают номера электронных подуровней.

Рис. 10.31. Электронные спектры поверхности серебра:

а — рентгеновский фотоэлектронный спектр при возбуждении излучением MgKα (линии 4s, 4p,

4dэлектронов даны в четырехкратном увеличении); б — ожеэлектронный спектр в интегральном (1, 2) и дифференциальном (3) виде (линия 2 отвечает десятикратному увеличению линии 1)

Поверхность твердого тела. Границу раздела двух фаз (например, твердое тело—газ) или двух материалов, обладающих различными физикохимическими свойствами (например, металл—оксид или полупроводник—диэлектрик), назы вают поверхностью твердого тела. В первом случае речь идет о внешней поверх ности, во втором — о внутренней. Характерный размер поверхности составляет всего лишь несколько атомных слоев или несколько нанометров. Кроме того, имеется большое число важных в технологическом аспекте объектов, обладающих как внешней, так и внутренней поверхностью. Это — тонкие пленки, покрытия и многослойные структуры.

С физической точки зрения поверхность твердого тела — это трехмерная об ласть, в которой атомные потенциалы отличаются от потенциалов атомов, рас положенных в глубине твердого тела. Она включает в себя адсорбированные чу жеродные атомы и молекулы, а также совокупность атомов поверхности, име ющую иную кристаллическую структуру, нежели объемные. Процесс образования поверхности приводит к появлению новых электронных состояний, имеющих энергетические уровни, отличные от тех, которые присущи объему твердого тела. Физические и химические свойства поверхности определяются пространствен ным распределением заряда и энергетическим спектром валентных электронов атомов поверхности. Таким образом, поверхность твердого тела — это область резкой неоднородности элементного и химического состава и структуры, обла дающая присущими лишь ей физикохимическими свойствами. Очевидно, что для анализа поверхности необходимы специальные методы, обладающие очень малой глубиной отбора аналитической информации.

Глубина отбора аналитической информации. Важной характеристикой ме тодов электронной спектроскопии является глубина отбора аналитической ин формации. Поскольку глубина проникновения рентгеновского излучения в ме тоде РФЭС и электронного пучка в ОЭС много больше глубины выхода эмити рованных электронов, эффективная глубина отбора аналитической информации определяется последним фактором. Критерием в данном случае служит средняя длина свободного пробега (СДСП) фото или ожеэлектрона (λe) — расстояние, при прохождении которого пучком электронов в твердом теле число электронов

Рис. 10.32. Универсальная эмпирическая зависимость средней длины свободного про бега электрона от его кинетической энергии

с данной энергией в этом пучке уменьшается в е раз. Средняя длина свободного пробега электрона в твердом теле является сложной функцией природы вещества, его химического состава и структуры. Для большинства материалов в диапазоне кинетических энергий Eкин = 200—1500 эВ, т.е. в рабочем диапазоне энергий для

РФЭС и ОЭС, значения λe пропорциональны Eкин .

Универсальная эмпирическая зависимость СДСП электрона от его кинетичес кой энергии приведена на рис. 10.32. До 99 % электронов выходит из поверхност ного слоя толщиной 3λe. Для металлов и сплавов глубина отбора аналитической информации составляет 2—3 нм, для оксидов и полимеров — 5—10 нм. Столь малое значение этой величины обусловливает высокую чувствительность мето дов электронной спектроскопии к состоянию поверхности образца: распределе нию элементов по глубине, наличию загрязнений, шероховатости поверхности (особенно в случае ОЭС). Интенсивность электронной линии в спектре растет с увеличением значения СДСП электрона.

### 10.3.6.2. Электронный спектрометр

Основными узлами электронного спектрометра являются источник возбужде ния, устройство крепления и ввода образца, энергоанализатор и детектор элект ронов. Все они помещены в камеру анализа, в которой поддерживается сверхвы сокий вакуум (10−8—10−6 Па). Условия сверхвысокого вакуума необходимы по двум причинам. Вопервых, вероятность рассеяния вторичных электронов, эми тируемых поверхностью образца, на молекулах остаточного газа в камере анали за должна быть ничтожно мала. Вовторых, при исследовании образцов с чистой поверхностью скорость ее загрязнения при адсорбции молекул остаточного газа должна быть невелика (обычно один монослой за 30 мин).

Для возбуждения фотоэлектронного спектра в РФЭС используют «мягкое» характеристическое рентгеновское излучение (1—3 кэВ). В качестве его источ ника применяют рентгеновскую трубку с двойным анодом, генерирующую харак теристическое излучение MgKα (1253,6 эВ) или AlKα (1 486,6 эВ), что обусловле но относительно малой спектральной шириной этих линий (0,7 и 0,85 эВ соот ветственно).

Ожеэлектронный спектр обычно возбуждают сфокусированным моноэнерге тическим электронным пучком диаметром до 10 нм (на практике несколько мик рометров). Источником возбуждения служит электронная пушка с перестраива емой в широком диапазоне энергией электронов. Для изучения распределения элементов по поверхности анализируемого образца применяют ожеэлектронную микроскопию. Для изучения тонкой структуры ожеэлектронных линий в каче стве источника возбуждения используют рентгеновское излучение — ОЭС с рент геновским возбуждением.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

Главным узлом электронного спектрометра является энергоанализатор, кото рый последовательно направляет на детектор электроны с разными кинетически ми энергиями. В основе работы энергоанализатора лежит зависимость кривиз ны траектории движения электрона в электромагнитном поле от его кинетичес кой энергии. В методе РФЭС обычно используют электростатический полусфе рический энергоанализатор, обладающий достаточно высоким спектральным разрешением. Поскольку ширина ожеэлектронных линий составляет десятки электронВольт, спектральное разрешение энергоанализатора не является для ОЭС (в отличие от РФЭС) определяющим фактором. Поэтому в методе ОЭС ис пользуют анализатор типа «цилиндрическое зеркало», обладающий высоким про пусканием.

Поскольку в методе ОЭС для возбуждения спектра используют электронную пушку, необходимо дополнительно экранировать камеру анализа спектрометра от внешних электромагнитных полей. В современных ожеэлектронных спектромет рах, характеризующихся сверхвысоким разрешением по поверхности (~10 нм), принимают меры по защите образца от внешних вибраций.

В качестве детектора в электронной спектроскопии используют электронный умножитель — пропорциональный счетчик электронов, усиливающий сигнал в

106 раз.

Важной рабочей характеристикой электронного спектрометра является аппа ратная функция А(Eкин) — произведение функции пропускания электроннооп тической системы спектрометра, энергоанализатора и эффективности детекти рования электронов. Интенсивность электронной линии в спектре растет с уве личением значения аппаратной функции.

### 10.3.6.3. Анализ поверхности твердого тела

Получение чистой поверхности в сверхвысоком вакууме. Чистой поверх ностью называют такую поверхность, на которой с помощью метода РФЭС или ОЭС на пределе чувствительности обнаружения регистрируют спектральные ли нии только тех элементов, из которых состоит исследуемый образец. Существует несколько эффективных способов получения чистой поверхности в условиях сверхвысокого вакуума. К ним относятся ионное травление, нагрев, механичес кое скобление и вакуумный скол. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Выбор способа определяется прежде всего типом исследуемой повер хности и должен сопровождаться ее минимальной деструкцией.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Наиболее эффективным и часто используемым способом является ионное травление поверхности с помощью бомбардировки ионами инертных газов энер гией 1—5 кэВ. Однако следует иметь в виду, что при его использовании может происходить преимущественное распыление поверхности многокомпонентных материалов и, соответственно, обеднение поверхности легколетучим компонен том, восстановление поверхности химических соединений (оксидов, сульфидов и др.) или вбивание примесей (углерода, кислорода) в поверхностные слои. На грев может приводить к нежелательной поверхностной сегрегации примесей (в первую очередь серы, кислорода и углерода) из объема образца. В особых слу чаях применяют другие способы получения чистой поверхности. Например, пла стичные металлы (свинец, индий и олово) можно очистить с помощью механи ческого скобления поверхности в сверхвысоком вакууме. Для получения чистой поверхности кристаллов галогенидов щелочных металлов, кристаллов кремния и германия применяют вакуумный скол. В ряде случаев весьма эффективны ком бинированные способы получения чистой поверхности, например циклическая очистка с помощью ионного травления и нагрева.

Качественный анализ поверхности твердого тела. Основой качественного анализа методом РФЭС является закон фотоэффекта, установленный А.Эйн штейном:

Eкин = hν − Eсв + ϕ,	(10.37)

где Eкин — кинетическая энергия фотоэлектрона; hν — энергия кванта рентгенов ского излучения; Eсв — энергия связи электрона в атоме; ϕ — работа выхода элек трона материала спектрометра (значение этого параметра в эксперименте сводят к нулю).

Энергии электронов в атоме индивидуальны для каждого элемента. Поэтому если для возбуждения фотоэмиссии использовать монохроматическое рентгено вское излучение, то кинетические энергии фотоэлектронов окажутся характери стичными.

В методе ОЭС кинетическую энергию ожеэлектрона, возникающего в резуль тате трехэлектронного перехода WXY, можно вычислить, зная энергии соответ ствующих электронных уровней, по эмпирической формуле

EWXY = EW (Z) − EX (Z) − EY (Z + Δ),

где Z — атомный номер определяемого элемента.

Энергия конечного дважды ионизированного состояния несколько больше суммы энергий ионизации каждого из уровней в отдельности. Для учета этого обстоятельства вводят параметр Δ, экспериментальное значение которого лежит в пределах 0,50—0,75.

Разность энергий электронных уровней атома индивидуальна для каждого элемента. Поэтому кинетическая энергия ожеэлектронов характеристична. Она определяется исключительно разностью энергий соответствующих электронных уровней атома. Отсюда следует важный критерий отличия фотоэлектронных и ожеэлектронных линий: положение фотоэлектронной линии в спектре зависит от энергии возбуждения, а положение ожеэлектронной линии от нее не зависит.

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

Количественный анализ поверхности твердого тела. Интенсивность (I) фо тоэлектронной линии элемента пропорциональна потоку (F) возбуждающего рен тгеновского излучения, значению аппаратной функции (А) электронного спект рометра, СДСП фотоэлектрона (λe), сечению (вероятности) фотоионизации (σph) соответствующего электронного уровня атома и атомной плотности (n) опреде ляемого элемента (n — среднее число атомов определяемого элемента, приходя щихся на единицу площади поверхности образца):

I = FAλeσphn.

Вычислить абсолютное содержание элемента на поверхности произвольного материала с использованием данного уравнения нельзя, поскольку отдельные его фундаментальные параметры очень трудно, а иногда и невозможно, рассчитать теоретически или определить экспериментально с достаточной точностью. Поэто му в методе РФЭС обычно проводят относительный анализ, позволяющий оце нить долю атомов ni (ат. %) каждого iго элемента, присутствующего на поверх ности образца. В этом случае исключают из расчетной формулы параметры и ко эффициенты, значения которых неизвестны и не зависят от положения линии в электронном спектре. Для выполнения рутинного анализа используют формулу

I Ei ph i, i im1 I Ei ph i, i 100%,

ni

где Еi — кинетическая энергия фотоэлектрона iго элемента; i — определяемый элемент; m — общее число элементов.

Для близких по энергиям фотоэлектронных линий используют упрощенную формулу:

Iph ii , im1 Iph ii , 100%. ni

Основным параметром, который определяет относительные интенсивности линий в рентгеновском фотоэлектронном спектре, является сечение фотоиони зации электронного уровня. Сечение фотоионизации наиболее часто используе мых в методе РФЭС электронных уровней 1s, 2p, 3d, 4f имеет периодический характер и заметно возрастает с увеличением Z.

Интенсивность ожеэлектронной линии элемента (IWXY) определяется следу ющим выражением:

IWXY I Ap e	e WXY RB 1n,

где Ip — плотность потока первичных электронов; А — аппаратная функция элек тронного спектрометра; λe — СДСП ожеэлектрона; σe — сечение ионизации уровня W электронным ударом; γWXY — вероятность ожеэлектронного перехода WXY; RB — коэффициент обратного рассеяния первичных электронов; n — атом ная плотность определяемого элемента.

Так же как и в зависимости I(n) для фотоэлектронной линии, в данном урав нении присутствуют фундаментальные параметры, точное значение которых по тем или иным причинам получить невозможно. Для проведения анализа обычно используют метод внешнего стандарта:

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

n

n

nX IX ст 11RRBB X,ст,	.

nст	Iст	X

При использовании этого метода не нужно знать сечение ионизации и выход ожеэлектрона. Менее точен метод коэффициентов элементной чувствительно сти:

m Ii m Ii n ,

i	i

i1	Si	i1 Si

где m — число элементов на поверхности образца; Si — относительная чувстви тельность к iму элементу.

Данный метод не требует стандартов и не чувствителен к шероховатости по верхности образца.

Для методов РФЭС и ОЭС нижняя граница определяемых содержаний — 0,01—0,1 ат. % (в абсолютных единицах — 1—10 нг или 0,01—0,05 монослоя). От носительное стандартное отклонение результатов анализа методами РФЭС и ОЭС, как правило, не превышает 0,1—0,2.

Химический анализ поверхности твердого тела. Известно, что при образо вании химической связи между атомами происходит перераспределение электрон ной плотности в соответствии с относительными значениями их электроотрица тельностей. Это приводит к характеристическому изменению энергий связи элек тронов в атоме и химическому сдвигу фотоэлектронных линий в спектре РФЭС. По этому сдвигу можно судить о химическом окружении атомов определяемого элемента. На рис. 10.33 изображены спектры уровней О1s и С1s поверхности по лиэтилентерефталата. Видно, что изучение тонкой структуры этих спектров по зволяет однозначно судить о химическом окружении атомов, характере связи, сте пени окисления и структуре молекулы. Достоинством метода РФЭС является возможность определения магнитных свойств поверхности твердого тела, что

Рис. 10.33. «Тонкая структура» рентгеновских фотоэлектронных спектров уровней O1s (а) и C1s (б) поверхности полиэтилентерефталата

Рис. 10.34. Рентгеновские фотоэлектронные спектры поверхности различных материалов:

а — кремний и диоксид кремния; б — этилтрифторацетат; в — окисленный палладий; г — окис ленный тантал

очень важно для решения ряда задач материаловедения (например, при исследо вании сверхпроводимости).

На рис. 10.34 представлены характерные примеры исследования поверхности различных материалов путем измерения химического сдвига фотоэлектронных линий внутренних уровней. Так, при переходе от кремния к диоксиду кремния наблюдается химический сдвиг уровня Si2p на 4,2 эВ в сторону большей энергии связи (см. рис. 10.34, а). Каждый атом углерода молекулы этилтрифторацетата находится в различном химическом окружении и ему соответствует своя спек тральная линия С1s, причем химический сдвиг находится в пределах 8 эВ (см. рис. 10.34, б). Рисунок 10.34, в, г иллюстрирует высокую эффективность мето да РФЭС при определении степени окисления металла на окисленной поверх ности.

«Тонкая структура» ожеэлектронной линии также в ряде случаев чувствитель на к химическому окружению атомов и структуре поверхности. Так, по форме линии СKLL можно различать не только химическое окружение атома углерода, но и его аллотропные модификации, о чем свидетельствуют спектры на рис. 10.35.

Рис. 10.35. Спектры ожеэлектронов, соответствующие переходу СKLL для СО на поверхности вольфра ма (1), карбида вольфрама W2C (2), графита (3) и алмаза (4)

Применение методов электронной спек, троскопии. Методы РФЭС и ОЭС позволяют проводить одновременный многоэлементный качественный и количественный анализ по верхности твердого тела. Определяют любые элементы от лития до урана. По положению линий в электронном спектре проводят иден тификацию элементов, а по интенсивностям линий — определяют их содержание. Метод РФЭС является основным методом неразру шающего химического анализа поверхности. Метод ОЭС — эффективный метод локально го анализа поверхности.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Методами РФЭС и ОЭС можно проводить послойный анализ, т.е. изучать распределение элементов по глубине образца с шагом 0,5— 1,0 нм. Для этого используют спектрометры с угловым разрешением. Они позволяют регис трировать электроны, выходящие с поверхно сти образца под разными углами и, соответ ственно, с разных глубин. Другой способ ос

нован на применении ионного распыления поверхности. Поверхностные слои об разца стравливают с постоянной скоростью низкоэнергетическим пучком ионов инертного газа (обычно аргона) в вакууме и таким образом устанавливают рас пределение содержания элементов по глубине образца.

Методами РФЭС и ОЭС исследуют поверхности самых разных неорганичес ких и органических материалов: металлов, сплавов, керамики, полимеров. Мето ды электронной спектроскопии широко применяют для решения актуальных за дач микро и наноэлектроники, гетерогенного катализа, контроля качества ма териалов высоких технологий.

Особенности анализа поверхности твердого тела. Методы РФЭС и ОЭС за нимают особое место в современной аналитической химии. Это обусловлено рядом причин и прежде всего спецификой объекта анализа, его уникальностью и сложностью.

Как известно, поверхность твердого тела является границей раздела фаз, а процессы на границе раздела и в объеме фаз протекают поразному. Кроме того, характерный размер поверхности составляет всего несколько нанометров. Это означает, что, с одной стороны, метод анализа должен обладать малой глубиной отбора аналитической информации, а, с другой стороны, в формировании ана литического сигнала будет принимать участие лишь незначительная доля опре деляемого компонента.

т

т

Количественный анализ поверхности твердого тела проводят без ее разруше ния (или при незначительном разрушении), предварительного разделения и кон центрирования компонентов. При этом влияние матричных эффектов приво дит к заметному искажению результатов анализа. Аналитический сигнал опре деляется большим числом факторов. Приготовление образцов сравнения сопря жено со значительными трудностями, а в ряде случаев просто невозможно. Поэтому при количественном анализе поверхности и поверхностных слоев твер дого тела обычно проводят математические расчеты с использованием специ альных уравнений.

Большинство методов анализа поверхности составляют спектроскопические, дифракционные методы, а также методы, основанные на рассеянии электромаг нитного излучения, электронов и ионов. Совместное использование 3—4 мето дов анализа поверхности позволяет провести комплексное изучение объекта и определить элементный и химический состав, геометрическую и электронную структуру, электрические и магнитные свойства поверхности.

Методы РФЭС и ОЭС представляют собой классические методы анализа по верхности твердого тела. С каждым годом возрастает число новых методов, рас ширяющих возможности РФЭС и ОЭС. Анализ поверхности твердого тела явля ется одним из наиболее интенсивно развивающихся направлений современной аналитической химии.

10.4. Молекулярная спектроскопия

## 10.4.1. Общие положения

Методы молекулярной спектроскопии чрезвычайно разнообразны. Разнооб разны и решаемые с их помощью задачи — от исследования структуры молекул до анализа сложных многокомпонентных смесей. В отличие от методов атомной спектроскопии методы молекулярной спектроскопии позволяют определять ве щественный и функциональный состав образца, содержание в нем отдельных химических форм компонента. В то же время при помощи молекулярной спект роскопии возможен и элементный анализ, если предварительно перевести эле мент в определенную химическую форму.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Молекулярная абсорбционная спектроскопия — один из старейших методов химического анализа. Визуальную оценку интенсивности окраски растворов из давна использовали для определения концентрации окрашенных веществ. Совре менный инструментальный вариант молекулярной абсорбционной спектроско пии в ультрафиолетовой и видимой областях спектра — спектрофотометрия — один из важных методов определения как неорганических, так и органических веществ. В середине ХХ в. этот метод анализа был едва ли не самым распростра ненным. В настоящее время с развитием методов атомной спектроскопии, зача стую обладающих более высокой чувствительностью, селективностью, экспресс ностью и более простых в плане пробоподготовки, роль спектрофотометрии в неорганическом элементном анализе заметно упала. Однако она до сих пор при меняется достаточно широко (особенно для одноэлементных определений), в первую очередь благодаря простоте, дешевизне и доступности оборудования.

Молекулярная абсорбционная спектроскопия в инфракрасной области (ИК спектроскопия) применяется в первую очередь для идентификации и определе ния органических веществ и их структурных фрагментов (структурногрупповой, или функциональный, анализ).

Молекулярная люминесцентная спектроскопия применяется для решения тех же задач, что и спектрофотометрия, выгодно отличаясь от нее очень высокой чувствительностью и часто более высокой селективностью. Однако поскольку веществ, способных к люминесценции, значительно меньше, чем окрашенных, люминесцентную спектроскопию применяют не столь широко, как спектрофо тометрию, — главным образом для решения специальных задач. Одна из таких задач — определение опасных экотоксикантов, полициклических ароматических углеводородов, для которых люминесцентный метод является одним из лучших.

Упомянутые методы молекулярной спектроскопии используют, главным обра зом, для анализа растворов. В последнее время развиваются новые методы моле кулярной спектроскопии, применимые непосредственно для анализа твердых тел. Они также кратко рассмотрены в этом подразделе.

Две другие важные сферы применения методов молекулярной спектроско пии — использование их для детектирования аналитического сигнала в хроматог рафии, кинетических и проточных методах анализа, а также для исследования химических равновесий и кинетики химических реакций в растворах.

## 10.4.2. Молекулярная абсорбционная спектроскопия в ультрафиолетовой и видимой областях

### 10.4.2.1. Основы метода

Метод молекулярной абсорбционной спектроскопии в УФ и видимой областях спектра традиционно называют спектрофотометрией. Напомним, что границы видимой области спектра составляют 400—750 нм, УФ области ~10—400 нм (см. табл. 10.1). В спектрофотометрии обычно используют лишь длинноволновую (λ > 200 нм) часть УФ области. Коротковолновую (λ < 200 нм) часть УФ области используют редко, поскольку при этих длинах волн интенсивно поглощает атмос ферный кислород, создавая тем самым помехи в анализе. Работу при λ < 200 нм необходимо проводить в атмосфере азота или в вакууме, вследствие чего эту зону УФ области часто называют вакуумной.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

В основе метода спектрофотометрии лежит процесс поглощения молекулами вещества фотонов УФ или видимого спектрального диапазона, сопровождающий ся увеличением энергии (возбуждением) их валентных электронов. При поглоще нии молекулой кванта УФ или видимого излучения валентный электрон перехо дит с одной из заселенных на одну из вакантных орбиталей. Разность энергий этих орбиталей определяет положение (частоту, длину волны) полосы поглощения, а вероятность перехода — ее интенсивность, т.е. поглощательную способность ве щества. Характеристикой последней может служить молярный коэффициент по глощения ε (см. подразд. 10.1.5). Аналитическим сигналом в спектрофотометрии, как и во всех абсорбционных методах анализа, служит оптическая плотность А, связанная с концентрацией светопоглощающих частиц в соответствии с основ ным законом светопоглощения — законом Бугера—Ламберта—Бера (см. подразд.

10.1.5).

Наименьшей энергией обладают молекулярные орбитали, называемые связы вающими. В зависимости от симметрии их обозначают σ или π. Более высокой энергией обладают несвязывающие орбитали (n). Их можно рассматривать как орбитали, принадлежащие отдельным атомам. Наибольшей энергией обладают разрыхляющие орбитали (σ*, π*). Типичная схема взаимного расположения уров ней энергии различных орбиталей, а также возможные переходы между ними изображены на рис. 10.36. Как видно из рис. 10.36, не все переходы между моле

кулярными орбиталями возможны. Правилами от бора (см. подразд. 10.1) запрещены переходы с воз буждением более одного электрона, а также между состояниями различной мультиплетности (т.е. с раз личным суммарным электронным спином). Кроме того, существуют правила отбора, основанные на симметрии орбиталей. По этой причине, в частно сти, запрещены d → d и f → fпереходы в комплек сах переходных металлов. Однако в силу различных квантовомеханических эффектов запреты могут частично сниматься, и соответствующие переходы все же происходят, хотя и с малой вероятностью. Та ким образом, интенсивность полос в электронных спектрах поглощения может меняться в широких пределах.

Рис. 10.36. Относительное расположение энергетичес ких уровней молекулярных орбиталей и типы электрон ных переходов

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Положение полос поглощения также может меняться в широких пределах. Как следует из рис. 10.36, наибольшей энергией характеризуются полосы поглоще ния σ → σ*переходов. Такие полосы в спектрофотометрии используют редко. Одна из причин состоит в том, что полосы σ → σ*переходов лежат, как прави ло, в вакуумной УФ области (например, метан имеет полосу поглощения при 125 нм, октан — при 170 нм). Другой причиной является то, что полосами σ → σ* переходов обладают любые молекулы с одинарными связями, в частности все органические молекулы. Поэтому полосы поглощения различных веществ в ва куумной УФ области сильно перекрываются, что серьезно затрудняет селектив ное определение. Сказанное относится и к полосам n → σ*переходов, которы ми обладают все органические вещества, содержащие гетероатомы (азота, кисло рода, хлора и др.).

Меньшими энергиями и, соответственно, б#льшими длинами волн обладают полосы π → π* и n → π*переходов, наблюдающиеся в спектрах органических мо лекул с кратными связями. Однако для молекул с изолированными кратными связями соответствующие полосы также часто оказываются в вакуумной УФ об ласти (например, для этилена при 180 нм). Гораздо большее значение в спектро фотометрии имеют полосы поглощения, обусловленные сопряженными система ми с участием кратных связей, а также неподеленных электронных пар гетеро атомов.

Сопряжение кратных связей приводит к увеличению как длины волны погло щения, так и молярного коэффициента поглощения. Для многих сопряженных систем длины волн поглощения настолько велики, что соответствующие полосы находятся в видимой области. Такие системы называют хромофорными. Значе ния ε для полос разрешенных π → π*переходов могут составлять 104 и выше; n → π*переходы запрещены по симметрии, для них значения ε обычно состав ляют не более нескольких сотен.

Отмеченные закономерности характеризуют светопоглощение не только орга нических молекул, но и их комплексов с ионами металлов.

Характерной особенностью молекулярных электронных спектров поглощения, резко отличающей их от оптических атомных спектров, является широкополос ная структура, обусловленная наложением множества очень близко расположен ных линий электронноколебательновращательных переходов (см. подразд. 10.1).

Рис. 10.37. Спектр симметричного тетразина:

1 — в газовой фазе; 2 — в смеси изопентана и метилциклогексана (по объему 5 : 1) при температу ре 77 К; 3 — в циклогексане; 4 — в воде (шкала длин волн относится к спектру в газовой фазе; кри вые 2, 3 смещены в сторону меньших длин волн на 4 и 7 нм соответственно; кривая 4 смещена в сторону б#льших длин волн на 21 нм)

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Лишь в некоторых случаях, например для простых молекул в газовой фазе, а также иногда в растворах в малополярных растворителях, спектры поглощения сохра няют относительно узкополосную структуру отдельных электронноколебатель ных переходов (рис. 10.37). Узкополосная (с шириной полос порядка нескольких нанометров и даже меньше) структура характерна также для спектров ионов fэлементов (полосы f → f *переходов) в растворах. В подавляющем большинстве случаев типичная ширина полос спектров поглощения в УФ и видимой областях составляет десятки нанометров. Такие спектры со слабо выраженной структурой мало информативны с точки зрения качественного анализа. Поэтому идентифи кация веществ по их УФ видимым спектрам поглощения имеет довольно огра ниченное применение. Для этого целесообразнее использовать спектроскопию в ИК области (см. подразд. 10.4.3) и особенно спектроскопию ЯМР (см. подразд. 10.5). Основная сфера применения спектрофотометрии — количественный ана лиз. Однако и здесь большая ширина полос является неблагоприятным обстоя тельством, поскольку в этом случае велика вероятность перекрывания спектров различных веществ.

Для обеспечения селективности в спектрофотометрии используют ряд средств. Важнейшее из них — пробоподготовка. Она часто играет в спектрофотометрии ключевую роль, поскольку измерению оптической плотности, как правило, пред шествует проведение так называемой фотометрической (цветной) реакции — перевод определяемого компонента в химическую форму, интенсивно поглоща ющую свет.

Использование для цветной реакции селективных реагентов, надлежащий выбор условий реакции, а в необходимых случаях и отделение мешающих ком понентов позволяют разрабатывать высокоселективные спектрофотометрические методики. Кроме того, для повышения селективности, а также для одновремен ного определения нескольких компонентов применяют специальные способы обработки спектров.

### 10.4.2.2. Аппаратура для спектрофотометрии

Устройство приборов для спектрофотометрического анализа соответствует общей принципиальной схеме аппаратуры для абсорбционной спектроскопии. Как правило, используют прямую конфигурацию спектрометров.

Источниками излучения обычно служат источники непрерывного спектра. Требуемую длину волны выделяют при помощи анализатора спектра. Таким об разом, один источник излучения позволяет работать в широком диапазоне длин волн. Чаще всего для работы в УФ диапазоне (185—370 нм) используют водород ные или дейтериевые газоразрядные лампы (интенсивность излучения дейтери евых ламп выше, чем водородных), а в видимой (> 350 нм) области — вольфра мовые лампы накаливания.

В качестве анализаторов спектра используют светофильтры, призмы или дифракционные решетки. Приборы, снабженные набором светофильтров, назы вают фотометрами (фотоколориметрами); приборы, снабженные призмами или дифракционными решетками, — спектрофотометрами. Очевидное преимуще ство спектрофотометров перед фотометрами — возможность варьирования дли ны волны и регистрации всего спектра (посредством сканирования или исполь зования многоканальной системы регистрации; см. подразд. 10.2). Кроме того, спектрофотометры позволяют получить излучение значительно более высокой степени монохроматичности. Как будет показано далее, это приводит к увеличе нию точности измерений и расширению диапазона измеряемых значений опти ческой плотности.

Отделение для пробы в спектрофотометрах и фотометрах называют кюветным отделением. Оно представляет собой камеру, изолированную от окружающего света. В ней находятся держатели для кювет — сосудов, в которые помещают ана лизируемый образец и образец (раствор) сравнения. Чаще всего объектом спек трофотометрического анализа служат растворы. Кюветы для растворов представ ляют собой сосуды с прозрачными плоскопараллельными гранями, изготовлен ные из материала, прозрачного в используемой области длин волн (при λ > 350 нм можно применять стеклянные кюветы, при меньших длинах волн необходимо использовать кварцевые кюветы). Существуют специальные конструкции кювет для анализа растворов в потоке, а также газов.

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

При прохождении светового потока через анализируемый раствор интенсив ность излучения уменьшается не только за счет поглощения света определяемым веществом, но и за счет других явлений, в частности поглощения излучения ма териалом кюветы, растворителем, другими компонентами раствора, частичного отражения света на границах раздела фаз. Для компенсации этих эффектов в спектрофотометрии используют раствор сравнения. В простейшем случае им служит растворитель или раствор контрольного опыта, содержащий все компо ненты анализируемого раствора, кроме самого определяемого вещества. Анали зируемый раствор и раствор сравнения помещают в идентичные кюветы и изме ряют оптическую плотность анализируемого раствора относительно оптической плотности раствора сравнения. В зависимости от конструкции прибора это из мерение проводят по однолучевой или двухлучевой схеме.

В качестве приемников излучения в спектрофотометрах и фотометрах обыч но используют фотоэлементы, фотоэлектронные умножители или фотодиодные матрицы.

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

10.4.2.3. Законы светопоглощения в спектрофотометрии

Количественный спектрофотометрический анализ основан на двух законах — основном законе светопоглощения (см. выражение (10.10)) и законе аддитивно сти оптических плотностей.

Основной закон светопоглощения описывает ослабление интенсивности по тока монохроматического излучения при прохождении через слой вещества. В спектрофотометрии его обычно записывают как

A = εlC.	(10.38)

При этом предполагают, что длина оптического пути l (толщина поглощающе го слоя) выражена в сантиметрах, а концентрация С поглощающих частиц — в молях на литр (моль/л). В этом случае коэффициент поглощения ε называют молярным коэффициентом поглощения, и он имеет размерность — л · моль−1 · см−1. Поэтому, приводя значения ε, их размерность часто не указывают. При исполь зовании других способов выражения и единиц измерения величин l и С для обо значения коэффициента поглощения используют другие символы, а его размер ность указывают в явном виде.

Уравнение (10.38) позволяет рассчитать молярные коэффициенты поглощения из экспериментальных данных. Однако уравнение (10.38) соблюдается строго, а экспериментальные значения молярных коэффициентов поглощения (называ емые средними молярными коэффициентами поглощения и обозначаемые ε ) совпадают с теоретическими только при выполнении ряда условий:

- поглощаемое излучение должно быть строго монохроматично, поток его лу чей — плоскопараллелен;

- поглощающая среда должна быть однородной;

- при данной длине волны должны поглощать только частицы одного типа, а их концентрация должна быть точно известна;

- должны отсутствовать любые оптические явления (рассеяние, люминесцен ция, отражение), кроме светопоглощения;

- не должны протекать побочные химические реакции, изменяющие концен трацию поглощающих частиц.

На практике эти условия выполняются не всегда. Это может привести к отли

чиям экспериментальных значений ε от истинных, а также к нарушениям линей ной зависимости A = f(C).

При наличии в растворе светопоглощающих частиц нескольких типов, не вза имодействующих между собой, оптическая плотность описывается законом ад дитивности оптических плотностей Фирордта:

A 1lC1 2lC2 ... nlCn liCi,	(10.39)

i

где Ci — концентрация частиц iго типа; εi — молярный коэффициент поглоще ния частиц iго типа.

На законе аддитивности оптических плотностей основаны практически все способы спектрофотометрического анализа многокомпонентных смесей. Для строгого соблюдения этого закона необходимо выполнение тех же условий, что и для соблюдения основного закона светопоглощения, и, кроме того, отсутствие физикохимических взаимодействий между поглощающими частицами.

Согласно основному закону светопоглощения зависимость A = f(C) линейная. Несоблюдение предпосылок, лежащих в основе этого закона, может привести к нарушению линейности этой зависимости.

Среди причин отклонения от основного закона светопоглощения можно вы делить инструментальные и химические.

Основными инструментальными причинами в спектрофотометрии являются недостаточная монохроматичность излучения и влияние рассеянного света.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Для иллюстрации влияния немонохроматичности излучения на характер за висимости A = f(C) рассмотрим следующую ситуацию. Пусть оптическую плот ность измеряют при длине волны λ, а в спектре источника присутствует также излучение с длиной волны λ′. Интенсивности соответствующих световых пото ков источника обозначим I0 , I0′, молярные коэффициенты поглощения — ε, ε′. Суммарная интенсивность падающего света равна (I0 + I0′), прошедшего света —

(I0 ◊10lC I0◊10lC ) (см. формулу (10.10)). Наблюдаемую оптическую плотность можно найти по уравнению

A lg I0 ◊10IlC0 II00◊10lC .

Зависимость A = f(C), выраженная этим соотношением, является нелинейной (при ε ≠ ε′). Можно показать, что с ростом значения С средний молярный коэф фициент поглощения ε = A/(lC) закономерно уменьшается. Таким образом, не монохроматичность излучения приводит к отрицательным отклонениям от основ ного закона светопоглощения, особенно при высоких значениях A (рис. 10.38).

В абсорбционных методах анализа требуемая степень монохроматичности ис точника определяется шириной линии (полосы) поглощения. Для измерения не слишком высоких оптических плотностей обычно считается достаточным, что бы спектральная полоса пропускания монохроматора была меньше ширины спек тральной полосы в 2—5 раз. Ввиду того что полосы поглощения молекул в УФ и видимой областях широкие, это условие, как правило, выполняется даже для фотометров. Однако в области высоких оптических плотностей этого условия

Рис. 10.38. Влияние монохроматичности излучения на соблюдение основного закона по глощения:

а — спектры поглощения при концентрациях поглощающих частиц С1 и С2; б — зависимость оп тической плотности от концентрации, измеренная для монохроматического излучения с длиной волны λmax и немонохроматического излучения с длинами волн в диапазоне от λ1 до λ2

может оказаться недостаточно, и экспериментальная зависимость A = f(C) отли чается от теоретической.

Другая инструментальная причина отклонений от основного закона светопо глощения — влияние рассеянного света. Под рассеянным светом понимают из лучение, попадающее непосредственно на детектор (минуя кювету с исследуемым образцом) вследствие отражения и рассеяния от поверхностей линз, зеркал и других оптических деталей, а также из внешней среды. Если интенсивность рас сеянного излучения составляет Iрас, то наблюдаемое значение оптической плот ности можно рассчитать по формуле

I0 Iрас

A lg	.	(10.40)

I Iрас

Эта величина меньше истинного значения lg(I0/I), причем занижение тем больше, чем меньше I, т.е. чем выше концентрация поглощающего вещества.

Таким образом, вследствие инструментальных причин наблюдаются система тические отрицательные погрешности при исследовании сильно поглощающих растворов. Как правило, для фотометров верхняя граница значений оптической плотности, которые можно измерить с приемлемой точностью, составляет 1,0— 1,4. Для спектрофотометров вследствие более высокой монохроматичности све та эта граница выше и может достигать 2,0—4,0. При исследовании веществ с узкополосными спектрами поглощения (например, растворов солей лантаноидов) существенные занижения оптической плотности могут наблюдаться и при мень ших ее значениях, особенно при использовании фотометров. Для повышения точ ности спектрофотометрических измерений, в первую очередь в области высоких оптических плотностей, применяют специальный вариант метода, называемый дифференциальной (прецизионной) спектрофотометрией.

Химические причины отклонений от основного закона светопоглощения обу словлены химическими процессами (полимеризация, протолиз, комплексообра

Рис. 10.39. Спектры поглощения раст воров родамина 6Ж различной кон центрации: С = 2 · 10−6 (1), 1 · 10−5 (2), 5 · 10−5 (3), 1 · 10−4 (4), 5 · 10−4 (5) г/мл в смеси пропиловый спирт—тетрахлор метан

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

зование, окислениевосстановление) с уча стием светопоглощающих частиц. Степень протекания этих процессов зависит от кон центрации светопоглощающих частиц. При мером могут служить процессы димериза ции, протекающие в растворах красителя родамина 6Ж (рис. 10.39). Мономеры име ют максимум поглощения при 535 нм, а ди меры — при 510 нм. При повышении кон центрации красителя доля мономеров уменьшается, димеров — возрастает. Поэто му зависимость оптической плотности от общей концентрации родамина 6Ж в ра створе при 535 нм имеет вид выпуклой кри вой (отрицательные отклонения от основ ного закона поглощения), при 510 нм — вогнутой (положительные отклонения). В отличие от инструментальных причин, которые всегда проявляются в области вы

соких концентраций и приводят к занижению измеряемых значений оптических плотностей, химические причины могут проявляться в любом концентрационном диапазоне и приводить к отклонениям концентрационной зависимости оптичес кой плотности от линейной как в ту, так и в другую сторону.

### 10.4.2.4. Фотометрические реакции

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

O

C

O

H

.

.

.

O

C

O

H

.

.

.

OH

O

3

S

Fe

3

+

+

−

OH

O

3

S

Fe

3

+

+

−

Часто спектрофотометрическому определению предшествует проведение хи мической реакции, сопровождающейся образованием или (реже) разрушением окрашенного вещества. Такую реакцию называют фотометрической (цветной). К фотометрическим реакциям прибегают в случаях, если:

- определяемый компонент не окрашен или интенсивность его светопоглоще ния мала;

- полосы поглощения определяемого и посторонних компонентов перекрыва ются;

- определяемый компонент присутствует в виде множества различных хими ческих форм.

Почти всегда фотометрические реакции проводят при спектрофотометричес ком определении элементов, в первую очередь металлов. В этом случае продук том реакции обычно является комплексное соединение определяемого элемента с неорганическим или, значительно чаще, органическим лигандом. При опреде лении органических веществ обычно прибегают к реакциям синтеза окрашенных соединений (азосоединений, полиметиновых и хинониминовых красителей и т.д.). Как и любые другие реакции, применяемые в аналитической химии, фо тометрические реакции, несмотря на различия в их типе и механизме, должны протекать быстро, количественно и избирательно. Кроме того, поглощение про дуктов фотометрической реакции должно быть хорошо воспроизводимым и по стоянным во времени. Важно, чтобы основной закон поглощения выполнялся в широком интервале концентраций определяемого вещества. Если реагент окра шен, добавляется еще одно требование: фотометрическая реакция должна обла дать высокой контрастностью, т.е. спектры поглощения реагента и продукта ре акции должны как можно меньше перекрываться.

Определение веществ при помощи фотометрических реакций может быть пря мым и косвенным. Прямое спектрофотометрическое определение осуществля ют путем перевода определяемого вещества в окрашенное соединение и после дующего измерения его поглощения:

Fe3+ + H+

−O3SO

C OH

O

Ag+ − +10SO24− +16H+ 2Mn2+ + 5S O2 82− + 8H O2 ⎯⎯⎯⎯→2MnO4

Определяемое	Реагент	Окрашенное вещество	соединение

Для косвенного определения используют вспомогательные окрашенные веще ства, которые при взаимодействии с определяемым веществом либо разрушают ся (в этом случае содержание определяемого вещества находят по уменьшению поглощения вспомогательного вещества):

O

O

O

SO

3

O

Al

3

+

H

.

.

.

F

−

+

−

+

H

2

O

O

O

O

SO

3

O

Al

3

+

H

.

.

.

F

−

+

−

+

H

2

O

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Определяемое	Вспомогательное вещество	окрашенное вещество

+

AlF

2

+

O

O

O

SO

3

O

OH

−

+

−

H

.

.

.

.

.

.

+

AlF

2

+

O

O

O

SO

3

O

OH

−

+

−

H

.

.

.

.

.

.

H

Бесцветные продукты реакции

либо образуют новые окрашенные соединения:

2Cl		Ag CrO (тв.)2	4	2AgCl(тв.)		CrO24

Определяемое Вспомогательное Окрашенное вещество вещество вещество

Как видно, в косвенных методах окрашенная форма не содержит определяе мого вещества.

Фотометрические реакции проводят в условиях, обеспечивающих полноту превращения определяемого вещества. Важнейшими из них являются: pH раство ра, концентрация реагентов, время реакции, температура. Описано большое чис ло фотометрических реакций, предназначенных для определения неорганических и органических веществ. При выборе фотометрической реакции основное вни мание уделяют таким характеристикам, как чувствительность и селективность определения.

Измеряемые растворы должны быть истинными во всем диапазоне определя емых концентраций. В тех случаях, если это условие не выполняется, переходят в область более низких концентраций либо используют защитные коллоиды, пре пятствующие образованию твердой фазы. Малорастворимые соединения ча сто удается экстрагировать органическими растворителями. Метод, основанный на экстракции окрашенного соединения и измерении поглощения экстракта, называемый экстракционнофотометрическим, получил широкое распростра нение. Его часто применяют при анализе сложных смесей, когда необходимо определять малые количества одних веществ в присутствии больших количеств других, например при определении примесей в веществах высокой чистоты. В ряде случаев применение экстракции позволяет снизить предел обнаружения, а также повысить селективность определения.

### 10.4.2.5. Метрологические характеристики метода

Нижняя граница определяемых содержаний. Квантовомеханическими рас четами показано, что для молекул в растворах максимальное значение ε состав ляет порядка 105 (на практике обычно 103—104). Минимальное значение оптиче ской плотности, которое можно измерить с необходимой точностью (sr < 0,33), составляет порядка 0,01; значения l, используемые в аналитической практике, — 1 см. Отсюда минимальные концентрации, определяемые спектрофотометричес ким методом, составляют 10−7 моль/л (в большинстве случаев измеряют концен трации 10−6—10−4 моль/л или 10−1—101 мкг/мл). Таким образом, спектрофотомет рия относится к среднечувствительным методам анализа.

Воспроизводимость. Погрешность результатов спектрофотометрического анализа складывается из погрешностей собственно измерения оптической плот ности, погрешностей, вносимых на стадии пробоподготовки (в том числе фото метрической реакции), и погрешностей, обусловленных другими факторами, например невоспроизводимостью положения кювет в кюветном отделении. Рас смотрим подробнее одну из составляющих погрешности — воспроизводимость результатов измерения оптической плотности.

В первом приближении абсолютное стандартное отклонение пропускания s(T) можно принять постоянным и не зависящим от температуры T. Тогда относитель ное стандартное отклонение оптической плотности равно

sr (A) s A(A ) s(lgAT) 0,434 s TAT(	) 0,434 As T◊(10)4 .	(10.41)

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Зависимость sr(A), выраженная формулой (10.41), графически представлена на рис. 10.40. Таким образом, величина sr(A), а следовательно, и относительная по грешность определения концентрации непостоянны и зависят от значения опти ческой плотности. Продифференцировав выражение (10.41) по A и приравняв производную нулю, легко показать, что минимальное значение sr(A) (обознача емое далее sr,min(A)) достигается при A = 0,434. Примем в качестве оптимального диапазона оптических плотностей такой диапазон, для которого sr(A) ≤ 2sr,min(A). Из выражения (10.41) легко найти, что границы этого диапазона составляют 0,1— 1,2 единиц оптической плотности. При более низких или более высоких значе ниях оптической плотности точность измерений резко уменьшается.

На практике диапазон оптимальных значений A может несколько отличаться от указанного, ввиду того что для многих приборов величина s(T) зависит от T. Кроме того, точность измерения высоких значений оптической плотности допол нительно уменьшается изза недостаточной монохроматичности излучения. Для прецизионных спектрофотометров оптимальный диапазон оптических плотнос тей шире указанного, его верхняя граница может достигать 2—3 единиц. Для

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Рис. 10.40. Зависимость относительной погрешности оптической плотности от оптиче ской плотности при s(T) = 0,005

фотометров он, наоборот, сужается, верхняя граница диапазона может не превы шать 0,7—1,0 единиц оптической плотности.

Значение s(T) обычно составляет порядка 0,005. В этом случае в оптимальном диапазоне оптических плотностей sr(A) ≤ 0,025. В действительности относитель ное стандартное отклонение результатов спектрофотометрического анализа, как правило, несколько выше (0,03—0,05) ввиду наличия других источников погреш ностей помимо погрешности измерения оптической плотности.

Селективность. При спектрофотометрическом определении селективность обеспечивается главным образом на стадии пробоподготовки (в первую очередь — фотометрической реакции), поскольку ширина полос поглощения молекул в УФ и видимой областях большая, а вероятность их перекрывания велика. Примене ние высокоселективных фотометрических реагентов, надлежащий выбор условий реакции (pH, природа и концентрация маскирующих реагентов, температура, время и др.), а в необходимых случаях — и разделение определяемого и мешаю щих компонентов (посредством экстракции, сорбции, отгонки) позволяют созда вать высокоселективные методики спектрофотометрического анализа. Например, методики определения меди(II) с купроином или висмута(III) с диэтилдитиокар баминатом натрия при определенных условиях их проведения могут считаться специфичными для этих элементов.

10.4.2.6. Дифференциальный способ

### спектрофотометрических измерений

В спектрофотометрическом анализе оптимальный диапазон измеряемых оп тических плотностей, а следовательно, и определяемых концентраций невелик, а точность результатов ниже, чем в классических химических методах анализа (см. подразд. 10.4.2.5). Для расширения диапазона определяемых концентраций и уве личения точности в спектрофотометрии применяют специальный способ изме рений, называемый дифференциальным.

Особенности дифференциального способа состоят в выборе раствора сравне ния и градуировке шкалы измерительного прибора. Градуировку шкалы прибо ра проводят до выполнения какихлибо измерений по двум точкам, в одной из которых значение пропускания T условно принимают за 0 %, а в другой — за 100 %.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

При обычном способе измерения, называемом абсолютным, для установки условного значения 0 % пропускания на пути светового потока помещают непроз рачную перегородку (шторку). Это соответствует бесконечно большому значению оптической плотности и бесконечно большой концентрации фотометрируемого соединения (C1 = ∞). Условные 100 % пропускания устанавливают по раствору сравнения, представляющему собой растворитель или раствор контрольного опы та, который не содержит фотометрируемого соединения (С2 = 0).

При дифференциальном способе по крайней мере одну из этих точек устанав ливают при помощи раствора, содержащего фотометрируемое соединение в из вестной концентрации. Выбор этих концентраций обусловлен диапазоном зна чений оптических плотностей, в котором предполагается проводить измерения.

Чаще всего дифференциальный способ используют для измерений высоких значений оптической плотности, поскольку именно в этом диапазоне погрешно сти при абсолютном способе измерений особенно велики. В этом случае 0 % про пускания попрежнему устанавливают при закрытой шторке (C1 = ∞), а 100 % пропускания — по раствору сравнения с известной и достаточно большой кон центрацией С2 фотометрируемого соединения. Таким образом, вся шкала изме рительного прибора оказывается настроенной на измерение концентраций С в диапазоне от С2 до ∞ (рис. 10.41, а).

При измерении низких значений оптической плотности условные 0 % пропус кания устанавливают по раствору с известной малой концентрацией фотометри руемого вещества С1, а 100 % — по раствору сравнения с С2 = 0 (как в абсолют

Рис. 10.41. Методы расширения шкалы в дифференциальной спектрофотометрии:

а — высокая оптическая плотность; б — низкая оптическая плотность; в — предельная точность

(верхние шкалы — истинные значения пропускания, нижние шкалы — условные значения)

ном способе). Теперь шкала прибора настроена на измерение концентраций от 0 до С1 (рис. 10.41, б).

Наконец, можно использовать комбинацию двух предыдущих способов, уста навливая 0 % пропускания по раствору концентрацией С1, а 100 % — по раство ру концентрацией С2, используемому при последующих измерениях в качестве раствора сравнения (С2 < С1). В этом случае шкала настроена на измерение кон центраций в диапазоне от С2 до С1 (рис. 10.41, в). Этот способ градуировки шка лы называют способом предельной точности.

Как видно из рис. 10.41, в любом варианте дифференциального способа шка ла измерительного прибора оказывается настроенной на более узкий диапазон определяемых концентраций, чем при абсолютном способе измерений. Таким образом, шкала оказывается как бы растянутой. В этом случае разность интенсив ностей световых потоков, прошедших через раствор сравнения и анализируемый раствор, больше, чем при абсолютном способе измерений, поэтому точность ре зультатов возрастает. Применение дифференциального способа при определении высоких концентраций во многих случаях позволяет достичь точности спектрофо тометрического анализа, сравнимой с точностью химических методов.

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Наиболее ответственным этапом при проведении дифференциальных спект рофотометрических измерений является выбор концентрации раствора сравне ния. При определении высоких концентраций желательно выбирать концентра цию С2 так, чтобы она была меньше и как можно ближе к предполагаемой кон центрации анализируемого раствора С (при определении низких концентраций значение С1 должно быть больше и как можно ближе к С). Если концентрация анализируемого раствора даже ориентировочно неизвестна, то для выбора раство ра сравнения сначала готовят серию стандартных растворов с концентрациями Сi, изменяющимися с постоянным шагом ΔC = Ci + 1 − Ci. Затем измеряют оптичес кие плотности ΔАi  каждого последующего раствора (Ci + 1) по отношению к пре дыдущему (Сi) и выбирают в качестве раствора сравнения такой iй раствор, для которого произведение СiΔАi максимально.

### 10.4.2.7. Производная спектрофотометрия

Если дифференциальная спектрофотометрия позволяет повысить точность результатов спектрофотометрического анализа, то производная спектрофотомет рия — селективность и во многих случаях чувствительность. В производной спек трофотометрии аналитическим сигналом служит не оптическая плотность A, а ее производная dnA/dλn. В настоящее время используют производные первогопя того порядков. Для производных спектров поглощения, построенных в коорди натах λ—dnA/dλn, точно так же как для исходных (в координатах λ—A), выпол няется и линейная зависимость аналитического сигнала от концентрации погло щающего вещества, и аддитивность аналитических сигналов при наличии в сис теме нескольких поглощающих компонентов. Однако производные спектры об ладают значительно более четко выраженной структурой, чем исходные, посколь ку ширина спектральной полосы при дифференцировании уменьшается.

Выбор подходящего порядка дифференцирования часто позволяет добиться полного разделения спектральных полос компонентов. Кроме того, при диффе ренцировании для острых узкополосных пиков высота возрастает, а для пологих

Рис. 10.42. Исходный (а) и производные (б—д) спектры растворов чистых веществ 1 и 2 (соответ ственно штриховые и пунктирные линии) и их сме си (сплошные линии)

широких полос — уменьшается по сравнению с исходным спектром. В качестве примера на рис. 10.42 представлены исходный и производ ные спектры поглощения двух компонентов, различающиеся шириной полос, и спектры их смеси. В исходном спектре полосы поглощения компонентов сильно перекрываются, и непо средственное определение одного компонента на фоне другого невозможно. В спектре произ водной четвертого порядка сигнал компонента 2 при всех длинах волн практически отсутствует, а спектр смеси почти совпадает со спектром чи стого компонента 1.

Дифференцирование спектров осуществля ют как аппаратными средствами (аналоговые дифференцирующие устройства), так и матема тическими методами (в спектрофотометрах, снабженных микропроцессорами).

Производная спектрофотометрия — совре менный вариант спектрофотометрического ме тода анализа, имеющий все большее примене ние, особенно при анализе сложных многокомпонентных систем. Метод позво ляет одновременно определять несколько компонентов в одной пробе без исполь зования специальных математических приемов обработки спектров (см. далее), а также идентифицировать вещества по спектрам их производных. Однако при использовании производной спектрофотометрии необходимо учитывать, что форма и характеристики производных спектров сильно зависят от инструменталь ных параметров их регистрации (скорости сканирования спектра, частоты реги страции оптических плотностей, ширины щели монохроматора и др.). Хорошо воспроизводимые результаты можно получить только при использовании прибора одного и того же типа в идентичных условиях регистрации спектра. При перехо де к прибору другого типа методику необходимо специально адаптировать. Кро ме того, при многократном дифференцировании погрешности результатов суще ственно возрастают. Поэтому на практике чаще всего используют производные спектры 1—2 порядков.

### 10.4.2.8. Спектрофотометрический анализ многокомпонентных систем

Как неоднократно отмечалось, перекрывание спектров поглощения отдельных компонентов представляет собой одну из наиболее серьезных проблем спектро фотометрического метода анализа. Однако можно определять индивидуальные

компоненты и в условиях перекрывания их спектров, если использовать специ альные математические методы обработки спектрофотометрических данных.

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

В основе спектрофотометрического анализа многокомпонентных систем ле жит закон аддитивности оптических плотностей (см. уравнение (10.39)). Пусть в системе присутствует n поглощающих компонентов с концентрациями С1, С2, …, Сn. Выберем n различных длин волн и для каждой из них запишем уравнение Фирордта (10.39):

A1 1,1lС1 1,2lС2 ... 1,klСk,

A2 2,1lC1 2,2lC2 ... 2,klCk,

(10.42)

...

#### An n,1lC1 n,2lC2 ... nk, lCk,

где Ai — оптическая плотность смеси при iй длине волны; Сj — концентрация jго компонента; εi, j — молярный коэффициент поглощения jго компонента при iй длине волны.

Система уравнений (10.42) представляет собой систему n линейных уравнений с m неизвестными концентрациями. Если все молярные коэффициенты погло щения εi, j известны (их можно определить экспериментально, используя стандар тные растворы чистых компонентов), то такая система легко решается методами линейной алгебры.

При анализе многокомпонентных систем, особенно при большом числе ком понентов или малых различиях в их спектрах, необходимо иметь в виду, что даже небольшие погрешности экспериментальных данных могут привести к очень большим погрешностям рассчитанных концентраций. Для повышения точности результатов используют специальные математические методы, позволяющие оп тимальным образом выбирать рабочие длины волн, обрабатывать спектры, изме ренные при m > n длинах волн и отделять полезную информацию от погрешно стей (шумов). Разработкой, исследованием и использованием таких методов за нимается специальная отрасль аналитической химии — хемометрика, прогрес сирующая в последние годы.

Методы спектрофотометрического анализа многокомпонентных систем нахо дят применение не только при решении прикладных задач. Возможность одно временного определения равновесных концентраций отдельных химических форм в их смеси позволяет использовать спектрофотометрию для изучения химичес ких равновесий в растворах.

Спектрофотометрия — один из самых распространенных методов определения числа индивидуальных компонентов в их смесях, стехиометрического состава соединений и расчета констант химических равновесий (кислотной и осн#вной диссоциации, устойчивости комплексов и др.).

10.4.3. Инфракрасная спектроскопия и спектроскопия

## комбинационного рассеяния

### 10.4.3.1. Основы методов

Колебания молекул. Рассмотрим двухатомную молекулу. Ядра ее совершают малые колебания около положения равновесия (рис. 10.43). Этим колебаниям от

вечает дискретный набор состояний и соответству ющих им энергетических уровней. Для решения зада чи о происхождении колебательного спектра двухатом ной молекулы необходимо знать зависимость ее потен циальной энергии от межъядерного расстояния.

В приближении гармонического осциллятора, ког да сила F, возвращающая ядра в положение равнове сия r0, пропорциональна смещению их из положения равновесия (r − r0) и направлена в сторону, противопо ложную смещению:

F = −K(r − r0),

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Рис. 10.43. Различные фазы колебания двухатомной мо лекулы

(10.43)

потенциальная энергия двухатомной молекулы U описывается уравнением пара болы:

(r r0)2 ,	(10.44) U K

2

где K — силовая постоянная, или константа упругости связи.

Функции (10.44) отвечает набор эквидистантных (равноотстоящих) колеба тельных уровней:

Ev h0 v 12,	(10.45)

где Ev — энергия колебательного уровня; ν0 — частота колебания гармоническо го осциллятора; v = 0, 1, 2, … — колебательное квантовое число.

Для гармонического осциллятора разрешены лишь переходы между соседни ми колебательными уровнями: Δv = ±1. Поэтому его спектр состоит всего из од ной полосы с частотой ν0, которая зависит от силовой постоянной связи К и приведенной массы μ:

0	1 K ,	(10.46)

#### 2

где μ = m1m2/(m1 + m2); m1, m2 — массы ядер.

Силовая постоянная является важнейшей характеристикой химической свя зи. В табл. 10.4 приведены значения силовых постоянных и энергии диссоциации некоторых двухатомных молекул. Из данных табл. 10.4 видно, что с увеличением энергии химической связи ее силовая постоянная возрастает.

Та б л и ц а 10.4

Силовые постоянные K и энергии диссоциации D некоторых двухатомных молекул

| Молекула | К·10−2, Н/м | D, кДж/моль | Молекула | К·10−2, Н/м | D, кДж/моль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HF | 8,8 | 568,6 | HI | 2,9 | 294,7 |
| HCl | 4,8 | 427,9 | CO | 18,7 | 1070,9 |
| HBr | 3,8 | 362,9 | NO | 15,5 | 637,6 |

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

В многоатомной молекуле все ядра совершают сложные колебательные дви жения. Потенциальную энергию такой молекулы приближенно можно предста вить в виде суммы потенциальных энергий связей и валентных углов и в гармо ническом приближении описать набором силовых постоянных, характеризующих жесткость связей, валентных углов и учитывающих их взаимодействие. Например, нелинейную трехатомную молекулу АВС (рис. 10.44) можно описать набором из шести силовых постоянных: связей 1 и 2, валентного угла α (или деформацион ной силовой постоянной), взаимодействия связей 1 и 2, взаимодействия связей 1 и 2 с валентным углом α. Это позволяет представить сложное колебательное движение многоатомной молекулы в виде суперпозиции так называемых нормаль ных колебаний, при которых все ядра молекулы колеблются с одинаковой час тотой и фазой, а ее центр масс остается неизменным. Число нормальных коле баний соответствует числу колебательных степеней свободы в молекуле. У Nатом ной нелинейной молекулы имеется (3N − 6) колебательных степеней свободы, у линейной — (3N − 5). Энергия каждого нормального колебания квантована и выражается формулой (10.45), отвечающей энергии гармонического осциллято ра, а полная колебательная энергия многоатомной молекулы равна сумме энер гий ее нормальных колебаний:

E i1 E hi1 	v 12,	(10.47) i	0i	i

где Ei, ν0i — соответственно энергия и частота iго нормального колебания; ρ— число нормальных колебаний.

Согласно правилу отбора в колебательном спектре многоатомной молекулы должны проявляться лишь частоты нормальных колебаний ν0i, отвечающие пе реходам Δvi = ±1.

Рассматривая колебания молекул, мы ограничились гармоническим прибли жением. Реальные колебания в большей или меньшей степени ангармоничны, т.е. не отвечают уравнению (10.43). Вследствие ангармоничности в колебательном спектре двухатомной молекулы помимо полосы с частотой ν0, называемой основ ной, или фундаментальной, появляются полосы обертонов: ~2ν0 (первый обер тон), ~3ν0 (второй обертон), …, а в спектре многоатомной молекулы в месте с по лосами нормальных колебаний ν0i и их обертонов (~2ν0i, ~3ν0i, …) присутствуют полосы составных частот (ν0i ± ν0j).

Нормальные колебания принято подразделять на валентные (ν), характери зующиеся движением атомов по осям связей, и деформа ционные (σ, π, r, τ), при которых изменяются валентные углы, в то время как длины связей практически не меня ются (рис. 10.45). Частоты валентных колебаний значитель но выше (более чем на порядок) частот деформационных колебаний. Это объясняется тем, что силовые постоянные связей в несколько раз больше деформационных силовых постоянных. У известных в настоящее время молекул ча стоты нормальных колебаний располагаются в инфракрас

Рис. 10.44. Нелиней	ной области спектра от 4 000 до 100 см−1.

ная трехатомная моле При нормальном колебании все ядра молекулы колеб кула АВС лются с одинаковой частотой и фазой, однако амплитуды их

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Рис. 10.45. Валентные (а) и деформационные (б) колебания (стрелками показано направ ление смещения ядер; знаки «+» и «−» обозначают колебания в направлении, перпенди кулярном плоскости рисунка: «+» — к читателю, «−» — от читателя)

колебаний могут существенно различаться. Возможен случай, когда при данном нормальном колебании амплитуда колебаний ядер одной из связей значительно превосходит амплитуды колебаний всех остальных ядер молекулы. Тогда частоту данного нормального колебания условно приписывают (относят) колебанию имен но этой связи. Если частота, соответствующая колебанию определенной связи, мало меняется при переходе от одной молекулы, содержащей эту связь, к другой, то та кую частоту называют характеристической. Наличие в колебательном спектре ха рактеристических частот (полос) однозначно указывает на присутствие в молеку ле вещества соответствующих связей. Концепция характеристических частот ши роко используется для проведения структурногруппового анализа веществ по их колебательным спектрам. Для подобного рода анализа неорганических и органи ческих веществ существуют специальные корреляционные таблицы (табл. 10.5).

Инфракрасные спектры и спектры комбинационного рассеяния. Колеба тельные спектры регистрируют в форме инфракрасных спектров (ИК спектров) или спектров комбинационного рассеяния (спектров КР, рамановских спектров).

Инфракрасный спектр представляет собой спектр поглощения в инфракрас ной области. Спектр КР возникает при облучении вещества монохроматическим светом УФ или видимого диапазона. Под воздействием монохроматического све тового потока с частотой hν молекулы вещества поляризуются и рассеивают свет с частотой ν (рэлеевское рассеяние), а также с частотами ν ± ν0 (комбинацион ное рассеяние), где ν0 — частота нормальных колебаний молекулы. Частоты ν − ν0 называют стоксовыми, частоты ν + ν0 — антистоксовыми.

Комбинационное рассеяние света открыто в 1928 г. Л.И.Мандельштамом и

Г.С.Ландсбергом на кристаллах и одновременно индийскими физиками Ч.Рама

Та б л и ц а 10.5

Характеристические частоты некоторых функциональных групп в органических соединениях

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

ном и К.Кришнаном на жидкостях. Советские ученые опубликовали свои резуль таты после продолжительных экспериментов, тогда как Ч.Раман сразу же послал краткое сообщение в английский журнал «Nature», что и обеспечило ему приори тет и присуждение в 1930 г. Нобелевской премии по физике. За рубежом спект роскопию комбинационного рассеяния называют рамановской спектроскопией.

Возникновение спектра КР можно представить следующим образом. Квант падающего излучения hν взаимодействует с молекулой, находящейся в основном или возбужденном колебательном состоянии. Если взаимодействие является уп ругим, то энергетическое состояние молекулы не меняется и частота рассеянно го излучения будет такая же, как и падающего — ν. В спектре КР появляется рэ леевская полоса. В случае неупругого взаимодействия происходит обмен энерги ей между квантом излучения hν и молекулой:

hEvhr	Ev,	(10.48)

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

где νr — частота рассеянного фотона; Ev′, Ev′′ — соответственно начальная и ко нечная колебательная энергия молекулы.

При этом возможны два варианта.

В а р и а н т 1. Молекула, находящаяся в основном колебательном состоянии, заимствует часть энергии падающего света и переходит на более высокий коле

бательный уровень ( EvEv). В результате падающий свет рассеивается при по ниженной частоте (νr < ν) и в спектре КР появляется стоксова линия.

В а р и а н т 2. Обладающая более высокой колебательной энергией молекула при взаимодействии с фотоном hν переходит на основной колебательный уровень

(Ev′ > Ev′′ ), отдавая часть своей энергии. В этом случае падающий свет рассеивается при повышенной частоте (νr > ν) и в спектре КР возникает антистоксова линия.

Энергия фотонов возбуждающего света hν должна быть меньше энергии элек тронного возбуждения молекулы. В противном случае может возникнуть флуо ресценция, перекрывающая спектр КР.

Помимо линий с частотами ν ± ν0i, называемых линиями первого порядка, в спектрах КР веществ вследствие ангармоничности колебаний молекул могут по являться линии второго (ν ± 2ν0i), третьего (ν ± 3ν0i) и более высоких порядков, а также линии, отвечающие составным колебательным частотам ν ± (ν0i + ν0j).

Не все колебательные переходы будут активны (будут наблюдаться) в ИК спек тре или спектре КР. В ИК спектре активны те нормальные колебания, которые вызывают изменение дипольного момента молекулы. Интенсивность линии в ИК спектре тем больше, чем сильнее меняется дипольный момент молекулы при дан ном нормальном колебании. У молекул с ионными связями интенсивность ли ний поглощения будет максимальной. Обертоны и составные частоты, как пра вило, малоинтенсивны и не всегда наблюдаются в ИК спектре.

В спектре КР активны те нормальные колебания, при которых изменяется по ляризуемость молекулы. Наиболее интенсивные линии в спектре КР присущи не полярным молекулам с ковалентными связями (например, H2, O2, Cl2). Поскольку при обычных температурах возбужденные колебательные состояния заселены су щественно меньше основного, то интенсивность антистоксовых линий оказыва ется заметно ниже, чем стоксовых (рис. 10.46). Линии второго, третьего и более высоких порядков, а также линии, отвечающие составным частотам, обычно ма

Рис. 10.46. Спектр КР жидкого тетрахлорметана, полученный при возбуждении системы

He—Ne лазером при 632,8 нм (сильный сигнал Δν = 0 связан с рэлеевским рассеянием)

Рис. 10.47. Вращательная структура по лосы асимметричных валентных колеба ний молекулы CO2

лоинтенсивны и в спектре КР наблюдают ся редко. С повышением интенсивности возбуждающего монохроматического света интенсивность линий КР возрастает. Ин тенсивность некоторых линий в спектре КР может возрастать в тысячи и даже десят ки тысяч раз, если частота возбуждающего света ν приближается к частоте разрешен ного электронного перехода молекулы. Это явление получило название резонансного комбинационного рассеяния света.

Для молекул, имеющих центр симмет рии, справедливо правило альтернатив ного запрета: колебания, симметричные

относительно центра симметрии, активны в спектре КР и неактивны (не наблю даются) в ИК спектре; колебания, асимметричные относительно центра симмет рии, активны в ИК спектре и неактивны в спектре КР.

Полный набор колебательных частот молекулы может быть получен лишь на основе совместного анализа ИК спектров и спектров КР и, таким образом, ИК спектроскопия и спектроскопия КР являются взаимно дополняющими метода ми. Однако использование обоих методов не всегда оправдано, иногда следует отдать предпочтение одному из них. В частности, затруднительно использовать ИКспектроскопию для изучения водных растворов, поскольку вода интенсивно поглощает инфракрасное излучение. Напротив, комбинационное рассеяние воды является весьма слабым. Именно поэтому для изучения водных растворов следу ет применять спектроскопию КР.

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Полосы, наблюдаемые в ИК спектрах и спектрах КР, часто имеют сложную структуру. Ее появление у веществ в газообразном состоянии связано с тем, что изолированные молекулы могут достаточно свободно вращаться. Каждый коле бательный переход в молекуле, обладающий запасом вращательной энергии, со провождается большим числом вращательных переходов. Поэтому в спектрах наряду с колебательными полосами по обе стороны от них присутствуют и поло сы, отвечающие колебательновращательным переходам (рис. 10.47). По мере усложнения молекул веществ разрешение спектров уменьшается и наблюдаются широкие колебательновращательные полосы.

У кристаллических веществ вращательная структура не наблюдается. Однако вследствие взаимодействия молекул в кристалле в ряде случаев может наблюдаться расщепление полос, появление вместо одной нескольких полос (мультиплетов). Наблюдаемые эффекты объясняют снятием вырождения и запретов на переходы.

Сильное уширение полос в спектрах твердых и жидких веществ, а также их концентрированных растворов может быть связано с образованием водородных связей между полярными группами соседних молекул.

### 10.4.3.2. Приборы и методика регистрации спектров

Инфракрасные спектры веществ регистрируют ИКспектрометрами в виде кривых пропускания Т (%)—ν и оптической плотности А—ν. По принципу уст ройства ИКспектрометры можно разделить на диспергирующие (снабженные анализаторами спектра диспергирующего типа) и недиспергирующие (с анализа торами спектра модуляционного типа). К приборам первого типа относятся ска нирующие спектрометры, второго типа — фурьеспектрометры. Сканирующие спектрометры построены на базе монохроматора и подробно рассмотрены в под разд. 10.2. В фурьеспектрометрах вместо монохроматоров применяют интерфе рометры (см. подразд. 10.2).

Принципиальная блоксхема фурьеспектрометра, построенного на базе ин терферометра Майкельсона, приведена на рис. 10.48. Регистрация всего спектра фурьеспектрометром занимает несколько секунд, в то время как для записи спек тра сканирующими ИКспектрометрами требуется несколько минут. По сравне нию со сканирующими ИКспектрометрами фурьеспектрометры обладают боль шей разрешающей способностью. С их помощью можно регистрировать ИК спек тры разбавленных растворов и сорбированных монослоев веществ. Кроме того, у фурьеспектрометров фильтрация рассеянного излучения осуществляется зна чительно проще. В настоящее время фурьеспектрометры вытеснили сканирую щие ИКспектрометры при регистрации спектров в далекой инфракрасной об ласти: 400—10 см−1.

Для регистрации ИК спектров образцов применяют разнообразные методики. Газообразные образцы исследуют в специальных газовых кюветах. Газовая кювета представляет собой цилиндр длиной около 10 см с прозрачными в инфракрасной области спектра окнами из бромида калия или фторида кальция на торцах и ва куумными кранами для наполнения исследуемым газом и его откачки. Существу ют многоходовые газовые кюветы, в которых с помощью зеркал обеспечивается

Рис. 10.48. Блоксхема фурьеспектрометра:

1 — источник излучения; 2 — прерыватель; 3 — светоделитель; 4 — подвижное зеркало; 5 — не подвижное зеркало; 6 — система линз; 7 — кюветное отделение; 8 — детектор; 9 — аналогоциф ровой преобразователь; 10 — контроллер; 11 — компьютер; 12 — цифровая печать; 13 — дисковая

память

многократное прохождение пучка лучей через слой газа. В таких кюветах общая длина пути пучка лучей через исследуемый газ может составлять 1—10 м.

Чистые жидкости исследуют в виде тонких пленок, получаемых сдавливани ем капли жидкости между двумя пластинками, изготовленными из галогенидов щелочных или щелочноземельных металлов (LiF, CaF2, KBr).

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Исследуемый раствор помещают в кюветы. Обычно кювета состоит из двух пластинок (или окон из галогенидов LiF, CaF2, KBr) с тефлоновой прокладкой между ними, задающей толщину поглощающего слоя. Толщина прокладки 0,01— 1 мм. Растворы вводят и извлекают из кюветы через специальные отверстия. Существуют также кюветы регулируемой толщины. В таких кюветах прокладка отсутствует. Одно окно кюветы закреплено, а другое в поршневом уплотнении перемещается с помощью тщательно отградуированного микрометрического вин та, позволяющего плавно менять толщину поглощающего слоя от 0,01 до 1 мм (и более).

Концентрация образца в растворе варьирует в пределах 0,01—1 моль/л. В ка честве растворителей применяют свободные от влаги жидкости, прозрачные в тех областях спектра, где ожидается появление спектральных полос. Наиболее часто используют бензол, трихлорметан, тетрахлорметан, тетрахлорэтилен, ацетонит рил, диоксан.

Подготовку твердых образцов для регистрации их ИК спектров осуществля ют двумя способами: 1) готовят мелкодисперсную суспензию образца в вазели новом масле или других иммерсионных жидкостях, например перфторкеросине; 2) прессуют таблетки из бромида калия, содержащие тонкодисперсный образец.

Для регистрации спектров КР используют спектрометры КР. Как отмечалось выше, интенсивность линий КР зависит от интенсивности возбуждающего све та. Поэтому в современных спектрометрах КР применяют исключительно высо коинтенсивные монохроматические источники — лазеры: гелийнеоновый (λ = 632,8 нм), аргоновый (λ = 488,0 нм) и криптоновый (λ = 530,8, 647,1 нм). Спектры КР представляют в виде зависимости интенсивности рассеянного излу чения от сдвига частоты возбуждающего света.

Лазерные спектрометры КР позволяют получать спектры веществ в любых агрегатных состояниях. Для регистрации спектров газов используют многоходо вые газовые кюветы объемом 1—5 см3. Внутри такой кюветы лазерный луч со вершает до 100 ходов, в результате чего общая длина пути луча через исследуемый газ может достигать ~1,5 м.

Жидкие образцы или растворы помещают в пробирки (ампулы) или капилля ры. Концентрация исследуемого раствора обычно составляет 0,1—1 моль/л. Ис пользование метода резонансного комбинационного рассеяния света позволяет снизить концентрацию исследуемого раствора до 10−4—10−3 моль/л.

Монокристаллы, полимеры и волокна исследуют непосредственно. Порошко образные вещества прессуют в виде таблеток с бромидом калия.

### 10.4.3.3. Аналитические возможности методов

Идентификация и структурно,групповой анализ. Колебательные спектры обладают высокой специфичностью и широко используются для идентификации веществ. Каждому веществу отвечает свойственный только ему набор полос и не существует двух веществ, которые имели бы одинаковые колебательные спектры. В настоящее время имеются атласы и базы данных ИК спектров и спектров КР для разных классов органических, элементоорганических и неорганических ве ществ, в которых указаны условия подготовки образцов и регистрации спектров, а также модели спектрометров.

Идентификация неизвестного вещества по ИК спектру или спектру КР за ключается в сопоставлении его спектра с эталонным. Учитывая, что колебатель ные спектры, зарегистрированные на различных спектрометрах или в различных условиях, могут отличаться, важнейшим условием сравнения спектров является стандартизация условий их регистрации. Информационнопоисковые системы, созданные на базе современной электронновычислительной техники, помогают отыскать нужный спектр.

Совпадение спектральной кривой исследуемого вещества со спектральной кривой эталона свидетельствует об идентичности двух веществ. Отсутствие в спек тре исследуемого вещества полос, наблюдаемых в спектре образца сравнения, однозначно указывает на то, что эти вещества различны. Присутствие в спектре исследуемого вещества большего числа полос по сравнению со спектром этало на может быть вызвано как загрязнением исследуемого вещества, так и различи ем веществ.

При идентификации молекул органических веществ особое внимание уделя ют области спектра 1300—600 см−1. В эту область попадают полосы, отвечающие колебаниям одинарных связей С—С, С—N, C—O, а также многие деформаци онные колебания. В результате сильного взаимодействия этих колебаний отнесе ние полос к отдельным связям невозможно, однако весь набор полос в этой об ласти спектра является характеристикой ядерного остова (скелета) молекулы в целом. Эту область называют областью отпечатков пальцев. По колебательным спектрам в этой области можно идентифицировать даже изомеры (рис. 10.49).

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

С помощью колебательных спектров можно проводить качественный анализ смесей веществ неизвестного или частично известного состава. Если требуется определить примесь в какомлибо веществе, то можно в канал сравнения ИК спектрометра поместить кювету регулируемой толщины с основным веществом и, плавно меняя толщину кюветы, полностью скомпенсировать поглощение ос новного вещества. В результате ИКспектрометр будет регистрировать лишь спектр примеси. Ее идентифицируют, пользуясь атласом ИК спектров. Качествен ный анализ смесей веществ неизвестного состава проводят после разделения ком понентов смеси методом экстракции, хроматографии, фракционной перегонки, осаждения и т.д.

Методы колебательной спектроскопии позволяют получить информацию о на личии или отсутствии тех или иных групп атомов в молекуле вещества. Используя данные о характеристичности частот в совокупности с результатами элементного анализа и другими физикохимическими исследованиями (электронные спектры поглощения, спектры ЯМР), можно установить структуру вещества.

Например, если в спектре вещества, состоящего из углерода, водорода и кисло рода, наблюдаются полосы в области 1300—700 см−1 (колебания углеродного ске лета), полосы поглощения в области 3 000 см−1 (валентные колебания С—Н) и по лоса при 3700 см−1 (валентное колебание О—Н), то согласно корреляционной таб лице (см. табл. 10.5) указанное вещество можно отождествить с алифатическим спиртом.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Рис. 10.49. ИК спектры нгексана (а) и 2метилпентана (б)

Методы колебательной спектроскопии могут применяться для обнаружения и идентификации промежуточных продуктов в химических реакциях и установле ния их структуры. Так, методом ИКспектроскопии было установлено, что при реакции гидрирования олефинов молекулярным водородом в присутствии три фенилфосфинового комплекса родия Rh[P(C6H5)3]3Cl сначала образуется гидрид ное соединение родия: в спектре появляется полоса ~2 000 см−1, относящаяся к валентному колебанию Rh—H. Полученное промежуточное соединение взаимо действует с молекулой олефина с образованием насыщенного углеводорода.

Колебательные спектры многоатомных молекул весьма сложны, и отнесение полос в этих спектрах к колебаниям отдельных связей (групп) при проведении структурногруппового анализа — непростая задача. В этом случае полезно ис следовать колебательные спектры изотопозамещенных молекул. При изотопном замещении потенциальная энергия молекул, а следовательно, и силовые посто янные не меняются, различие в частотах изотопозамещенных молекул обуслов лено лишь эффектом масс. У двухатомной молекулы относительное смещение ча стот будет определяться в соответствии с уравнением (10.46) соотношением 	

,	(10.49) 	

где μ, μ′ — приведенные массы изотопных молекул.

Изотопный эффект сильнее всего проявляется при замещении легких атомов. Наиболее распространено замещение водорода на дейтерий с целью отнесения полос валентных и деформационных колебаний связей С—Н, N—H, O—H и др. Замена водорода на дейтерий вызывает понижение частот валентных и деформа ционных колебаний указанных связей примерно в 2 раз.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Количественный анализ. Колебательную спектроскопию используют пре имущественно для количественного определения органических веществ. Опреде ление одного вещества методом ИКспектроскопии базируется на основном за коне светопоглощения. Для внесения поправок на частичное рассеяние инфра красного излучения и перекрывание соседних полос поглощения посторонних веществ необходимо провести базовую линию и найти I0 и I (рис. 10.50). Хотя выбор точек для проведения базовой линии в известной степени произволен, это не имеет существенного значения, если в спектрах образцов сравнения, приме няемых для построения градуировочного графика, эти точки выбирают таким же способом и не наблюдается наложения новых посторонних полос.

Анализ смесей веществ методом ИКспектроскопии базируется на основном законе светопоглощения и законе аддитивности оптических плотностей (см. под разд. 10.4.2.3).

Поскольку молярные коэффициенты поглощения в этом случае невелики

~100 103, пределы обнаружения веществ методом ИКспектроскопии доста точно высоки (табл. 10.6).

Рис. 10.50. Два способа (а, б) построения базовой линии

Та б л и ц а 10.6

Пределы обнаружения, относительное стандартное отклонение sr и области применения методов колебательной спектроскопии

| Метод | Предел обнаружения, мас. % | sr | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| ИК-спектроскопия | 10−1—101 | 0,05—0,20 | Анализ газов, жидкостей и твердых веществ |
| Спектроскопия комбинационного рассеяния | 10−1—101 | 0,05—0,20 | То же |
| Спектроскопия резонансного комбинационного рассеяния | 10−4—10−1 | 0,05—0,20 | Анализ газов, жидкостей, определение загрязнений в воздухе |

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Рис. 10.51. Блоксхема установки дистанционного детектирования загрязняющих веществ в атмосфере:

1 — мощный импульсный лазер; 2 — детектор; 3 — монохроматор; 4 — регистрирующее устрой ство; 5 — фокусирующая оптика; 6 — молекулы загрязняющих веществ в атмосфере

Количественный анализ по спектрам КР основывается на прямо пропорцио нальной зависимости между интенсивностью рассеянного света I и числом мо лекул N в единице объема:

I = kriN,	(10.50)

где kr — коэффициент пропорциональности, зависящий от условий эксперимента (оптических характеристик спектрометра, мощности источника возбуждающего света); i — интенсивность рассеянного излучения, приходящегося на одну молекулу.

Еще одно направление практического использования спектроскопии ре зонансного комбинационного рассеяния — дистанционное определение загряз нений в атмосфере. Схема такой установки приведена на рис. 10.51. В качестве источника излучения используют мощные импульсные лазеры.

## 10.4.4. Молекулярная люминесценция

### 10.4.4.1. Основы метода

Все вещества при сильном нагревании начинают излучать электромагнитную энергию. Излучение нагретых веществ называют тепловым равновесным излу

| Источник возбуждения | Вид люминесценции |
| --- | --- |
| Электромагнитное излучение УФ и видимого спектрального диапазона | Фотолюминесценция |
| Поток электронов (катодные лучи) | Катодолюминесценция |
| Поток ионов щелочных металлов в вакууме | Ионолюминесценция |
| Рентгеновское излучение | Рентгенолюминесценция |
| Радиоактивное излучение | Радиолюминесценция |
| Тепловая энергия | Термолюминесценция, или кандолюминесценция |
| Ультразвук | Сонолюминесценция |
| Механическое воздействие | Триболюминесценция |
| Энергия химических реакций | Хемилюминесценция |

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

чением. Однако некоторые вещества излучают электромагнитную энергию без на гревания — при комнатной температуре. Такое излучение называют люминесцен цией, а люминесцентные вещества — люминофорами. В отличие от теплового излучения люминесценция является неравновесным излучением.

Существует достаточно много определений люминесценции. По общему оп ределению С.И.Вавилова и В.Л.Лёвшина, люминесценцией атомов, молекул, ионов и других более сложных частиц называют излучение, возникающее в ре зультате электронного перехода в этих частицах при возвращении из возбужден ного состояния в основное, представляющее собой избыток над тепловым излу чением при данной температуре и имеющее б#льшую продолжительность, значи тельно превышающую период световых колебаний.

Отсюда следует, что для возбуждения люминесценции необходимо подводить энергию извне, поскольку она теряется при излучении. Поэтому виды люминес ценции вполне естественно классифицировать по внешнему источнику возбуж дения энергии (табл. 10.7).

Наиболее часто в аналитической практике используют фотолюминесценцию и хемилюминесценцию.

Чем привлекает аналитиков метод молекулярной люминесцентной спектро скопии по сравнению с молекулярной абсорбционной спектроскопией? Прежде всего бoльшей чувствительностью. Это обусловлено тем, что люминесцентный метод относится к силовым: выходной сигнал увеличивается с ростом интенсив ности источника излучения. Для большинства определяемых этим методом соеди нений пределы обнаружения не превышают 10−3 мкг/мл. Напомним, что в абсор бционной спектроскопии этот показатель на одиндва порядка больше.

В идеальных условиях (высокие значения квантовых выходов люминесценции, молярных коэффициентов поглощения, отсутствие поправки на контрольный опыт и др.), даже применяя в качестве источника возбуждения лампы, удается

Та б л и ц а 10.7

Классификация методов люминесценции по способам возбуждения

достичь пределов обнаружения на уровне ∼ 10−12 г/мл. В модельных эксперимен тах с родамином 6Ж, сорбированным на отдельных частицах кремнезема диамет ром 10 мкм, при использовании флуоресцентного микроскопа с лазером в каче стве источника возбуждения излучения удалось определить ≈ 8 000 молекул кра сителя (≈ 6 · 10−18 г), сорбированных на индивидуальной частице.

Высокая чувствительность определения, в ряде случаев большой диапазон определяемых содержаний — иногда до четырех порядков значений концентра ций — при той же воспроизводимости результатов анализа, что и в молекуляр ной абсорбционной спектроскопии, и предопределили развитие люминесцентно го метода анализа.

### Основные характеристики молекулярной люминесценции

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Важнейшими характеристиками фотолюминесценции молекул являются спек тры люминесценции и спектры возбуждения люминесценции. Спектром люми несценции называют зависимость интенсивности люминесцентного излучения от длины его волны (при постоянной длине волны и постоянной интенсивности воз буждающего излучения), а спектром возбуждения люминесценции — зависи мость интенсивности люминесценции от длины волны возбуждающего излуче ния. Спектры возбуждения люминесценции по форме совпадают со спектрами поглощения (различия возможны только вследствие инструментальных искаже ний).

Люминесценция вещества возникает за счет поглощения им энергии возбуж дения. Однако в энергию люминесценции превращается не вся поглощенная энергия возбуждения. Эффективность преобразования энергии возбуждения в энергию люминесценции характеризуют выходом люминесценции. Энергетиче ский выход люминесценции ϕЕ определяется отношением излучаемой молекула ми вещества энергии Ее к поглощенной ими энергии возбуждения Ea:

ϕE = Ee /Ea.	(10.51)

Для фотолюминесценции вводится также понятие квантового выхода ϕк, представляющего собой отношение числа квантов люминесценции Ne к числу по глощенных квантов возбуждающего излучения Na:

ϕк = Ne /Na.	(10.52)

Поскольку энергия кванта равна hν, между квантовым и энергетическим вы ходами существует соотношение

ϕк = ϕE(λe /λa) или ϕк = ϕE(νe /νa),	(10.53)

где λe, νe — соответственно длина волны и частота испускаемого кванта; λa, νа — соответственно длина волны и частота поглощенного кванта.

Выход люминесценции является характеристическим параметром вещества при фиксированных условиях и значениях внешних параметров. Уменьшение выхода люминесценции называют тушением люминесценции. Используемые в анализе люминофоры имеют квантовый выход более 0,01.

Важной характеристикой люминесценции является ее продолжительность — средний промежуток времени, в течение которого молекулы люминофора оста ются в возбужденном состоянии. Именно поэтому указанную характеристику также называют средним временем жизни возбужденного состояния. Обычно время пребывания молекул люминофора в возбужденном состоянии невелико и составляет 10−10—10−7 с. Однако иногда они могут пребывать в возбужденном со стоянии гораздо больший промежуток времени — 10−4—102 с.

Электронные переходы в возбужденной молекуле.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

синглетным и обозначается S0. В этом состоянии энергия молекулы минималь на, все электроны спарены, а их спины антипараллельны. Поглощение фотона энергией E1 сопровождается возбуждением молекулы и переходом электрона за время ~10−15 с на более высокий синглетный уровень S1 без изменения спина. Воз бужденная молекула обладает некоторым избытком колебательной энергии. Этот избыток вследствие колебательной релаксации (I) молекулой теряется в виде теп ловой энергии, а сама молекула за время 10−12 с оказывается на нижнем колеба тельном уровне первого возбужденного состояния S1. Энергия поглощенного фотона E2 может оказаться достаточной для перевода молекулы на более высо кий уровень — S2. Вследствие внутренней конверсии (II), обусловленной пере крыванием колебательных уровней, и колебательной релаксации (I) молекула за время ~10−11 с оказывается, как и в первом случае, на нижнем колебательном уровне состояния S1. Поскольку состояние S1 отделено от основного состояния S0 значительным энергетическим интервалом, безызлучательная дезактивация энергии за счет внутренней конверсии (II) и колебательной релаксации (I) за труднена и становится возможной прямая излучательная дезактивация с флуорес ценцией (III). Испускание фотонов флуоресценции происходит при переходе электрона с нулевого колебательного уровня состояния S1 на любой колебатель ный уровень основного состояния S0. Флуоресценция является кратковременным излучением продолжительностью 10−10—10−7 с и наблюдается при комнатной тем пературе. Энергия фотонов флуоресценции меньше энергии фотонов поглоще ния.

С очень малой вероятностью электрон возбужденной молекулы может изме нить свой спин. Такое состояние называют триплетным и обозначают T1. Его энергия ниже энергии соответствующего синглетного состояния S1. Безызлуча тельный переход между синглетным S1 и триплетным T1 состояниями называют интеркомбинационной конверсией (V). Этот переход происходит за время 10−9— 10−7 с и может конкурировать с флуоресценцией, полностью подавляя последнюю. Молекула, перешедшая в результате интеркомбинационной конверсии на возбуж денный колебательный уровень триплетного состояния, быстро релаксирует (I) до самого низшего колебательного состояния T1. При определенных условиях (обычно при температуре −196 °C в отсутствие парамагнитных молекул) для три плетных молекул оказывается возможным запрещенный переход с уровня T1 на уровень S0 с излучением фотонов фосфоресценции (IV). Это излучение имеет значительно б#льшую продолжительность 10−4—102 с. Энергия фотонов фосфо ресценции меньше энергии фотонов кратковременной флуоресценции.

Помимо флуоресценции и фосфоресценции существует еще один вид люми несценции, который идентичен по спектральному составу флуоресценции, но характеризуется продолжительностью, свойственной фосфоресценции. Этот вид люминесценции называют замедленной флуоресценцией, поскольку перед излу чением фотонов молекула некоторое время находится в триплетном состоянии.

Один из механизмов возбуждения молекул можно представить следующим об разом (см. рис. 10.52). Молекулы, находящиеся на нулевом колебательном уровне триплетного состояния T1, за счет внутренней колебательной энергии, а также тепловой энергии (ΔE), сообщенной извне, переходят на более высокие колеба тельные уровни этого состояния, а затем вследствие интеркомбинационной кон версии — в первое возбужденное синглетное состояние S1. Из возбужденного синглетного состояния S1 молекулы возвращаются в основное состояние S0, ис пуская фотоны. Процессы, вызывающие появление замедленной флуоресценции Eтипа, можно описать схемой:

T1 E S1, S1 S0 h.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

O

−

O

O

COO

−

O

−

O

O

COO

−

O

(

CH

3

)

2

N

N(CH

3

)

2

O

(

CH

3

)

2

N

N(CH

3

)

2

−

O

O

COO

−

−

O

O

COO

−

(

CH

3

)

2

N

N(CH

3

)

2

(

CH

3

)

2

N

N(CH

3

)

2

Условия проявления замедленной флуоресценции довольно специфичны. Этот тип молекулярной люминесценции наблюдается в весьма ограниченных диапа зонах температур, вязкостей и концентраций растворов. По сравнению с флуо ресценцией и фосфоресценцией ее интенсивность невелика и достигает макси мальных значений при комнатной и более высоких температурах, заметно осла бевая с понижением температуры.

Относительное расположение спектров поглощения, флуоресценции, замед ленной флуоресценции и фосфоресценции показано на рис. 10.53.

Способность веществ к люминесценции, как и к поглощению излучения, свя зана с их электронным строением. Важным фактором, обусловливающим флуорес ценцию органических молекул, является наличие плоской жесткой структуры. Множество молекул имеет неплоскую нежесткую структуру. Отсутствие у них флу оресценции связывают с потерей энергии возбуждения за счет внутренней конвер сии S1 → S0, вызывающей релаксацию энергии возбуждения путем вращения от дельных частей молекулы друг относительно друга. У плоских жестких молекул вероятность безызлучательных процессов мала, а вероятность флуоресценции, на против, велика. Так, фенолфталеин и малахитовый зеленый не флуоресцируют, а флуоресцеин и родамин С, напротив, обладают интенсивной флуоресценцией:

+

Флуоресцеин	Родамин С

+

Фенолфталеин	Малахитовый зеленый

Люминесценция комплексов металлов связана с природой и относительным расположением электронных уровней атома металла и органического лиганда, а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Рис. 10.53. Относительное расположение спектров поглощения и люминесценции моле кул:

1 — спектр поглощения; 2 — спектр флуоресценции (быстрой и замедленной); 3 — спектр фос форесценции

Рис. 10.54. Относительное расположение (а—в) синглетных (S0, S1), триплетных (T1) и атомных электронных (A) уровней в хелатах металлов

также переходами между ними. Если в комплексе уровень атома металла A рас положен выше синглетного S1 и триплетного T1 уровней органического лиганда (рис. 10.54, а), то люминесцентные свойства такого комплекса зависят от элект ронной структуры лиганда, а спектры люминесценции определяются низшими возбужденными состояниями лиганда, возникающими в результате π → π*пере хода. Спектры таких комплексов представляют собой широкие размытые поло сы. Подобные спектры наблюдаются обычно у комплексов непереходных метал лов с заполненными электронными оболочками.

Если в комплексах уровень атома металла A расположен ниже уровня S1 (рис. 10.54, б), то такие комплексы не флуоресцируют в результате безызлучательных переходов S1 → A, S1 → Т1. Однако при низкой температуре они могут обладать интенсивной фосфоресценцией, которая является следствием повышенной ин теркомбинационной конверсии в триплетное состояние T1.

В тех случаях, если атомные уровни комплексов A располагаются ниже уров ней лигандов S1 и T1 (рис. 10.54, в), происходит интеркомбинационная конвер сия на уровень A. В этом случае может наблюдаться атомное испускание А → S0. Это характерно для комплексов лантаноидов. Атомные уровни A в комплексах переходных металлов расположены довольно низко. Поскольку dэлектроны (в отличие от fэлектронов) плохо экранированы от внешних воздействий, возможно сильное тушение флуоресценции. Поэтому многие комплексы переходных метал лов обладают слабой флуоресценцией или не флуоресцируют совсем.

### Основные закономерности молекулярной люминесценции

Правило Кши касается формы спектров люминесценции (флуоресценции, фосфоресценции) при возбуждении их излучением разных длин волн. Посколь

ку испускание квантов люминесценции всегда происходит с низшего электрон новозбужденного уровня молекулы, спектр люминесценции будет всегда одним и тем же, независимо от того, на какой энергетический уровень попал электрон в результате поглощения фотона. Это означает, что форма спектра люминесцен ции не зависит от длины волны возбуждающего излучения.

Закон Стокса—Ломмеля обусловливает взаимное расположение спектров люминесценции и поглощения и формулируется следующим образом: спектр люминесценции в целом и его максимум сдвинут по сравнению со спектром по глощения и его максимумом в длинноволновую область. Это означает, что сред няя энергия квантов люминесценции меньше средней энергии поглощенных квантов. Причина этого явления заключается в превращении части энергии по глощенных квантов в тепловую энергию:

hνa = hνl + Q,	(10.54)

где hνa — энергия поглощенного фотона возбуждающего света; hνl — энергия фо тона люминесценции; Q — энергия теплового движения молекулы.

Правило Лёвшина, называемое также правилом зеркальной симметрии, ут верждает, что нормированные спектры поглощения и флуоресценции, представ ленные в виде графиков ε = f(ν) и I/ν = f(ν), зеркально симметричны относительно прямой, перпендикулярной оси частот и проходящей через точку пересечения спектров ν0 (рис. 10.55), причем для ν0 можно записать:

νa + νf = 2ν0,	(10.55)

где νa, νf — симметричные частоты поглощения и флуоресценции.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Частота ν0 в выражении (10.55) может быть интерпретирована как частота чисто электронного перехода, т.е. перехода между нулевыми колебательными уровнями основного S0 и первого возбужденного S1 синглетных состояний. Со отношение (10.55) является математическим выражением правила Лёвшина и легко преобразуется к виду:

a	f 2(a	0).	(10.56)

Если на оси абсцисс откладывать значения νa, на оси ординат — значения Δν,

то при зеркальной симметрии спектров поглощения и флуоресценции должна по лучиться прямая с тангенсом угла накло на, равным 2.

Зеркальная симметрия спектров погло щения и флуоресценции характерна для сложных молекул и не наблюдается в слу чае простых молекул. Ее можно объяснить тем, что геометрия молекул мало меняет ся при электронном возбуждении, а рас стояния между колебательными уровнями и вероятности переходов на них у молекул в основном и электронновозбужденном состояниях близки.

Более строгое квантовомеханическое обоснование правила Лёвшина было дано

Рис. 10.55. Зеркальная симметрия спек тров флуоресценции I/ν = f(ν) (1) и по глощения ε = f(ν) (2) родамина 6Ж в аце тоне

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Рис. 10.56. Зависимость относительного квантового выхода флуоресценции некоторых веществ от длины волны возбуждающего излучения:

1 — родамин 6Ж; 2 — урановое стекло; 3 — гидросульфат хинина; 4 — флуоресцеин

Д.И.Блохинцевым. Он показал, что спектры поглощения и флуоресценции необхо димо нормировать и строить в координатах ε/ν = f (ν) и I/ν4 = f (ν) соответственно.

Закон Вавилова устанавливает зависимость квантового выхода люминесцен ции от длины волны возбуждающего излучения. Согласно этому закону фотолю минесценция может сохранять постоянный квантовый выход, если возбуждающая волна преобразуется, в среднем, в более длинную, чем она сама. Напротив, вы ход фотолюминесценции резко уменьшается при обратном превращении длин ных волн в короткие. На рис. 10.56 представлена зависимость квантового выхода флуоресценции некоторых веществ от длины волны возбуждающего излучения.

Закон Вавилова уточняет закон Стокса—Ломмеля и предусматривает возмож ность возникновения люминесценции при возбуждении ее излучением с большей длиной волны, чем излучение люминесценции (антистоксова область возбужде ния). Такая возможность реализуется вследствие того, что молекулы до поглоще ния квантов возбуждения могут обладать значительным запасом колебательной энергии, которая, суммируясь с энергией поглощенных квантов, может приводить к излучению квантов с большей энергией, чем энергия поглощенных квантов:

hl ha	E,	(10.57)

где hνl — энергия фотона люминесценции; hνa — энергия поглощенного фото на; Eν — энергия колебательного движения молекулы.

Закон затухания является одним из основных законов молекулярной люми несценции. Согласно этому закону интенсивность люминесценции после прекра щения возбуждения падает со временем по экспоненциальному закону:

It I0 exp(t),	(10.58)

где It — интенсивность люминесценции в момент времени t; I0 — интенсивность люминесценции в момент прекращения возбуждения; τ — продолжительность люминесценции (среднее время жизни возбужденного состояния).

При t = τ имеем

II0 e I0 2,72~0,37I0.	(10.59)

Таким образом, при экспоненциальном затухании люминесценции весь ход процесса свечения определяется продолжительностью люминесценции.

### Интенсивность люминесценции и концентрация люминофора

Если интенсивность люминесценции характеризовать числом квантов, испус каемых люминофором в единице объема в единицу времени, то в соответствии с основным законом поглощения и определением квантового выхода люминесцен ции зависимость интенсивности люминесценции I от концентрации люминофо ра С в растворе выражается уравнением

I к 0I (1T) кI0(1 10	klC ),	(10.60)

где ϕк — квантовый выход; I0 — мощность возбуждающего излучения (число воз буждающих квантов, действующих на единицу объема раствора люминофора в единицу времени); T — пропускание люминофора при длине волны возбужда ющего излучения; k — коэффициент поглощения люминофора при длине возбуж дающего излучения; l — толщина слоя раствора.

Если доля поглощенного люминофором возбуждающего излучения мала (klС < < 0,05), формула (10.60) упрощается:

I 2,303кI klC0	.	(10.61)

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Таким образом, интенсивность люминесценции пропорциональна квантово му выходу люминесценции, мощности возбуждающего излучения, коэффициен ту поглощения и концентрации люминофора. Формула (10.61) лежит в основе количественного люминесцентного анализа. Зависимость интенсивности люми несценции от концентрации люминофора часто сохраняет линейный характер в пределах трехчетырех порядков концентрации. Отклонения от линейности вы званы рядом причин: невыполнением соотношения klС < 0,05; явлением концен трационного тушения, ограничивающим верхний диапазон линейности концен трация на уровне ~10−4 моль/л; эффектом внутреннего фильтра; эффектом само поглощения (реабсорбции).

Эффект внутреннего фильтра связан с поглощением части возбуждающего излучения при прохождении через слой люминофора. Это вызывает снижение интенсивности люминесценции. Под самопоглощением понимают поглощение люминофором части люминесцентного излучения. Это явление характерно для любых методов анализа, основанных на испускании фотонов. С ним мы уже стал кивались при рассмотрении атомноэмиссионной спектроскопии (см. подразд. 10.3.2). Самопоглощение минимально для слабопоглощающих растворов, а так же если возбуждение люминесценции проводят при длине волны, соответству ющей максимуму поглощения люминофора.

### Тушение люминесценции

Выход люминесценции зависит от концентрации люминофора в растворе, температуры, наличия посторонних веществ. Уменьшение выхода люминесцен ции под влиянием этих факторов называют тушением люминесценции.

Концентрационное тушение. В практике люминесцентного анализа прежде всего следует учитывать влияние концентрации люминофора, так как при боль ших концентрациях наблюдается эффект концентрационного тушения. Указан

ный эффект начинает проявляться с некоторой «пороговой» концентрации С0, при этом имеет место экспоненциальная зависимость выхода люминесценции от концентрации:

0 expC C	0 ˚,	(10.62)

где ϕ0 — выход люминесценции при бесконечном разбавлении; ϑ — константа.

«Пороговая» концентрация С0 и константа ϑ специфичны для различных ве ществ. При С = С0 имеем ϕ = ϕ0 = const. Эффект концентрационного тушения об ратим: при разбавлении концентрированных растворов выход люминесценции вновь достигает максимального значения, указывая на отсутствие сложных фи зикохимических превращений молекул люминофоров.

Уменьшение выхода люминесценции с увеличением концентрации люмино фора вызвано, с одной стороны, ассоциацией молекул люминофора с образова нием нелюминесцирующих агрегатов различного состава (механизм молекуляр ной ассоциации), а с другой — миграцией энергии от возбужденных молекул к невозбужденным (механизм миграции энергии).

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Температурное тушение. Повышение температуры вызывает уменьшение выхода флуоресценции и фосфоресценции. Это связано с тем, что безызлучатель ная дезактивация электронновозбужденных состояний осуществляется преиму щественно при соударениях излучающих молекул, а частота таких соударений в растворах прямо пропорциональна температуре. Охлаждение, наоборот, увеличи вает выход флуоресценции и фосфоресценции. В области температуры 20 °С вы ход флуоресценции обычно возрастает на несколько процентов при уменьшении температуры на 1 °С. Увеличение выхода флуоресценции по мере охлаждения раствора наблюдается до того момента, когда температура и вязкость раствора становятся благоприятными для испускания квантов фосфоресценции. При даль нейшем охлаждении раствора выход флуоресценции остается постоянным, а вы ход фосфоресценции возрастает до тех пор, пока сумма выходов не приблизится к единице.

Тушение посторонними веществами. Выход люминесценции может умень шаться в присутствии посторонних веществ, называемых тушителями. К наи более активным тушителям люминесценции относятся: тяжелые анионы и кати оны (I−, Br−, Cs+, Cu2+ и др.); парамагнитные ионы и молекулы (Mn2+, O2 и др.); молекулы растворителя. Взаимодействие тушителя с люминофором по своей природе может иметь либо химический (статическое тушение), либо физический (динамическое тушение) характер.

Статическое тушение обусловлено образованием нелюминесцирующего продукта взаимодействия люминофора с тушителем. В качестве примера можно привести тушение флуоресценции 2(oоксифенил)бензоксазола ионами Cu2+, вызванное образованием нефлуоресцирующего бискомплекса.

Частным случаем статического тушения является концентрационное тушение, связанное с образованием нелюминесцирующих димеров и более крупных агре гатов молекул люминофора.

Динамическое тушение происходит, когда взаимодействие люминофора и тушителя имеет физический характер, а тушение люминесценции осуществляется за счет передачи энергии от электронновозбужденных молекул люминофора к частицам тушителя.

Как для статического, так и для динамического тушения степень тушения люминесценции выражается уравнением

Q 1K[Q],	(10.63)

где ϕ, ϕQ — выход люминесценции в отсутствие и в присутствии тушителя соот ветственно; K — константа тушения; [Q] — концентрация тушителя.

В случае статического тушения константа K равна константе устойчивости β нелюминесцирующего комплекса, а в случае динамического тушения она опре деляется константами скоростей различных процессов дезактивации электронно возбужденного состояния молекул люминофора. Если в присутствии тушителя поглощение люминофора не изменяется или изменяется незначительно, форму лу (10.63) можно представить в виде

I IQ 1K[Q],	(10.64)

где I, IQ — интенсивность люминесценции соответственно в отсутствие и в при сутствии тушителя.

#### 10.4.4.2. Аппаратура и техника молекулярного люминесцентного анализа

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Отличительной особенностью люминесцентного спектрометра является то, что в нем могут присутствовать два анализатора спектра: входной (первичный), вы деляющий излучение определенного спектрального диапазона из потока света внешнего источника, и выходной (вторичный), выделяющий некоторый диапа зон люминесцентного излучения образца. Изменяя длину волны входного анали затора, регистрируют спектры возбуждения люминесценции, а изменяя длину волны выходного анализатора — спектры люминесценции. Существуют и специ альные методы анализа (синхронная и трехмерная люминесцентная спектроско пия), основанные на одновременном изменении длин волн как возбуждающего, так и люминесцентного излучения.

Отметим, что в отличие от спектрофотометрии в люминесцентном анализе степень монохроматичности внешнего источника излучения (в соответствии с правилом К$ши и законом Вавилова) не влияет на форму зависимости аналити ческого сигнала от концентрации. Поэтому входной анализатор спектра может и отсутствовать.

К источникам излучения в люминесцентном анализе предъявляют два основ ных требования. Вопервых, они должны давать излучение того спектрального диапазона, который поглощается образцом. Вовторых, интенсивность этого из лучения должна быть достаточно велика, поскольку аналитический сигнал — интенсивность люминесцентного излучения I — прямо пропорционален интен сивности источника излучения I0 (см. уравнение (10.61)). Последнее обстоятель ство составляет принципиальное отличие люминесцентных методов анализа от абсорбционных, для которых аналитический сигнал — оптическая плотность — представляет собой относительную величину и не зависит от интенсивности ис точника излучения.

Как правило, люминофоры поглощают излучение в УФ или коротковолновой (синей) области видимого света. Поэтому в качестве источников излучения обыч но применяют источники (непрерывного или линейчатого спектра), дающие интенсивное излучение в этих областях: вольфрамовые лампы накаливания, ду говые ксеноновые лампы, ртутные газоразрядные лампы. Анализаторы спектра используют те же, что и в спектрофотометрии: светофильтры, дифракционные решетки или (редко) призмы.

Объектами люминесцентного анализа чаще всего служат растворы. Их поме щают в кюветы, по конструкции аналогичные используемым в спектрофотомет рии. Люминесцентное излучение обычно регистрируют под прямым углом к на правлению излучения источника, чтобы исключить попадание последнего на де тектор (фотоэлемент, фотодиод, фотоэлектронный усилитель).

С точки зрения общей методологии люминесцентный анализ весьма схож со спектрофотометрическим. Здесь также, как правило, проводят предварительную химическую реакцию определяемого вещества с целью селективного образования люминесцирующего (в спектрофотометрии — окрашенного) продукта. Очень часто применяемые для этого реагенты обладают собственной люминесценцией. Если спектры люминесценции реагента и продукта реакции различаются значи тельно, можно проводить определение без отделения избытка реагента. В против ном случае такое отделение необходимо.

Существуют и косвенные методики люминесцентного анализа, основанные на тушении люминесценции определяемым веществом (аналоги косвенных спект рофотометрических методик).

Количественный люминесцентный анализ базируется на уравнении (10.61). Линейность этой зависимости достигается лишь в том случае, если содержание определяемого компонента в образце не превышает некоторого порогового зна чения: 10−4—10−3 моль/л (для жидких образцов) и 10−4—10−3 % (для твердых об разцов).

Проведение количественного люминесцентного анализа осложняется тем, что интенсивность люминесценции зависит не только от содержания определяемого вещества в образце, но и от других факторов: тушения люминесценции, эффек та внутреннего фильтра, pH среды и др. В связи с этим следует строго соблюдать рекомендации, касающиеся подготовки образцов, а также условия возбуждения и регистрации спектров люминесценции.

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

По сравнению со спектрофотометрией люминесцентный метод имеет суще ственные преимущества. Прежде всего, чувствительность люминесцентного ме тода гораздо выше фотометрического. Это связано с тем, что в люминесцентном методе определяют абсолютное значение потока излучения, испускаемого возбуж денной молекулой, и, таким образом, отношение полезного сигнала к шуму очень велико. В противоположность фотометрическому методу (где измеряют отноше ние двух потоков излучения) в люминесцентном методе регистрируемая сила фототока, пропорциональная интенсивности люминесценции, может быть мно гократно усилена электронным усилителем. Последнее обстоятельство позволя ет определять количества вещества на одиндва порядка меньше, чем в фотомет рическом методе анализа.

Другое преимущество заключается в относительно высокой селективности лю минесцентного метода анализа, поскольку сравнительно небольшое число ве ществ способно люминесцировать.

Процедуру люминесцентного анализа многокомпонентных проб удается зна чительно упростить, применяя специальные методы — метод синхронной люми несценции, а также метод матричной изоляции, основанный на использовании

квазилинейчатых спектров люминесценции (эффект Шпольского). Эти методы обладают высокой селективностью и позволяют избежать длительной и трудоем кой стадии разделения компонентов.

Люминесценцию применяют для обнаружения и определения следовых коли честв веществ. С люминесцентным методом могут конкурировать лишь более селективные методы анализа — эмиссионная спектроскопия или массспектро скопия.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

10.4.4.3. Применение люминесцентной спектроскопии

В неорганическом люминесцентном анализе наиболее распространены мето ды с использованием органических реагентов. Здесь есть свои особенности, от личные от молекулярной абсорбционной спектроскопии. Основная из них — бо лее резко выраженная зависимость спектральнолюминесцентных свойств ком плекса металла от природы и взаимного расположения электронных уровней ли ганда и иона металлакомплексообразователя.

Требуемая селективность обеспечивается изменением кислотности раствора, введением маскирующих агентов, отделением определяемого элемента от меша ющих компонентов экстракцией и т.п. Наиболее распространенными люминес центными реагентами являются 8гидроксихинолин и его производные, оксиазо соединения и оксиазометиновые соединения, полиоксифлавоны, родаминовые красители.

Люминесценцию, в формировании спектра излучения которой принимают участие электронные уровни иона металлакомплексообразователя, называют собственной. Таким свечением обладают соединения уранилиона (рис. 10.57). Независимо от природы лигандов (неорганические, органические) в спектре из лучения их комплексов (450—650 нм) наблюдается несколько характерных полос. Лиганд оказывает влияние только на соотношение их интенсивностей. Подобрав

Рис. 10.57. Спектры люминесценции раствора уранилионов в 0,05 (1), 2,5 (2) М серной кислоте

Рис. 10.58. Спектры люминесценции кри сталлофосфоров, содержащих ионы Tm3+ в матрицах LaOCl (a) и YOF (б), в обла сти 445—470 нм

подходящую длину волны регистрации излучения, можно добиться высокой се лективности. Большие значения кванто вых выходов люминесценции соединений уранилионов (часто ϕк) и достаточно интенсивное поглощение в области 200— 300 нм позволяют определять до

10−4 мкг/мл урана. Для определения ура на применяют люминесценцию раство ров UO22+ в Na3P3O9, HF, H3PO4, H2SO4.

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

В аналитической практике применяют люминесценцию кристаллофосфоров, основой которых служат оксиды, сульфи ды, фториды, силикаты, фосфаты метал лов II, III, IV групп Периодической си стемы (определение лантаноидов с чис лом 4fэлектронов от 1 до 13 — от церия до иттербия) и фосфаты, карбонаты, фториды щелочных и щелочноземельных металлов, чаще всего фторид урана (оп ределение урана). Спектры излучения кристаллофосфоров также характерис тичны (рис. 10.58); методики высокосе лективны и чувствительны, но обладают меньшей воспроизводимостью по срав

нению с методиками определения лантаноидов и урана в жидких растворах.

Люминесценция соединений уранилионов и лантаноидов обусловлена внут ренними электронами, которые не принимают участия в комплексообразовании. Напротив, s, p, dорбитали ионов взаимодействуют с орбиталями лигандов, что приводит к значительному температурному тушению люминесценции соединений этих элементов, и их излучение наблюдается лишь при глубоком охлаждении. В аналитической практике для этой цели чаще всего используют жидкий азот (77 К). Классическим примером низкотемпературной собственной люминесцен ции является люминесценция галогенидных комплексов так называемых ртуте подобных ионов (Tl(I), Sn(II), Pb(II), As(III), Sb(III), Bi(III), Se(IV), Te(IV)), элек тронная структура которых подобна электронной структуре атома ртути. С ис пользованием различий в условиях возбуждения и регистрации люминесценции (рис. 10.59), а также зависимости излучения от природы галогенидионов и тем пературы разработаны высокоэффективные методы определения этих элементов в полупроводниковых материалах и веществах особой чистоты.

Существуют и другие примеры применения собственной люминесценции в анализе, основанные, например, на излучении комплексов Cu(I) и Au(I) с пири дином и его производными, тиоцианатов хрома(III), соединений платиновых ме таллов в низших степенях окисления с 1,10фенантролином, 2,2'бипиридилом.

По чувствительности фотолюминесцентные методы определения неорганичес ких соединений сравнимы, а иногда и превосходят оптические атомноспектро скопические, выгодно отличаясь от них меньшей стоимостью аппаратуры. Однако не всегда удается достичь требуемой селективности. Высокой селективностью обладают методы, основанные на собственной люминесценции, но число элемен тов, для которых характерен такой вид свечения, ограничено.

Люминесцентное определение органических соединений основано главным образом: 1) на прямых методах анализа по флуоресценции или фосфоресценции с использованием различий в условиях возбуждения и излучения определяемого соединения и сопутствующих компонентов; 2) эффекте Шпольского; 3) измере нии фосфоресценции при комнатной температуре. Два последних способа мы рассмотрим подробно.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Эффект Шпольского — возникновение квазилинейчатых спектров люминес ценции и поглощения сложных органических молекул в специально подобранных растворителях, размеры молекул которых приблизительно совпадают с размера ми молекул люминофора (чаще всего это нпарафины) при низких температурах (жидкий азот — 77 К, или жидкий гелий — 4,2 К). В таких условиях исследуемые молекулы изолированы друг от друга и жестко закреплены в растворителе. Вслед ствие этого их электронноколебательные спектры испускания и поглощения со стоят не из широких полос, а из серий узких спектральных линий, напоминающих атомные спектры (их называют квазилинейчатыми спектрами), и обладают ярко выраженной индивидуальностью. Такие спектры наиболее характерны для поли циклических ароматических углеводородов (рис. 10.60).

Методы анализа, основанные на эффекте Шпольского, позволяют определять одновременно несколько индивидуальных соединений (главным образом поли циклических ароматических углеводородов) в их смеси с абсолютным пределом обнаружения до 10−11 г.

Квазилинейчатые спектры удается получить для ограниченного числа органи ческих соединений. Для большинства соединений спектры излучения обладают слабо выраженной структурой. Получить более характеристичные спектры мож

Рис. 10.59. Нормированные спектры воз буждения люминесценции (1—3), спектры люминесценции (4—6) хлоридных комп лексов Pb(II) (1, 4), Bi(III) (2, 5), Te(IV) (3, 6) при температуре 77 К и CHCl = 2 моль/л Рис. 10.60. Спектр флуоресценции 10−4 М раствора пирена в нгексане, содержа щем 10 об. % циклогексана, при темпе ратуре 77 К (возбуждение при 313 нм; вторичный монохроматор со стеклян ной призмой: полуширина пропускания

0,17 нм при 400 нм)

но, используя синхронное сканирование. Это — специфическая особенность ме тода молекулярной люминесцентной спектроскопии. При одновременном скани ровании монохроматоров возбуждения излучения и излучения с некоторым по стоянным сдвигом Δλ в спектре синхронной люминесценции гипотетического соединения сигнал появится только при одновременном совпадении положения по длинам волн монохроматора возбуждения излучения с максимумом полосы спектра возбуждения и положения монохроматора люминесценции с максимумом полосы спектра люминесценции. Соответствующие спектры антрацена приведе ны на рис. 10.61.

Применение синхронной люминесценции позволяет анализировать достаточ но сложные по составу смеси (рис. 10.62).

Современная техника обработки информации позволяет получать трехмерные спектры (рис. 10.63). С использованием фотоприемниковвидиконов можно из мерить один такой спектр за время меньше 20 мс. Трехмерный спектр люминес ценции легко может быть преобразован в двухмерный. Двухмерный спектр воз буждения люминесценции представляет собой набор горизонтальных сечений соответствующего трехмерного спектра (рис. 10.64). Двухмерные спектры напо минают отпечатки пальцев (их так часто и называют), они индивидуальны для каждого соединения, их используют для быстрой идентификации органических соединений.

Еще одно интенсивно развивающееся направление в люминесцентном орга ническом анализе — фосфоресценция при комнатной температуре. Появление фосфоресценции при комнатной температуре связано с уменьшением скорости тушения кислородом триплетных состояний молекул сорбированных органичес ких соединений. Это уменьшение обусловлено снижением подвижности молекул вследствие образования водородных или более прочных связей сорбат—сорбент. Для увеличения эффективности фосфоресценции сорбент обрабатывают солями серебра(I), таллия(I), ртути(I), бромидами, иодидами, перхлоратами щелочных металлов (эффект тяжелого атома). В качестве сорбентов обычно применяют фильтровальную бумагу, а также оксиды SiO2 и Al2O3. Измерение фосфоресцен

Рис. 10.63. Трехмерный спектр люминес Рис. 10.64. Двухмерный спектр люминес ценции антрацена в изометрической про ценции антрацена в виде контурной карты

екции

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Рис. 10.65. Спектры фосфоресценции при комнатной температуре ароматических угле водородов, сорбированных на фильтровальной бумаге: карбазола (1), дибензокарбазола (2), флуорантена (3), акридина (4), бенз[а]пирена (5) — в отсутствие тяжелых атомов (а) и в присутствии тяжелых атомов: NaBr (б), NaI (в), LiClO4 (г), Pb(CH3COO)2 (д, е) при длине волны возбуждения фосфоресценции λ = 330 (а—д), 390 (е) нм

ции при комнатной температуре расширяет круг определяемых с высокой чув ствительностью N, O, Sсодержащих ароматических соединений за счет тех, которые плохо или совсем не флуоресцируют, и — что самое главное — позволя ет повысить селективность люминесцентного анализа, поскольку эффект тяже лого атома достаточно специфичен.

На рис. 10.65 приведены спектры фосфоресценции при комнатной темпера туре полициклических ароматических углеводородов, сорбированных на фильт ровальной бумаге с последующей ее обработкой некоторыми солями, в состав которых входят тяжелые атомы.

#### 10.4.4.4. Хемилюминесцентный анализ

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

В ходе химического процесса возможно превращение части химической энер гии в энергию возбуждения продуктов реакции. Излучательная дезактивация образовавшихся возбужденных частиц называется хемилюминесценцией. Хеми люминесценция может возникать и непосредственно в элементарных актах хими ческого процесса без промежуточного образования возбужденных частиц. Общим для всех хемилюминесцентных реакций является наличие экзотермических эле ментарных актов, в которых выделяется количество энергии, достаточное для возбуждения свечения в области спектральной чувствительности применяемого приемника излучения. Для возбуждения хемилюминесценции в видимой области спектра требуется энергия ≥ 160 кДж/моль. Экзотермические акты со столь боль шой энергией наблюдаются главным образом в радикальных, цепных, а также в окислительновосстановительных реакциях, протекающих по свободнорадикаль ному механизму.

Хемилюминесценцию можно рассматривать как двухстадийный процесс, включающий возбуждение

А	+	В	→	Р*	+	Р

Реагирующие	Продукт	Другие

компоненты	в возбужденном	продукты состоянии

и излучение

P* → P + hνcl

Интенсивность хемилюминесценции Icl равна

Icl = ϕexϕflv,

где ϕex, ϕfl — квантовый выход соответственно возбуждения хемилюминесценции и люминесценции продукта реакции P*; v — скорость реакции.

Неорганический хемилюминесцентный анализ основан на способности эле ментов с незаполненной dоболочкой тушить флуоресценцию (уменьшать ϕfl), катализировать (реже — ингибировать) хемилюминесцентную реакцию (увеличи вать или уменьшать ее скорость v). Изменение интенсивности при этом пропор ционально концентрации элементов. На практике чаще используют реакции окисления люминола или люцигенина (реже лофина и силоксена) пероксидом во дорода в щелочной среде.

Для регистрации хемилюминесценции не нужен монохроматор (спектр хеми люминесценции в соответствии с реакциями не зависит от природы металла) и, что самое главное, не требуется внешний источник возбуждения излучения. Со временные фотоэлектронные умножители позволяют регистрировать излучение с квантовым выходом до 10−15. Нулевой характер измерения (отсутствие сигнала в контрольном опыте) делает хемилюминесцентный анализ очень чувствитель ным. Разработаны методики определения платиновых металлов, Fe, Co, Ni, Cu, Cr и других dметаллов с пределами обнаружения до 10−5 мкг/мл. Но эти мето дики, как правило, не обладают высокой селективностью. Б#льшей селективно стью при высокой чувствительности (пределы обнаружения до 10−4 мг/м3) обла дают хемилюминесцентные методики газового анализа: определение озона, ок сидов азота и аммиака после их перевода в оксид NO.

Реакции

NO + O3 → NO2* + O2 NO2* → NO2 + hνcl

в газовой фазе сопровождаются достаточно интенсивной хемилюминесценцией (квантовый выход ~ 0,1) с максимумом при 800 нм.

## 10.4.5. Нефелометрия и турбидиметрия

Термин «рассеяние» применительно к взаимодействию излучательной энергии с веществом описывает разнообразные явления. При этом всегда имеется в виду более или менее случайное изменение направления распространения падающе го света. Рассеяние зависит от длины волны излучения, размера и формы рассе ивающих частиц, а иногда от их расположения в пространстве.

Электромагнитная теория рассеяния детально разработана, но она слишком сложна для использования. В ограниченных областях можно допустить упроще ния: различают рэлеевское рассеяние (при котором частицы малы по сравнению с длиной волны) и рассеяние Тиндаля (для крупных частиц). В обоих случаях длина волны падающего на образец света не изменяется (в отличие от комбина ционного рассеяния; см. подразд. 10.4.3).

Согласно теории Рэлея—Ми рассеяние малыми частицами обратно пропор ционально длине волны в четвертой степени; вследствие рассеяния в основном частицами молекулярных размеров мы видим голубой цвет неба и красный цвет заката. Для химических систем показатель степени может меняться от −4 до −2 главным образом изза наличия более крупных частиц, что указывает на посте пенный переход от рэлеевского рассеяния к рассеянию Тиндаля.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

Почти все аналитические измерения рассеяния связаны с видимым излучени ем. Пробу освещают интенсивным потоком I0 (рис. 10.66), а затем, так же как в молекулярной абсорбционной спектроскопии, измеряют интенсивность прошед шего излучения It или определяют интенсивность излучения, рассеянного под определенным углом (например, под углом 90° — I90). С ростом числа частиц в суспензии отношение It /I0 уменьшается, а отношения вида I90/I0 увеличивают ся, во всяком случае до умеренных концентраций. Для очень разбавленных су спензий измерение под углом гораздо чувствительнее, чем измерения, когда ис точник и приемник излучения находятся на одной линии, поскольку при этом можно наблюдать слабый рассеянный свет на темном фоне.

Метод, в котором используют линейное измерение, называют турбидимет рией, а метод с измерением под углом 90 ° (или под какимлибо другим углом) — нефелометрией.

Рис. 10.66. Картина рассеяния (I0 — интенсивность падающего потока; It — интенсивность прошедшего потока; I45, I90, I135 — интенсивности излучения, рассеянного под углами 45, 90, 135°

соответственно)

Строгое математическое обоснование этих методов — довольно сложная за дача, но в практической аналитической работе в нем нет необходимости. При турбидиметрических измерениях величина, называемая мутностью, соответству ет оптической плотности и может быть определена из соотношения, аналогичного основному закону светопоглощения:

S = lg(I0/I) = klN,	(10.65)

где S — мутность; k — коэффициент пропорциональности, называемый коэффи циентом мутности; l — длина пути; N — число рассеивающих частиц в 1 мл.

Для турбидиметрических измерений можно использовать любой фотометр или спектрофотометр. Если растворитель и рассеивающие частицы бесцветны, мак симальная чувствительность достигается при использовании излучения голубой или ближней ультрафиолетовой области. Для окрашенных систем оптимальную длину волны лучше всего подбирать экспериментально.

Используемое в нефелометрии уравнение должно связывать излучение, рас сеиваемое под определенным углом наблюдения, концентрацию и другие пере менные. В качестве рабочего соотношения лучше всего принять следующее:

I = KαСI0,	(10.66)

где Kα — эмпирическая константа системы (α — угол, под которым проводят измерения); С — концентрация.

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Конструкции приборов для нефелометрических и люминесцентных измерений идентичны, поэтому любой флуориметр можно использовать в качестве нефело метра. Поскольку длина волны при рассеянии не изменяется, необходимость во втором монохроматоре или светофильтре отпадает; однако если они имеются в приборе, то их следует настроить на длину волны падающего света. Многие се рийные флуориметры снабжены специальными приспособлениями для нефело метрических измерений. Применение методов, основанных на измерении рассе яния света, ограничено прежде всего потому, что на измеряемый сигнал сильно влияет размер частиц. Поэтому необходимо строгое соблюдение идентичности условий построения градуировочного графика и анализа исследуемого раствора. Можно сказать, что и нефелометрия, и турбидиметрия могут быть полезными для селективных аналитических реакций, в результате которых образуется твердое соединение. Описаны методики определения аммиака иодидом ртути (реактив Несслера), фосфатов в виде малорастворимого соединения с молибденом и стрих нином, сульфата бария с пределами обнаружения 10−5—10−4 г/мл.

Более интересно применение методов, основанных на рассеянии света, для определения средней молекулярной массы полимеров в растворах. Для расчетов необходимо знать мутность, концентрацию, показатель преломления, длину вол ны, производную показателя по концентрации и так называемый второй вири альный коэффициент, являющийся мерой неидеальности раствора. Использова ние метода светорассеяния ограничено размерами молекул: они должны быть меньше длины волны. Фотометры для измерения светорассеяния высокомолеку лярных соединений выполняют разнообразные функции, позволяют проводить наблюдения под несколькими углами и снабжены набором кювет и поляризато рами, которые дают возможность получить информацию о форме частиц.

Еще одно направление практического использования таких методов — это применение лазеров для дистанционного определения. Степень уменьшения ин тенсивности лазерного потока (см. рис. 10.51) пропорциональна числу частиц, содержащихся в воздухе. Из небольшого лазера и фотоэлемента можно собрать чувствительный детектор, с помощью которого легко уловить несколько микро граммов частиц дыма диаметром 0,1—1,0 мкм в 1 м3 воздуха.

## 10.4.6. Спектроскопия диффузного отражения

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

Основы метода. О поглощении излучения непрозрачным дисперсным образ цом можно судить по диффузному отражению излучения от этого образца. Тео рия диффузного отражения была развита в работах М.М.Гуревича, Б.Кубелки и Ф.Мунка. Авторами теории рассмотрен случай отражения излучения от плоской поверхности бесконечно толстого слоя дисперсного образца, рассеивающего и по глощающего излучение, и получено уравнение, связывающее относительный ко эффициент диффузного отражения Rr с коэффициентом поглощения при отра жении Kr и коэффициентом рассеяния S:

(1Rr )2 Kr ,	(10.67)

F 2Rr	S

где F — функция Гуревича—Кубелки—Мунка; Rr = Iоб/Iст (Iоб, Iст — поток излу чения, отраженный исследуемым образцом и непоглощающим стандартом (MgO, NaCl) соответственно).

В соответствии с положениями теории диффузного отражения

Kr ~ kC,	(10.68)

где k — коэффициент поглощения этого вещества; С — концентрация поглоща ющего вещества в образце.

Из выражений (10.67), (10.68) следует, что функция F связана линейно с кон центрацией вещества в образце, а зависимость F = f (λ) подобна спектру погло щения этого вещества. На диффузное отражение оказывает влияние ряд факто ров, основными из которых являются зеркальное отражение, размер частиц дис персного образца, его влажность.

Отраженное излучение включает две компоненты: зеркальное отражение (под чиняющееся соответствующему закону оптики) и диффузное отражение. Для ус транения зеркальной составляющей отражение измеряют, используя скрещенные поляризаторы или разбавляя исследуемый образец не поглощающим излучение стандартом, например оксидом магния.

Полосы спектра диффузного отражения обычно уширяются с увеличением размера частиц дисперсного образца. При уменьшении их размера функция F уве личивается, что связано с уменьшением коэффициента рассеяния S. По этой же причине увеличивается диффузное отражение сухих образцов по сравнению с влажными.

Выше отмечалось, что уравнение (10.67) получено в предположении бесконеч но толстого слоя дисперсного образца. Для мелких порошков, диаметр частиц которых составляет ∼10−6 м, уравнение (10.67) выполняется уже при толщине слоя порошка несколько миллиметров (обычно 4 мм и более). В тех случаях, когда толщина слоя дисперсного образца мала, а также малы концентрация поглоща

ющего вещества в образце или коэффициент поглощения этого вещества, излу чение проходит через образец и в формировании выходного сигнала (относитель ного коэффициента диффузного отражения Rr) принимает участие дно кюветы. Поэтому в случае регистрации спектров диффузного отражения бумажных хро матограмм рекомендуется стандартизовать условия измерения, применяя одну и ту же непоглощающую излучение подложку (фторопласт, полиэтилен).

Измерение спектров диффузного отражения осуществляют с помощью приста вок, выпускаемых к спектрофотометрам.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Применение спектроскопии диффузного отражения. Впервые спектры диф фузного отражения использовали для количественного определения адсорбиро ванных веществ после их хроматографического или электрофоретического раз деления на бумаге.

В последние годы широкое распространение получил сорбционнофотометри ческий метод анализа. Он основан на сорбционном концентрировании опреде ляемого компонента в виде окрашенного соединения и последующем измерении диффузного отражения сорбента. Для получения окрашенных соединений в мат рице применяют разные способы:

- сорбция окрашенного продукта реакции ML определяемого компонента с подходящим аналитическим реагентом (S — сорбент):

  - 	ML		S ML◊

(бесцветный)	(окрашенный)	(окрашенный)

- сорбция определяемого компонента М аналитическим реагентом S · L, иммо билизованным на сорбенте, сопровождающаяся образованием окрашенного со единения:

  - L◊		M		S ML◊

(бесцветный)	(бесцветный)	(окрашенный)

- сорбция бесцветного определяемого компонента М и последующая обработка сорбента подходящим аналитическим реагентом L для получения окрашенного соединения:

S		M		S M◊

(бесцветный)	(бесцветный)	(бесцветный)

  - M◊		L		S ML◊

(бесцветный)	(окрашенный)	(окрашенный)

Первые два способа применяют в тех случаях, если реакции образования ок рашенных соединений достаточно селективны. Третий способ позволяет повысить селективность определения за счет предварительного отделения определяемого компонента.

В качестве сорбентов применяют неокрашенные кремнеземы, целлюлозы, пенополиуретаны и органополимерные сорбенты. Аналитические реагенты и тре бования к ним такие же, как и в традиционном методе молекулярной абсорбци онной электронной спектроскопии (см. подразд. 10.4.2). Есть и специфическое требование — высокая селективность сорбционных процессов.

Разработаны многочисленные методики сорбционнофотометрического опре деления в воде тяжелых металлов, органических загрязнителей (фенолов, поверх ностноактивных веществ и др.), окислителей (свободного активного хлора, нит рит и нитратионов и др.).

Предел обнаружения веществ методом диффузного отражения составляет 10−0 моль/г. С учетом массы сорбента, необходимого для измерения диффузно го отражения: сыпучие пористые сорбенты типа пенополиуретана — 0,5 г, бумаж ные фильтры — 0,02 г, абсолютные пределы обнаружения веществ молярной мас сой ∼ 100 г/моль достигают значений порядка 10−2 и 10−3 мкг соответственно.

## 10.4.7. Оптико-акустическая спектроскопия

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Если доля поглощенной образцом лучистой энергии мала, более удобным ока зывается не измерение отношения интенсивностей падающего и прошедшего излучения (как в спектрофотометрии), а непосредственная регистрация погло щенной энергии оптикоакустическим методом. Этот метод основан на исполь зовании оптикоакустического эффекта, проявляющегося в пульсациях давления газа в замкнутом объеме при поглощении лучистого потока, модулированного на звуковой частоте (рис. 10.67, а). Возникновение колебаний температуры, а сле довательно, и давления объясняется периодической (с частотой модуляции) трансформацией энергии возбужденных электромагнитным излучением молекул газа в тепловую энергию газовой среды за счет столкновений возбужденных мо лекул с невозбужденными. Регистрация оптикоакустических колебаний (опти коакустического сигнала) в газах осуществляют микрофоном, преобразующим звуковые колебания в электрические. Измерение энергии, поглощенной конден сированными системами, чаще всего осуществляют путем регистрации оптико акустических сигналов в соприкасающемся с исследуемым образцом газе (обыч но воздухе). Такой способ измерения поглощенной энергии конденсированны ми системами называют косвенным1. Формирование оптикоакустического сиг нала в газовой среде, окружающей образец, происходит за счет теплопередачи от поверхности образца молекулам газа. Оптические схемы, применяемые для реги страции оптикоакустического сигнала прозрачных и непрозрачных образцов, приведены на рис. 10.67, б, в.

Регистрируя значения оптикоакустического сигнала при различных длинах волн, получают оптикоакустический спектр образца. Блоксхема оптикоакус тического спектрометра представлена на рис. 10.68.

Мощность поглощенной образцом лучистой энергии Iа определяется основ ным законом поглощения (10.10) и равна

Ia I0 I I0(1 10	klC ) 2,303klCI0	(10.69)

при условии, что 2,303klС << 1. В уравнении (10.69) величина l — длина пути, пройденного лучистым потоком в исследуемом образце. Из уравнения (10.69) сле дует, что интенсивность поглощенной энергии, а следовательно, и оптикоакус тический сигнал зависят от мощности падающего на исследуемый образец излу чения. Оптикоакустический спектрометр, изображенный на рис. 10.68, являет ся однолучевым прибором, и, чтобы скомпенсировать колебания мощности из

Рис. 10.68. Однолучевой оптикоакустический спектрометр:

1 — ксеноновая лампа; 2 — монохроматор; 3 — детектор сравнения; 4 — оптикоакустическая ячей ка; 5 — модулятор

Если выполняется неравенство

2,303kC s,	(10.70)

(ω — частота модуляции, Гц; αs — коэффициент термодиффузии, см2/с), то оп тикоакустический сигнал пропорционален концентрации вещества. Если же

2,303kC ≥	s ,	(10.71)

то сигнал становится постоянным, т.е. имеет место насыщение. В оптикоакус тических спектрометрах частота модуляции потока излучения обычно варьирует в пределах от нескольких десятков до нескольких тысяч герц.

В отсутствие теплового насыщения оптикоакустический сигнал пропорци онален мощности падающего излучения. Это позволяет для повышения чувстви тельности оптикоакустического метода применять более мощные источники излучения — лазеры. Так, с помощью лазеров мощностью 1 Вт удалось обеспе чить следующие пределы обнаружения веществ: в газовой фазе при атмосфер ном давлении на уровне 10−9 об. %; в растворах — 10−11 г/мл; в твердой фазе — 10−9 мас. %.

Применение лазеров позволило получать оптикоакустические сигналы в ИК области спектра. Оптикоакустический метод в ИК области оказался весьма эф фективным при определении ультрамалых количеств веществ в воздухе.

По сравнению с традиционной абсорбционной спектроскопией оптикоаку стический метод имеет ряд преимуществ:

- позволяет регистрировать спектры непрозрачных твердых образцов; особенно эффективным оказалось использование оптикоакустического детектирования в тонкослойной хроматографии;

- поскольку оптикоакустический сигнал обусловлен поглощением квантов лу чистой энергии, он не подвержен влиянию рассеянного излучения; это обстоя тельство обусловило широкое применение оптикоакустического метода при ис следовании биологических и биохимических систем, обладающих склонностью к рассеянию излучения;

- высокая чувствительность позволяет регистрировать спектры образцов, об

Рис. 10.69. Оптикоакустические спектры листьев кабачка при  = 10 (1), 240 (2) Гц

ладающих весьма низким поглощением;

- меняя частоту модуляции потока из лучения, можно проводить послойный анализ образцов по глубине с разрешени ем от 10−7 до 10−4 м и обнаруживать все возможные включения на глубине.

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

На рис. 10.69 приведены оптикоаку стические спектры листьев кабачка, име ющих слоистую структуру, при двух час тотах модуляции. При ω = 10 Гц спектр соответствует слою хлорофилла. Повы шая частоту модуляции до ω = 240 Гц, по лучают спектр расположенного ниже вос кообразного слоя, обладающего харак терным поглощением в УФ области.

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

10.4.8. Термолинзовая спектроскопия

Выделение поглощенной энергии в виде теплоты в области взаимодействия излучения со средой может привести к локальным изменениям показателя пре ломления среды. По аналогии с оптикоакустическим эффектом это явление можно назвать оптикорефракционным эффектом. Методы, основанные на ре гистрации изменений показателя преломления среды, вызванных поглощением ею электромагнитного излучения, принято называть оптикорефракционными.

Из всех оптикорефракционных методов наибольшее распространение в ана литической практике получил метод термолинзы. Сущность его заключается в следующем. При воздействии на поглощающую среду лазерного пучка (с гауссов ским распределением мощности в поперечном сечении) в ней в результате локаль ного нагрева устанавливается профиль температуры, при этом максимальный на грев наблюдается в центре лазерного пучка, а при удалении от центра темпера тура постепенно понижается до комнатной. Изменение температуры в поглоща ющей среде вызывает изменение показателя преломления среды в соответствии с распределением мощности в лазерном пучке. Изза градиента показателя пре ломления в среде возникает оптический элемент, аналогичный по своему дей ствию рассеивающей линзе и называемый термолинзой, или тепловой линзой. Результат действия термолинзы, как и любой оптической рассеивающей линзы, — изменение расходимости лазерного пучка лучей, т.е. при образовании термолинзы диаметр лазерного пучка увеличивается. Лазерный пучок как бы «расплывается», а плотность мощности в его сечении снижается.

Метод термолинзы может быть реализован на практике как с однолучевой, так и с двухлучевой схемой измерения. В однолучевой схеме (рис. 10.70) пучок лучей от лазера 1 фокусируется собирающим линзовым объективом 2 и направляется на образец 3. Измерение расходимости лазерного пучка, вызванной образовав шейся в образце термолинзой, регистрируют с помощью детектора излучения 5 — обычно фотодиода, перед которым размещают диафрагму 4, выделяющую цент ральную часть лазерного пучка. Измеряя в различные моменты времени потоки излучения, вырезаемого диафрагмой, можно получить информацию о поглоще нии среды:

I I0 I n T(d	d	) A,	(10.72)

I	K

Рис. 10.70. Однолучевая схема для реализации метода термолинзы:

1 — лазер; 2 — линза; 3 — образец; 4 — диафрагма; 5 — детектор излучения (пунктирными лини ями обозначены границы лазерного пучка после образования термолинзы)

Рис. 10.71. Двухлучевая схема измерения по методу термолинзы:

1 — возбуждающий лазер; 2 — пробный лазер; 3 — модулятор; 4 — полупрозрачная пластинка; 5 — линза; 6 — образец; 7 — фильтр, пропускающий излучение пробного лазера; 8 — диафрагма; 9 — приемник излучения

где I 0, I ∞ — регистрируемая детектором интенсивность потока лазерного излуче ния соответственно в начале облучения и в момент достижения стационарного значения, вызванного сформировавшейся термолинзой; Φ — мощность потока лазерного излучения, падающего на образец; dn/dT — температурный градиент показателя преломления; λ — длина волны лазерного излучения; K — коэффи циент теплопроводности среды; A — оптическая плотность образца.

Выражение (10.72) справедливо, если исследуемый образец располагается на расстоянии zк = πω0/λ от положения минимальной перетяжки ω0 (рис. 10.70). Показатель zк называют конфокальным расстоянием. Детектор излучения рас полагается на удалении z = 0,5—1,0 м от образца (см. рис. 10.70).

Как следует из выражения (10.72), термолинзовый эффект зависит от термо оптических характеристик исследуемой среды — температурного градиента пока зателя преломления и теплопроводности. Наибольший термолинзовый эффект наблюдается в неполярных и малополярных органических жидкостях.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Приведенная на рис. 10.70 однолучевая схема довольно проста, но требует подбора определенного детектора излучения под каждый лазер и в ней трудно реализовать импульсный режим работы. Более универсальной, хотя и несколько сложной, является двухлучевая схема (рис. 10.71), в которой наведенная с помо щью возбуждающего (индуцирующего) лазера термолинза регистрируется по рас фокусировке пучка лучей пробного (зондирующего) лазера малой мощности. Первый лазер может работать как в импульсном, так и в непрерывном режиме (в этом случае используют модуляцию лазерного пучка). Излучение пробного ла зера должно быть стабильным во времени. С точки зрения удобства регистрации в качестве пробного лазера обычно выбирают гелийнеоновый лазер.

с

и

с

и

Метод термолинзовой спектроскопии позволяет регистрировать значения оп тических плотностей на уровне 10−8—10−7 и определять концентрации веществ до 10−11 моль/л. С помощью термолинзовой спектроскопии удалось снизить пре делы обнаружения многих веществ на 3—4 порядка по сравнению с традици онной абсорбционной спектроскопией в УФ и видимой областях. В частности, разработаны методики определения редкоземельных элементов в почвах, при родной воде, урановом топливе на уровне 10−7—10−6 моль/л. Концентрацию ве ществ в термолинзовой спектроскопии обычно определяют методом градуиро вочного графика. Его линейность сохраняется в пределах 3—4 порядков кон центрации.

10.5. Радиоспектроскопические методы

## 10.5.1. Основы методов

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) является одним из наиболее эффективных методов исследования структуры химических соединений. Особенно привлекательны такие особенности спектроскопии ЯМР, как просто та пробоподготовки, неинвазивность (измерения спектров не вносят никаких се рьезных возмущений в структуру и состав исследуемых образцов) и огромная информационная емкость спектров ЯМР. Спектры ЯМР, обычно на ядрах 1Н и 13С, дают первоначальную информацию о принадлежности соединения тому или иному классу, а часто и более полную информацию о структуре. Спектроскопию ЯМР можно рассматривать как метод качественного и количественного анали за, в том числе и многокомпонентных систем.

Спектроскопия ЯМР основана на явлении резонансного поглощения энергии высокочастотного электромагнитного поля ядрами атомов, магнитный момент которых не равен нулю. При этом частоты поглощения зависят от изотопной раз новидности атома, а для данного изотопа — от положения атома в молекуле, т.е. от пространственного и электронного окружения.

Ядра — не только заряженные частицы, они также крошечные магниты. Ядра элементов характеризуются массой и зарядом. Кроме того, ядра некоторых изото пов могут иметь небольшие магнитные моменты μ. Приближенно эти магнитные моменты могут быть представлены как квадратные рамки размером 0,1 × 0,1 нм, по которым движется ядерный заряд. Единицей магнитного момента служит ядер ный магнетон (μя):

μя = eh/(4πMc),

где e, h, с — фундаментальные постоянные (е — заряд электрона; h — постоян ная Планка; с — скорость света); М — масса ядра.

Упрощенно возникновение ядерного магнитного момента иногда связывают с вращением заряда ядра под влиянием магнитного поля (рис. 10.72).

Магнитный момент ядра (ядерный магнетон) можно сравнить с магнитным моментом электрона (магнетоном Бора). Магнетон Бора определяется как вели

чина, равная eh/(4πmc), где m — масса электрона. По скольку масса электрона более чем в 1 000 раз меньше массы ядра, магнитный момент электрона более чем в 1 000 раз превышает магнитный момент любого ядра.

Ориентации ядерных магнитных моментов дискрет ны (квантованы). Ядерные магнитные моменты взаи модействуют с внешним магнитным полем В0 так, что возможны только некоторые (дискретные) ориентации. Число ориентаций определяется квантовой характери стикой — спином. Спин может иметь целое или полу целое значение — 1/2, 1, 3/2 и т.д. Так, если ядро (напри мер, протон) имеет спин 1/2, то возникают две возмож ные ориентации магнитного момента относительно на правления магнитного поля («по полю» и «против поля») (рис. 10.73). Этим двум ориентациям соответ

Рис 10.72. Модель враща ющегося заряда, объясня ющая наличие у ядра маг нитного момента

Рис 10.73. Проекции спина I на ось поляризующего поля z для ядер со спином 1/2 (а) и 1 (б)

ствуют энергии (−μ/2)В0 и (+μ/2)В0. Таким об разом, два уровня энергии разделены проме жутком ΔЕ, равным μВ0. С увеличением напря женности магнитного поля разность энергий уровней возрастает. Для ядра со спином 1 (на пример, ядер 2D, 14N) возможны три ориента ции: −1, 0, +1.

Магнитный резонанс возбуждается с помо щью осциллирующего поля В1 с частотой ν, совпадающей с величиной μB0/h. Для спина 1/ возникают два уровня и происходят переходы между этими двумя уровнями. Для спина 1 воз никают три уровня. Обычные (одноквантовые)

переходы при этом происходят только между соседними уровнями.

Явление ЯМР заключается в переходах между уровнями, вызываемых наложе нием радиочастотных полей. Если на систему магнитных уровней перпендикуляр но внешнему поляризующему полю В0 наложить еще одно поле В1, но не посто янное, а осциллирующее с частотой ν (Гц), так чтобы выполнялось условие ре зонанса

ΔЕ = μВ0 = hν,

то между уровнями возникают резонансные переходы или обмен ориентациями. Резонансную частоту можно определить, зная фундаментальную характеристику ядра γ, которая называется гиромагнитным отношением: 	B0.

2

2

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

2

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Заслуга открытия явления ядерного магнитного резонанса принадлежит Е.К.Завойскому, Э.Перселлу и Ф.Блоху. Сначала удалось зарегистрировать су щественно более сильное поглощение, связанное с наличием магнитного момента у электрона, — явление электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Это яв ление впервые в 1943 г. наблюдал казанский физик Е.К.Завойский. Он также делал попытки наблюдать явление ЯМР, однако слабость сигналов и плохая вос производимость результатов не позволили строго доказать наличие ЯМР. Не сколько позднее (в 1944—1945 гг.) явление ЯМР удалось наблюдать двум амери канским физикам Э.Перселлу и Ф.Блоху. За это открытие они были удостоены в 1952 г. Нобелевской премии по физике.

с

и

с

и

Частоты ЯМР соответствуют диапазону радиоволн. Для создания большей поляризации нужны большие магнитные поля. Такие поля создают с помощью больших постоянных магнитов или электромагнитов. Однако железные магниты имеют ограниченную намагниченность, поэтому с их помощью можно достичь магнитных полей не более 2,0—2,2 Тл. В поле 2,2 Тл резонансные частоты ядер составляют (МГц): 1H — 100; 13C — 25,1; 19F — 94,1; 29Si — 19,86; 2H — 15,35; 14N — 7,22; 17O — 10,13. Такие частоты лежат в радиодиапазоне (1—1 000 МГц), поэто му метод ЯМР относят к радиоспектроскопическим методам. С помощью специ альных магнитов—суперконов, использующих явление сверхпроводимости (т.е. явление достижения некоторыми материалами почти нулевого электрического со противления), можно достичь существенно б#льших полей. Так, для протонов разработаны суперконы на частоты 200—800 МГц. В настоящее время проходят испытания суперконы для диапазона частот до 1 000 МГц.

По магнитным характеристикам ядра можно разделить на три группы — не магнитные, магнитные и квадрупольные. Некоторые ядра не имеют спина, по этому они не проявляют магнитных свойств. К таким ядрам относятся ядра уг лерода 12C, кислорода 16O, кремния 28Si и др. К магнитным ядрам относятся ядра со спином 1/2, такие как протон (стабильный изотоп водорода 1H), ядро углеро да 13C, фтора 19F, кремния 29

мещают в ампулу 3. Стандартная ампула имеет диаметр 5 мм; в нее помещается около 0,5 мл исследуемого вещества. Резонансное поглощение образца приводит к нарушению баланса моста и регистрируется с помощью детектора. Развертка ча стоты используется для поиска резонансных условий. Через резонанс необходи мо проходить достаточно медленно, так как при быстром прохождении ядра не успевают перераспределить энергию в спиновой системе, что вызывает искаже ния формы резонанса. Для прохождения достаточно большого спектрального ди апазона требуется значительное время (иногда нескольких часов).

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Современные спектрометры ЯМР используют импульсное возбуждение и фу рьеанализ затухающих сигналов ЯМР. При облучении спиновой системы корот ким радиочастотным импульсом продолжительностью τ (обычно несколько мик росекунд) возбуждается не только несущая частота ν0, но и диапазон частот в пре делах от ν0 − 1/τ до ν0 + 1/τ. Все переходы, попадающие в этот диапазон, генери руют сигналы ЯМР. Эти сигналы представляют собой гармонические колебания. Однако такой сигнал (называемый индукцией ЯМР) живет недолго. Процессы пе рераспределения энергии внутри спиновой системы приводят к постепенному спаду этого сигнала. Постоянную Т2 времени этого процесса называют временем спинспиновой релаксации. Дальнейшая задача состоит в том, чтобы зарегистри ровать сигнал спада (т.е. провести выборку сигнала), затем преобразовать такой временной спад в частотную шкалу. Эту операцию в математике называют преоб разованием Фурье. Соответственно спектрометры ЯМР с импульсным возбужде нием получили название фурьеспектрометров (рис. 10.75). Образец помещают в сильное поляризующее магнитное поле. Однако в отличие от спектрометров непре рывного типа возбуждение в данном случае достигается с помощью мощного вы сокочастотного импульса. Этот импульс формируется с помощью генератора, уп равляемого компьютером. Компьютер также принимает сигнал после аналогоциф рового преобразователя, проводит фурьепреобразование сигналов из временн#го представления в частотное. Регистрацию сигналов можно проводить в форме обыч ного спектра с помощью цифроаналогового преобразователя.

Принципиальным элементом для фурьеспектрометра является компьютер.

Поэтому ЯМРфурьеспектроскопия возникла в начале 1970х гг. сразу после по

с

и

с

и

Рис. 10.75. Схема фурьеспектрометра ЯМР

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Рис. 10.76. Общий вид спектрометра ЯМР фирмы «Bruker Avance III600» с рабочей частотой 600 МГц

явления персональных компьютеров вслед за разработкой американским ученым Дж.Тьюки идеологии быстрого фурьепреобразования.

Современный спектрометр ЯМР стоит сотни тысяч долларов. Первый спект рометр ЯМР обошелся одному из создателей в сумму не более 100 долларов (по воспоминаниям лауреата Нобелевской премии по физике профессора Стенфорд ского университета Ф.Блоха). Современные спектрометры ЯМР разрабатываются крупными приборостроительными фирмами. Они представляют собой чудо тех нического прогресса. В качестве сложнейших составляющих спектрометра сле дует назвать магнит со сверхпроводящим соленоидом, требующим системы ох лаждения (жидким азотом и жидким гелем), блок настройки магнитного поля и радиотехническую систему генераторов и усилителей, компьютер, который ис пользуется для приема и обработки сигналов. На рис. 10.76 представлен современ ный спектрометр ЯМР фирмы «Bruker» с рабочей частотой 900 МГц. Показаны только магнит на сверхпроводящем соленоиде и системный блок. Высота магнит ного блока около 2,5 м. Отдельно (на некотором расстоянии) находятся оператор ский пульт, компьютер, дисплей, принтер. Спектрометр может быть снабжен ус тройством для автоматической подачи образцов. Спектрометр позволяет прово дить измерения различных типов ЯМР, в том числе и регистрировать спектры большого числа образцов.

Несмотря на очень высокую стоимость, спектрометрами ЯМР в настоящее вре мя обеспечены все крупные университеты, химические институты и центры, а в последние годы спектрометры ЯМР стали появляться и в заводских лабораториях.

## 10.5.3. Спектр ЯМР

### 10.5.3.1. Сигнал ЯМР

Сигнал ЯМР представляет собой колоколообразную линию, имеющую макси мум при частоте резонанса. Ширина сигнала связана с процессами затухания

возбужденного сигнала ЯМР, иначе говоря — с процессами релаксации. Суще ствует два типа релаксационных явлений: продольная релаксация (вдоль поля В0), называемая также спинрешеточной релаксацией, и поперечная (перпендикуляр но оси В0), называемая также спинспиновой релаксацией. Чем быстрее спин спиновая релаксация, тем шире сигнал ЯМР. Чем медленнее спинрешеточная релаксация, тем проще достигается насыщение сигнала ЯМР. Оказалось, что в жидкостях времена протонной релаксации составляют 0,1—10 с, что соответствует сигналам с линией шириной 0,1—10 Гц. Такие линии рассматривают как узкие, при этом необходима хорошая настройка однородности магнитного поля, чтобы инструментальная ширина не перекрыла бы полностью естественную линию. Для твердых тел времена спинспиновой релаксации резко уменьшаются и линии уширяются (до 1 000—10 000 Гц). Сигнал ЯМР обычно наблюдается на фоне шумов, и до сих пор получение интенсивных сигналов ЯМР остается серьезной технической проблемой. Типичный сигнал ЯМР показан на рис. 10.77.

Простейший одиночный сигнал ЯМР представляет собой колоколообразную линию с максимумом при частоте ν0, называемой частотой резонанса, и шири ной Δν, измеряемой, как правило, на половине высоты сигнала. Сигнал характе ризуется амплитудной и интегральной интенсивностями.

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Линии ЯМР могут быть уширены изза наличия внутренних магнитных полей, создаваемых соседними ядрами. В реальных системах концентрация изучаемых ядер довольно высока (это необходимо для получения достаточно сильного сиг нала ЯМР), поэтому около данного ядра всегда существуют соседние ядра. Это могут быть, например, два протона метиленовой группы СН2 или молекулы воды Н2О. Само ядро может быть источником внутренних дипольных магнитных по лей (рис. 10.78). Если расположить первый диполь в начале системы координат и ориентировать его вдоль оси z, направленной вдоль оси внешнего магнитного поля, то на соседнем диполе будет возникать магнитное поле. Это поле быстро убывает по мере удаления от первого диполя (пропорционально кубу расстояния r12). Кроме того, поле диполя зависит от его направления (угла θ между осью z и вектором r12). При угле θ, составляющем около 54°, называемом «магическим», поле равно нулю.

Соседних диполей много, и каждый из них создает свое поле. Реально это мно гообразие приводит к разбросу значений магнитного поля на данном ядре, и сле

Рис. 10.77. Сигнал ЯМР	Рис. 10.78. Магнитное поле ядерного

диполя

довательно, к разбросу резонансных частот. Разброс резонансных частот вызы вает уширение сигналов ЯМР. Такие уширения характерны для твердых тел. В жидкостях происходит быстрое изменение относительных ориентаций диполей. Оказывается, что при этом дипольные магнитные поля усредняются до нуля. По этому сигналы ЯМР невязких жидкостей (где реориентация происходит очень быстро) не содержат дипольных уширений и представляют собой очень узкие линии — 0,1—0,3 Гц. Если учесть, что резонансные частоты составляют 108 Гц, то весь резонанс прослеживается в очень узком диапазоне, составляющем лишь 10−8 часть резонансной частоты.

### 10.5.3.2. Химический сдвиг

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Электроны в атомах и молекулах защищают (экранируют) ядро от воздействия внешних магнитных полей. Было обнаружено, что в молекулярных системах воз можно появление внутренних (локальных) полей от электронов, двигающихся по своим орбитам. За счет этого движения возникают небольшие магнитные локаль ные поля Hl. Как правило, эти поля направлены против внешнего поля, и поэто му они получили название экранирующих полей. Их нужно учитывать при оп ределении суммарного магнитного поля, действующего на данное ядро (рис. 10.79). Смещение частоты резонанса за счет эффектов химической связи полу чило название химического сдвига.

Химические сдвиги ядер характеризуют электронную структуру молекул. При более детальном изучении эффекты экранирования были обнаружены у всех ядер — 1Н, 19F, 31P и т.д. Было показано, что поправки за счет эффектов экрани рования в целом невелики, и их стали измерять в миллионных долях (м.д.) при ложенного поля. Так, в случае протонов оказалось, что в реальных молекулах хи мические сдвиги изменяются в определенных пределах (рис. 10.80).

Для «голого» протона (катиона Н+) экранирование равно нулю, поскольку электроны отсутствуют. Для атомарного водорода Н экранирование было найде но расчетным путем, оно составляет около 18 м.д. Для аниона Н− экранирование осуществляется двумя электронами, оно близко к удвоенному значению — око

ло 36 м.д.

Для простейшей молекулы Н2 экранирова ние составляет около 26 м.д., и, таким образом, по характеру электронного окружения протон в молекуле Н2 находится гдето посередине меж ду Н− и Н. В реальных молекулах экранирова ние протонов занимает диапазон 20—30 м.д.

В качестве общедоступного репера — нуля химических сдвигов — используют химический сдвиг протонов в тетраметилсилане Si(CH3)4, веществе, имеющем 12 эквивалентных прото нов и показывающем предельно большие кон станты экранирования как в ЯМР 1Н, так и в ЯМР 13С. Тетраметилсилан (ТМС) относитель но химически инертен, дает сильный сигнал в спектрах ЯМР 1Н и, что очень важно, этот сиг

Рис. 10.79. Внешние Н0 и локаль ные Hl магнитные поля, действу ющие на ядра в атомах и молекулах

2

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

с

и

2

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

с

и

Рис 10.80. Абсолютная σшкала (а) и относительная δшкала (б) химических сдвигов протонов

нал расположен в очень сильных полях (правая часть спектра ЯМР 1Н), там, где, как правило, нет других сигналов. Принято говорить, что правая часть спектра соответствует сильнопольным эффектам (большим полям экранирования), ле вая — слабопольным.

Многочисленные исследования показали, что разные ядра обладают разными диапазонами экранирования. С увеличением числа электронов около ядра диа пазон экранирования растет. Так, для протонов он составляет около 10 м.д., для 13С — около 200 м.д., для 19F — около 900 м.д. Более того, выяснилось, что хи мически близкие структурные фрагменты (например, метильные группы или протоны ароматических ядер, протоны водородных связей и т.д.) дают близкие значения химических сдвигов. Это позволило использовать спектроскопию ЯМР для распознавания химической структуры соединений.

### 10.5.3.3. Константы спин-спинового взаимодействия

Спины ядер «чувствуют» ориентацию соседних ядерных спинов. При более тщательном изучении спектров были обнаружены проявления еще одного вида внутренних магнитных полей, связанных с соседними спинами (рис. 10.81). В данном случае первый протон μ1, создающий на электроне S1 поле Н(μ1, S1), поляризует этот электрон. Соответственно поляризуется и второй электрон S связи. Поляризация второго электрона сводится к возникновению магнитного поля H(μ2, S2) на втором ядерном магнитном моменте μ2. Таким образом, второй ядерный спин как бы «чувствует» ориентацию первого спина, и двум ориентациям первого спина будет соответствовать дублет (пара) линий второго спина. Это рас

Рис. 10.81. Косвенная спинспиновая связь

Рис. 10.82. Типы (а, б) спиновых мультиплетов

щепление не зависит от внешнего магнитного поля и называется косвенным спин спиновым взаимодействием.

Так, оказалось, что пара протонов с двумя различными химическими сдвига ми, дающая два сигнала в спектрах ЯМР 1Н, может также обнаруживать допол нительное расщепление на обоих сигналах, вызванное эффектами взаимного спинового связывания. Расстояние между компонентами спектра, называемое константой спинспинового взаимодействия (КССВ), не зависит от внешнего магнитного поля, а определяется только относительным расположением двух ядер. Константы спинспинового взаимодействия измеряют в единицах частоты (Гц). Например, протонпротонные константы составляют несколько герц.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

с

и

Константы спинспинового взаимодействия характеризуют взаимное располо жение пары ядерных спинов. По характеру расщеплений, вызванных спинспи новым взаимодействием, можно легко определить, какое число эквивалентных протонов находится по соседству с данным протоном (рис. 10.82)1. Спектры при отсутствии взаимодействия с соседними протонами (система А), а также при вза имодействии с одним, двумя и тремя протонами (системы АХ, АХ2, АХ3 соответ ственно) приведены на рис. 10.82, а; также показан спектр ядра для системы АМХ. Кроме того, представлены спектры ядра А для системы АХ, когда соседнее ядро имеет спин 1 (например, дейтерий) или 3/2 (например, ядро 11В). Важную хими ческую информацию несут сами значения КССВ. В целом более близко распо ложенные ядра характеризуются большей КССВ. Передаче спинспинового вза имодействия способствуют делокализованные электроны, поэтому в сопряжен ных и ароматических системах можно наблюдать спинспиновое взаимодействие между довольно далеко находящимися друг от друга протонами (например, через четыре или пять сигмасвязей).

Экспериментальные данные по константам спинспинового взаимодействия разного типа (1Н— 1Н, 1Н— 13С и т.д.) позволяют идентифицировать определен ные структурные фрагменты.

## 10.5.4. Методы расшифровки спектров ЯМР

Оказалось, что спектры ЯМР (в частности, спектры протонного магнитного резонанса — ПМР) несут много информации о химической структуре соедине

* См.: Hore P.J. Nuclear Magnetic Resonance. — Oxford: Oxford University Press, 1995.

Рис. 10.83. Спектр ПМР, зарегистрированный на частоте 750 МГц для SH3части белка тирозинкиназы (водный раствор; данный фрагмент белка содержит 69 аминокислотных остатков; молекулярная масса 7 688; резонанс протонов молекулы воды при 4,7 м.д. ис кусственно подавлен)

ния. Сложные органические соединения (например, природные соединения, по лимеры, белки) могут содержать сотни, а то и тысячи неэквивалентных протонов (рис. 10.83). Причем каждая неэквивалентная группа должна дать свой сигнал в спектре ЯМР. Кроме того, многие группы протонов связаны между собой кон стантами спинспинового взаимодействия. Все это приводит к серьезному услож нению спектра, когда могут наблюдаться сотни и даже тысячи линий. Однако несмотря на сложность спектры ЯМР могут быть расшифрованы полностью, т.е. все линии спектра, в том числе и самые слабые, могут быть интерпретированы. Этим метод ЯМР существенно отличается, например, от метода ИКспектроско пии, где, как правило, можно выявить только несколько характерных линий.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

Для расшифровки сложных спектров ЯМР разработано множество приемов. Например, можно использовать спектрометры с более высокими рабочими час тотами. При этом отдельные неэквивалентные группы будут разделены больши ми частотными интервалами, а поскольку константы спинспинового взаимодей ствия не зависят от силы рабочего поля, отдельные мультиплеты более четко вы деляются. Впрочем, нужно учитывать, что переход к более высоким частотам тре бует использования более дорогостоящей аппаратуры. Кроме того, возможно ис пользование различных растворителей, что позволяет «открыть» линии, скрытые другими растворителями. Существуют специальные добавки — так называемые сдвигающие реагенты, в качестве которых используют соединения некоторых редкоземельных элементов, что приводит к искусственному увеличению относи тельных химических сдвигов и, следовательно, к упрощению вида спектра.

Для упрощения сложных спектров применяют различные виды двойного и тройного резонанса. Широкое применение нашли методы двойного резонанса. Оказывается, что если при регистрации спектра одновременно возбуждать дру гие частоты, то могут происходить различные эффекты, связанные с изменени ем заселенностей определенных спиновых уровней (рис. 10.84). На рис. 10.84 приведен обычный спектр монорезонанса (линия 1). Хорошо видны сигналы, относящиеся к этоксигруппе (триплет метильной группы при 1,2 м.д., квартет метиленовой группы при 4,0 м.д.), сигнал метильной группы при двойной связи (1,9 м.д.), а также пара сигналов, относящихся к протонам двойной связи (5,7

Рис. 10.85. Спектр ЯМР 13С изомера ацетилпиридина в растворе CDCl3

С

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

С

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

действие 13С—D должно приводить к расщеплению сигнала 13С в CDCl3 в трип лет по правилу (N  2I  1). Кроме этих сигналов в спектре видны пять сигна лов в области ароматических или гетероароматических атомов углерода (123— 153 м.д.), сигнал в слабых полях (при 196 м.д.), а также сигнал в сильных полях (при 26 м.д.). Все эти семь сигналов, вероятно, относятся к исследуемому соеди нению. Обратим внимание на то, что два сигнала (при 196 и 135 м.д.) имеют по ниженную интенсивность и, повидимому, относятся к четвертичным атомам уг лерода. На основании значений химических сдвигов сигнал при 26 м.д. можно отнести к атому углерода метильной группы, а сигнал при 196 м.д. — к карбони лу ацетильной группы. Оставшиеся пять сигналов в области 123—153 м.д. отно сятся к атомам углерода пиридинового кольца. Следовательно, можно исключить симметричную структуру 4ацетилпиридина. Поскольку в спектре хорошо видны два сигнала в области 150 м.д., можно предположить, что атомы С2 и С6 пириди на незамещены (их химические сдвиги близки к значениям химических сдвигов пиридина 150,6 м.д.). Таким образом, можно сделать вывод, что данное соедине ние представляет собой 3ацетилпиридин.

Изза эффекта выравнивания населенностей изменяются интенсивности пере ходов. Этот эффект был впервые предположен и доказан американским физиком А.Оверхаузером. Ядерный эффект Оверхаузера 13С—{1Н} в случае регистрации спектров ЯМР 13С приводит к существенному (в 3 раза) увеличению интенсивно стей линий спектра, что оказалось очень важным для решения проблемы регист рации спектров ЯМР 13С при невысоком природном содержании изотопа 13 (1,1 %).

## 10.5.5. Качественный анализ

Спектроскопия ЯМР является важнейшим структурным методом в химии. Сразу после обнаружения химического сдвига и констант спинспинового взаи модействия стало ясно, что метод ЯМР позволяет очень быстро и эффективно идентифицировать новые синтезированные вещества. Хотя метод несколько ме нее чувствителен, чем другие методы физикохимического анализа, он имеет важ ное преимущество, связанное с полнотой анализа. В самом деле, спектры ЯМР даже очень сложных смесей (в частности, смесей, в которых целевой продукт содержится в сравнительно небольшом количестве) могут быть расшифрованы до конца, т.е. вплоть до отнесения самых слабых линий спектра. В распоряжении химиков многочисленные каталоги спектров, подробные таблицы химических сдвигов и значений констант спинспинового взаимодействия, позволяющие бы стро «читать» спектры ЯМР. Кроме того, разработаны автоматические програм мы для персональных компьютеров. Опираясь на заложенные в них банки дан ных и различные эмпирические правила, эти программы могут предложить для полученного спектра наиболее подходящую структуру.

В спектроскопии ЯМР удобно использовать «сильные» ядра. Для получения стандартного сигнала по протонам требуется довольно много (∼ 10−3 г) вещества, в то время как для осуществления других методов бывает достаточно ∼ 10−6 г ве щества. Кроме того, следует учитывать, что ЯМРанализ возможен для многих десятков ядер, причем эти ядра будут различаться по относительной чувствитель ности. Можно убедиться, что чувствительность тем выше, чем больше гиромаг нитная постоянная ядра. Очень важно, каково природное содержание изотопа. Наиболее чувствительными оказываются ядра 1H, 19F, 31P, природное содержание которых близко к 100 %. Из двух стабильных изотопов углерода (12С и 13С) изо топ 12С магнитно инертен и не дает сигнала ЯМР, а, как указывалось, природное содержание изотопа 13С (спин 1/2) около 1 %. В целом оказывается, что сигнал ЯМР 13С в 6 000 раз слабее протонного. Из трех изотопов кислорода (16О, 17О, 18О) два изотопа 16О и 18О немагнитны. Изотоп 17О отличается ничтожно малым (0,04 %) природным содержанием, поэтому его сигнал в десятки тысяч раз сла бее протонного. Слабая чувствительность многих ядер существенно ограничивала возможности ЯМРспектроскопии, особенно на первых порах, когда применяли спектрометры с непрерывной разверткой. Внедрение фурьеспектроскопии по зволило существенно ускорить эксперимент даже при использовании многократ ного накопления. В результате арсенал ядер сильно расширился.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Стандартная задача для химикаорганика — это установление структуры по лученного соединения, поэтому наиболее важную информацию можно получить из спектров ЯМР на ядрах 1Н и 13С. Может оказаться, что искомое соединение в пробе вообще отсутствует. Возможно также, что оно присутствует в виде одного из нескольких продуктов синтеза (допустим, одного из нескольких возможных изомеров), как небольшая часть исследуемой смеси (иногда на уровне следов). Когда же структура соединения считается доказанной, иногда требуется решить обратную задачу — отнести все сигналы спектра или (в другой формулировке) приписать каждому протону предлагаемой структуры какойлибо определенный химический сдвиг.

Все эти задачи весьма эффективно решают на практике. Как правило, иссле дование начинают с простейших (обзорных) спектров ЯМР 1Н. В некоторых слу чаях очень полезно провести анализ спектров ЯМР 13С—{1Н}, иногда необходи мо измерить спектры ЯМР азота или кислорода. Для ядер азота можно исполь зовать оба стабильных изотопа (14N и 15N). Спектры 15N могли бы быть очень удобными, поскольку ядро 15N имеет спин 1/2. Однако этот изотоп характеризу ется очень низким природным содержанием, и для получения соответствующих спектров нужно много времени. Изотоп 14N при высоком природном содержании (почти 100 %)  неудобен, поскольку ядро 14N — квадрупольное, и в спектрах на блюдаются большие уширения.

Если в системе происходит реакция, затрагивающая положение ядер, то спек тры ЯМР будут зависеть от скорости этой реакции. Очень важным и уникальным свойством спектров ЯМР является зависимость их формы от скорости реакций химического обмена с участием анализируемых ядер. Такие реакции могут быть необратимыми, и тогда можно выявить постепенные изменения интенсивностей отдельных линий. В случае обратимых реакций (к которым относятся, например, разнообразные внутримолекулярные перегруппировки — конформационные пе реходы, внутренние вращения, изомеризации, инверсии циклов и т.п.) протоны обмениваются значениями химических сдвигов. Если процесс обмена медленный (иными словами, если время жизни продукта больше времени релаксации), то на блюдаются отдельные линии, соответствующие неэквивалентным ядрам. Если об мен очень быстрый (если время жизни реагента меньше разности резонансных частот обменивающихся ядер), то наблюдается одна линия со сдвигом, соответ ствующим среднеарифметическому значению химического сдвига. В случае про межуточных скоростей обмена наблюдаются линии сложной формы с характер

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Рис. 10.86. Спектры ПМР циклогексана d11, измеренные при температуре Т = −89 (1), −68 (2), −63 (3), −60 (4), −57 (5), −49 (6) °С

ными уширениями. Из анализа этих уширений можно извлечь информацию о скорости протекающих обратимых процессов.

На рис. 10.86 приведены спектры ПМР циклогексана d11, измеренные при раз ных температурах. Единственный протон в циклогексане d11 может занимать одну из двух позиций — аксиальную (вдоль оси симметрии) или экваториальную. При низких температурах (ниже −80 °С) видны оба типа протонов в виде двух сигна лов со сдвигами, отличающимися на 0,5 м.д. (аксиальный протон в более силь ном поле). При повышении температуры происходит постепенное уширение обо их сигналов, затем их слияние (коллапс) при −60 °С. При дальнейшем увеличе нии температуры (т.е. с увеличением скорости инверсии цикла) сигналы слива ются в один. Приближенные оценки показывают, что скорость инверсии состав ляет около 102 с−1 при температуре порядка −60 °С.

Метод ЯМР имеет удобную временнKю шкалу и позволяет изучать процессы с временем жизни в диапазоне 10−4—10−1 с. Этот диапазон недоступен другим методам.

Двумерная спектроскопия ЯМР. В начале 1980х гг. швейцарский физико химик Р.Эрнст, используя идею бельгийского физика Дж.Дженнера, при участии американского инженера В. Андерсона разработал основы так называемой дву мерной импульсной фурьеспектроскопии. Особенность двумерных спектров состоит в том, что в них видны все возможные парные связи ядер. В качестве примера приведем двумерный спектр гомо(1Н, 1Н)корреляции для молекулы бруцина (рис. 10.87). На диагонали такого спектра возникают сигналы, даже если они не содержат спиновой мультиплетности. Эти сигналы соответствуют хими ческим сдвигам отдельных ядер. В спектре также наблюдаются недиагональные пики (или так называемые кросспики) для протонов, связанных спинспино выми взаимодействиями. Например, олефиновый протон при 5,8 м.д. дает

Рис. 10.87. Двумерный спектр гомо(Н,Н)корреляции бруцина

кросспик в области 4 м.д. Именно там следует искать пару метиленовых про тонов при соседнем к олефиновому протону СН2фрагменте. По существу дву мерный спектр полностью эквивалентен всем возможным спектрам двойного резонанса. То обстоятельство, что двумерный спектр автоматически содержит всю нужную информацию, помогает упростить эксперимент. Однако следует считаться с тем фактом, что регистрация двумерного спектра занимает существенно боль ше времени.

Двумерная фурьеспектроскопия была в дальнейшем разработана во множе стве различных полезных модификаций, что позволило довести почти до автома тизма анализ спектров гигантских молекул (например, белков) и буквально ре волюционизировало область биохимических приложений ЯМР. Основоположник импульсной двумерной фурьеспектроскопии Р.Эрнст был удостоен в 1991 г. Нобелевской премии по химии.

Кросс,поляризационная спектроскопия ЯМР. Для исследования структу ры твердых тел используют специальный вид спектроскопии ЯМР — кросспо ляризационную с вращением под «магическим» углом. Исследование структуры твердых тел (кристаллов, поликристаллов, порошков, жидких кристаллов, твер дых полимеров) многие годы было ограничено вследствие дипольных уширений, которые «смазывали» всю тонкую структуру спектров, вызванную химическими сдвигами и спинспиновым взаимодействием. Эти проблемы (по крайней мере, частично) удалось преодолеть в результате использования нескольких специаль ных приемов. Одним из них является вращение образца под определенным углом к поляризующему полю. Если этот угол близок к «магическому» (около 54 °), то оказывается, что внутренние дипольные поля могут быть существенно умень шены. Отметим, что для технической реализации этой идеи нужны специаль ные образцы и специальные датчики. Другое важное соображение состоит в том, что спектры ЯМР твердых тел легко насыщаются, поэтому многоимпульсные ме тоды становятся малоэффективными. Для преодоления этих трудностей исполь зуют прием, известный как кроссполяризация. При этом применяют особую подготовку протонных спинов, приводящую к существенному увеличению намаг

ниченности ядер 13С. В результате интенсивность сигнала ЯМР 13С сильно воз растает, и становится возможной регистрация спектров твердых образцов. Однако даже при использовании данной методики не удается получить линии с шириной менее 20—30 Гц, что существенно ограничивает структурные возможности ме тода.

## 10.5.6. Количественный анализ

Интенсивность сигнала ЯМР прямо пропорциональна количеству ядер, да ющих вклад в этот сигнал. Это утверждение приводится во всех руководствах по спектроскопии ЯМР. Однако оно справедливо лишь в первом, грубом приближе нии, а при более детальном анализе возникают разного рода отклонения или поправки. Как правило, в данном случае формулируют задачи двух типов:

- можно ли по интенсивности сигнала ЯМР определить, какому количествуядер (в граммах или молях) соответствует данный сигнал;

- если в спектре видны два сигнала, то в какой степени отношение интенсивностей этих сигналов соответствует отношению концентраций (количеств) ве ществ, соответствующих этим сигналам.

Задачи первого типа относятся к задачам абсолютного количественного анализа, задачи второго типа — к задачам относительного количественного анализа. Таким образом, по площади сигнала можно определять относительные концентрации, а при соответствующей градуировке — абсолютные концентра ции.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Преимуществом спектроскопии ЯМР является то, что этот метод является многокомпонентным. При этом отсутствует необходимость в отнесении всех ре зонансных линий, следует лишь установить принадлежность хотя бы одной резо нансной линии соответствующей молекуле при условии, что в спектре отсутствует перекрывание спектральных линий. Впрочем, нужно учитывать, что реальные возможности количественного анализа часто связаны с возможностями разреше ния линий спектра, и задача иногда формулируется следующим образом: при наличии в смеси n компонентов определить, какие компоненты наблюдаются, и оценить содержание каждого компонента. Таким образом, фактически сюда до бавляется задача разрешения n компонентов (т.е. определения индивидуальных характеристик или спектральных параметров каждого компонента). Несмотря на относительную простоту такого подхода, существует, однако, ряд факторов, ог раничивающих точность метода. Правда, большинство источников ошибок мож но достаточно просто исключить.

В специальной литературе по количественному анализу с помощью ЯМР де тально обсуждаются некоторые вопросы техники регистрации спектра и обработ ки полученного сигнала свободной индукции.

Что касается перекрывания сигналов, то если число сигналов невелико, для их разделения используют специальные процедуры. Известно, что перекрывание сигналов может быть уменьшено благодаря использованию таких приемов, как увеличение частоты спектрометра, применение специальных сдвигающих реаген тов («шифтреагентов») и т.д.

При использовании корректной экспериментальной методики регистрации спектров сравнительно легко достижима погрешность 5—10 %, что позволяет распознавать различные по количеству ядер сигналы, соответствующие 9 или 10 протонам. Погрешность 1—2 % уже требует соблюдения всех условий регистра ции и обработки спектра.

10

Рис. 10.88. Спектр ЯМР 1Н мочи здорового человека (мощный сигнал протонов воды в области около 4,8 м.д. подавлен; отнесены сигналы некоторых метаболитов)

Метод ЯМР недеструктивный, позволяет многократно использовать пробу, в том числе и для анализа другими методами. Ценным достоинством метода яв ляется возможность анализа интенсивно окрашенных и мутных растворов, а так же анализа при наличии кислот, щелочей, поверхностноактивных веществ и т.д. Особенности агрегатного состояния, дисперсности, элементный состав, молеку лярнофазовое распределение и другие характеристики системы не препятству ют получению спектров ЯМР.

Особенно широкие возможности появляются у метода ЯМР при исследовании сложных смесей. В частности, широко используется спектроскопия ЯМР в обла сти метабономики (исследование биологических жидкостей, таких как кровь, моча, спинномозговая жидкость и т.д.) с целью обнаружения различных метабо литов. На рис. 10.88 приведен типичный спектр ЯМР 1Н мочи здорового челове ка. В спектре легко распознаются сигналы нескольких десятков метаболитов, что позволяет проводить диагностику заболеваний, обнаруживать эффекты токсич ных препаратов.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Процедура регистрации спектров ЯМР, сбора и обработки информации по различным ядрам больших серий объектов легко может быть осуществлена в ав томатическом режиме. Метод ЯМР можно комбинировать с другими методами анализа. Так, например, недавно появился прибор фирмы «Bruker», укомплекто ванный устройством для автоматической смены образцов (автосемплером) и со вмещающий методы высокоэффективной жидкостной хроматографии, масс спектрометрии и спектроскопии ядерного магнитного резонанса, что позволяет значительно упростить работу по определению метаболитов в биологических жид костях человека. В этом случае сочетаются высокая разделяющая способность высокоэффективной жидкостной хроматографии, высокая чувствительность массспектрометрии и большие возможности ЯМР в определении молекулярной структуры.

Сочетание всех указанных достоинств метода, наличие достаточного количе ства мультиядерных фурьеспектрометров ЯМР со сверхпроводящими магнита ми в исследовательских лабораториях, снижение стоимости серийной аппарату ры позволяют считать применение метода ЯМР полностью экономически оправ данным, особенно при изучении многокомпонентных систем. Та невероятная скорость, с которой развивалась и продолжает развиваться спектроскопия ЯМР, делает этот метод чрезвычайно привлекательным для специалистов и расширяет его и без того впечатляющие возможности для химии.

Ограничением спектроскопии ЯМР как аналитического метода является его низкая чувствительность. Поэтому трудно определять малые количества приме сей, если только они не дают хорошо разрешенных сигналов.

### Контрольные задания

- Дайте общую характеристику спектроскопических методов анализа.

- Перечислите наиболее важные параметры электромагнитного излучения.

- Укажите, по каким признакам можно классифицировать спектры.

- Рассчитайте частоту (Гц) и волновое число (см−1): а) для рентгеновского излучения с длиной волны 0,7 нм; б) линии натрия при 589 нм; в) максимума поглощения в инфра красном спектре при 10 мкм; г) микроволнового поглощения с длиной волны 150 см.

- Определите физический смысл коэффициентов Эйнштейна для спонтанного испускания Aij и вынужденного поглощения Bij.

- Почему любая атомная спектральная линия имеет конечную ширину? Укажите покрайней мере три фактора, обусловливающих уширение спектральных линий.

- Оцените порядок величины естественной ширины линии неона, а также доплеровской и лоренцевской ширины линии неона при 582,2 нм, Т = 1000 К и р = 1 атм.

- Укажите три основные характеристики спектральной линии.

- Определите физический смысл времени жизни возбужденного состояния. Каковпорядок величины времени жизни для «обычных» электронных состояний атомов и мо лекул?

- По каким принципам можно классифицировать спектроскопические методы?

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Что представляет собой электромагнитный спектр? Как его изображают графически?

- Укажите причины уширения спектров поглощения и спектров флуоресценциимолекул.

- Какие спектроскопические методы используют и в атомном, и в молекулярноманализе? Какие — только в атомном и только в молекулярном анализе? Почему?

- На каких признаках базируется классификация методов спектрометрии?

- В чем преимущества дифракционных решеток перед призмами при разложениисвета по длинам волн?

- Перечислите основные характеристики спектральных приборов. В чем смысл ихприменения для описания эксплуатационных характеристик таких приборов?

- Нарисуйте блоксхемы абсорбционного, эмиссионного и люминесцентного спектрометров.

- В чем преимущества спектрометров с модуляцией излучения по сравнению с традиционными спектрометрами?

- В каких спектроскопических методах чаще всего применяют фурьеспектрометры?

- Какие физические процессы лежат в основе оптических и рентгеновских методоватомной спектроскопии?

- Перечислите основные оптические и рентгеновские методы атомной спектроскопии.

- Что такое атомизатор? Для каких целей он служит? В каких методах анализа используют атомизаторы?

- На чем основан метод атомноэмиссионной спектроскопии?

- Что является источником возбуждения атомов в атомноэмиссионной спектроскопии?

- Перечислите основные типы атомизаторов в атомноэмиссионной спектроскопии.Какие из них пригодны для анализа растворов, какие — для анализа твердых проб?

- В чем состоят основные причины отклонения от линейной зависимости градуировочных графиков в атомноэмиссионной спектроскопии?

- Охарактеризуйте, в чем заключается процесс самопоглощения, самообращенияспектральной линии?

- Приведите зависимость интенсивности атомноэмиссионной линии от концентрации (уравнение Ломакина—Шайбе) и укажите смысл входящих в эту зависимость пара метров.

- В чем заключаются матричные эффекты? Как с ними бороться?

- Что представляют собой спектроскопические буферы (модификаторы матрицы)?Приведите примеры модификаторов матрицы: а) для подавления ионизации атомов; б) облегчения диссоциации термически устойчивых оксидов.

- Для определения каких элементов целесообразно использовать пламенный способатомизации, для каких — искровой?

- В чем сущность метода внутреннего стандарта? С какой целью его применяют?Какие требования предъявляют к внутреннему стандарту в атомноэмиссионной спект роскопии?

- В каком варианте атомноэмиссионной спектроскопии (и почему) достигается самый широкий диапазон определяемых концентраций?

- Охарактеризуйте понятие «последние спектральные линии».

- Какой источник атомизации целесообразно использовать для атомноэмиссионного определения: а) кальция в природной воде; б) никеля в стали?

- В чем роль атомизатора: а) в атомноэмиссионном методе анализа; б) атомноабсорбционном методе анализа?

- Что является аналитическим сигналом в атомноабсорбционной спектроскопии?Как он связан с концентрацией определяемого соединения?

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Перечислите основные типы атомизаторов, применяемых в атомноабсорбционной спектроскопии.

- В чем преимущества электротермического способа атомизации перед пламеннымв атомноабсорбционной спектроскопии?

- Почему в атомноабсорбционной спектроскопии необходимо использовать достаточно монохроматичные источники излучения?

- Какие основные типы источников излучения в атомноабсорбционной спектроскопии вам известны?

- В чем сущность явлений фонового излучения и поглощения в атомноабсорбционной спектроскопии?

- Какой метод — атомноэмиссионной или атомноабсорбционной спектроскопии —целесообразно использовать для качественного анализа? Почему?

- В чем сходство методов: а) атомнофлуоресцентной и атомноэмиссионной спектроскопии; б) атомнофлуоресцентной и атомноабсорбционной спектроскопии?

- Почему в атомнофлуоресцентной спектроскопии в качестве источника излученияиспользуют главным образом лазеры?

- Дайте определение понятий «характеристическое рентгеновское излучение», «тормозное излучение».

- Можно ли использовать немонохроматизированное первичное излучение в рентгенофлуоресцентном методе и почему?

- При прочих равных условиях атомы какого элемента будут сильнее поглощать рентгеновское излучение: бария или кальция?

- Почему в рентгеновских спектрометрах с энергетической дисперсией, как правило, не используют кристаллыанализаторы?

- Перечислите факторы, влияющие на величину аналитического сигнала, в методахрентгенофлуоресцентного и рентгеноабсорбционного анализа.

- Можно ли обнаружить ожеэлектронные линии в рентгеновском фотоэлектронномспектре, а фотоэлектронные линии в ожеэлектронном спектре? Почему?

- Каким образом можно отличить фотоэлектронную линию от ожеэлектроннойлинии в спектре?

- На чем основан принцип работы энергоанализатора?

- Можно ли методами РФЭС и ОЭС анализировать жидкие образцы? Объясните,почему?

- Почему методы электронной спектроскопии чувствительны к состоянию поверхности анализируемого образца? Предложите способ варьирования глубины отбора ана литической информации.

- Сформулируйте основной закон светопоглощения.

- Перечислите причины отклонений от основного закона светопоглощения в спектрофотометрии. Приведите конкретные примеры.

- Перечислите основные причины погрешностей в спектрофотометрии.

- В чем суть дифференциальных методов спектрофотометрии?

- Сформулируйте требования, предъявляемые к фотометрическим реагентам.

- К каким преимуществам и недостаткам приводит преобразование спектров поглощения их дифференцированием?

- Имеется набор следующих светофильтров:

| Номер светофильтра | Область сплошного пропускания, нм | Интервал длин волн с максимумом пропускания, нм | Область сплошного поглощения, нм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | < 440 | 440—500 | > 500 |
| 2 | < 550 | 500—560 | > 560 |
| 3 | < 580 | 580—640 | > 640 |
| 4 | — | 580—670 | < 580; > 670 |
| 5 | > 590 | 540—590 | < 540 |
| 6 | > 560 | 480—560 | < 480 |
| 7 | > 490 | 430—490 | < 430 |

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

На основании этих данных:

а) определите цвет светофильтров 1 и 4;

б) выберите светофильтр (или комбинацию светофильтров) для анализа синего раство

ра;

в) выберите светофильтр (или комбинацию светофильтров) для анализа раствора с

сильным поглощением при 520 нм;

г) определите цвет раствора, для которого подходит комбинация светофильтров 3 и 4.

- Перечислите типичные источники излучения в спектрофотометрии. В какой области спектра они излучают?

- В каких единицах выражают коэффициент поглощения, если концентрация выражена в микрограммах на миллилитр (мгк/мл)?

- Пропускание раствора концентрацией 10,0 мкг/мл вещества, измеренное в кювете длиной 1,3 см, равно 22,0 %. Рассчитайте коэффициент поглощения вещества.

- Какие типы колебаний наблюдаются у многоатомных молекул?

- В каких областях спектра проявляются характеристические частоты колебаний«тяжелых» и «легких» молекулярных групп?

- Перечислите основные особенности анализа вещества по ИК спектрам.

- От каких параметров зависит рассеяние света?

- Назовите типы рассеяния. Укажите главный признак комбинационного рассеяния.

- Почему в спектре комбинационного рассеяния стоксовы линии всегда более интенсивны, чем антистоксовы?

- Какие возможности открывает применение лазеров для возбуждения спектровкомбинационного рассеяния?

- Найдено, что используя гелийнеоновый лазер, можно наблюдать линию комбинационного рассеяния, смещенную всего на 2 см−1 от длины волны источника возбужде ния. Какова длина волны и частота соответствующего перехода в ИК спектре поглоще ния анализируемого вещества?

- Спектр комбинационного рассеяния анализируемого вещества получен с использованием излучения аргонового ионного лазера с длиной волны 488,0 нм. Линии комби национного рассеяния были найдены при длинах волн 496,6, 498,5, 506,5 и 522,0 нм. Рассчитайте волновые числа этих линий. Какова длина волны антистоксовой линии, со ответствующей стоксовой линии при 498,5 нм?

- Дайте классификацию методов люминесцентной спектроскопии.

- В чем заключаются преимущества люминесцентной спектроскопии перед абсорбционной в химическом анализе?

- Перечислите физические пути потери энергии возбуждения люминесценции.

- Сформулируйте правило Стокса—Ломмеля. В чем причины появления антистоксовой области в спектрах?

- В чем заключается правило зеркальной симметрии (правило Лёвшина)?

- Какие методы освещения и регистрации используют для измерения люминесценции и почему?

- Каковы особенности требований, предъявляемых к люминесцентным реагентам посравнению с фотометрическими в неорганическом анализе?

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Приведите примеры применения собственной люминесценции в неорганическоманализе. В чем достоинства такого типа излучения?

- Какие процессы лежат в основе хемилюминесценции? Перечислите достоинстваи недостатки хемилюминесцентного метода анализа по сравнению с фотолюминесцент ными.

- В чем заключается эффект Шпольского? Перечислите достоинства методов анализа, основанных на этом эффекте.

- На чем основано измерение спектров синхронной люминесценции? Перечислитедостоинства методов анализа, основанных на измерении спектров синхронной люминес ценции.

- В чем суть и отличия методов нефелометрии и турбидиметрии?

- Приведите примеры применения методов нефелометрии и турбидиметрии в химическом анализе. Перечислите недостатки и достоинства этих методов.

- Напишите уравнение Гуревича—Кубелки—Мунка и перечислите следствия, вытекающие из него при измерении спектров, связанных с поглощением света.

- Перечислите факторы, влияющие на диффузное отражение, погрешности в спектроскопии диффузного отражения. Как измеряют спектры диффузного отражения слабо окрашенных образцов?

- На чем основаны калориметрические спектроскопические методы?

- На каких процессах основано появление оптикоакустического эффекта в газах иконденсированных средах? Каким образом измеряют оптикоакустический сигнал в этих средах?

- Перечислите основные достоинства и недостатки метода оптикоакустическойспектроскопии в химическом анализе.

- В чем причина схожести оптикоакустических и абсорбционных спектров? Существуют ли специфические особенности при измерении оптикоакустических спектров жидких и твердых образцов?

- Изменение какого физического параметра регистрируют в методе термолинзовойспектроскопии? В чем отличие данного метода от оптикоакустической спектроскопии? Что в них общего?

- Какое свойство лазерного излучения лежит в основе аналитической термолинзовой спектроскопии? Почему? Какие другие характеристики лазерного излучения также важны в термолинзовой спектроскопии?

- Перечислите основные элементы оптической схемы в термолинзовом эксперименте. Перечислите основные аналитические методы термолинзовой спектроскопии.

- В чем преимущество термолинзовой спектроскопии перед традиционной спектрофотометрией?

- Отличаются ли релаксационные процессы в спинрезонансных методах от процессов, используемых в остальных спектроскопических методах?

- Чем обусловлена ширина линии в спектрах ЭПР?

- Какие классы веществ, обладающих парамагнитным поглощением, наиболее перспективны для использования в аналитической химии? 101. Чем обусловлена сложность спектров ЭПР?

- В каких областях аналитической химии целесообразно использовать метод ЭПР?Какую информацию можно получить?

- Для решения каких вопросов аналитической химии перспективно применениеметода ЯМР?

- Назовите стандарты, используемые в методе ЯМР.

- Почему метод ЯМР перспективен для идентификации смеси органических соединений?

### Список литературы

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Анализ поверхности методами оже и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии / под ред. Д.Бриггса, М.П.Сиха. — М. : Мир, 1987.

Аналитическая химия. Проблемы и подходы : в 2 т. / под ред. Р.Кельнера, Ж.М.Мер ме, М.Отто, Г.М.Видмара. — М. : Мир, 2004.

Аналитическая химия. Физические и физикохимические методы анализа / под ред. О.М.Петрухина. — М. : Химия, 2001.

Бенуэлл К. Основы молекулярной спектроскопии / К.Бенуэлл. — М. : Мир, 1985.

Брицке М.Э. Атомноабсорбционный спектрохимический анализ / М.Э.Брицке. — М. :

Химия, 1982.

Демтрёдер В. Лазерная спектроскопия / В.Демтрёдер. — М. : Наука, 1985.

Жаров В.П. Лазерная оптикоакустическая спектроскопия / В.П.Жаров, В.С.Лето хов. — М. : Наука, 1984.

Зайдель А.Н. Атомнофлуоресцентный анализ. Физические основы метода / А.Н.Зай дель. — М. : Наука, 1980.

Ионин Б.И. ЯМРспектроскопия в органической химии / Б.И.Ионин, Б.А.Ершов, А.И.Кольцов. — Л. : Химия, 1983.

Кузяков Ю.Я. Методы спектрального анализа / Ю.Я.Кузяков, К.А.Семененко, Н.Б.Зоров. — М. : Издво МГУ, 1990.

Лосев Н.Ф. Основы рентгеноспектрального флуоресцентного анализа / Н.Ф.Лосев, А.Н.Смагунова. — М. : Химия, 1982.

Отто М. Современные методы аналитической химии : в 2 т. / М.Отто. — М. : Тех носфера, 2003.

Пентин Ю.А. Физические методы исследования в химии / Ю.А.Пентин, Л.В.Вил ков. — М. : Мир, 2003.

Сверхчувствительная лазерная спектроскопия / под ред. Д.Клайджера. —М. : Мир, 1986.

Тёрёк Т. Эмиссионный спектральный анализ : в 2 т. / Т.Тёрёк, Й.Мика, Э.Гегуш. — М. : Мир, 1982.

Томпсон М. Руководство по спектрометрическому анализу с индуктивно связанной плазмой / М.Томпсон, Д.Н.Уолш. — М. : Недра, 1988.

Хавезов И. Атомноабсорбционный анализ / И.Хавезов, Д.Цалев. — Л. : Химия, 1983.

Фелдман Л. Основы анализа поверхности и тонких пленок / Л.Фелдман, Д.Майер. — М. : Мир, 1989.

Юинг Д. Инструментальные методы химического анализа / Д.Юинг. — М. : Мир, 1989.

Гл а в а 11

МАСССПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

11.1. Общие положения

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Массспектрометрические методы анализа получили широкое распростране ние в аналитической практике. Они основаны на ионизации атомов и молекул анализируемой пробы, разделении образовавшихся ионов в пространстве или во времени и последующем определении их массы (точнее — отношения массы иона m к его заряду z — m/z). Часто эти методы объединяют общим названием массспектрометрия (иногда массспектроскопия). Массспектрометрия — научная дисциплина, разрабатывающая теорию и методы регистрации спектров масс ионов. По аналогии с оптической спектроскопией такие спектры получили название массспектров, поскольку их фоторегистрация на первых приборах да вала изображения, похожие на линии оптических спектров.

Процессы образования ионов весьма сложны. Подтверждением этому может служить разнообразие получающихся ионов: положительно и отрицательно заря женные; одно и многозарядные; атомарные, молекулярные и кластерные; пер вичные, диссоциированные, перезарядные и т.д. Большое влияние на эти процес сы оказывает химический и изотопный состав ионизируемого вещества. Теоре тический базис массспектрометрии опирается на современные представления в области ядерной, атомной, молекулярной физики, физики твердого тела и жид костей, физики плазмы и радиационных процессов.

Информация, получаемая в процессе исследования вещества массспектромет рическими методами, весьма обширна. Кроме получения данных об элементном и изотопном составе можно оценить энергию связи внешних электронов и струк туру орбиталей, энергию ионизации и сродство к электрону, время жизни возбуж денных состояний, структурные особенности молекул, их фрагментов и др.

Аналитические приложения массспектрометрии, ориентированные прежде всего на установление химического состава вещества, широко используются в различных областях науки и техники. Массспектрометрические методы в насто ящее время являются одними из наиболее чувствительных, информативных и надежных методов анализа.

В современной массспектрометрии можно выделить три основных направле ния, связанных с аналитической химией. Прежде всего это — элементная масс спектрометрия. Из названия следует, что главным приложением массспектро метрических методов в рамках этого направления является элементный анализ веществ и материалов. Исторически это направление берет свое начало с работ английского физика Дж.Томсона по определению заряда электрона и положитель ных ионов на рубеже XIX—XX вв. Первые приборы, явившиеся прототипами современных массспектрометров, были созданы А.Демпстером и Ф.Астоном в 1918—1919 гг. С момента создания и по настоящее время методы элементной массспектрометрии являются основными методами получения данных о массах ядер и атомных массах элементов с погрешностью не хуже 10−5— 10−4 %. Интен сивное применение массспектрометрических методов для определения элемент ного состава началось в середине 1950х гг. В настоящее время они занимают ли дирующее положение в области элементного анализа.

Изотопная массспектрометрия применяется для определения изотопного состава вещества. Уже на начальном этапе развития массспектрометрии Ф. Ас тоном было открыто более 200 стабильных изотопов. К настоящему времени ус тановлен изотопный состав всех элементов Периодической системы, изучено влияние на него природных процессов, выявлена тождественность изотопного состава элемента в земных и космических веществах. В рамках этого направле ния решают задачи контроля технологических процессов производства ядерного топлива, изотопного анализа продуктов его переработки, определения периодов полураспада, сечений поглощения нейтронов стабильными изотопами и др. Изо топный анализ широко используют в геологии, геохимии и археологии для опре деления возраста различных объектов.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Молекулярная (органическая, структурная) массспектрометрия исполь зуется для анализа сложных органических соединений и их смесей. Очевидно, что наряду с информацией о количестве и соотношении элементов, входящих в со став органической молекулы, принципиально важно знать структуру молекулы. Молекулярный структурный массспектрометрический анализ базируется на том, что при ионизации вещества некоторая часть молекул превращается в ионы не разрушаясь, а некоторая часть при этом распадается на осколки — фрагменты (диссоциативная ионизация, фрагментация). Измерение масс и относительного содержания молекулярных и осколочных ионов (молекулярного массспектра) позволяет определить не только молекулярную массу, но и структуру ионизируе мых молекул. Бурное развитие этого направления началось в 1950е гг., чему спо собствовала разработка новых, так называемых «мягких» способов ионизации и создание более совершенных способов регистрации массспектров. В настоящее время молекулярная массспектрометрия завоевала прочные лидирующие пози ции среди методов анализа органических и биоорганических соединений. Этот метод незаменим при решении целого ряда важных задач в экологии, фармацев тике, медицине, криминалистике.

Ключевым понятием в массспектрометрии является массспектр. В гл. 10 упоминалось, что совокупность значений измеряемой величины называют спек тром (правильнее говорить о функции распределения этой величины по какому либо параметру). В массспектрометрии таким характеристическим параметром является масса иона (точнее — отношение массы иона к его заряду m/z). В качестве единицы размерности массы используют атомные единицы массы (а.е.м.) или дальтоны (Да), которые определяют как 1/12 массы атома 12С. Атом ные массы изотопов элементов не являются целыми числами (при учете точных значений масс протона, нейтрона, электрона, а также влияния дефекта масс), поэтому часто используют значения массового числа M (масса иона в атомных единицах массы, округленная до целого числа).

Упрощенно процесс получения аналитической информации сводится к сорти ровке ионов, полученных при ионизации анализируемой пробы, по значениям m/z и подсчета их числа. При оптимизации условий подвода вещества в анали тическую зону, где происходит его ионизация, можно добиться прямо пропорци ональной зависимости между числом ионов и концентрацией определяемого ком

понента в анализируемой пробе. В этом случае значение m/z в массспектре по зволяет идентифицировать компонент, а по интенсивности соответствующей линии можно судить о его концентрации.

Прибор для проведения массспектрометрических измерений называют масс спектрометром (массспектрографом при фотографической регистрации спек тра). Он включает: систему подготовки и ввода пробы; блок ионизации (конст руктивно их объединяют в общий модуль, называемый источником ионов); масс анализатор, осуществляющий пространственное или временне разделение ионов в зависимости от значения m/z; детектор ионов; систему обработки информации и управления прибором. Массанализатор и детектор ионов обязательно ваку умируют. Качество вакуума определяет длину свободного пробега ионов и су щественно влияет на измеряемый сигнал. Как правило, давление остаточных газов в этих узлах прибора не превышает ~ 10−9— 10−7 Па. Требования к вакуу му в источнике ионов менее жесткие. В некоторых случаях он может работать и при атмосферном давлении, но с использованием специальных систем для ввода образовавшихся ионов в область глубокого вакуума в массанализаторе и детекторе.

11.2. Методы ионизации

В источнике ионов происходит ионизация анализируемой пробы и формиро вание ионного пучка для последующего разделения. Существует много типов источников, каждый из которых фактически определяет ту или иную разновид ность массспектрометрического метода. Выбор источника зависит от решаемой задачи и определяется многими факторами (агрегатным состоянием и количе ством анализируемой пробы, ее физическими свойствами и т.д.). Мы ограничим рассмотрение лишь основными типами источников ионов.

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Проще всего осуществить ионизацию вещества, находящегося в газообразном состоянии. Одним из первых и наиболее распространенных вплоть до настоящего времени способов ионизации является ионизация электронным ударом. В каме ре источника пар анализируемого вещества (их парциальное давление обычно ~ 10−7— 10−5 Па) подвергаются действию пучка электронов, испускаемых нагре тым катодом. Если энергия электронов достаточно велика (~50— 100 эВ) проис ходит ионизация. Выход ионов зависит от потенциала и сечения ионизации ато мов или молекул и обычно не превышает 0,01 %. Основными достоинствами та кого источника являются простота, хорошая воспроизводимость и высокая чув ствительность. При взаимодействии молекул с электронами образуются молеку лярные ионы (нечетноэлектронные ионрадикалы), которые могут иметь как положительный, так и отрицательный заряд. Избыточная энергия, сообщаемая электронами молекулярному иону в процессе его образования, затем равномер но перераспределяется по межатомным связям. Если избыток энергии достато чен для разрыва связи, то происходит распад — фрагментация — молекулярного иона с образованием осколочных ионов и нейтральных частиц. Значительное число органических соединений характеризуется низкой стабильностью молеку лярного иона в условиях электронного удара. В массспектрах таких соединений пик, соответствующий значению m/z молекулярного иона (его обозначают [M+]), имеет низкую интенсивность или вообще отсутствует. Это один из существенных недостатков данного метода ионизации (рис. 11.1, а). Для его устранения был предложен способ, получивший название химической ионизации. Процесс иони зации осуществляется в результате ионномолекулярных реакций между молеку лами определяемого вещества и ионами газареагента (метана, бутана, гелия, аммиака и др.). Для этого пробу смешивают с большим количеством газареагента (в отношении 1 : 103—104) и направляют в источник ионизации электронным уда ром. В этом случае под действие электронного пучка попадают в основном мо лекулы газареагента, образуя в источнике плазму из ионовреагентов. Вступая в ионномолекулярные реакции различного типа, ионыреагенты осуществляют «мягкую» ионизацию молекул определяемого вещества. Как следствие, фрагмен тация оказывается весьма незначительной, а пик молекулярного иона достаточ но интенсивным (рис. 11.1, б).

Рис. 11.1. Массспектр 3нитробензилового спирта, полученный при ионизации электрон ным ударом (а) и при химической ионизации (б)

При ионизации вещества, находящегося в жидком или твердом состоянии, возникает необходимость подвода дополнительной энергии на преодоление сил коллективного взаимодействия между атомами и молекулами вещества. В этих ус ловиях проведение молекулярного анализа осложняется и требует использования особых приемов. Перевод вещества в газовую фазу может приводить к термичес кому распаду труднолетучих или термически нестабильных соединений, что силь но сказывается на правильности анализа. Методы ионизации таких соединений базируются на двух подходах: 1) очень быстрое испарение перед ионизацией; 2) образование ионов в веществе перед его испарением и их извлечение (десорб ция).

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Десорбционная (прямая) химическая ионизация основана на том, что скоро сти испарения и деструкции многих органических веществ имеют разные темпе ратурные зависимости. Испарение труднолетучего вещества осуществляют с по верхности металлического эмиттера, нагреваемого электрическим током. Быст рый нагрев позволяет достичь температур, при которых скорость испарения су щественно превышает скорость деструкции. Эмиттер вместе с пробой помеща ют в источник химической ионизации. Спектр представляет собой интенсивный пик молекулярного иона и небольшое число пиков фрагментных ионов, часть из которых обусловлена термодеструкцией исходной молекулы. Пробу наносят на эмиттер в виде раствора с последующим высушиванием.

Отметим, что если эмиттер не помещают в источник химической ионизации, то ионизация происходит при соударении атомов или молекул пара с нагретой ме таллической поверхностью. Такой тип источника ионов называют термоионным. Он характеризуется высокой стабильностью и широко применяется в изотопной массспектрометрии. Степень ионизации зависит от потенциала ионизации ве щества, работы выхода электрона и температуры металлического эмиттера, на который наносят пробу.

Процесс полевой ионизации основан на явлении автоионизации атома или молекулы в сильном электрическом поле путем туннелирования электрона. Это возможно, если напряженность поля достигает 107— 108 В/см. Такие поля созда ют, подавая высокое напряжение на иглообразные электроды (эмиттеры) с очень малым радиусом кривизны острия. По способу подачи анализируемой пробы различают полевую ионизацию и полевую десорбцию.

В источник полевой ионизации проба поступает в газообразном состоянии через отдельную систему ввода. В случае полевой десорбции труднолетучее веще ство наносят на эмиттер, и ионы образуются непосредственно в конденсирован ной фазе. При полевой ионизации избыточная энергия молекулярного иона зна чительно ниже, чем в условиях химической ионизации. Очень часто это приво дит к тому, что спектр представляет собой единственный пик, принадлежащий молекулярному иону.

Весьма перспективным методом прямого молекулярного анализа жидкостей оказался метод электрораспылительной ионизации (или электроспрей), разра ботанный в начале 1980х гг. Идею метода отражает его первоначальное название — экстракция растворенных ионов при атмосферном давлении. Если анализируе мое вещество находится в жидкой фазе в ионной форме (благодаря диссоциации, катионизации и т.п.), то процесс получения ионов сводится к их извлечению из конденсированной фазы. Это достигается распылением жидкости в вакуум через капилляр, к которому приложен высокий потенциал. В процессе распыления за

ряженные капли уменьшаются в размере за счет испарения растворителя, при этом плотность заряда на поверхности капли увеличивается. Достигая некоторого критического размера, капля распадается на более мелкие. Этот процесс неоднок ратно повторяется, причем нейтральные молекулы растворителя удаляются из источника системой откачки. В конечном итоге после испарения и удаления ос таточных молекул растворителя полученные ионы выталкиваются полем из ис точника. Уникальные особенности источника электрораспылительной ионизации заключаются в том, что он позволяет получать ионы соединений, молекулярная масса которых достигает сотен тысяч дальтон. Молекулярный ион практически не подвергается фрагментациии, а в спектре наблюдается ряд пиков молекуляр ного иона с различной кратностью заряда и степенью протонированности ([M · nH]n+).

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Для веществ, которые не склонны образовывать ионы в жидкой фазе, приме няют химическую ионизацию при атмосферном давлении. В этом методе жид кость смешивают с потоком нагретого газа (азота или воздуха) и распыляют в виде мелкодисперсного аэрозоля в испарительной камере. После быстрого испарения растворителя проводят ионизацию с использованием либо пучка электронов от βизлучателя, либо коронного разряда. Поскольку число молекул растворителя в газовой фазе существенно превышает число молекул определяемого вещества, ионизация осуществляется за счет ионномолекулярных реакций (обычно в ре зультате процесса переноса протона). Данный метод хорошо подходит для анали тов с небольшой (менее 5 000 Да) массой и средней (или хорошей) летучестью. В источник можно вводить газыреагенты, повышающие эффективность иони зации. Очень часто источники электрораспылительной ионизации и химической ионизации при атмосферном давлении совмещают в одном приборе, что значи тельно повышает универсальность метода в целом.

Разработка этих методов ионизации открыла перспективу развития отдельно го направления — биоорганической массспектрометрии.

Еще один шаг на этом пути был сделан с появлением метода матричноак тивированной лазерной десорбционной ионизации (МАЛДИ). Метод заключается в облучении лазерными импульсами анализируемого вещества, помещенного в специальную органическую матрицу. Матрицу выбирают таким образом, чтобы ее молекулы активно поглощали лазерное излучение, образуя над поверхностью образца плотную высокотемпературную плазму. Ионизация молекул анализиру емого вещества происходит путем поглощения лазерного излучения или в резуль тате ионномолекулярных реакций с ионами матрицы. Как и в случае химичес кой ионизации, соотношение аналит : матрица может достигать 100—104. Метод характеризуется интенсивными пиками молекулярных ионов и низкой фрагмен тацией. С использованием МАЛДИ были зарегистрированы рекордные для масс спектрометрии массы однозарядных ионов в несколько миллионов дальтон. В настоящее время метод используют для анализа полипептидов, белков, нукле отидов, гуминовых кислот и других биоорганических соединений.

В элементной массспектрометрии используют источники с «жестким» режи мом ионизации. В источнике одновременно протекают процессы испарения, ато мизации и ионизации твердых и жидких веществ.

Для анализа растворов используют ионизацию в индуктивно связанной плаз ме. Высокая температура аргоновой плазмы позволяет эффективно ионизировать растворенное вещество. Отметим, что большинство линий в оптических спект рах, регистрируемых в методе атомноэмиссионной спектрометрии с возбужде нием спектров в индуктивно связанной плазме, относятся к ионным компонен там. Разработка способа извлечения ионов из плазмы и их дальнейшая регист рация стали основой нового метода — массспектрометрии с ионизацией в ин дуктивно связанной плазме. В настоящее время этот метод занимает в элемент ном анализе лидирующую позицию. С его помощью можно одновременно опре делять следовые количества нескольких десятков элементов вплоть до содержа ний ~10−10 % в водных растворах.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

Для прямого массспектрометрического анализа твердых проб используют искровой и лазерный источники, а также источник с ионной бомбардировкой. В искровом источнике ионы образуются в результате электрического пробоя про межутка между электродами, одним из которых является анализируемая проба. Поскольку источник ионов вакуумирован, к электродам прикладывают более вы сокое (25— 50 кВ) напряжение, чем в методе АЭС с искровым возбуждением спектров. К основным достоинствам метода следует отнести относительную про стоту пробоподготовки, высокую относительную и абсолютную чувствительность. Однако образующиеся при такой ионизации атомарные ионы имеют большой разброс по значениям кинетической энергии, что требует применения массана лизаторов с высокой разрешающей способностью.

Принцип работы лазерного источника ионов при прямом анализе твердых проб заключается в воздействии сфокусированного лазерного излучения с высо кой плотностью мощности на поверхность твердого тела. При высокой плотно сти потока (Q ~ 109— 1012 Вт/см2) лазерного излучения поглощенная энергия пре вышает энергию связи атомов в веществе и энергию ионизации, в результате чего слой облучаемого вещества превращается в плазму. Степень ионизации близка к единице. Размеры пятна фокусировки лазерного излучения на поверхности мо гут достигать нескольких единиц квадратных микрометров, что делает такой спо соб ионизации удобным для осуществления локального распределительного ана лиза.

В основе работы источника с ионной бомбардировкой лежит эффект ионно ионной эмиссии. Первичные ионы (Cs+, Ar+, O2+, Ga+), ускоренные до энергии 5— 30 кэВ, в процессе бомбардировки поверхности анализируемой пробы передают часть своей энергии атомам решетки твердого тела. В результате последние мо гут покинуть поверхность твердого тела в виде ионов (вторичные ионы). Регист рируя их, можно получить информацию об элементном и изотопном составе рас пыляемой поверхности. Такой способ ионизации используют в методе масс спектрометрии вторичных ионов. Метод очень удобен для проведения как локаль ного, так и послойного анализа.

11.3. Разделение и регистрация ионов

Массанализаторы предназначены для пространственного или временнго разделения ионов с различными значениями m/z. Для этих целей используют магнитные или электрические поля, а также их комбинации. Основной величи ной, характеризующей способность массанализатора разделять ионы с незначи тельно отличающимися массами, является его разрешающая способность. Реги стрируемая в массспектре линия иона с массовым числом M не является беско нечно узкой, а имеет форму пика с некоторой шириной ΔM (а.е.м.). Под разре шающей способностью R понимают отношение M/ΔM, где ΔM измеряют на определенной высоте пика (например, на высоте, составляющей а процентов вы соты пика). Во многих типах массанализаторов разрешение зависит от значения m/z. В этом случае разрешающей способностью называют значение той наиболь шей массы, при которой два пика одинаковой интенсивности, отличающиеся по массе на единицу, разрешаются на заданном уровне a. Если значение R не зави сит от отношения m/z, оба определения эквивалентны. На рис. 11.2 показаны воз можные изобарные наложения в спектре для m/z = 28 и приведены значения R, необходимые для разрешения линий в спектре.

Различают статические и динамические анализаторы. Как следует из названия, в статических массанализаторах ионы разделяются в электрическом и маг нитном полях, напряженность которых не меняется за время пролета иона через прибор (E = const, H = const). В электростатическом поле (E = const, H = 0) тра ектории движущихся ионов определяются отношением их полной энергии к за ряду и в общем случае не зависят от массы ионов. Такие поля можно применять только для разделения ионов по энергиям. Напротив, в однородном магнитном поле (E = 0, H = const) ионы двигаются под действием силы Лоренца по круго вым орбитам, радиус ri которых определяется напряженностью магнитного поля H, ускоряющим напряжением U0 и отношением mi/zi:

0

1

2

i

i

i

m

r

U

H

z



0

1

2

i

i

i

m

r

U

H

z

=

.

Меняя значения Н или U0, можно заставить двигаться по окружности с фик сированным радиусом ионы с разными отношениями m/z. Отметим, что если для детектирования ионов используют координатночувствительный детектор (напри мер, фотопластинку), то возможна одновременная регистрация всего массспек тра (или его части в определенном диапазоне масс). В этом случае положение линии на детекторе относительно входной щели массанализатора при фиксиро ванных значениях Н и U0 однозначно будет определять отношение m/z.

Рис. 11.2. Изобарные наложения в массспектре для m/z = 28

Следует отметить, что даже небольшое различие в кинетической энергии ионов с одинаковым значением m/z, попадающих в магнитный массанализатор, резко ухудшает качество разделения. Для устранения этого влияния применяют комби нации электрического и магнитного полей (как правило, используют последова тельно расположенные электрическое и магнитное поля). Такие приборы, назы ваемые массанализаторами с двойной фокусировкой (рис. 11.3), имеют высокую разрешающую способность (часто R ~ 104—105) и диапазон измеряемых масс, превышающий 10 000 а.е.м.

В динамических массанализаторах разделение ионов происходит в перемен ных полях. Для этих целей используют, как правило, либо переменное электри ческое поле, либо его сочетание с постоянным магнитным полем. Кроме того, к динамическим относят и бесполевые, или времяпролетные массанализаторы, в которых разделение ионов осуществляется на основе разного времени пролета определенного расстояния.

Предложено более десятка разновидностей динамических массанализаторов. Рассмотрим принципы работы некоторых из них, наиболее широко применяемых в аналитической практике.

Квадрупольный массанализатор состоит из четырех параллельно располо женных электродов (рис. 11.4) с гиперболическим профилем рабочей поверхно сти (часто для упрощения конструкции используют стержни круглого сечения). На электроды попарно подают напряжение, меняющееся по гармоническому за кону U(t) = U0 + U1 cos(ωt). В пространстве между электродами формируется пе ременное электрическое поле с гиперболическим распределением потенциала. При движении в этом поле вдоль оси устройства ионы совершают колебания с частотой ω. Можно подобрать такой режим работы анализатора (варьируя значе ния U0, U1 и ω), что часть ионов в узком диапазоне масс будет иметь ограничен ную амплитуду колебаний, в то время как для остальной части она будет неогра

Рис. 11.3. Схема массанализатора с двойной фокусировкой

Рис. 11.4. Схема квадрупольного массанализатора

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ниченно возрастать. Ионы, амплитуда колебаний которых неограниченно возра стает, достигают поверхности электродов и нейтрализуются. Ионы с ограничен ной амплитудой колебаний проходят через анализатор и регистрируются детек тирующей системой. Таким образом, квадрупольный массанализатор работает как своеобразный фильтр масс. Изменяя частоту переменного напряжения на электродах, можно быстро сканировать спектр в широком диапазоне значений m/z. Высокая скорость сканирования, большая (до 100 %) пропускающая способ ность, относительная простота и компактность являются основными преимуще ствами таких анализаторов. Появившись на рынке в 1950е гг., квадрупольные массанализаторы дали толчок к развитию методов органической массспектро метрии прежде всего потому, что позволили относительно просто реализовать сочетание хроматографических методов разделения с массспектрометрическим детектированием. Анализаторы этого типа являются одними из наиболее распро страненных и в настоящее время. К недостаткам следует отнести небольшой ди апазон определяемых масс (не более нескольких тысяч дальтон) и разрешающую способность, не превышающую нескольких сотен единиц.

Одним из путей улучшения разрешающей способности квадрупольных масс анализаторов является увеличение времени пребывания разделяемых ионов в полях с гиперболическим распределением потенциала. Увеличить время пребы вания иона в таких полях можно с помощью специальной системы электродов, обеспечивающей гиперболическое распределение потенциала в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Такая система получила название «ионная ло вушка». Она состоит из кольцеобразного электрода, имеющего гиперболическое сечение внутренней поверхности, и двух электродов — колпаков с гиперболичес кой поверхностью (рис. 11.5). Если напряжение, прикладываемое между двумя колпаками и кольцом, меняется по закону U(t) = U0 + U1cos(ωt), то ионы с фик сированным значением m/z, которое определяется значениями U0, U1, ω, двига ются в межэлектродном промежутке по замкнутой траектории сколь угодно дол го. Ионы с иными значениями m/z через некоторое время нейтрализуются на электродах вследствие неограниченного возрастания амплитуды их колебаний.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Изменяя напряжение на электродах, можно осуществлять транспортировку удер живаемых ионов к детектору. Для этого в электродахколпаках формируют спе циальные каналы либо изготавливают их из металлических сеток. Анализаторы типа «ионная ловушка» имеют лучшую разрешающую способность по сравнению с традиционными квадрупольными. Кроме того, захватив ионы с определенным значением m/z в ловушку и сообщив им дополнительную энергию, можно осу ществить их взаимодействие с нейтральными атомами и молекулами, добива ясь последовательной фрагментации материнского иона. Таким образом, реа лизуется режим тандемных массспектрометрических измерений. Современные ионные ловушки характеризуются разрешающей способностью до 104, диапазо ном определяемых масс в несколько десятков тысяч дальтон в зависимости от режима работы и возможностью регистрации до 10 поколений фрагментных ионов.

Использование постоянного магнитного поля в сочетании с переменным элек трическим позволяет существенно улучшить характеристики массанализатора. На этом принципе основана работа приборов, использующих явление ионноцик лотронного резонанса. Суть его заключается в следующем. В однородном магнит ном поле ионы двигаются по круговым орбитам с циклической частотой ωм (цик лотронная частота), зависящей от напряженности магнитного поля H и отноше ния m/z.

Если перпендикулярно магнитному полю сформировать переменное элек трическое поле, частота которого ωэ совпадет с циклотронной, то наступает ре зонанс, проявляющийся в поглощении энергии электрического поля. Ионы при этом начинают двигаться по спирали. Варьирование значения ωэ позво ляет реализовать резонансное поглощение для ионов с различным отношением m/z. Детектирование таких ионов может осуществляться различными спосо бами.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Современные системы, использующие ионциклотронный резонанс с фурье преобразованием сигнала, представляют собой ячейку, образованную тремя па рами электродов (рис. 11.6). Одна пара электродов (1, 2) используется для созда ния потенциальной ямы, «запирающей» ионы в ячейке. Потенциальные барье ры не позволяют ионам покинуть ячейку в направлении оси 0X. Ионы движутся c циклотронной частотой по окружностям, центры которых расположены на си ловых линиях магнитного поля, вектор напряженности которого также направ лен вдоль оси 0X. Таким образом, однородное магнитное поле не позволяет ионам покинуть ячейку в направлении вдоль оси 0Y. Процедура измерения массспект ра состоит из нескольких этапов. Первоначально ячейку заполняют ионами. От метим, что ионы могут создаваться непосредственно в ячейке либо транспорти роваться в нее с использованием систем ионной оптики. Иногда после заполне ния ячейки выдерживают некоторую паузу с целью проведения различных ион молекулярных реакций. Затем на электроды 3, 4 накладывают широкочастотный импульс переменного напряжения. Интервал изменения частоты в импульсе про должительностью 1 мс может составлять от 10 кГц до 1 МГц. Это приводит к тому, что ионы в широком диапазоне значений m/z начинают резонансно поглощать энергию электрического поля и двигаться по окружностям с бльшим радиусом. Движение ионов наводит переменный ток между электродами 5, 6. После окон чания действия импульса наведенный ток затухает по экспоненциальному зако ну. Применение преобразования Фурье к измеренному суммарному сигналу по зволяет определить циклотронную частоту и, следовательно, значения m/z ионов, присутствующих в ячейке. Амплитудный анализ Фурье спектра дает информацию о числе ионов с определенным значением m/z.

Ионциклотронные анализаторы с фурьепреобразованием имеют очень вы сокое разрешение (R ~ 105— 106), диапазон измеряемых масс достигает несколь

Рис. 11.6. Схема массанализатора, использующего явление ионциклотронного резонанса

ких десятков тысяч дальтон. Однако цена приборов, использующих этот принцип разделения ионов, весьма высока.

Принцип работы времяпролетного массанализатора основан на различном времени пролета фиксированного пути (в поле или без поля) ионами с разными значениями m/z и имеющими одинаковую энергию (рис. 11.7, а). Важно, чтобы все разделяемые ионы начали двигаться в дрейфовой трубе анализатора одновре менно. Для этого используют специальную систему электродов, выталкивающих ионный пакет из источника импульсом тока. Время пролета ti iго иона составит

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ti L mi 2zUi	0 ,

где L — длина бесполевого промежутка; mi, zi — соответственно масса и заряд iго иона; U0 — ускоряющее напряжение.

Основной недостаток таких анализаторов — низкая разрешающая способ ность, обусловленная разбросом кинетических энергий ионов на входе в анали затор. Применение ионных зеркал (рис. 11.7, б), изменяющих траекторию дви жения ионов за счет отражения электростатическим полем рефлектора с потен циалом Ur (в том числе и многократного), позволило существенно повысить раз решающую способность. В современных многоотражательных времяпролетных массанализаторах — массрефлектронах разрешающая способность составля ет ~104— 106. Кроме того, эти анализаторы характеризуются очень высокой ско ростью записи спектра и практически неограниченным диапазоном определяе мых масс.

Для регистрации ионов используют детекторы различных типов: коллектор ионов, фотопластинки и вторичноэлектронный умножитель.

Фотографический способ регистрации используют только в сочетании с ис кровым источником ионов и магнитным массанализатором. Основным досто инством детектирования этого типа является возможность одновременной реги страции всего спектра в широком диапазоне значений m/z. К недостаткам мож но отнести малый динамический диапазон (не более двух порядков) и зависи мость чувствительности фотоэмульсии от энергии иона.

Рис. 11.7. Схема времяпролетного массанализатора (а) и массрефлектрона (б)

Коллектор ионов — заземленная пластинка или цилиндр (цилиндр Фарадея) — позволяет реализовать прямое измерение ионного тока (следовательно, и числа ионов) порядка до 10−14 А. Мультиколлекторные системы, расположенные в фо кальной плоскости статического массанализатора, позволяют регистрировать ионы с разными значениями m/z одновременно.

Вторичноэлектронный умножитель — электронное устройство, в котором поток электронов, выбиваемый регистрируемым ионом из электрода на входе в прибор, усиливается в умножительной системе в результате вторичной электрон ной эмиссии. Прибор имеет открытый вход, поскольку расположен в вакуумной части массспектрометра. В остальном принцип работы и конструкция аналогич ны фотоэлектронным умножителям.

11.4. Определение органических веществ

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Массспектры, регистрируемые методами молекулярной массспектрометрии, дают информацию о молекулярной массе и структуре исходной молекулы. Мо лекулярную массу определяют по значению m/z молекулярного иона [M+]. Масс спектры высокого разрешения значительно упрощают задачу установления струк туры соединения, поскольку позволяют на основании значений точных масс ионов рассчитывать единственно возможную бруттоформулу фрагментов. При использовании приборов с низкой разрешающей способностью элементный со став молекулярных ионов можно с определенной степенью надежности устано вить с помощью данных по природной распространенности изотопов важнейших (для органических соединений) элементов. Соотношение интенсивностей пиков с массовыми числами M, M + 1 и M + 2 дает информацию о качественном и ко личественном элементном составе молекулы органического вещества. Относи тельная интенсивность пика [М+] позволяет сделать предположение о принадлеж ности определенному классу соединений. Она зависит от устойчивости молеку лярного иона, которая возрастает в следующем ряду: спирты < разветвленные уг леводороды < налканы < амины < эфиры < карбоновые кислоты < алкены < цик лоалканы < ароматические соединения.

Как отмечалось, многие соединения не дают в спектре пиков молекулярного иона при ионизации электронным ударом. В таких случаях прибегают к методам «мягкой» ионизации. При этом, как правило, в спектрах наблюдаются пики ква зимолекулярных ионов [M + H]+. В спектрах, полученных химической ионизаци ей, регистрируют только такие пики. В спектрах, полученных полевой ионизацией и полевой десорбцией, присутствуют и пики [M+].

Определение структуры проводят на основе анализа спектральной инфор мации, касающейся фрагментных ионов. Состояние теории пока не позволя ет однозначно количественно предсказать массспектр молекулы. Однако фрагментация образующегося молекулярного иона не является стохастическим процессом. Имеются выявленные эмпирические закономерности, отражающие связь структуры ионизируемой молекулы с возможными путями фрагментации молекулярного иона. На их основе возможна идентификация важнейших пи ков фрагментных ионов и решение обратной задачи — определение структу ры молекул исследуемого вещества. Кроме того, мощным средством решения подобной задачи служат библиотеки массспектров, которые являются непре менной составной частью программного обеспечения современных массспек трометров.

Для количественных определений необходимо знать коэффициент относитель ной чувствительности по данному веществу, который учитывает эффективность ионизации, потери ионов в ионном тракте, массанализаторе и детекторе и т.д. Анализу предшествует съемка массспектра индивидуального соединения. В масс спектрометрических методах имеется уникальная возможность использования в качестве внутреннего стандарта аналога определяемого соединения, меченного изотопной меткой. Такой прием существенно улучшает метрологические харак теристики анализа в целом.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Помимо изучения индивидуальных соединений очень важны задачи качествен ного и количественного анализа сложных смесей органических соединений. В этом случае весьма продуктивным оказалось сочетание массспектрометрии с хроматографическими методами разделения — газовой и жидкостной хромато графией. Хроматомассспектрометрия является наиболее широко использу емым методом органической массспектрометрии. Сущность этого комбиниро ванного метода заключается в предварительном хроматографическом разделении смесей органических соединений и последовательном вводе разделенных компо нентов в ионный источник массспектрометра. Важной характеристикой в таком сочетании оказывается скорость записи массспектра. Необходимо, чтобы за вре мя выхода компонента из колонки (порядка нескольких секунд) можно было за регистрировать 5—10 спектров в достаточно широком диапазоне масс. Очень подходящими для этих целей оказались динамические массанализаторы.

Добавление к массспектрометрической информации еще одного характери стического параметра — времени хроматографического удерживания — суще ственно упрощает процедуру идентификации компонентов сложных смесей. Кро ме того, появляется возможность проводить качественный и количественный ана лиз смеси изомеров, массспектры которых практически неразличимы. Метод ха рактеризуется высокой абсолютной чувствительностью, которая в зависимости от режима детектирования может составлять 10−12— 10−9 г. В настоящее время хро матомассспектрометрия является, повидимому, единственным аналитическим методом достоверного определения на необходимом уровне содержания таких опасных экотоксикантов, как диоксины и родственные соединения.

Использование методов «мягкой» ионизации для определения элементного состава по значению m/z молекулярного иона в ряде случаев затрудняет установ ление его структуры ввиду отсутствия пиков фрагментных ионов. Кроме того, при анализе сложных смесей применение хроматомассспектрометрии не всегда це лесообразно (длительность анализа, невозможность прохождения через колонку некоторых компонентов и т.п.). Решение этих проблем возможно с использова нием тандемной массспектрометрии. Суть метода сводится к тому, что пер воначально проводится массспектрометрическое разделение смеси, а затем ус танавливают структуру компонентов. Для этого смесь ионизируют «мягким» ме тодом и образовавшиеся молекулярные ионы разделяют в первом анализаторе. За тем их активируют с целью дальнейшей фрагментации, последовательно вводя в специальную ячейку. Для инициирования фрагментации используют активацию путем столкновений с нейтральными молекулами газа, фотодиссоциацию и ак тивацию электронами. Во втором массанализаторе фрагментные ионы разделя ются, и регистрируется спектр индивидуального соединения.

Возможности тандемной массспектрометрии и ее многостадийного вариан та оказались особенно востребованы при решении аналитических задач в биотех нологии и фармакологии. В этих отраслях часто приходится проводить анализ смесей в широком диапазоне содержаний компонентов и идентифицировать при меси в сложных биологических матрицах. В настоящее время методы тандемной массспектрометрии и хроматомассспектрометрии являются основным рабочим инструментом для контроля синтеза и чистоты лекарственных препаратов, ана лиза метаболизма лекарств, в различных биохимических исследованиях.

11.5. Определение биоорганических и высокомолекулярных веществ

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Одним из современных направлений развития органической массспектромет рии, безусловно, является биоорганическая массспектрометрия. С развитием методов «мягкой» ионизации, хроматомассспектрометрии и особенно методов тандемной массспектрометрии появилась возможность проводить анализ слож ных высокомолекулярных биоорганических веществ (белков и пептидов, нуклеи новых кислот и нуклеотидов, липидов, полисахаридов и т.д.). Превращения этих веществ составляют химическую сущность биологических процессов, и знание механизмов этих превращений необходимо в фармацевтике, биотехнологии, мо лекулярной биологии, биохимических и клинических исследованиях, объединя емых в настоящее время термином «наука о жизни» (life science). На рубеже XX— XXI вв. возникла новая наука протеомика, основная задача которой — установ ление и характеристика полного набора белков конкретного организма (протео ма). Протеомика возникла как естественное развитие геномики — науки о гено ме: полной генетической системе, ответственной за происхождение, развитие, воспроизводство и наследование всех структурных и функциональных особенно стей организма. Фактически гены определяют возможный набор белков, которые в свою очередь ответственны за все биохимические процессы в организме на клеточном уровне.

Исследования в области протеомики в настоящее время находятся на началь ной стадии и направлены на определение структуры и установление функцио нальных свойств белков, выяснение механизмов регуляции их активности и меж белковых взаимодействий. Можно отметить важность этих исследований в меди цинском отношении. В частности, выявление специфичных для каждого конк ретного заболевания изменений в протеоме позволяет своевременно диагности ровать и предотвращать развитие многих заболеваний. Кроме того, открывается перспектива создания индивидуальных лекарственных средств, избирательно вли яющих на целевые белки — мишени — и функционирование протеома в целом.

К числу основных методов, используемых при установлении состава биоорга нических молекул, относятся массспектрометрия высокого разрешения и дву мерный электрофорез. При этом двумерный гельэлектрофорез белков в полиак риламидном геле используют для предварительного разделения белков и их пер вичной идентификации. Массспектрометрические методы оказываются более предпочтительными для точной идентификации белков, чем традиционные био химические процедуры (различные варианты электрофореза и гельпроникающей хроматографии).

Развитие методов «мягкой» ионизации (особенно МАЛДИ и метода электро спрея) в органической массспектрометрии позволило существенно расширить круг определяемых соединений, резко снизить пределы обнаружения (≤ 10−15 моль) и уменьшить спектральные интерференции. Высокая чувствительность масс спектрометрических методов позволила уменьшить количество вещества, необ ходимое для проведения анализа (на 3— 4 порядка по сравнению с методами сек венирования и ЯМР). Наиболее востребованными при анализе белков и пепти дов являются методы МАЛДИ и электроспрея. Оба метода позволяют определять молекулярную массу пептида или белка в сотни тысяч дальтон. Метод МАЛДИ не требует сложной пробоподготовки и позволяет анализировать гетерогенные об разцы. Метод электроспрея легко сочетается с методами хроматографического разделения, что существенно упрощает процедуру идентификации компонентов. Перед анализом обычно проводят ферментативное расщепление белка, после чего можно определить массу большинства пептидных фрагментов. Таким образом, составляется пептидная карта масс, которая фактически является «отпечатком пальцев» конкретного белка. Использование пептидных карт позволяет устано вить конформационные изменения после ковалентного связывания модификато ров белка, место связывания и природу заместителей. Сравнение таких карт дает возможность изучать модификацию и мутацию различных белков.

Наряду с составлением пептидных карт масс представляет интерес установле ние последовательности аминокислотных звеньев (первичной структуры белка). Для этих целей используют, как правило, современные разновидности тандемной массспектрометрии. Компьютерные базы данных, создаваемые на основе этих исследований, позволяют значительно упростить процедуру установления струк туры белка или его фрагмента по молекулярной массе.

11.6. Элементный анализ

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Достоинства массспектрометрических методов элементного анализа хорошо известны. К ним можно отнести простоту пробоподготовки, отсутствие ограни чений на агрегатное состояние образца (компактные или порошкообразные про бы металлов, полупроводников или диэлектриков, жидкости, газы), универсаль ность, высокую чувствительность и др. При элементном анализе к пробе подво дят достаточное количество энергии, чтобы разорвать все связи между атомами и осуществить их 100%ю ионизацию независимо от физикохимических свойств определяемых элементов. В процессе анализа в чистых веществах можно опреде лить до 70 примесей на уровне 10−7— 10−5 %. В пробах сложного состава (породы, минералы) без предварительной обработки можно определить 35— 40 элементов на уровне 10−7—10−5 %. В массспектрометрии спектральные наложения гораздо менее интенсивны, чем в других методах, например в атомноэмиссионной спек троскопии или активационном анализе. Однако при анализе многокомпонентных природных объектов некоторые аналитические линии перекрываются линиями сложных ионов. Основные затруднения при интерпретации массспектров, полу ченных методами элементной массспектрометрии, вызваны следующими причи нами: 1) сложным изотопным составом определяемых элементов (например, ти тан, цинк имеют 5 изотопов, барий, молибден — 7, олово — 12); 2) образовани ем элементом Э и его изотопами химических соединений в процессе ионизации (ЭХ, где Х  C, N, O, Ar); 3) образованием многозарядных ионов; 4) образовани ем кластеров Эn c различной кратностью заряда. Применение массанализаторов с двойной фокусировкой позволяет в значительной мере облегчить процедуру ка чественного анализа.

Сложная природа процессов, протекающих в высокоэнергетических источни ках ионов, ощутимо влияет на правильность прямого количественного анализа твердых тел. Одним из путей решения этой проблемы является использование внутреннего стандарта. Наиболее эффективно такой способ работает в варианте изотопного разбавления пробы.

В настоящее время информация об элементном составе широко использует ся для решения вопросов о происхождении материалов. Качественный состав и содержание различных элементов (особенно находящихся в микро и следовых количествах) дают уникальную информацию об объекте и позволяют дифферен цировать образцы различных материалов по месту их происхождения. Массспек трометры высокого разрешения с ионизацией в индуктивно связанной плазме позволяют решать подобные задачи применительно к широкому кругу материа лов, в том числе органических и биоорганических (например, нефть и нефтепро дукты, пищевые продукты и фармацевтические препараты).

11.7. Изотопный анализ

Исторически с начала своего развития изотопная массспектрометрия была тесно связана с ядерной физикой, позднее с геохронологией и атомной промыш ленностью. Возможность определения изотопного состава, обзорность и низкие пределы обнаружения обусловили широкое распространение массспектрометри ческих методов для решения исследовательских и технологических задач в этих областях.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Основными особенностями количественного анализа изотопного состава яв ляются широкий диапазон отношений концентраций разных изотопов одного элемента и очень высокие требования к погрешности измерений. В ряде случае требуется измерять концентрации изотопов с относительной погрешностью не ниже тысячных долей процента. Такие метрологические характеристики анали за до недавнего времени удавалось получить лишь при использовании приборов с термоионизационным источником ионов, статическим массанализатором с двойной фокусировкой и мультиколлекторным детектором. В ряде случае при изотопном анализе газообразных веществ или элементов, образующих газообраз ные химические соединения, а также легколетучих твердых веществ применяли источник с ионизацией электронным ударом. В настоящее время для изотопно го анализа все шире применяют приборы с ионизацией в индуктивно связанной плазме. Возрастание роли массспектрометрии с ионизацией в индуктивно свя занной плазме в изотопном анализе можно объяснить явными преимуществами метода, среди которых — возможность быстрого прямого ввода пробы при атмо сферном давлении, анализ очень малых количеств вещества (до уровня концен траций 10−9 г/мл), отсутствие ограничений на значения первого потенциала иони зации элемента и существование термически устойчивых форм. Использование мультиколлекторных детекторов в массспектрометрии высокого разрешения с ионизацией в индуктивно связанной плазме позволяет существенно упростить пробоподготовку и ускорить анализ, точностные характеристики которого сопо ставимы с массспектрометрическими методами, использующими термоионный источник ионов и ионизацию электронным ударом.

Традиционные задачи, решаемые методами изотопной массспектрометрии в атомной промышленности, связаны с определением примесного и изотопного состава расщепляющихся материалов в процессе их производства и переработки. Массспектрометрические измерения положены в основу определения периодов полураспада и сечений поглощения при делении радиоактивных веществ.

Знание изотопного состава открывает перспективу установления источников происхождения ядерных материалов. Как и в случае элементного анализа, основ ные компоненты материалов (например, уран или плутоний), как правило, не несут информации об источнике происхождения. Однако изотопный состав ком понентовмикропримесей наглядно отражает особенности технологических про цессов или характеристику месторождений.

Изотопная массспектрометрия широко применяется при исследовании атмо сферы, гидросферы и литосферы, планет и космических объектов. С ее помощью решают задачи определения возраста пород и минералов (по изотопному соот ношению U— Pb, K— Ar, Rb— Sr, K— Ca), изучения процессов эволюции Зем ли и планет Солнечной системы, процессов образования месторождений. Часто массспектрометрические измерения позволяют получить уникальную информа цию. Например, данные по изотопному составу кислорода в биогенных апатитах могут быть использованы для оценки температурных изменений земной поверх ности на протяжении миллионов лет. Анализ изотопного состава атмосферного углекислого газа дает основания полагать, что увеличение его количества связа но с сжиганием горючих ископаемых.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

К одному из относительно новых направлений следует отнести применение гибридных методов хроматомассспектрометрии в изотопной массспектромет рии. Такой подход позволяет охарактеризовать многие органические материалы (в плане места происхождения и технологии получения) на основе точного изме рения малых вариаций изотопного состава легких элементов (С, О, N, S, H, Cl, Si). Например, идентификация географического происхождения наркотических веществ, получаемых из природных источников, может основываться на измере нии для них изотопных отношений 15N/14N и 13C/12C. При создании соответству ющего банка данных и применении методов многомерного статистического ана лиза достоверность идентификации оказывается достаточно высокой. Аналогич ный подход используют для анализа широкого круга веществ различных классов (аминокислот, углеводов, пищевых продуктов, лекарственных препаратов, нефти и нефтепродуктов). Ключевым моментом для развития этого направления явля ется разработка способов перевода хроматографически разделенных компонен тов в газовую фазу с последующим вводом их в изотопный массспектрометр.

## Контрольные задания

- Дайте определение понятия «массспектрометрия».

- Охарактеризуйте понятие «массспектр».

- В каких областях аналитической химии целесообразно использовать массспектрометрические методы анализа?

- Перечислите основные узлы массспектрометра.

- Какие существуют способы ионизации атомов и молекул?

- Объясните разницу между методами «жесткой» и «мягкой» ионизации.

- Какие принципы лежат в основе разделения ионов в массспектрометре?

- В чем разница между статическими и динамическими массанализаторами?

- Почему массспектрометрический метод анализа органических соединений получилширокое распространение?

- Каким образом можно определить молекулярную массу и структуру органическихсоединений массспектрометрическим методом?

## Список литературы

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Аналитическая химия. Проблемы и подходы : в 2 т. / под ред. Р.Кельнера, Ж.М.Мер ме, М.Отто, Г.М.Видмара. — М. : Мир, 2004.

Аналитическая химия. Физические и физикохимические методы анализа / под ред. О.М.Петрухина. — М. : Химия, 2001.

Лебедев А.Т. Массспектрометрия в органической химии / А.Т.Лебедев. — М. : БИ НОМ. Лаборатория знаний, 2003.

Отто М. Современные методы аналитической химии : в 2 т. / М.Отто. — М. : Тех носфера, 2003.

Полякова А.А. Молекулярный массспектральный анализ органических соединений / А.А.Полякова. — М. : Химия, 1983.

Рамендик Г.И. Элементный массспектрометрический анализ твердых тел / Г.И.Ра мендик. — М. : Химия, 1993.

Спектроскопические методы определения следов элементов / под ред. Дж.Вайнфорд нера. — М. : Мир, 1979.

Сысоев А.А. Введение в массспектрометрию / А.А.Сысоев, М.С.Чупахин. — М. : Атомиздат, 1977.

Сысоев А.А. Изотопная массспектрометрия / А.А.Сысоев, В.Б.Артаев, В.В.Каще ев. — М. : Энергоатомиздат, 1993.

Карасек Ф. Введение в хроматомассспектрометрию / Ф.Карасек, Р.Клемент. — М. : Мир, 1993.

Чепмен Дж. Практическая органическая массспектрометрия / Дж.Чепмен. — М. : Мир, 1988.

Гл а в а 12

МЕТОДЫ АНАЛИЗА, ОСНОВАННЫЕ НА ЯВЛЕНИИ РАДИОАКТИВНОСТИ

Методы анализа, основанные на явлении радиоактивности, возникли в пери од развития ядерной физики, радиохимии, атомной техники и с успехом приме няются в промышленности и геологической службе. Эти методы весьма много численны и разнообразны. Можно выделить четыре основные группы: 1) радио активационный анализ; 2) методы изотопного разбавления и другие радиоинди каторные методы; 3) методы, основанные на поглощении и рассеянии излучений; 4) радиометрические методы. Наибольшее распространение получил радиоакти вационный анализ.

## Радиоактивационный анализ

Радиоактивационный анализ появился после открытия искусственной радио активности и основан на образовании радиоактивных изотопов определяемого элемента при облучении пробы ядерными или γчастицами и регистрации полу ченной при активации искусственной радиоактивности. Тип распада и энергия излучения образовавшегося радиоизотопа характеризуют природу искомого эле мента, а радиоактивность дочернего радионуклида — количество этого элемен та. Интенсивность радиоактивности А радиоизотопа сразу после облучения пробы равна

А = FσN(1 − e−λt),

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

где F — плотность потока облучающих частиц (число частиц в 1 см2); σ — сече ние ядерной реакции, см2 (вероятность перехода атомов определяемого элемен та в радиоактивный изотоп); N — число атомов определяемого химического эле мента (N mN k A= A, где m — масса определяемого элемента, NA — число Аво гадро, k — относительное содержание активируемого изотопа элемента, A — от носительная атомная масса элемента, из которого образуется радиоизотоп); λ— постоянная распада, равная 0,693/T1/2 (T1/2 — период полураспада); t — время об лучения.

Через некоторое время Т после облучения радиоактивность образовавшегося изотопа составляет

AT = Ae−λТ,

тогда

AA

m



AA

m

=

T

T )(1  e t ).

N kFA (1 	 e

Это — абсолютный метод определения массы элемента. Однако его практичес ки не применяют изза большой погрешности определения параметров σ и F, а используют метод сравнения с близким по составу образцом с известным со держанием определяемого элемента, который облучают одновременно с исследу емой пробой. Тогда получим

mx I x , mст Iст

где mx, mст — масса пробы и стандартного образца соответственно; Ix, Iст — ра диоактивность пробы и стандартного образца соответственно.

Eu

Gd



27

Al

24

Mg

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Eu

Gd

-

27

Al

24

Mg

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

В зависимости от характера облучающих частиц различают несколько типов радиоактивационного анализа. Наиболее распространен нейтронноактиваци онный анализ. В этом методе для облучения чаще всего используют тепловые (медленные) нейтроны энергией 0,025 эВ, способные активировать почти все химические элементы начиная с натрия. Основное преимущество нейтронов низких энергий связано с тем, что они вызывают только одну ядерную реакцию, сечение которой, как правило, очень велико (рис. 12.1). Нейтрон захватывается ядром определяемого элемента, причем в основном происходят (n, γ)реакции, в результате которых образуется изотоп того же элемента с атомной массой на еди ницу большей, например:

151Eu(n, γ)152

7Al(n, γ)28Al

23Na(n, γ)24Na

Образующийся изотоп обычно радиоактивен, и по его радиоактивности оп ределяют нужный элемент; например:

152Eu 	 152

При использовании быстрых нейтронов энергией порядка 14 МэВ возможно протекание реакций с выделением протонов или αчастиц, например:

27Al(n,p)27Mg 

27Al(n,α)24Na 

Быстрые нейтроны используют в основ ном для активации легких (О, N, F и др.) элементов.

Существуют различные источники ней тронов. Их действие основано на ядерных реакциях, сопровождающихся выделением нейтронов, мощность потока которых мо жет быть различной. Наиболее мощный поток нейтронов (до 1015 см−2 · с−1) дает ядерный реактор. Нейтронные генераторы, являющиеся источниками быстрых нейтро нов по реакции

Рис. 12.1. Зависимость эффективного сечения захвата σ ядерной реакции от энергии нейтронов

обеспечивают поток до 1011  см−2 · с−1. Простейшие нейтронные источники (ам пульные) содержат либо спонтанно делящийся радионуклид калифорний252, либо однородную смесь порошков бериллия и αактивного нуклида (210Po, 226Ra, 239Pu, 244Am). Наиболее часто используют радийбериллиевые и полонийберил лиевые источники, в основе которых лежит реакция

9Be + 4He → 12C + n

Поток нейтронов достигает в этом случае 105—106 см−2 · с−1.

Одновременно с основной первичной (n, γ)реакцией с определяемым элемен том могут протекать и реакции иного типа, мешающие основной. Например, наряду с реакцией 35Сl(n, γ)36Cl идет реакция 35Cl(n, α)32P. Мешающее влияние могут оказывать и побочные (так называемые интерферирующие) реакции с эле ментомосновой или реакции с уже образовавшимися изотопами.

Активацию заряженными частицами (протонами, дейтронами, ядрами гелия) применяют прежде всего для определения легких элементов (азота, углерода и др.) в поверхностных слоях образца (изза ограниченного пробега заряженных час тиц), включая исследование распределения элементов. Например, облучение про тонами используют при определении азота по реакциям:

14N(p, n)14O

14N(p, α)11С

Применяют также облучение дейтронами, например при определении магния: 26Mg(d, α)24Na

При гаммаактивационном анализе используют ускорители электронов. Тор мозное гаммаизлучение возникает при взаимодействии пучка электронов (20— 30 МэВ) с атомами ряда тяжелых металлов. Аналитической обычно является ре акция (γ, n). Определяют в основном легкие элементы (кислород, азот, углерод) по позитронному излучению (до 10−6 %), а также другие элементы с использова нием гаммаспектрометрии.

Для определения бериллия и дейтерия разработан фотоннонейтронный ме тод, основанный на измерении интенсивности нейтронного излучения, возни кающего в результате ядерной реакции (γ, n) с высокоэнергетичными гаммакван тами радионуклидов 124Sb или 24Na. Использование изотопного источника гам маизлучения в данном случае возможно, поскольку энергия связи нуклонов в ядрах этих элементов относительно невелика.

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Радиоактивационный анализ осуществляют в двух вариантах: с химической подготовкой образца (радиохимический вариант) и без нее (инструментальный вариант). Химическая подготовка проводится либо после облучения для отделе ния нужных радионуклидов от мешающих, либо перед облучением с целью уда ления сильно активирующихся элементов или матрицы. Инструментальный ва риант, в котором облученные образцы исследуют без разрушения, пригоден осо бенно тогда, когда образующийся радионуклид характеризуется малым временем полураспада. Возможности инструментального варианта определяются уровнем развития измерительной (счетной) техники, использованием полупроводниковых детекторов и многоканальных анализаторов импульсов.

Достоинствами активационного анализа как аналитического метода являют ся: высокая, иногда рекордная, чувствительность (предел обнаружения некоторых

элементов составляет 10−11 %); высокая специфичность, возможность определения большого числа (до 20—30) элементов из одной навески образца; малая масса требуемой навески; часто неразрушаемость пробы; отсутствие поправки на кон трольный опыт, так как в большинстве случаев химическая обработка проводит ся (если вообще проводится) после облучения образца.

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

К недостаткам метода можно отнести: малую доступность источников активи рующих частиц (в ряде случаев требуется ядерный реактор); необходимость за щиты от радиоизлучений; сложности, возникающие при анализе образцов с силь но активирующейся матрицей.

Активационный метод получил широкое распространение при анализе ве ществ высокой чистоты, биологических и геологических объектов, в экологиче ских и криминалистических исследованиях.

Интересное приложение нашел активационный анализ в космохимии. При исследовании слоев торфа в районе падения Тунгусского метеорита методом ней тронноактивационного анализа обнаружено повышенное содержание иридия, что указывает на космический и, возможно, кометный состав тела.

## Методы изотопного разбавления

В основе методов изотопного разбавления лежит допущение, что разные нук лиды одного и того же элемента химически эквивалентны. Методы целесообраз но использовать для определения близких по свойствам компонентов трудно раз деляемых смесей. Методы изотопного разбавления сочетают достоинства метода внутреннего стандарта и метода добавок.

К анализируемому раствору, содержащему mx граммов определяемого компо нента, добавляют m0 граммов того же компонента, содержащего радионуклид радиоактивностью I0, т.е. обладающий удельной радиоактивностью S0 = I0/m0. После смешения и установления равновесия из системы выделяют m1 граммов компонента в чистом виде и измеряют его активность I1. Удельная активность выделенной части равна

S1 I1 I0 , m1 mx m0

откуда

mx I0 m m1 0.

I1

Важно, что для метода изотопного разбавления нет необходимости отделять изучаемый компонент количественно, однако массу выделенной части определя ют, используя любой из методов количественного анализа, например гравимет рию. Предел обнаружения ограничен необходимостью определения массы выде ленной доли вещества.

Метод изотопного разбавления усовершенствовали Я.Ружичка и И.Стары, введя понятие субстехиометрического выделения. В анализируемый и стандарт ный растворы, содержащие соответственно mx и mст граммов определяемого эле мента, вводят одинаковое количество радионуклида определяемого элемента и реагента, образующего с ним комплексное соединение, причем количество ре агента должно быть меньше, чем требуется по стехиометрии для взаимодействия со всем определяемым веществом. После достижения равновесия изотопного обмена из обоих растворов продукты реакции выделяют подходящим способом и измеряют их радиоактивность Iст, Ix. Значения mx рассчитывают по формуле

mx mст IIстx 1 .

Введение субстехиометрического выделения позволяет избежать процедуры измерения массы и снизить предел обнаружения до 10−11—10−8 г.

Методы, основанные на поглощении и рассеянии излучений.

## Радиометрические методы

Когда радиоактивное излучение попадает в вещество, излучение взаимодей ствует с электронами атомных оболочек. При этом возможно частичное погло щение излучения, его рассеяние и отражение. Методы анализа, основанные на измерении или изменении направления ядерного излучения в результате взаимо действия с веществом, хотя и не универсальны, но в ряде случаев могут быть полезны, особенно при определении одного из компонентов бинарной смеси. В зависимости от типа излучения различают γабсорбционный, βабсорбционный и нейтронноабсорбционный методы. Кроме того, следует упомянуть методы, основанные на отражении βчастиц и на замедлении нейтронов. Существуют и другие методы.

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Поглощение βчастиц пропорционально числу электронов, приходящихся на единицу поперечного сечения определяемого элемента, т.е. приблизительно про порционально отношению Z/A, где Z — заряд ядра атома элемента; А — атом ная масса элемента. Отношение Z/A для большинства элементов постоянно и близко к 1/2. Только для водорода оно равно 1. На этом основании разработан метод определения водорода в различных углеводородах. Погрешность определе ния низкая (менее 0,02 мас. %). γАбсорбционный метод для аналитических целей удобно использовать, ког да энергия применяемых для облучения γквантов практически полностью рас ходуется на возбуждение одного из внешних электронов (фотоэффект) и наблю дается сильная зависимость эффективного сечения поглощения от заряда ядра атома Z. γАбсорбционный метод успешно применяют для определения водоро да в слоях толщиной до 1 м с малой погрешностью.

Нейтронноабсорбционный метод служит для определения элементов с боль шими сечениями захвата (например, Li, Cd, B, Gd). Используют в основном теп ловые нейтроны, поглощение которых подчиняется экспоненциальной зависимо сти

I = I0e−σnl,

где I — поток нейтронов, прошедших через слой поглощающего вещества; I0 — поток нейтронов, падающих на образец; σ — сечение захвата нейтронов; п — число атомов поглощающего вещества в 1 см3; l — длина слоя поглощающего вещества.

Зная значения σ, I0 и определив экспериментально поток I, можно рассчитать число атомов определяемого вещества в образце.

Легкие элементы, особенно водород, эффективно замедляют нейтроны, что может быть использовано для его определения. Число замедленных нейтронов пропорционально активности αчастиц, образующихся по реакции

10B(n, α)7Li

По числу регистрируемых αчастиц определяют содержание водорода. Метод применяют для определения влаги в почвах, водорода в углеводородах.

Методы анализа, основанные на отражении βчастиц, целесообразно исполь зовать, когда определяемые элементы сильно различаются по атомному номеру, поскольку отражение βчастиц возрастает с увеличением Z. Интенсивность от раженного βизлучения Iотр ∼Z зависит также от толщины отражающего слоя.

Метод применяют для определения толщины металлических покрытий и анали за бинарных сплавов.

В последние годы активно развиваются ядернофизические методы микроана лиза. Это метод микроPIXE (возбуждение характеристического рентгеновского излучения при облучении пробы пучком протонов) и метод RBS (спектрометрия обратного резерфордовского рассеяния). Часто эти методы объединяют под об щим названием — ядерный микрозонд. Методы основаны на использовании тон косфокусированных (доли микрона) пучков ускоренных протонов или ядер ге лия (с энергией 1—5 МэВ). Часто установки включают устройства для сканиро вания поверхности образца на площади 1—3 мм2. Предел обнаружения метода микроPIXE при высокой локальности анализа довольно низок (10−6— 10−4 %), по грешность анализа — менее 10 %. К тому же метод обеспечивает и анализ на кон тролируемую глубину (до 100 мкм) образца.

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

Метод спектрометрии обратного резерфордовского рассеяния достаточно прост: ускоренные (более 2 МэВ) ионы гелия претерпевают на ядрах анализиру емого вещества упругое рассеяние. Рассеянные ионы детектируют твердотелым детектором, расположенным под уголом 150—170° к пучку, получая спектр. Ком пьютерный анализ характеристик спектра позволяет определить как химический состав пробы, так и профиль концентрации элементов по глубине с высоким (до 10 нм) пространственным разрешением. Метод обеспечивает прямой анализ без использования образцов сравнения и работает для элементов, присутствующих в пробе в сравнительно высоких (до долей процента) концентрациях. Таким об разом, метод микроPIXE отличается высокой локальностью и низким пределом обнаружения, а метод RBS обеспечивает высокое разрешение при определении профиля концентраций по глубине образца. Эти методы предполагают исполь зование уникальных дорогостоящих установок, однако и получаемые результаты в определенной мере уникальны и весьма востребованы.

Радиометрические методы основаны на измерении радиоактивности есте ственных или искусственных радионуклидов. Многие природные элементы содер жат радиоактивные изотопы: К, Rb, Re, Sm, W, Pb, Th, U и др. Кроме того, ис кусственные элементы, такие как Fr, Pm, Tc, At, Ac, Ро, и все элементы, распо ложенные в Периодической системе после урана, вообще не имеют стабильных изотопов. Концентрацию этих элементов можно определить по их радиоактивно сти. В первую очередь это касается трансурановых элементов: плутония, амери ция, нептуния, содержание которых определяют по числу испускаемых αчастиц.

По γизлучению часто отыскивают месторождения урана и тория и решают дру гие геологические задачи. Датирование в археологии и геологии во многих слу чаях осуществляют, определяя содержание в объекте радионуклида 40К.

## Мёссбауэровская спектроскопия

Мёссбауэровская спектроскопия напоминает оптическую резонансную флуо ресценцию с той разницей, что вызвана она переходами между ядерными, а не между атомными энергетическими уровнями.

При радиоактивном распаде тяжелых элементов бльшая часть образующих ся атомов возникает вначале в возбужденном ядерном состоянии. Через несколько микросекунд возбужденное ядро возвращается в исходное (основное) состояние, испуская излучение очень высокой (1018—1020 Гц) частоты, лежащей в области γ спектра.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

С помощью мёссбауэровской спектроскопии наиболее часто определяют же лезо или олово, поскольку в их изотопах взаимное расположение ядерных энер гетических уровней оптимально. Так, изотоп 57Fe образуется при радиоактивном распаде изотопа 57Co (период полураспада около 270 сут). Из упрощенной схемы энергетических уровней этого процесса видно, что в результате захвата электро на ядро кобальта образует возбужденное ядро железа 57Fe* (звездочка справа от символа элемента обозначает возбужденное состояние), метастабильный уровень которого лежит на 14,4 кэВ выше основного (рис. 12.2). Переход между этими уровнями дает γизлучение с частотой ν = ΔE/h = 3,47 · 1018 Гц, которое легко по глощается ядрами железа, находящимися в основном состоянии. Поскольку время жизни возбужденного ядерного состояния 57Fe* (около 1,5 · 10−7 с) значительно меньше, чем 270 сут, фактически при каждом распаде ядер 57Co испускается γквант. Поглотителем (образцом) может быть обычное железо в любом химичес ком состоянии, поскольку распространенность изотопа 57Fe в природе составля ет ~2 %, что оказывается достаточным для получения приемлемой чувствитель ности.

Таким образом, сам принцип мёссбауэровской спектроскопии кажется весь ма простым. Источник возбужденных ядер должен быть достаточно стабильным (период полураспада, по крайней мере, несколько недель), скорость распада и ин тенсивность γизлучения должны быть постоянными во время эксперимента, т.е.

в течение нескольких часов. Возбужденные ядра должны достаточно быстро пе реходить в основное состояние, излучая γ кванты в области частот 1018—1020 Гц. Од нако на практике оказалось, что регистра ция поглощения γизлучения становится возможной лишь в том случае, если источ ник излучения движется относительно по глощающего образца.

Мёссбауэровская спектроскопия не ре ализовалась на практике до тех пор, пока не было получено простое и очень изящное

Рис. 12.2. Схема мёссбауэровского про решение. Р.Мёссбауэр предложил исполь цесса зовать в качестве излучателя кристалл, в ко

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

тором излучающие ядра прочно связаны с другими ядрами в кристаллическую решетку и, следовательно, имеют достаточно большую эффективную массу, по ко торой «размазывается» энергия отдачи. И источник излучения, и образец охлаж дают до низких температур, что сводит к минимуму тепловое движение атомов решетки. При этом γизлучение радиоактивного кобальта (т.е. ядер Fe* в метал лической решетке) поглощается металлическим железом. Однако если железо находится в какомлибо другом химическом состоянии, то химическое окруже ние ядер железа приводит к химическому сдвигу, достаточному для того, чтобы поглощение больше не происходило.

Для превращения γрезонансной мёссбауэровской спектроскопии в метод ана лиза необходимо иметь сканирующее устройство, позволяющее развертывать спектр по частоте с возможностью точного определения частоты поглощения об разцом. Была использована идея взаимного перемещения источника излучения и поглощающего образца, с тем чтобы доплеровское смещение точно компенси ровало химический сдвиг. Требуемая скорость составляет несколько миллимет ров в секунду и легко реализуется на практике. В принципе, можно перемещать как источник, так и образец, но на практике образец очень часто приходится ох лаждать для «вымораживания» колебаний решетки и поэтому удобнее перемещать источник. Для этого используют двигатель, управляемый программируемым ге нератором сигналов так, чтобы ускорение (сначала в одном направлении, потом в другом) было постоянным (рис. 12.3). Выходной сигнал от детектора (счетчик Гейгера) поступает в одноканальный анализатор (чтобы ограничить отклик ре зонансом только γизлучения), а оттуда — в многоканальный анализатор, синх ронизированный с генератором управляющих двигателем команд. В результате многоканальный анализатор фиксирует сигналы в каждой точке возвратнопосту пательного движения и суммирует их в каждом канале по многим циклам движе ния источника. Результирующий спектр представляет собой зависимость скоро сти счета (числа импульсов в секунду) от скорости относительного движения (с−1): падение скорости счета отвечает поглощению γизлучения образцом.

Рис. 12.3. Мёссбауэровский спектрометр (блоксхема):

1 — возвратнопоступательный двигатель; 2 — источник; 3 — сосуд Дьюара для жидкого азота или гелия; 4 — образец (поглотитель); 5 — детектор; 6 — предусилитель; 7 — одноканальный анализа

тор; 8 — многоканальный анализатор; 9 — генератор сигналов

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Рис. 12.4. Мёссбауэровские спектры шести образцов лунной породы с различным соотношением содержа ния титаната железа(II) FeTiO3 и пироксена (железосо держащего силикатного минерала)

На рис. 12.4 представлены мёссбауэровские спектры нескольких образцов лунных пород. Пу тем сравнения со спектрами известных пород идентифицированы два минерала железа.

Существует более 30 элементов в различных соединениях или сплавах, для которых мёссбауэ ровская спектроскопия может дать не только ко личественную информацию об их соединениях, но и информацию о валентном состоянии, крис

таллической структуре и т.д. Наибольшее число исследований выполнено с изо топами 57Fe, 61Ni, 119Sn.

### Контрольные задания

- Какие элементарные частицы используют для облучения в радиоактивационноманализе?

- Каковы преимущества использования тепловых (медленных) нейтронов для облучения?

- В каких случаях используют активацию быстрыми нейтронами?

- Какие источники нейтронов используют в нейтронноактивационном анализе?

- В каких случаях используют активацию заряженными частицами? Для каких элементов это целесообразно?

- Каковы достоинства активационного анализа как аналитического метода?

- В чем сущность метода изотопного разбавления?

- В чем заключается субстехиометрическое выделение? Каковы его преимущества?

- Для каких целей используют радиометрические методы?

- При каких условиях наблюдается эффект Мёссбауэра?

- Какие элементы чаще всего определяют (исследуют) методом мёссбауэровскойспектроскопии?

## Список литературы

Аналитическая химия. Проблемы и подходы : в 2 т. / под ред. Р.Кельнера, Ж.М.Мер ме, М.Отто, Г.М.Видмара. — М. : Мир, 2004.

Аналитическая химия. Физические и физикохимические методы анализа / под ред. О.М.Петрухина. — М. : Химия, 2001.

Кузнецов Р.А. Активационный анализ / Р.А.Кузнецов. — М. : Атомиздат, 1974.

Новые методы радиоаналитической химии / под ред. Г.Н.Билимович, М.Кирша. — М. : Энергия, 1982.

Отто М. Современные методы аналитической химии : в 2 т. / М.Отто. — М. : Тех носфера, 2003.

Пентин Ю.А. Физические методы исследования в химии / Ю.А.Пентин, Л.В.Вил ков. — М. : Мир, 2003.

Гл а в а 13

ТЕРМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

| Название метода | Регистрируемый параметр | Измерительный прибор |
| --- | --- | --- |
| Термогравиметрия | Изменение массы | Термовесы |
| Термический и дифференциальный термический анализ | Выделяемая или поглощаемая теплота | Аппаратура дифференциального термического анализа, дифференциальный сканирующий калориметр |
| Термометрическое титрование | Изменение температуры | Адиабатический калориметр |
| Энтальпиметрия | Выделяемая или поглощаемая теплота | Адиабатический калориметр |
| Дилатометрия | Изменение температуры | Дилатометры |
| Катарометрия | Изменение температуры | Катарометры |

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Термические методы анализа основаны на взаимодействии вещества с тепло вой энергией. Наибольшее применение в аналитической химии находят терми ческие эффекты, которые являются причиной или следствием химических реак ций. В меньшей степени применяют методы, основанные на выделении или по глощении теплоты в результате физических процессов; это процессы, связанные с переходом вещества из одной модификации в другую, изменением агрегатного состояния и другими изменениями межмолекулярного взаимодействия, напри мер, происходящими при растворении или разбавлении. В табл. 13.1 приведены наиболее распространенные методы термического анализа.

Та б л и ц а 13.1 Термические методы анализа

Термические методы успешно используют для анализа металлургических ма териалов, минералов, полимеров, для фазового анализа почв, определения содер жания влаги в пробах.

# Термогравиметрия

Термогравиметрия (ТГ) заключается в измерении потери массы Δm пробы в зависимости от температуры. Кривые зависимости потери массы от температу ры называют термогравиграммами (рис. 13.1). Часто изменение массы не очень

ярко выражено. Тогда целесообразно провести дифференциальную термограви метрию (ДТГ) — построить дифференциальную кривую потери массы в коорди натах Δm/ΔT = f(T ) (рис. 13.2). Термогравиграммы позволяют проследить за хо дом превращения вещества в процессе нагревания. При этом происходят разные химические реакции: разложение, окисление и восстановление, дегидратация, за мещение и др. Термогравиграммы можно использовать для решения ряда задач: 1) по потере массы можно судить о содержании определяемого компонента;

- можно установить интервал температуры устойчивости разных форм вещества, в том числе гравиметрической формы, что очень важно при определении веществ гравиметрически; например, потеря массы до температуры 92 °С (см. рис. 13.1, кривая 1) означает удаление промывной и адсорбированной воды; в интер вале температуры 812—945 °С протекает реакция

Ag CrO2	4 → O2 + Ag + AgCrO2

Таким образом, при определении хрома в виде хромата серебра(I) осадок сле дует прокаливать в интервале температуры 100—800 °С;

- термогравиграммы дают информацию о составе соединений на разных стадиях разложения;

- метод термогравиметрии позволяет провести одновременное определениекомпонентов, не осуществимое другими методами (например, определение каль ция и магния в виде совместно осажденных оксалатов); метод часто применяют для определения влаги в пробах, причем по площадкам на термогравиграммах удается различать адсорбированную и кристаллизационную воду.

вые:

1 — хромат серебра(I); 2 — оксалат кальция;

3 — оксалат магния (указаны значения тем пературы, °С)

В качестве примера рассмотрим кривые разложения оксалатов кальция и маг ния (см. рис. 13.1). Кривая 2 состоит из четырех площадок и трех резких скачков.

Скачки соответствуют следующим процессам: 1) потеря молекул воды (100—115 °С):

CaC O2 4 ⋅ nH O2	→ CaC O2 4 ⋅H O (2	+ n −1)H O2

- потеря молекулы воды моногидратом оксалата кальция (115—200 °С):

CaC2O4 · H2O → CaC O + H O

- разложение оксалата до карбоната (400—420 °С):

CaC O2 4 → CaCO + CO

- разложение карбоната кальция (660—840 °С):

CaCO3 → CaO CO+

Разложение оксалата магния (кривая 3) протекает в две стадии:

- потеря молекул воды (< 230 °С):

MgC O2 4 ⋅nH O2	→ MgC O + nH O

- разложение оксалата магния (400—800 °С):

MgC O2 4 → MgO CO CO+

2

4

2

3

2

24

2

2

+

4

Рис. 13.3. Термогравиметрические кри

вые при разной скорости нагревания

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

2

4

2

3

2

24

2

2

+

4

Рис. 13.3. Термогравиметрические кри

вые при разной скорости нагревания

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Если прокалить оксалаты CaC2O4 и MgC2O при температуре 500 °С, а затем при 900 °С, можно рассчитать содержание кальция и магния в исходной смеси. При температуре 500 °С осадок содержит CaCO3 + MgO, при 900 °С — CaO + MgO.

Для непрерывной регистрации потери массы служат одночашечные аналити ческие весы с автоматическим регулированием температуры — термовесы.

Интервал потери массы зависит от массы осадка и ряда внешних факторов: скорости нагревания, скорости химической реакции при нагревании, наличия

посторонних веществ. Например, показан ная на рис. 13.3 система имеет два устойчи вых равновесных состояния: при темпера туре ниже Т1 и при температуре выше Т1. Тогда если по мере нагревания до значения Т1 выжидать время, необходимое для дости жения равновесия, то изменение массы при изменении температуры Т1 должно выгля деть так, как это показано сплошной лини ей (резкая ступенька).

При повышении скорости v изменения температуры протяженность участка до Т1 будет возрастать, а при v → ∞ ступенька совсем исчезнет. Все это следует учитывать при проведении термогравиметрического анализа.

(v1 < v2 < v3)

## Термический анализ

Термический анализ (ТА) и дифференциальный термический анализ (ДТА) заключаются в измерении температуры (или ее разности) в зависимости от ко личества подводимой или отводимой теплоты.

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

При постоянном нагревании любое превращение или реакция, вызываемая повышением температуры, приводит к появлению пиков на кривых зависимости температуры от времени нагревания. Если превращения вещества при нагрева нии не происходит, то наблюдается линейная зависимость температуры от вре мени нагревания t. Линейные участки на кривой 1 (рис. 13.4) указывают на от сутствие какихлибо превращений, поступающая теплота тратится только на на гревание. Если же в пробе происходит реакция, то поглощение (эндотермичес кая реакция) или выделение (экзотермическая реакция) теплоты вызывает зна чительное отклонение от линейной зависимости. Другими словами, температу ра пробы изменяется в первом случае медленнее, во втором — быстрее, чем на блюдалось бы при такой же скорости нагревания в отсутствие реакции. В случае эндотермической реакции кривая изгибается вниз, в случае экзотермической реакции картина обратная. Если перепад температур при химическом превраще нии велик, приходится пользоваться малочувствительными приборами и при этом небольшие термические эффекты могут не найти отражения на кривой 1. Более чувствительной будет регистрация температуры через определенные небольшие интервалы времени, в пределах которых температура меняется не более чем на 1— 2 °С (кривая 2). Этот метод называют деривационным анализом. Эксперимен тально легче осуществим дифференциальный термический анализ, когда регис трируют изменение температуры ΔT как функцию температуры (кривая 3) или времени.

В методе ДТА температуру образца сравнивают с температурой некоторого инертного материала (эталона) в процессе ли нейного повышения температуры. Эталоном должно быть термически устойчивое вещество, для которого в интервале изучаемых температур не наблюдается фазовых переходов или разложе ния. Для этих целей часто используют оксид алюминия (αAl2O3).

При эндотермических процессах температура исследуемого образца падает ниже температуры эталона; для экзотермического процесса темпе ратура повышается (рис. 13.5).

Большинство превращений сопровождается эндотермическими эффектами; исключение со

Рис. 13.4. Кривые термического анализа:

1 — кривая термического анализа в координатах T — t (ΔH > 0); 2 — кривая деривационного анализа в координа тах dT/dt—t; 3 — кривая дифференциального термического

анализа в координатах ΔT—T (ΔH < 0)

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Рис. 13.5. Кривая дифференциального термического анализа с эндотермическим пиком при T1 и экзотермическим пиком при T2

ставляют процессы окисления и некоторые структурные изменения; довольно часто они возникают в результате вторичных процессов. В качестве примера рас смотрим разложение моногидрата оксалата кальция CaC2O4 · H2O (рис. 13.6). Кри вая 1 описывает разложение оксалата CaC2O4 · H2O в атмосфере углекислого газа. Три точки потери массы соответствуют трем эндотермическим процессам — по следовательному отщеплению молекул H2O, CO и CO2. На кривой 2 наблюдает ся явно экзотермический пик, обусловленный сгоранием оксида СО на воздухе при температуре печи.

Температура пиков качественно характеризует соответствующие процессы. В количественном методе ДТА принято одно основное допущение: площадь, ог раниченная пиком на кривой, пропорциональна теплоте реакции, а также коли честву вступающего в реакцию вещества. Это допущение обычно не является до статочно строгим, поскольку вид и положение пиков плохо воспроизводятся. По этому основная область применения ДТА — качественная оценка образцов. Сна чала этот метод применяли для идентификации металлов, сплавов, минералов, глин, керамических материалов. В настоящее время его используют и для иден тификации аминокислот, белков, углеводов, полимеров, пищевых продуктов.

Рис. 13.6. Диаграммы дифференциального термического анализа при разложении моно гидрата оксалата кальция в атмосфере углекислого газа (1) и на воздухе (2)

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Рис. 13.8. Схема дериватографа:

Рис. 13.8. Схема дериватографа:

Рис. 13.7. Разложение карбоната стронция на воздухе, сопровождающееся переходом кри сталлической решетки из ромбической в гексагональную:

1 — термогравиметрическая кривая; 2 — дифференциальная термогравиметрическая кривая; 3 — кривая дифференциального термического анализа

Количественную информацию в ДТА можно получить с помощью дифферен циальнокалориметрических измерений, используя для этого дифференциальный сканирующий калориметр (ДСК). Обычно в ДСК входит калориметр изотерми ческого типа. При таком способе измерения различия в теплопроводности, теп лоемкости исследуемого образца и эталона и другие отклонения не имеют зна чения. На кривой ДСК пики имеют правильную форму, тогда как на кривой ДТА линейный участок кривой несколько искажается тепловыми явлениями, проис ходящими в образце. Сканирующий калориметр удобен для определения следов примесей в высокочистых органических соединениях по результатам наблюдения за понижением точки плавления. На положение узловых точек чистых веществ на Т— Hдиаграммах влияет ничтожно малое количество примесей. Изменение та ких параметров твердых и жидких веществ, как температура замерзания и тем пература кипения, давление пара растворов положено в основу методов опреде ления молекулярных масс и концентраций.

Существует некоторое сходство между методами ДТА и ДТГ, но они дают раз ную информацию. Термограмма ДТГ показывает только изменение массы, а тер мограмма ДТА — изменение энергии независимо от того, меняется масса или нет. В качестве примера рассмотрим три типа термограмм карбоната стронция (рис.

1 — печь; 2 — инертное вещество; 3 — проба; 4 — термоэлементы; 5 — плечи коромысла; 6 — весы; 7 — магнитная катушка

13.7). Явно выраженный эндотермический эффект при температуре 950 °С на тер мограмме ДТА (3) не обнаруживается на термограмме ДТГ (2). Появление ми нимума, очевидно, связано с переходом кристаллической решетки карбоната SrCO3 из ромбической в гексагональную модификацию, что не сопровождается какимилибо изменениями массы образца.

Результаты, полученные методами термогравиметрии, ДТГ и ДТА, сравнива ют при помощи дериватографа (рис. 13.8).

# Термотитриметрия

Методом термометрического титрования изучают зависимость температу ры анализируемой системы (обычно это — раствор исследуемого вещества) от объема добавляемого титранта.

Для титрования используют автоматические бюретки, для измерения темпе ратуры — чувствительные термопары и термисторы, показания регистрируют с помощью самописца. В настоящее время используют автоматические термотит раторы. Температуру измеряют с точностью до ±0,0002 °С; погрешность обычно составляет ±1 %.

Термометрическое титрование следует, по возможности, проводить в адиаба тических условиях, т.е. когда выделение теплоты происходит значительно быст рее, чем обмен с внешней средой за счет теплопередачи и излучения.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Термометрические кривые в координатах температура — объем похожи на кри вые титрования в других титриметрических методах анализа. На рис. 13.9 приве дена кривая термометрического титрования для экзотермического процесса. Ис кривление на участке В′′С связано с неполнотой протекания реакции. Участок АВ может быть либо горизонтальным, либо наклонным. Несмотря на применение сосуда Дьюара, практически нельзя полностью устранить изменение хода кривой на этом участке: кривая поднимается, если температура окружающей среды выше температуры анализируемого раствора, или немного опускается вследствие охлаж дения за счет испарения. Испарение имеет значение прежде всего при работе с органическими растворителями. Наклон участка СD обусловлен отчасти той же причиной, что участка АВ, а также разно стью температур титруемого раствора и титранта. Кривые термометрического тит рования обрабатывают методом экстрапо ляции.

Для уменьшения погрешности титрова ния следует соблюдать ряд условий. Реак ции должны протекать быстро. Концентра ция анализируемого раствора должна быть не менее 10−3 моль/л, поскольку при рабо те с разбавленными растворами выделя ющейся теплоты недостаточно, чтобы вы звать заметные изменения температуры. Изменения объема при титровании долж ны быть небольшими, для этого применя Рис. 13.9. Кривая термометрического

ют концентрированные растворы титранта.	титрования

Важно, чтобы оба реагирующих раствора существенно не отличались по составу, так как посторонние вещества могут вызвать заметный тепловой эффект либо при взаимодействии друг с другом, либо при взаимодействии с растворителем (теп лота разбавления). Например, при титровании железа(II) раствором дихромата калия или перманганата калия концентрация серной кислоты должна быть оди наковой и в пробе, и в титранте.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Поскольку все химические реакции происходят с эндотермическим или экзо термическим изменением энтальпии, метод термометрического титрования мо жет быть использован при проведении различных реакций титрования. Можно титровать как в водных, так и в неводных растворах, в расплавах, эмульсиях и сус пензиях, например в уксусной кислоте, тетрахлорметане, бензоле, расплаве сме си нитратов лития и натрия.

Термотитриметрия — единственный метод титрования, в котором измеряемой величиной является изменение энтальпии ΔH, а не свободной энергии ΔG.

Энтальпию реакции ΔHi ° взаимодействия кислоты с сильным основанием мож но разложить на две составляющие: на энтальпию диссоциации ΔHj ° и энтальпию нейтрализации полностью диссоциированных кислот (56,5 кДж/моль):

−ΔHi ° = −ΔHj ° + 56,5.

С другой стороны, связь между энтальпией диссоциации ΔHj °, свободной энер гией ΔGj ° и энтропийным фактором TΔSj ° выражается следующим уравнением:

ΔHj ° = ΔGj ° + TΔSj °,

кроме того:

ΔHj ° = −RT lnKj.

Например, в случае борной и соляной кислот значения ΔGj ° существенно раз личаются (−27,2 и −80,4 кДж/моль−1 соответственно), следовательно существен но различаются и константы кислотности (диссоциации): в водном растворе Кдис(H3BO3) = 5,8 · 10−10, в то время как HCl — сильная кислота.

Однако энтропийные факторы этих кислот ТΔSj ° различаются также значи тельно (−15,5 кДж/моль для H3BO3 и +23,8 кДж/моль для HCl). Отсюда видно, что значения ΔHj ° обеих кислот близки: −42,7 кДж/моль для H3BO3 и −56,6 кДж/моль для НСl. Поэтому кривые термометрического титрования обеих кислот сходны (рис. 13.10), тогда как на кривой рНметрического титрования борной кислоты скачок титрования отсутствует.

Различие энтальпий ΔH реакций титрования можно использовать для раздель ного определения веществ в смеси; например, комплексонометрически с исполь зованием металлоиндикаторов можно определить только суммарное содержание

Рис. 13.10. Кривые термометрического титрова ния раствора HCl (1) и H3BO3 (2) раствором NaOH (C(HCl) = C(H3BO3) = 0,004 моль/л)

ионов Mg2+)

## Другие термические методы

K

по изменению температуры и стандартной энтальпии ΔH ° можно найти значе ние n или, наоборот, если известно значение n, можно найти энтальпию ΔH при условии, что значения ΔH и ΔH ° существенно не отличаются. Этот метод облада ет высокой чувствительностью. Например, можно определить содержание нитрит ионов 3 · 10−9 моль/л с погрешностью 5 % по реакции с сульфаминовой кислотой.

Метод, в основе которого лежит изменение линейных или объемных размеров в зависимости от температуры, называют дилатометрией. Это термический метод анализа, с помощью которого можно определять преимущественно струк турные изменения. При фазовых переходах меняется коэффициент линейного расширения α и вследствие этого происходит относительное увеличение объема или длины:

Δl = αΔT.

Дилатометрия применяется главным образом для исследования полимеров и дает информацию о тепловом расширении, степени полимеризации и степени кристалличности полимеров. Дилатометрически определяют также изменение объема растворов и конечную точку титрования (дилатометрическое титрование). В ходе титрования регистрируют изменение объема ΔV анализируемого раствора или пропорционального ему изменения длины Δl в зависимости от объема тит ранта.

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

В заключение стоит упомянуть катарометрию, которая основана на измере нии теплопроводности газовых смесей как функции их состава. В присутствии различных газообразных веществ в потоке газа теплопроводность смеси отлича ется от теплопроводности чистого газаносителя. Если на пути потока газа поме стить нагретую нить, то степень ее охлаждения будет зависеть от состава газовой смеси. Измерения проводят в специальных ячейках, в которых теплота проволоч ного сопротивления в зависимости от теплопроводности омывающей газовой смеси отводится поразному, что вызывает соответствующие изменения сопро тивления. Вместо металлических сопротивлений чаще используют чувствитель ные термисторы. Катарометрия широко применяется для анализа технических газовых смесей, например газов, выбрасываемых трубами предприятий. Кроме того, катарометры являются наиболее часто используемыми детекторами в газо вой хроматографии.

### Контрольные задания

- Как определить содержание кальция и магния в доломите, используя термогравиметрическую кривую?

- Какие преимущества дает использование производных при записи термогравиметрических кривых и дифференциальных термогравиметрических кривых?

- Какую информацию можно получить с помощью термогравиметрии?

- Какие термические эффекты наблюдаются при взаимодействии вещества с тепловой энергией?

- Как влияет скорость изменения температуры на форму термогравиграмм?

- О чем свидетельствует линейная зависимость температуры от времени нагреванияпри термическом анализе?

- Как изменяется температура образца относительно эталона при экзотермических иэндотермических процессах?

- Приведите примеры использования дифференциального термического анализа. Начем основано количественное определение содержания веществ?

- Отметьте сходство и различие в методах дифференциального термического анализаи дифференциальной термогравиметрии.

- Охарактеризуйте принцип работы дериватографа.

- В каких координатах изображают термотитриметрические кривые?

- Какие приборы используют для измерения температуры?

- На чем основано раздельное термометрическое титрование двух и более веществ?

- В чем заключается прямая инжекционная энтальпиметрия?

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Изменение какого параметра в зависимости от температуры регистрируют в дилатометрии?

- В чем заключается метод катарометрии?

### Список литературы

Аналитическая химия. Проблемы и подходы : в 2 т. / под ред. Р.Кельнера, Ж.М.Мер ме, М.Отто, Г.М.Видмара. — М. : Мир, 2004.

Аналитическая химия. Физические и физикохимические методы анализа / под ред. О.М.Петрухина. — М. : Химия, 2001.

Павлова С.А. Термический анализ органических и высокомолекулярных соединений / С.А.Павлова, И.В.Журавлева, Ю.И.Толчинский. — М. : Химия, 1983.

Отто М. Современные методы аналитической химии : в 2 т. / М.Отто. — М. : Тех носфера, 2003.

Топор Н.Д. Термический анализ минералов и неорганических соединений / Н.Д.То пор, Л.П.Огородова, Л.В.Мельчакова. — М. : Издво МГУ, 1987.

Уэндландт У. Термические методы анализа / У.Уэндландт. — М. : Мир, 1978.

Шестак Я. Теория термического анализа. Физикохимические свойства твердых не органических веществ / Я.Шестак. — М. : Мир, 1987.

Гл а в а 14

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Биологический метод анализа основан на том, что для жизнедеятельности — роста, размножения и вообще нормального функционирования живых существ необходима среда строго определенного химического состава. При изменении этого состава, например при введении дополнительного (определяемого) соеди нения, организм через какоето время, иногда практически сразу, подает соответ ствующий ответный сигнал. Установление характера связи интенсивности ответ ного сигнала организма с количеством введенного в среду компонента служит для его обнаружения и определения. Аналитическими индикаторами в биологичес ком методе являются различные живые организмы, их органы, ткани, физиоло гические функции и т.д. Роль индикаторного организма могут играть микроор ганизмы, беспозвоночные, позвоночные, а также растения.

Все вещества по отношению к живым организмам можно условно разделить: 1) на жизненно необходимые; 2) токсичные; 3) физиологически неактивные. Очевидно, только в двух первых случаях можно ожидать сравнительно быструю ответную реакцию организма (аналитический сигнал). Физиологически неактив ные вещества могут дать отдаленный результат либо их можно перевести в актив ное состояние в результате реакций взаимодействия с ингибиторами или стиму ляторами процессов жизнедеятельности организмов.

Ответный сигнал индикаторного организма на изменение химического состава среды может быть разнообразным:

- изменение характера поведения, интенсивности роста, скорости метаморфо за, состава крови, биоэлектрической активности органов и тканей; • нарушение функций органов пищеварения, дыхания, размножения;

- выживаемость либо летальный исход.

Выбор индикаторного организма зависит от характера определяемого веще ства. Механизм взаимодействия определяемого химического соединения и био логического организма сложен; это взаимодействие можно представить следую щим образом:

| Определяемое соединение | → | Мембрана | → | Клетка | → | Орган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Система органов | → | Организм | → | Популяция | → | Экологическая система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

→ →

Выбор способа регистрации ответного сигнала на заключительной стадии ана лиза зависит как от целей анализа, так и от механизма и степени взаимодействия определяемого вещества и индикаторного организма. Чем сложнее организм, тем большее число его жизненных функций можно использовать в качестве аналити ческих индикаторов, тем выше информативность биологического метода анализа.

Ответный сигнал индикаторного организма на одно и то же вещество зависит от концентрации вещества: малые концентрации обычно стимулируют процессы жизнедеятельности организма, высокие — угнетают. Существенное повышение концентрации биологически активного вещества приводит к летальному исходу.

Диапазон определяемых содержаний, предел обнаружения соединений зависят от направленности и продолжительности воздействия вещества на организм, тем пературы и рН среды, уровня организации индикаторного организма, его инди видуальных, возрастных, половых особенностей.

Микроорганизмы как аналитические индикаторы. При использовании в качестве индикаторов микроорганизмов (бактерий, дрожжей, водорослей, плес невых грибов) наблюдают, сравнивая с контрольным опытом, как с изменением химического состава питательной среды изменяется динамика роста отдельной клетки и популяции в целом. Интенсивность роста (размножения, угнетения) популяций оценивают чаще всего оптическими или электрохимическими мето дами. К используемым в неорганическом анализе микроорганизмам относятся плесневые грибы. Наибольшим угнетающим действием на эти культуры облада ют нитраты ртути(II), кадмия, таллия, токсическое действие которых объясняется блокированием SHгрупп молекул белка микроорганизмов (табл. 14.1). Грибы используют при анализе почв на содержание цинка, меди, марганца, железа, мо либдена, фосфора, углерода, азота, серы.

Ростовые реакции микроорганизмов применяют в анализе природных и сточ ных вод. Разработан метод обнаружения в сточных водах фенолов, нефтепродук тов, фосфорорганических соединений с использованием бактерий и дрожжей.

Микроорганизмы применяют при контроле технологических процессов про изводства антибиотиков, витаминов и аминокислот. Следует отметить еще один важный аспект применения микроорганизмов в химическом анализе — концен трирование и выделение микроэлементов из разбавленных растворов. Потребляя и усваивая микроэлементы в процессе жизнедеятельности, микроорганизмы мо гут селективно накапливать некоторые из них в своих клетках, очищая при этом питательные растворы от примесей. Например, плесневые грибы применяют для избирательного осаждения золота из хлоридных растворов.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Использование беспозвоночных в качестве индикаторных организмов. Ответным сигналом беспозвоночных — простейших — на изменение химического состава среды является раздражение, приводящее к изменениям двигательных реакций, скорости размножения, характера питания, другим биохимическим и физиологическим изменениям организма. Наиболее изученными с точки зрения использования в аналитических целях являются инфузории. С их помощью воз можно определение ионов тяжелых металлов (см. табл. 14.1). В то же время эти организмы непригодны для обнаружения и определения анионов. Скорость дви жения инфузорий повышается при введении в среду их обитания микроколичеств этанола, сахарозы, уксусной кислоты, хлоридов кальция и аммония; добавление хлорида бария замедляет движение клеток. Некоторые элементоорганические соединения при определенных концентрациях могут действовать как стимулято ры их размножения. Поведенческие реакции, скорость размножения инфузорий используют для определения указанных выше соединений.

Водных беспозвоночных — ракообразных (чаще всего рачков, дафний) — широко применяют для оценки санитарногигиенического состояния вод. В качестве аналитического сигнала в этом случае используют некоторые физио

Та б л и ц а 14.1

Примеры использования биологического метода для определения различных соединений

| Индикаторный организм | Определяемое вещество | Предел обнаружения*, мкг/мл |
| --- | --- | --- |
|  | Микроорганизмы |  |
| Плесневые грибы | Ионы Hg(II) | 0,02 |
|  | Ионы Cd(II) | 0,5 |
|  | Ионы Tl(I) | 5 |
|  | Ионы Zn(II) | 0,01 |
|  | Ионы Cu(II) | 0,001 |
|  | Ионы Mn(II) | 0,0002 |
|  | Ионы Fe(II), Fe(III) | 0,002 |
|  | Ионы As(III) | 100 |
|  | Ионы Cr(VI) | 10 |
| Дрожжи | Эфиры тиосульфокислот | 1 нг |
|  | Элементоорганические соединения Pb(II), Sn(II) | 3 нг/мл—4 мкг/мл |
|  | Беспозвоночные |  |
| Инфузории | Ионы Ag(I) | 0,01 |
|  | Ионы Hg(II) | 0,05 |
|  | Ионы Cu(II) | 0,1 |
|  | Фурфурол, формальдегид | 0,05 |
| Личинки комаров | Пестициды | 0,006—5 |
|  | Позвоночные |  |
| Амфибии | Ионы Cu(II) | 0,06 нг/мл |

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

* При доверительной вероятности P = 0,95.

логические показатели: выживаемость, частота движения ножек, период сокра щения сердца (у дафний), окраска тел погибших организмов и т.д. Наиболее ис следованными и используемыми в качестве индикаторных организмов являются дафнии. Изменение частоты движения их грудных ножек, а также изменение пе риода сокращения сердца, фиксируемые с помощью специальной аппаратуры, являются критерием оценки чистоты вод.

Регистрацию изменения скорости и траектории движения насекомых, напри мер личинок комаров, выживаемость организмов используют для определения остаточных количеств пестицидов в воде, экстрактах из почв, растительных и животных тканях (см. табл. 14.1). Наблюдения под микроскопом за формой и ско ростью движения червей, фиксирование продолжительности их жизни позволя ют определять микроколичества ионов металлов.

Использование позвоночных для определения микроколичеств элементов. Классическими индикаторными организмами, используемыми для решения мно гих медикобиологических проблем, являются амфибии. На изолированных орга нах и тканях лягушки либо на всем организме проверяют физиологическую ак тивность многих фармацевтических препаратов. Биопотенциал нервной ткани можно использовать в качестве индикатора для определения концентрации кис лот и щелочей, некоторых тяжелых металлов (см. табл. 14.1). По повышению либо угнетению биоэлектрической активности седалищного нерва лягушки можно оценить содержание хлорида марганца на уровне 1 · 10−9 моль/л либо 1 · 10−6 моль/л соответственно. Растворы меди концентрацией 10−9 —10−8 моль/л снижают возбу димость нерва вплоть до полного блокирования.

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Таким образом, биологический метод анализа, основанный на использовании в качестве аналитического сигнала специфических отклонений индикаторных организмов от нормы, позволяет с высокой чувствительностью определять широ кий круг как неорганических, так и органических физиологически активных со единений, что особенно важно при анализе объектов окружающей среды. Он отличается высокой избирательностью, которую можно еще более увеличить, ис пользуя обычные способы: разделение, маскирование, изменение физикохими ческих параметров среды (например, рН). С помощью биологического метода можно значительно упростить анализ и сократить время его проведения, оцени вая степень загрязнения объекта и целесообразность его дальнейшего детально го химического анализа. Биологический метод позволяет решить ряд задач, не решаемых химическими или физическими методами. Например, можно оценить общую токсичность анализируемого объекта (в частности, природной или сточ ной воды), что практически нельзя сделать даже при определении очень большого количества токсичных компонентов инструментальными методами. Биологичес кие методы позволяют определять токсичные метаболиты нетоксичных веществ (например, пестицидов).

## Контрольные задания

- Какие явления и процессы лежат в основе биологического метода?

- Что является аналитическим сигналом в биологическом методе?

- Какие индикаторные организмы используют в биологическом методе?

- Какие задачи можно решать с помощью биологического метода? Каковы области егоприменения?

## Список литературы

Аналитическая химия. Проблемы и подходы : в 2 т. / под ред. Р.Кельнера, Ж.М.Мер ме, М.Отто, Г.М.Видмара. — М. : Мир, 2004.

Аналитическая химия. Физические и физикохимические методы анализа / под ред. О.М.Петрухина. — М. : Химия, 2001.

Отто М. Современные методы аналитическое химии : в 2 т. / М.Отто. — М. : Тех носфера, 2003.

Гл а в а 15

СЕНСОРЫ

15.1. Общие сведения

Развитие и распространение инструментальных методов анализа, например хроматографии и хроматомассспектрометрии, делает аналитические приборы все более универсальными с точки зрения широты охвата обнаруживаемых и определяемых веществ. Так, использование массспектрометрических детекторов позволяет определять сверхмалые концентрации самых различных веществ. На этом фоне развитие прочих методов химического анализа может показаться бес перспективным.

Однако существуют задачи, при решении которых сложнейшие инструменталь ные методы оказываются не только чрезмерно громоздкими и дорогими, но и вообще неприменимыми. К ним относится, например, непрерывный контроль (мониторинг) содержания отдельного ключевого вещества в газовой фазе (возду хе) или в растворе.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

В ряде случаев, например при мониторинге объектов окружающей среды, при менение сложных инструментальных методов обычно требует периодического отбора проб. Но как отбирать пробы из действующих энергетических установок (двигателей внутреннего сгорания, турбин и т.д.)? Труднодоступные для пробо отбора участки присутствуют также на ряде химических и биохимических произ водств, требующих химического анализа (часто непрерывного) для контроля за ходом технологического процесса или за качеством продуктов. Характерным при мером химического анализа в труднодоступных местах является клиническая диагностика. Некоторые важные метаболиты, например, для оценки окислитель ного стресса (пероксид водорода, супероксидные радикалы) ввиду нестабильно сти в биологических жидкостях подлежат определению непосредственно в орга не (ткани). Более того, доступ в последний должен осуществляться с минималь ной травматичностью для пациента.

Решение указанных задач возможно посредством химических и биологичес ких сенсоров.

15.2. Химические сенсоры

## 15.2.1. Основные понятия

Согласно формулировке IUPAC химическим сенсором считается устройство, осуществляющее преобразование химической информации в форму аналитическо го сигнала. Согласно формулировке, предложенной В.Гёпелем (W.Gpel), химичес кий сенсор трансформирует химическую субстанцию в электрический сигнал. Од нако этим определениям отвечает чрезмерно широкий круг аналитических систем.

Химическим сенсором будем считать устройство, которое позволяет:

- определять вещество непосредственно в анализируемом объекте без какой либо предварительной обработки последнего;

- проводить непрерывное определение в режиме реального времени;

- проводить миниатюризацию;

- снизить стоимость анализа в условиях массового производства;

- осуществлять анализ в труднодоступных местах (в реакторах, энергетических установках, внутри живых организмов и пр.);

- создавать комбинации с подобными устройствами другого типа и назначения.

В дополнение к указанному следует отметить, что сенсоры не включают систем разделения и концентрирования веществ, а также устройства обработки сигна ла. Резюмируя сказанное, химический сенсор можно определить как устройство для обратимого и, как правило, непрерывного определения концентрации веще ства в той среде, где оно находится, без предварительного отбора проб. Требова ния возможности миниатюризации и низкой стоимости в условиях массового производства сохраняются.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Под химическим сенсором принято понимать комбинацию рецептора, кото рый с той или иной специфичностью присоединяет определяемое вещество, и преобразователя, или трансдьюсера, который собственно и отвечает за пре образование химической информации в электрический сигнал. Однако простран ственное разделение рецептора и преобразователя более чем условно. Например, в электрохимических сенсорах металлический электрод может совмещать обе функции. Таким образом, подразделение на рецептор и преобразователь возмож но лишь в отношении стадий действия химического сенсора, т.е. в отношении процессов рецепции и преобразования.

Рецепция подразумевает специфическое взаимодействие конкретной части сенсора с определяемым веществом. При этом взаимодействие не обязательно должно быть абсолютно селективным. Рецепция может быть физической, если при взаимодействии не протекает химическая реакция (как, например, при фи зической адсорбции), или химической. Взаимодействие биомолекул, часто назы ваемое биологическим узнаванием, является прерогативой биосенсоров и будет рассмотрено далее.

Принято классифицировать химические сенсоры по способу преобразования химического сигнала. Различают электрохимические, акустические (сенсоры мас сы), оптические, калориметрические сенсоры.

## 15.2.2. Электрохимические сенсоры

К области электрохимии относятся процессы, сопряженные с переносом за ряда на границах раздела фаз. Последние не ограничиваются системой металл— раствор, а включают любые комбинации границ раздела электронных и ионных проводников, а также диэлектриков и газов за исключением, пожалуй, только металлических контактов. Таким образом, к электрохимическим сенсорам сле дует отнести не только потенциометрические, амперометрические и вольтампе рометрические сенсоры, но и газовые сенсоры на основе полупроводников.

Электрохимические сенсоры обладают бесспорным преимуществом среди хи мических сенсоров, поскольку они преобразуют химическую информацию непо

средственно в электрический сигнал. Электрохимические системы наименее чув ствительны к состоянию анализируемого объекта (мутность, окраска, примеси и др.). Наконец, электрохимические сенсоры наиболее дешевы, что обусловли вает их наибольшее распространение.

Потенциометрические сенсоры. В потенциометрии информацию о содержа нии тех или иных соединений получают из анализа разности потенциалов между двумя электродами, одним из которых является ионселективный электрод, дру гим — электрод с постоянным электрохимическим потенциалом. Комбинация обоих электродов в одном устройстве приводит к созданию потенциометричес кого сенсора.

Ионселективные электроды подробно рассмотрены в гл. 9. Потенциометричес кие сенсоры на основе ионселективных электродов широко применяют в элект рохимическом анализе. В настоящее время коммерчески доступны сенсоры для определения катионов K+, Na+, NH4+, Ag+, Cu2+, Pb2+, Ba2+, Ca2+, Cd2+, а также ани онов F−, Cl−, Br−, I−, CN−, NO2−, NO3−, S2−.

Предел чувствительности ионселективных электродов определяется коэффи циентом в уравнении Нернста, который составляет 59 мВ при десятикратном из менении активности определяемого иона. Динамический диапазон действия по тенциометрических сенсоров на основе ионселективных электродов обычно со ставляет 10−6—10−1 моль/л. В последние годы определенные усилия были на правлены на снижение предела обнаружения. Оказалось, что кроме константы комплексообразования иона и ионофора предел обнаружения определяют также подвижность ионофора в мембране и активность определяемого иона во внутрен нем растворе. С учетом всех факторов удалось довести предел обнаружения, на пример, ионов свинца(II) и серебра(I) до 10−12 моль/л.

Потенциометрические системы оказываются чувствительными к внешним наводкам статического электричества, создающим шумы и понижающим разре шающую способность сенсоров. Попытки совмещения химического сенсора и устройства, преобразующего электрический сигнал, привели к созданию так на зываемых ионселективных полевых транзисторов (Ion Selective Field Effect Transis tors — ISFET).

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

Схема включения рНчувствительного полевого транзистора показана на рис. 15.1. Как известно, после возникновения постоянной разности потенциалов между стоком и истоком протекающий ток будет зависеть от потенциала затво ра. Однако задать его можно не только при помощи дополнительного электри ческого контакта, но и электрохимически, погрузив в раствор. Далее часть элек трической схемы, погруженной в раствор, достаточно присоединить к основной цепи электродом с фиксированным электрохимическим потенциалом, т.е. элек тродом сравнения. Для запуска полевого транзистора необходимо дополнитель ное постоянное напряжение Uср, которое зависит от выбора электрода сравне ния. В результате сила тока, протекающего между истоком и стоком, будет оп ределяться электрохимическим потенциалом затвора полевого транзистора. Для рНчувствительного полевого транзистора затвор изготавливают из нитрида кремния.

Амперометрические сенсоры. Амперометрия предполагает измерение тока, протекающего через систему электродов при постоянном электрохимическом потенциале рабочего (индикаторного) электрода. Различают два типа амперомет рических сенсоров: двухэлектродные и трехэлектродные. Двухэлектродные систе

анализируемого раствора газопроницаемой мембра ной. Кислород, диффундируя к поверхности плати нового электрода, восстанавливается при потенциа

Рис. 15.2. Схема кислород ного электрода Кларка

ле −0,6 В и генерирует ток, сила которого пропорциональна концентрации кис лорода.

Чувствительность амперометрических сенсоров определяется как электрохи мической константой (размерность константы — см/с), так и скоростью массо переноса определяемого вещества к поверхности сенсора. Скорость массопере носа зависит от гидродинамических условий, в которых функционирует сенсор (стационарный или перемешиваемый раствор, постоянный или непостоянный поток жидкости к поверхности сенсора и т.д.).

В случае если электродная реакция протекает настолько быстро, что диффу зия определяемого вещества к поверхности оказывает определяющее влияние на ее скорость, улучшить аналитические характеристики амперометрических сенсо ров можно за счет использования микроэлектродов и их систем. Если профиль диффузии аналита к плоскому (дисковому) электроду размером 10−3 м преимуще ственно планарный, то для структур с линейными размерами менее 10−4 м уже характерна полусферическая диффузия. Преобладание последней приводит к тому, что ток становится пропорциональным не площади электрода, а его ради усу. Таким образом, соотношение сигнал : шум растет пропорционально умень шению радиуса электрода. В результате как для индивидуальных микроэлектро дов, так и для их систем понижается предел обнаружения и повышается чувстви тельность.

Принято считать, что при помощи амперометрических сенсоров можно опре делять вещества в концентрациях 10−6—10−1  моль/л. С использованием наибо лее активных электрокатализаторов можно определять вещества в концентраци ях и на одиндва порядка ниже.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

Круг веществ, определяемых амперометрически, не ограничивается соедине ниями, способными окисляться либо восстанавливаться. Действительно, для ге нерации постоянного тока в присутствии химического соединения необходимо осуществить перенос заряда через границу раздела фаз. Так, на металлических электродах электрохимически активные соединения способны генерировать фа радеевский ток: их окислениевосстановление приводит к переносу электрона через границу раздела металл—раствор. Существует, однако, система с поляри зацией границы раздела несмешивающихся жидкостей. Перенос через нее элек трохимически неактивных ионов (например, ионов K+, Na+, Cl−, ClO4−) также при водит к появлению постоянного тока во внешней цепи. Иными словами, на гра нице раздела несмешивающихся жидкостей электрохимически неактивные ионы ведут себя как электрохимически активные на традиционных металлических элек тродах. Таким образом, использование границы раздела несмешивающихся жид костей позволило создать амперометрические сенсоры на ионы различной при роды.

Селективность амперометрических систем с границей раздела несмешива ющихся жидкостей оказывается намного выше по сравнению с селективностью традиционной потенциометрии. Например, в отношении определения ионов K+ и NH4+ коэффициенты селективности ионселективных электродов на порядок ниже коэффициентов селективности амперометрических сенсоров.

Вольтамперометрические сенсоры. Под вольтамперометрией понимают не стационарные электрохимические измерения. Как правило, на систему наклады вают меняющийся во времени потенциал и измеряют силу протекающего тока. Потенциал во времени может изменяться линейно в случае полярографии, линей ной, циклической и инверсионной вольтамперометрии. Ступенчатое изменение потенциала применяется в дифференциальной импульсной и квадратноволно вой полярографии. Синусоидальное изменение потенциала во времени с изме няющейся частотой используют в импедансной спектроскопии.

Нестационарные электрохимические измерения ускоряют транспорт электро химически активных веществ к поверхности электрода, что приводит к повыше нию чувствительности и понижению пределов обнаружения. Так, по сравнению с амперометрией при постоянном потенциале пределы обнаружения вольтампе рометрических сенсоров ниже на 1—2 порядка. Тем не менее нестационарные электроаналитические методы обладают рядом существенных недостатков. В ча стности, вольтамперометрия практически исключает использование электродов, модифицированных электрохимически активными веществами, поскольку пере зарядка электрохимически активных компонентов вызывает протекание больших паразитных токов, делающих невозможным химический анализ.

Наиболее распространенными в этой группе являются сенсоры на основе ртут ных пленочных электродов, служащие для определения тяжелых металлов.

Газовые сенсоры. Механизм действия газовых сенсоров сводится либо к из менению проводимости полупроводников в результате растворения газов, либо к перезарядке границы раздела фаз газ—полупроводник. Оба указанных процесса относятся к области электрохимии, так что, как указывалось, газовые сенсоры можно отнести к электрохимическим.

Сенсоры проводимости. Основой для создания сенсоров данного типа послу жило открытие в 1953 г. изменения проводимости некоторых оксидов металлов после адсорбции газов на их поверхности. Менее чем через 10 лет после этого события был сконструирован первый газовый сенсор.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

Из полупроводниковых оксидов металлов для разработки газовых сенсоров наиболее часто используют диоксид олова SnO2. Материал диоксида олова явля ется полупроводником nтипа ввиду дефектов по атомам кислорода. Электроней тральность поддерживается наличием ионов Sn2+ вместо Sn4+, кроме того, ионы олова(II) могут выступать в качестве доноров электронов. Таким образом, в при сутствии газаокислителя электроны «вырываются» из проводящей зоны. Наобо рот, газывосстановители способны донировать электроны в материал.

Принцип действия сенсора на основе диоксида олова можно представить сле дующим образом. В отсутствие газавосстановителя кислород воздуха забирает электроны из зоны проводимости полупроводника, приводя к увеличению сопро тивления сенсора. Появление газавосстановителя (H2, CO, CH4, H2S) сопровож дается донированием электронов, и число последних в зоне проводимости уве личивается. Таким образом, сопротивление сенсора падает.

В связи с тем, что отклик на присутствие определяемого газа развивается на поверхности оксида, коммерческие сенсоры изготавливают на основе пористых матриц с наибольшей поверхностью. В коммерческих сенсорах также присутству ет система нагрева для понижения времени отклика и снижения влияния влаж ности на аналитические характеристики.

Газовые сенсоры на основе диоксида олова характеризуются высокой чувстви тельностью, дешевизной, быстрым откликом. К их недостаткам можно отнести низкую селективность.

Сенсоры на основе твердых электролитов. Способность некоторых твердых оксидов к ионной проводимости была известна еще в конце XIX в. Во второй

половине XX в. эта способность была использована для разработки газовых сен соров.

Наиболее распространенными твердыми электролитами являются материалы на основе диоксида циркония ZrO2. После допирования оксидом иттрия Y2O3 и нагрева выше 450 °С полученный материал приобретает высокую проводимость по ионам кислорода О2−. Эта проводимость появляется в результате образования кислородных вакансий изза разницы зарядов ионов Zr4+ и Y3+. Эти вакансии при повышенной температуре способны мигрировать в структуре допированного ди оксида циркония.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Схему действия кислородного сенсора на основе твердого электролита мож но представить следующим образом. Два электрода на основе высокоактивного электрокатализатора восстановления молекулярного кислорода (обычно исполь зуют металлическую платину) разделены пространством твердого электролита. Поскольку твердый электролит проницаем только для ионов О2−, разность потен циалов между электродами будет зависеть исключительно от разности парциаль ных давлений кислорода вблизи них. Схематически электрическую цепь можно представить следующим образом:

O2 (сравнение), Pt | ZrO2—Y2O3 | Pt, O2 (образец)

Таким образом, зная концентрацию кислорода в образце сравнения (напри мер, в воздухе), можно определить содержание кислорода О2 в исследуемом об разце.

Используя другие электрокатализаторы, а также дополнительные активные покрытия твердых электролитов, удалось разработать сенсоры для определения ряда важных газов, таких как CO2, CO, NOx, SOx, H2, Cl2, NH3, являющихся от ходами промышленных производств.

## 15.2.3. Акустические сенсоры

Один из видов акустических сенсоров — сенсоры массы основаны на пьезо электрическом эффекте, который заключается в появлении заряда на поверхности твердых тел в результате давления на них. Возможен, однако, и обратный процесс: деформация под действием электрического напряжения. Очевидно, что, приклады вая переменное напряжение, можно заставить твердые тела вибрировать, конвер тируя, таким образом, электрическую энергию в механическую или акустическую.

В качестве материала, наделенного пьезоэлектрическими свойствами, наибо лее часто используют альфакварц. Этот материал обладает высокой термоста бильностью, практически не теряет пьезоэлектрических свойств при изменении температуры. Свойства кристалла кварца сложным образом зависят от угла сре за по отношению к кристаллографической плоскости, что обусловливает опре деленные сложности при изготовлении сенсоров.

Принцип действия кварцевых микровесов основан на особенностях вибрации так называемых АТсрезов кристаллов кварца (АТсрезы кристаллов получают путем среза под углом +35 °15′ к кристаллографической плоскости; они облада ют стабильным пьезоэффектом в интервале температуры 10—50 °С и характери зуются различными видами вибраций; доминирует сдвиговая вибрация по толщи не, когда одна плоскость кристалла смещается параллельно другой).

Схематически конструкция резонатора для кварцевых микровесов представлена на рис. 15.3, а. Ее основу составляет тонкий ци линдрический диск кристалла кварца диамет ром приблизительно 10 мм и толщиной 0,1— 0,7 мм. Резонансные частоты таких срезов лежат в области 2—30 МГц. Более тонкие срезы обладают более высокой резонансной частотой, что позволяет добиваться большей разрешающей способности анализа, но с ними тяжелее работать изза их хрупкости. На плоскости цилиндра напыляют плоские золотые электроды. При наложении перемен ного напряжения такие структуры характери зуются сдвиговыми вибрациями по толщине, как показано на рис. 15.3, б.

Метод кварцевых микровесов заключает

Рис. 15.3. Конструкция резонатора для кварцевых микровесов (а) и сдви говые вибрации микровесов по тол щине (б)

ся в определении резонансной частоты колебаний сенсора. Изменение резонанс ной частоты сенсора связано с изменением массы вещества на его поверхности. Отсюда название «сенсоры массы».

Изменения резонансной частоты и массы связаны через уравнение Саурбрей, которое для газов имеет вид:

f	2 f02m1 2 ,

Aq	q 

где Δf, f0  — соответственно резонансная частота после изменения массы Δm и собственная резонансная частота осциллятора; А — площадь поверхности резо натора; ρq, μq — соответственно плотность и сдвиговый модуль кварца.

При собственной резонансной частоте 5—10 МГц разрешающая способность современных приборов составляет 0,01—0,1 Гц, что позволяет фиксировать из менение массы на поверхности резонатора ∼ 10−11—10−10 г/см2.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

В случае если одна сторона резонатора погружена в жидкость, уравнение при обретает более сложный вид. Появляется зависимость изменения резонансной частоты от вязкости и эластичных свойств приповерхностного слоя жидкости. Это создает проблемы при определении полимеров, особенно биологической приро ды. Известны случаи, когда гибридизация дезоксирибонуклеиновой кислоты на поверхности кварцевого резонатора приводила не к уменьшению, а к увеличению резонансной частоты, что должно было соответствовать уменьшению массы, ко торая на самом деле увеличивалась более чем вдвое.

Тот факт, что для возбуждения вибраций кварца используют золотые электро ды, позволил скомбинировать кварцевые микровесы с электрохимией. Метод, получивший название электрохимических кварцевых микровесов, применяют как для электрохимического контроля процессов осаждения веществ (обычно по лимеров) на поверхность резонатора, так и для понижения пределов обнаруже ния в аналитике.

Кроме кварцевых микровесов существуют и другие типы акустических сенсо ров, например сенсоры на основе поверхностных акустических волн.

## 15.2.4. Оптические сенсоры

Действие оптических сенсоров основано на изменении оптических свойств либо самого объекта, как в спектральных методах анализа, либо границы разде ла оптический проводник— объект при появлении определяемого вещества.

Оптоволоконные сенсоры. Сенсоры на основе оптоволоконных световодов являются наиболее типичными представителями оптических сенсоров. Оптово локонная техника основывается на эффекте полного внутреннего отражения. Полное внутреннее отражение возможно, если угол падения луча света (рис. 15.4) больше критического значения ϕкр, определяемого уравнением:

кр	arcsin n2 , n1

где n1, n2 — показатель преломления световода и окружающей среды соответствен но.

Если диаметр оптического проводника достаточно мал, как в случае оптово локна, то при направлении света в его торец угол падения луча всегда будет дос таточно большим для обеспечения полного внутреннего отражения. Это позво ляет передавать световой сигнал на большие расстояния даже по искривленной траектории.

Световоды в оптических сенсорах подразделяют на внешние и внутренние. Внешние световоды служат исключительно для передачи излучения от источни ка к анализируемому объекту и далее к детектору. По принципу действия такие сенсоры практически не отличаются от устройств для реализации спектральных методов анализа.

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Внутренние световоды контактируют с анализируемым объектом. Их изготав ливают таким образом, чтобы определяемое вещество в результате взаимодей ствия с боковой поверхностью световода изменяло интенсивность или спектр проходящего излучения. Для этого боковую поверхность световода модифициру ют соответствующим ионофором. Так, для создания рНсенсора в качестве мо дифицирующего материала применяют индикаторы, меняющие спектральные характеристики в зависимости от рН, например фенолфталеин. Таким образом, после появления определяемого вещества или изменения рН среды параметры проходящего светового излучения меняются, что фиксирует фотоприемник.

Рис. 15.4. Схема отраженияпреломления	Рис. 15.5. Поверхностный плазмонный света	резонанс

Наибольшее распространение получили оптоволоконные сенсоры газов. Из жидкостных сенсоров наиболее известными являются сенсоры на изменение рН и содержание ионов металлов.

Поверхностный плазмонный резонанс. Несмотря на то что устройства на основе поверхностного плазмонного резонанса сложно отнести к сенсорам вви ду как невозможности их миниатюризации, так и высокой цены, целесообразно упомянуть о них, поскольку фирмыпроизводители зачастую именуют соответ ствующие приборы химическими или биологическими сенсорами.

Основу устройства составляет призма с напыленным на одну грань слоем зо лота (рис. 15.5). Плазмонный резонанс возникает на поверхности металла при условии полного внутреннего отражения при падении плоскополяризованного света и характеризуется специфическим углом отражения. Определить этот угол удается по падению интенсивности отраженного света за счет того, что при воз никновении резонанса часть падающей световой энергии тратится на генерацию плазмонов.

Распространяясь вдоль границы металлической пленки с окружающей средой, поверхностные электромагнитные волны оказываются чувствительными к состо янию поверхности, в частности к адсорбции органических молекул на ней. Спе цифический угол отражения поверхностного плазмонного резонанса при этом также меняется. Это делает метод привлекательным, например, для регистрации взаимодействий биомолекул (см. далее).

15.3. Биологические сенсоры

## 15.3.1. Основные понятия

К биосенсорам относят аналитические устройства, чувствительность и селек тивность которых определяется действием биологического объекта, в качестве которого выступают, как правило, биомолекулы, но в некоторых случаях не ис ключено использование целых клеток и даже органелл. Этот объект носит назва ние элемента биоузнавания.

В отечественной литературе встречается подразделение биосенсоров на био логические и биохимические. Это подразделение, однако, не имеет аналогии в мировой литературе, поэтому мы будем отождествлять биосенсоры с биологичес кими сенсорами.

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

По определению, данному IUPAC, биосенсором является устройство, состоя щее из трансдьюсера (преобразователя) и тесно связанного с ним (иммобилизо ванного на нем) элемента биоузнавания. Однако, как и при определении хими ческих сенсоров (см. выше), необходимо указать дополнительные требования для ограничения круга аналитических устройств, относящихся к биосенсорам. Это — требования возможности миниатюризации, анализа объекта без предварительной обработки, возможности непрерывного анализа, способности к функционирова нию в труднодоступных местах, низкой стоимости в условиях массового произ водства.

Принцип действия биосенсора демонстрирует рис. 15.6. Как было сказано, биосенсор состоит из элемента биоузнавания и трансдьюсера. На первой стадии происходит распознавание элементом биоузнавания специфического для него ве

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Рис. 15.6. Принцип действия электрохимического биосенсора

щества из сложной многокомпонентной смеси. На второй стадии информация о протекании специфической биохимической реакции превращается в форму сиг нала, присущего для трансдьюсера. Третья стадия является стадией работы соб ственно преобразователя. В то время как первая и третья стадии определяются работой составных частей биосенсора, вторая стадия является определяющей для функционирования всей системы. Передачу информации о протекании биохими ческой реакции в форму электрического, оптического или прочего сигнала иногда называют сопряжением соответствующих реакций (биохимической и электрохи мической, биохимической и оптической и пр.).

Начало эры биосенсоров относится к 1960м гг. Первым биосенсором счита ется амперометрический датчик для определения глюкозы. В 1962 г. было пред ложено поместить фермент глюкозооксидазу вблизи мембраны амперометричес кого кислородного датчика. Фермент глюкозооксидаза катализирует специфиче ское окисление свободной Dглюкозы молекулярным кислородом. Таким обра зом, при появлении глюкозы локальная концентрация кислорода за счет фермен тативной реакции уменьшается. Это уменьшение и фиксирует кислородный дат чик как отклик на глюкозу.

Следует, однако, отметить, что в конструкции 1962 г. фермент глюкозоокси даза не был иммобилизован на поверхности трансдьюсера. Поэтому начало эры биосенсоров иногда отсчитывают от глюкозного датчика, созданного в 1967 г. с глюкозооксидазой, иммобилизованной на поверхности мембраны кислородного сенсора.

## 15.3.2. Классификация биосенсоров

Биосенсоры можно классифицировать по типу биоузнавания, по типу исполь зуемого трансдьюсера (преобразователя) и по принципу сопряжения биохимичес кой и физикохимической (трансдьюсерной) реакций.

Классификация по типу биоузнавания. В отношении биосенсоров биологи ческое узнавание можно разделить на продуктивное и непродуктивное. Под про дуктивным биоузнаванием следует понимать класс биохимических реакций, при которых специфическое взаимодействие биомолекулы и соответствующего (ком плементарного) вещества сопровождается трансформацией последнего с образо ванием одного или нескольких продуктов. Наиболее типичными представите лями этой группы биомолекул являются биологические катализаторы — фер менты.

Взаимодействие фермента (Е) и специфического ему субстрата (S) с образо ванием продуктов (P) представляется схемой Михаэлиса—Ментен:

E + S 	 ES → E + P

Очевидно, продуктивное узнавание наиболее удобно для создания биосенсоров. Кроме образования легко фиксируемых побочных продуктов ферментативные ре акции могут сопровождаться изменением рН, переносом электронов, которые можно перехватить искусственными медиаторами, и даже выделением квантов све та. Элементами продуктивного биоузнавания могут служить не только отдельные ферменты, но и целые клетки микроорганизмов и даже отдельные органеллы.

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Помимо ферментативных реакций существуют и другие биохимические про цессы, при которых биомолекулы распознают строго определенные соединения. К таким процессам относится иммунный ответ, при котором вырабатываемые антитела прочно связывают чужеродное организму вещество (антиген). Клеточ ные рецепторы получают информацию об изменении окружающей среды, связы вая соответствующие лиганды. Наконец, это механизмы передачи генетического кода через гибридизацию комплементарных молекул олигонуклеотидов. Все это — биохимические процессы, при которых исходные вещества не претерпевают пре вращений. Образующиеся комплексы могут лишь распадаться на исходные соеди нения. Такие комплексы можно классифицировать как непродуктивные, а соот ветствующие процессы биоузнавания как непродуктивные. Помимо природных процессов непродуктивного биоузнавания в последнее время появляются еще и искусственные. Следует упомянуть о синтетических антителах на основе 30— 40звенных олигонуклеотидов, называемых аптамерами.

Вернемся к ферментам. Основанные на них биосенсоры могут быть субстрат ными и эффекторными. Субстратные сенсоры настроены на определение суб страта фермента. Эффекторные системы служат для определения эффекторов — веществ, влияющих на скорость ферментативной реакции. Эффекторы бывают активаторами и ингибиторами: первые ускоряют, а последние замедляют биока талитические процессы.

Селективность биосенсоров на основе ферментов зависит от природы биока тализатора. Существуют ферменты как с абсолютной селективностью на индиви дуальное вещество, так и с широкой специфичностью к целой группе соедине ний. Примером фермента с абсолютной селективностью может служить упомя нутая выше глюкозооксидаза, катализирующая окисление только свободной глю козы (т.е. только моносахарида) и только в ее оптической Dконформации. В то же время похожий фермент — алкогольоксидаза катализирует окисление целого ряда алифатических спиртов и некоторых альдегидов. Таким образом, субстрат ные биосенсоры на основе ферментов могут быть селективны как к индивидуаль ному веществу, так и к группе похожих соединений в зависимости от специфич ности конкретного фермента.

Субстратные биосенсоры на основе целых клеток не могут быть селективны ми ни к индивидуальному веществу, ни даже к группе гомологов ввиду наличия

ряда метаболических путей, каждый из которых способен снабдить клетку необ ходимой энергией.

Ингибиторные биосенсоры следует считать неселективными. Всегда можно найти вещество (помимо того, на которое разработан биосенсор), которое будет оказывать на фермент ингибирующее действие. Простейший пример — продук ты диссоциации молекулы воды.

Все ферменты имеют строго определенный рНпрофиль активности, и изме нение рН приведет к изменению скорости катализируемой реакции. Активатор ные биосенсоры встречаются крайне редко.

Селективность биосенсоров на основе непродуктивного биоузнавания, как правило, высокая. В принципе, можно получить антитела практически на любое органическое соединение с высокой специфичностью даже по отношению к оп тическим изомерам. Что касается гибридизации олигонуклеотидов, то она, как известно, требует строгой комплементарности, и несоответствие даже одной пары нуклеотидов может быть выявлено.

Классификация по типу трансдьюсера. Подобно химическим сенсорам трансдьюсеры для биосенсоров бывают электрохимическими, оптическими, аку стическими и калориметрическими. Последние, основанные на так называемых термисторах, встречаются достаточно редко, да и то в научной практике. Основ ная их проблема — длительное время отклика.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Акустические и оптические трансдьюсеры достаточно широко используют с биомолекулами с непродуктивным узнаванием, т.е. в системах антиген—антитело и в так называемых ДНКзондах. Среди оптических преобразователей получил распространение метод поверхностного плазмонного резонанса. Высокая сто имость устройств на основе поверхностного плазмонного резонанса определяет ся чувствительностью оптического метода к различным факторам, в частности температуре, и необходимостью поддержания их на постоянном уровне с высо кой точностью.

Сенсоры, основанные на пьезоэффекте, были рассмотрены при обсуждении химических сенсоров. Еще раз отметим, что кварцевые микровесы чувствитель ны к вязкости на поверхности датчика и в случае биомолекул часто могут давать некорректные отклики.

Электрохимические трансдьюсеры получили наибольшее распространение при продуктивном биоузнавании, т.е. при использовании ферментов и целых клеток. Электрохимические преобразователи с непродуктивными биомолекулами в основ ном сопряжены с использованием электрохимических или ферментативных меток.

Классификация электрохимических биосенсоров по способу сопряжения с биохимической реакцией. По способу сопряжения электродной и фермента тивной реакций биосенсоры принято разделять на три поколения. Биосенсоры первого поколения основаны на комбинации фермента(ов) с химическим сенсо ром, способным определять сопряженные субстраты или побочные продукты ферментативной реакции. Например, для глюкозооксидазы, представителя груп пы ферментовоксидаз, на которых основано более 90 % всех коммерчески зна чимых биосенсоров, схему реакции можно представить следующим образом:

Глюкозооксидаза

Глюкоза	 Глюконолактон

O2	H2O2

Рис. 15.7. Схема биосенсора второго поколения

Таким образом, биосенсоры первого поколения на основе глюкозооксидазы могут быть созданы путем комбинации фермента с датчиком кислорода или пе роксида водорода. Так, первый биосенсор (см. выше) был разработан с исполь зованием кислородного датчика Кларка.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

К биосенсорам второго поколения относят биосенсоры, основанные исклю чительно на ферментах, катализирующих окислительновосстановительные ре акции, — так называемых оксидоредуктазах. Для сопряжения электродной и ферментативной реакций используют диффузионно подвижные переносчики электронов, или медиаторы. Например, в случае глюкозооксидазы (рис. 15.7) ме диаторы успешно конкурируют с кислородом (природным акцептором элект ронов) и окисляют активный центр фермента в комплексе с глюкозой. Восста новленный медиатор диффундирует к поверхности электрода, где подвергается окислению и, таким образом, регенерируется. Можно сказать, что медиаторы используют для переноса электронов между электродом и активным центром фермента.

В основу биосенсоров третьего поколения легло открытие прямого биоэлек трокатализа ферментами. Оказалось, что некоторые оксидоредуктазы способны напрямую обмениваться электронами с материалом электрода без использования какихлибо диффузионно подвижных медиаторов. Как известно, любая окисли тельновосстановительная реакция состоит из полуреакций окисления и восста новления. В случае прямого биоэлектрокатализа фермент катализирует протека ние только одной полуреакции: окисления либо восстановления своего специфи ческого субстрата. Вторая полуреакция заменяется на электрохимическую, за ключающуюся в переносе электронов между активным центром фермента и элек тродом.

## 15.3.3. Коммерциализация биосенсоров

В конце XX в. глюкозные тесты на основе биосенсоров совершили революцию на фармакологическом рынке. В начале 1980х гг. был открыт ферроцен как ме диатор фермента глюкозооксидазы. С использованием этого медиатора были раз работаны биосенсоры второго поколения для определения глюкозы. Поскольку фермент глюкозооксидаза обладает, как указывалось, абсолютной специфично стью к свободной Dглюкозе, биосенсор оказался пригодным для определения глюкозы непосредственно в крови. Чтобы дешево и воспроизводимо изготавли вать большие партии сенсоров, был применен метод трафаретной печати (screen printing).

Далее на основе биосенсора был разработан глюкозный тест, пригодный для персонального использования. Другими словами, пациент, страдающий сахарным диабетом, может самостоятельно контролировать уровень глюкозы в крови, кор ректируя таким образом прием лекарственных препаратов. Известно, что силь ные колебания содержания глюкозы в крови могут привести к коматозному со стоянию.

Рынок таких устройств определяется тем, что несколько процентов населения Земли страдают сахарным диабетом в той или иной форме. Не удивительно, что всего через несколько лет после коммерциализации («Exatech», 1987) глюкозные тесты завоевали рынок в 0,5 млрд долл.

Другим примером коммерческого успеха на рынке биосенсоров может служить пример фирмы «Therasensse». Создателям глюкометра удалось разработать воспро изводимый капилляр и уменьшить объем отбираемой крови до 0,3 мкл. Это по зволило уменьшить травматичность отбора крови, не проводя прокалывания подушечек пальцев. Созданная в конце 1990х гг. компания «Therasensse» была продана в 2004 г. корпорации «Abbot» за астрономическую сумму 1,2 млрд долл. (1 млрд евро).

Сегодня глюкозные тесты (подавляющее большинство из них электрохимичес кие), выпускаемые более чем 15 компаниями, можно купить в любой аптеке.

15.4. Сенсорные системы: электронный нос

Существуют аналитические задачи, которые сложно решать при помощи вы сокоселективных сенсоров. Рассмотрим, например, производство кофе. Каждая торговая марка обладает определенными вкусовыми характеристиками и запахом. Эти свойства приобретаются в процессе переработки сырья, характеристики ко торого сильно зависят от погодных условий. Поэтому процесс производства дол жен быть оснащен средствами химического анализа.

Запах кофе определяется многими десятками химических соединений. Очевид но, разработка индивидуальных сенсоров для их контроля неэкономична. Поэто му для решения подобных аналитических задач разработан специальный под ход — электронный нос.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Электронный нос — это набор широкоспецифичных сенсоров, обладающих различной селективностью. Эти сенсоры одновременно анализируют интересу ющий потребителя объект. Далее сигналы сенсоров обрабатывают математически с применением метода искусственных нейронных сетей и трансформируют в не кий «образ» объекта. Представляется возможным подобрать сенсоры так, чтобы «образы» объектов, обладающих разными свойствами, существенно отличались друг от друга, или, как говорят, оказались распознаваемыми. Сенсоры для элек тронного носа выбирают, как правило, электрохимические. В качестве чувстви тельного элемента в них используют проводящие полимеры (полипиррол, поли тиофен и их производные), фталоцианины.

Из областей применения электронного носа, кроме упомянутого контроля качества продуктов питания, следует отметить возможность клинической диагно стики. Древняя медицина уделяла огромное внимание запаху пациента для по становки диагноза. Сегодня электронный нос может оказаться полезным инст рументом для стандартизации этого подхода.

Для анализа жидкостей появилась концепция электронного языка, основан ного на тех же принципах, но с использованием набора ионселективных элект родов в качестве сенсоров.

15.5. Особенности аналитической метрологии в приложении к сенсорам

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

В приложении к сенсорам принятая в аналитической химии метрология час то оказывается неприменимой. Причина заключается в особенностях генерации аналитического сигнала. В случае сенсоров физикохимическая реакция проис ходит с участием границы раздела фаз и включает, таким образом, диффузию определяемого вещества к поверхности датчика, адсорбцию или химическое пре вращение и в последнем случае удаление продуктов реакции. Все это приводит к ряду особенностей.

При понижении концентрации С определяемого вещества отклик сенсора за частую либо исчезает, либо становится независимым от концентрации (область I на рис. 15.8). Таким образом, традиционная нижняя граница определяемых со держаний оказывается недостижимой. Поэтому за нижнюю границу определяе мых содержаний целесообразно принять минимальную концентрацию определя емого вещества, отклик на которую достоверно отличается от такового в облас ти I (см. рис. 15.8). В случае исчезновения отклика в области низких концентра ций нижней границей определяемых содержаний будет минимальная концентра ция определяемого вещества, на которую можно получить аналитический сигнал.

Понятно, что предел обнаружения, установленный при помощи экстраполя ции градуировочного графика в область низких концентраций на основании лишь

Рис. 15.8. Графическое определение предела обнаружения (область I — область концент раций, где отклик сенсора не зависит от концентрации или совсем исчезает; II — среднее

значение и стандартное отклонение)

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

статистических данных, не имеет никакого смысла. Строго говоря, пределом об наружения следует считать минимальную концентрацию определяемого веще ства, способную генерировать аналитический сигнал, статистически достоверно отличающийся либо от такового в области I либо от фона. Кроме того, предел обнаружения как в потенциометрии, так и в пьезокварцевых сенсорах принято определять из градуировочного графика как точку пересечения при экстраполя ции области линейности и области I (см. рис. 15.8). Подобные зависимости, как на рис. 15.8, наблюдаются и для амперометрических сенсоров, а также для мно гих биосенсоров, особенно тех, которые основаны на непродуктивном биоузна вании. Таким образом, данный подход для определения предела обнаружения можно считать универсальным.

В случае амперометрических биосенсоров чувствительность зачастую можно повысить путем иммобилизации большего количества фермента на поверхности электрода. Это, однако, может негативно сказаться на пределе обнаружения. Поэтому для характеристики амперометрических биосенсоров целесообразно введение нового аналитического параметра: отношения чувствительности к пре делу обнаружения. Этот параметр наиболее достоверно сможет продемонстриро вать преимущества или недостатки биологических сенсоров.

## Контрольные задания

- Каково место сенсоров в аналитической химии?

- Какие аналитические устройства можно отнести к сенсорам?

- Каковы основные типы электрохимических сенсоров?

- На каком физическом принципе основано действие кварцевых микровесов?

- На чем основано действие оптических сенсоров?

- Что представляют собой биосенсоры?

- Перечислите принципы классификации биосенсоров.

- Охарактеризуйте классификацию электрохимических биосенсоров.

- На чем основано действие сенсорных систем?

## Список литературы

Аналитическая химия. Проблемы и подходы : в 2 т. / под ред. Р.Кельнера, Ж.М.Мер ме, М.Отто, Г.М.Видмара. — М. : Мир, 2004.

Аналитическая химия. Физические и физикохимические методы анализа / под ред. О.М.Петрухина. — М. : Химия, 2001.

Отто М. Современные методы аналитическое химии : в 2 т. / М.Отто. — М. : Тех носфера, 2003.

Гл а в а 16

АВТОМАТИЗАЦИЯ И КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

16.1. Общие сведения

К автоматизации аналитических процедур относят оснащение аналитичес ких приборов управляющими механизмами и электронными схемами, создание автоматизированных систем анализа для промышленности, разработку и опти мизацию схем непрерывного анализа и др. (последняя задача особенно важна — часто массовый автоматизированный анализ диктует совсем не ту логику, кото рая лежит в основе единичных анализов).

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

Не менее актуальна компьютеризация как аналитических приборов, так и всего аналитического цикла, включая интерпретацию результатов. На компьютер возлагают функции управления приборами (многие из которых оснащены соб ственным компьютером) и обработки данных: сглаживание, аппроксимация, ин тегрирование (дифференцирование) и другие операции с аналитическими сигна лами. В массовый анализ внедряют компьютерные системы сбора и хранения данных (Laboratory Information Management Systems — LIMS), ведение электрон ных лабораторных журналов, что особенно важно в автоматизированной лабора тории. Межлабораторный обмен данными ускоряется и упрощается благодаря наличию компьютерных сетей связи. Формируют банки аналитических методик; на их основе в будущем должны возникнуть автоматические системы поиска и выбора методик анализа конкретных объектов. К этой области относятся уже существующие системы библиографического поиска и хранения литературных сведений.

Некоторые методы анализа (хроматомассспектрометрия, жидкостная хрома тография с многоканальным детектированием, фурьеспектрометрия) вообще невозможно представить без компьютера. Успешно развиваются методы иденти фикации органических соединений, прежде всего по данным ИК, ЯМР и масс спектроскопии. В этом случае компьютер реализует некоторые функции «искус ственного интеллекта», сопоставляя экспериментальную картину с имеющими ся теоретическими представлениями и делая выводы.

В многообразии методов и средств автоматизации можно выделить три глав ных направления: механизация анализа, его автоматизация и, наконец, автома тический анализ. Между ними существуют различия.

Под механизацией анализа понимают лишь замену ручного труда машинным

(рис. 16.1, а). В сферу механизации анализа попадает задача более широкого ис

массовом анализе однотипных объектов. При серийном анализе образцу было бы естественнее проходить все стадии сразу, с минимальными задержками и по воз можности в минимальном рабочем пространстве. Этому требованию удовлетво ряют схемы автоматического анализа.

Приведенная классификация достаточно условна и не является единственной. Так, учитывая различие в целях автоматизации, можно выделить автоматизацию лабораторного анализа и промышленного, заводского. В последнем случае часто говорят об автоматизированном технологическом контроле.

16.2. Лабораторные роботы

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

Примером последовательной автоматизации лабораторного анализа являют ся лабораторные роботы. Это — относительно новое направление, развивающе еся с начала 1980х гг. Робот — машина с человекоподобным поведением, кото рая частично или полностью выполняет функции человека при взаимодействии с внешним миром. В этом смысле почти любой современный аналитический при бор — робот. Однако под лабораторными роботами обычно понимают устрой ства иного типа, так называемые роботыманипуляторы. Главная их особенность — наличие подвижной «механической руки», на конце которой находится «кисть», предназначенная для удерживания набора рабочих инструментов. Инструментом может быть микрошприц для ввода пробы в хроматограф, дозатор для отмерива ния растворов в реакционный сосуд, приспособление для захвата химической посуды и т.п. Таким образом, основное отличие лабораторного робота от друго го автоматизированного оборудования состоит в том, что он почти буквально воспроизводит операции, движения человекааналитика.

Обычно сам робот неподвижен, его располагают в центре рабочего простран ства, а вокруг группируют все прочее оборудование. Робот, как правило, управ ляется командами (куда и насколько переместить «руку», что сделать), записан ными на специальном языке программирования. Встроенный блок запоминает команды или непосредственно управляет работой при помощи компьютера. По следнее более перспективно — создается возможность «осмысленно» реагировать на изменение обстановки.

Преимущества, связанные с использованием лабораторных роботов, очевид ны. Робот не ошибается или ошибается гораздо реже, чем человек. Качество его работы не снижается от утомления, у него не бывает «посторонних интересов». Робот может работать без присмотра человека в вечернее и ночное время, когда оборудование обычно простаивает. Он всегда (при надлежащем программирова нии) выполняет правила техники безопасности и облегчает работу с вредными или дурно пахнущими веществами и т.д. Возможность замены рабочих инстру ментов, в том числе на нестандартные и самодельные, позволяет приспособить робот почти к любой аналитической методике, будь то пробоотбор, пробоподго товка или определение. Стыковка же с внешним компьютером обеспечивает об работку, хранение и даже интерпретацию результатов. Перспективы развиваю щейся лабораторной робототехники, конечно, связаны с интегрированными си стемами, в которых робот играет роль лаборанта, а компьютер моделирует рас суждения аналитика. Описано применение системы лабораторный робот— пер сональный компьютер для оптимизации аналитических методик.

Один из примеров — фотометрическое определение фосфатионов по реакции образования молибденовой сини. В ходе работы компьютер исполняет программу симплексоптимизации и периодически отдает роботу команды на проведение ана лиза в новых условиях — меняются пропорции дозирования реагентов. Получив от робота зарегистрированное значение аналитического сигнала, компьютер находит следующую точку оптимизации, и весь цикл повторяется до тех пор, пока не будет достигнут искомый максимум чувствительности определения.

Каковы функции робота в этом приборе? Робот: 1) готовит раствор сравнения и измеряет оптическую плотность; 2) дозирует растворы хромогенного реагента (молибдата аммония), восстановителя (гидразина) и серной кислоты (необходи мой для создания среды) в реакционный сосуд — пробирку; 3) перемешивает, а иногда и нагревает смесь в пробирке; 4) переносит пробирку в кюветное отде ление спектрофотометра, преобразовывает выходной аналоговый сигнал прибо ра в цифровое значение оптической плотности и передает значение компьютеру.

В настоящее время роботов применяют в основном при массовом анализе. Весь ма перспективны системы, интегрирующие робототехнику с лабораторными ин формационными системами LIMS. Еще один существенный момент состоит в том, что роботы очень эффективны при автоматизации процедур пробоотбора и про боподготовки, разделения, выделения и концентрирования, которые трудно авто матизировать в проточном анализе, ориентированном на работу с растворами.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Так, в корпорации «ParkeDavis Pharmaceutical Research» (Анн Арбор, Мичи ган, США) используется автоматическая система анализа биологических жидко стей на содержание лекарственных препаратов с применением твердофазной экс тракции. Эта система включает робот Zymate XP и специально изготовленную установку для автоматической экстракции. В этой корпорации для фармацевти ческого анализа применяют автоматизированную систему пробоподготовки для спектроскопии ЯМР и массспектрометрии. Робот получает образцы (пробирки, снабженные идентификационным штрихкодом) и обрабатывает их на основе указаний LIMS. В систему входит считыватель штрихкода, устройство для пере мещения, станция дозирования/пипетирования, станция измерения мутности и фильтрации. Растворы дозируют в пробирки для ЯМР или массспектрометра и помещают в пробоотборник (autosampler) соответствующего прибора. Сами при боры также автоматизированы и работают по расписанию, задаваемому LIMS. Сбор и первичная обработка результатов проходят без вмешательства человека. Файлы данных хранят на сервере информационной системы и индексируют, формируя базу данных. В любой момент можно обратиться к этой базе и, напри мер, просмотреть соответствующий спектр. Вся система построена на основе ком пьютерной сети, потребитель аналитической информации получает результаты по электронной почте; можно также проверить состояние приборов или конкретных образцов при помощи стандартного браузера.

16.3. Автоматический анализ

## 16.3.1. Основные понятия

| Метод | Способ ввода проб | Способ уменьшения дисперсии |
| --- | --- | --- |
| Непрерывный проточный анализ с сегментированным потоком | Непрерывное прокачивание анализируемого раствора и растворов реагентов | Сегментирование потока воздухом (реже другой жидкостью) |
| Инжекционные методы анализа: Проточно-инжекци онный анализ | Непрерывное прокачивание раствора реагента (реже анализируемого раствора), инжекция пробы (или раствора реагента) | Достаточно быстрое движение по узким трубкам |
| Последовательный инжекционный анализ и последовательный анализ с инжекцией частиц | Инжекция анализируемого раствора, растворов реагентов (суспензии сорбента) | Достаточно быстрое движение по узким трубкам |
| Электроинжекцион ный анализ | Электрокинетическая инжекция анализируемого раствора и раствора реагента | Однородность электроосмотического потока |

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

Дискретный автоматический анализ. При серийном анализе незаменимы «конвейерные» схемы. «Конвейер» можно организовать поразному. Это может быть прямой аналог промышленного конвейера — ленточный транспортер с не сколькими остановочными пунктами, в которых пробы подвергают нагреванию, химическим реакциям, концентрированию; «путешествие» пробы заканчивается остановкой в детектирующем блоке. Такие системы, или дискретные автомати ческие анализаторы, например фирмы «Дюпон», были распространены в клини ческом анализе и характеризовались достаточно высокой производительностью. К их недостаткам следует отнести сложность и громоздкость используемых меха нических конструкций и ограниченный срок работоспособности. Кроме того, такие приборы предназначены для анализа образцов сходного состава и не явля ются универсальными. К настоящему времени такие системы полностью вытес нены более современными, которые и будут рассмотрены далее.

Проточный анализ. Более распространенная альтернатива дискретному ав томатическому анализу — проточный анализ. В этом случае пробы включают в поток жидкостиносителя (индифферентного или реагирующего с определяемы ми компонентами). По ходу потока, без остановок, выполняют все необходимые операции (см. рис. 16.1, в). Это приводит к очень высокой производительности — до сотен проб в час. Закрытая проточная система также снижает риск потерь или вероятность загрязнения пробы. По способам ввода пробы и реагентов, скорос тям потоков жидкостей проточные методы можно разделить на непрерывный про точный анализ с сегментированным потоком, группу проточноинжекционных методов и электроинжекционный анализ (табл. 16.1).

Включение серии проб в один поток требует определенных предосторожно стей: пробы не должны смешиваться, их сигналы не должны перекрываться. Су

Та б л и ц а 16.1

Классификация и особенности проточных методов анализа

ществует два варианта решения этой проблемы: 1) деление зон пробы воздухом или несмешивающейся с носителем жидкостью на отдельные сегменты; 2) впрыс кивание (инжекция) малых порций пробы в поток быстро движущейся жидкости. Первый вариант является основой непрерывного проточного анализа с сегмен тированным потоком, второй — группы инжекционных методов.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

16.3.2. Непрерывный проточный анализ с сегментированным потоком

В непрерывном проточном анализе, предложенном А.Скеггсом, пробы и ре агенты с постоянной скоростью непрерывно прокачивают с помощью насоса по трубкам. Кроме того, через одну из трубок в систему подают воздух, который делит каждую пробу на ряд небольших, одинаковых по объему сегментов. Сегмен тированный поток сливается с потоками растворов нужных реагентов, смешива ется с ними и после удаления пузырьков воздуха попадает в детектор (рис. 16.2). Достоинства такого подхода заключаются в высокой степени автоматизации, бы строте и производительности. Изготовленные по этому принципу автоанализато ры «Техникон» и «Контифло» широко использовались в практике лабораторно го химического анализа, в том числе и в нашей стране.

Рис. 16.2. Схема потокораспределительной системы для непрерывного проточного анализа с сегментированным потоком:

1 — перистальтический насос; 2 — смесительная спираль; 3 — устройство для удаления пузырьков; 4 — проточный детектор

В описанной схеме возможны изменения. Так, для сегментации потока иног да используют не газ, а несмешивающуюся с носителем жидкость; однако деле ние потока пузырьками воздуха остается наиболее распространенным. В середи не 1980х гг. американской фирмой «Alpkem» был создан фотометрический детек тор, позволяющий измерять оптическую плотность в сегментированном потоке жидкости без удаления пузырьков. Это послужило основой быстрого распрост ранения данного метода благодаря резкому увеличению производительности ана лиза.

## 16.3.3. Инжекционные методы анализа

В 1975 г. появилась первая публикация, авторы которой (Я.Ружичка, И.Хан сен) обратили внимание на возможность проведения проточного анализа без сег ментации (отдельные работы появлялись и раньше, но им не придавали суще

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ственного значения); это — так называемый проточноинжекционный анализ. Создатели метода определили предложенный ими прием химического анализа сле дующим образом: метод основан на введении (инжекции) пробы жидкого анали зируемого образца в движущийся непрерывный поток подходящей жидкости; зона инжектированной пробы транспортируется по направлению к детектору, который непрерывно регистрирует оптическую плотность, электродный потенциал или любой другой физический параметр, непрерывно изменяющийся при пропуска нии пробы через его проточную ячейку»; кроме того, это — прием, основанный на сочетании инжекции пробы, поддержания контролируемой дисперсии (размы вания зоны пробы) и строго постоянного времени пребывания.

Впоследствии авторы, повидимому, уже лучше понимая огромные возможно сти предложенного подхода, дали другое, более точное определение: проточно инжекционный анализ — это метод, основанный на получении информации по градиенту концентрации определяемого вещества, возникшему в результате ин жектирования вещества в виде хорошо воспроизводимой зоны в несегментиро ванный поток носителя. Ж.Фан так определил проточноинжекционный анализ: это — прием нехроматографического проточного анализа, основанный на полу чении в термодинамически неравновесных условиях хорошо воспроизводимых зон пробы и реагента в непрерывном потоке.

Инжекционные методы в настоящее время активно развиваются: кроме про точноинжекционного анализа предложены последовательный инжекционный анализ, последовательный анализ с инжекцией частиц, электроинжекционный анализ (см. табл. 16.1).

Все инжекционные методы основаны на следующих принципах: введение микропробы образца в ламинарный поток носителя; стабильное движение зоны образца в системе, сопровождающееся протеканием различных процессов (сме шивание, химическое взаимодействие, сорбция, экстракция и т.д.); строгий кон троль дисперсии (размывания и разбавления) введенного образца в процессе его движения; постоянство времени пребывания образца в системе; непрерывное в неравновесных условиях измерение аналитического сигнала.

Рассмотрим различные варианты инжекционных методов (см. табл. 16.1).

Проточно*инжекционный анализ. Основные компоненты двухканальной по токораспределительной системы для проточноинжекционного анализа могут быть проиллюстрированы схемой, приведенной на рис. 16.3. Растворы носителя

и реагента по узким пластиковым трубкам непрерывно подают с помощью насоса. Пе риодически в ламинарный поток носителя вводят строго воспроизводимые микрообъ емы анализируемой пробы. После ввода каж дая микропроба, образующая сегмент в пото ке носителя, двигается по направлению к не прерывно работающему детектору. При дви жении анализируемого раствора, заключен ного в виде жидкой зоны (сегмента) в пото ке носителя, образец частично разбавляется носителем, в потоке создается градиент кон центрации образца. В некоторый момент по ток носителя сливается с потоком раствора

Рис. 16.3. Схема двухканальной пото кораспределительной системы для

проточноинжекционного анализа:

1 — детектор; 2 — смесительная спираль;

3 — насос

реагента, смешивается с ним в реакционной спирали, при этом компоненты про бы вступают в химическую реакцию. Объединенный поток проходит через ячей ку детектора, непрерывно регистрирующего аналитический сигнал.

Преимущества проточноинжекционного анализа по сравнению с его новы ми вариантами, которые будут рассмотрены далее, состоят в хорошей проработ ке основ метода, доступности оборудования и простоте эксплуатации (определе ние может быть реализовано с помощью оборудования для высокоэффективной жидкостной хроматографии), легкости реализации различных приемов концен трирования и разделения веществ. К недостаткам следует отнести, в первую оче редь, необходимость конструирования и отладки новой потокораспределительной системы для решения каждой аналитической задачи. При необходимости исполь зования большого числа реагентов системы для проточноинжекционного анали за весьма громоздки, кроме того, в таких случаях наблюдается значительное раз бавление зоны пробы, что приводит к снижению чувствительности. Весьма суще ственным недостатком является также необходимость постоянного прокачивания растворов реагентов, что приводит к их значительному расходу.

Последовательный инжекционный анализ. Этот метод был предложен Я.Ру жичкой и Г.Маршалом (1990). Это простой и удобный вариант проточного ана лиза. Гибкость подхода обеспечивается использованием многоходового крана, каждый порт которого обеспечивает выполнение различных операций: введение пробы, реагентов, растворов сравнения, подключение различных детекторов и других устройств (рис. 16.4).

Метод основан на последовательной инжекции с помощью шприцевого насоса зон пробы анализируемого образца и реагентов в потокораспределительную си стему. Последовательность хорошо разделенных зон движется и попадает в удер живающую спираль. Затем многоходовой кран переключается на порт детектора, а шприцевой насос изменяет движение потока на противоположное. Зоны ре агентов проходят друг сквозь друга и попадают в детектор, в котором регистри руется аналитический сигнал продукта химической реакции (рис. 16.5).

Последовательный инжекционный анализ с инжекцией частиц (с возоб* новляемыми колонками). Метод предложен Я.Ружичкой (1994). Были разрабо таны специальные проточные ячейки, позволяющие проводить детектирование

Рис. 16.4. Схема потокораспределительной системы для последовательного инжекцион ного анализа:

1 — шприцевой насос; 2 — удерживающая спираль; 3 — многоходовой кран; 4 — проточный де тектор

Рис. 16.6. Схема потокораспределительной схемы для последовательного инжекционного анализа с инжекцией частиц (с возобновляемой колонкой):

1 — шприцевой насос; 2 — удерживающая спираль; 3 — многоходовой кран; 4 — проточный детектор с ячейкой специальной конструкции

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Рис. 16.7. Процессы, происходящие при последовательном инжекционном анализе с ин жекцией частиц (с возобновляемой колонкой):

1 — инжекция суспензии частиц; 2 — инжекция пробы (и, если необходимо, инжекция реагента); 3, 4 — взаимодействие по пути к детектору; 5 — детектирование, очистка измерительной ячейки

подготовленную пробу или продукт ее химической реакции с реагентом направ ляют в проточную ячейку детектора, где происходит взаимодействие с частица ми сорбента, при этом детектор регистрирует аналитический сигнал. Отработан ные частицы сорбента удаляются из потокораспределительной системы. Таким образом удается в неравновесных условиях потока организовать сорбционное концентрирование и твердофазное детектирование, что приводит к значительно му повышению чувствительности определения (рис. 16.7).

Преимущества инжекционных методов анализа. При реализации этих под ходов сохраняются достоинства проточноинжекционного анализа, такие как низ кий расход пробы, высокая производительность, возможность осуществления раз личных химических реакций и процессов в неравновесных условиях потока. Од нако есть и более существенные достоинства. Главные из них — это универсаль ность и гибкость подхода и простота оборудования: одна и та же система (по сути, пластиковая трубка) может быть использована для определения различных ком понентов, реализации различных химических реакций, в том числе с участием большого числа необходимых реагентов. Для этого следует изменить лишь про грамму, управляющую работой прибора, и подключить с помощью многоходового крана дополнительные реагенты или узлы. Расход реагентов и сорбентов в пос ледовательном инжекционном анализе и его варианте с инжекцией частиц мини мален. Практическая реализация этих методов предполагает использование дос таточно дорогого оборудования и специального программного обеспечения.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

В рассмотренных методах, когда микрообъемы пробы вводят в ламинарный поток носителя, предполагается, что химические реакции и физические процес сы должны протекать достаточно быстро. Методы «остановленного потока» и «замкнутой спирали» позволяют увеличить время пребывания пробы в проточ ной системе. В методе «остановленного потока», выбирая определенные момент и интервал остановки потока, можно задавать определенную скорость и время протекания химической реакции в течение этой остановки. Обычно поток оста навливают, когда зона образца или ее часть находятся в смесительной спирали, в реакторе или в проточной ячейке детектора. В последнем случае детектор регис трирует приращение сигнала во времени, что позволяет не только повысить сте пень протекания реакции, но и оценить ее скорость. В методе «замкнутой спи рали» поток циркулирует по замкнутому трубопроводу через детектор до полно го равновесного смешивания пробы с реагентом, при этом детектор регистриру ет серию аналитических сигналов, соответствующих изменению измеряемого параметра во времени.

Разработано большое число полностью автоматизированных систем для опре деления разнообразных неорганических и органических соединений в различных объектах. Такие системы стабильно работают в автономном режиме под управ лением компьютера. Системы пригодны для рутинного мониторинга, в том чис ле контроля за содержанием токсичных и радиоактивных компонентов.

Размывание (дисперсия) зон в инжекционных методах. Аналитический сигнал в инжекционных методах измеряют в неравновесных условиях, когда ни физические процессы разбавления пробы носителем, ни тем более химические реакции не завершаются. Получать хорошо воспроизводимые результаты позво ляет строгий контроль времени пребывания пробы в системе и степени ее раз бавления в потоке.

Наиболее важным физическим явлением при получении зон пробы и реаген та в несегментированном потоке жидкости является их размывание в потоке но сителя. Степень размывания вдоль зоны неодинакова. В двух крайних частях зоны на границах раздела с носителем размывание является результатом молекулярной диффузии и конвекции, а в центральной части — только конвекции. При этом размывание может происходить как в радиальном, так и в аксиальном направле ниях. Это приводит к изменению концентрационных профилей зоны по мере ее продвижения в ламинарном потоке носителя (рис. 16.8).

Рис. 16.8. Изменение концентрационного профиля зоны (1—3) пробы в процессе ее дви жения

Общая дисперсия (размывание) пика (σпик), определяющая форму пика, скла дывается из дисперсии образца в процессе его движения по трубкам (σтр), дис персии при вводе пробы (σинж) и дисперсии в детекторе (σдет):

2пик 2тр	инж2	2дет.

| Дисперсия зоны | Kоэффициент дисперсии | Особенности потокораспределительной системы | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ограниченная | 1—2 | Минимальное расстояние между точкой инжекции и детектором | Кондуктометрические и потенциометрические измерения. Автоматическая инжекция и спектрометрические анализаторы (атомно-абсорбционная спектрометрия и атомно-эмиссионная спектрометрия с ионизацией индуктивно связанной плазмой). Исследование биохимических систем, включая живые клетки |
| Средняя | 2—10 | Минимальное расстояние между точкой инжекции и детектором. Включены смесительные спирали и точки ввода реагентов | Химическая дериватизация определяемого вещества для детектирования продуктов реакции |
| Большая | 101—104 | Включены смесительные спирали. Инжектируется минимальный объем проб образца | Анализ концентрированных растворов |

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

Обычно вклад дисперсии при вводе пробы и дисперсии в детекторе невелик, и основной причиной размывания пика является размывание зоны пробы в про цессе ее движения в трубопроводе:

2пик	2тр.

Для количественной оценки степени дисперсии предложено использовать ко эффициент дисперсии (D), равный отношению начальной концентрации пробы (С0) к концентрации, соответствующей какойлибо точке концентрационного профиля, чаще всего в точке максимума (Cmax):

D = C0/Cmax.

Та б л и ц а 16.2

Различная дисперсия зоны: особенности потокораспределительных систем и области их применения

Коэффициент дисперсии может быть больше или равен 1. Коэффициент дис персии зависит от объема инжектированной пробы, скорости движения потока носителя и соотношения скоростей потоков носителя и реагента, конструкцион ных особенностей потокораспределительной системы (длины и диаметра трубки, длины смесительных спиралей, наличия и конструкции твердофазных реакторов, например сорбционных колонок), вязкости жидкости и температуры.

Коэффициент дисперсии уменьшается с увеличением объема инжектирован ной пробы. Для большинства проточноинжекционных систем объем инжекти руемой пробы составляет 100—200 мкл. Длина и диаметр трубок, используемых для прокачивания растворов, существенно влияют на размывание зон. Обычно используют трубки с внутренним диаметром 0,35—0,9 мм, при этом их длина должна быть как можно меньше.

Различают потокораспределительные системы с ограниченной, средней и боль шой дисперсией зон (табл. 16.2, рис. 16.9).

Для обеспечения ограниченной дисперсии расстояние от инжектора до детек тора должно быть минимальным. В таких системах дополнительные устройства, как правило, не используют, и зона образца попадает в детектор практически не разбавленной. В потокораспределительных системах, предназначенных для осу ществления различных химических реакций и процессов, как правило, наблюда ется средняя дисперсия. В таких системах с увеличением объема инжектируемой пробы высота пика увеличивается до тех пор, пока не будет достигнуто стацио нарное состояние. Увеличение длины коммуникаций приводит к росту диспер сии; так, при скорости 15 мкл/мин увеличение длины трубки от 20 до 250 см при водит к росту коэффициента дисперсии от 2 до 8 и, следовательно, существен ной потере чувствительности. Потокораспределительные системы с большой дис

Рис. 16.9. Концентрационные профили изменения коэффициента дисперсии (D) при ограниченной (а), средней (б) и боль

шой (в) дисперсии

персией используют для анализа концентрированных растворов. Для обеспече ния большой дисперсии инжектируют минимально возможный объем пробы.

Таким образом, если скорость потока достаточно велика, объем вводимой пробы достаточно мал и трубка очень тонкая, можно выбрать условия, при ко торых пробы не будут смешиваться друг с другом, а будут перемешиваться толь ко с той жидкостью, которая непрерывно течет по трубке. Возможность (неже лательная) смешивания проб зависит от интервала времени между вводом по следовательных проб и размывания зон этих проб на пути от входа до детектора. Частота ввода проб обычно лежит в некотором диапазоне, обеспечивающем же лаемую производительность анализа. Дисперсия (размывание) пробы определя ется в первую очередь гидродинамическими свойствами проточной системы, а эти свойства прямо связаны с геометрическими параметрами (длиной, диаметром, формой) трубопроводов, реакторов и прочих элементов конструкции; существен ны также скорости потоков, объемы проб и реагентов и некоторые другие харак теристики. Варьируя эти параметры, можно добиться приемлемого размывания зон. Воспроизводимость сигнала обеспечивается и без достижения стационарно го, равновесного состояния в результате строгого постоянства условий анализа.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

Подходы, лежащие в основе проточных методов анализа, позволяют автома тизировать практически все методы лабораторного, а иногда и «полевого», и це хового анализа, связанные с «мокрой» химией. Реализация этих методов обеспе чивает высокую производительность анализов (до 200 проб в час), при этом рас ходы пробы и реагентов на одно определение составляют 10—50 мкл. Работа в закрытой системе в автоматизированном режиме практически исключает контакт оператора с опасными (токсичными или радиоактивными) веществами и позво ляет использовать реакции с неустойчивыми химическими соединениями. Стро гое постоянство всех физических параметров систем дает возможность контро лировать условия реакций. Минимизация ручного труда позволяет достичь вы сокой воспроизводимости результатов: относительное стандартное отклонение составляет 0,01—0,05.

Успех использования этих методов существенно зависит от выбора методики анализа и конструкции потокораспределительной системы. Благодаря универсаль ности проточные методы охватывают многие сферы приложения — от массового лабораторного анализа до создания систем автоматизированного контроля техно логических процессов.

## 16.3.4. Приборы для проточного анализа

Развитие проточного анализа базируется как на успехах собственно аналити ческой химии, так и в значительной мере на достижениях аналитического при боростроения. Приборы для проточного анализа позволяют осуществлять в по токе в автоматическом режиме многие операции химического анализа: отбор про бы, введение ее в поток носителя (реагента), физическую и химическую подго товку пробы, детектирование и запись сигнала, математическую обработку дан ных. Проточные системы обычно включают: один или несколько насосов; устрой ство для отбора пробы и ее инжекции в движущийся поток жидкости; аналити ческий модуль, основу которого составляет потокораспределительная система — совокупность трубок, определенным образом соединенных между собой, с узлом

ввода пробы и детектором, содержащая смесительные спирали, реакторы и дру гие устройства; детектор с проточной ячейкой. Функционирование проточных систем и сбор данных обеспечивает компьютер.

| Метод | Способы детектирования |
| --- | --- |
| Непрерывный проточный анализ с сегментированным потоком | Спектрофотометрический, люминесцентный |
| Проточно-инжекционный анализ | Спектроскопические (спектрофотометрический, в том числе с использованием диодной линейки, люминесцентный, атомно-абсорбционный с пламенной и электротермической атомизацией, атомно-эмиссионный, в том числе и с индуктивно связанной плазмой). Электрохимические (ионометрический, кондуктометрический, вольтамперометрический) |
| Последовательный инжекционный анализ | Спектроскопические (спектрофотометрический, в том числе с использованием диодной линейки, ИК-спектроскопия, люминесцентный, атомноабсорбционный с пламенной и электротермической атомизацией, атомно-эмиссионный, в том числе с индуктивно связанной плазмой). Электрохимические (ионометрический, кондуктометрический, вольтамперометрический). Радиохимический |
| Последовательный анализ с инжекцией частиц | Спектрофотометрический. Люминесцентный. Вольтамперометрический. Радиохимический |

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

е

Наибольшее распространение получили многоканальные перистальтические насосы с рабочим давлением не более 0,1 МПа. Они могут обеспечить разную скорость в различных каналах системы за счет использования трубок с разным внутренним диаметром, они недороги и удобны в эксплуатации. Успех развития новых вариантов проточных методов анализа в значительной степени связан с созданием надежных шприцевых насосов и многоходовых кранов. Для выполнения операций подготовки пробы непосредственно в потоке в потокораспределительной системе включают смесительные (реакционные) спирали, химические реакторы различных типов (колонки с восстановителями или окислителями, иммобилизо ванными реагентами, в том числе ферментами), устройства для осуществления ди ализа, жидкостной экстракции, сорбционного разделения и концентрирования и прочих методов. Для интенсификации процессов и химических реакций исполь зуют водяные бани, устройства для УФ облучения и микроволновые печи.

Для детектирования в проточном анализе используют разнообразные методы анализа: оптические (спектрофотометрия, флуоресценция, пламенная атомноаб сорбционная спектроскопия, атомноэмиссионная спектроскопия с индуктивно

Та б л и ц а 16.3

Способы детектирования в проточных метода анализа

связанной плазмой), электрохимические (амперометрия, ионометрия и инверси онная вольтамперометрия) и др. (табл. 16.3).

На выбор метода детектирования проточный анализ не накладывает каких либо принципиальных ограничений. К идеальному детектору в проточном ана лизе предъявляют следующие требования: быстродействие (время отклика не более 5 с); низкий шум и высокая чувствительность; воспроизводимость и ста бильность отклика; линейная зависимость сигнала от концентрации образца; се лективность; миниатюрность и простота конструкции.

Полностью всем этим требованиям не отвечает ни один из известных детек торов, и выбор метода детектирования зависит главным образом от аналитичес кого назначения системы.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

Оптические детекторы. Для селективного определения веществ можно при менять фотометрические детекторы. Обычно перед детектированием в потоке проводят реакцию определяемого компонента с одним или несколькими реаген тами, приводящую к образованию окрашенных соединений. Типичная проточ ная кювета имеет объем 8—40 мкл и длину оптического пути 10 мм. При этом луч света может проходить через кювету как в аксиальном, так и в радиальном направлении. Первый вариант предпочтительнее и используется чаще (рис. 16.10, а). Описано применение одно и двухлучевых фотометров, но наибольший интерес представляют детекторы на основе фотодиодной линейки. Для высоко чувствительного определения органических веществ, в том числе биологически активных, часто используют флуоресцентные детекторы. Интенсивность люми несценции измеряют под прямым углом к направлению движения потока (рис. 16.10, б). Для определения неорганических соединений часто используют проточ ный анализ в сочетании с пламенной атомноабсорбционной спектроскопией (рис. 16.10, в) и атомноэмиссионной спектроскопией с индуктивно связанной плазмой. Такое сочетание позволяет расширить область применения и улучшить метрологические характеристики (воспроизводимость и правильность) таких спектрометрических определений. Разработаны специальные проточные ячейки для твердофазноспектрографического детектирования в варианте последователь ного анализа с инжекцией частиц.

Рис. 16.10. Схема оптического детектирования в потоке:

а — спектрофотометрическое детектирование; б — флуориметрическое детектирование; в — пла менное атомноабсорбционное детектирование (I0 — падающее излучение; I1 — прошедшее излу

чение; Iфл — излучение флуоресценции)

| Фазы, между которыми происходит массоперенос | Метод (прием) концентрирования/разделения | Проточный метод анализа |
| --- | --- | --- |
| Жидкость—газ | Газовая диффузия, генерация гидридов, генерация «холодного» пара | Непрерывный проточный анализ с сегментированным потоком. Проточно-инжекционный анализ, последовательный инжекционный анализ |
| Жидкость—жидкость | Жидкостная экстракция, диализ | Непрерывный проточный анализ с сегментированным потоком. Проточно-инжекционный анализ, последовательный инжекционный анализ |
| Жидкость—твердое тело | Осаждение—соосаждение — растворение, сорбция, твердофазная экстракция, осуществление гетерогенных реакций (окислениявосстановления, комплексообразования, ферментных и иммунологических) | Непрерывный проточный анализ с сегментированным потоком. Проточно-инжекционный анализ, последовательный инжекционный анализ, последовательный анализ с инжекцией частиц |

Рис. 16.11. Схема электрохимического

детектирования в потоке:

а

— чувствительный слой S является частью

трубопровода;

б

— ячейка каскадного типа;

в

— ячейка с проволочным сенсором

Та б л и ц а 16.4

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

Рис. 16.11. Схема электрохимического

детектирования в потоке:

а

— чувствительный слой S является частью

трубопровода;

б

— ячейка каскадного типа;

в

— ячейка с проволочным сенсором

Та б л и ц а 16.4

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

Электрохимические детекторы. Доля электрохимических методов детектирова ния в проточном анализе возрастает бла годаря достаточной простоте и надежно сти конструкции электрохимических де текторов, их быстродействию и широкому диапазону определяемых содержаний.

Наибольшее распространение получи ли проточноинжекционная вольтампе рометрия, амперометрия и особенно ионометрия. Используют электрохими ческие ячейки различных конструкций: сенсорный слой является частью трубо провода (рис. 16.11, а); ячейки каскадно го типа с чувствительной «отражающей стенкой» (рис. 16.11, б); ячейки с прово лочным электродом (рис. 16.11, в). Возможность проведения операций пробопод готовки в процессе непрерывного движения зоны образца к детектору — одно из важнейших достоинств таких ячеек.

Для повышения чувствительности и селективности определения веществ в потоке реализованы различные методы концентрирования и разделения. Их клас

Классификация методов (приемов) разделения и концентрирования, используемых в проточных методах анализа

сификация по природе фаз, между которыми происходит массообмен, приведе на в табл. 16.4.

В целом приборы для проточного анализа не отличаются особой сложностью. Системы для проточноинжекционного анализа монтируют на базе имеющегося в лаборатории серийного оборудования. Роль компьютерной техники в проточ ных методах анализа чрезвычайно важна в связи с необходимостью строго конт ролировать все параметры системы, координировать работу отдельных блоков.

Реализация современных вариантов проточных методов — последовательно го инжекционного анализа и последовательного анализа с инжекцией частиц — требует специального фирменного оборудования и программного обеспечения.

В настоящее время лидером в производстве приборов для проточных методов анализа, включая современные варианты, является FIAlab Instr. Inc. (США); обо рудование для проточноинжекционного анализа выпускается и в России.

16.4. Автоматизация лабораторного анализа

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

В настоящее время проточноинжекционный анализ и последовательный ин жекционный анализ широко используют для автоматизации лабораторного ана лиза объектов окружающей среды, пищевых продуктов, фармацевтических пре паратов, биохимических и медицинских объектов. Разработаны потокораспреде лительные системы для определения неорганических (ионов металлов, включая радиоактивные, анионов) и органических соединений в речных, морских и сточ ных водах, атмосферных осадках, почвах и донных отложениях. Большое внима ние уделяется автоматизации анализа питьевой воды, пищевых продуктов и на питков. В этих объектах определяют органические соединения (аминокислоты, органические кислоты, сахара), а также ионы металлов и неорганические анио ны. Значительный интерес представляет автоматизация анализа фармацевтичес ких препаратов и биохимических образцов. Предложены потокораспределитель ные системы для контроля качества фармацевтических препаратов различных классов — сульфаниламидов, анальгетиков, витаминов и др. Известны примеры проведения стереоспецифичного анализа. Разнообразие способов определения неорганических и органических соединений определяется разнообразием возмож ных способов детектирования, разделения и концентрирования. Приведенные далее примеры потокораспределительных систем это демонстрируют. Сравнение потокораспределительных систем для проточноинжекционного и последователь ного инжекционного анализа доказывает бльшую универсальность последних.

Для определения растворенных газов и газообразующих веществ в проточно инжекционных методах часто используют газовую диффузию. Для этого в пото кораспределительные системы включают проточные ячейки различных конструк ций, содержащие газопроницаемые мембраны. Анализ в таких системах основан на том, что газ, присутствующий в анализируемой пробе (O2, Cl2) или образу ющийся в результате химической реакции непосредственно в потоке (SO2, CO2, HCN, NH3, SbH3, BiH3, TeH4),  диффундирует из донорного потока через газо проницаемую мембрану в потокприемник с последующим детектированием ме тодами атомноабсорбционной спектроскопии, спектрофотометрии, потенцио метрии, амперометрии, кондуктометрии и хемилюминесценции. На рис. 16.12 приведена схема потокораспределительной системы для фотометрического опре

Рис. 16.12. Схема потокораспределительной системы для фотометрического определения диоксида углерода в крови, включающая газодиффузионное разделение: 1 — смесительная спираль; 2 — фотометрический детектор; 3 — мембранный сепаратор; 4 — насос

деления диоксида углерода в крови. Проба крови инжектируется в поток носи теля, встречается с потоком 0,2 М раствора серной кислоты и после прохожде ния смесительной спирали попадает в газодиффузионный сепаратор. По мере движения в последнем диоксид углерода диффундирует в потокприемник — бу ферный раствор, содержащий кислотноосновный индикатор. Изменение окрас ки индикатора регистрируют фотометрически с помощью проточного фотомет ра. Содержание диоксида углерода определяют по высоте пика по заранее пост роенному градуировочному графику. Производительность составляет 90 проб в час.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Автоматизированное последовательноинжекционное определение ионов ам мония в объектах окружающей среды основано на сочетании газодиффузионно го разделения со спектрофотометрическим детектированием: 75 мкл пробы и 100 мкл 0,01 М раствора гидроксида натрия последовательно впрыскивают в по ток носителя — воды — и транспортируют в удерживающую спираль. Затем на правление потока меняют на противоположное, при этом зона образца смеши вается с гидроксидом натрия, в результате чего генерируется газообразный амми ак. Поток проходит через газодиффузионный сепараторячейку, в котором газо образный аммиак диффундирует через гидрофобную пористую мембрану из по токадонора в потокприемник, представляющий собой раствор кислотнооснв ного индикатора — бромтимолового синего. Непрерывно работающий спектро фотометрический детектор регистрирует оптическую плотность выходящего из га зодиффузионного сепаратора потока. Содержание ионов аммония определяют по высоте пика по заранее построенному градуировочному графику (рис. 16.13).

Для определения мышьяка, сурьмы, висмута, теллура и германия в потоке часто используют химическую генерацию их гидридов, например, в результате взаимодействия с тетрагидроборатом натрия. Образовавшиеся гидриды после газодиффузионного отделения от потока детектируют атомноабсорбционным методом.

Автоматизированное последовательноинжекционное определение ионов ртути(II) в морепродуктах и морских донных отложениях основано на online ге нерации «холодного» пара ртути и атомноабсорбционном детектировании. Ис пользована offline пробоподготовка в микроволновой печи. После заполнения

Рис. 16.13. Схема потокораспределительной системы для последовательного инжекцион ного определения ионов аммония, включающая газодиффузионное разделение и спект рофотометрическое детектирование:

1 — шприцевой насос; 2 — удерживающая спираль; 3 — многоходовой кран; 4 — реакционная спи раль; 5 — спектрофотометрический детектор; 6 — газодиффузионный сепаратор (БТС — бромти моловый синий)

потокораспределительной системы носителем в нее последовательно инжектиру ют образец и раствор хлорида олова(II) в соляной кислоте и направляют в удер живающую спираль. После этого направление движения изменяют на противо положное, зоны движутся по направлению к детектору, проходят газодиффузи онный сепаратор, в котором пары ртути вымываются потоком газообразного азо та для детектирования в атомноабсорбционном детекторе.

При проточноинжекционном определении различных веществ достаточно часто в потоке осуществляют жидкостную экстракцию в сочетании с фотометри ческим, флуориметрическим и хемилюминесцентным детектированием. В пото кораспределительные системы включают сегменторы для введения органической фазы, экстракционные спирали и фазовые сепараторы. В качестве примера рас смотрим потокораспределительную систему для экстракционнофотометрическо го определения анионных ПАВ в варианте проточноинжекционного анализа (рис. 16.14). Пробу инжектируют в водный поток носителя, она встречается с

Рис. 16.14. Схема потокораспределительной системы для проточноинжекционного опре деления ПАВ, включающая экстракционное выделение:

1 — сегментор; 2 — экстракционная спираль; 3 — сепаратор; 4 — резистор; 5 — фотометрический детектор; 6 — насос

потоком метиленового голубого и сегментируется потоком органической фазы — 1,2дихлорбензола. Экстракция ионного ассоциата анионного ПАВ с метилено вым голубым в органическую фазу происходит во время движения потока в эк стракционной спирали. Оптическую плотность органической фазы измеряют после ее отделения от водной фазы в мембранном сепараторе. Содержание ПАВ определяют по высоте пика по заранее построенному градуировочному графику. Производительность — 20 проб в час.

Описаны системы, включающие жидкостную экстракцию в потоке, для опре деления тяжелых металлов, анионов, аминов, кофеина и кодеина.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Для повышения чувствительности и селективности определения многих ком понентов в потоке часто применяют гетерогенные реакции, в том числе сорбци онное концентрирование и разделение. Для этого в потокораспределительные системы включают один или несколько твердофазных реакторов, например сорб ционных колонок. Реактор обычно располагают сразу после инжектора для вве дения пробы (рис. 16.15). В варианте последовательного инжекционного анализа сорбционное распределение и концентрирование проводят не только на стацио нарных сорбционных колонках, но и с помощью «возобновляемых» колонок в варианте инжекции частиц. Для детектирования определяемых компонентов в таких потокораспределительных системах применяют атомноабсорбционную спектроскопию с пламенной и электротермической атомизацией, атомноэмис сионную спектроскопию с индуктивно связанной плазмой, спектрофотометрию, люминесценцию в различных вариантах, электрохимическое детектирование. При осуществлении сорбционного разделения и концентрирования в качестве сорбен тов используют ионообменники, хелатообразующие сорбенты и силикагели, со держащие группы C18.

Для решения многих проблем, связанных с определением следов ионов метал лов в различных объектах, идеальным оказалось сочетание твердофазной экстрак ции и атомноабсорбционного определения с электротермической атомизацией. Для этого в потокораспределительную систему включают сорбционные микроко лонки (часто конической формы), заполненные силикагелем, содержащим груп пы С18. К анализируемой пробе добавляют комплексообразующий реагент, напри мер диэтилдитиокарбаминат натрия, после чего образовавшиеся диэтилдитиокар баминаты определяемых ионов металлов удерживаются на колонке, заполненной силикагелем. Этот процесс часто называют твердофазной экстракцией. Затем сорбированные комплексы элюируют малым количеством (40—70 мкл) этанола, далее они поступают в графитовую кювету атомноабсорбционного спектромет ра и регистрируются. Содержание металлов определяют по высоте пиков по за ранее построенным градуировочным графикам.

Рис. 16.15. Схема потокораспределительной системы для проточноинжекционного опре деления, включающая сорбционное концентрирование:

1 — колонка; 2 — атомноабсорбционный спектрометр; 3 — насос

Включение сорбционных колонок в потокораспределительные системы позво ляет устранить мешающие компоненты. Так, для устранения мешающего влия ния ионов меди(II) при атомноабсорбционном определении селена и мышьяка после генерации их гидридов в потоке в систему включена колонка, заполненная ионообменником (рис. 16.16).

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Для online сорбционного разделения органических кислот и сахаров исполь зуют анионообменные сорбционные диски (диаметр 16 мм, толщина 3 мм), со держащие четвертичные аминогруппы. После инжекции образец, содержащий ли монную, малеиновую и винную кислоты, а также глюкозу, фруктозу и сахарозу, проходит через сорбционный картридж. Органические кислоты сорбируют, а са хара детектируют. Затем в систему инжектируют элюент — буферный раствор pH 8,5, органические кислоты элюируют и детектируют. Коэффициент концентри рования органических кислот в зависимости от объема инжектируемой пробы составляет 6—20. Специальное программное обеспечение позволяет проводить анализ сложных смесей. Воспроизводимость определений составляет 0,04—0,05

(рис. 16.17).

Для определения анионов, органических соединений и солей металлов атом ноабсорбционное детектирование используют в сочетании с проведением в по токе реакций осаждения (соосаждения). В качестве примера рассмотрим потоко распределительную систему для определения хлорид и иодидионов. Галогенид ионы осаждают путем добавления ионов серебра(I). Осадки собирают на фильт ре, при этом регистрирует отрицательный пик, образовавшийся в результате уменьшения концентрации ионов серебра(I), отвечающий общему содержанию галогенидов. Затем хлорид серебра(I) селективно растворяют в растворе аммиа ка. Детектор при этом регистрирует положительный пик, высота которого про порциональна содержанию хлоридионов. Концентрацию анионов определяют по высоте пиков по заранее построенным градуировочным графикам. Рассмотрен ная потокораспределительная система демонстрирует возможность одновремен ного определения двух компонентов в одной пробе.

Рис. 16.16. Схема потокораспределительной системы для проточноинжекционного опре деления селена и мышьяка, включающая генерацию гидридов и сорбционное отделение мешающих ионов металлов:

1 — колонка; 2 — атомноабсорбционный спектрометр; 3 — мембранный сепаратор; 4 — смеси тельная спираль; 5 — насос

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Рис. 16.17. Схема потокораспределительной системы для последовательного инжекцион ного определения органических кислот (лимонной, малеиновой, винной) и сахаров (глю козы, фруктозы и сахарозы) в сухих соках, включающей online сорбционное концентри рование и ИКспектроскопическое детектирование с преобразованием Фурье:

1 — шприцевой насос; 2 — удерживающая спираль; 3 — многоходовой кран; 4 — сорбционный картридж; 5 — ИК спектрометр с преобразованием Фурье; 6 — уплотняющие прокладки; 7 — сорб ционный диск

При анализе биологических объектов и фармацевтических препаратов в по токораспределительные системы часто включают ферментные и иммунологичес кие реакторы. Ферментные реакторы содержат иммобилизованные ферменты. Иммунологические реакторы предназначены для детектирования реакций, осно ванных на взаимодействии антиген—антитело. Ферментные и иммунологические реакторы с успехом применяют при решении задач в сочетании с различными оптическими и электрохимическими детекторами. Рассмотрим схему потокорас пределительной системы для проточноинжекционного определения глюкозы (рис. 16.18). Система включает ферментный реактор, содержащий иммобилизо ванную глюкозооксидазу. Заметим, что применение в потоке оксидаз обусловли вает возможность использования хемилюминесцентного детектирования. Дело в том, что при использовании этих ферментов продуктом реакции является перок сид водорода H2O2, вступающий в реакцию с люминолом, сопровождающуюся возникновением люминесцентного излучения:

Глюкоза + O2 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→Глюкозооксидаза	 Глюконовая кислота + H2O2

O	O

H2O2 + NHNH ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→hν (λmax = 425 нм)	OO−−

NH2 O	NH2 O

Люминол	Аминофталат

Для анализа биологических образцов предложены потокораспределительные системы, включающие несколько ферментных реакторов. На рис. 16.19 приведе на схема системы для амперометрического определения галактозы в биологичес

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Рис. 16.18. Схема потокораспределительной системы для проточноинжекционного опре деления глюкозы:

1 — ферментный реактор; 2 — флуоресцентный детектор; 3 — насос

ких жидкостях. Система включает диализатор, окислительновосстановительный реактор для устранения мешающего влияния аскорбиновой кислоты и два фер ментных реактора (первый содержит иммобилизованную галактозоксидазу, вто рой — иммобилизованную пероксидазу).

В проточных методах для амперометрического детектирования глюкозы, эта нола, аминокислот и других соединений используют модифицированные фермен тами электроды, в том числе угольнопастовые. Предложена система для после довательного инжекционного стереоспецифичного определения биохимически активного соединения 5каптоприла в фармацевтических препаратах. После за полнения потокораспределительной системы носителем в нее последовательно инжектируют фосфатный буферный раствор и анализируемый образец. Зоны проходят удерживающую спираль. После этого направление потока меняют на противоположное, зоны реагентов смешивают в реакционной спирали и направ ляют в амперометрический детектор, где регистрируют сигнал. Индикаторным электродом служит угольный пастовый электрод, модифицированный ферментом — Lаминокислотной оксидазой. Производительность 80 проб в час.

Рис. 16.19. Схема потокораспределительной системы для амперометрического определе ния галактозы в биологических жидкостях:

1 — резистор; 2 — диализатор; 3 — ферментный реактор, содержащий иммобилизованную галак тозоксидазу; 4 — ферментный реактор, содержащий иммобилизованную пероксидазу; 5 — амперо

метрический детектор; 6 — насос

16.5. Автоматизация контроля технологических процессов

Преимущества автоматизации контроля технологических процессов особенно очевидны. Автоматизация не только повышает производительность труда, но и влияет на качество готовой продукции. Высокая экспрессность автоматизирован ного анализа позволяет оперативно реагировать на изменение состава сырья или промежуточных продуктов, точнее выдерживать технологический режим, что положительно сказывается и на повышении точности анализа.

В промышленности необходимо следить за параметрами процессов (темпера турой реакционной смеси, давлением в реакторе, вязкостью и плотностью раство ра), а также за изменением химического состава сред в ходе технологического процесса. Организация технологического контроля в первую очередь определя ется спецификой и масштабами производства, агрегатным состоянием исходно го сырья и технологического продукта.

Обобщая способы организации и выполнения анализов при контроле техно логических процессов выделяют анализы «в лаборатории», «на месте», «на линии», «в потоке», а также безконтактный анализ.

При анализе в лаборатории из технологического потока периодически отби рают дискретные пробы, которые затем анализируют в лаборатории. Так обыч но поступают при запуске нового производства, отладке технологических процес сов и проведении испытаний оборудования. Для ускорения проведения анализов часто используют пневматическую почту.

В варианте анализа на месте пробу исследуемого образца анализируют не посредственно в производственном помещении, как правило, с использованием достаточно простого оборудования. При этом достигается значительное сокраще ние времени анализа и повышение оперативности принятия решений.

При проведении анализа на линии отбор, подготовка и транспортировка проб к анализатору осуществляются автоматически. Анализ «на линии» проводят в дис кретном или непрерывном режиме. В дискретном режиме с заданной частотой отбирают и анализируют образцы из технологического потока, в непрерывном режиме — часть технологического потока автоматически анализируют. Чаще все го используют хроматографические и проточные методы анализа.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

Осуществление анализа в потоке предполагает введение специального зонда непосредственно в технологический поток; этот зонд непрерывно измеряет тот или иной параметр в автоматическом режиме. Как правило, в качестве зондов ис пользуют химические сенсоры. Главное требование к химическим сенсорам со стоит в стабильности их работы во времени. Классические примеры практичес кой реализации этого подхода — определение рН, содержания растворенного кис лорода, биомассы.

При безконтактном контроле отсутствует соприкосновение измерительно го прибора с технологическим потоком. Для этого используют различные вари анты ИКспектроскопии и рентгенофлуоресцентной спектроскопии, ультразву ковые воздействия, токи высокой частоты.

Разнообразные схемы технологического контроля базируются на использова нии различных методов и подходов химического анализа. При выборе методов контроля и соответствующего оборудования учитывают экспрессность, просто ту, надежность в эксплуатации, возможность осуществления анализа силами про изводственного персонала.

Приведенным выше требованиям вполне удовлетворяют различные варианты спектроскопических, электрохимических и хроматографических методов анали за, что и определяет их широкое практическое использование. Бесспорны пре имущества использования автоматизированных проточных методов анализа. Приведем краткий обзор вариантов использования различных методов химичес кого анализа в технологическом контроле.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Спектроскопические методы используют очень широко. Это — спектрофото метрия в УФ и видимой области, ИКспектроскопия, рефрактометрия, рентге нофлуоресцентный анализ, различные эмиссионные методы. В качестве приме ра рассмотрим применение многоканальных оптических и рентгеновских кван тометров как основу функционирования автоматизированной системы анали тического контроля (АСАК) в черной и цветной металлургии. Качество метал лургической продукции в значительной степени зависит от состава шихты, кото рый при необходимости следует очень быстро корректировать в процессе плав ки. В варианте анализа «в лаборатории» поступают следующим образом: в цехе отбирают представительную пробу, высверливая или выпиливая частицы образ ца в разных участках слитка; пневматической почтой образцы отправляют в ла бораторию, где их анализируют с помощью рентгенофлуоресцентного или атом ноэмиссионного спектрального анализа; полученные результаты обрабатывают с помощью компьютера; полученная информация поступает в цех, где при необ ходимости и корректируют состав шихты.

Электрохимические методы в технологическом контроле представлены, глав ным образом, электрохимическими сенсорами: ионселективными электродами, амперометрическими и кулонометрическими датчиками. Так, состав воздуха в шахтах контролируют с помощью газоанализаторов (наиболее важно определять содержание метана, которое служит индикатором взрывоопасности). Существу ют газоанализаторы для определения O2, H2, CO и др.

Хроматографические методы широко используют в технологическом контро ле. Среди всех аналитических приборов, применяемых в технологическом конт роле, доля хроматографов составляет около 20 %. В промышленности хромато графы служат анализаторами, автоматически получающими и интерпретирующи ми данные. Обычно анализаторы включают и в общую управляющую систему производства; при этом автоматизируют уже не только анализ, но и принятие решений. Головной компьютер, получив данные анализа и отметив выход того или иного параметра состава за регламентированные границы, способен предпринять корректирующие действия. Такого рода системы, базирующиеся в значительной мере именно на использовании газовых хроматографов, широко применяют на предприятиях нефтепереработки, синтеза полимеров и т.п. Известны примеры использования в технологическом контроле высокоэффективной жидкостной и ионной хроматографии.

Интересно заметить, что специфика задач промышленного анализа часто от ражается и в нестандартных с точки зрения «лабораторного» химика принципах устройства анализаторов. Вряд ли в лабораторных условиях ктолибо определяет концентрацию кислорода в газовых смесях по магнитной восприимчивости или содержание воды в нефтяной суспензии по диэлектрической проницаемости.

В промышленности же эти методы успешно используют.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Для контроля производственных процессов все чаще применяют методы ав томатизированного проточного анализа. Преимущества такого подхода следу ющие: высокая производительность, возможность легко переходить от одного типа анализа к другому, автоматизация операций пробоподготовки и измерения аналитического сигнала. Проточные методы анализа оказались очень эффектив ными и экономичными приемами автоматизации разнообразных химических процессов и могут быть использованы в вариантах контроля «в лаборатории», «на линии» и отчасти «в потоке» для биотехнологических процессов и процессов хи мического синтеза, при переработке отработанного ядерного топлива, для оцен ки качества очистки вод, при изготовлении продуктов питания и фармацевтичес ких препаратов. Приведем лишь два примера. На водопроводных станциях в ре зервуарах питьевой воды устанавливают системы для регистрации в режиме «на линии» температуры воды, ее мутности, рН и остаточной концентрации алюми ния (соединения алюминия являются традиционными реагентами водоподготов ки). В современных паровых котельных используют системы для определения в режиме «на линии» следующих показателей: рН, жесткости и растворенного кис лорода. В котельных установках предусмотрена встроенная защита, автоматичес ки срабатывающая при выходе значений указанных компонентов за допустимые пределы.

16.6. Компьютеризация анализа

## 16.6.1. Общие замечания

Первоначально компьютеры рассматривали как «большие арифмометры». В соответствии с этим представлением их использовали прежде всего для авто матизации научнотехнических расчетов. Очевидная выгода заключалась в повы шении надежности вычислений и снижении затрат времени. В аналитической химии это означало перенесение на компьютер многочисленных «ручных» алго ритмов, связанных в первую очередь с различными графическими приемами и статистической обработкой результатов, а также c традиционно важным для не органического анализа расчетом равновесий. Соответствующие программы со ставлялись нередко в машинных кодах. Характерной их чертой было отсутствие универсальности — преобладала ориентация на конкретный тип техники и кон кретную задачу исследователя.

В настоящее время ситуация существенно изменилась. Создание алгоритми ческих языков высокого уровня стимулировало появление универсальных про грамм, пригодных для компьютеров разных типов. Математические задачи ана литической химии стали осмысливать в общем контексте прикладной математи ки. Алгоритмы и даже программы, разработанные для нужд других отраслей на уки и техники, активно переносят на химикоаналитическую проблематику. Так, хорошо известный симплексалгоритм поиска экстремума сложной функции ныне широко применяют для оптимизации аналитических методик.

Кардинальным образом изменились и представления о возможностях компь ютера, причем не только в связи с успехами микроэлектроники. Стало ясно, что компьютеры пригодны для переработки и хранения информации в самом широ ком смысле этих слов, а не только для арифметических операций с действитель ными числами. Особую роль сыграло распространение Интернета, по существу превратившегося в распределенную среду хранения/поиска данных, а в последнее время — и их обработки.

Устоялось представление о хемометрике — химической дисциплине, исполь зующей математические и статистические методы для разработки или выбора оптимальных схем эксперимента и аналитического измерения, а также для полу чения максимального количества информации из химических данных. Под это определение (конечно, намеренно широкое) подпадают и многие классические вопросы аналитической химии, например метрология и расчеты равновесий.

## 16.6.2. Управление аналитическим прибором и сбор данных

Любая аналитическая методика — это, по существу, программа действий. Ча стично эти действия должен выполнить человек, частично — аналитический при бор. По мере развития инструментального анализа все больше и больше челове ческих функций передается прибору.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Так, раньше для записи спектра поглощения на нерегистрирующем спектро фотометре оператор должен был вручную изменять длину волны, вращая бара бан, механически связанный с системой движения призмы или дифракционной решетки монохроматора. Ту же операцию развертки спектра быстрее и надежнее выполняет простейший сервомеханизм. Необходимую для работы сервомеханизма программу — последовательность команд включения и выключения — помеща ют в память компьютера. Если аналитический прибор не очень сложен, бывает выгоднее использовать микропроцессор с «зашитой» программой. В общем же случае для управления аналитическим прибором применяют универсальные (т.е. привычные нам) компьютеры. Тот же компьютер служит и для проведения опе раций с данными аналитического измерения (масштабирование, логарифмиро вание, дифференцирование и т.п.).

Стыковка с компьютером, конечно, осуществима, даже если она не предусмот рена конструкцией прибора. Непрерывный выходной сигнал измерительного бло ка (аналоговый сигнал) следует для этого преобразовать в дискретный цифровой код, отображающий значения сигнала через заданные промежутки времени. Реа лизующее эту процедуру устройство называют аналогоцифровым преобразовате лем (АЦП); обратное действие выполняет цифроаналоговый преобразователь (ЦАП). Полученный с помощью АЦП код уже можно передать компьютеру. Разу меется, необходимо согласовать число значащих цифр, генерируемых АЦП, с чис лом разрядов в машинном слове, синхронизировать передачу и прием данных, предусмотреть контроль ошибок и т.п. Существует несколько стандартизованных соглашений о правилах обмена данными, протоколов (из них до сих пор наиболее распространен интерфейс связи через последовательный порт RS232).

Компьютер можно связать с несколькими приборами, что дает возможность сбора и хранения всех аналитических результатов данной лаборатории, а при необходимости — их совместной интерпретации. Для этого служат так называе мые лабораторные информационные системы LIMS. При наличии соответству ющих устройств (пробоотборников, коллекторов фракций, систем транспорти ровки) возможно и автоматическое управление аналитическим циклом, включа ющим различные инструментальные методы.

## 16.6.3. Первичная обработка данных

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Представленную в цифровом виде аналитическую информацию, как правило, подвергают предварительной обработке и преобразованиям. Цель заключается в том, чтобы снизить влияние помех и перевести данные в наиболее удобную для последующей интерпретации форму. Под помехами в широком смысле понима ют как аппаратурные погрешности, обусловленные ограниченной точностью прибора (например, разрешением спектрометра), возможными сбоями механи ческих частей, электронных схем и линий связи, так и погрешности, связанные с природой исследуемого объекта, прежде всего с присутствием мешающих оп ределению веществ. Конечно, в каждом методе анализа существуют специфичес кие источники погрешностей и специально разработанные способы преобразо вания информации. Тем не менее имеются и общие подходы, которые мы крат ко рассмотрим.

Прежде всего следует упомянуть многочисленные алгоритмы статистического анализа, предназначенные для усреднения результата анализа, оценки дисперсии, устранения выбросов и т.д. Они хорошо известны и часто входят в стандартное математическое обеспечение.

Более ощутимы преимущества использования компьютера в том случае, если первичной аналитической информацией является зависимость сигнала от неко торой переменной; например, зависимость поглощения или испускания от энер гии поглощаемого или возбуждающего излучения в различных видах спектромет рии, интенсивности сигнала от времени в хроматографии и проточноинжекци онном анализе и т.п.

Общая задача состоит в сглаживании криволинейного контура, устранении случайного шума. Простейший подход к ее решению заключается в накоплении и усреднении сигнала по всем точкам зависимости. Ценность компьютера в этом случае связана с возможностью хранения большого объема информации. При некоторых предположениях относительно характера распределения шума накопление и усреднение увеличивают отношение сигнал : шум в N раз, где N — число повторных сканирований. Наиболее широко этот подход используют в ЯМРспектроскопии. Заметим, что хранение спектров или временнх зависи мостей в памяти ЭВМ позволяет также легко проводить сравнение и вычитание зависимостей; это широко применяют, например, для устранения сигнала ком понента, заведомо «загрязняющего» анализируемый образец.

Часто, однако, накопление кривых изменения сигнала требует слишком боль шого времени. Эффективными оказываются специальные методы цифрового сглаживания, оперирующие с кривой, зарегистрированной несколько раз или однократно. Наиболее известным среди них является метод наименьших квад ратов (МНК), предложенный еще на рубеже XVIII—XIX вв. К.Гауссом и А.Ле жандром.

Метод позволяет построить по экспериментальным точкам кривую заданного вида так, чтобы расчетные точки были максимально близки к эксперименталь ным. Мерой близости служит нормированная сумма квадратов поточечных откло нений, а сама процедура МНК сводится к подбору значений коэффициентов за данной функции, минимизирующих эту сумму. Если коэффициенты (параметры) входят в аппроксимирующую функцию линейно (прямая линия, сумма полино мов и т.п.), говорят о линейном МНК, иначе — о нелинейном (гауссов или ло ренцев контур, гаммафункция и др.). Последний в вычислительном отношении сложнее.

Часто ошибочно полагают, что линейный МНК означает линейность по пе ременным и подразумевает аппроксимацию прямой (одна переменная) или ги перплоскостью (несколько переменных). Еще раз подчеркнем, что имеется в виду линейность по параметрам и, например, полиноминальная аппроксимация

y1 b0	b x1 b x2	2 b x3	3 ... b xm	m

относится к линейному варианту метода.

Сглаживание с помощью МНК нередко используют в аналитических задачах, но применение этого метода связано с существенными ограничениями. Одно из них — нужно знать аналитический вид функции, описывающей изменение сиг нала. Далеко не всегда он известен. Кроме того, нелинейный МНК может требо вать значительных временнх затрат и осложняться корреляцией параметров, приводящей к неоднозначности решения и вычислительным проблемам. Эти трудности особенно существенны при обработке кривой сложной формы. В этом случае можно прибегнуть к цифровой фильтрации шума.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Часто используют сглаживающий полиномиальный фильтр Савицкого—Голея. Идея метода такова. Выбирают несколько соседних экспериментальных точек («окно»), и в пределах «окна» аппроксимируют данные полиномом заданной сте пени при помощи МНК. После этого центральную точку в «окне» заменяют со ответствующей точкой аппроксимирующего полинома, а остальные оставляют без изменения. Затем «окно» сдвигают на одну точку и процедуру повторяют. Такая «скользящая» локальная аппроксимация продолжается, пока не будет пройдена вся кривая (рис. 16.20). Метод хорошо разработан и многократно проверен. В случае равноотстоящих точек даже не требуется обычных в полиномиальном МНК вычислений; решение доведено до простых формул с табулированными коэффициентами.

Рис. 16.20. Сглаживание спектральных линий при помощи фильтра Савицкого—Голея:

а — исходные данные; б — сглаживание при числе точек в «окне» L = 5; в — при L = 9; г — тройное сглаживание при L = 9

Еще одна типичная задача, примыкающая к сглаживанию, — интерполяция — проведение кривой через точки, зарегистрированные при недостаточном разре шении. Экспериментальные значения при этом (в отличие от МНК) считают измеренными точно, и проблема состоит в разумном восстановлении вида зави симости между заданными точками. В последнее время ее обычно решают при помощи кусочнонепрерывной сплайнинтерполяции.

Для сплайнинтерполяции экспериментальную зависимость разбивают на интервалы и описывают внутри каждого из них кубической параболой. Набор коэффициентов кубической параболы для каждого интервала подбирают так, что бы была достигнута наибольшая суммарная «гладкость» (наименьшая суммарная кривизна) всей кривой, а в точках соединения интервалов отсутствовали скачки.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Среди приемов первичной обработки данных следует также отметить фурье преобразование. В ряде методов анализа (импульсная ЯМР и ИКспектромет рия) фурьепреобразование имеет самостоятельное важнейшее значение, обеспе чивая преобразование временнй зависимости сигнала, возбужденного импуль сом полихроматического излучения, в частотную, т.е. получение спектра. Эта процедура реализуется на ЭВМ, без которой функционирование фурьеспектро метра невозможно, обычно при помощи так называемого алгоритма быстрого фурьепреобразования Кули—Тьюки. (Пример использования фурьепреобразо вания дан при изложении метода ИКспектроскопии.) В то же время фурьепре образование можно рассматривать и как общий математический прием аппро ксимации сложной кривой тригонометрическим рядом, суммой функций (гармо ник) с различным периодом (частотой).

Еще одна важная операция первичного преобразования данных — цифровое дифференцирование. Особенно часто к ней прибегают в спектрометрии для улуч шения разрешения. Известно, что интенсивность производной nго порядка по лосы шириной σ пропорциональна 1/σn, т.е. при дифференцировании узкие кон туры обостряются, а широкие подавляются. В результате проявляется скрытая структура спектра, и становится возможной идентификация компонентов, кон тур которых был замаскирован изза присутствия мешающих веществ. Посколь ку дифференцирование сохраняет линейную связь сигнала с концентрацией, производные различного порядка можно использовать и для количественного анализа. Такие примеры многочисленны в спектрофотометрии.

Для цифрового дифференцирования, как правило, прибегают к аппроксима ции исходной экспериментальной кривой: значение производных обычно легко найти по аппроксимирующему профилю с помощью аналитических формул. Кроме того, положительно сказывается сглаживание при аппроксимации. Те же алгоритмы, что используют в аппроксимации (фильтр Савицкого—Голея, фурье преобразование и сплайнинтерполяция), являются основными и при дифферен цировании.

Практикуется и иной подход к задаче идентификации и количественного оп ределения компонента, контур (спектральный, хроматографический или какой либо другой) которого искажен или замаскирован вследствие перекрывания со седними полосами. Он заключается в разложении составного пика на компонен ты, обычно при помощи МНК. В данном случае важно не столько устранение шума, сколько выделение индивидуальных составляющих. Разумеется, должен быть известен математический вид соответствующих аппроксимирующих функ ций; обычно он таков (например, гауссов), что приходится обращаться к нели

нейному МНК. Связанные с этим проблемы отмечались ранее. Они препятству ют массовому применению данного подхода в практике анализа, хотя имеется множество превосходных теоретических работ и удачных примеров (зачастую проще и надежнее химическим путем удалить мешающие вещества, чем разло жить сложную полосу на составляющие).

## 16.6.4. Интерпретация данных

### 16.6.4.1. Математическое моделирование аналитического процесса

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

Освобожденные от помех и переведенные в удобную форму аналитические данные нужно интерпретировать, т.е. сделать выводы о качественном и количе ственном составе пробы и, возможно, принять решения о характеристиках исход ного объекта анализа. Эти действия подразумевают наличие информации, с од ной стороны, о существе и особенностях использованного метода (и методики) анализа, а с другой — о природе анализируемого объекта. Иными словами, речь идет о построении и исследовании моделей процесса и объекта анализа. Посколь ку эти модели сформулированы на языке математики, для обращения с ними широко применяют компьютеры. Математические приемы и вычислительные алгоритмы при этом во многом одинаковы, но мы рассмотрим две названные области по отдельности.

Наиболее привычный тип моделей аналитического процесса — это математи ческая зависимость концентрации вещества от аналитического сигнала (или сиг нала от концентрации). Обычно это довольно простые формулы эмпирического происхождения, а в «устоявшихся» аналитических методах и теоретически обо снованные; например, закон Бугера—Ламберта—Бера в спектрофотометрии, уравнение Ильковича в полярографии и т.п. Применение их для интерпретации данных количественного анализа не вызывает затруднений и сводится просто к параметризации модели, т.е. построению градуировочных графиков (если не го ворить об абсолютных методах анализа).

Поскольку измерения осложнены случайным шумом, параметризацию обыч но проводят с помощью МНК. Соответствующие выкладки для случая линейно го графика весьма просты, и на большинстве ЭВМ, а также на некоторых мик рокалькуляторах реализуются посредством стандартных программ. Отметим важ ный модифицированный вариант, так называемый взвешенный МНК. Каждой экспериментальной точке в этом случае приписывают некоторый статистический вес, обычно обратно пропорциональный дисперсии измерения. При проведении искомой линии регрессии вес данной точки используется как мера ее надежно сти.

Рассмотрим подробнее общий случай множественной линейной регрессии. Пусть имеется m независимых и р зависимых переменных (откликов); обычно p = 1, но мы рассмотрим общий случай, который вполне поддается анализу с по мощью МНК. Переменные связаны р уравнениями:

y1 = b11x1 + b21x2 + … + bm1xm,

…

yp = b1p x1 + b2p x2 + … + bmp xm.

Пусть измерения проведены в n точках, т.е. в каждой точке i (i = 1, …, n) за регистрированы значения y1i, …, ypi и x1i, …, xmi (векторыстроки). Составим из этих строк матрицы Y (n × p — n строк, р столбцов) и Х (n × m). В матричном виде уравнения связи выглядят следующим образом:

Y = XB,

где В (m × p) — матрица искомых коэффициентов линейной зависимости.

Поскольку точек обычно больше, чем переменных (n > m), система линейных уравнений переопределена. Запишем ее в виде

Y = XB + е,

где е — представляющая случайный шум матрица размером n × p (матрица остат ков).

Задача метода наименьших квадратов сводится к минимизации нормы матри цы е. Ее решение дает формула

B = (X′X)−1X′Y,

где штрих обозначает транспонирование.

Таким образом, с вычислительной точки зрения это — стандартная задача об обращении матрицы.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Важный частный случай — применение МНК при наличии (линейной) связи между переменными. Очевидно, бессмысленно искать коэффициенты линейной зависимости при двух переменных, если важна только одна. С вычислительной точки зрения это выражается в том, что задача определения избыточного числа параметров становится неустойчивой, причем тем сильнее, чем выраженнее кор реляция переменных (термин «неустойчивость» означает, что малое изменение входных данных может вызвать большое изменение в результатах расчета). Как говорят, обращаемая матрица становится плохо обусловленной, или квазивырож денной.

В связи с этим возникает важная (отнюдь не только в контексте применения МНК) задача выделения среди переменных действительно значимых, отбрасы вания лишних (производных от основных либо вообще связанных с шумом) переменных. Для этого служат так называемые методы снижения размерности (dimensionality reduction) или методы проектирования (имеется в виду проекти рование из пространства большей размерности в пространство меньшей размер ности).

Особенно актуальна задача снижения размерности стала в последнее время, с развитием мощных инструментальных методов анализа, выдающих огромное ко личество данных (достаточно упомянуть хроматомассспектрометрию), и в част ности, с появлением целых направлений, требующих накопления огромных мас сивов многомерной аналитической информации (геномика, протеомика, метабо ломика и т.п.).

Наиболее распространен анализ главных компонент (Principal Component Analysis — PCA). Идея метода заключается в переходе от исходных факторов (пе ременных) к их линейным комбинациям — новым координатным осям. Вся про цедура проводится так, чтобы изменчивость, дисперсия данных в новых коорди натах была не меньше (или почти не меньше), чем в исходных. При этом доби ваются минимальной коррелированности новых координат (их ортогонализиру ют): все повторяющиеся («тавтологические») исходные факторы «впитываются» той или иной новой координатной осью.

Рассмотрим основы анализа главных компонент.

Имеется матрица X (n × m), m столбцов которой отвечают переменным, n строк — данным. Требуется преобразовать переменные к сокращенному набо ру независимых r переменных (r < m).

Заметим, что «независимость» можно определить поразному. Существует три основных варианта, и все они используются в анализе главных компонент.

П е р в ы й в а р и а н т — «независимость» в смысле линейной алгебры: векто рыстолбцы k, j матрицы X (переменные) vk, vj считаются независимыми, если вы полняется условие ортогональности:

vkTvj = 0.

В т о р о й и т р е т и й в а р и а н т ы используют статистические определения. Можно, в частности, считать переменные независимыми, если ковариация соот ветствующих векторов равна нулю: cov(vk, vj) = 0; или если равна нулю их корре ляция по Пирсону: r(vk, vj) = 0. По определению ковариации и корреляции вто рой и третий подходы эквивалентны первому, примененному к преобразованной матрице данных. Нулевая ковариация эквивалентна ортогональности центриро ванных (для каждого столбца вычли среднее) столбцов данных. Нулевая корре ляция эквивалентна ортогональности столбцов, подвергнутых автомасштабиро ванию (вычли среднее и данные нормировали на дисперсию).

Матрицу данных X преобразуют к ортогональному базису посредством извест ного в линейной алгебре сингулярного разложения (Singular Value Decomposition — SVD). Математически преобразование записывают так:

X = UΛVT,

где UT U = VT V = In (U (n × m), V (m × m) — ортогональные вещественные мат рицы); Λ = diag(λ1, λ2, …, λm) — диагональная матрица сингулярных чисел.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Без потери общности можно считать, что сингулярные числа отсортированы по убыванию (а столбцы V, U соответствующим образом переупорядочены). Столбцы матрицы V — правые сингулярные вектора vk — образуют искомый ор тогональный базис главных компонент. Каждый kй столбец матрицы V назы вают вектором нагрузок (loading); его элементы — коэффициенты линейного разложения kго нового базисного вектора по m старым переменным. Саму мат рицу V называют матрицей нагрузок. Квадрат каждого kго сингулярного чис ла λk численно равен вкладу kго главного компонента sk2 = v vTk k в общую дис персию исходных данных (s 2 = X′X). Иными словами:

s2 2k sk2 vTk vk V VT	.

k	k	k

Заметим, что математически сингулярное разложение матрицы X эквивалент но спектральному разложению (разложению по собственным векторам) матрич ного квадрата Х′Х. Собственные вектора Х′Х эквивалентны правым сингулярным векторам X, а собственные числа Х′Х — квадратам сингулярных чисел X.

Исторически анализ главных компонент формулировался при помощи спек трального разложения, так что соответствующие термины попрежнему исполь зуются. Однако технически сингулярное разложение используют чаще.

В соответствии с тремя упомянутыми вариантами определения независимос ти переменных возникает три варианта анализа главных компонент. Первый ва риант сводится к сингулярному разложению непреобразованной матрицы исход ных данных X (т.е. к диагонализации Х′Х); второй вариант — диагонализация ко вариационной матрицы (т.е. сингулярное разложение X после предварительного преобразования центрирования столбцов); третий — нулевая диагонализация корреляционной матрицы или сингулярное разложение X после предварительного преобразования автомасштабирования столбцов.

Каким же образом описанные преобразования приводят к сокращению раз мерности? Дело в том, что в новом базисном наборе некоторые векторы (пере менные) могут оказаться незначимыми, т.е. отвечающими нулевым собственным числам.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Действительно, нулевое собственное число означает нулевой вклад перемен ной в общую изменчивость данных, а такие переменные можно отбросить. Разу меется, на практике вместо «нулевой» следует говорить «практически нулевой» и использовать тот или иной эвристический критерий отбрасывания векторов, со ответствующих наименьшим собственным числам. Распространенный вариант, например, — сохранять только те компоненты, которые в сумме объясняют 95 % (или 90 %, или 99 %) изменчивости исходных данных. Другой вариант — постро ить график зависимости суммарной, накопленной дисперсии от числа компонен тов и отбросить те, добавление которых дает малый вклад в объяснение измен чивости (на графике наблюдается излом).

После того как анализ главных компонент выполнен, можно рассчитать зна чения новых факторовпеременных для каждой точки данных (scores; устоявше гося русского перевода нет, иногда говорят «счета»). В соответствующей матри це данных T (n × r) уже меньше столбцов, чем в исходной, и эти столбцы взаим но независимы.

Отметим, что с анализом главных компонент тесно связан факторный анализ. Его цель — также выделение сокращенного набора признаков, линейно связан ного с исходным. Иногда термины вообще не различают. Имеется, однако, неко торая разница в постановке задачи и технике расчетов, в частности факторный анализ как метод менее строг, чем анализ главных компонент. Так, в нем сокра щенный набор признаков может не быть ортогональным: считают, что более важ но выявить скрытые, «латентные» переменные, не обязательно полностью неза висимые.

Вернемся к методу наименьших квадратов. После применения анализа глав ных компонент нетрудно применить стандартный аппарат МНК. Такой подход со ставляет суть так называемых метода регрессии на главных компонентах (Principal Сomponent Regression — PCR) и блочного метода наименьших квад ратов (его также называют методом проекции на латентные структуры;

Partial Least Square/Projection to Latent Structures — PLS). В первом случае исход ную систему записывают с новыми переменными:

Y = TB + e,

решение которой

B = (T′ T−1)T′Y

уже не представляет трудностей, поскольку столбцы матрицы T ортогональны.

Очень популярный метод PLS отличается от регрессии на главных компонен тах тем, что преобразование координат проводят не только для переменных X, но и для откликов Y, причем два процесса проводят «вперемешку». В результате осуществляется переход к таким переменным, которые не только некоррелиро ваны между собой, но и максимально коррелированы с откликами.

Метод PCR математически более строг, чем метод PLS (последний вообще сна чала возник как алгоритм, а не как математическая схема). В хемометрике, од нако, метод PLS сейчас применяют чаще. Заметим, что известен так называемый метод непрерывной регрессии (continuous regression), частными случаями которо го являются и метод PCR, и метод PLS. К этой же группе методов принадлежит хо рошо известная в статистике гребневая регрессия (ridge regression). Все эти мето ды отличаются от классического МНК большей устойчивостью, но при этом в от личие от него не гарантируют статистически несмещенную оценку параметров.

Аналитики по традиции избегают нелинейных градуировочных графиков, но при использовании компьютера они не столь нежелательны. Часто применяют ап проксимацию полиномом невысокой степени; с вычислительной точки зрения это задача линейного МНК, решаемая быстро и надежно. Из различных методов анализа такие градуировочные характеристики относительно более распростра нены в атомноабсорбционной спектрометрии.

Несколько другая ситуация с построением нелинейных (по параметрам) мо делей. Здесь в общем случае также можно полагаться на метод наименьших квад ратов, однако вычисления становятся заметно сложнее, получить статистические оценки качества аппроксимации труднее. В ряде случаев не ясно, какими базис ными функциями следует воспользоваться. Иногда выбор подсказывает задача, но зачастую следуют и совершенно формальным путем, выбирая из ограничен ного набора более или менее подходящих функций (гауссова функция, тригоно метрические функции и т.п.).

Довольно популярный вариант — использование так называемых нейронных сетей. По существу, это — вариант нелинейного МНК с аппроксимирующими функциями специального вида (обычно сигмоидными, Sобразными; иногда га уссовыми). Ряд специалистов считают, что нейронные сети подходят для аппрок симации самых разнообразных кривых сложной формы. В этой области своя, очень своеобразная терминология — «нейроны», «передаточные функции», «тре нировка сети», «обучение с обратным распространением ошибки» и т.п. Однако анализ математических формул и алгоритмов показывает, что в большинстве слу чаев речь идет о варианте нелинейного МНК.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Основная проблема применения нейронных сетей — и вообще формального подхода — состоит в том, что нередко удается получить хорошую аппроксимацию исходных данных, но утрачивается способность к экстраполяции, предсказанию сигнала за пределами «обучающего» градуировочного набора данных (говорят, что имеет место чрезмерная подгонка — overfitting). Для построения градуировочных зависимостей это не так страшно: они и не предназначены для использования за пределами исходного набора данных. Однако часто ту же формальную технику применяют для построения моделей, ориентированных на предсказания (см. ниже), что меняет дело. Существуют приемы контроля качества модели, ее спо собности к прогнозу, но общая проблема остается.

Рассмотрим теперь модели анализа, связывающие качество, природу вещества с характеристиками сигнала (проблема относительно проста лишь для неоргани ческого анализа). Как правило, состав и строение вещества очень сложным об разом связаны с его инфракрасными, ультрафиолетовыми, магнитнорезонанс ными или массспектрами; непроста эта связь и в хроматографии. А именно эти методы наиболее широко применяют для идентификации органических, в том числе природных, соединений. Соответствующие модели делят на два класса — детерминистские и эмпирические.

Основу детерминистских моделей составляет физическое описание процес сов, лежащих в основе метода анализа. Обычно такие теоретические разделы хо рошо развиты (хотя по традиции их не относят к аналитической химии) и позво ляют расчетным путем решать так называемую п р я м у ю з а д а ч у — предска зывать вид аналитического сигнала для вещества заданного состава и строения. Таковы нормальнокоординатный анализ, позволяющий рассчитывать инфра красные спектры, квантовохимические расчеты с учетом конфигурационного взаимодействия для предсказания электронных спектров поглощения, вычисле ния, основанные на интегрировании систем дифференциальных уравнений для предсказания профилей элюирования в различных видах хроматографии.

К сожалению, для таких расчетов даже на современных ЭВМ нередко требу ется длительное время. Самое же важное — для интерпретации аналитических данных требуется решать о б р а т н ы е з а д а ч и, т.е. по спектру или хроматог рамме судить о составе и строении вещества. Эти задачи гораздо сложнее прямых, почти всегда относятся к классу некорректных (т.е. не имеющих устойчивого од нозначного решения) и часто сводятся к опробованию большого числа вариан тов, каждый из которых в свою очередь требует решения прямой задачи.

Эмпирические модели базируются на установленных опытным путем связях между природой вещества и идентифицирующими его признаками. Связи могут быть сформулированы однозначно или с некоторой мерой неопределенности. В качестве примера приведем спектроструктурные корреляции «функциональная группа—полоса в спектре», известные в ИКспектроскопии; аналогичные по сути связи между типами атомов и их химическим окружением, с одной стороны, и химическим сдвигом и мультиплетностью сигнала в спектре ЯМР — с другой; пра вила фрагментации различных структурных единиц в массспектроскопии.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Простейшим примером служит набор однозначно установленных соответствий «вещество — спектр», являющийся основой компьютерных информационнопо исковых систем (ИПС). При такой модели задача идентификации индивидуаль ного соединения сводится к просмотру, точнее — к поиску спектра в банке дан ных; последний обычно содержится во внешней памяти ЭВМ на магнитных дис ках. Такие банки данных емкостью в десятки и сотни тысяч веществ хорошо из вестны в ИК и массспектрометрии. Еще в 1980е гг. мощная информационно поисковая система для ИКспектроскопии и массспектрометрии была разрабо тана в Сибирском отделении Академии наук СССР (г. Новосибирск). Cпециалисты по массспектрометрии хорошо знают базу данных Национального института стандартов США (NIST Mass Spectral Library). Заметим, что алгоритмы поиска ин формации в базах данных составляют самостоятельный раздел компьютерной науки и довольно непросты; однако сегодня они хорошо развиты, а мощные ИПС входят в качестве составной части в программное обеспечение современных ана литических приборов (например, хроматомассспектрометров).

Применение ИПС, однако, ограничивается рядом факторов. Вопервых, оно имеет смысл лишь по отношению к уже известным веществам, да и то не ко всем.

Вовторых, создание и пополнение банка данных — нелегкое дело, осложняюще еся необходимостью использования стандартных условий аналитического изме рения. Наконец, втретьих, в большом банке данных поиск может продолжаться довольно долго или давать неоднозначный ответ.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Поэтому нередко прибегают к соотношениям «элемент структуры — аналити ческие признаки», типа уже упомянутых спектроструктурных корреляций. Так называемые компьютерные системы искусственного интеллекта способны, используя соответствующий математический аппарат (булева алгебра, нечеткая логика и т.д.), по наличию в спектре характеристических признаков делать вы воды о присутствии в молекулах вещества соответствующих фрагментов и, в ко нечном счете, о структуре, т.е. идентифицировать вещество. Первыми система ми такого рода были система ДЕНДРАЛ, ориентированная на массспектромет рию (США, Стенфордский университет), и отечественная система искусственно го интеллекта РАСТР, предназначенная для идентификации молекул по данным ИК и ЯМРспектроскопии. В настоящее время ряд систем производится и до ступен коммерчески. Так, фирма «ACD/Labs» выпускает программное обеспече ние для идентификации молекул по спектрам  ЯМР — «Structure Elucidator».

Упомянутые системы представляют собой весьма сложные программы, ими тирующие образ действий специалистахимика. Определение строения химичес кого соединения включает, как минимум, три этапа: 1) структурногрупповой анализ, т.е. логическую процедуру поиска молекулярных фрагментов, проявля ющихся в спектре; 2) построение возможных структур из отобранных фрагмен тов при помощи математической теории графов; 3) предсказание спектров най денных кандидатов и выбор наиболее вероятной структуры посредством сравне ния предсказания с экспериментом.

Нередко пользуются термином экспертные системы, имея в виду системы, обладающие расширенной базой знаний. Такие базы включают наряду с форма лизованными соотношениями «фрагмент — признак» многочисленные эмпири ческие правила, касающиеся и спектроскопии, и вообще химической теории (представления о валентности и т.п.). Предполагается, что со временем эксперт ные системы, оснащенные общехимическими знаниями и правилами рассужде ния, принятыми в конкретных методах анализа, существенно потеснят химика аналитика.

Для построения эмпирической модели связи «структура—сигнал (аналитичес кий признак)» нередко используют упомянутые выше общие методы нелинейной аппроксимации, например, основанные на нейронных сетях. При этом, конеч но, нужно охарактеризовать строение молекулы некоторыми числовыми дескрип торами, например, связанными с топологией молекулярного графа или расчет ными электронными характеристиками атомов. Далее по широкому набору экс периментальных данных строят общую модель, аппроксимирующую связь «дес крипторы—сигнал» (например, химический сдвиг в спектре ЯМР), которая и ис пользуется в дальнейшем.

Естественно, при этом имеет место попытка заменить содержательную физи кохимическую теорию формальной процедурой. Такой подход часто вызывает нарекания, но у него есть своя ниша. Шансы на успех тем выше, чем больше данных использовано при построении модели (и чем ближе реальные данные, для которых нужно делать прогноз, к «обучающим») и чем лучше угаданы отража ющие специфику задачи дескрипторы.

Задачей идентификации является также отнесение вещества к тому или ино му классу. Под классом можно понимать совокупность соединений, имеющих некоторую функциональную группу или определенное сочетание фрагментов структуры и т.д. Эта по существу приблизительная, грубая идентификация не столь проста в случае сложных органических соединений, когда используют та кие информативные методы, как, например, массспектрометрия.

Если разбиение на классы заранее неизвестно, его обычно проводят при по мощи кластерного анализа. Набор веществ, представленный точками в много мерном пространстве аналитических признаков (признаком может быть, напри мер, поглощение при определенной длине волны или ионный ток при некотором отношении m/z), разбивают путем специального итерационного процесса на кла стеры. Кластеры объединяют вещества, сходные по аналитическим проявлени ям.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Существуют две разновидности кластерного анализа — иерархический и не иерархический. В случае неиерархического анализа число кластеров известно (например, из химических соображений или по постановке задачи), так что тре буется лишь оптимальным образом «разбросать» точки между кластерами. Если (в более практически важном случае) число кластеров заранее неизвестно, про водят иерархический анализ: точки либо последовательно объединяют во все воз растающие в размере кластеры (агломеративный анализ), либо, начав с одного кластера, поглощающего все точки, последовательно дробят его на меньшие. Пер вый подход более распространен. Иерархический (итерационный) процесс мож но остановить в любой момент, пользуясь тем или иным критерием.

Заметим, что существует множество версий кластерного анализа, отличающих ся способом определения расстояния между точками (метрикой) и способом выбора кластеров — кандидатов на слияние на очередном шаге процедуры (пра вил слияния).

Выбор метрики означает задание правила определения схожести объектов (ве ществ); выбор правила слияния отражает наши представления о разнице между кластерами. Ясно, что в общем смысле желательно, чтобы все объекты внутри каждого кластера были максимально сходны, а все кластеры — максимально не похожи друг на друга.

Наиболее распространенными метриками являются обычная евклидова (dij — искомое расстояние между точками i и j; xk, k = 1, …, N — переменныепризна ки):

dij (xki xkj )2

и так называемая манхэттенская (city block) метрика:

dij xki xkj

(метафора связана с прямоугольной формой кварталов НьюЙорка, в котором для пешехода расстояние между двумя точками оказывается выраженным как раз данной метрикой). Имеется также обобщенная метрика Минковского:

dij (x xki kj )q ˚1q

(q = 2 соответствует евклидовой, q = 1 — манхэттенской метрике) и др.

Правил слияния (linkage rules) также много, укажем только на популярный ме тод Варда, в котором для объединения кластеры выбирают так, чтобы после слияния дисперсия расстояний между точками кластера возрастала как можно меньше (т.е. чтобы объекты внутри возросшего в размере кластера оставались как можно более похожими друг на друга).

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Если принадлежность к классам для некоторой обучающей выборки данных определена, отнесение нового объекта (идентификация с тем или иным классом) проводится при помощи методов классификации; их существует множество. Так, ряд методов основан на том, чтобы смоделировать распределение в многомерном пространстве точек, относящихся к тому или иному классу. Отнесение нового объекта проводится по степени близости к соответствующим сгущениям точек. В последнее время распространен так называемый метод опорных векторов (Support Vector Machines — SVM). Идея его состоит в том, чтобы попытаться пе редать — и использовать для отнесения — не расположение самих сгущений то чек, а положение и форму границ между этими сгущениями.

При идентификации (классификации) широко используют уже упоминавши еся выше анализ главных компонент и факторный анализ. Переход от исходных факторов к их линейным комбинациям, не коррелированным между собой, по зволяет выделить в данных главное и избавиться от шумов, что существенно уп рощает последующий анализ. Поэтому и кластерный анализ, и классификацию при идентификации обычно применяют к сжатому, например, посредством ана лиза главных компонент пространству признаков.

Наконец, говоря о математическом моделировании аналитического процесса, следует упомянуть и о методах, не предназначенных для интерпретации данных. Ряд приемов используют с целью оптимизации анализа, т.е. для поиска условий, обеспечивающих максимальный аналитический сигнал, минимальное мешающее влияние, наилучшее разрешение хроматографических пиков и т.п.

Конечно, чаще всего оптимальные условия определяют исходя из физикохи мических закономерностей того или иного метода анализа и возможного соста ва объекта анализа. Однако существует и другой путь, основанный на представ лении (моделировании) аналитического процесса в виде кибернетического «чер ного ящика», о способе функционирования которого ничего не известно. Изве стны лишь его входные параметры — условия проведения анализа (в хромато графии это могут быть, например, скорость потока, рН и концентрация элюен та), изменение которых влияет на выходной сигнал. Под последним понимают произвольно сконструированную функцию «качества», критерий оптимальности, который пытаются максимизировать.

Задаче поиска экстремума вычисляемой функции посвящен целый раздел при кладной математики. В аналитической же химии распространены два подхода.

П е р в ы й из них составляют методы типа «крутого восхождения» по Боксу— Уилсону, тесно связанные со статистическим планированием эксперимента. В сущности, этот подход сводится к последовательному движению в сторону мак симума по поверхности отклика (критерия), которую для простоты аппроксими руют полиномом второго порядка. Статистический план эксперимента служит для выбора такого варианта движения по точкам (отображающим различные набо ры значений факторовусловий), чтобы при минимальных затратах труда каче ство аппроксимации было высоким. В т о р о й п о д х о д — это симплексопти мизация. В ее рамках поиск оптимума сводится к математической процедуре дви

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Рис. 16.21. Движение симплекса при оптимизации состава элюента для ионохроматиче ского разделения хлорид и сульфатионов в присутствии ионов аммония

жения некоторого деформируемого многогранника по поверхности отклика. Наи более распространена симплексоптимизация в хроматографии.

Симплекс — это геометрическая фигура, содержащая N + 1 вершин, «погру женная» в Nмерное пространство, где N — число переменных. Наглядный при мер дает случай двух переменных; здесь симплекс — треугольник. Для оптими зации сначала выбирают три начальные точки, для которых измеряют отклик. Далее треугольник, построенный на этих точках, отражают относительно одной из сторон, чтобы «уйти» от вершины с наименьшим значением отклика. В точ ке с новыми координатами снова измеряют отклик, и процесс повторяют. Та ким образом треугольник движется до достижения сходимости — она наступа ет, когда очередное движение не дает значимого улучшения отклика. Реальный алгоритм несколько сложнее, например, в ходе оптимизации фигура может ра стягиваться или сжиматься. На рис. 16.21 показано движение симплекса, отра жающее ход оптимизации состава карбонатнощелочного элюента для ионох роматографического разделения хлорид и сульфатионов в присутствии ионов аммония.

С точки зрения пользователя оба подхода сходны: компьютер (точнее — соот ветствующая программа) периодически предлагает провести анализ в тех или иных условиях и ввести получающееся значение критерия, после чего сообщает условия следующего эксперимента и так далее, вплоть до достижения оптимума. Нетрудно видеть, что на долю человека при этом остаются чисто механические операции типа приготовления растворов и установления рН. Очевидная перспекти ва заключается в автоматизации таких действий. Действительно, в 1985—1986е гг. появились первые сообщения об использовании лабораторного робота, соединен ного с микроЭВМ, для полностью автоматической оптимизации аналитических методик.

### 16.6.4.2. Математические модели объектов анализа

В результате анализа можно найти содержание в объекте некоторых компонен тов. Бывает так, что при этом интерес представляют другие компоненты, концен трации которых зависят от концентраций определяемых, а непосредственное определение целевых компонентов почемулибо затруднено. Простой пример: с помощью атомноабсорбционной спектроскопии и ионселективного электро да устанавливают содержание в объекте ионов меди и хлоридионов; потребите лю же аналитической информации требуются данные о концентрации хлоридных комплексов меди. Такая задача в практике анализа очень распространена, особен но в медицинских приложениях. Наиболее важный случай — определение неко торых компонентов по их метаболитам. Решение задачи и требует наличия мо дели, определяющей связь между концентрациями определяемых и целевых ком понентов.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Соответствующие модели также делятся на детерминистские и эмпирические. Простейший вид первых — равновесные: предполагается, что химический объект находится во внутреннем равновесии, и все возможные реакции между интере сующими аналитика компонентами известны. В таком случае математической моделью служит совокупность уравнений закона действующих масс для каждой реакции и система уравнений материального баланса. (В неорганическом анализе речь чаще всего идет о реакциях комплексообразования.) Известны (измерены), как правило, общие аналитические концентрации ряда компонентов, требуется же найти их равновесные концентрации, а также равновесные концентрации про дуктов всевозможных реакций. С математической точки зрения эта, так называ емая прямая задача расчета равновесия сводится к решению системы нелиней ных уравнений (материального баланса), стандартной в вычислительном отноше нии процедуре. Отметим лишь два распространенных алгоритма: метод Ньюто на—Рафсона и метод Гинзбурга. Заметим также, что вычисления требуют данных о константах равновесия возможных реакций. Нередко они отсутствуют в лите ратуре; тогда аналитикам приходится определять их по экспериментальным дан ным. Это — обратная задача расчета равновесий, основу математического аппа рата здесь составляет нелинейный МНК.

В более сложных случаях модель объекта не столь определенна. Характерные для объектов данного вида соотношения между содержанием разных компонен тов приходится устанавливать по множеству экспериментальных значений. Есте ственно, этот «тренировочный», используемый для построения эмпирической модели набор данных должен включать и данные о содержании тех компонентов, которые впоследствии не будут определяться непосредственно.

В этой области снова прибегают к математическим приемам и компьютерным алгоритмам распознавания образов, прежде всего к кластерному и факторному анализу. Заметим, что эти же подходы часто применяют и к построению такой математической модели объекта, которая определяет связь состава и свойств по следнего. Данная задача лежит уже вне рамок аналитической химии, но тесно к ней примыкает и нередко обсуждается в литературе по химии.

#### Контрольные задания

- Перечислите основные направления автоматизации химического анализа. Чем ониразличаются?

- Дайте определение понятия «робот». Приведите примеры использования роботовдля автоматизации лабораторного анализа.

- Назовите два направления автоматического анализа жидкостей?

- Какие существуют способы предотвращения взаимного влияния проб в проточныхметодах анализа?

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Изобразите схему потокораспределительной системы для непрерывного проточного анализа с сегментированным потоком. В чем его сущность?

- Как осуществляют проточноинжекционный анализ? Каковы его достоинства и недостатки?

- Изобразите схему потокораспределительной системы для проточноинжекционного анализа. В чем его сущность?

- Изобразите схему потокораспределительной системы для последовательного инжекционного анализа. В чем его сущность?

- Изобразите схему потокораспределительной системы для последовательного инжекционного анализа с возобновляемыми колонками. В чем его сущность?

- Перечислите достоинства и недостатки последовательного инжекционного анализа.

- Перечислите достоинства и недостатки последовательного инжекционного анализа с возобновляемыми колонками.

- В чем сущность электроинжекционного анализа? Каковы его потенциальные достоинства и недостатки?

- Какие факторы определяют дисперсию зоны? Какие количественные характеристики используют для ее описания?

- Дайте классификацию проточных систем по коэффициенту дисперсии.

- Каковы особенности потокораспределительных систем с ограниченной дисперсией зоны? Каковы области их применения?

- Каковы особенности потокораспределительных систем с средней дисперсией зоны?Каковы области их применения?

- Каковы особенности потокораспределительных систем с большой дисперсиейзоны? Каковы области их применения?

- Какие спектроскопические методы используют для детектирования в проточныхметодах анализа?

- Какие электрохимические методы используют для детектирования в проточныхметодах анализа?

- Какие методы разделения и концентрирования используют в проточных методаханализа?

- Необходимо построить градуировочный график для широкого диапазона определяемых концентраций. По расположению экспериментальных точек видно, что график должен быть криволинейным. В вашем распоряжении имеются две стандартные програм мы, пригодные в такой ситуации. Одна проводит кривую, пользуясь МНК с аппроксима цией полиномом, в другой применяется сплайнинтерполяция. Какой программой вы вос пользуетесь?

- Почему при цифровом дифференцировании обычно сначала аппроксимируют исходную кривую какимлибо гладким контуром?

- Для компьютерной идентификации органических соединений при помощи ИК имассспектроскопии можно использовать информационнопоисковую систему либо си стему искусственного интеллекта (экспертную систему). Какой вариант вы выберете, если речь идет: а) о контроле загрязнений окружающей среды; б) обслуживании нужд хими ковсинтетиков, разрабатывающих новые фармакологические препараты?

#### Список литературы

Баркер Ф. Компьютеры в аналитической химии / Ф.Баркер. — М. : Мир, 1987.

Джонсон К.Д. Численные методы в химии / К.Д.Джонсон. — М. : Мир, 1983.

Джурс П. Распознавание образов в химии / П.Джурс, Т.Айзенауэр. — М. : Мир, 1977. Математические методы и ЭВМ в аналитической химии / под ред. Л.А.Грибова. — М. : Наука, 1989.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Учи Г. Персональные компьютеры для научных работников / Г.Учи. — М. : Мир, 1990. Формен Дж. Автоматический химический анализ / Дж.Формен, П.Стокуэл. — М. : Мир, 1978.

Форсайт Д. Машинные методы математических вычислений / Д.Форсайт, М.Маль кольм, К.Моулер. — М. : Мир, 1980.

Шараф М.А. Хемометрика / М.А.Шараф, Д.Л.Иллмэн, Б.Р.Ковальски. — Л. : Хи мия, 1989.

Шпигун Л.К. Проточноинжекционный анализ / Л.К.Шпигун, Ю.А.Золотов. — М. : Знание, 1990.

Гл а в а 17

МИНИАТЮРИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

17.1. Общие сведения

Одно из основных направлений аналитической химии заключается в миниа тюризации анализа — уменьшении аналитических проб, используемых объемов, расхода реактивов и, конечно, размеров приборов и других устройств. Другая важная тенденция заключается в объединении — интегрировании — как можно большего числа стадий анализа (пробоотбор, пробоподготовка, разделение, кон" центрирование, проведение аналитической реакции и измерение аналитическо" го сигнала, обработка результатов) в одном устройстве, желательно малого раз" мера. Эта тенденция проявляется, например, в быстром развитии тест"средств (индикаторных бумаг, индикаторных трубок и т.п.).

Когда говорят о миниатюризации анализа, речь идет, прежде всего, об умень" шении размера приборов, что, в частности, позволяет их использовать как мо" бильные устройства. При этом управление таким прибором обычно упрощается, а ценность аналитической информации (достоверность качественного анализа, селективность и чувствительность количественного анализа) часто остается вы" сокой. Миниатюризация измерений характерна для различных наук в последние 50—60 лет, а сама концепция миниатюризации сформулирована выдающимся американским физиком Р. Фейнманом в начале 1950"х гг.

Наблюдается практически непрерывное снижение объемов и масс анализиру" емых проб (рис. 17.1), при этом менее чем за 80 лет оба параметра снизились на два"три порядка. Задачи миниатюризации весьма разнообразны (при этом часто они пересекаются).

- Проведение анализа проб малого объема или малой массы, особенно при не"возможности или ограниченных возможностях пробоподготовки, в частности

Рис. 17.1. Снижение средней массы (а) и среднего объема (б) пробы в химическом ана" лизе в XX в.

концентрирования; особенно эта задача актуальна для сложных гибридных ме" тодов, таких как хромато"масс"спектрометрия.

- Удешевление приборного парка аналитических служб.

- Проведение локального анализа объектов и получение их изображений.

- Проведение анализа вне стационарных лабораторий путем использованиякомпактных приборов. Сюда входит обеспечение полевого анализа карманными анализаторами.

- Разработка химических сенсоров для анализа и мониторинга веществ.

- Разработка тест"методов и тест"средств.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

Задача миниатюризации довольно сложна и требует различных решений, в том числе и технологических. Однако в отличие от многих физических и биологичес" ких исследований, где чаще всего важно миниатюризировать только процесс из" мерений, в химическом анализе почти всегда две составляющие: химическая про" боподготовка и измерение аналитического сигнала. Задача миниатюризации включает не только миниатюризацию собственно измерительного устройства. В 1950—1970"е гг. главной задачей считали миниатюризацию стадии измерений и повышение локальности анализа, что привело к развитию методов аналитичес" кой микроскопии. Затем набрало силу направление, связанное с возможностью упрощения и даже отказа от пробоподготовки, что нашло свое решение в сенсо" рах и тест"средствах анализа. И, наконец, в 1990"е гг. набрало силу новое направ" ление — миниатюризация и объединение всех стадий химического анализа в од" ном очень компактном устройстве — микрофлюидных системах.

17.2. Микрофлюидные системы

Многие портативные приборы не расширяют возможности аналитического метода, а лишь придают ему мобильность. Все, что справедливо для крупных приборов, справедливо, в общем, и для компактных, однако до определенного размера; в случае микросистем положение может измениться. Здесь вступает в свои права интерес к химическим реакциям и процессам в микропространстве, а эти реакции и процессы начинают протекать иначе.

Данная область аналитической химии достаточно нова, и хотя ее развитие на" чалось в конце 1970"х—начале 1980"х гг., на зрелый уровень она вышла только в конце 1990"х гг., когда поднялся общий уровень технологической оснащенности. Подобные микросистемы появляются и в синтетической химии, биохимии и био" технологии.

В этой области пока нет устоявшейся терминологии. Для микроустройств, объединяющих несколько стадий химического анализа, часто выполненных в виде тонких пластин из разных материалов, имеющих размер, близкий к размерам электронных микросхем (микрочипов), по аналогии с последними используют термины «микрофлюидный чип» (microfluidic chip) или «химический микрочип» (chemical microchip). Для наиболее сложных устройств, в которых объединены практически все стадии химического анализа, а также для приборов, в которые включены эти чипы, используют термины «микросистема полного химического анализа» (micro"Total Analysis System — μ"TAS) и «лаборатория"на"микрочипе» (Lab"on"a"Chip). Подчеркнем, что в ряде изданий можно встретить и иные тер" мины или несколько иное понимание приведенных терминов. Использование таких систем привнесло в аналитическую химию много нового.

- Миниатюризация анализа и включение всех стадий анализа в одно малоеустройство приводит к снижению объема пробы до 10−12—10−9 л. Это позволяет определять очень малые количества веществ, вплоть до единичных молекул. Сни" жаются расходы реагентов, растворителей и объемы отходов (до 10−12—10−6 л), что делает анализ существенно дешевле.

- Многие процессы протекают с другими скоростями, при этом часто наблю"дается ускорение химических реакций и интенсификация многих процессов.

- Существенно снижается время анализа за счет уменьшения времени диф"фузии, смешивания, миграции, нагрева и т.п. Практически можно считать, что снижение времени анализа пропорционально снижению рабочего объема систе" мы.

- Микрометровые размеры сечения каналов и скорости потоков 0,01—100 мкл/мин обусловливают протекание исключительно ламинарных потоков, в результате зоны веществ не размываются (например, при хроматографическом разделении), воспроизводимость измерений возрастает.

- При использовании электромиграционных методов эффект электротерми"ческого нагрева ниже вследствие более эффективного рассеяния теплоты. Это позволяет использовать бльшие разности потенциалов, т.е. более высокие ско" рости разделения веществ без потери эффективности разделения.

- Малые размеры всех блоков микрофлюидных систем позволяют одновре"менно использовать несколько детекторов, т.е. получать существенно больший объем информации.

- Поскольку микрофлюидные технологии позволяют в ряде случаев улучшатьаналитические параметры многих методов, это дало толчок развитию ряда мало используемых методов — изотахофореза, электрофореза в свободном потоке и др.

- Новые условия массопереноса, теплопереноса, экстракционного и сорбци"онного разделения в микроканалах позволяют разрабатывать оригинальные и даже уникальные аналитические приборы и методики.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Основными направлениями использования микрофлюидных систем в анали" тической химии (рис. 17.2) являются иммунологические (особенно иммунофер" ментные) методы анализа, капиллярный электрофорез, проточно"инжекционный анализ (в этом случае его называют микропроточно"инжекционным анализом), проточная экстракция, ферментативные каталитические методы анализа, а так" же биохимические исследования (полимеразная цепная реакция). Кроме этого микрофлюидные системы используют в синтетической химии и в микрохимичес" кой технологии для особо тонкого химического синтеза и исследований в обла" сти биохимии клетки.

Поскольку миниатюризация (и по размерам, и по массе) предъявляет особые требования к системам детектирования, относительное распространение анали" тических методов существенно отличается от их распространения в «обычных» приборах. В частности, доля масс"спектрометрических детекторов (из"за слож" ности создания миниатюрных приборов) пока существенно меньше, чем в обыч"

Рис. 17.2. Операции, выполняемые на микрофлюидных микрочипах:

а — смешивание и реакция; б — молекулярный транспорт и жидкостная экстракция; в — молеку" лярный захват и твердофазная экстракция; г — фазовое разделение; д — фазовый контакт; е — нагревание; ж — концентрирование

ной масс"спектрометрии, но гораздо большее значение имеют лазерные оптиче" ские методы. Так, лазерно"индуцированная флуоресценция практически доми" нирует среди всех методов детектирования и является единственным методом, ко" торый используют в серийных микроприборах. Основные достижения высокочув" ствительного детектирования связаны с детектированием единичных молекул, ис" следованиями свойств нанопространства и достижениями в области исследова" ния поверхностей раздела жидкость—жидкость и жидкость—твердое тело. Все распространенные методы детектирования изложены далее и суммированы в табл. 17.1.

Материалы и техника. Материалы, используемые для создания микрофлю" идных чипов, можно разделить на три группы.

К п е р в о й г р у п п е относятся кремний и пластмассы. Кремний является наиболее распространенным материалом для создания микрофлюидных систем. Он широко используется в микроэлектронике, которая является технологическим прародителем микроаналитической химии. Свойства и методы обработки крем" ния хорошо изучены. Кроме того, кремний обладает высокой теплопроводнос" тью, что принципиально при создании микрореакторов, особенно если необхо" димо быстро нагревать или охлаждать анализируемый раствор (например, при проведении полимеразной цепной реакции). При изготовлении микрочипов чаще всего используют монокристаллический кремний с определенной ориентацией кристалла 〈100〉. Это дает возможность создавать разнообразные системы каналов, реакторов в горизонтальной плоскости, но все они в соответствии с этой ориен" таций имеют трапециевидное сечение по глубине с углом 54,7°.

Пластмассы широко используют благодаря их технологичности. Огромное число различных по свойствам полимеров может быть использовано в зависимо" сти от решаемой задачи (дешевые для одноразовых микрочипов, химически

ФГАОУВО "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"

327

327

Та б л и ц а 17.1

Методы детектирования в микрофлюидных аналитических системах

| Метод | Особенности | Пределы обнаружения | Определяемые вещества | Объекты анализа и области применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Спектроскопические методы |  |  |
| Лазерно-индуцированная флуоресценция | Высокая чувствительность | 1012 моль/л, единичные молекулы | Многие вещества | Биохимический анализ: клеточный анализ, определение малых молекул и одиночных молекул |
| Хемилюминесценция и электрохемилюминесценция | Не требует источника света | 1012 — 107 моль/л | Катионы, глюкоза, кодеин, ДНК | Объекты окружающей среды |
| Калориметрическая микроскопия | Чувствительность и универсальность применения | 1012 моль/л, единичные молекулы | Многие вещества | Биохимические исследования; недеструктивный метод изучения жизнедеятельности клетки; для диагностических целей в медицине; объекты окружающей среды |
|  |  | Электрохимические методы |  |  |
| Амперометрия | Возможность интегрирования электродов и детекторов в микрочип | 109 моль/л | Допамины | Нейрохимия; иммунный и ферментативный каталитический анализ; клиническая диагностика; анализ объектов окружающей среды |
| Кондуктометрия | То же | — | Неорганические и органические ионы, белки, пептиды, аминокислоты, сахара | — |
| Потенциометрия | » | — | Неорганические ионы | — |
|  |  | Масс-спектрометрия |  |  |
| Масс-спектрометрия с мягкой ионизацией | Экспрессность анализа | 1—50 Да | Белки и др. | — |

инертные для реактивных сред, прозрачные для оптического детектирования и т.п.). Однако полимеры — гораздо более реакционноспособные соединения, чем кремний, и их применение ограничено. Тем не менее здесь появились свои ли" деры: полиметилметакрилат (ПММА) и полидиметилсульфоксан (ПДМС).

Ко в т о р о й г р у п п е материалов, применяемых при изготовлении микро" чипов, относят стекло и кварц благодаря оптической прозрачности последнего. Особенно важен кварц, поскольку он оптически прозрачен не только в видимой, но и в УФ области спектра (что требуется для детектирования органических со" единений). Кварц и стекло, как и полимеры, являются диэлектриками, что ис" пользуют в электрофоретическом разделении. Наиболее часто используют квар" цевое стекло (плавленый кварц), пирекс (боросиликатное стекло) и литиево"алю" миниевые кварцевые стекла. Боросиликатные стекла с коэффициентом термичес" кого расширения как у кремния используют в комбинированных кварцево"стек" лянных чипах для электрофоретического разделения с флуориметрическим детек" тированием.

К т р е т ь е й г р у п п е относят металлические и керамические микрофлюид" ные чипы, наиболее сложные в изготовлении, но обладающие рядом важных пре" имуществ. Металлы легко поддаются обработке, особенно для сложных систем, а также как формы для последующей штамповки пластмассовых копий. Керами" ческие микрофлюидные системы применяют чаще всего для создания микроре" акторов с большим временем жизни.

Самые распространенные методы обработки при получении микрочипов из кремния, кварца и стекла: химическое, глубокое реактивно"ионное и электрохи" мическое травление, а также лазерная абляция и микромеханическая обработка.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Наиболее широко распространено химическое травление благодаря его на" дежности и простоте. Оно заключается в обработке незащищенных частей буду" щего чипа реагентами, обычно водными растворами, часто в сочетании с нагре" вом. В случае кремния используют обработку горячими растворами щелочей, при этом монокристалл кремния сохраняет свою кристаллическую решетку 〈100〉, что приводит к совершенным параметрам углов и профиля каналов (рис. 17.3, а). По" скольку травление осуществляют в соответствии с анизотропией кристалличес" кой решетки, такой тип травления называют анизотропным. В отличие от этого травление аморфных материалов смесью концентрированных кислот (чаще все"

Рис. 17.3. Форма каналов в микрочипе из кремния <100>, полученном при помощи жид" кого анизотропного травления (а) и глубокого травления ионами (б)

го серной и фтороводородной) приводит к равномерному вытравливанию мате" риала пластины, что дает в общем случае закругленные углы и полуэллиптичес" кие профили каналов, и называется изотропным. Естественно, что перед трав" лением необходимо нанести маску (фоторезист), соответствующую будущим ка" налам, и защитить поверхность, которая не должна подвергнуться травлению. При анизотропном травлении окисляют поверхность кремния до оксида SiO2, а при изотропном наносят слои металлов.

В случае ионного травления поверхность бомбардируют ионами, которые уносят материал пластины, при этом формируются каналы любой структуры (в горизонтальной плоскости и с прямоугольным сечением по глубине; рис. 17.3, б). Это важно для создания, например, капиллярных колонок для газовой хроматог" рафии, где «угловатость» недопустима.

Для пластмасс применяют формовку (с использованием металлических или других форм), литье, фотополимеризацию под действием УФ источников света, а также лазерную абляцию (для наиболее тонких элементов схем). Все эти про" цессы существенно дешевле, чем используемые для изготовления кремниевых и стеклянных чипов, что позволяет делать одноразовые микрочипы.

Блоки микроаналитических систем. Рассмотрим наиболее важные и харак" терные блоки микрофлюидных систем. Взаимное расположение элементов и со" единительных каналов, а также их размеры и другие геометрические и проточные параметры носит в совокупности название топологии (архитектуры) микрочи па. Помимо собственно аналитической задачи топология микрофлюидных чипов определяется свойствами растворителя, необходимостью связывать микрочип с внешними устройствами ввода/вывода и детекторами.

Микроканалы соединяют все основные блоки системы и сами служат функ" циональными элементами. Ширина и глубина канала в большинстве случаев вза" имосвязаны, их стараются делать как можно малого размера для уменьшения времени диффузии и снижения объемов жидкости. Однако излишнее снижение размеров каналов может привести к нежелательным последствиям, например ухудшению параметров разделения или чувствительности детектирования. В ре" зультате наиболее характерные значения ширины и глубины каналов лежат в об" ласти 20—100 мкм.

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Прямые каналы (длиной 0,1—5 см) служат для разделения в капиллярном электрофорезе или как проточные реакторы в проточно"инжекционном анали" зе. Заполнение каналов сорбентами приводит к созданию хроматографических колонок или микроадсорбционных патронов. Модифицирование поверхности канала позволяет проводить газохроматографический или электрохроматографи" ческий анализ. При необходимости разделительные каналы делают в виде плос" ких спиралей, зигзагов, при этом форма углов играет большую роль в зависимо" сти от того, должны ли они способствовать смешиванию (реакторы), или наобо" рот (электрофоретическое разделение). Большие участки каналов оставляют при" годными для оптического детектирования — в микрофлюидных системах распро" странено детектирование по всему разделительному каналу, реактору или колонке.

Реакторы часто сочетают с нагревателями, поскольку температура проведения аналитической реакции нередко имеет важное (проточно"инжекционный анализ) или попросту ключевое (полимеразная цепная реакция) значение. Чаще всего ис" пользуют электротермические нагреватели, в них имеет место разогрев провод" ников при пропускании электрического тока — джоулев нагрев. Достоинствами таких нагревателей является легкость изготовления и высокие температуры и ско" рости нагревания. Для обеспечения еще более высоких скоростей нагревания ис" пользуют микропечи, микроволновой и ИК лазерный нагрев. Если нужны высо" кие (более 200 °C) температуры, используют источники микроплазмы. Для охлаж" дения применяют элементы Пельтье, а также микровентиляторы и радиаторы (те же, что и для охлаждения электронных микросхем). Часто нагрев и охлаждение микрочипов осуществляют при помощи дополнительного газового или жидко" стного контура.

В связи с большой распространенностью электромиграционных методов и благодаря удобству электрохимических методов детектирования характерным эле" ментом микрофлюидных систем являются встроенные электроды. Чаще всего они представляют собой микропластины или нити из инертных металлов (платины, золота) или графита.

До сих пор речь шла о пассивных элементах, т.е. элементах, не управляющих потоком. К активным элементам микрофлюидных чипов относятся клапаны и насосы. Последние делят на механические и немеханические. Механические мик" ронасосы — пьезоэлектрические, плунжерные и клапанные — подобны тем, что используют в хроматографии. Они обеспечивают скорости потоков в широком диапазоне, но вызывают пульсации жидкостей. Немеханические устройства обес" печивают потоки жидкости за счет капиллярных сил, магнитогидродинамики или химических реакций.

Одним из самых распространенных режимов работы в микрофлюидных чипах является так называемый режим остановленного потока. Это связано с тем, что многие датчики с большей чувствительностью и воспроизводимостью работают в статических условиях, а не в потоке. Кроме того, в этих условиях возможно на" копление аналитического сигнала или можно следить за динамикой или кинети" кой процессов. В результате работа микрофлюидного чипа часто состоит из цик" лов включенного потока, при котором осуществляется пробоподготовка и разде" ление, и остановки потока, когда измеряется аналитический сигнал.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Оптические элементы микрофлюидных систем делят на активную оптику, т.е. встроенные источники излучения и микродетекторы, и пассивную, представ" ленную волноводами, микролинзами и светофильтрами. В качестве встроенных источников излучения используют светодиоды высокой мощности с малыми дли" нами волн для обеспечения высокой интенсивности флуоресценции большого числа веществ. В качестве встроенных источников света используют также лазе" ры и микроразрядные источники света. В качестве микродетекторов выступают в основном полупроводниковые фотодетекторы, а также многоканальные (мат" ричные) детекторы на основе приборов с зарядовой связью.

17.3. Методы разделения и концентрирования в микрофлюидных системах

Когда мы говорим об интеграции нескольких стадий анализа в одной микро" системе, то в той или иной степени подразумеваем разделение исходных смесей при помощи адсорбции, экстракции, хроматографических или электромиграци" онных методов. Не случайно, что именно по основному методу разделения, реа" лизованному в микроаналитической системе, и классифицируют эти системы.

Кратко охарактеризуем основные методы разделения, уже нашедшие приме" нение в микрофлюидных системах, и рассмотрим основные отличия от их реа" лизации в «макромасштабе».

Капиллярный электрофорез. Данный метод одним из первых был реализо" ван на микрочипах и до сих пор остается самой распространенной областью мик" рофлюидного анализа. Под капиллярным электрофорезом понимают электрофо" ретическое разделение веществ в капиллярах, в то время как в микроаналитичес" ких системах проводят электрофоретическое разделение в каналах различной формы, для которых понятие капилляра не всегда приемлемо. Поэтому термин «капиллярный электрофорез» применительно к микрофлюидным системам вы" тесняется термином «микрочиповый электрофорез», однако мы будем пользовать" ся традиционным термином, так как, по сути, речь идет об одном и том же ме" тоде разделения. Тем более что в отличие от ряда других методов электрофоре" тическое разделение в обычных капиллярах и микрофлюидных системах осуще" ствляется на одинаковом уровне количеств и объемов, и важна прежде всего ин" теграция разделения и других операций.

Основными достоинствами электрофоретического разделения на микрофлю" идном чипе являются:

- высокая эффективность разделения веществ за счет создания плоского про"филя потока жидкости в микроканале;

- возможность регулирования потоков без насосов, что удешевляет разделе"ние;

- эффективный отвод джоулевой теплоты благодаря высокому отношениюплощади сечения канала разделения к массе микрочипа, что позволяет исполь" зовать высокие (более 1—2 кВ/см) напряжения;

- экспрессная, точная и воспроизводимая дозировка объемов (∼ 10−12 л) ана" лизируемых проб, использование высокого напряжения и малой длины (1—5 см) зоны разделения обеспечивают время разделения до нескольких секунд.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Большинство микрочипов для электрофореза (размером (4—5) × (1—2) см) представляют собой систему каналов в виде так называемого инжекционного кре" ста. На микрочипе располагают четыре жидкостных порта (если в схему включе" ны внешние емкости с реагентами) или резервуара (если емкости интегрирова" ны в сам чип): порт пробы, порт сброса пробы и два порта (резервуара) для раз" делительного буферного раствора (рис. 17.4). В эти порты помещают внешние микроэлектроды (чаще всего платиновые) или встраивают их в микрочип на этапе его изготовления. Управление направлением и скоростью потоков, как и в тра" диционном капиллярном электрофорезе, осуществляют приложением разности потенциалов между соответствующими резервуарами микроканалов.

Еще одним отличием от капиллярного электрофореза является то, что в мик" рофлюидных системах часто используют многоканальные системы оптического детектирования (фотодиодные матрицы). Это дает возможность непрерывно из" мерять аналитический сигнал по всей длине разделительного канала (через окна детектирования) в течение всего процесса разделения и, таким образом, видеть развитие электрофореграммы. Это существенно, поскольку время разделения очень мало. В результате вместо обычной временнй шкалы в электрофореграм" мах ось абсцисс часто имеет размерность длины, и ее масштаб неизменен и ра" вен полной длине разделительного канала. Как следствие, электрофореграммы должны быть преобразованы в привычный вид «сигнал—время», при этом для

Рис. 17.4. Схема микрочипа для проведения электрофореза и общая схема оптического, фотометрического и флуоресцентного (на просвет) детектирования

улучшения аналитических параметров используют математические преобразова" ния Фурье или Адамара.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

В отличие от капиллярного электрофореза, в котором возможны как гидро" динамический, так и электрокинетический ввод пробы, в микрочипах домини" рует электрокинетическая инжекция. Это связано с тем, что обычный капилляр представляет собой одномерную систему (вход/выход), поэтому любой способ инжекции всегда приводит к заполнению начального участка капилляра. В мик" рочипе же есть целая система связанных каналов, и гидродинамический ввод пробы способствует неконтролируемому проникновению раствора пробы во все каналы, что приводит к потере воспроизводимости разделения. Электрокинети" ческий ввод пробы защищает нежелательные каналы от проникновения пробы во время инжекции за счет правильного подбора геометрии каналов и напряжений на электродах.

Эффективность микрочипового электрофоретического разделения с уменьше" нием глубины канала повышается. При этом, однако, снижается чувствительность определения. Оптимальная глубина микроканалов составляет 10—100 мкм, что позволяет достичь высот, эквивалентных теоретической тарелке менее 1 мкм, т.е. порядка 105 теоретических тарелок на 1 м и выше.

Другой фактор, определяющий эффективность разделения — топология мик" роканалов. Для улучшения разделения длину канала разделения увеличивают.

В микрочиповом варианте реализованы практически все разновидности ка" пиллярного электрофореза: капиллярный зонный электрофорез, мицеллярная электрокинетическая хроматография, изотахофорез. В микрофлюидных системах можно использовать приемы концентрирования определяемых веществ (ионов или нейтральных компонентов), используемые в капиллярном электрофорезе (стекинг и свипинг).

Время ввода пробы занимает 3—7 с, разделения и определения — 20—50 с, накопления окончательной электрофореграммы — 10 с. Таким образом, суммар" ное время анализа составляет 40—60 с в зависимости от типа определяемого ве" щества (низкомолекулярного соединения или ДНК), что в 7—10 раз меньше, чем для традиционного капиллярного электрофореза этих соединений.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Электрофорез в свободном потоке. Капиллярный и микрочиповый элект" рофорез имеют большое число достоинств, но не свободны от недостатков. Один из них заключается в том, что электрофоретическое разделение не является не" прерывным, и многократный анализ представляет собой повторение цикла «ввод пробы — разделение». Электрофорез по сути дела является методом одномерным, и единственным источником движения веществ является электрическое поле, приложенное вдоль капилляра или разделительного канала микрочипа. Естествен" но, желательно преодолеть этот недостаток, и одним из решений является так называемый непрерывный электрофорез в свободном потоке.

В этом случае электрическое поле направлено перпендикулярно гидродинами" ческому потоку, который течет через так называемую разделительную камеру. Та" ким образом, мы имеем два фактора, влияющих на суммарную скорость потока, при этом векторы скоростей потока, вызванных этими факторами (т.е. скорость потока и электрофоретическая подвижность) взаимно ортогональны (рис. 17.5). Это означает, что вещества, имеющие разные электрофоретические подвижности, движутся под разными углами к гидродинамическому потоку, что позволяет не" прерывно их регистрировать в определенных точках разделительной камеры.

Если капиллярный электрофорез можно сравнить с времяпролетным масс" спектрометром (все ионы оказываются в одной точке детектора, но в разное вре" мя), то электрофорез в свободном потоке можно уподобить секторному масс" спектрометру, где под действием двух факторов разные ионы оказываются в раз" ных точках детектора, но в одно время.

Электрофорез в свободном потоке в своем макроварианте (объемы порядка 10 мл и более) — хорошо отработанный метод, но его чаще применяют как пре" паративный метод разделения белков. Основными недостатками традиционной реализации электрофореза в свободном потоке являются уширение потоков раз" деленных веществ в больших камерах вследствие диффузии, что приводит к сни" жению выхода чистых веществ при синтезе или очистке, и существенный нагрев

Рис. 17.5. Схема проведения электрофореза в свободном потоке

при разделении, что приводит к сильной конвекции жидкости. В микроаналити" ческих системах (объем разделительной камеры около 1—5 мкл и менее) обе эти проблемы решают, можно сказать, автоматически. Диффузионное уширение по" токов снижается в десятки раз, а аналогичный тепловой эффект достигается при вчетверо больших (до 600 В/см) напряженностях поля.

Микрофлюидный электрофорез в свободном потоке зарекомендовал себя как один из самых надежных методов предварительного разделения проб. Дело в том, что при необходимости разделительная камера может быть снабжена нескольки" ми выходами, расположенными на участках, соответствующих выходу определя" емых компонентов. Эти выходы могут быть подключены к входам других микро" флюидных чипов или внешних приборов, причем можно не ограничиваться од" ним детектором. Так, заряженные частицы можно определять при помощи масс" спектрометрии, тогда как другие вещества — флуоресцентным детектором. Такая система для непрерывного контроля качества пищевых продуктов включает микрофлюидный чип с простейшим зигзагообразным реактором, в котором проходит флуоресцентная реакция с определяемыми соединениями (метаболи" тами, токсинами), и разделительную камеру для электрофореза в свободном потоке. В конце камеры на определенных местах стоят флуоресцентные микро" сенсоры.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Изотахофорез. Еще одним достоинством микроварианта электрофореза в свободном потоке является возможность реализовать изотахофорез — метод, родственный электрофорезу, но не нашедший широкого применения в традици" онном химическом анализе. Для реализации этого метода образец (обычно боль" шого объема) помещают в капилляр или трубку между двумя зонами с различ" ными электролитами. Перед зоной исследуемой пробы находится зона, содержа" щая электролит с подвижностью большей, чем подвижности всех ионов пробы. А в зоне, следующей за зоной пробы, электролит имеет подвижность меньшую, чем подвижности всех ионов пробы. В результате при разделении образуется гра" диент электрического поля, при этом ионы исследуемой пробы выстраиваются по своим подвижностям в виде последовательных зон. В качестве вещества с мак" симальной подвижностью чаще всего используют маленькие неорганические ионы (чаще всего хлорид"ионы), а в качестве ионов с минимальной подвижно" стью — крупные органические однозарядные анионы.

В результате получается изотахофореграмма (рис. 17.6), имеющая вид лестни" цы. Первая и последняя ступень «лестницы» соответствуют двум ограничива" ющим электролитам, а каждая ступень между ними — одному из определяемых компонентов. При этом относительная высота этой ступени определяется подвиж" ностью иона, т.е. его природой, и, следовательно, служит для качественного ана" лиза, а длина ступени определяется числом ионов данного типа и служит для количественного анализа. Таким образом, несмотря на такие же координаты кри" вой, что и в электрофорезе, параметры ее, используемые для анализа, противо" положны: по оси ординат — качественный анализ, по оси абсцисс — количествен" ный. Важным свойством изотахофореза является и то, что при движении вдоль электрического поля зона пробы не только разделяется на зоны индивидуальных веществ, но и концентрируется, что отличает его от других электромиграционных методов.

В качестве методов детектирования в изотахофорезе можно использовать те же методы, что и в капиллярном электрофорезе. Самым распространенным и уни"

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Рис. 17.6. Типичная кривая при изотахофорезе (изотахофореграмма):

1 — хлорат"ионы; 2 — метилсульфонат"ионы; 3 — дихлорацетат"ионы; 4 — фосфат"ионы; 5 — цитрат"ионы; 6 — изоцитрат"ионы; 7 — глюконат"ионы; 8 — β"бромпропионат"ионы; 9 — сукци" нат"ионы; 10 — глутарат"ионы; 11 — ацетат"ионы; 12 — суберат"ионы; 13 — пропионат"ионы; 14 — валерат"ионы

версальным является кондуктометрия, поскольку ионная подвижность подавля" ющего числа веществ пропорциональна их электропроводности.

Определяемые вещества — это неорганические катионы и анионы, анионы органических кислот, а также многие природные или пищевые красители, кото" рые, как известно, легко перевести в ионную форму. Ограничивающим факто" ром использования изотахофореза для многих объектов был большой объем ана" лизируемой пробы. Переход к микроварианту позволил достичь низких пределов обнаружения — до 10−6 моль/л.

Режим изотахофореза можно реализовать на любых микрочипах, для капил" лярного электрофореза или электрофореза в свободном потоке, что дает возмож" ность широкого варьирования задач. Они могут включать предварительное кон" центрирование в режиме изотахофореза с последующим разделением при помо" щи капиллярного электрофореза или предварительное разделение и концентри" рование в режиме изотахофореза в свободном потоке с последующим масс"спек" трометрическим определением.

Разделение и концентрирование в двухфазных системах. В микрофлюид" ном чипе может быть реализована система многофазных микропотоков. Массо" перенос веществ через поверхность раздела фаз в таких потоках может быть ис" пользован: 1) для экстракции в потоке; 2) для выделения веществ из одного по" тока в другой через слой несмешивающейся жидкости; 3) для очистки раствора пробы от мешающих примесей. Обеспечить продолжительное время контакта фаз в микроканале, необходимое для проведения таких процессов, т.е. в диапазоне от десятков секунд до нескольких минут, можно путем увеличения длины канала микрочипа до нескольких десятков сантиметров либо путем реализации низких скоростей потоков фаз. Как правило, на практике используют второй способ, а

длина двухфазных потоков составляет при этом несколько сантиметров, что со" ответствует типичным габаритам микрочипа.

Для реализации экстракционных процессов в микроканалах необходимо со" здать стабильную двухфазную систему с устойчивой поверхностью раздела фаз, для чего углы между микроканалами однофазового и двухфазового потоков де" лают равными 90—150°.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Поверхность раздела фаз в микроканале находится обычно в вертикальном положении. Это связано с преобладанием сил поверхностного натяжения и сил трения над силой тяжести в микропространстве. После остановки потока поверх" ность раздела фаз, образующаяся в микроканале, устойчива около 10 мин. Однако при использовании обычного профиля микроканала (в виде желоба) диапазон скоростей подачи водной и органической фаз ограничен, и, как правило, они равны. Для стабилизации раздела фаз в водно"органическом потоке применяют многослойную экстракционную систему — вводят две водные фазы и одну орга" ническую. В результате создается трехслойный поток с жидкой органической мембраной в центре.

Двухфазные системы в микрофлюидных чипах используют для определения коэффициентов распределения, констант экстракции, коэффициентов концент" рирования и т.п. Применяют и химическое модифицирование поверхности гид" рофобными октадецилсиланольными группами. В данном случае поверхность раздела фаз формируется в горизонтальной плоскости, а не в вертикальной. Го" ризонтальное положение поверхности в сочетании с поверхностно"селективны" ми методами детектирования позволяет изучать движение молекул на границе раздела, а также структурные и динамические свойства самой поверхности. Та" кое расположение каналов приводит к увеличению площади раздела фаз (рис. 17.7), а применение поверхностно"селективных методов детектирования, напри" мер квазиупругого лазерного рассеяния, позволяет изучать массоперенос через границу раздела фаз. В микроканалах проводят также гетерогенные реакции на поверхности раздела фаз.

Рис. 17.7. Схема микрофлюидного чипа с параллельными каналами для проведения экст" ракции с формированием границы раздела фаз жидкость—жидкость в горизонтальной плоскости (поверхность нижней пластины модифицирована гидрофобными октадецил"

силанольными группами)

17.4. Хроматография в микрофлюидных системах

Хроматографический анализ был фактически первым аналитическим методом, реализованным на микрочипе: газовый микрохроматограф предложен в 1979 г. Поэтому в этой области существует большое число разных решений. Как и в макроварианте хроматографии, газовая и жидкостная микрохроматография от" личаются принципиально, поэтому имеет смысл рассмотреть их отдельно.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Газовая микрохроматография. Долгое время основной проблемой газовой микрохроматографии была невозможность создавать на микрочипе колонки с хо" рошими параметрами неподвижной фазы. Ситуация изменилась после появления технологий микросублимирования монослоев или плазменного нанесения тон" ких слоев на микроповерхности. Такие капиллярные колонки делают на кремни" евых пластинах методом глубокого реактивного ионного травления (необходима форма колонки в виде спирали, что достижимо только этим способом обработ" ки кремния), они имеют длину 300—800 мкм при диаметре 5—10 мкм (мертвый объем всего 100—200 мкл!). Процесс разделения на такой колонке проходит все" го за 0,5—1,0 с (рис. 17.8). При реализации газовой хроматографии на микрочипе существенно увеличивается эффективность разделения (за счет снижения вихре" вой и продольной диффузии; см. уравнение Ван"Деемтера) и на несколько поряд" ков снижается время анализа.

Широко распространенные детекторы для газовой хроматографии, прежде всего детектор по теплопроводности и пламенно"ионизационный детектор, лег" ко интегрировать на микрочипе. Более того, микроразмер таких детекторов по" зволяет реализовать мультидетекторные системы, а при необходимости присое" динять выход микроаналитической хроматографической системы к масс"спект" рометру.

Наиболее сложной задачей является создание микродозаторов газовых проб на микрочипах: для этого используют микромембранные клапаны или импульсный генератор плазмы. В последнем случае при включении источника ионизации ге" нератор плазмы работает как детектор, давая информацию об интегральном со" ставе пробы, а при его выключении газовый образец попадает в газохроматогра" фическую систему. Таким образом, микрочиповый газовый хроматограф является примером систем полного микроанализа, которые рассмотрены далее.

Жидкостная микрохроматография. В отличие от газовой микрохроматогра" фии, где создать капиллярную колонку относительно просто, а главной пробле" мой является создание микроблока ввода пробы, жидкостная микрохроматогра" фия предъявляет серьезные требования именно к плотности и воспроизводимо" сти наполнения набивной колонки. В результате «классический» вариант жидко" стной хроматографии на микрочипах не получил широкого развития из"за низ" кой эффективности разделения. Наиболее распространенное решение — жидко" стная хроматография в открытых колонках. Такие колонки (длиной от несколь" ких миллиметров до 1—2 см) используют как для разделения, чаще всего в ре" жиме обращенно"фазовой хроматографии, так и в варианте микропрепаративной хроматографии.

Рис. 17.8. Газовый хроматограф с детек" тором по теплопроводности, реализо" ванный на кварцевом микрочипе

Рис. 17.9. Электронная микрофотография монолитной разделительной колонки (раз" мер параллелепипедов неподвижной фазы

5 × 5 × 10 мкм; ширина канала 1,5 мкм)

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Другой вариант жидкостного хроматографического разделения на микрофлю" идных чипах — использование монолитных колонок, т.е. колонок, в которых неподвижная фаза является частью самой колонки. На рис. 17.9 изображена мо" нолитная колонка, полученная микрообработкой кварцевой подложки. В этом случае достигается как равномерность и одинаковость «элементов» неподвижной фазы, так и равномерность и одинаковость каналов между ними, по которым протекает подвижная фаза. Методами микрообработки или направленной поли" меризации можно создать гораздо более сложные (но тем не менее регулярные) монолитные колонки. Они обеспечивают разделение аминокислот, пептидов, белков с высокой экспрессностью (время анализа от нескольких секунд до 1 мин) и высокой эффективностью (до 106 теоретических тарелок на 1 м).

Еще один путь — использование электромиграционных хроматографических методов — электрохроматографии, мицеллярной электрокинетической хромато" графии и др. Эти методы сочетают удобство и многообразие реализации элект" ромиграционных методов на микрофлюидных чипах (отсутствие пульсаций сис" темы подачи элюента и низкая стоимость) и аналитические возможности хрома" тографического разделения. В качестве материала для микрочипа в этом случае используют алмаз, поскольку он имеет контролируемую электропроводность, вы" сокую теплопроводность и оптически прозрачен в широком диапазоне длин волн.

17.5. Проточный анализ в микрофлюидных системах

На микрофлюидных чипах можно реализовать проточный анализ, прежде все" го проточно"инжекционный анализ. Если характеризовать проточный анализ в целом, то можно говорить о любом разделении, концентрировании или опреде" лении в потоке, специально организуемом для целей анализа. Хроматографичес" кие и электромиграционные методы, тоже являющиеся проточными, условно в эту группу не включают. Обычно к проточному анализу относят непрерывный проточный анализ, проточно"инжекционный анализ, последовательный инжек" ционный анализ и некоторые другие варианты (см. гл. 16).

Принципы проточно"инжекционного анализа, включающие автоматизацию стадий аналитического цикла, четкость проведения этого цикла, время которого определяется скоростью потока, и сочетание аналитической реакции с детекти" рованием, практически совпадают с принципами микроаналитических систем. Поэтому при появлении микроаналитических систем в 1990"е гг. проточно"ин" жекционный анализ занял одно из главных мест при их разработке. Практичес" ки все технические элементы, необходимые для проточного анализа, легко создать на микрофлюидном чипе. Ускорение же всех процессов в малых объемах позво" ляет улучшить аналитические параметры по сравнению с макровариантом про" точно"инжекционного анализа. За время осуществления микропроточно"инжек" ционного анализа реакция проходит более полно, т.е. образуется больше продук" тов и чувствительность определения возрастает. Обычная для проточно"инжек" ционного анализа степень завершенности реакции, равная 95 %, достигается в микрофлюидных системах за 10—20 мс.

Едва ли не все методики проточно"инжекционного анализа, разработанные для определения ионов металлов, органических соединений (особенно лекар" ственных веществ), простых смесей (фенолов, синтетических красителей и т.п.), осуществлены в микрочиповом варианте. В микрофлюидных системах с проточ" но"инжекционным анализом применяют не только реакции комплексообразова" ния или каталитические методы, но и ферментативные. Их используют для мик" рофлюидного определения глюкозы и других сахаров, белков, пептидов.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Микропроточно"инжекционный анализ характеризуется и принципиально но" выми решениями, которые по разным причинам невозможно реализовать в тради" ционном варианте анализа. Прежде всего речь идет об иммуноферментном анализе, который используют для прямого анализа крови с определением ее микрокомпо" нентов, вплоть до уровня 10−10 моль/л. Микропроточно"инжекционный анализ ис" пользуют для биофотометрии. Этот метод представляет собой аналог фотометрии, но основой является селективная реакция не молекулы определяемого соединения с фотометрическим реагентом, а микроорганизма или высокомолекулярного био" соединения, продукта его распада или жизнедеятельности со специальным агентом, дающим характеристическую окраску. В традиционном варианте этот анализ очень дорог. Но он существенно чувствительнее традиционных методов визуального под" счета клеток или выращивания культур, поэтому развитие микрофлюидных систем дало резкий толчок этой области биоаналитической химии.

Проточный анализ в микрофлюидных системах применяется и при реализации других методов. Например, специальные микрочипы используют для проведения послеколоночных реакций в жидкостной хроматографии и реакций на стадии про" боподготовки в потоке, а также при концентрировании на специальных патронах.

17.6. Электрохимические методы в микрофлюидных системах

Практически все электроаналитические методы могут быть применены в мик" рофлюидных системах. Кратко рассмотрим их особенности и области применения.

Потенциометрия. В случае потенциометрического определения рабочие элек" троды обычно встраивают в микрочип на этапе его производства. Чаще всего применяют инертные электроды в качестве как индикаторных, так и электродов сравнения. Реже используют поверхностно"модифицированные и ионселектив" ные электроды (в основном с твердыми мембранами). Поскольку часто речь идет о детектировании веществ в смесях, для ионселективных электродов используют мембраны, селективные не на индивидуальный ион, а на группу ионов, чтобы расширить круг определяемых веществ. Основные определяемые вещества — биологически активные соединения; чувствительность определения совпадает с чувствительностью при традиционном использовании потенциометрии.

Амперометрия и вольтамперометрия. Амперометрия широко распростране" на как очень чувствительный и надежный метод детектирования в хроматографии и капиллярном электрофорезе. Такая же картина наблюдается при использова" нии микроаналитических систем. Как способ детектирования при разделении на микрочипах амперометрия уступает по распространенности только лазерно"ин" дуцированной флуоресценции. Наиболее часто используют встроенные золотые или платиновые электроды. С их помощью детектируют биологически активные соединения. Распространение получили графитовые электроды, которые позво" ляют реализовать большое число реакций в широком диапазоне анодных потен" циалов.

Вольтамперометрия предоставляет существенно больший объем информации и позволяет решать большее число аналитических задач. Вольтамперометричес" кое детектирование не так часто используют для детектирования в микрофлюид" ных системах, но реализуют в системах полного химического анализа, где оправ" дано существенное усложнение эксперимента за счет миниатюризированной вольтамперометрической ячейки. В микроаналитических системах существенно изменяются условия диффузионного массопереноса, что принципиально для вольтамперометрического определения. Пределы обнаружения органических со" единений лежат в области 10−8—10−7 моль/л, что совпадает с чувствительностью вольтамперометрических методов.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Кондуктометрия. Кондуктометрическое детектирование очень распростране" но в микрофлюидных системах благодаря простоте, высокой чувствительности и пригодности по отношению к большому кругу определяемых соединений и раз" ным методам разделения. Кроме того, включение электродов в систему химиче" ской микрофлюидной системы — одна из самых технологически простых задач, что делает такой тип детектирования привлекательным для массового анализа. Недостатками являются ограничения по чувствительности и возможность проте" кания процессов на электродах. Второй недостаток устраняется при помощи бес" контактного кондуктометрического детектирования. На рис. 17.10 приведена схема размещения бесконтактного кондуктометрического детектора на стандартном микрочипе для капиллярного электрофореза. Такой детектор можно перемещать вдоль разделительного канала в любую его точку. Это дает возможность для каж" дой смеси оптимизировать условия разделения, наблюдая за ними в каждой точ" ке канала. Быстрое перемещение детектора в начало канала (разделения нет) по" зволяет определять суммарное количество веществ в смеси, а размещение детек" тора в конце разделительного канала дает электрофореграмму (хроматограмму) с максимальным разрешением. То обстоятельство, что детектор может переме" щаться вдоль микрочипа автоматически, позволяет существенно сократить общее

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Рис. 17.10. Схема микрочипа типа «инжекционный крест» с размещенным на нем движу" щимся держателем электродов для бесконтактного кондуктометрического детектирования:

а — вид сверху; б — вид с торца микрочипа; 1—4 — порты микрочипа; 5 — электроды; 6 — разде" лительный канал

время анализа: вначале детектор ставят в дальней части и детектируют быстро элюируемые вещества с высоким разрешением, затем перемещают его ближе к началу канала, где детектируют медленно элюируемые ионы.

17.7. Спектроскопические методы в микрофлюидных системах

Благодаря своей универсальности и, как правило, недеструктивности спект" роскопические методы являются одними из самых востребованных и распрост" раненных методов в микрофлюидных системах. Микрофлюидные системы гораз" до чаще служат целям молекулярного, а не атомного анализа, поэтому доля ме" тодов молекулярной спектроскопии, особенно обеспечивающих селективность органического анализа (флуориметрия и ИК"спектроскопия), существенно выше. Тем не менее все достоинства и недостатки спектроскопических методов анали" за и систем детектирования на их основе проявляются и в микрофлюидных сис" темах.

Люминесцентная спектроскопия. Это — один из лучших методов детекти" рования в микрофлюидных системах. Несмотря на некоторые очевидные ограни" чения (применима только к образцам, обладающим природной флуоресценцией, требует подбора подходящей реакции для получения флуоресцирующих продук" тов), люминесцентная спектроскопия — стандартный метод детектирования для любых методов разделения, осуществляемых в микрофлюидных системах: проточ" ного анализа, хроматографического и электрофоретического. Это обусловлено рядом факторов.

- Люминесцентный сигнал может быть вызван различными процессами: оп"тическим поглощением, ростом температуры, химической реакцией, т.е. метод применим для большого числа разнообразных задач.

- Люминесцентная спектроскопия — силовой метод, т.е. интенсивность ис"точника напрямую определяет чувствительность анализа. В микрочипах, когда абсолютные количества (и концентрации) веществ резко снижаются, этот фак" тор становится одним из главных.

- В микрофлюидных системах проводят детектирование в очень малых объ"емах (∼ 10−15—10−9 л). Люминесцентная спектроскопия гораздо проще других ме" тодов может быть реализована на таком уровне.

- Из законов люминесценции следует, что один высокоэнергетический (ко"ротковолновый) и высокоинтенсивный источник обеспечивает высокие кванто" вые выходы большого числа веществ.

- Микрофлюидные чипы часто используют при работе со сложными органи"ческими и биологическими системами, а среди биологически активных веществ высока доля природных люминофоров.

Оптимальным источником излучения являются лазеры, поэтому самым чув" ствительным и наиболее часто используемым методом детектирования в микро" системах является лазерноиндуцируемая флуоресценция. Однако и нелазерные источники обладают важными достоинствами. Прежде всего, это — дешевые све" тодиоды.

Детектирование осуществляют путем освещения разделительного канала или реактора и измерения флуоресценции либо при помощи оптического микроско" па, расположенного над микрочипом (флуоресцентная микроскопия), либо при помощи многоканального детектора, аналогичного спектрофотометрическому. Микроскопия, особенно конфокальная, позволяет проводить детектирование на уровне 10−13—10−12 моль/л. С другой стороны, многоканальное детектирование, особенно с использованием видеодетекторов, позволяет получить большой объем информации при хроматографическом или электрофоретическом разделении, и при любой реакции в потоке, сопровождающейся образованием люминофоров.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Лазерно"индуцируемая флуоресценция — наиболее распространенный метод при биохимических исследованиях в микроаналитических системах. Метод хоро" шо зарекомендовал себя при детектировании биологически активных соединений, обладающих собственной флуоресценцией, например флавинов, а также соеди" нений, которые могут быть легко превращены в производные с высокими выхо" дами флуоресценции, например ДНК или катехоламины. Определение ДНК, как правило, сопровождается селективной реакцией с флуоресцирующим красителем — вставочным агентом. Благодаря наличию широкого выбора вставочных агентов идентификация ДНК не вызывает трудностей как в растворах, так и непосред" ственно в клеточных препаратах. В отличие от ДНК для белков не существует вставочных агентов, и флуоресцентное детектирование обычно требует маркиро" вания подходящим флуорофором. Часто используют динамическое маркирование комплекса белка с додецилсульфатом натрия.

Благодаря тому что флуоресцентная спектроскопия является силовым мето" дом, флуоресцентная лазерно"индуцируемая микроскопия в случае высоких кван" товых выходов может привести к чувствительности на уровне единичных моле" кул, что пока недостижимо для других спектроскопических методов. Это опре" деляется тем, что в спектроскопии поглощения измеряют потери энергии, и из" мерением непоглощенной энергии невозможно доказать, что потери вызваны именно поглощением (а не светорассеянием). Наличие же люминесценции одно" значно свидетельствует об определенном взаимодействии электромагнитного из" лучения с веществом (причем весьма селективном). В этом случае, конечно, речь идет не о некотором интегральном сигнале флуоресценции (интенсивности), а о

Рис. 17.11. Электрофоретическое разделение родамина 6Ж (1) и родамина С (2) в канале дли" ной 13,5 мм (10 × 40 мкм) с детектированием единичных молекул при помощи счетчика фо" тонов (концентрация родамина 6Ж — 1,5 · 10−1 моль/л, родамина С — 3,0 · 10−11 моль/л)

наблюдении отдельных фотонов (т.е. в качестве детектора необходимы счетчики фотонов, а единицей измерения становится число отсчетов в единицу времени, т.е. их частота). И хотя полностью эта задача еще не решена, но уже в настоящее время аналитическое применение детектирования отдельных молекул возможно (рис. 17.11)1. Помимо многочисленных модельных систем детектирование единич" ных молекул достигнуто для ДНК и некоторых других биологических макромо" лекул. Это — ключевой момент при использовании лазерно"индуцируемой флуо" ресценции при электрофоретическом разделении биологических образцов в мик" рочипах.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Хемилюминесцентная спектроскопия. Среди спектроскопических методов анализа, используемых для детектирования, после электрофоретического разде" ления в микрочипах по распространенности после лазерно"индуцируемой флу" оресценции следует хемилюминесцентная спектроскопия. Этот метод, как и ла" зерно"флуоресцентная спектроскопия, позволяет достичь очень высокой чувстви" тельности определения (до уровня единичных молекул), а также имеет широкий диапазон линейности сигнала. Наиболее выгодной характеристикой, отличающей хемилюминесцентное детектирование, является простота прибора: нет необходи" мости включать источник света с определенными параметрами. Помимо элект" рофореза хемилюминесцентную спектроскопию используют в микрофлюидных ферментных биосенсорах, чаще всего на основе пероксидаз, катализирующих хемилюминесцентное окисление люминола.

Родственный хемилюминесценции метод — электрохемилюминесценция. На поверхности электрода осуществляют электрохимическую (или электрохимически индуцированную) реакцию, которая сопровождается хемилюминесценцией. В ка" честве электродов используют системы, применяемые для амперометрического или вольтамперометрического определения. Как и при хемилюминесцентном детектировании, стараются использовать небольшое число высокочувствительных и хорошо изученных реакций. В электрохемилюминесценции — это реакция окисления комплекса трис"(бипиридилата) рубидия люминолом. Используют специальный реактор, который может работать в микрочипах, реализующих мик" ропроточно"инжекционный анализ и электрофоретические определения.

Достоинством электрохемилюминесценции является высокая чувствитель" ность и воспроизводимость, поскольку протекание реакции и, следовательно, вы" ход хемилюминесценции определяются параметрами на электродах. Фактически этот метод сочетает достоинства хемилюминесцентного и электрохимического де" тектирования. Электрохемилюминесцентное детектирование не требует больших затрат, что позволяет добиться достаточно низкой себестоимости анализа. Рас" пространено сочетание электрохемилюминесценции с амперометрическим детек" тированием на одном детекторе, что существенно расширяет круг определяемых веществ.

В качестве примера можно указать определение микроколичеств лекарствен" ных препаратов и белков в варианте микропроточно"инжекционного анализа, а также определение сахаров и аминокислот, включающее предварительное кон" центрирование и проведение ферментативной реакции в микрореакторе, запол" ненном сорбентом, поверхностно"модифицированным глюкозооксидазой.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Спектрофотометрия. Спектрофотометрическое детектирование в микрофлю" идных системах наименее отличается от своего макроаналога, и все достоинства (дешевизна, простота аппаратурного оформления) и недостатки (спектральная неселективность как метода определения, относительно низкая чувствительность) метода справедливы и для микрофлюидных систем. Чаще всего используют спек" трофотометрическое детектирование в УФ области в капиллярном электрофорезе органических смесей, особенно с использованием светодиодов (низкая сто" имость), либо многоканальное детектирование. Предложено много решений для реальных образцов на основе проточно"инжекционного анализа. Среди них ме" тоды определения неорганических ионов (натрия, калия, кальция, железа) и орга" нических соединений (мочевины, глюкозы, общего белка, дофамина и его ана" логов, катехоламинов, других лекарственных веществ) в моче и крови. Пределы обнаружения 10−5—10−4 моль/л, диапазоны определяемых содержаний от (2,5— 20)· 10−5 до (2,5—20) · 10−2 моль/л, т.е. три порядка. Однако во многих случаях флу" ориметрическое детектирование благодаря более высокой чувствительности ощу" тимо выгоднее.

ИК,спектроскопия и спектроскопия КР. В микроаналитической химии ис" пользуют те же материалы, что и в обычной ИК"спектроскопии, чаще всего фто" рид кальция, который имеет высокие коэффициенты пропускания в широком диапазоне длин волн (170—7 800 нм) и может быть обработан при помощи опи" санных выше технологий. ИК"спектроскопия позволяет исследовать вторичную структуру белка, что невозможно при помощи флуоресцентных детекторов. Час" то используют ИК"микроскопы, поскольку миниатюризация системы не снижа" ет точности идентификации белков. Как и флуоресцентную спектроскопию, ИК" детектирование используют для слежения за ходом реакций.

Основные недостатки ИК"спектроскопии — малая чувствительность коли" чественного анализа и трудность работы в водных растворах — естественно при" сущи и детектированию в микрофлюидных системах. Поэтому главной задачей ИК"детектирования остается качественный анализ. Поскольку фторид кальция прозрачен и в видимой области, микрочип, изготовленный из этого материала, используют для одновременного детектирования аминокислот при помощи флу" ориметрии и ИК"спектроскопии. ИК"спектроскопия позволяет определить ка" чественный состав смеси, а флуориметрия обеспечивает количественный ана" лиз.

Что касается спектроскопии КР, то ее основные приложения можно исполь" зовать и в микрофлюидных системах. Так, показана возможность использования микрофлюидной системы для наблюдения за процессами в живых клетках. То" пология микрочипа позволяет использовать для детектирования и другие коле" бательные спектроскопические методы. Намечается, в частности, тенденция ис" пользования комбинационного рассеяния, усиленного поверхностью.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

Калориметрическая спектроскопия. Калориметрическая (термооптическая и фотоакустическая) спектроскопия не является широко распространенной об" ластью аналитической спектроскопии, однако ее достоинства как лазерной спек" троскопии (высокая чувствительность и локальность) делают этот метод весьма привлекательным для микроаналитических систем. Калориметрические методы, подобно флуориметрии, являются силовыми, т.е. потенциально обеспечивают чувствительность измерения, сравнимую с чувствительностью лазерно"индуци" рованной флуоресценции (на уровне отдельных молекул!), но для нефлуоресци" рующих молекул.

Наиболее распространено сочетание калориметрического детектирования с микропроточно"инжекционным анализом и электрофоретическим детектирова" нием. Используют в основном стеклянные и пластмассовые чипы.

Калориметрическую спектроскопию в варианте микропроточно"инжекцион" ного анализа применяют для определения биологически активных веществ (ви" таминов, каротиноидов, катехоламинов и др.) в моче, крови и фармацевтических препаратах на уровне 10−7 моль/л, что превосходит по чувствительности фарма" копейные методы.

Поскольку калориметрическая спектроскопия предполагает нагрев образца, появляется возможность управлять температурой анализируемого образца, что можно в свою очередь использовать для контроля химических реакций (прежде всего ферментативных). При лазерном нагреве потока жидкости в канале мик" рочипа (5 нл) можно добиться скоростей нагрева и охлаждения 50—60 К/с, что в десятки раз превосходит возможности традиционно используемых нагревателей и в 3—6 раз выше скорости нагрева при помощи электротермических микронаг" ревателей. Пределы обнаружения веществ составляют 10−13 моля.

Среди других биологических приложений калориметрической спектроскопии в интегрированных микросистемах можно выделить разработку микросистемы, включающей сканирующий микроскоп, для исследования поглощения клеточных структур. Этот вариант исследований процессов в клетке in vivo может быть при" менен к нефлуоресцирующим препаратам и не требует маркеров. Пространствен" ное разрешение прибора — до 1 мкм, минимальное абсолютное количество оп" ределяемого соединения составляет 10−22 моля.

Спектроскопия ЯМР. Этот метод не является массовым аналитическим ме" тодом; одна из причин этого — сложность и дороговизна оборудования. В резуль" тате одним из главных направлений развития спектроскопии ЯМР является ми" ниатюризация приборов, что уже привело к созданию компактных ЯМР"зондов.

Многие ЯМР"спектрометры сами по себе представляют микроаналитические си" стемы, хотя и не включают микрофлюидные чипы.

ЯМР"зонды с микрофлюидными чипами могут быть использованы для эксп" рессного и чувствительного определения. При создании таких микрофлюидных ЯМР"зондов чаще всего используют технологии микрообработки для создания плоских катушек"соленоидов на подложке из стекла или полупроводниковых ма" териалов. Такие ЯМР"детекторы имеют щель шириной, намного меньшей, чем рабочая длина волны. Здесь наводится магнитное поле с высокой гомогенностью, которое практически не создает электрического поля вблизи анализируемого образца. Это обеспечивает высококачественную магнитную индукцию с мини" мальными краевыми эффектами, т.е. значительное спектральное разрешение. Такой блок обладает существенно меньшими размерами, чем длины волн, обыч" но используемые в спектроскопии ЯМР, его рабочие размеры могут составлять не миллиметры, как в традиционных ЯМР"зондах, а микрометры. Такой ЯМР" зонд позволяет проводить анализ в объемах порядка 1—10 нл.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Атомная спектроскопия. На первый взгляд, атомно"спектроскопические ме" тоды не слишком подходят для рассматриваемой цели, но созданы микродетек" торы на основе атомно"эмиссионного анализа. Атомизация осуществляется ин" дуктивно связанной плазмой (в микрофлюидных системах чаще используют ге" лиевую, а не аргоновую плазму), тлеющим разрядом и микроволновым нагревом. Такие детекторы используют даже для определения органических соединений (по испусканию молекул CH и СО) после обычного газохроматографического разде" ления, т.е. можно говорить о создании новых типов детекторов для хроматогра" фии. Для газовой хроматографии разработан микропламенно"ионизационный детектор, основанный на достижениях в области создания микрогорелок и обес" печивающий пределы обнаружения 10−7 %.

17.8. Масс:спектрометрия для микрофлюидных систем

В случае масс"спектрометрии миниатюризация и интеграция наиболее слож" ны. Метод востребован, но весьма дорог и сложен с инструментальной точки зрения. Одной из задач является миниатюризация и удешевление приборов, что" бы метод стал массовым.

Миниатюрные масс"спектрометры можно, в принципе, создавать методами, используемыми в микроэлектронике. Например, основные узлы секторного масс" спектрометра с двойной фокусировкой имеют размеры 4 × 4 × 2 см. Размеры и масса такого спектрометра на несколько порядков меньше, чем обычного стаци" онарного прибора. Такие миниатюрные приборы потребляют всего 2,5 Вт энер" гии и обеспечивают разрешение 103, пределы обнаружения до 10−3 % и динами" ческий диапазон 5 порядков. Микромасс"спектрометры нужны для анализа в полевых условиях, на космических кораблях и т.д. Например, созданы миниатюр" ный лазерный времяпролетный масс"спектрометр для элементного, изотопного и органического анализа образцов почвы без пробоподготовки, миниатюрный квадрупольный масс"спектрометр (и газовый хроматограф) для космических ис" следований. В последнем случае масс"спектрометр имеет размеры около 5 см и массу около 2 кг (рис. 17.12). Прибор предназначен для определения азота, кис"

лорода, гидразина и аммиака в атмосферах планет при помощи автоматических спус" каемых аппаратов.

Однако эта задача исключительно труд" на. Существенного прогресса в удешевле" нии масс"спектрометрии можно достичь при миниатюризации даже одного из бло" ков масс"спектрометра, в том числе и с использованием микрофлюидных техно" логий. Аналогично газовой и жидкостной хроматографии и капиллярному электро" форезу, которые при сочетании с масс" спектрометром создают фактически само" стоятельные гибридные методы с уникаль" ными аналитическими характеристиками, сочетание разделения в микрофлюидных системах с масс"спектрометрическим де" тектированием приводит к значительному расширению возможностей методов и их гибридизации.

Чаще всего речь идет о миниатюриза" ции узлов ввода пробы. Например, пред" ложен способ введения пробы в MALDI" спектрометр — электросмачивание на ди"

Рис. 17.12. Миниатюрный квадруполь" ный масс"спектрометр (размеры

5 × 5 × 5 см; масса 2 кг)

электрике. Локальной смачиваемостью поверхности диэлектриков можно управ" лять приложением потенциала между электродами, расположенными в глубине их слоя. Последовательно прикладывая определенные потенциалы к нужным элек" тродам, можно заставить микрокапли анализируемой жидкости двигаться по по" верхности к нужным местам на планшете.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Используя специальные микрореакторы на микрофлюидных чипах, помещен" ные в масс"спектрометры, можно изучать простые реакции типа A + B = C в ре" жиме on"line. Микрореактор состоит из двух входов для ввода реагентов и выхо" да продукта (по 1—5 мкл). Такого рода системы находят применение при опре" делении последовательности аминокислот в белках с времяпролетным масс"спек" трометрическим анализом отщепленных пептидов. После образования продукт реакции покидает микрочип и сразу ионизируется лазером. Такие системы мож" но использовать и для изучения кинетики реакций.

Микрофлюидные чипы используют и для масс"спектрометрии с электрорас" пылением. После движения по каналу проба попадает к нанораспылительной игле (рис. 17.13) и далее к масс"спектрометру. Жидкость может быть введена непрерыв" ным потоком или импульсно. Можно проводить автоматизированный анализ множества проб. В этом случае большую важность приобретает малое время ана" лиза, обеспечиваемое микрочипами. Описан масс"спектр всего 3,4 · 10−19 моля грамицидина S из 10−7 М раствора, полученный за 10 мс.

Распространено сочетание масс"спектрометрии с электрофоретическим или хроматографическим разделением на микрочипах. На одном микрочипе можно создать множество независимых систем каналов и добиться высокоэффективно" го разделения за небольшое время (порядка 1 мин). Например, для неорганиче"

30 мкм)

Рис. 17.14. Внешний вид компакт"диска с 96 параллельными каналами для одновремен" ного анализа ДНК методом полимеразной цепной реакции

ется, и центробежные силы перемещают жидкость через множество микрострук" тур, каждая из которых представляет собой колонку для обращенно"фазовой хро" матографии рабочим объемом 10 нл (рис. 17.14). При прохождении через такие колонки пептиды концентрируются, разделяются и элюируют из колонок прямо на места последующего масс"спектрометрического анализа (площадью 200— 400 мкм). Элюент содержит MALDI"матрицу, поэтому после его испарения пеп" тиды сразу оказываются закристаллизованными в нее. Далее диск помещают в масс"спектрометр для анализа. Такое устройство обеспечивает параллельное при" готовление 96 образцов объемом до нескольких микролитров каждый. Предел об" наружения 5 · 10−17 моля белков.

Пробоподготовка для масс"спектрометров может заключаться в предваритель" ном концентрировании на микроканалах, например, при помощи сорбирующих патронов или жидкостной проточной экстракции, а также в выделении опреде" ляемых соединений из исходных смесей.

17.9. Микросистемы полного химического анализа

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Микросистемы полного химического анализа, или «лаборатории на микрочи" пах», представляют собой наиболее полную реализацию принципов миниатюри" зации и интеграции (а также подчас и автоматизации). Проведение полного цикла химического анализа в микрочиповых аналитических системах рассматривалось как одно из основных достоинств с самого начала возникновения этого направ" ления. Фактически устройства рассматриваемого типа представляют собой ана" литические устройства размером несколько сантиметров (или менее) либо мик" рофлюидную систему, на которой реализованы все стадии химического анализа. Такое устройство, естественно, дополняют компактным или карманным прибо" ром для его использования. Хороший и близкий аналог этому: компакт"диск как источник информации и компактный проигрыватель для ее использования. Си" стемы полного химического анализа должны быть дешевыми и легко сменяемы" ми, а соответствующие им приборы — компактными, относительно дешевыми и по возможности универсальными.

В устройствах чтения компакт"дисков необходимы мотор для вращения дис" ка и средство чтения информации (лазер). В аналитических приборах, по ана" логии, имеются либо насос (для реализации систем полного химического ана" лиза на основе проточно"инжекционного анализа, проточной экстракции или хроматографии), либо блок питания для реализации электромиграционных методов. Другим базовым элементом является детектор (лампа, или лазер + + фотодиод, или фотоэлектронный умножитель для оптических методов, или электрохимический детектор). В связи с многообразием задач анализа существу" ет большое число систем полного анализа. Такие системы служат для решения трех основных задач:

- проведение экспресс"анализов, особенно в мобильном варианте, при скри"нинге проб и т.п.;

- обеспечение как можно более простых решений для неквалифицированныхпользователей; аналог такой задачи для обычных химических методов — разра" ботка тест"методов в виде индикаторных бумаг, тест"трубок;

- автоматизация многостадийных и сложных методик анализа.

Одно устройство может решать не одну, а две или даже три задачи, например при анализе биологических жидкостей на наркотические или лекарственные ве" щества.

П е р в а я з а д а ч а обычно решается за счет хроматографического или элек" трофоретического разделения с простым детектором (катарометром, кондукто" метром или флуориметром), поскольку часто задача экспрессного определения сопровождается необходимостью скрининга большого числа проб. Достоинство систем полного химического анализа в том, что к выходу такой системы можно присоединить более мощный прибор, например ЯМР" или масс"спектрометр для более детального анализа пробы. Помимо систем на основе методов разделения часто используют и биоаналитические методы. В частности, иммуноферментный анализ в сочетании с оптическим детектированием для определения иммуногло" булина человека и гамма"интерферона характеризуется простыми методиками, а время анализа снижается от 24 до 1 ч.

Решение в т о р о й з а д а ч и — упрощение сложных методик для неподготов" ленных пользователей и массовых анализов — в основном требуется в клиничес" ких и криминологических лабораториях. Основная задача часто связана с про" ведением сложных реакций типа реакции гибридизации ДНК, взаимодействия белков с рецепторами и особенно полимеразной цепной реакции.

Метод полимеразной цепной реакции является прямым методом идентифи" кации ДНК (РНК), лежащим в основе генодиагностики. В основе полимеразной цепной реакции лежит достраивание ДНК исходной матрицы, осуществляемое с помощью фермента термостабильной ДНК"полимеразы с возможностью много" кратного повторения такого процесса. Эта реакция включает несколько стадий:

- денатурацию ДНК (т.е. распад двойной спирали);

- образование коротких двухцепочечных стартовых блоков ДНК на специфи"ческих участках денатурированных ДНК при помощи специально подобранных олигонуклеотидов; так называемое присоединение праймеров;

- синтез новой цепи ДНК (комплементарное достраивание обеих нитей де"натурировавшей ДНК при помощи ДНК"полимеразы).

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Главная задача второй стадии — обеспечение селективности. Праймеры созда" ют участки двухцепочечной ДНК, что направляет процесс синтеза новой цепи на третьей стадии только внутри этого участка, а не по всей длине цепи ДНК. Прай" меры представляют собой две олигонуклеотидные затравки (по 20—30 нуклео" тидных пар), комплементарные последовательностям ДНК на левой и правой гра" ницах специфического фрагмента, и ориентированные таким образом, что дос" траивание новой цепи ДНК протекает только между ними. Продуманный подбор участков ДНК (т.е. праймеров) позволяет направленно синтезировать участки ДНК, специфичные для конкретных микроорганизмов, например селективно выявлять геном возбудителей инфекционных заболеваний в исследуемом объек" те. Другие методы, нацеленные на ту же задачу, позволяют определять только белки"маркеры, являющиеся продуктами жизнедеятельности микроорганизмов, т.е. являются косвенными. Выявление же специфического участка ДНК методом полимеразной цепной реакции дает прямое свидетельство.

Первую и третью стадии осуществляют при различных температурах, при этом ДНК"полимераза в процессе работы не разрушается. Таким образом, цикличное изменение температуры реакционной смеси по определенному протоколу (тер" моциклирование) приводит к экспоненциальному накоплению (амплификации)

ДНК. Другими словами, чувствительность определения в методе полимеразной цепной реакции фактически составляет одну молекулу полинуклеотида и опре" деляется временем амплификации (числом циклов термоциклирования). Реаль" ная чувствительность анализа методом полимеразной цепной реакции составля" ет 10—1000 клеток с искомым геномом в пробе (что примерно в 100 раз чувстви" тельнее методов микроскопического анализа).

Для определения специфических участков генома (РНК"вирусы, которые ДНК не имеют) перед собственно анализом методом полимеразной цепной реакции получают ДНК"копию исходной РНК, используя так называемую реакцию обрат" ной транскрипции, катализируемую ферментом ревертазой (обратной транскрип" тазой).

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Полный цикл биохимического анализа методом полимеразной цепной реак" ции помимо собственно полимеразной цепной реакции включает также пробо" подготовку образцов (лизис клеток, удаление белков, липополисахаридов и т.п.), а после амплификации проводят собственно разделение и определение получив" шихся фрагментов при помощи капиллярного электрофореза. В целом даже при унификации обработки исходных проб и автоматизации процесса амплификации полный анализ требует длительного (3—5 ч) времени. Проведение же полимераз" ной цепной реакции в системе полного химического анализа позволяет суще" ственно снизить время анализа (до нескольких минут), обеспечить непрерывное предварительное разделение исходных проб, термоциклирование и последующее электрофоретическое разделение. Для этого разработаны системы на основе мик" рочипов для капиллярного электрофореза.

Собственно полимеразную цепную реакцию проводят в проточном микроре" акторе (рис. 17.15), представляющем собой спираль, расположенную в планарном микрофлюидном чипе. Для термоциклирования в микрочипе по ходу движения жидкости создаются локальные зоны поддержания заданной температуры смеси для проведения первой и третьей стадий.

Тр е т ь я з а д а ч а использования систем полного химического анализа — бы" строе получение большого объема сложной аналитической информации — тес" но связана с предыдущей. В традиционном варианте анализа это неизбежно ве"

дет к большим затратам времени и труда и использованию большого числа приборов. Использование же систем полного химичес" кого анализа позволяет интегрировать ана" литические методики практически любой сложности в компактный прибор, позволя" ющий к тому же одновременно анализиро" вать большое число образцов. Попутно ре" шают и две предыдущие задачи: снижают требования к персоналу (и затраты на реа" генты) и резко сокращают время анализа.

Помимо этого системы полного химичес" кого анализа используют для микросинтеза с детектированием on"line результатов этого синтеза. В основном эти методы основаны на использовании двухфазных систем с об" разованием продуктов синтеза на границе

Рис. 17.15. Схема проточного реактора для микрофлюидного анализа мето" дом полимеразной цепной реакции (участки с разной температурой окра" шены с различной интенсивностью)

раздела фаз и оптическим детектированием образовавшихся соединений в фазе" приемнике. Эти микрофлюидные системы сочетают избирательность реакций на границе раздела фаз с высокой чувствительностью детектирования в потоке. Микровариант синтеза, как и в случае анализа, позволяет резко сократить коли" чество дорогостоящих реагентов и повысить выход реакции.

Безусловно, рассмотренное направление находится в стадии развития, но принципы, по которым оно прогрессирует, уже ясны, и мы в дальнейшем увидим ряд принципиально новых решений и подходов, которые могут изменить как области использования, так и сам облик химико"аналитической лаборатории.

## Контрольные задания

- Какие достоинства микропотоков вызвали развитие микроаналитических систем?

- Назовите основные элементы микроаналитических систем.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Оцените, во сколько раз снизится время анализа, если оно определяется диффузи"онными процессами, при уменьшении линейных размеров от 10 мм до 100 мкм.

- Почему капиллярный электрофорез является самым распространенным методомразделения в микрофлюидных системах?

- Почему именно развитие микрофлюидных технологий вызвало возрождение элек"трофореза в свободном потоке и изотахофореза как аналитических методов?

- Назовите основные методы детектирования в микрофлюидных системах и их дос"тоинства.

- Какие основные задачи решают при миниатюризации масс"спектрометрическогоанализа?

- Какие новые детекторы разработаны специально для микроаналитической химии?

- Кратко опишите основные задачи, решаемые при помощи систем полного химичес"кого анализа.

- Какие объекты анализа наиболее часто анализируют средствами микроаналитичес"кой химии и почему?

## Список литературы

Зимина Т.М. От сенсоров к микроаналитическим системам / Т.М.Зимина, В.В.Лу" чинин. — М. : Техносфера, 2005.

Эггинс Б. Химические и биологические сенсоры / Б.Эггинс. — М. : Техносфера, 2005.

Гл а в а 18

ОТБОР И ПОДГОТОВКА ПРОБЫ К АНАЛИЗУ

18.1. Отбор пробы

Химический анализ начинают с отбора и подготовки пробы к анализу. Следу" ет отметить, что все стадии анализа связаны между собой. Так, тщательно изме" ренный аналитический сигнал не дает правильной информации о содержании определяемого компонента, если неправильно проведены отбор или подготовка пробы к анализу. В большинстве случаев именно отбор и подготовка пробы к химическому анализу лимитируют надежность и в целом качество получаемых результатов, а также трудоемкость и продолжительность  аналитического цикла.

Погрешность при отборе и подготовке пробы часто определяет общую погреш" ность определения компонента и делает бессмысленным использование высоко" точных методов и методик. Отбор и подготовка пробы зависят от природы ана" лизируемого объекта, поставленной задачи и выбранного способа измерения аналитического сигнала. Приемы и порядок отбора пробы и ее подготовки на" столько важны при проведении массового химического анализа, что обычно пред" писываются государственными стандартами (ГОСТ).

Для проведения анализа, как правило, берут так называемую представитель ную (среднюю) пробу. Это небольшая часть анализируемого объекта, средний состав и свойства которой должны быть идентичны во всех отношениях средне" му составу и свойствам исследуемого объекта.

Различают генеральную, лабораторную и анализируемую пробы.

Генеральная проба (называемая иногда первичной, большой или грубой) от" бирается непосредственно из анализируемого объекта, часто через ряд промежу" точных проб. Она достаточно большая — обычно 1—50 кг, для некоторых объек" тов (например руды) составляет иногда 0,5—5 т.

Из генеральной пробы путем ее сокращения отбирают лабораторную пробу (обычно от 25 г до 1 кг). Одну часть лабораторной пробы используют для пред" варительных исследований, другую — сохраняют для возможных в будущем ар" битражных анализов, третью — используют непосредственно для анализа (анали" зируемая проба). В случае необходимости пробу измельчают и усредняют.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

В анализируемой пробе проводят несколько определений компонента из от" дельных навесок 10—1000 мг (если анализируемый объект — твердое вещество) или аликвот (если анализируемый объект — жидкость или газ). Содержание оп" ределяемого компонента в анализируемой пробе должно отражать среднее содер" жание этого компонента во всем исследуемом объекте, т.е. анализируемая проба должна быть представительной. Насколько это важно, можно показать на ряде примеров. Так, при массе анализируемой пробы 1—10 г оценивают среднее со" держание определяемого компонента в генеральной пробе массой несколько тонн и, в конечном счете, например, запас компонента в месторождении. Определе" ние содержания физиологически активного компонента в анализируемой пробе из одной или нескольких таблеток дает основание для оценки эффективности всей партии лекарственного препарата. Эти примеры показывают необходимость правильного отбора пробы. Напомним, что погрешность в отборе пробы часто определяет общую погрешность химического анализа и, не оценив погрешности на этой стадии, нельзя говорить о правильности определения компонента в ана" лизируемом объекте.

Чем больше материала отобрано для пробы, тем она представительнее. Одна" ко с очень большой пробой трудно работать, это увеличивает время анализа и расходы на него. Таким образом, отбирать пробу нужно так, чтобы она была пред" ставительной и не очень большой.

## Способы отбора пробы

Способы отбора пробы и размер пробы определяются прежде всего физиче" скими и химическими свойствами анализируемого объекта. При отборе пробы следует учитывать:

- агрегатное состояние анализируемого объекта (способы отбора пробы раз"личны для газов, жидкостей и твердых веществ);

- неоднородность анализируемого материала и размер частиц, с которых на"чинается неоднородность (чем однороднее вещество, тем проще отобрать пробу);

- требуемую точность оценки содержания компонента во всей массе анали"зируемого объекта в зависимости от задачи анализа и природы исследуемого объекта (так, при определении физиологически активного компонента в лекар" стве требуется бльшая точность, чем при определении содержания металла в руде для оценки рентабельности месторождения).

Один из факторов, который нужно учитывать при выборе способа отбора про" бы, — возможность изменения состава объекта и содержания определяемого ком" понента во времени; например, переменный состав воды в реке, колебания со" става дымовых газов промышленного предприятия, изменение концентрации компонентов в пищевых продуктах и т.д.

Рассмотрим подробнее отбор пробы газов, жидкостей и твердых веществ.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Отбор пробы газов. Степень однородности газов и смесей газов велика: неод" нородность наблюдается лишь на молекулярном уровне. Поэтому генеральная проба может быть относительно небольшой и отбор пробы обычно не представ" ляет трудностей. Пробу газа отбирают, измеряя его объем при помощи вакуум" ной мерной колбы или бюретки с соответствующей запорной жидкостью, исполь" зуют адсорбирующие газ патроны, часто конденсируют газ в ловушках разного типа при низких температурах. По"разному отбирают пробу газа из замкнутой емкости и из потока. В замкнутой емкости (например, цех предприятия, рабочая комната и т.д.) пробу газа отбирают в разных точках, в зависимости от задачи объемы газа смешивают или анализируют отдельно каждую пробу. При отборе пробы из потока газа обычно используют метод продольных струй или метод поперечных сечений. Метод продольных струй применяют, если состав газа вдоль потока не меняется. В этом случае поток делят на ряд струй вдоль потока, и про" бы газа отбирают в струях через одну (рис. 18.1, а). Если состав газа вдоль потока меняется, то пробы берут на определенных расстояниях (часто через специаль" ные отверстия в трубах) вдоль потока (рис. 18.1, б).

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Рис. 18.1. Отбор пробы газа в потоке:

а — метод продольных струй; б — метод поперечных сечений (стрелками показаны места отбора проб)

Поскольку состав анализируемых газов часто меняется во времени (напри" мер, в зависимости от графика работы предприятий, состояния атмосферы, тем" пературы в помещениях и т.д.), то в зависимости от требуемой информации пробы усредняют или анализируют отдельно объемы газов, отобранные в раз" ное время.

Отбор пробы жидкостей. Способы отбора пробы гомогенных и гетероген" ных жидкостей различны.

Гомогенные жидкости, как и газы, отличаются высокой степенью однород" ности, поэтому способы отбора пробы относительно просты. Смеси таких жид" костей, как правило, хорошо перемешиваются и также гомогенны. Пробу гомо" генной жидкости отбирают при помощи пипеток, бюреток и мерных колб. От" бор пробы из общей емкости проводят после тщательного перемешивания. Это важно, так как в поверхностном слое жидкости могут проходить различные хи" мические реакции, меняющие состав образца. Если по какой"либо причине (на" пример, из"за большого объема) жидкость нельзя хорошо перемешать, то отбор пробы проводят на разной глубине и в разных местах емкости и в зависимости от решаемой задачи пробы анализируют отдельно или перемешивают.

Отбор гомогенной жидкости из потока проводят через определенные интер" валы времени и в разных местах (рис. 18.2, а).

Для отбора проб на разной глубине используют специальные пробоотборные устройства — батометры различной конструкции. Основная часть батометра — цилиндрический сосуд вместимостью 1—3 л, закрывающийся сверху и снизу крышками. После погружения в жидкость на заданную глубину крышки цилин" дра закрывают и сосуд с пробой поднимают на поверхность. Место и время от" бора жидкости выбирают в зависимости от решаемой задачи. Например, при анализе сточных вод необходимо: согласовать время и место отбора пробы с тех" нологическим процессом; учитывать прохождение сточной воды через очистные сооружения; анализировать не только воду самих стоков, но и воду водоема ниже и выше впадения в него стока, что покажет, насколько водоем загрязняется сточ"

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Рис. 18.2. Отбор пробы:

а — гомогенной жидкости в потоке; б — гетерогенной жидкости пробоотборником с изолирован" ными ячейками

ными водами. Существуют также правила, регламентирующие место и время от" бора природных вод в реках, озерах и других водоемах.

Пробы гетерогенных жидкостей отбирают не только по объему, но и по массе. Чтобы отобрать пробу, поступают по"разному: в одних случаях жидкость гомогенизируют, в других, наоборот, добиваются полного ее расслоения. Гомо" генизацию проводят, изменяя температуру, перемешивая жидкость или подвер" гая ее вибрации. Если гомогенизировать жидкость невозможно, то ее расслаива" ют и отбирают пробу каждой фазы, используя при этом специальные пробоот" борники с большим числом забирающих камер (рис. 18.2, б). Так отбирают на анализ различные фракции продуктов и полупродуктов нефтеперерабатывающей промышленности. Обычно пробу берут после отстаивания смеси жидкостей в чанах или цистернах.

Таким образом, в зависимости от природы жидкости и решаемой задачи при анализе может меняться способ и время отбора пробы, ее размер. Заметим, что размер генеральной пробы жидкости, хотя и меняется в известных пределах, но все же обычно невелик и не превышает нескольких литров или килограммов:

Вещество ......................... H2SO4 HCl HNO3 H2O Моторный бензин Генеральная проба .......... 1,0 кг 1,0 кг 0,1 кг 2—5 л 2 л

Отбор пробы твердых веществ. При отборе генеральной, лабораторной и анализируемой проб твердых веществ прежде всего возникает вопрос о размере пробы, который должен обеспечивать ее представительность. Оптимальная мас" са пробы обусловлена неоднородностью анализируемого объекта, размером час" тиц, с которого начинается неоднородность, и требованиями к точности анали" за. Зависимость массы Q представительной пробы от размера (диаметра d) нео" днородных частиц показана ниже:

d, мм .................. 40—50	25	10	5	3	2	1

Q, кг .................. 50—3 · 103	10—700	2—100	0,5—25	0,2—10	0,1—5	0,02—1

Для расчета оптимальной массы представительной пробы существует несколь" ко приемов. Часто используют приближенную формулу Ричердса—Чеччота:

Q = Kd 2,

где Q — масса пробы, обеспечивающая ее представительность, кг; К — эмпири" ческий коэффициент пропорциональности, характеризующий степень неодно" родности распределения определяемого компонента в материале, он меняется в пределах 0,02—1,0; d — наибольший диаметр неоднородных частиц, мм. В более точных расчетах используют формулу Бенедетти—Пихлер:

sr 1 A 1 1 ,	(18.1)

PA N 

где sr — относительное стандартное отклонение, характеризующее погреш" ность отбора пробы; PA — доля фазы, содержащей определяемый компонент А во всей массе анализируемого объекта; ρ, ρА — плотность материала анализи" руемого объекта и фазы, содержащей определяемый компонент А, г/см3; N — число частиц в 1 г материала пробы с наибольшим диаметром частиц d (мм) и плотностью ρ (значение N в этом случае оценивают по номограмме, рассчи" танной для частиц сферической формы; рис. 18.3); ω — оптимальная масса пробы, г.

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Способы отбора генеральной пробы твердого вещества различны для веществ, находящихся в виде целого (слиток, стержни, прутья и т.д.) или сыпучего продук" та. При пробоотборе от целого твердого объекта необходимо учитывать, что он может быть неоднороден. Например, состав массы отливки отличен от состава ее поверхности вследствие постепенного остывания металла. Так, при затвердева" нии чугуна его примеси вытесняются внутрь; неравномерно распределяются в слитках стали углерод, сера, фосфор. Процесс расслаивания в слитках металлов и сплавов называют ликвацией. Учитывая возможную неоднородность целого анализируемого объекта, при отборе пробы его либо дробят, если вещества хруп" кие, либо распиливают через равные промежутки, либо высверливают в разных местах слитка (рис. 18.4).

Отбор пробы сыпучих продуктов тем труднее, чем неоднороднее анализируе" мый объект: в пробе должны быть представлены куски разного размера, полно отражающие состав образца. При отборе пробы сыпучих продуктов массу иссле"

Рис. 18.3. Приблизительное соотношение меж" ду числом частиц N в 1 г материала пробы и максимальным диаметром частиц d при плот" ности анализируемого вещества ρ = 1 (1), 2 (2),

3 (3), 5 (4), 10 (5) г/см3

Рис. 18.4. Отбор средней пробы ме" талла или сплава высверливанием

Рис. 18.5. Перемешивание и сокращение пробы:

а — метод конуса и кольца; б — квартование; в — шахматный способ отбора; г — механический делитель; 1—4 — последовательность действий

дуемого объекта перемешивают и пробу отбирают в разных местах емкости и на разной глубине, используя при этом специальные щупы"пробоотборники. Если материал объекта транспортируют, то пробу отбирают с транспортера или жело" ба через равные промежутки времени, при другом способе транспортировки бе" рут на анализ, например, каждую десятую лопату, тачку и т.д.

После отбора представительной пробы твердого вещества проба (генеральная, лабораторная или анализируемая) проходит ряд этапов подготовки. Прежде все" го, осуществляют процесс гомогенизации, включающий операции измельчения (дробления) и просеивания. Пробы, содержащие крупные куски, разбивают в дробильных машинах и мельницах разного типа; пробы, содержащие меньшие куски, измельчают в шаровых мельницах и специальных ступках из закаленной инструментальной стали, состоящих из плиты"основания, закрепляющего коль" ца и пестика (ступки Абиха или Платтнера). Для тонкого измельчения использу" ют фарфоровые, агатовые, яшмовые и кварцевые ступки с пестиками из такого же материала.

Поскольку в процессе дробления куски разного размера растираются по"раз" ному (мягкие материалы измельчаются гораздо быстрее, чем твердые), возмож" ны потери в виде пыли, приводящие к изменению состава пробы. Чтобы избе" жать этого, в процессе измельчения периодически делят крупные и мелкие час" тицы просеиванием, и крупные частицы растирают отдельно. Операции измель" чения и просеивания чередуют до тех пор, пока не получат достаточно растертую однородную пробу.

Следующий этап отбора пробы — усреднение, включающее операции переме" шивания и сокращения пробы. Перемешивание проводят механически в емко" стях (ящики, коробы и т.д.), перекатыванием из угла в угол на различных плос" костях (брезентовые полотнища, листы бумаги и т.д.), перемешиванием методом конуса и кольца (рис. 18.5, а). Малые по объему пробы хорошо перемешиваются при растирании в шаровых мельницах.

Сокращение пробы проводят различными способами (рис. 18.5, б—г). Этот процесс, как правило, многостадийный, включающий повторное перемешивание и деление. Степень сокращения может быть определена заранее на основании расчета размера генеральной и анализируемой проб, которые получают в резуль" тате последовательного уменьшения объема анализируемого объекта.

## Потери и загрязнения при пробоотборе. Хранение пробы

В процессе отбора и хранения пробы возможны потери определяемых компо" нентов, внесение загрязнений, изменение химического состава. Все это приво" дит к увеличению общей погрешности анализа.

Так, потери в виде пыли при измельчении твердых образцов горных пород могут составлять до 3 % массы объекта. Если состав пылевой фракции отличает" ся от состава образца, то это приводит к неправильному определению содержа" ния компонентов. Потери в виде пыли можно в заметной степени уменьшить просеиванием пробы при измельчении.

Другой возможный источник ошибок при отборе и хранении пробы — поте ря летучих продуктов вследствие изменения температурного режима при хра" нении или разогрева при измельчении твердых образцов. Так, при измельчении горных пород, руд и минералов наблюдаются заметные потери таких летучих ком" понентов, как вода, ртуть, сера, таллий. При изменении температуры особенно велики потери летучих органических соединений, определяемых в различных природных и промышленных объектах.

Большими могут быть также потери вследствие адсорбции определяемого компонента на поверхностях емкостей для отбора и хранения пробы.

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

В процессе отбора (особенно измельчения) и хранения пробы в образце (преж" де всего на поверхности) могут проходить химические реакции, меняющие состав анализируемого объекта. Обычно это — взаимодействие с компонентами атмос" феры, окислительно"восстановительные реакции и др. Так, известно, что концен" трация пестицидов в растениях, почве со временем значительно понижается, что обусловлено прежде всего химическими превращениями пестицидов. При анализе геологических образцов в процессе пробоотбора наблюдаются заметные потери определяемых компонентов вследствие окисления (сера, рений, железо(II)) или восстановления (ртуть). Потери ртути в пробе, если не принять особых мер пре" досторожности, могут достигать 60 %.

В процессе отбора и хранения пробы возможно изменение ее состава из"за загрязнения компонентами, поступающими из материала пробоотборников, при" способлений для измельчения, емкостей для хранения пробы, воздуха лаборатор" ных помещений и т.д. Погрешности, обусловленные внешними загрязнениями, особенно велики при определении следовых количеств компонентов. Вот поче" му при растирании образцов используют ступки из особо твердых материалов (агат или кварц) и хранят пробы в посуде из особых сортов стекла или полиэти" лена. Например, пробы воды для определения кремния отбирают только в поли" этиленовые бутыли; при определении органических соединений, наоборот, пред" почтительнее посуда из стекла.

Таким образом, учитывая источники возможных потерь и загрязнений при отборе пробы, следует строго регламентировать методику пробоотбора: число и последовательность операций измельчения и просеивания, температурный ре" жим, время растирания и контакта с атмосферой, материал пробоотборников и измельчающих устройств и т.д.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Особо рассматривают вопрос о хранении и консервации пробы. Допустимый промежуток времени между отбором и анализом зависит от состава пробы, при" роды определяемых компонентов и условий хранения пробы. Некоторые опреде" ляемые вещества устойчивы длительное время и не требуют особых условий хра" нения. Чем больше вероятность изменения содержания определяемых компонен" тов, тем скорее должен быть проведен анализ; если невозможно провести анализ сразу после отбора, то пробу консервируют (резко охлаждают, изменяют рН сре" ды, добавляют стабилизирующие вещества). В отдельных случаях для сохранения определяемого компонента его экстрагируют органическими растворителями или сорбируют на различных твердых веществах. Например, для получения достовер" ных результатов пробы природной воды анализируют обычно в течение 1—2 ч после отбора. Пробы можно стабилизировать на несколько часов охлаждением до 0 °С и на несколько месяцев резким охлаждением до −20 °С. Для консервирова" ния определяемых компонентов добавляют разные консерванты, чаще всего это кислоты и вещества, образующие комплексные соединения.

Хранят пробы в условиях, гарантирующих постоянство их состава в отноше" нии тех компонентов, которые предполагается определять, при этом учитывают комплекс условий (температура, освещенность, материал посуды и т.д.); однако в ряде случаев до сих пор не найдено удовлетворительного способа хранения пробы.

Если нет необходимости проводить химический анализ в стационарной лабо" ратории (не требуется сложная пробоподготовка или уникальное оборудование), то его проводят «на месте». При этом используют передвижные лаборатории (на автомобилях, катерах и т.п.), переносные анализаторы, тест"устройства и хими" ческие сенсоры. Все это позволяет избежать транспортировки и необходимости хранения и консервации проб.

В зависимости от природы газообразных, жидких или твердых веществ опе" рации пробоотбора учитывают особенности конкретных объектов и строго рег" ламентируются ГОСТами. Так, необходимо учитывать разные факторы при отборе проб атмосферного воздуха и воздуха промышленных помещений; природных (речных, озерных, морских и т.д.) и сточных вод; таких твердых веществ, как металлы, шлаки, руды, почвы, пищевые продукты, зерно и т.п.

18.2. Подготовка пробы к анализу

Подготовка пробы — важный этап проведения химического анализа. При под" готовке пробы к анализу можно выделить следующие основные стадии: 1) высушивание пробы;

- разложение пробы (чаще с переводом пробы в раствор);

- устранение влияния мешающих компонентов;

- перевод пробы в форму, требуемую для метода определения.

В зависимости от цели анализа, природы объекта и выбранного метода могут быть использованы различные модификации и комбинации этих стадий. Для правильного проведения химического анализа роль подготовки пробы настоль" ко велика, что аналитик должен каждый раз оценивать необходимость включе" ния указанных стадий в схему анализа, устанавливать условия проведения этих стадий и оценивать возможные погрешности на каждой из них.

с

и

с

и

В данном подразделе будут рассмотрены первая и вторая стадии пробоподго" товки; третья стадия описана в гл. 5, 6. О форме пробы, наиболее удобной для того или иного метода определения, сказано при описании этих методов (см. гл. 7—16).

## Высушиваие пробы

Анализируемый образец содержит, как правило, переменное количество воды. Это может быть химически несвязанная вода, например, адсорбированная на поверхности пробы твердого вещества, сорбированная щелями и капиллярами аморфных веществ (цеолит, крахмал, белок), окклюдированная полостями мине" ралов, руд, горных пород. Такая вода присутствует в пробе как загрязнение из атмосферы или раствора, в котором формировалось анализируемое вещество. Количество воды может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды, способа отбора, приемов и степени измельчения твердого вещества, времени и способа его хранения и т.п. Например, при измельчении и хранении базальта содержание в нем адсорбированной воды может увеличивать" ся от 0,2 до 2 %. Количество же сорбированной воды в таких аморфных веществах, как силикагель, уголь растительного и животного происхождения, может состав" лять 20 % массы образца.

Анализируемый объект может также содержать химически связанную воду, т.е. являющуюся неотъемлемой частью молекулярной или кристаллической струк" туры твердого вещества. Это может быть кристаллизационная вода (например, в соединениях BaCl2 · 2H2O, CaSO4 · 2H2O, Na2B4O7 · 10H2O) или конституцион" ная вода, выделяющаяся в результате разложения вещества при нагревании (Ca(OH)2 → CaO + H2O; 2KHSO4 → K2S2O7 + H2O). Часть химически связанной воды может теряться в процессе отбора и хранения пробы. Например, при измель" чении кристаллогидрата CaSO4 · 2H2O вследствие разогрева пробы при растира" нии содержание воды может уменьшиться от 20 до 5 %.

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Для правильного установления состава объекта и получения воспроизводимых результатов необходимо удалить влагу из образца, высушить его до постоянной массы или определить содержание воды, так как результат анализа следует пере" считать на постоянную массу. Чаще всего анализируемый образец высушивают на воздухе или в сушильных шкафах при относительно высокой (105—120 °С) температуре. Получить воздушно"сухую массу образца можно лишь для таких негигроскопичных веществ, как металлы, сплавы, некоторые виды стекол и ми" нералов. В отдельных случаях пробы высушивают в эксикаторах над влагопогло" щающими веществами (хлоридом кальция, оксидом фосфора(V), перхлоратом магния, драйеритом CaSO4 · 1/2H2O). Продолжительность и температуру высуши" вания образца в зависимости от его природы устанавливают заранее эксперимен" тально (например, методом термогравиметрии). Если какие"либо особые указа" ния на этот счет в методике отсутствуют, образцы сушат в сушильных шкафах при температуре 110 °С в течение 1—2 ч. Иногда, особенно при сушке сложных объек" тов (пищевые продукты, растения, ряд геологических образцов и т.п.), исполь" зуют вакуумную сушку или микроволновое излучение, что часто сокращает вре" мя сушки от нескольких часов до нескольких минут.

Содержание определяемого компонента рассчитывают обычно исходя из на" вески высушенного при определенных условиях образца. Если нужно установить состав первоначально отобранного материала, то следует определить массу, по" терянную при высушивании.

Если полностью удалить воду из пробы или высушить пробу до постоянной массы не удается, то в нескольких пробах, отобранных для анализа на другие компоненты, определяют воду.

Известно большое число методов определения воды. Так, воду определяют гравиметрически косвенным или прямым методом (см. гл. 7). В косвенном ме" тоде о содержании воды судят по потере массы анализируемой пробы при ее вы" сушивании или прокаливании. Этот метод часто не дает правильных результатов, что связано с трудностью определения температуры, необходимой для полного выделения воды, и потерей с водой летучих компонентов образца. Прямой гра" виметрический метод основан на поглощении выделившейся из образца воды подходящим поглотителем, чаще всего безводным перхлоратом магния. О содер" жании воды судят по увеличению массы предварительно взвешенного поглоти" теля. Часто для определения воды применяют титриметрический метод с исполь" зованием реагента Фишера.

Компоненты, входящие в состав реагента Фишера (иод, диоксид серы, пири" дин и метанол), обусловливают протекание реакций:

C5H5N · I2 + C5H5N · SO2 + C5H5N + H2O → 2C5H5N · HI + C5H5N · SO3 C5H5N · SO3 + CH3OH → C5H5N(H)SO4CH3

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Избыток метанола необходим для подавления побочной реакции пиридино" вого комплекса триоксида серы с водой. Конечную точку титрования устанавли" вают по появлению коричневой окраски, обусловленной избытком пиридинового комплекса иода, входящего в состав титранта. Описанный метод применим для определения воды во многих органических веществах. Если образец полностью растворим в метаноле, то возможно быстрое прямое титрование. В отдельных случаях применяют предварительную экстракцию воды безводным метанолом или другим органическим растворителем. Метод имеет ограничения: реагент Фише" ра неустойчив во времени; многие вещества, взаимодействующие с компонента" ми реагента, мешают определению и т.п.

Для определения воды часто используют газожидкостную хроматографию и ИК"спектроскопию.

## Разложение пробы. Перевод пробы в раствор

Существуют методы анализа (например, некоторые спектроскопические или ядерно"физические), в которых для измерения аналитического сигнала исполь" зуют анализируемые пробы, в том числе и пробы твердых веществ, без предва" рительного разложения: в виде гомогенных образцов, порошков, таблеток, полу" ченных прессованием, и т.п. Для многих других методов анализа требуется пред" варительное переведение определяемого компонента в раствор.

В основе современных методов подготовки пробы лежит использование вы" сокоактивных реагентов, повышенного давления и повышенной температуры (как в открытых системах, так и в закрытых с применением ампул, капсул и автокла" вов), катализа, излучений разного типа (ультразвукового, лазерного, микровол" нового). Заметим, что микроволновое излучение — электромагнитное излучение микроволнового диапазона. Указанные виды интенсификации пробоподготовки применяют во всех способах разложения пробы.

Выбор способа разложения пробы и переведения ее компонентов в раствор зависит от нескольких факторов, которые необходимо учитывать при обоснова" нии схемы химического анализа. Прежде всего обращают внимание на неоргани" ческую или органическую природу основы (матрицы) объекта, химический со" став образца, химические свойства определяемых компонентов.

Так, при определении одного и того же элемента (например, кобальта, цинка, железа) в крови, пищевых продуктах или сплавах и минералах способ разложе" ния образцов определяется соответственно органической или неорганической природой объекта. Разложение и перевод в раствор проб силикатов проводят в зависимости от определяющего их состав соотношения [MO] : [SiO2]. Если в со" ставе силиката преобладают оксиды металлов, то пробу растворяют в кислотах, если — оксид кремния, то проводят сплавление или спекание. При определении в силикате содержания железа, титана, алюминия пробу сплавляют с щелочны" ми плавнями; при определении суммы щелочных металлов спекают с оксидом и карбонатом кальция.

Способ разложения пробы и переведения ее в раствор определяется также целью анализа. Так, по"разному проводят пробоподготовку при элементном и функциональном анализе органических соединений, при определении общего содержания какого"либо элемента (железа, хрома) и его форм в различных сте" пенях окисления (железо(II) и железо(III), хром(III) и хром(VI)), а также основ" ных компонентов образца и примесей в нем и т.д.

Способ разложения и переведения пробы в раствор во многом определяется выбранным аналитическим методом. Например, различается пробоподготовка при определении одних и тех же органических соединений в биологических объектах хроматографическими и спектрофотометрическими методами.

Выбрав способ разложения пробы, необходимо оценить источники всех воз" можных погрешностей на этой стадии анализа. Наиболее типичные ошибки обу" словлены: потерей летучих компонентов при использовании высоких температур; загрязнением материалом посуды и приспособлений для разложения проб; нали" чием мешающих проведению анализа примесей в реактивах и растворителях, используемых при разложении образцов.

Способы разложения проб издавна делят на сухие и мокрые: к сухим относят термическое разложение, сплавление и спекание с различными веществами (со" лями, оксидами, щелочами и их смесями); к мокрым — растворение анализиру" емой пробы в различных растворителях, преимущественно в кислотах и их сме" сях.

Мокрые способы разложения проб. В идеальном случае растворитель дол" жен растворять пробу быстро, в достаточно мягких условиях и не мешать на по" следующих стадиях анализа.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

Лучший растворитель — вода. Многие неорганические соли (особенно соли щелочных металлов, аммония и магния) и некоторые органические соединения (низшие и многоатомные спирты, аминокислоты, гидрохлориды аминов, соли щелочных металлов органических кислот, мочевина и т.п.) легко растворяются в воде. Иногда в воду добавляют немного кислоты для предотвращения гидро" лиза и частичного осаждения некоторых катионов металлов. В отдельных слу" чаях для растворения органических веществ используют смесь воды и смеши" вающегося с ней органического растворителя (например, смесь воды и этано" ла).

Для растворения органических соединений применяют органические раство" рители. Как правило, это — спирты, хлорированные углеводороды, кетоны, амиды кислот. Так, для растворения полимерных материалов разного типа используют диметилформамид, диметилацетамид, метилизобутилкетон, циклогексанон, ме" танол.

Часто применяют различные кислоты и их смеси при нагревании. При этом в пробу не вводят посторонние катионы, а сами кислоты сравнительно легко уда" ляют из сферы реакции при нагревании. Кислоты в зависимости от их природы и концентрации могут проявлять окислительные (концентрированные HNO3 и H2SO4) или комплексообразующие (HF и H3PO4) свойства. Иногда к кислотам до" бавляют пероксид водорода, комплексообразующие вещества (ЭДТА, щавелевую, винную, лимонную кислоты и т.п.). При растворении в кислотах и их смесях следует учитывать возможность образования малорастворимых соединений. Наи" более часто используемые для растворения кислоты и их смеси представлены в табл. 18.1.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Источниками загрязнений при растворении в кислотах могут быть примеси в используемых реагентах или частичное растворение материала посуды. Поэтому для растворения применяют кислоты высокой степени очистки и подбирают со" суды из соответствующего материала. Например, растворение в фтороводородной кислоте ведут в чашках и стаканчиках из платины, фторопласта (политетрафтор" этилена), стеклоуглерода. При растворении в кислотах возможны также механи" ческие потери при вскипании и разбрызгивании, потери летучих (H2S, SO2, CO2, GeCl4, SbCl3, SnCl4 и т.п.) или малорастворимых (CaF2, SrF2, BaF2 и т.п.) веществ.

Растворы гидроксидов, карбонатов щелочных металлов или аммиака приме" няют гораздо реже, чем кислоты. Эти соединения используют для перевода в ра" створ анионов; при этом многие неорганические катионы и органические соеди" нения, входящие в состав образца, остаются в осадке. Гидроксид натрия (или калия) растворяет некоторые металлы (алюминий) и оксиды кислотного харак" тера (WO3, MoO3, GeO2, V2O5).

Отметим, что иногда стоит задача последовательного растворения пробы в разных растворителях и химического анализа фракций.

Растворение проб часто проводят в автоклавах с чашками из металлических и — особенно часто — полимерных материалов (рис. 18.6), что имеет определен" ные преимущества: обеспечивается разложение веществ, не взаимодействующих с реагентами при обычных значениях температуры и давления; уменьшается ко" личество расходуемых реагентов; увеличивается скорость разложения; удается из" бежать потерь летучих продуктов реакции, за исключением газов, после охлаж" дения автоклава и его разгерметизации. Существуют автоклавы, работающие при давлении вплоть до 130 атм и температуре 200—220 °С.

Для ускорения разложения кислотами иногда используют катализаторы. Так, окисление органических материалов концентрированной серной кислотой уско" ряется в присутствии соединений CuSO4, HgSO4 и H2SeO3.

В отдельных случаях для растворения используют ферменты. Один из спосо" бов растворения высокомолекулярных соединений, например белков, — гидро" лиз в присутствии трипсина, папаина и других протеаз.

Для ускорения растворения в кислотах часто используют ультразвуковое из" лучение. Так, применение ультразвука при определении мышьяка в пищевых продуктах позволяет сократить стадию пробоподготовки (в открытой системе) в 20 раз, а количество растворяющей смеси (HNO3 и H2O2) — в 2 раза.

При растворении в кислотах в результате взаимодействия микроволнового излучения с веществом сокращается продолжительность пробоподготовки, умень"

Та б л и ц а 18.1

| Кислота | Растворяемый объект | Примечание |
| --- | --- | --- |
| HCl | Металлы, оксиды металлов, железные руды, карбонаты, органические амины | - Аналогичные свойствапроявляют разбавленные H2SO4, H3PO4 и HClO4. - Кислота улетучиваетсяпри нагревании |
| HF | Силикатные горные породы и минералы, стекла, керамика | 1. Кислота удаляется при нагревании с H2SO4. 2. Кремний устраняется в виде SiF4. 3. Образуются малорастворимые соединения с некоторыми металлами |
| HNO3(конц.) | Металлы (кроме Au, Pt, Cr, Al), сплавы, сульфиды, арсениды, органические соединения | Окислитель |
| H2SO4(конц.) | Металлы (сурьма, олово), оксиды металлов, арсениды, ферротитан, органические соединения | Окислитель, возможно разрушение стекла посуды. Применяют катализаторы (Cu, Hg, Se) |
| HClO4(конц.) | Сплавы железа, нержавеющая сталь | Сильный окислитель. Взрывоопасна! |
| HCl + HNO3 (3 : 1) царская водка | Металлы (Au, Pt, Pd), сплавы, сульфидные руды, органические соединения | Сильный окислитель |
| HNO3 + H2SO4 | Большинство неорганических веществ, органические соединения | Используют смесь HNO3 и H2SO4 переменного соотношения |
| HF + HNO3 | Сплавы вольфрама, молибдена, тантала, циркония, силикаты, ферромолибден | Образуются фторидные комплексные соединения |
| HF + H3BO3 | Сплавы многих редких металлов, природные фосфаты, керамические материалы | - В присутствии H3BO3 заметно ускоряются многие процессы растворения. - Смесь кислот частоиспользуют в автоклавах |
| H2SO4 + HClO4 + H3PO4 | Ферросплавы, железные руды | Связывание Fe(III) в фосфатные комплексы |
| HCl + H2SO4 + Br2 | Металлы (индий, сурьма), некоторые органические соединения | Окислитель |

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

Кислоты и их смеси, используемые при растворении проб

Рис. 18.6. Схема автоклава для разложения веществ кислотами:

1 — корпус; 2 — политетрафторэти" леновая чашка; 3 — пружина; 4 — кольцо; 5 — винт для регулирования давления; 6 — крышка

шается количество используемых реагентов, улучшаются метрологические характеристики разложения проб.

Приведем примеры ускорения растворения различных проб в условиях микроволнового на" грева (одинаковые условия и реагенты): геологи" ческие объекты — от 6 ч до 4 мин; особо чистые вещества — от 8—24 ч до 12—15 мин; стали — от 1 ч до 1,5—30 мин; сточные воды — от 6 ч до 10 мин. Особенно эффективно использование микроволнового излучения при разложении орга" нических матриц (биологических и клинических объектов, фармацевтических препаратов, продук" тов питания, кормов и т.д.). Время растворения сокращается от 8—10 ч до 1,5—30 мин.

Ускорение растворения проб объясняется теми тепловыми и нетепловыми эффектами, ко" торые появляются под воздействием микровол" нового излучения и проявляются, например, в диффузионных процессах и взаимодействиях разного типа на границе твердый образец—ра" створ. Улучшение метрологических характерис"

тик, прежде всего воспроизводимости, объясняется тем, что при действии мик" роволнового излучения из различных проб получают растворы идентичного со" става и снижают значения поправки контрольного опыта.

К растворению в кислотах и их смесях часто прибегают и тогда, когда при разложении переходит в раствор лишь часть пробы. В дальнейшем в зависимос" ти от поставленной задачи анализируют только раствор или проводят разложе" ние твердого остатка сухим способом.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Сухие способы разложения проб. Выбор сухого способа разложения (сплав" ление, спекание и термическое разложение) определяется задачей анализа и при" родой объекта. Сухой способ используют тогда, когда мокрый способ не дает удовлетворительных результатов. Сухой способ менее предпочтителен, чем рас" творение в кислотах, поскольку возрастает вероятность и величина погрешнос" тей, особенно при сплавлении. Это связано, во"первых, с высокой температурой обработки образца и, как следствие, с бльшими потерями летучих веществ и разрушением материала посуды, а следовательно, загрязнениями пробы. Во"вто" рых, источником ошибок может быть большой (по сравнению с массой пробы) избыток разлагающих агентов. При этом происходит загрязнение анализируемо" го материала, а растворы после обработки сплава или спека содержат много со" лей, которые могут мешать определению компонентов на последующих стадиях анализа.

Термическое разложение. Это — разложение пробы при нагревании, сопро" вождающееся образованием одного или нескольких компонентов газообразной фазы.

При разложении анализируемого вещества образуются продукты, которые ха" рактеризуют состав и часто структуру исходного соединения и могут быть исполь" зованы для определения его количества.

Химическая природа и количество продуктов термического разложения зави" сят не только от состава и строения исходного соединения, температуры и ско" рости нагревания, но и от химического состава газообразной фазы, находящей" ся в контакте с разлагаемым веществом.

Термическое разложение можно проводить как в отсутствие (пиролиз), так и в присутствии (сухое озоление) веществ, реагирующих с разлагаемым соеди" нением.

При пиролизе органических веществ характеристические фрагменты органи" ческих соединений появляются главным образом в интервале 300—700 °С. При более высоких температурах увеличивается степень образования простых ве" ществ, таких как CH4, CO, CO2, H2O. Неорганические вещества разлагаются, как правило, при более высоких (1000—1500 °С) температурах. Скорость нагрева дол" жна быть большой: при медленном повышении температуры образовавшиеся продукты разложения могут вступать в реакции.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Пиролиз проводят в атмосфере инертного газа (азота, гелия) или в вакууме. Осуществляют пиролиз различными способами: прокаливают пробу в тигле или небольшой лодочке в печи; наносят образец на металлическую проволоку (или спираль) и нагревают ее до нужной температуры; помещают вещество в вакуу" мированную или заполненную инертным газом стеклянную или кварцевую труб" ку и также нагревают ее до необходимой температуры. Помимо указанных часто используемых способов применяют термическое разложение при облучении ла" зером или потоком электронов высокой энергии и нагревание смеси пробы с ферромагнитным материалом (например, порошком железа) в высокочастотном электрическом поле.

Пиролиз чаще используют при анализе органических веществ, особенно по" лимеров. Впервые термическое разложение этого типа было применено при ана" лизе каучуков. Для разложения неорганических соединений пиролиз используют реже; например, при разложении сульфатов с выделением O2 и SO2 (1350 °С), стекла (1650 °С), оксидов алюминия и редкоземельных элементов (1 000 °С) и т.д.

Газообразные продукты пиролиза поглощают твердыми сорбентами или соот" ветствующими химическими реагентами и затем определяют различными анали" тическими методами, обычно методами газовой хроматографии, УФ" и ИК"спек" троскопии, масс"спектрометрии.

При термическом разложении с окислением — сухое озоление — в качестве окислителя часто используют кислород. Сожжение в кислороде применяют в ос" новном при анализе органических соединений, а также некоторых неорганичес" ких веществ, например металлов и сульфидов. Выбор условий проведения окис" ления (в открытых или закрытых сосудах, в потоке кислорода или воздуха и т.д.) зависит от химической природы анализируемого вещества и применяемых в даль" нейшем методов определения.

Простейший метод разложения проб с окислением — прокаливание на воздухе в открытых чашках или тиглях при 500—600 °С. Такой способ используют при определении неорганических компонентов в органических материалах, например примесей металлов в биомассах и пищевых продуктах. При определении элемен" тов в виде летучих продуктов окисления, особенно при элементном анализе орга" нических соединений, сжигают пробу в токе кислорода или воздуха. Очищенный сухой кислород смешивают при этом с инертным газом"носителем (азот, гелий и т.д.).

При озолении в пробу иногда вводят вещества, которые ускоряют окисление, предотвращают улетучивание некоторых компонентов пробы, препятствуют вза" имодействию компонентов анализируемого образца с материалом тигля, чашки или лодочки, в которых пробу сжигают. Так, в качестве катализаторов при сухом озолении используют платину, палладий, никель или оксид ванадия(V). Для уменьшения потерь летучих компонентов к пробе добавляют серную кислоту, иногда карбонаты или оксиды щелочных металлов.

| Материал | Способ разложения | Температура, °С | Определяемый компонент |
| --- | --- | --- | --- |
| Сульфаты | Пиролиз с выделением O2 и SO2 | 1350 | Сера |
| Фенолоформальдегидные смолы | Пиролиз | 300—800 | Фенолы |
| Поливинилхлорид | Пиролиз | 220—550 | Хлороводород |
| Мука | Сухое озоление в открытом сосуде | 550 | Металлы |
| Ткани животных | Сухое озоление в открытом сосуде с добавкой карбоната лития | 650 | Бор |
| Животные жиры | Сухое озоление в открытом сосуде с добавкой оксида магния | 800 | Фосфор |
| Стекла | Окисление в токе кислорода | 1300 | Сера |
| Органические соединения | Сухое озоление в токе воздуха в присутствии диоксида кремния | 600—700 | Галогены |
| Органические соединения | Сухое озоление в запаянной трубке, заполненной кислородом и содержащей медь | 700 | Элементный анализ, определение CO2, H2O, N2 |

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Окисление анализируемых веществ можно проводить в закрытых стеклянных или кварцевых сосудах как при нормальном, так и при высоком (кислородные бомбы) давлении. При таком способе сухого озоления окисление проходит быст" рее и полнее. Важно также, что продукты реакции поглощаются находящимся в сосуде подходящим сорбентом или раствором прежде чем открывают реакцион" ный сосуд. Это дает возможность избежать потерь летучих компонентов, более точно провести определение. В отдельных случаях при окислении пробы вместо кислорода или одновременно с ним используют другие окисляющие соединения. Так, при определении азота сжигают органическое вещество в присутствии ок" сида меди(II) в токе углекислого газа (метод Дюма).

Та б л и ц а 18.2

Термическое разложение некоторых материалов

Реже проводят термическое разложение проб с использованием восстановле" ния водородом или аммиаком. На реакции восстановления очищенным водоро" дом в смеси водорода с инертным газом основано определение кислорода в ме" таллах. Этот метод разложения используют и в органическом анализе при опре" делении галогенов, серы и азота.

| Плавень | Температура плава, °С | Разлагаемые вещества | Материал тигля |
| --- | --- | --- | --- |
| Na2CO3 | 853 | Силикаты, сульфаты, фосфаты | Платина |
| K2CO3 | 903 | Силикаты, сульфаты, фосфаты | Платина |
| K2CO3 + + Na2CO3 | 712 | Силикаты, сульфаты, фосфаты | Платина |
| Na2B4O7 | 1000—1100 | Алюмосиликаты, кислородные соединения алюминия, цинка, олова, тантала, ниобия, минералы редкоземельных элементов | Платина |
| Li2B4O7 | 917 | Силикаты, базальты, глины, оксиды металлов | Платина, стеклоуглерод, кварц |
| LiBO2 | 849 | Силикаты, базальты, глины, оксиды металлов | Платина, стеклоуглерод, кварц |
| NaOH | 321 | Природные силикаты, стекла, бокситы, фториды | Никель, железо, циркон |
| K2S2O7 | 419 | Оксиды металлов | Платина, кварц, фарфор |
| B2O3 | 577 | Силикаты, оксиды металлов | Платина |
| Na2O2 | 495 | Полиметаллические руды (хромовые, ниобиевые, вольфрамовые и т.д.), металлы, сплавы | Никель, железо, циркон |

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

Способы нагрева сосудов, в которых проводят разложение пробы, техника эксперимента, методы определения продуктов сухого озоления в этом способе термического разложения практически те же, что и при пиролизе. В последние годы для термического разложения проб используют микроволновые печи, что приводит чаще всего к значительному ускорению процесса разложения. Приме" ры термического разложения проб приведены в табл. 18.2.

Таким образом, выбор способа термического разложения определяется зада" чей анализа, природой разлагаемого вещества, выбранным методом определения компонентов, наличием необходимой аппаратуры.

Сплавление. Как метод разложения пробы сухим способом сплавление чаще используют при анализе неорганических веществ. При сплавлении тонко измель" ченный образец перемешивают с 8—10"кратным количеством реагента (плавня) и нагревают (300—1000 °С) до получения прозрачного плава. Время плавления определяют опытным путем. В зависимости от природы разлагаемой пробы оно

Та б л и ц а 18.3

Плавни, наиболее часто используемые при разложении проб

может изменяться от нескольких минут до нескольких часов. После охлаждения застывшую массу растворяют в воде или кислотах.

При сплавлении используют щелочные, кислые, окислительные плавни (табл. 18.3). В качестве щелочных плавней часто применяют карбонаты, гидроксиды, бо" раты щелочных металлов и их смеси. При обработке щелочным плавнем метал" лические компоненты превращаются в растворимые в кислотах оксиды и соли, неметаллические — в растворимые соли щелочных металлов. Из плавней, обла" дающих кислотными свойствами, чаще используют пиросульфат калия, гидро" сульфат калия и оксид бора. При этом в плаве образуются сульфаты и бораты со" ответствующих металлов.

В качестве окислительных плавней используют щелочные плавни (Na2CO3, Na2B4O7, NaOH и др.) с добавкой окисляющих веществ (KNO3, NaNO3, KClO и др.). Наиболее активный окислительный плавень — пероксид натрия Na2O2, сплавление с которым проводят только тогда, когда сплавление с другими плав" нями не дает результатов. При этом для предотвращения разрушения тиглей сплавление часто проводят в присутствии гидроксидов или карбонатов щелочных металлов.

Спекание. Нагревание пробы при высоких температурах с подходящим твер" дым реагентом не всегда сопровождается образованием расплава; в отдельных случаях смесь не расплавляется, а только спекается. Спекание — сложный, до конца не изученный процесс. Предполагается, что спекание основано на высо" ком химическом сродстве компонентов пробы к введенным реагентам, диффузии и реакциях обмена.

В отдельных случаях спекание позволяет провести разложение пробы быстрее и проще, способствует уменьшению загрязнений, поскольку при этом часто ис" пользуют меньшие (двух" или четырехкратный избыток) количества реагентов и менее высокие температуры.

3

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

3

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

Спекание проводят обычно со смесью карбонатов щелочных металлов и ок" сидов магния, кальция или цинка. Рекомендуется использовать спекание при разложении проб силикатов, сульфидов, оксидов металлов. Так, при разложении силикатов с целью определения в них щелочных металлов проводят спекание пробы со смесью CaCO3 и NH4Cl в соотношении 8 : 1 (метод Лоуренса—Смита). Сначала при слабом нагревании хлорид аммония сублимируется и диссоциирует с образованием аммиака и хлороводорода, последний взаимодействует с карбо" натом кальция с образованием мелких частиц хлорида кальция. При повышении температуры до 1000—1100 °С медленно выделяется углекислый газ, а смесь CaO и CaCl2 взаимодействует с пробой, образуя силикат кальция и хлориды щелоч" ных металлов. Спек обрабатывают горячей водой.

После отбора и разложения пробы во многих случаях устраняют влияние ме" шающих компонентов.

### Контрольные задания

- Какие требования предъявляют к представительной пробе анализируемого веще"ства?

- Чем определяются способ отбора и размер пробы?

- Приведите примеры способов отбора пробы в потоке жидкости и газа.

- Каковы особенности отбора пробы твердых веществ?

- Назовите способы гомогенизации и усреднения пробы.

- Укажите источники погрешностей при отборе пробы.

- Каким образом можно учесть содержание воды в анализируемой пробе?

- Какие факторы определяют способ переведения анализируемой пробы в раствор?

- Какими свойствами должен обладать растворитель, используемый для растворенияпробы?

- Приведите примеры щелочных, кислых и окислительных плавней.

- Какую роль играют химически активные добавки к растворителям и плавням?

Приведите примеры.

- Чем отличается пиролиз от сухого озоления?

### Список литературы

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

Байерман К. Определение следовых количеств органических веществ / К.Байерман. — М. : Мир, 1987.

Бок Р. Методы разложения в аналитической химии / Р.Бок. — М. : Химия, 1984.

Карпов Ю.А. Методы пробоотбора и пробоподготовки / Ю.А.Карпов, А.П.Савостин. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003.

Гл а в а 19

АНАЛИЗ КОНКРЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ

19.1. Выбор метода анализа

Анализ конкретных объектов — задача сложная. Трудности анализа связаны с многими причинами, среди которых можно назвать неуклонный рост числа объектов. Сегодня сложно найти отрасль, где бы не использовалась аналитичес" кая информация. Потребителями аналитической информации являются не только специалисты. Технический прогресс поставил перед каждым из нас актуальные вопросы: какие вещества присутствуют в воздухе, в воде, в пище. Расширяется пе" речень компонентов, которые необходимо определять. При этом очень широк ди" апазон концентраций (10−10—101 %), и необозримо велико число сочетаний оп" ределяемых компонентов с компонентами матрицы.

Цель химического анализа — получение достоверной информации о качествен" ном и количественном составе анализируемого материала в виде результатов ана" лиза, качество которых во многом зависит от правильного выбора и построения аналитического цикла.

Аналитический цикл включает четыре взаимосвязанных этапа: пробоотбор, пробоподготовку, собственно определение и обработку результатов измерений. Первым двум этапам посвящена гл. 18. В данной главе рассмотрены особеннос" ти пробоподготовки с учетом специфики объектов и современные методы их ана" лиза.

Аналитические службы успешно решают многочисленные практические зада" чи по исследованию состава разнообразных природных объектов. Для этого со" временная аналитическая химия располагает широким арсеналом химических, физико"химических и физических методов, а накопленные в литературе матери" алы позволяют наметить пути решения конкретной задачи.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

Сложившаяся методология анализа включает корректную постановку анали" тической задачи и поиск путей ее решения. Для постановки задачи весьма жела" тельно априорное знание качественного состава пробы, а в ряде случаев — и ин" тервала концентраций компонентов. Поэтому на практике количественному ана" лизу, как правило, предшествует качественный, на основании результатов кото" рого выбирают метод и методику количественного анализа с учетом особеннос" тей объекта. Для обнаружения компонентов анализируемого объекта неоргани" ческой природы используют преимущественно многоэлементные и неразрушаю" щие методы атомно"эмиссионного, рентгенофлуоресцентного анализа и др. При анализе очень сложных по составу образцов названные методы комбинируют с химическими, позволяющими устранить влияние мешающих компонентов.

При идентификации компонентов органической природы надежную инфор" мацию дает структурно"групповой анализ, прежде всего функциональный анализ, целью которого является обнаружение различных функциональных групп (—OH, —COOH, —NH2 и др.), входящих в состав органических соединений. Идентифи" кацию проводят методами ЯМР", УФ" и ИК"спектроскопии, хроматографичес" кими и электрохимическими методами. Если прямыми методами функциональ" ную группу обнаружить невозможно, ее переводят в форму, удобную для анали" тических определений. Например, фенолы, имеющие низкие значения молярных коэффициентов поглощения (ε), предварительно переводят солями диазония в азосоединения, характеризующиеся высокими значениями ε:

C6H5OH + ArN≡NCl → ArN=N—C6H4OH + HCl

Однако главная роль принадлежит молекулярному анализу, позволяющему идентифицировать химические соединения. Для этой цели широко используют хроматографические методы. При необходимости обнаружения компонентов неизвестной природы применяют наиболее мощные методы, например хромато" масс"спектрометрию или ее сочетание с ИК"спектроскопией с фурье"преобразо" ванием. Так, методом хромато"масс"спектрометрии высокого разрешения реша" ют невероятно трудную задачу распознавания около 400 веществ, объединенных в группу с общим названием «диоксины и родственные им соединения».

Большинство методов качественного анализа (идентификации) позволяет по" лучить и полуколичественную информацию о содержании компонентов, по край" ней мере оценить интервал, в котором лежат концентрации определяемых ком" понентов, что важно при выборе метода количественного анализа.

При выборе метода анализа кроме качественного состава образца должны быть учтены: 1) требуемая точность анализа; 2) ожидаемое содержание компонента в образце; 3) число компонентов, подлежащих определению; 4) возможное нали" чие мешающих компонентов; 5) вид анализа; 6) доступность оборудования; 7) эк" спрессность определения; 8) стоимость анализа.

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

Вопрос о точности является одним из самых главных. Поскольку результаты анализа используют для решения различных задач, требования к точности отли" чаются. Объективное обоснование требуемой точности анализа должно находить" ся в разумном соотношении с общей постановкой задачи. Например, при про" ведении аттестационных или маркировочных анализов необходимы правильность результатов и их высокая воспроизводимость; при массовом же оперативном кон" троле решающими факторами являются экспрессность и невысокая стоимость получения результатов. Поэтому в основу правильного выбора метода и методик должна быть положена объективная информация о метрологических характери" стиках конкретного метода и методики.

Важным моментом при выборе метода анализа является предварительная ин" формация о содержании компонентов в образце. Не стоит использовать чувстви" тельные методы анализа при определении макрокомпонента, предпочтение сле" дует отдать простым и доступным методам, в том числе классическим. И наобо" рот, определение микрокомпонентов следует проводить высокочувствительными методами. При одновременном определении нескольких компонентов целесооб" разно использовать многоэлементные методы (атомно"эмиссионную спектроско" пию, рентгенофлуоресцентный анализ, хроматографию и др.), а в присутствии ме" шающих компонентов — селективные (атомно"абсорбционную спектроскопию, вольтамперометрию и др.).

Существенную роль при выборе метода играет вид анализа. Если анализ ра" зовый, можно использовать практически любой подходящий метод. Другое дело — серийные (массовые) анализы; здесь предпочтительны высокопроизводительные

и низкозатратные методы, выполняемые по возможности в автоматическом ре" жиме.

Часто в процессе анализа нежелательно разрушение материала, поэтому вы" бирают недеструктивные методы, например ядерно"физические для анализа юве" лирных украшений.

С учетом конкретного метода выбирают вариант пробоподготовки: операции разложения, разделения и при необходимости концентрирования.

Следует заметить, что универсальных методов анализа даже для объектов од" ного типа не существует. Однако разумное сочетание различных аналитических приемов, основанное на четком представлении цели анализа и знании возмож" ностей методов, позволяет успешно решать практические задачи.

19.2. Фазовый анализ. Локальный анализ

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Особым разделом химического анализа твердых материалов является фазовый анализ, цель которого — идентификация отдельных фаз гетерогенной системы и оценка их содержания. Этот вид химического анализа широко используют при анализе минерального сырья и продуктов металлургического производства. На" пример, при изучении состава руд важно знать не только содержание элемента, но и определить минерал, в состав которого входит этот элемент; это необходи" мо для выбора эффективных способов обогащения и дальнейшей технической пе" реработки сырья. Цель фазового анализа металлов — идентифицировать и про" анализировать неметаллические включения (оксиды, нитриды, карбиды, сульфи" ды, гидриды), содержание которых обусловливает многие характеристики метал" лов и сплавов.

Фазовый состав материалов устанавливают различными химическими, в том числе электрохимическими, и физическими методами.

Химический фазовый анализ основан на растворении отдельных фаз в различ" ных растворителях: органических и неорганических кислотах, щелочах, раство" рах солей и комплексообразующих реагентов, которые избирательно растворяют какую"либо одну фазу и не затрагивают другие. Степень извлечения и скорость процесса разделения фаз заметно возрастает при ультразвуковом перемешивании. В основе процессов разделения лежат различия в термодинамических характери" стиках фаз. Выделенные в раствор фазы далее анализируют любым методом, ис" пользуемым для анализа растворов.

Электрохимические методы разделения основаны на существовании фаз в активном или пассивном состоянии в ходе анодной поляризации. Изменяя состав электролита и потенциал электрода, можно выбирать условия, которые обеспечи" вают селективное растворение одной фазы и пассивацию другой.

Для фазового анализа используют также физические методы локального ана" лиза, ИК"спектроскопию, термогравиметрический метод и др.

Распространенным методом исследования фазового состава является рентге" нодифракционный метод, позволяющий проводить качественную диагностику фаз объекта.

В основу селективного разделения фаз может быть положено также различие физических характеристик: плотностей, магнитных свойств и физических кон" стант.

При анализе многих твердых объектов (металлов и сплавов, полупроводнико" вых материалов, веществ высокой чистоты и др.) важной является информация о распределении примесей на поверхности и по глубине образца.

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Для анализа поверхности используют высокочувствительные методы локаль" ного анализа. На поверхность твердого тела направляют, например, сфокусиро" ванный пучок электронов (электронный микрозонд), ионов (ионный микрозонд); возникающее при этом излучение регистрируют. Так, при бомбардировке ионным микрозондом возникает эмиссия вторичных ионов, которую регистрируют масс" спектрометром. Метод масс"спектрометрии вторичных ионов позволяет опреде" лить практически все элементы и изотопный состав в поверхностном слое с про" странственным разрешением 1 мкм и абсолютной чувствительностью 10−16 г (пре" дел обнаружения менее 10−6 %).

При необходимости оценить распределение компонента по глубине образца его поверхность после предварительной очистки обрабатывают минимальным объемом специально подобранного растворителя"травителя (летучей кислоты, пероксида водорода и др.). В травильном растворе далее определяют содержание примеси методами атомно"эмиссионной или атомно"абсорбционной спектроско" пии, нейтронно"активационного анализа, искровой масс"спектрометрии или электрохимическим методом. Такой способ позволяет определять примеси по глубине образца от 0,01 до 1,0 мкм с разрешением менее 1,0. Используют и физические методы послойного анализа.

19.3. Анализ минерального сырья

Объектами анализа являются руды цветных и черных металлов, отдельные минералы, горные породы, нерудные полезные ископаемые (силикаты, углероди" стые материалы, соли и др.), продукты их обогащения и переработки. Сюда же можно отнести и некоторые объекты космического происхождения, например метеориты и лунный грунт.

Основные задачи анализа минерального сырья сводятся:

- к определению породообразующих элементов (макрокомпонентов);

- определению микрокомпонентов (содержание менее 10−2 %); 3) анализу микровключений, отдельных фаз; 4) определению органического вещества.

При этом особое влияние уделяют экспрессности и стоимости анализа массо" вых проб.

Многообразие задач, сложность состава минерального сырья требуют приме" нения практически всех имеющихся на сегодняшний день методов анализа.

В практике аналитических лабораторий геологических служб используют ме" тоды, приведенные в табл. 19.1. Наибольшее распространение получили атомно" эмиссионный и рентгенофлуоресцентный методы, а в экспедиционных условиях — рентгенорадиометрический метод, позволяющие проводить многоэлементный анализ без разложения образца. Эффективным способом анализа минерального сырья являются автоматизированные системы, включающие оптические и рент" геновские квантометры.

Правильность полученных результатов подтверждают анализом стандартных образцов состава, которые геологические службы готовят обычно сами.

Та б л и ц а 19.1 Методы анализа минерального сырья

| Вид анализа | Метод | Определяемые элементы | Диапазон определяемых концентраций, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Оптическая спектроскопия | Атомно-эмиссионная (дуговая) спектроскопия | Более 50 элементов (Cu, Cr, Mo, Ni, редкоземельные элементы и др.) | 10−5—10−1 |
|  | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | То же | 10−6 |
|  | Эмиссионная фотометрия пламени | Щелочные и щелочноземельные металлы | 10−4—101 |
|  | Атомно-абсорбционная спектроскопия с пламенной и электротермической ионизацией | Более 30 элементов (Hg, Co, Cu, Zn, Ag, платиновые металлы и др.) | 10−7—101 |
| Рентгеноспектральный | Рентгенофлуоресцентный | Pb, Mn, Ti, Zn, Cu, As, Si, Nb, Ta, P и др. | 10−4—101 |
|  | Рентгенорадиометрический | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Zr, As, Mo, Sn и др. | 10−2—101 |
| Ядерно-физический | Нейтронно-активационный | 75 элементов | 10−7—101 |
| Пробирная плавка | Пробирно-активационный. Пробирно-атомноабсорбционный. Пробирно-атомноэмиссионный | Платиновые металлы | 10−6 |
| Химические | Гравиметрия | Более 50 элементов | 10−2—101 |
|  | Титриметрия | То же | 10−2—101 |
|  | Фотометрия | » | 10−6—101 |
|  | Электрохимические методы | » | 10−6—101 |

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

При использовании химических методов анализа, методов атомной абсорбции и эмиссионной фотометрии пламени образец разлагают мокрым или сухим спо" собом. Универсального способа разложения минерального сырья не существует. В каждом случае способ разложения выбирают исходя из фазового состава образ" ца и целей анализа.

ФГАОУВО "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"

377

377

Та б л и ц а 19.2

Методы концентрирования и определения элементов в минеральном сырье

| Определяемые компоненты | Объект анализа | Метод концентрирования | Метод определения | Пределы обнаружения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag | Известняк, гранит, пегматоидная порода | Экстракция раствором дифенилтиомочевины в хлороформе | Атомно-абсорбционная спектроскопия с пламенной или электротермической атомизацией | 5·105 |
| Ir, Pd, Pt, Ru | Минералы, горные породы | Экстракция раствором N,N-гексаметилен-N-фенилтиомочевины в хлороформе | Масс-спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 2·106 |
| Hg, Cu, Zn | Горные породы | Сорбция на анионите | Нейтронно-активационный анализ | 5·106 |
| Bi, Cd, Cu, In, Pb, Tl | Минералы, цемент | Сорбция на активированном угле,модифицированном диэтилдитиофосфатом | Атомно-абсорбционная спектроскопия с пламенной атомизацией | — |
| Bi, Co, Ni | Минеральное сырье | Сорбция на комплексообразующем сорбенте с иминодиацетатной группой | Рентгенофлуоресцентный анализ | — |
| Sb, Sn | Полиметаллические руды | Соосаждение с полуторными оксидами | Атомно-абсорбционная спектроскопия с пламенной атомизацией | 2·102 |
| РЗЭ (14 элементов) | Горные породы, минералы, лунный грунт, метеориты | Соосаждение с гидроксидом Fe(III) | Нейтронно-активационный анализ | 107 |
| Hg | Горные породы | Отгонка с последующим поглощением раствором I2 | Атомно-абсорбционная спектроскопия (холодный пар) | 3·107 |
| Ag, Au | Сульфидные руды и продукты их переработки | Пробирная плавка | Атомно-абсорбционная спектроскопия с пламенной атомизацией | 0,1—0,2 г Ag, 0,005 г Au |

В табл. 19.2 приведены примеры использования этих методов для отделения и концентрирования примесей в различных материалах.

Следует отметить, что подготовка минерального сырья к анализу является са" мой критичной стадией аналитического цикла с точки зрения временнх и тру" довых затрат. Устранить этот недостаток позволяет использование интенсивных способов пробоподготовки: автоклавов, ультразвукового и микроволнового излу" чения. Так, анализ сульфидных медно"никелевых руд и продуктов их переработ" ки, железомарганцевых конкреций, углеродистых материалов (сланцев, торфа, сажи и др.) на содержание благородных и платиновых металлов (Ag, Au, Ir, Rh, Ru, Pd и др.) проводили по схеме, построенной по блочно"модульному принци" пу (рис. 19.1).

Операции сушки, разложения и концентрирования осуществляли в микровол" новом поле, что позволило сократить время анализа в зависимости от природы объекта в десятки и сотни раз. Кроме того, эта схема универсальна, поскольку позволяет анализировать материалы различной природы на содержание компо" нентов в широком интервале (10−4—101 %) концентраций.

19.4. Анализ металлов и сплавов

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Продуктами переработки минерального сырья являются металлы и сплавы, необходимые для функционирования практически всех современных отраслей промышленности. Качество и свойства этих материалов в значительной степени определяются природой и содержанием примесей и легирующих добавок, кото" рые либо сопутствуют металлам, либо специально вводятся для придания метал" лам заданных свойств (жаропрочности, ковкости, пластичности, электропровод" ности и др.). Металлы могут содержать и вредные примеси, ухудшающие качество материала (например, Bi, Cd, As, Sn, Sb в сплавах никеля).

В задачу аналитического контроля металлов и сплавов входит:

- установление элементного состава: определение основных компонентов ипримесей, в том числе газообразующих;

- определение состава и содержания отдельных фаз (фазовый анализ);

- в ряде случаев оценка распределения примесей на поверхности и по глуби"не образца (локальный анализ).

В чистых металлах основной компонент, как правило, не определяют, а нахо" дят его содержание по разности после определения полного примесного состава. В сплавах (например, ферросплавах, бронзе, нихроме и др.) определяют все; при этом основной компонент и примеси определяют из разных навесок.

Важным разделом анализа металлов и сплавов является определение газооб" разующих примесей O, H, N, C, S, которые могут находиться в свободном виде (пузырьки) или связанном состоянии (карбиды, оксиды, сульфиды, нитриды и т.д.). Знание содержания газообразующих примесей очень важно, поскольку при их содержании выше нормированного ухудшается качество материала на" столько, что он становится непригодным к использованию. Обычно определяют валовое (общее) содержание газообразующих элементов. Предварительно повер" хность образца очищают от сорбированных примесей, прежде всего воды, меха" ническим, химическим или электрохимическим способом либо нагреванием об" разца в вакууме. Кислород, водород и азот выделяют методами восстановитель" ного плавления в графитовом тигле или в токе водорода; углерод и серу выделя" ют сжиганием образца в токе кислорода в присутствии окислительного плавня CuO. Образующиеся летучие молекулярные продукты (O2, H2, H2O, N2, NH3, CO,

Та б л и ц а 19.3

| Концентрируемые элементы | Объект анализа | Метод концентрирования | Метод определения | Пределы обнаружения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| As, Bi, Cd, Cu, Pb, Sb, Sn, Zn | Нержавеющая сталь | Экстракция метилизобутилкетоном | Искровая массспектрометрия | 10−7—10−5 |
| Bi, Cd, Cu, Sb, Zn | Легированные стали | Экстракция три-н-октиламином в метилизобутилкетоне | Атомно-абсорбционная спектроскопия с пламенной атомизацией | 10−5—10−4 |
| Ag, Cd, Co, Cu, Zn, Ni, Pb, Tl, In | Вольфрам | Сорбция в статических условиях на активированном угле в присутствии диэтилдитиокарбамината | Атомно-абсорбционная спектроскопия с электротермической атомизацией | 10−6—10−4 |
| Ce, La, Pr | Углеродистая сталь | Сорбция на анионите | Рентгенофлуоресцентный анализ | 10−3—10−2 |
| Ca, Co, Cr, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Ti, V | Платина | Электролитическое выделение платины | Атомно-эмиссионная спектроскопия | 10−5—10−4 |
| Se | Сплавы на основе никеля | Электролитическое выделение селена | Атомно-абсорбционная спектроскопия с пламенной атомизацией | — |
| Bi, Fe, Pb, Sb, Se, Sn, Te, As | Анодная медь | Соосаждение на La(OH)3 | То же | 10−6—10−4 |
| Bi, Sb, Sn | Свинец | Соосаждение на Fe(OH)3 | » | 10−5—10−4 |
| Ag, Al, Au, Ba, Bi, Cr, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn | Селен | Отгонка селена в присутствии графитового порошка | » | — |
| Ag, Al, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn | Сурьма | Отгонка сурьмы в виде SbCl3 в присутствии графитового порошка | Атомно-абсорбционная спектроскопия с электротермической атомизацией | 10−6—10−5 |

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Методы концентрирования и определения примесей в металлах и сплавах

CO2, SO2, H2S и др.) откачивают вакуумным насосом или транспортируют инер" тным газом и определяют методами газовой хроматографии, газообъемным ме" тодом (эвдиометры), методами ИК"спектроскопии и масс"спектрометрии, куло" нометрическим титрованием и др. Процесс часто полностью автоматизирован; нижняя граница определяемых содержаний — 10−5—10−3 %.

При необходимости определить форму нахождения газообразующих примесей (содержание неметаллических включений) используют методы фазового анализа.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Определение элементного состава металлов и сплавов проводят примерно теми же методами, что и при анализе минерального сырья (см. табл. 19.1), но чаще спектроскопическими. Поскольку при анализе металлов и сплавов требуется бо" лее высокая точность (особенно при проведении маркировочных и арбитражных анализов), чем при анализе минерального сырья, приоритет отдают методам атом" но"абсобционной и атомно"эмиссионной спектрометрии, масс"спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, рентгенофлуоресцентному анализу, а при анализе легких сплавов — методу эмиссионной фотометрии пламени. Иногда применя" ют классические методы и фотометрию.

При контроле технологических процессов получения металлов и сплавов важна скорость получения результатов. Для достижения высокой экспрессности и про" изводительности созданы автоматизированные системы аналитического контро" ля, включающие мощные оптические и рентгеновские квантометры, снабженные компьютерами, автоматические титраторы и другие, которые позволяют в эксп" ресс"режиме проводить автоматизированный анализ, что особенно необходимо при контроле содержания элементов в ходе плавки.

При содержании примесей менее 10−5 % их предварительно концентрируют традиционными методами: сорбцией, экстракцией, соосаждением, дистилляци" ей, которые хорошо сочетаются с методами последующего определения. Приме" ры использования различных методов концентрирования и определения приме" сей даны в табл. 19.3.

При необходимости определения распределения примесей по площади и глу" бине используют методы локального анализа.

19.5. Анализ веществ высокой чистоты

Основой многих современных отраслей науки и техники — микроэлектрони" ки, волоконной оптики, атомной промышленности и многих других являются не" органические вещества высокой чистоты.

Под веществами высокой чистоты понимают вещества, свободные от всех примесей на уровне, доступном современным методам очистки и анализа ве" ществ. Основная задача анализа таких материалов — максимально полное опре" деление примесного состава с пределами обнаружения до 10−12—10−9 % (такие пределы обнаружения достигнуты при анализе германия и кремния). Таким об" разом, требования, предъявляемые к пределу обнаружения примесей в веществах высокой чистоты, значительно превосходят уровни пределов обнаружения боль" шинства прямых методов анализа. Работа со столь низкими концентрациями требует стерильности проведения всех операций аналитического цикла и отно" сится к экстремальным видам аналитических работ. Особые требования предъяв" ляются к чистоте реактивов, материалу посуды, используемому оборудованию и

воздуху рабочих помещений. Во избежание загрязнений из воздуха работу про" водят в специализированных чистых помещениях, которые аэрируются ламинар" ными потоками профильтрованного воздуха. Важен и порядок проведения ана" литических операций. Потерь при разложении, концентрировании помогает из" бежать проведение этих операций в замкнутой системе и совмещение их во вре" мени и пространстве. Все это способствует устранению систематической погреш" ности и снижению поправки контрольного опыта, который и ограничивает обыч" но предел обнаружения.

Основную задачу — снижение предела обнаружения — решают по двум на" правлениям:

- создание новых методов, обеспечивающих низкие пределы обнаружения и,по возможности, многоэлементность анализа;

- комбинация доступных инструментальных методов с высокоэффективны"ми методами концентрирования.

Для веществ высокой чистоты требуется определение практически всех эле" ментов, трудность определения которых различна. Наиболее трудно определяемы" ми являются газообразующие элементы O, N, H, C, затем следуют Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, Si, составляющие 98,6 % массы земной коры и с большой вероятностью присутствующие в анализируемых объектах, а также в реактивах, используемой посуде и т.д.

Газообразующие примеси выделяют так же, как из металлов. Образовавшие" ся летучие молекулярные соединения определяют методами масс"спектрометрии, нейтронно"активационного анализа и другими методами с пределами обнаруже" ния до 10−6 %.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Для определения прочих примесей в веществах высокой чистоты используют прямые методы: масс"спектрометрию с различными источниками ионов, нейт" ронно"активационный анализ и др. Так, методом лазерной масс"спектрометрии можно определять примесь железа в высокочистом фториде алюминия c преде" лом обнаружения 8 · 10−8 %. Масс"спектрометрия с индуктивно связанной плаз" мой позволяет определить до 50 примесей в высокочистых германии и кремнии с пределами обнаружения 10−12—10−7 %, а нейтронно"активационный анализ — порядка 30 элементов в кремнии, свинце, алюминии и германии с пределами обнаружения 10−13—10−7 %.

Успехи прямых методов определения примесей в веществах высокой чистоты очевидны. Однако в этом случае на первое место выдвигается проблема правиль" ности полученных результатов, для оценки которой необходимы адекватные стан" дартные образцы состава, номенклатура которых исчисляется единицами. Пред" варительная операция концентрирования снимает эту проблему, позволяя при" менять унифицированные образцы сравнения на единой основе (например, вод" ные растворы в атомно"абсорбционной спектрометрии, графитовый коллектор в атомно"эмиссионной спектрометрии).

Для концентрирования примесей в веществах высокой чистоты используют экстракцию, сорбцию, отгонку, реже — осаждение. Созданные гибридные мето" ды — химико"атомно"эмиссионный, экстракционно" и сорбционно"атомно"аб" сорбционный, метод инверсионной вольтамперометрии — позволяют определять примеси с чувствительностью, в ряде случаев не уступающей чувствительности прямых физических методов. В табл. 19.4 приведены методы концентрирования и определения примесей в некоторых высокочистых материалах.

Та б л и ц а 19.4

Методы концентрирования и определения примесей в веществах высокой чистоты

| Определяемые элементы | Объект анализа | Способ концентрирования | Метод определения | Пределы обнаружения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Al, Au, Bi, Cd, Co, Cu, Cr, Fe, In, Mn, Ni, Pb, Zn | Галогениды калия и натрия | Экстракция смесью CHCl3 + изоамиловый спирт + + 8-гидроксихинолин + диэтилдитиокарбаминат | Атомно-эмиссионная спектроскопия | 10−9—10−7 |
| Al, B, Ba, Ca, Cd, Co, Fe, Hf, La, Mn, Mo, Nb, Ni, Pb, Sb, Sr, Ta, Ti, V | Nb2O5, Ta2O5 | Сорбция матрицы на волокнистом комплексообразующем сорбенте с амидодиоксимными группами | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 10−5—10−3 |
| La, Pr, Sn, Eu, Gd, Dy, Tm, Yb, Lu, Y | Nd2O3 | Экстракционная хроматография в системе трибутилфосфат—бромат калия | Масс-спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 5·10−5—5·10−3 |
| Fe, Si, S, Cu, Mg, Zn | PCl3 | Отгонка основы в графитовой лодочке электротермического атомизатора | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 10−8—10−6 |
| Ag, Al, Be, Ca, Ni, Cd, Pb, Zn, Pt, Mn | Висмут металлический, Bi2O3 | Отгонка основы (BiCl3) | Атомно-эмиссионная спектроскопия | 10−9—10−6 |
| CO2 | N2, He, Ar | Криогенное концентрирование на силохроме С-120 | Газовая хроматография | 10−6 |

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Существенным недостатком использования концентрирования является воз" можность потерь и загрязнений. В меньшей степени это относится к методу ре" акционной газовой экстракции, который позволяет выделить элементы основы или примеси в газовую фазу. Удобен перевод примесей в летучие гидриды. Гене" рацию гидридов проводят борогидридами щелочных металлов; образующиеся гидриды током инертного газа подают в атомизатор атомно"абсорбционного спек" трометра или атомно"эмиссионного спектрометра с индуктивно связанной плаз" мой. Определение существенно упрощается, если имеется атомно"абсорбционный или атомно"эмиссионный прибор, снабженный генератором гидридов. Однако в гидриды можно перевести ограниченное число элементов (мышьяк, сурьму, вис" мут, олово, теллур, свинец и др.).

Как отмечалось, систематическая ошибка снижается при совмещении процес" сов разложения и концентрирования во времени и пространстве. Это достигает" ся при использовании автоклавов. Так, при определении примесей Ti, Zr, Mo, V, Be, Sb, Ag в высокочистом оксиде алюминия используют автоматизированный модуль, включающий многооперационный автоклав. Основу переводят в соответ" ствующий хлорид тетрахлорметаном, который очищают в специальных тефлоно" вых емкостях, помещенных в автоклав. Примеси концентрируют в кратерах спек" тральных электродов для последующего определения методом дуговой атомно" эмиссионной спектроскопии; в графитовых кюветах для последующего опреде" ления методом атомно"абсорбционной спектроскопии с электротермической ато" мизацией; в тефлоновых или стеклоуглеродных емкостях для последующего оп" ределения методами атомно"эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, нейтронно"активационного анализа или спектрофотометрии. Такая тех" ника позволяет определять примеси с пределами обнаружения 10−7—10−5 %.

19.6. Анализ объектов окружающей среды

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Интенсивное развитие промышленности, транспорта, хозяйственная деятель" ность человека обусловливают увеличение выбросов вредных веществ в водные источники, атмосферу и загрязнение почвенного покрова. В биосфере насчиты" вают многие тысячи различных химических соединений антропогенного проис" хождения и число их неуклонно растет. Это приводит к неблагоприятным послед" ствиям: ухудшению здоровья населения, снижению урожайности сельскохозяй" ственных культур, гибели представителей фауны, изменению климата и др. По" этому защита окружающей среды от загрязнений — важнейшая проблема совре" менности. Существенную роль в общей системе мероприятий по защите окружа" ющей среды играет аналитический контроль, методы которого позволяют иден" тифицировать вещества"загрязнители, выявить их источники и оценить опасные уровни их содержания. Для оценки степени чистоты биосферы введены санитар" но"гигиенические нормативы — предельно допустимые концентрации. В России установлены ПДК для 1500 соединений в воде, около 500 соединений в воздухе и более 150 в почвах. Содержание нормируемых компонентов в воде лежит в ин" тервале 100—1 000 мкг/л, а для суперэкотоксикантов — 1—2 мкг/л; в воздухе — 1—100 мкг/м3, т.е. возникает необходимость определения некоторых компонен" тов на уровне концентраций до 10−10—10−7 %. Это требует применения при ана" лизе объектов окружающей среды высокочувствительных и селективных методов анализа.

Анализ вод. Объектами химического анализа и контроля являются воды раз" личного происхождения: питьевые, водных бассейнов, подземные, сточные, мор" ские и др. Вода является уникальным растворителем, поэтому в ней в растворен" ном состоянии находятся почти все газы, содержащиеся в атмосфере, неоргани" ческие и органические соединения различной природы в растворенном или су" спензированном состоянии. При движении водных масс вещества могут перено" ситься, адсорбироваться взвешенными частицами, осаждаться на дно, вовлекаться в биологические циклы, взаимодействовать друг с другом и т.д. Все эти процес" сы необходимо учитывать для получения надежных результатов. Последнее суще" ственно зависит от правильного отбора проб, их транспортировки и хранения.

Цель анализа диктует пункты отбора проб (со дна, с поверхности, с определен" ной глубины"горизонта), время отбора, тип пробы (разовая, серийная или регу" лярная), способы ее консервирования и хранения. Все эти параметры устанавли" ваются соответствующей нормативной документацией.

В результате антропогенного воздействия и, конечно, природных процессов в воду поступают сотни тысяч веществ различной природы, токсичности и устой" чивости известного, а порой и неизвестного, состава. Поэтому идентификация и определение всех индивидуальных компонентов — задача довольно трудная. Най" денное методическое решение — определение так называемых обобщенных по" казателей — значительно упрощает задачу и позволяет оценить состояние вод и их пригодность для использования. Такими показателями могут быть, например, общее содержание углерода, окисляемость и др.

Кроме обобщенных показателей система контроля вод предусматривает опре" деление приоритетных загрязнителей: нефтепродуктов, фенолов, пестицидов, поверхностно"активных веществ, полихлорбифенилов, тяжелых металлов и неко" торых других. Предварительно оценивают цветность, прозрачность, запах воды; выделяют фильтрованием взвешенные вещества и отгонкой матрицы сухой оста" ток, который определяют гравиметрически; титриметрически находят кислот" ность, щелочность и жесткость.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Степень загрязнения воды окисляющимися веществами оценивают с помощью обобщенного показателя, называемого химическим потреблением кислорода. Потребление кислорода находят по объему раствора дихромата калия или перман" ганата калия, пошедшего на титрование пробы. Наличие биохимически окисля" ющихся веществ — биологическое потребление кислорода — устанавливают био" логическими методами. Информацию о суммарном содержании загрязнителей органической природы дают такие показатели, как общий органический углерод и общий органический азот. Определение проводят с помощью автоматического анализатора, включающего газовый хроматограф. Картину загрязненности допол" няют определением растворимого органического углерода , адсорбируемых и эк" страгируемых органических галогенсодержащих соединений. В случае положи" тельных результатов при необходимости определяют индивидуальные соединения.

Поскольку содержание загрязнителей мало, их предварительно концентриру" ют методами газовой экстракции, сорбции, экстракции, сверхкритической флю" идной экстракции или методом равновесной паровой фазы.

В некоторых случаях целесообразно разделить вещества на группы, включа" ющие соединения нескольких классов. Так поступают при анализе нефтепродук" тов: методом газовой экстракции или равновесной паровой фазы выделяют ле" тучие органические соединения; оставшиеся делят методом тонкослойной хрома" тографии на фракции, включающие нелетучие углеводороды, полиароматические углеводороды (ПАУ), смолы и асфальтены, и анализируют. Эффективными ме" тодами определения выделенных веществ являются газовая хроматография (осо" бенно капиллярная), высокоэффективная жидкостная хроматография и, конеч" но, хромато"масс"спектрометрия. Некоторые способы выделения приоритетных загрязнителей и методы их определения приведены в табл. 19.5. Кроме хромато" графических методов для идентификации и определения используют ИК"спект" роскопию.

К приоритетным загрязнителям отнесены тяжелые металлы, которые представ" ляют серьезную опасность для окружающей среды. Только сточные воды гальва"

Та б л и ц а 19.5

| Определяемые вещества | Способ выделения | Подготовка концентрата к определению | Метод определения |
| --- | --- | --- | --- |
| Нефтепродукты: • летучие соеди нения • вещества сред ней летучести | Статическое парофазное выделение, газовая экстракция Экстракция н-гексаном Сорбция на силикагеле С18 | Дополнительное концентрирование на активированном угле или криогенным способом с последующей термодесорбцией Отделение от полярных соединений сорбцией на Al2O3 Элюирование дихлорметаном | ГХ-МС ГХ-ПИД КГХ-МС |
| Фенолы (хлор-, нитропроизводные) | Экстракция дихлорметаном Экстракция н-гексаном с одновременной дериватизацией Сорбция на активированном угле Сорбция на силикагеле С18 | Упаривание, прибавление фосфатного буфера в метаноле Отгонка растворителя, растворение остатка в гексане Элюирование щелочным раствором этанола Элюирование ацетоном | ВЭЖХ-ДДМ ГХ-ПИД ВЭЖХ-УФ КГХ-МС |
| Ароматические углеводороды | Статическое парофазное выделение Газовая экстракция | — Очистка экстракта на активированном угле, термосорбция | ГХ-ЭЗД КГХ-МС |
| Нитроароматические соединения, анилин | Экстракция дихлорметаном Сорбция на силикагеле С18 | Упаривание экстракта Элюирование дихлорметаном | КГХ-ТИД КГХ-МС |
| Хлорорганические пестициды, полихлорбифенилы | Экстракция н-гексаном Сорбция на модифицированных силикагелях | Очистка экстракта H2SO4 Элюирование ацетоном | ГХ-ЭЗД КГХ-ТИД |
| Гербициды (триазиновые) | Экстракция дихлорметаном Сорбция на модифицированных силикагелях | Отгонка растворителя, растворение остатка в ацетоне Элюирование смесью н-гексана и ацетона | ГЖХ-ТИД ГХ-ЭЗД ВЭЖХ-УФ |

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

Выделение и определение приоритетных органических загрязнителей в воде

Окончание табл. 19.5

| Определяемые вещества | Способ выделения | Подготовка концентрата к определению | Методы определения |
| --- | --- | --- | --- |
| Гербициды на основе феноксиуксусных кислот | Сорбция на силикагеле С18 | Элюирование ацетоном, высушивание, растворение в смеси ацетонитрила и воды | ВЭЖХ-ЭХД ВЭЖХ-ДДМ |
| ПАУ (бензпирен) | Экстракция дихлорметаном или бензолом Сорбция на силикагеле С18 | Упаривание экстракта, разбавление ацетонитрилом Элюирование смесью толуол—метанол | КГХ-МС ВЭЖХ-УФ ВЭЖХ-ФЛ ГХ-ПИД |
| ПАВ (аминоспирты, моноэтаноламин) | Экстракция метанолом | Упаривание экстракта (дериватизация) | ГХ-ПИД |

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Примечание. ГХ — газовая хроматография; КГХ — капиллярная газовая хроматография; ВЭЖХ — высокоэффективная жидкостная хроматография; ГЖХ — газожидкостная хроматография; МС — масс"спектрометрия; ПИД — пламенно"ионизационный детектор; ДДМ — детектор на ди" одной матрице; УФ — УФ"спектрофотометрический детектор; ЭЗД — электронно"захватный де" тектор; ТИД — термоионный детектор; ФЛ — флуориметрический детектор; ЭХД — электрохими" ческий детектор.

нических производств ежегодно выбрасывают около 50 тыс. т тяжелых металлов, 100 тыс. т кислот и щелочей, 30 % которых попадает в водные бассейны; металлы мигрируют, аккумулируются в других объектах, вызывая вторичные загрязнения.

Сложности определения металлов в водах связаны с тем, что большинство из них образует прочные комплексы с органическими соединениями, в том числе с природными, в частности с гуминовыми веществами, образуют коллоидные ча" стицы, которые перед определением необходимо разрушить. Обычно воду упари" вают и минерализуют азотной или серной кислотой. Эффективность и скорость этого процесса существенно возрастают при облучении пробы УФ светом ксено" новых ламп, при воздействии ультразвукового или микроволнового излучения. В большинстве случаев металлы предварительно концентрируют. Предпочтение отдают групповым методам концентрирования и последующим многоэлементным методам анализа.

Например, примеси металлов сорбируют из воды на активированных углях, модифицированных комплексообразующими реагентами, либо на полимерных сорбентах с привитыми комплексообразующими группами. Так, микроколонка, заполненная сорбентом на основе полистирола с диэтилентриаминтетраацетат" ными группами использована в автоматизированном комплексе для проточно" сорбционно"атомно"абсорбционного определения ионов Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn в питьевых, природных и очищенных сточных водах. Экстракция и соосаж" дение для концентрирования металлов постепенно теряют значение, хотя благо" даря простоте, экспрессности и доступности экстракционно"фотометрический метод активно используют для анализа сильнозагрязненных вод. Основными методами анализа концентрата являются атомно"абсорбционная спектроскопия и атомно"эмиссионная спектроскопия, особенно последняя в варианте с индук"

тивно связанной плазмой, а также масс"спектроскопия с индуктивно связанной плазмой — метод, позволяющий проводить многоэлементный анализ без допол" нительного концентрирования.

В ряде случаев важно не только определить общее содержание металла, но и содержание отдельных его форм, которые могут существенно различаться по ток" сичности, т.е. провести вещественный анализ. Классическим примером является ртуть. В водной среде ртуть может существовать в виде катиона ртути(II), комплек" сов этого элемента с неорганическими и органическими лигандами, в виде очень токсичной метилртути. То же касается ионов хрома(III) и хрома(VI). В этом слу" чае различные формы металлов разделяют экстракцией или сорбцией и определя" ют любым доступным методом. Перспективно использовать для этой цели инвер" сионную вольтамперометрию, позволяющую решать такие задачи без разделения.

Помимо веществ"загрязнителей в водах определяют и естественные компонен" ты — растворенный кислород, общее содержание солей (например, соленость морской воды), содержащиеся в воде катионы и анионы.

Анализ воздуха. В круг задач при анализе воздуха входит контроль степени загрязнения атмосферного воздуха, воздуха природных заповедников, рабочих по" мещений, промышленных зон и др. Определяют и естественные компоненты воздуха: важно следить за содержанием диоксида углерода (в связи с парниковым эффектом), определять содержание озона в высших слоях атмосферы (для обна" ружения и оценки так называемых «озоновых дыр»), в ряде случаев наблюдать за содержанием кислорода.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

Особенность анализа воздуха состоит в том, что он представляет собой неста" ционарную, многофазную и многокомпонентную систему. В воздухе помимо примесей газов естественного происхождения (до 0,25 мг/м3 CO2, O3, NOx и NH3, до 1,5 мг/м3 водорода и метана) и газов антропогенного происхождения (оксидов серы, галогенов и галогеноводородов, летучих органических веществ и др.) нахо" дятся жидкие и твердые компоненты: аэрозоли металлов и органических веществ, твердые частицы (пыль, песок, сажа и т.д.). Состав и соотношение этих фаз под действием внешних факторов (ультрафиолетового излучения, солнечной радиа" ции, метеоусловий, влаги и др.) постоянно изменяются. Первичные загрязните" ли взаимодействуют с присутствующими в воздухе веществами, давая вторичные загрязнители, нередко токсичнее первых, которые могут адсорбироваться твер" дыми частицами, переноситься на большие расстояния от источника загрязнений. Все эти явления должны обязательно учитываться при отборе проб.

Отбор проб осуществляют в непрерывном режиме и разовым способом. При разовом отборе можно использовать вакуумный способ: пробу отбирают в ваку" умированные контейнеры из нержавеющей стали, стекла или полимерной плен" ки. Этот прием применяют при определении в воздухе газов и летучих органичес" ких загрязнителей, если не требуется их концентрирование; он удобен для по" следующей транспортировки отобранных проб. При необходимости концентриро" вания большие объемы воздуха (до 1 000 м3) прокачивают через пробоотборни" ки — аспираторы, снабженные фильтрами и системой ловушек. Обычно исполь" зуют простые и дешевые фильтры из ультратонких слоев полимерных волокон на основе поливинилхлорида, полистирола, керамики, стекла и других материалов. При скорости фильтрования 1 м3/с улавливается до 90 % частиц размером > 0,3 мкм. Аналогично действуют мембраны, изготовленные из производных цел" люлоз. Сконцентрированные на фильтре органические примеси выделяют термо" десорбцией, экстракцией, сверхкритической флюидной экстракцией, способом равновесной паровой фазы; примеси неорганической природы растворяют в кис" лотах, щелочах и других растворителях и определяют. Иногда фильтры озоляют.

Хорошие результаты дает осаждение аэрозолей и твердых частиц на электро" дах. Воздух прокачивают через канал, внутри которого находятся угольный анод и вольфрамовый катод. При электрическом разряде частицы заряжаются и осаж" даются на торце угольного электрода, который используют в качестве нижнего в дуговой атомно"эмиссионной спектроскопии. Крупные (20 мкм и более) части" цы можно выделить простым способом гравитационной седиментации.

Газообразные вещества и сублимированные частицы (< 0,3 мкм) проходят через фильтр. Их концентрируют в ловушках, заполненных поглотителями, селек" тивно взаимодействующими с веществами"загрязнителями: жидкими реагентами или сорбентами. В качестве жидких поглотителей используют воду, растворы кислот, щелочей, солей, органические растворители, комплексообразующие ве" щества и др. Далее в аликвотной части раствора определяют поглощенные веще" ства.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Чаще примеси"загрязнители концентрируют в ловушках, заполненных тверды" ми сорбентами с развитой поверхностью. Последними служат органические по" ристые полимерные сорбенты (на основе стирола и дивинилбензола: порапаки и хромосорбы и др.), графитированные сажи (углеродсодержащие полимеры: кар" бопаки и др.), активированные угли, силикагели, пенополиуретаны, оксид алю" миния, стеклянные шарики и др. Все они обладают различной сорбционной спо" собностью, что дает возможность, изменяя комбинацию ловушек, достигать же" лаемых результатов. Из фазы сорбента загрязнители выделяют теми же метода" ми, что и из фильтров.

Поскольку характер примесей"загрязнителей в воздухе и в воде практически одинаков, для определения выделенных примесей используют те же методы, что и при анализе вод: органические вещества определяют хроматографическими методами; неорганические — методами молекулярной, атомно"абсорбционной, атомно"эмиссионной спектроскопии или масс"спектрометрией с индуктивно связанной плазмой. Метод атомно"абсорбционной спектроскопии успешно ис" пользуют для определения такого токсичного загрязнителя, как тетраэтилсвинец после поглощения его силикагелем и рэкстракции из фазы сорбента этанолом.

Металлы"загрязнители можно определить непосредственно в фазе сорбента рентгенофлуоресцентным или нейтронно"активационным методом.

Высокую степень концентрирования, особенно органических веществ, обес" печивает криогенный способ. Воздух аспирируют через систему ловушек, охлаж" денных до заданной температуры различными хладагентами: лед—вода (0 °C), лед—NaCl (−16 °C), твердый CO2—ацетон (−80 °C), жидкий воздух (−147 °C), жид" кий кислород (−183 °C), жидкий азот (−196 °C) и др. Для повышения эффектив" ности концентрирования вымораживанием ловушки заполняют инертными ма" териалами: стеклянной ватой, стеклянными или металлическими шариками, ме" таллической стружкой, полимерными сорбентами и др. После концентрирования ловушку нагревают и переносят примеси током газа"носителя в хроматографи" ческую колонку.

Для оценки состояния воздуха промышленных зон широко используют раз" личные автоматические газоанализаторы. Так, для определения токсичных газов: NH3, фосгена, H2S, Cl2, NO2, SO2 и O3 — используют газоанализаторы, в кото" рых предусматривается селективное поглощение газов различными реагентами и последующее фотометрирование растворов. Существуют полисенсорные анали" заторы на водород, кислород, метан, диоксид углерода, основанные на предвари" тельном разделении газов на микроколонке с последующим определением в твер" доэлектролитной ячейке с пределами обнаружения до 5 · 10−6 об. %. Содержание паров ртути определяют, например, с помощью компактного сенсорного анали" затора, в котором предусматривается сорбция ртути на электроде, покрытом тон" ким слоем золота (образуется амальгама), и измерение ее люминесценции после разложения амальгамы нагреванием и перехода ртути в «холодный пар». Анали" затор позволяет определять 2 · 10−8 г/л ртути в воздухе рабочих помещений.

При анализе выбросов токсичных веществ все большее значение приобретает дистанционное определение аэрозольно"газовых загрязнений. Определение про" водят с помощью мощных лазерных систем (лидаров): лазерное излучение на" правляют на атмосферную трассу, где оно рассеивается на удаленном топографи" ческом отражателе или отражается от специального рефлектора и селективно по частотам детектируется ИК"фотоприемным устройством.

Анализ почвы. Важнейшим и самым сложным с точки зрения анализа объек" том окружающей среды является почва. Питательная ценность почвы определя" ется наличием в ней макро" и микрокомпонентов неорганической природы, гу" миновых веществ и других органических соединений, ее структурой.

Негативное влияние на состояние почв оказывают вещества"загрязнители, поступающие с индустриальными выбросами, избытком средств для роста рас" тений (удобрений) и их защиты (пестицидов), из воздуха и водных источников. Почва является высокоемким аккумулятором токсичных веществ, которые накап" ливаются в ней, мигрируют и переносятся на большие расстояния.

Все это определяет основные задачи анализа почв: 1) идентификацию почвен" ных фаз (фазовый анализ); 2) определение обменных (подвижных) катионов и анионов; 3) определение общего (валового) содержания минеральной составля" ющей почвы; 4) определение гуминовых веществ; 5) определение загрязнителей неорганической и органической природы.

Предварительно оценивают кислотно"оснвные и окислительно"восстанови" тельные свойства почвы потенциометрическим методом со стеклянным и плати" новым электродами соответственно. Полученные результаты позволяют предпо" ложить тип почвы и ее вероятный качественный состав.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

Поскольку почва — многофазная система, устанавливают ее фазовый состав, используя методы фазового анализа, чаще всего избирательное растворение. Для агрохимиков важным является наличие в почве доступных растениям подвижных (обменных) катионов и анионов, которые влияют на урожайность сельскохозяй" ственных культур. Основным приемом анализа в данном случае является полу" чение вытяжек из почв, которые имитируют почвенные растворы. По существу, это — способ фазового анализа. Образец не разлагают, а извлекают ионы различ" ными по составу растворами кислот, аммиака, солей при соотношении сухая почва : растворитель, равном 1 : 5. В полученных вытяжках без дополнительных операций определяют подвижные ионы. Так, в водной вытяжке методом эмисси" онной фотометрии пламени определяют ионы Na+, K+, Mg2+, Ca2+, методом ион" ной хроматографии — Cl−, SO42−, NO2−, NO3−. Для определения можно использо" вать и ионселективные электроды. Изменяя состав раствора, извлекают подвиж" ные формы азота, фосфора, кремния, алюминия, железа и др.

Способ вытяжек не всегда дает удовлетворительные результаты при определе" нии микрокомпонентов"металлов, поскольку они сорбируются, соосаждаются, часто образуют новые химические соединения или изоморфно замещают компо" ненты в решетках глинистых материалов почв. Использование ультразвукового излучения делает возможным реализацию этого способа. Так, при ультразвуко" вом перемешивании были выделены подвижные формы Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb и Zn из черноземов и определены методом атомно"абсорбционной спектроско" пии. Чаще же определяют валовое содержание микрокомпонентов. Для этого по" чву разлагают смесью кислот (HNO3 + HF или H2SO4 + HF), предварительно окис" лив органическую составляющую почвы дихроматом калия.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Определению подлежат биологически активные элементы B, Cu, Mn, Mo, Zn, Cl, I, Cr, Ni, V и вносимые извне As, Be, Cd, Hg, Pb, Sb, Tl, F, Br. Содержание биологически активных элементов нормировано, однако содержание их в почве нередко в тысячи раз превосходит ПДК, и тогда биологически активные элемен" ты превращаются в токсичные. В результате проблемы определения «полезных» и «вредных» микрокомпонентов тесно связаны: в обоих случаях используют одни и те же методы выделения и определения. Для выделения и концентрирования используют сорбцию, реже — экстракцию и соосаждение. Для определения ме" таллов в концентратах (в том числе и в вытяжках) используют методы атомной и молекулярной спектроскопии. Часто используют атомно"эмиссионную спектро" скопию, особенно с индуктивно связанной плазмой, позволяющую определять металлы на уровне ПДК. В основе многих стандартных методик лежит метод атомно"абсорбционной спектроскопии с пламенной и электротермической иони" зацией, а для определения низких содержаний катионов Pb2+, Сd2+, Zn2+, Cu2+ и анионов S2−, SCN−, F−, Cl−, Br−, I− рекомендован метод инверсионной вольтампе" рометрии.

Важнейшими показателями плодородия почвы и ее структуры является нали" чие в ней гуминовых веществ: гуминовых кислот и фульвокислот. Гуминовые ве" щества — это сложная смесь полиэлектролитов с различными молекулярными массами, в структуру которых входят карбонильные, фенольные, карбоксильные и другие функциональные группы. Для оценки качества почв требуется опреде" лять общее содержание гуминовых веществ и фракционное содержание их состав" ляющих.

В массовых анализах используют простые методики. Общее содержание гуми" новых веществ оценивают по объему выделяющегося диоксида углерода после окисления навески почвы дихроматом калия. Объем диоксида углерода опреде" ляют хроматографическим или газообъемным методом. Для фракционного оп" ределения навеску почвы последовательно обрабатывают пирофосфатом натрия, серной кислотой и щелочью и выделяют гумат натрия, в котором определяют углерод по методике для общего содержания гуминовых веществ. Содержание фульвокислот находят по разности. Одновременно можно определить общий азот по методу Кьельдаля. Такой способ дает информацию только об элементном со" ставе гуминовых веществ. Этого, однако, недостаточно, во многих случаях тре" буется молекулярный и структурно"групповой анализ. Эту задачу можно решить методом гель"хроматографии. Разделение проводят на полидекстрановом геле: мо" лекулы диффундируют внутрь геля в соответствии со своим размером и элюиру" ют в порядке уменьшения их размеров. По хроматографическим данным вычис" ляют молекулярную массу и идентифицируют вещества по УФ спектрам. Более

современными являются методы электронной спектроскопии, ЯМР" и масс"спек" трометрии.

Кроме гуминовых кислот в почве присутствуют в свободном виде другие орга" нические вещества естественного происхождения: белки, полипептиды, амино" кислоты и нуклеиновые кислоты, флавоноиды, пигменты и др. Их выделяют эк" стракцией из почвы и анализируют хроматографическими методами.

Серьезную проблему представляет загрязнение почвы органическими токси" кантами: фенолами, пестицидами, полиароматическими углеводородами и др. Эти загрязнители образуют с гуминовыми веществами межмолекулярные водо" родные связи и прочно удерживаются почвой. Выделяют их из почвы в основном экстракцией, подбирая состав растворителя эмпирически. Летучие органические вещества выделяют термодесорбцией или сверхкритической флюидной экстрак" цией. Концентраты анализируют хроматографическими методами.

19.7. Анализ других объектов

Анализ пищевых продуктов. Пищевые продукты — чаще всего сложные хи" мические комплексы, они многокомпонентны и включают различные классы со" единений органической и неорганической природы, содержание которых варьи" рует в очень широких пределах. Условно компоненты пищи делят на три группы: собственно компоненты пищи (белки, жиры, углеводы, витамины и др.), пище" вые добавки (консерванты, красители, ароматизаторы и др.) и чужеродные веще" ства (пестициды, фенолы, тяжелые металлы и др.).

Довольно долго качество пищевых продуктов контролировали преимуществен" но органолептически. Дегустаторы"профессионалы оценивали внешний вид, вку" совые качества, аромат и другие параметры. Однако хорошо известно, что пре" красные органолептические свойства пище иногда придают вредные для здоро" вья добавки, а наличие, например, гормонов и антибиотиков таким способом оценить невозможно. Невозможно этим методом оценить и подлинность продук" та. Вопросы пищевой ценности и безопасности продуктов можно решить только методами аналитической химии.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

Одним из важнейших показателей пищевой ценности является наличие в про" дукте белков и их состав, определяемый природой аминокислот, образующих бе" лок. При определении общего содержания белка и его фракционного состава ис" пользуют, например, комбинированный метод, включающий ультрафильтрацию, гель"хроматографию и электрофорез. Такая комбинация позволяет отделить высо" комолекулярные биополимеры от низкомолекулярных и разделить их на узкие фракции. Во фракциях белки определяют методом ИК"спектроскопии, прямым денситометрическим методом или используют фотометрию. Суммируя результаты, определяют общее содержание белка. Современным методом фракционирования белков является аффинная высокоэффективная жидкостная хроматография.

При определении аминокислотного состава белок предварительно разрушают; образующиеся аминокислоты определяют различными хроматографическими методами: ионообменной и газовой (после дериватизации) хроматографии. В массовых анализах используют фотометрический метод, ИК"спектроскопию, потенциометрическое титрование в неводных средах либо химические методы (например, метод Кьельдаля).

Показателем качества пищевых продуктов является содержание в них липидов (жиров и др.), углеводов, фенольных соединений, органических кислот, азотис" тых соединений и др. Летучие вещества (определяющие вкус и аромат пищи) предварительно выделяют газовой экстракцией, сверхкритической флюидной экстракцией, отгонкой с паром, прочие — экстракцией после выделения белка. При необходимости экстракт дополнительно очищают сорбцией. Поскольку каж" дый из выделенных классов содержит большое число веществ, их делят на груп" пы методом тонкослойной хроматографии и анализируют методами газовой, га" зожидкостной или ионообменной хроматографии.

Так, липиды предварительно экстрагируют смесью CHCl3 + CH3OH, осажда" ют белок и делят липиды на группы методом тонкослойной хроматографии. Да" лее из каждого пятна элюируют липиды и определяют методом капиллярной га" зожидкостной хроматографии. Углеводы выделяют водой, очищают от белков и после дериватизации анализируют методами газовой хроматографии. Выделенные белки можно перевести в боратные комплексы и разделить методом ионообмен" ной хроматографии с селективным элюированием.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Хроматографические методы используют и для определения других органичес" ких компонентов. Однако результаты определений позволяют судить только о составе продукта, но не дают сведений о строении индивидуальных веществ, а именно со строением липидов связано развитие таких заболеваний, как атеро" склероз и др. К тому же структура в большинстве случаев позволяет выявить под" линность и фальсификацию продуктов (масел, меда и др.). Поэтому методы га" зовой и ионообменной хроматографии постепенно вытесняет метод высокоэф" фективной жидкостной хроматографии, например, с ультрафиолетовым детекти" рованием, который позволяет решить эту задачу. Надежную информацию о струк" туре вещества дает также хромато"масс"спектрометрия.

Важной составляющей пищевых продуктов является минеральная часть. Ми" неральные компоненты, как правило, определяют в растворах, полученных по" сле минерализации продуктов сухим либо мокрым способом. Разложение уско" ряют, используя интенсивные способы (автоклавы, ультразвуковое, микроволно" вое излучение). Необходимые организму минеральные макрокомпоненты Na, K, Ca, P, Cl, S и некоторые другие определяют методами эмиссионной фотометрии пламени, фотометрии, с помощью ионселективных электродов.

Для обеспечения жизненных функций необходимы микрокомпоненты, содер" жание которых в пищевых продуктах строго нормируется. При содержаниях, пре" вышающих ПДК, микрокомпоненты превращаются в загрязнители, причем гра" ница между «полезным» и «вредным» часто очень условна, поэтому при опреде" лении используют высокочувствительные методы анализа. Международные орга" низации включили в число микрокомпонентов, обязательных для контроля, во" семь элементов: Fe, Zn, Cu, Sn, As, Pb, Cd, Hg — и рекомендовали в качестве ар" битражного метода атомно"абсорбционную спектроскопию. В России этот спи" сок расширен, добавлены Sb, Ni, Cr, Al, Se, F, I. Для текущего контроля исполь" зуют рентгенофлуоресцентный метод, атомно"эмиссионную спектроскопию и фо" тометрию, инверсионную вольтамперометрию.

При необходимости микрокомпоненты концентрируют методами сорбции или, реже, экстракции.

Опасными для здоровья являются чужеродные вещества"загрязнители, попа" дающие из окружающей среды в корма, сельскохозяйственные продукты расти" тельного и животного происхождения. Чрезмерное использование удобрений приводит к накоплению в продуктах нитратов. Сами по себе нитраты не являются токсичными и полезны растениям, но опасны для человека: под действием мик" рофлоры кишечника они восстанавливаются до нитритов и переходят в нитро" зосоединения, обладающие канцерогенными и мутагенными свойствами. Для определения нитратов и нитритов в массовых анализах используют ионселектив" ные электроды; нитрозосоединения определяют методами газожидкостной и вы" сокоэффективной жидкостной хроматографии.

Еще бльшую опасность представляет загрязнение пищевых продуктов остат" ками пестицидов, диоксинов, полиароматических углеводородов, полихлорбифе" нилов, фенолов и др. Их выделяют и определяют методами, рассмотренными выше.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

В большинстве своем продукты питания — скоропортящиеся материалы, при нарушении правил транспортировки и хранения которых часто образуются осо" бо токсичные вещества. К ним относятся биогенные амины, микотоксины и др. Так, при длительном хранении и порче рыбы в ней образуются гистамин, тира" мин и др. Для их определения биогенные амины предварительно выделяют экст" ракцией н"бутанолом после осаждения белка и определяют методом высокоэф" фективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектором.

Большую опасность представляют микроскопические плесневые грибы, про" дуцирующие супертоксиканты — микотоксины (афлотоксины, зеараленон, пату" лин и др.). Ежегодный ущерб, наносимый этими токсинами в мире, превышает десятки миллиардов долларов.

Анализ на содержание микотоксинов включает два этапа. На начальном эта" пе проводится качественный анализ, основанный на интенсивной сине"зеленой флуоресценции зараженных продуктов, наблюдаемой в УФ области. При поло" жительном результате микотоксины выделяют и концентрируют методами жид" костной или сверхкритической флюидной экстракции или сорбцией на модифи" цированных силикагелях. Определение и идентификацию проводят методами высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Анализ медико,биологических объектов. Среди объектов анализа особое место занимают объекты биологического происхождения. Основная задача при их анализе состоит в определении химического состава различных биопроб (кли" нический анализ) и контроле лекарственных средств (фармацевтический анализ).

Клинический анализ. Главная задача клинического анализа — получение ди" агностической информации, позволяющей выявить наличие и тенденции в раз" витии заболевания, провести лекарственную терапию, контролировать патологи" ческие процессы, связанные с воздействием неблагоприятных внешних факторов и др.

Чаще всего целью анализа является установление содержания конкретного компонента или отношения компонентов. Например, начальная стадия заболе" вания диабетом фиксируется по повышению уровня сахара в крови, анемия — по отклонению от нормы содержания в крови гемоглобина. Объектом анализа является биологический материал (биосубстрат), отобранный из внутренней сре" ды организма или являющийся результатом разного рода выделений — мочи, пота, выдыхаемого воздуха и др. При работе с такими объектами необходимо учиты" вать многокомпонентность объекта и, главное, возможность быстрого изменения. Основательно осложняет анализ и то, что определяемое вещество в подавляющем большинстве случаев присутствует в объекте анализа на фоне множества других веществ, в том числе его собственных метаболитов, нередко неизвестного соста" ва. Свой вклад часто вносит и малая концентрация определяемых веществ. По" этому проблемы отбора проб и их подготовки к анализу для различных биосуб" стратов имеют свою специфику: строго регламентируются точки отбора, объем или масса материала, условия стабилизации и хранения и другие параметры. Во многих случаях операции проводят в стерильных условиях.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Биосубстраты можно систематизировать по их типовому составу. Выделяют группу со сравнительно невысоким содержанием биогенных веществ (белка, ли" пидов): мочу, пот, слезную жидкость и др. При их анализе нет необходимости в разложении пробы и редко возникает необходимость удаления сопутствующих веществ. Наиболее изученным и используемым биосубстратом является моча; в ней создаются достаточно высокие концентрации определяемых веществ ввиду естественного концентрирования при выводе, и вещество может быть обнаруже" но в течение некоторого промежутка времени даже после разового попадания в организм. Существенным недостатком мочи как объекта исследования является сильная метаболизированность выводимых веществ.

Другую группу составляют жидкости с высоким содержанием биоматериала: кровь, лимфа, желудочный сок, спинномозговая жидкость, слюна и др. При их анализе требуется очистка от биогенных веществ. В клиническом анализе исполь" зуют ставшие классическими схемы депротеинизации проб: при извлечении ве" ществ оснвного характера водными растворами кислот белок осаждают трихлор" уксусной кислотой; при извлечении веществ кислотного характера водными ра" створами щелочей осаждение белка проводят вольфраматом натрия. Существу" ют и другие способы. Денатурированный белок отделяют центрифугированием.

Анализ крови наряду с анализом мочи является классическим методом кли" нических исследований и позволяет определять действующую концентрацию определяемого вещества. Недостатком крови как объекта исследования является ее быстрая коагуляция, а используемые для консервации антикоагулянты вносят в большинстве случаев погрешность при анализе. Погрешность могут вносить и форменные элементы крови: эритроциты, тромбоциты, лейкоциты. В этом слу" чае важно, какая составляющая крови будет взята для анализа.

Например, лекарственный препарат фенотиазин на 90—95 % связывается бел" ками крови, поэтому анализу подлежит цельная кровь. Кардиопрепараты накап" ливаются преимущественно в эритроцитах и при анализе цельной крови оценка связи концентрации препаратов с фармакологическим эффектом затруднена. В этом случае целесообразен анализ плазмы или сыворотки крови.

Наконец, самую большую группу составляют сложные, часто твердые объек" ты биогенного характера: все виды животных тканей, жиры, волосы и др. Наи" более перспективным биосубстратом являются волосы. Установлено, что содер" жание определяемых веществ в волосах коррелирует с их содержанием в организ" ме. Кроме того, по изменению содержания компонента вдоль длины волоса мож" но получить информацию о динамике его поступления в организм.

В ряде случаев (например, при определении радионуклидов и тяжелых метал" лов) биосубстрат разлагают преимущественно мокрым способом в азотной кислоте. Для разложения используют разнообразные микроволновые установки и ультразву" ковые ванны. Под действием физических полей ускоряется деструкция труднораз" лагаемых материалов (например, костных тканей), а также денатурация белков.

Перспективным способом разложения являются ферментные методы с исполь" зованием неселективных протеаз и липаз.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Большинство определяемых веществ в биосубстратах содержится в низких кон" центрациях, поэтому необходимо концентрирование. В практике клинических ла" бораторий для этих целей используют методы испарения (вакуум"отгонку, отгонку с водяным паром, газовую экстракцию и примыкающую к ним сверхкритичес" кую флюидную экстракцию), для разделения полимерных молекул, в частности для фракционирования белков, — мембранные методы (осмос, ультра" и микро" фильтрацию, гель"фильтрацию). Лидирующее положение по частоте использова" ния занимают экстракция и сорбция. Концентрат анализируют инструменталь" ными методами. На современном этапе при определении веществ органической природы приоритет принадлежит методам хроматографии: газовой и высокоэф" фективной жидкостной. Для определения веществ, в молекулах которых содер" жатся электрохимически активные группы, эффективным является метод инвер" сионной вольтамперометрии. Неорганические компоненты биообъектов опреде" ляют методами атомно"эмиссионной и атомно"абсорбционной спектроскопии. Примеры концентрирования и определения некоторых веществ в различных био" объектах приведены в табл. 19.6.

Известны примеры использования методов локального анализа для определе" ния состава зубной эмали.

Клиническим лабораториям приходится также иметь дело с определением в организме веществ"токсикантов антропогенного характера. В этом случае, соблюдая все требования к отбору и пробоподготовке биосубстрата, выделяют и определяют примеси методами, используемыми для анализа объектов окружающей среды.

Фармацевтический анализ. Терапевтическое действие лекарственных средств определяется концентрацией действующего вещества и степенью чистоты препа" рата. Это и определяет задачи аналитического контроля в этой области. Есть и другие задачи: проверка подлинности препаратов, оценка устойчивости лекарств при хранении.

При определении состава препарата и оценке его подлинности не потерял своего значения элементный анализ, широко используемый при анализе любых органических веществ. В лекарственных средствах определяют углерод, водород, азот, серу, галогены. Пиролизом (выше 1000 °С) анализируемого препарата в при" сутствии катализаторов (композиционных материалов на основе оксидов сереб" ра и других металлов или платины) элементы переводят в летучие соединения и определяют газохроматографическим или газообъемным методами, методом ИК" спектроскопии, электрохимическими методами. Процесс полностью автоматизи" рован: от отбора пробы до получения результата. Данные элементного анализа дополняют результатами функционального анализа.

Однако для полной характеристики препаратов этих данных часто недостаточ" но. Необходимо подтверждение строения соединений, что требует применения структурно"информативных методов. Таковыми являются газовая хроматография, в том числе реакционная газовая хроматография, капиллярная газожидкостная и высокоэффективная жидкостная хроматография в сочетании с масс"спектромет" рическими системами высокого и низкого разрешения. Достаточно полную ин" формацию о строении вещества дает ИК"спектроскопия и спектроскопия ЯМР.

Терапевтическое действие препарата часто зависит не только от его состава, но и от изомерии. Примером может служить кетамин — препарат, используемый

ФГАОУВО "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"

397

397

Та б л и ц а 19.6

Методы определения некоторых веществ в биологических объектах

| Определяемое вещество | Объект исследования | Подготовка образца | Методы определения |
| --- | --- | --- | --- |
| Нейромедиаторные кислоты, биогенные амины (-аминомасляная кислота, таурин, аланин, гистидин, тирозин, аргинин и др.) | Спинномозговая жидкость | Пред- и послеколоночная дериватизация орто-фталевым ангидридом | Обращенно-фазовая высокоэффективная жидкостная хроматография с УФ или электрохимическим детектором |
| Кардиопрепараты (корданул, дигоксин и др.) | Сыворотка или плазма крови | Прямое определение | Инверсионная вольтамперометрия |
| Антидепрессанты (амитриптилин, маптротилин, хломипрамин и др.) | Плазма крови Кровь, моча | Экстракция н-гексаном Экстракция смесью н-гексана и изоамилового спирта | Высокоэффективная жидкостная хроматография Обращенно-фазовая высокоэффективная жидкостная хроматография с УФ детектором |
| Анестезирующие препараты: ∑фентанил ∑дроперидол ∑кетамин | Плазма или сыворотка крови | Экстракция н-гексаном Экстракция н-бутилхлоридом Экстракция бензолом | Газовая хроматография с детектором по электронному захвату Высокоэффективная жидкостная хроматография с УФ детектором Газовая хроматография с детектором по электронному захвату |
| Цинк | Волосы | Мокрая минерализация вазотной кислоте | Рентгенофлуоресцентный анализ |

398

398

ФГАОУВО "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"

Окончание табл. 19.6

| Определяемое вещество | Объект исследования | Подготовка образца | Методы определения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ba, Ca, K, Mg, Na, Zn, P, S | Кровь | Прямое определение | Автоматизированная система массспектрометрия вторичных ионов — проточно-инжекционный анализ — атомноэмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой |
| As, Ba, Cr, Fe, Mn, Rb, Sr, Ti, Zn | Биологические ткани | Озоление в кислородной плазме при 100°С | Масс-спектроскопия с индуктивно связанной плазмой |
| As, Cd, Cr, Pb, Se | Волосы, моча | Мокрая минерализация в азотной кислоте, автоклав | Атомно-абсорбционная спектроскопия с электротермической атомизацией |
| Hg | Кровь, твердые ткани | Мокрая минерализация в азотной и серной кислотах, экстракция раствором дитизона в хлороформе | Фотометрия |
| Cd, Co, Fe, Mo, V, Zn | Сыворотка крови, ткани животных | Мокрая минерализация в азотной кислоте, автоклав; сорбция на комплексообразующем сорбенте | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой |

для общего наркоза. В хирургической практике кетамин используют в виде ра" створа рацематов. Однако установлено, что анальгетические свойства и время действия энантиомеров кетамина различны, в связи с чем возникла необходи" мость их разделения и дифференцированного определения. Обычно для этих це" лей используют газовую хроматографию с масс"спектрометрическим детектором или высокоэффективную жидкостную хроматографию с электрохимическим де" тектором. Самым эффективным способом разделения энантиомеров является ка" пиллярный электрофорез. Этим методом успешно делят энантиомеры кетамина, эфедрина и других лекарств.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

Часто лекарственное средство представляет собой смесь веществ. При необ" ходимости проводят их разделение, используя методы экстракции или тонкослой" ной хроматографии.

## Контрольные задания

- Какими основными критериями руководствуются при выборе метода анализа реаль"ного объекта?

- В чем сущность фазового анализа? Какими методами устанавливают фазовый со"став?

- В концентрат полиметаллической руды входят сульфиды таллия(III), цинка, кадмияи свинца(II), содержание которых в пересчете на металл составляет: 0,2, 20, 5 и 30 % со" ответственно. Какие методы определения можно использовать при указанных содержа" ниях?

- Перечислите способы выделения газообразующих примесей из металлов и сплавов.Какими методами определяют выделенные вещества?

- Какие пути снижения пределов обнаружения примесей в веществах высокой чис"тоты используют в практике аналитических лабораторий? Приведите примеры.

- Укажите основные методы выделения и концентрирования летучих органическихвеществ из воды, почвы и других объектов.

- По каким основным характеристикам определяют качество воды? Перечислите ме"тоды их определения.

- В сточных водах комбината стиральных и моющих средств проводят регулярныйсанитарно"токсикологический контроль содержания бора (от ПДК до 40 мг/л), калия и натрия (0,1—100 мг/л), а также тяжелых металлов Pb, Cu, Cd, Zn, Ni (от ПДК до 10−2 мг/л). Предложите методы идентификации, концентрирования и определения. Можно ли автоматизировать анализ?

- Какой способ используют для выделения подвижных катионов и анионов из почв?Какими методами определяют выделенные вещества? Приведите примеры.

- Какими методами выделяют и определяют белки в пищевых продуктах? Как уста"навливают их аминокислотный состав?

- Перечислите основные методы анализа лекарственных средств при установленииих чистоты и подлинности.

## Список литературы

Джеффери П. Химические методы анализа горных пород / П.Джеффери. — М. : Мир, 1973.

Золотов Ю.А. Химические тест"методы анализа / Ю.А.Золотов, В.М.Иванов, В.Г.Амелин. — М. : Едиториал УРСС, 2002.

Идентификация органических соединений / [Р.Шрайнер и др.]. — М. : Мир, 1983.

Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод / Ю.Ю.Лурье. — М. :

Химия, 1984.

Мазор Л. Методы органического анализа / М.Мазор. — М. : Мир, 1986.

Методы анализа пищевых продуктов / под ред. Ю.А.Клячко, С.М.Беленького. — М. : Наука, 1988.

Методы анализа чистых химических реактивов / [М.С.Чупахин и др.]. — М. : Химия, 1984.

Методы количественного органического элементного микроанализа / под ред. Н.Э.Гельман. — М. : Химия, 1987.

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

Моросанова С.А. Методы анализа природных и промышленных объектов / С.А.Мо" росанова, Г.В.Прохорова, Е.Н.Семеновская — М. : Изд"во МГУ, 1988.

Муравьева С.И. Справочник по контролю вредных веществ в воздухе / С.И.Мура" вьева, Н.И.Казнина, Е.К.Прохорова. — М. : Химия, 1988.

Определение малых концентраций элементов / под ред. Ю.А.Золотова, В.А.Рябухи" на. — М. : Наука, 1986.

Определение редких и радиоактивных элементов в минеральном сырье / под ред. Г.В.Остроумова. — М. : Недра, 1983.

Определение рудных и рассеянных металлов в минеральном сырье / под ред. Г.В.Ост" роумова. — М. : Недра, 1982.

Орлов Д.С. Химия почв / Д.С.Орлов. — М. : Изд"во МГУ, 1992.

Сиггиа С. Количественный органический анализ по функциональным группам / С.Сиггиа, Дж.Ханна. — М. : Химия, 1983.

Справочник по свойствам, методам анализа и очистке вод : в 2 ч. / [Л.А.Кульчинский и др.]. — Киев : Наукова думка, 1980.

Уильямс У.Дж. Определение анионов / У.Дж.Уильямс. — М. : Химия, 1982.

Филиппова Н.А. Анализ руд цветных металлов и продуктов их переработки / Н.А.Филиппова, Э.П.Шкробот, Л.Н.Васильева. — М. : Металлургия, 1980.

Хроматографический анализ окружающей среды / под ред. Р.Гроба. — М. : Химия, 1979.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Автоклав 366

Автоматизация 279, 303

Амперометрия 340

Анализ

— автоматический 280

— веществ высокой чистоты 381 — вод природных и сточных 384

— воздуха 388

— гамма"активационный 240

— главных компонентов 312

— изотопный 235, 241 — инжекционный 284

— клинический 394

— локальный 374

— металлов и сплавов 379

— минерального сырья 375

— нейтронно"активационный 239

— непрерывный проточный 284

— объектов геологических 375

— объектов окружающей среды 384

— объектов органических 390

— пищевых продуктов 392

— послойный 138

— почвы 390

— проточно"инжекционный 283

— радиоактивационный 238 — — инструментальный 240

— радиохимический 240

— рентгеноабсорбционный 122

— рентгенофлуоресцентный 122

— рентгеноэмиссионный 120

— термический дифференциальный 250

— фазовый 374

— фармацевтический 395

— фотонно"нейтронный 240

— хемилюминесцентный 185

— элементный 234

Анализаторы спектра 87

Атомизатор 114

Атомно"флуоресцентная спектроскопия 121

Биологический метод анализа 258

Буфер спектроскопический 110

Вольтамперометрия 40, 340

— адсорбционная 62

— анодная 61

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

— импульсная 54

— инверсионная 53, 60

— катодная 61

— переменнотоковая 55

— циклическая 58

Воспроизводимость 111, 149

Время отклика 17

Время спин"спиновой релаксации 198

Гамма"активационный анализ 240

Генеральная проба 353

Дериватограф 252 Детекторы

— оптические 294

— фотоэлектрические 93

— электрохимические 295

Диапазон определяемых содержаний 111

Дисперсия

— линейная 90

— обратная линейной 90

— угловая 90

Дифракционная решетка 89

Диффузионный потенциал 5

Длина волны 79

Доплеровское уширение 82

Закон

— аддитивности 144

— Больцмана 98

— Бугера—Ламберта—Бера 85, 140

— Вульфа—Брэгга 126

— Вавилова 174

— затухания 174

— Мозли 128

— Стокса—Ломмеля 173

— Фарадея 33

— Фирордта 144

— фотоэффекта 134

Изотахофорез 334

Интерполяция 309

Ионизация электронным ударом 220

Ионолюминесценция 167

Ионометрия 27

Капиллярный электрофорез 331

Катарометрия 256

Катодолюминесценция 167

Квантовый выход 168

Колебания 155

Коллектор ионов 231

Компьютеризация 279, 305

Кондуктометрия 69, 340

— косвенная 71

— прямая 71

Коэффициент

— дисперсии 291

— поглощения 144

— потенциометрический 16

— селективности 16

Кулонометр 34

— кислородно"водородный 35

— медный 35

— серебряный 34

Кулонометрия 32

Лазерно"индуцируемая флуоресценция 342

Ликвация 357

Линия

— интенсивности 80

— резонансная 6

Люминесценция 166, 341

Максимумы полярографические 52 Масс"анализаторы 224

Масс"спектрометрия 218

— методы ионизации 220

Масс"спектрометры 220

— квадрупольные 226

— магнитные 228

Массовое число 219

Метод

— Варда 317

— изотопного разбавления 241

— радиометрический 242

Методы электрохимические 3

Механизация анализа 279

Мёссбауэровская спектроскопия 244

Микрофлюидная система 330

Микрохроматография

— газовая 337

— жидкостная 337

Молярный коэффициент поглощения 144

Монохроматор 89

Нефелометрия 186

Обертон 156 Обжиг 110

Обыскривание 110

Оптико"рефракционный эффект 193

Оптическая плотность 85

Отбор пробы 353

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

Перенапряжение 11

Пиролиз 366

Подготовка пробы 353

Поляризация

— кинетическая 11

— концентрационная 11

Полярография 46

— дифференциальная импульсная 53

— импульсная 54

— квадратно"волновая 57

— классическая 47

— нормальная импульсная 54

— переменнотоковая 55

— синусоидальная 55

Потенциал

— асимметрии 20

— диффузионный 5

— измерение 26

— равновесный 8

Потенциометрия 14, 340

Правило

— зеркальной симметрии Лёвшина 172

— Каши 172

Представительная проба 353

Преобразование Фурье 309

Проба 353

Радиоактивационный анализ 238 Радиолюминесценция 167

Радиометрические методы 242

Радиоспектроскопические методы 195

Разрешающая способность прибора 91

Рассеяние

— комбинационное 160

— рэлеевское 157

— Тиндаля 186

Регрессия 314

Рентгеноабсорбционный анализ 122

Рентгенолюминесценция 167

Рентгеноспектральный микроанализ 122

Рентгенофлуоресцентный анализ 122

Рецептор 263

Робот лабораторный 281

Самопоглощение 105 Светосила 91

Светофильтры 88

Селективность 150 Сенсор 262

— химический 262

— электрохимический 263

Сонолюминесценция 167

Спекание 370

Спектр

— атомный 82

— испускания 77

— колебательный 83

— линейчатый 82

— люминесценции 78

— молекулярный 80

— поглощения 77

— полосчатый 82

— рентгеновский 123

— электронный 83

— эмиссионный 77

— ЯМР 199

Спектрометр

— абсорбционный 86

— люминесцентный 86

— электронный 132

— эмиссионный 85

Спектроскопия

— атомно"абсорбционная 95, 121

— атомно"флуоресцентная 96, 121

— атомно"эмиссионная 96

— диффузного отражения 188

— инфракрасная 154, 344

— колориметрическая 345

— комбинационного рассеяния 154, 344

— мёссбауэровская 244

— молекулярная 139

— оже"электронная 97

— оптико"акустическая 190

— рентгеновская 122

— термолинзовая 193

— фотоэлектронная 96

— химический сдвиг 201

— электронная 130

— ЯМР 195, 345

Спектрофотометрия 140, 344

— дифференциальная 150

— производная 152

Сплавление 369

Стоксовы линии 159

Термогравиграмма 248 Термогравиметрия 247

Термолюминесценция 167

Термотитриметрия 253

Титрование

— амперометрическое 63

— кулонометрическое 38

— потенциометрическое 28

— термометрическое 253

Ток

— анодный 4

— диффузионный 48

— заряжения (емкостный) 47

— катодный 4

— фарадеевский 4

Трансдьюсер 263

Триболюминесценция 167

Турбидиметрия 186

Тушение люминесценции 168

— динамическое 176

— концентрационное 175

— посторонними веществами 176

— статическое 176

— температурное 176

Умножитель вторично"электронный 231

Уравнение

— Ильковича 49

— Ломакина—Шайбе 100

— Нернста 9, 50

— Никольского 15

— обратимой полярографической волны 50

— Саурбрей 269

Усреднение пробы 358

Уширение

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

"

— доплеровское 82 — лоренцевское 82

Фильтр Савицкого—Голея 308

Флуоресценция 342

— замедленная 170

Фон 105

Формула

— Бенедетти—Пихлер 357

— Ричердса—Чеччота 356

Фосфоресценция 169

Фотодиод 93

Фотолюминесценция 167

Фоторезистор 93

Фотоэлемент 93

Функция Гуревича—Кубелки—

Мунка 188

Фурье"спектрометр 161, 309

Хемилюминесценция 167, 343 Хемометрика 306

Химический сдвиг 201

Хромато"масс"спектрометрия 232 Число Фарадея 33

Электрическая дуга 102

Электрическая искра 102

Электрический эквивалент 4

Электрогравиметрия 72

Электрод

— водородный 6, 31

— газочувствительный 24

— индикаторный 6, 41

— ионселективный 14

— каломельный 7

— мембранный 6

— металлический 26

— насыщенный каломельный 7

— неполяризуемый 10

— поляризуемый 10

— ртутный капающий 44

— сравнения 6, 45

— стеклянный 21

— сурьмяный 31

— ферментный 24

— фторидселективный 19

— хингидронный 31

— хлоридсеребряный 7

| Электронный нос 276 Электронный спектр 130 Электропроводность удельная 69 Электрофорез капиллярный 331 Электрохемилюминесценция 343 Электрохимические методы 3 Элемент гальванический 7 Энергетический выход 168 Энтальпиметрия 255 | Эффект — Доплера 82 — Зеемана 118 — Мёссбауэра 244 — Шпольского 181 Ячейка — электролитическая 7 — электрохимическая 4 |
| --- | --- |

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 9. Электрохимические методы................................................................................ 3

9.1. Общие сведения ............................................................................................................... 3

9.2. Теоретические основы электрохимических методов ..................................................... 4

9.2.1. Электрохимическая ячейка и ее электрический эквивалент ............................... 4

9.2.2. Ячейки без жидкостного соединения и с жидкостным соединением.

Диффузионный потенциал ................................................................................... 5

9.2.3. Индикаторный электрод и электрод сравнения ................................................... 6

9.2.4. Гальванический элемент и электролитическая ячейка ........................................ 7

9.2.5. Равновесные электрохимические системы ........................................................... 8

9.2.6. Неравновесные электрохимические системы ...................................................... 9

9.2.7. Классификация электрохимических методов ......................................................13

9.3. Потенциометрия ............................................................................................................ 14

9.3.1. Ионселективные электроды ................................................................................. 14

9.3.2. Классификация ионселективных электродов...................................................... 17

9.3.3. Измерение потенциала ионселективного электрода ......................................... 26

9.3.4. Ионометрия .......................................................................................................... 27

9.3.5. Потенциометрическое титрование ..................................................................... 28

9.4. Кулонометрия ................................................................................................................ 32

9.4.1. Основы метода ...................................................................................................... 32

9.4.2. Измерение количества электричества ................................................................ 33

9.4.3. Прямая кулонометрия.......................................................................................... 36

9.4.4. Кулонометрическое титрование .......................................................................... 38

9.5. Вольтамперометрия ....................................................................................................... 40

9.5.1. Основы метода ...................................................................................................... 40

9.5.2. Полярография ...................................................................................................... 46

9.5.3. Современные вольтамперометрические методы ................................................ 53

9.5.4. Амперометрическое титрование ......................................................................... 63

9.5.5. Вольтамперометрическое определение органических соединений................... 65

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

Ф

Г

А

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

9.6. Кондуктометрия............................................................................................................. 69 9.7. Электрогравиметрия ...................................................................................................... 72

Глава 10. Спектроскопические методы .......................................................................... 76

10.1. Общие сведения............................................................................................................ 76

10.1.1. Классификация спектроскопических методов .................................................. 76

10.1.2. Спектры испускания и спектры поглощения.................................................... 76

10.1.3. Интенсивность спектральных линий ................................................................ 80

10.1.4. Ширина спектральных линий .............................................................................81

10.1.5. Структура атомных и молекулярных спектров ................................................. 82

10.1.6. Регистрация и графическое представление спектров ....................................... 84

10.2. Спектральные приборы ............................................................................................... 85

10.2.1. Общая характеристика ....................................................................................... 85

10.2.2. Основные узлы спектральных приборов .......................................................... 86

10.3. Атомная спектроскопия............................................................................................... 95

10.3.1. Общие положения............................................................................................... 95

10.3.2. Атомно"эмиссионная спектроскопия ............................................................... 99

10.3.2.1. Основы метода ..................................................................................... 99

10.3.2.2. Атомизаторы .......................................................................................100

10.3.2.3. Спектральные помехи ....................................................................... 104

10.3.2.4. Физико"химические помехи ............................................................. 106

10.3.2.5. Метрологические характеристики и аналитические возможности

метода ................................................................................................................ 110

10.3.2.6. Способы монохроматизации и регистрации спектров .................... 112

10.3.2.7. Применение атомно"эмиссионной спектроскопии ......................... 112

10.3.3. Атомно"абсорбционная спектроскопия........................................................... 113

10.3.3.1. Основы метода .................................................................................... 113

10.3.3.2. Атомизаторы ....................................................................................... 114

10.3.3.3. Источники излучения ........................................................................ 116

10.3.3.4. Спектральные помехи ........................................................................ 118

10.3.3.5. Физико"химические помехи .............................................................. 119

10.3.3.6. Метрологические характеристики и аналитические

возможности метода ......................................................................................... 120

10.3.4. Атомно"флуоресцентная спектроскопия ......................................................... 121

10.3.5. Рентгеновская спектроскопия .......................................................................... 122

10.3.5.1. Основы метода .................................................................................... 122

10.3.5.2. Рентгеновский спектрометр .............................................................. 125

10.3.5.3. Аналитические возможности метода................................................. 127

10.3.6. Электронная спектроскопия ............................................................................ 130

10.3.6.1. Основы метода .................................................................................... 130

10.3.6.2. Электронный спектрометр ................................................................ 132

10.3.6.3. Анализ поверхности твердого тела .................................................... 133

10.4. Молекулярная спектроскопия ................................................................................... 139

10.4.1. Общие положения.............................................................................................. 139

10.4.2. Молекулярная абсорбционная спектроскопия в ультрафиолетовой

и видимой областях ............................................................................................140

10.4.2.1. Основы метода ....................................................................................140

10.4.2.2. Аппаратура для спектрофотометрии.................................................143

10.4.2.3. Законы светопоглощения в спектрофотометрии ............................ 144

10.4.2.4. Фотометрические реакции ................................................................ 147

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

10.4.2.5. Метрологические характеристики метода ........................................149 10.4.2.6. Дифференциальный способ спектрофотометрических

измерений ......................................................................................................... 150

10.4.2.7. Производная спектрофотометрия ..................................................... 152

10.4.2.8. Спектрофотометрический анализ многокомпонентных систем ..... 153

10.4.3. Инфракрасная спектроскопия и спектроскопия комбинационного

рассеяния ............................................................................................................154

10.4.3.1. Основы методов ..................................................................................154

10.4.3.2. Приборы и методика регистрации спектров ....................................160

10.4.3.3. Аналитические возможности методов...............................................162

10.4.4. Молекулярная люминесценция ........................................................................166

10.4.4.1. Основы метода ....................................................................................166

10.4.4.2. Аппаратура и техника молекулярного люминесцентного анализа .. 177

10.4.4.3. Применение люминесцентной спектроскопии ................................ 179

10.4.4.4. Хемилюминесцентный анализ...........................................................185

10.4.5. Нефелометрия и турбидиметрия ...................................................................... 186

10.4.6. Спектроскопия диффузного отражения .......................................................... 188

10.4.7. Оптико"акустическая спектроскопия ............................................................. 190

10.4.8. Термолинзовая спектроскопия .........................................................................193

10.5. Радиоспектроскопические методы ............................................................................195

10.5.1. Основы методов .................................................................................................195

10.5.2. Спектрометры ЯМР ..........................................................................................197

10.5.3. Спектр ЯМР .......................................................................................................199

10.5.3.1. Сигнал ЯМР ........................................................................................199

10.5.3.2. Химический сдвиг ..............................................................................201

10.5.3.3. Константы спин"спинового взаимодействия .................................. 202

10.5.4. Методы расшифровки спектров ЯМР............................................................. 203

10.5.5. Качественный анализ ....................................................................................... 206

10.5.6. Количественный анализ.................................................................................... 210

Глава 11. Масс,спектрометрические методы .............................................................. 218

11.1. Общие положения ........................................................................................................ 218

11.2. Методы ионизации ..................................................................................................... 220

11.3. Разделение и регистрация ионов ............................................................................... 224

11.4. Определение органических веществ .......................................................................... 231

11.5. Определение биоорганических и высокомолекулярных веществ ............................233

11.6. Элементный анализ .................................................................................................... 234

11.7. Изотопный анализ .......................................................................................................235

Глава 12. Методы анализа, основанные на явлении радиоактивности ...................238

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Глава 13. Термические методы анализа ........................................................................247 Глава 14. Биологический метод анализа ...................................................................... 258

Глава 15. Сенсоры ............................................................................................................ 262

15.1. Общие сведения.......................................................................................................... 262

15.2. Химические сенсоры.................................................................................................. 262

15.2.1. Основные понятия ............................................................................................ 262

15.2.2. Электрохимические сенсоры ........................................................................... 263

15.2.3. Акустические сенсоры...................................................................................... 268

15.2.4. Оптические сенсоры..........................................................................................270

15.3. Биологические сенсоры .............................................................................................. 271

15.3.1. Основные понятия ............................................................................................. 271

15.3.2. Классификация биосенсоров............................................................................272

15.3.3. Коммерциализация биосенсоров ..................................................................... 275

15.4. Сенсорные системы: электронный нос .....................................................................276 15.5. Особенности аналитической метрологии в приложении к сенсорам ......................277

Глава 16. Автоматизация и компьютеризация химического анализа .......................279

16.1. Общие сведения...........................................................................................................279

16.2. Лабораторные роботы................................................................................................. 281

16.3. Автоматический анализ ............................................................................................. 282

16.3.1. Основные понятия ............................................................................................ 282

16.3.2. Непрерывный проточный анализ с сегментированным потоком ................. 284

16.3.3. Инжекционные методы анализа ...................................................................... 284

16.3.4. Приборы для проточного анализа ................................................................... 292

16.4. Автоматизация лабораторного анализа .................................................................... 296

16.5. Автоматизация контроля технологических процессов ............................................ 303

16.6. Компьютеризация анализа ........................................................................................ 305

16.6.1. Общие замечания.............................................................................................. 305

16.6.2. Управление аналитическим прибором и сбор данных ................................... 306

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

16.6.3. Первичная обработка данных .......................................................................... 307

16.6.4. Интерпретация данных ..................................................................................... 310

16.6.4.1. Математическое моделирование аналитического процесса............. 310

16.6.4.2. Математические модели объектов анализа...................................... 320

Глава 17. Миниатюризация химического анализа ......................................................323

17.1. Общие сведения ...........................................................................................................323

17.2. Микрофлюидные системы......................................................................................... 324

17.3. Методы разделения и концентрирования в микрофлюидных системах ................. 330

17.4. Хроматография в микрофлюидных системах ............................................................337

17.5. Проточный анализ в микрофлюидных системах ...................................................... 338

17.6. Электрохимические методы в микрофлюидных системах ....................................... 339

17.7. Спектроскопические методы в микрофлюидных системах ......................................341

17.8. Масс"спектрометрия для микрофлюидных систем.................................................. 346 17.9. Микросистемы полного химического анализа ......................................................... 349

Глава 18. Отбор и подготовка пробы к анализу .......................................................... 353

18.1. Отбор пробы ............................................................................................................... 353 18.2. Подготовка пробы к анализу ..................................................................................... 360

Глава 19. Анализ конкретных объектов ........................................................................ 372

19.1. Выбор метода анализа ................................................................................................. 372

19.2. Фазовый анализ. Локальный анализ.......................................................................... 374

19.3. Анализ минерального сырья ...................................................................................... 375

19.4. Анализ металлов и сплавов .........................................................................................379

19.5. Анализ веществ высокой чистоты .............................................................................. 381

19.6. Анализ объектов окружающей среды ....................................................................... 384 19.7. Анализ других объектов ............................................................................................. 392

Предметный указатель......................................................................................................... 401

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

О

У

В

О

"

Н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

и

с

с

л

е

д

о

в

а

т

е

л

ь

с

к

и

й

Т

о

м

с

к

и

й

п

о

л

и

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й

у

н

Учебное издание

Алов Николай Викторович,

Барбалат Юрий Александрович, Борзенко Андрей Геннадьевич и др.

Основы аналитической химии

Том 2

Под редакцией Ю.А.Золотова

Учебник

Редактор И.Б.Ковалева

Технический редактор О.Н.Крайнова

Компьютерная верстка: Л.М.Беляева

Корректоры Л.В.Гаврилина, Н.В.Савельева

Изд. № 105112552. Подписано в печать 10.04.2012. Формат 70 × 100/16.

Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная. Бумага офс. № 1. Усл. печ. л. 33,8.

Тираж 1000 экз. Заказ №

ООО «Издательский центр «Академия». www.academia;moscow.ru 125252, Москва, ул. Зорге, д. 15, корп. 1, пом. 26б.

Адрес для корреспонденции: 129085, Москва, пр;т Мира, 101В, стр. 1, а/я 48.

Тел./факс: (495) 648;0507, 616;00;29.

Санитарно;эпидемиологическое заключение № РОСС RU. AE51. H 16067 от 06.03.2012.

Отпечатано в Идел;Пресс.

Мейтис Л. Введение в курс химического равновесия и кинетики. — М.: Мир, 1984.

В данном подразделе использованы материалы, любезно предоставленные Н.В.Шведене.

В данном подразделе использованы материалы, любезно предоставленные Е.А.Осиповой.

Если анализируемое вещество находится в растворе, то его испарению предшествует стадия испарения растворителя (на схеме не показана).

Оптикоакустическую спектроскопию с косвенной регистрацией поглощенной энергии кон денсированными системами часто называют фотоакустической спектроскопией.

См.: Гюнтер М. Введение в спектроскопию ЯМР. — М.: Мир, 1985.

H + 3H → 4He + n

Данная глава — лишь введение в обширную область автоматизации и компьютеризации хи мического анализа. Для углубленного знакомства с предметом полезно обратиться к журнальной периодике (см., например: «Журнал аналитической химии», «Analytical Chemistry», «Analytical and Bioanalytical Chemistry», «Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems», «Journal of Chemometrics», «Journal of Chemical Information and Modeling», «Journal of Flow Injection Analysis»), другим учебни кам и монографиям.

Balconi M.L., Sigon F. // Anal. Chim. Acta. — 1986. — V. 191. — P. 299.

Сравните с тенденциями интеграции, автоматизации и миниатюризации средств связи и ком" пьютерной и офисной техники за тот же период.

Микрочипы, в которых используют потоки газов, также достаточно распространены (газовая хроматография), но жидкости используют гораздо чаще, так что термин распространяется на лю" бые системы, использующие микропотоки.

См.: Terry S.C., Jerman J.H., Angell J.B. // IEEE Trans. Electron Devices. — 1979. — V. ED"26. — P. 1880.

He B., Tait N., Regnier F. // Anal. Chem. — 1998. — V. 70. — P. 3790.

Fister J.C., Jacobson S.C., Davis L.M., Ramsey J.M. // Anal. Chem. — 1998. — V. 70. — P. 431.